## Hoja1
Anexo Contratación No. 038 de 2008 para el laboratorio de Construcciones Civiles
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT |  | V. TOTAL
IVA
Auto Clave (Boekel Industries) | Mantenimiento, reparacion, adquisicion de tornillos, o-ring, adquisicion de accesorios: comparador de longitud, porta barras, moldes para muestras y porta muestras.Y otros accesorios necesarios para realizar ensayos de concreto. Curso de capacitacion y CUIDADOS por manejo de altas presiones para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo GMMM (Densidad Picnometro Vacio) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de bomba de vacio con trampa de aceite. | 1
Copa Abierta de Cleveland (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de micro tubo dragon, termometros de alta temperatura certificados y otros accesorios para su funcionamiento. | 1
Cazuelas de Casa Grande (Humbolt y Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de ranuradores. | 6
Centrifuga Asfalto (Tecnotest) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de cable original y accesorios (filtros, mangeras) y demas accesorios para su funcionamiento. | 1
Ensayo de corte Directo (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de corta y porta muestras, piedras porosas y tornillos guia.Y otros accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall ( Master Loader HM200- Humbolt) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios y unidad de medicion original.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall (RR) (50KN) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall (Tecnotest). | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo Triaxial (Tecnotest) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de todos los elementos necesarios para la adecuada preparacion de la muestra (suministrar 5 juegos completos para suplir las practicas de dos memestres). Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo y rotura de Cilindros de Concreto (Tecnotest) KL200 (2000KN) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de accesorios para preparar y montar las muestras tanto para ensayo a COMPRESION como a TENSION.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V. UNITARIO |  | V. TOTAL
IVA
Veletas de Campo | Adquisicion de las aspas adecuadas que correspondan al torcometro (Stanley) con respectivas extensiones. | 2
Consolidometro Tres Camaras (Pinzuar) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de deformimetros adecuados precision 1/10.000" (o Equivalente en milimetros 1/1000 mm) de calidad certificada. | 3
Viscosimetro Saybolt Furol (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de agujero furol y standard Certificados, aceite mineral, juego de termometros de bulbo certificados, y otros accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. | 1
Copa Abierta de Cleveland (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de micro tubo dragon, termometros de alta temperatura certificados y otros accesorios para su funcionamiento. | 1
Balanzas Ohaus(2610(4), grameras(2) y 20Kg) | Mantenimiento, calibracion y adquisicion de contrapesas | 7
Balanza Electronica (0,1gr) | Mantenimiento, calibracion y adquisicion de adaptador original | 1
Tamices No200 (4) Y Tamiz No80(1) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de nuevas mallas. | 5
Tamiz de Lavado No200 (1) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de nuevas mallas. | 1
Ensayo de Ablandamiento de anillo y bola | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). Adqusicion de las esferas calibradas (6 juegos completos) y 2 juegos completos de termometros en °C. | 2
Densimetro de Cono y Arena | Mantenimiento y adquisicion de la arena certificada 5 galones | 2
Densimetro de Balon y Agua | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de la bomba adecuada. | 3
Barreno Manual (Tecnotest) | Mantenimiento y puesta en funcionamiento. Adquisicion de los Toma muestras y herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento. | 2
Batidora Hamilton Beach Modelo SA-16 | Reparacion, mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Martillo Proctor 12" | Mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Martillo Proctor 18" | Mantenimiento y verificacion de adecuado funcionamiento. | 1
Aparato de Blain (Tecnotest) | Mantenimiento, Adquisicion de accesorios, Rota Celda de vidrio. Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Vicat (Tecnotest) | Mantenimiento y adquisicion de agujas (2 juegos completos). Verificacion Calibracion sensor de fuerza.Puesta en funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM). | 1
Penetrometros. ACME de 200lbs | Mantenimiento y Calibracion sensor de fuerza. Verificacion Calibracion sensor penetracion.Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Penetrometro Asfalto | Mantenimiento y adquisicion de 6 agujas y 5 moldes, taza de vidrio. Verificacion Calibracion sensor de fuerza. Verificacion Calibracion sensor penetracion. Funcionamiento (Realizar ensayo de correcto funcionmiento segun Norma Tecnica INVIAS o ASTM) | 1
Penetrometro de campo (Tecnotest) con anillo de carga (2,5KN, deformimetro 0,001mm) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de accesorios para funcionamiento. | 1
Extractor de Nucleos Vertical. | Mantenimiento correctivo y preventivo , alineacion. | 1
Calibrador de Alargamiento | Mantenimiento y reparacion pines faltantes. | 1
Ensayo de los Angeles | Mantenimiento, Adquisicion de accesorios: (1 juego completo de esferas) y una que falta actualmente. | 1
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL + IVA |  |  |  |  | 0
JEFE DEPENDENCIA: FISICO ELISEO PEREZ MEDINA. COORDINADOR DE LABORATORIOS CIVILES - FACULTAD TECNOLOGICA CEL:3103448405