## Hoja1
Anexo Contratación No. 33 para el laboratorio de Construcciones Civiles
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT |  | V. TOTAL
IVA
Auto Clave (Boekel Industries) | Mantenimiento, reparacion, adquisicion de tornillos, o-ring, adquisicion de accesorios: comparador de longitud, porta barras, moldes para muestras y porta muestras.Y otros accesorios necesarios para realizar ensayos de concreto. Curso de capacitacion y CUIDADOS por manejo de altas presiones para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo GMMM (Densidad Picnometro Vacio) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de bomba de vacio con trampa de aceite. | 1
Copa Abierta de Cleveland (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de micro tubo dragon, termometros de alta temperatura certificados y otros accesorios para su funcionamiento. | 1
Cazuelas de Casa Grande (Humbolt y Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento. Adquisicion de ranuradores. | 6
Centrifuga Asfalto (Tecnotest) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de cable original y accesorios (filtros, mangeras) y demas accesorios para su funcionamiento. | 1
Ensayo de corte Directo (Tecnotest) | Mantenimiento, reparacion, calibracion y puesta en funcionamiento. Adqusicion de corta y porta muestras, piedras porosas y tornillos guia.Y otros accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall ( Master Loader HM200- Humbolt) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios y unidad de medicion original.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall (RR) (50KN) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo CBR - Marshall (Tecnotest). | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de martillos de uñas y enrrasadores para la preparacion adecuada de las muestras, adquisicion de deformimetro para las adecuadas mediciones.Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo Triaxial (Tecnotest) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de todos los elementos necesarios para la adecuada preparacion de la muestra (suministrar 5 juegos completos para suplir las practicas de dos memestres). Adquisicion de accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
Ensayo y rotura de Cilindros de Concreto (Tecnotest) KL200 (2000KN) | Mantenimiento, calibracion y verificacion de adecuado funcionamiento. Adquisicion de accesorios para preparar y montar las muestras tanto para ensayo a COMPRESION como a TENSION.Curso de capacitacion para Docentes, Laboratoristas y Estudiantes del Proyecto Curricular de Construcciones Civiles. | 1
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL + IVA |  |  |  |  | 0
JEFE DEPENDENCIA: FISICO ELISEO PEREZ MEDINA. COORDINADOR DE LABORATORIOS CIVILES - FACULTAD TECNOLOGICA CEL: 3103448405