- INVITACION DIRECTA  No. 021-2008

OBJETO DE LA INVITACION DIRECTA: RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR AL PROPONENTE CALIFICADO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES PARA  EFECTUAR  LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SALÓN 106 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN UN DATACENTER QUE PERMITA CONSTRUIR UN LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO –COMPUTACIÓN GRID-; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE TÉRMINOS DE REFERENCIA.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS SOBRE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

- OBESERVACIONES DE LA FIRMA VDV TELCOM

De acuerdo a la invitación a presentar oferta para la invitación directa No. 021 de 2008, cuyo objeto es: “Remodelación y adecuación del salón 106 como datacenter que permita a la Facultad de Ingeniería construir un laboratorio de computación de alto rendimiento (computación Grid)". De acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones generales que se señalan en los términos de referencia, queremos solicitar la aclaración de:

- ¿Se ha definido un fabricante específico para los materiales de cableado lógico?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

El oferente debe ceñirse a lo establecido en el numeral 1.2.1.3

- ¿Para nuestro concepto es muy alto el  porcentaje de endeudamiento, teniendo en cuenta que actualmente hay inversiones con otros clientes?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

No se acepta la observación. Se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia

- OBESERVACIONES DE LA FIRMA MYSI  MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA

De manera atenta solicitamos a la entidad considerar:

- Que los oferentes presenten con la oferta; catálogos, fichas técnicas ó planos de los siguientes elementos contemplados dentro del Alcance del Objeto numeral 1.2 y las especificaciones y requerimientos técnicos generales Capítulo IV, así: Piso postformable para área de operación, Piso Falso, Amoblamiento especial para centro de Operación, Sistema de Detección de Incendios, Sistema de Control de Acceso, Cableado Estructurado categoría 6 A F/UTP, Cámaras sobre IP fija, Sistema de bandejas portacables y Escalerilla en alambre.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Se acepta la observación. Ver Adendo Nº 1

2. Que los oferentes presenten con la oferta certificado que lo acredite ser distribuidor e instalador autorizado emitido por el fabricante ó distribuidor en Colombia de los siguientes elementos contemplados dentro del Alcance del Objeto numeral 1.2 y las especificaciones y requerimientos técnicos generales Capítulo IV, así: Piso postformable para área de operación, Piso Falso, Amoblamiento especial para centro de Operación, Sistema de Detección de Incendios, Sistema de Control de Acceso, Cableado Estructurado categoría 6 A F/UTP y Tableros Eléctricos.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

No SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. Se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia.

Bogotá D.C., diciembre 1 de 2008

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTAS

VAF/CYEE/C.CORTES