INVITACION DIRECTA No. 24 de  2008

OBJETO DE LA INVITACION DIRECTA: “CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS PROPANO DE LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL VIVERO, ADSCRITA A LA FACULTA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, UBICADA EN LA CARRERA 5 ESTE NO. 15 – 82 AVENIDA CIRCUNVALAR VENADO DE ORO”.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DE LA INVITACION DIRECTA No. 24 de  2008.

OBSERVACIONES DE CONSORCIO   DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GOMEZ  y RYR INGENIEROS.

PRIMERA OBSERVACIÓN

En el numeral 2.4 DOCUMENTOS TECNICOS numeral 2.4.1 “Para demostrar la experiencia específica, un proponente deberá allegar dentro de las cuatro (4) certificaciones solicitadas para la experiencia general, por lo menos una (1) en la que se demuestre su experiencia en remodelaciones de edificaciones en la que se incluya el suministro y/o la instalación de cubiertas de edificaciones.)”

Esta experiencia NO aplica según el objeto de las obras a realizar; esta debe ser referente a experiencia como instalador de gas y obras similares ya sea Natural o Propano

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Se Acepta la observación y la Universidad adendará lo concerniente a este punto.

SEGUNDA OBSERVACIÓN:

En el capitulo III  Numeral 3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN factor  económico menor precio

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO TECNICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| FACTOR ECONOMICO | MENOR PRECIO |

Se propone calificar una media geométrica o aritmética para ser mas equitativa  a todos los proponentes,  esto con base a  la opinión de los  que realizaron la visita de obra el día 4 de Diciembre.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad no acepta la observación y se mantiene en lo exigido en los pliegos.

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO