UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESMONTE DE LA ANTENA DE 6 BAHIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO DEL CABLE, MONTAJE DE DOS ANTENAS DE 4 Y 6 BAHIAS RESPECTIVAMENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSMISOR LINK Y EL TRANSMISOR VRV, INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRANSMISORES.

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 058  DE 2008

De conformidad con lo establecido en el literal b del artículo tercero de la resolución 243 de 20 de mayo de 2008 la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a través de la Sección de Compras detalla los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente contratación:

1. JUSTIFICACIÓN.

El Ministerio de Comunicaciones a través del auto 1050 de abril 29 de 2008 ordenó abrir investigación administrativa formal contra el concesionario UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS-Emisora RADIO UNIVERSIDAD DISTRITAL por presunta infracción de los artículos 10 Y 11 del decreto 1447 DE 1995 y los numerales 5.5, 5.6, Y 5.17.2 del decreto 1445 de 1995; mediante resolución1674 de agosto 1 de 2008. El Ministerio de Comunicaciones impuso sanción al Concesionario UNIVERSIDAD DISTRITAL,  por lo que se hace necesario realizar todos y cada uno de ,os arreglos pertinentes para el correcto funcionamiento del transmisor de la Emisora de la Universidad Distrital.

2. OBJETO

DESMONTE DE LA ANTENA DE 6 BAHIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO DEL CABLE, MONTAJE DE DOS ANTENAS DE 4 Y 6 BAHIAS RESPECTIVAMENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSMISOR LINK Y EL TRANSMISOR VRV, INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRANSMISORES.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las Especificaciones Técnicas y requeridas se encuentran en el anexo al presente documento. (Ver anexo)

4. SOPORTE ECONOMICO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual, así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/cte ($19.000.000) se encuentran soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.6446 de 21 de noviembre de 2008.

5. PROPUESTA ECONÓMICA

Para establecer la propuesta económica, el  proponente deberá diligenciar la forma que se anexa al  presente documento. (Ver anexo)

6. FORMA DE PAGO

La Universidad pagará al contratista,  una vez prestado el servicio  en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura  con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El Término para la ejecución de este contrato será de 30 días calendario.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se tendrá como criterio de selección el menor precio ofrecido.

9. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Los proponentes deberán hacer una visita técnica  para efectos de  valorar los trabajos a realizar. Se fija el día 26 de diciembre a las 9:00 AM para realizar dicha visita. Cualquier inquietud relacionada con esta visita se podrá comunicar a la Emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a los números telefónicos: 2877159/60.

10. VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

La vigencia de las cotizaciones presentadas no podrá ser inferior a  treinta (30) días y la cotización debe presentarse antes de las 10: 30 A.M.  del día lunes 29 de diciembre  de 2008 en sobre cerrado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en el piso 8º del edifico Sede Administratriva, Cra. 7 No 40-53 Bogotá, D.C.,

11. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PROPUESTA

- Certificado de existencia y representación legal.

- Registro Único Tributario.

- Aportes parafiscales.

- Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal.

- Registro de proponente

Cualquier inquietud podrá acercarse a la oficina ubicada en la Carrera 7 Calle 40-53 piso 8º Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

La presente se publica a los  (23) días del mes de diciembre de 2008.

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARÍA

Jefe Sección Compras

Elaboró: Yosip Lottmann