UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.   23 DE 2008

CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LABORATORIOS SEDE VIVERO DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

OCTUBRE DE  2008

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los Términos de Referencia, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.		Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.	Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.	Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4.	Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5.	Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.	Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

7.	Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

- Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

- Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

- Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

- Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

- Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.	Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como las COPIAS.

9.	Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Convocatoria.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

10.	Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.	Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDO debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes Términos de Referencia.

12.	Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren.

13.	Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

14.       En el momento de realizar la carta de presentacion tenga en cuenta no colocar el valor de la oferta economica, la cual solo se dejara en sobre cerrado y se abrira en el momento procesal respectivo.

TABLA DE CONTENIDO

# CAPITULO I.

# CONDICIONES GENERALES

## OBJETO

CONTRATAR  CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LABORATORIOS SEDE VIVERO.

## 1.1.1 JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se realiza atendiendo los requerimientos efectuados por las dependencias administrativas y académicas para las cuales se diseña el proceso, incluidos en sus planes de acción para la vigencia 2008 y el Plan Anual de Contratación respectivo.

Dado  que los laboratorios ubicados en la sede el vivero son de vital importancia en el buen desarrollo de los proyectos curriculares de la facultad del medio ambiente y recursos naturales, toda vez que en ellos se desarrollan investigaciones, practicas y estudios de medios ambientales y teniendo en cuenta  que actualmente carecen de los requisitos mínimos que debe poseer un laboratorio y adicionalmente a esto presentan deterioros en pisos, muros, cubiertas enchapes, puertas, ventanas, etc. Se hace necesaria realizar el mantenimiento y reparaciones locativas, como son la instalacion de puertas, ventanas, muros, pañetes, cambi de cubierta, instalacion de cielo rasos, construccion de mesones, instalaciones electricas, etc, de los siguientes laboratorios: laboratorio de de suelo, laaboratorio de biologia, y microbiologia, laboratorio de madera y profesores, laboratorio de quimica y lavado, oficina de extensión, laboratorio de sanidad forestal, oficina de insumos y productos químicos

Por todo lo antes expuesto la necesidad y urgencia de llevar el proceso adelante, cobran la dimensión ineludible que justifican la realización de la Convocatoria Pública Nº 23 de 2008.

## 1.1.1.1  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

A. RIESGO PREVISIBLE CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

- Hurto.

- Atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras por  imprevisión o mala planificación de los trabajos contratados, impactando el costeo de materiales, jornales y aportes.

- Accidentes de personal en la obra.

- La mala calidad de los elementos suministrados e instalados.

- La mala calidad y estabilidad de las obras civiles a efectuar.

- La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación el los trabajos.

- El mal manejo del Anticipo otorgado.

- La no previsión del material suficiente para el desarrollo de la obra y suministros contratados.

- La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los presentes Términos de Referencia.

B.  RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

  - Cambios normativos y/o tributarios.

  - Atrasos y sobrecostos en la ejecución por temporadas invernales y en general por circunstancias climáticas.

  - Daños Ocasionados por delincuencia común

Ante los anteriores, la Universidad Distrital ha determinado la exigibilidad al oferente ganador del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES establecidas en el numeral 5.7 de los presentes Términos de Referencia.

C. RIESGO PREVISIBLE A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección.

.

- El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia

- El no pago del contrato, en la forma establecida

- La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente ganador del presente proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

- Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte contratista ganador del presente proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo

- No entregar a tiempo las áreas a ejecutar, al contratista seleccionado para iniciar la ejecución del contrato.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato el contratista ganador del presente proceso de selección detecte, podrá hacer uso de de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003,  la Resolución No. 10 de 2006y el Acuerdo   No 001 de 2007, del Consejo Superior Universitario; la Resolución No 482 de 2006 y la Resolución 014 de 2004 expedidos por la Rectoría de la Universidad;  y demás normas civiles y comerciales concordantes.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

### 1.2.1.	Otras Disposiciones

1.2.1.1	Ley 789 de 2002

El proponente del presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado en la ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código sustantivo del Trabajo”, especialmente lo consignado en el artículo 50, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta:

Certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme con lo exigido en el Capitulo II de los presentes TERMINOS DE REFERENCIA.

## 1.3.	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado para la presente Convocatoria Pública es de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  MILLONES  DE PESOS MDA CTE ($297.000.000) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 6066 del rubro MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad Distrital.

### 1.3.1 Tipo De Contrato y forma de adjudicación.

La forma de adjudicación  será  total. El  contrato derivado de la presente Convocatoria es UN CONTRATO  DE OBRA CIVIL.

## 1.4.	VALOR Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato será el adjudicado, el cual incluirá el IVA correspondiente y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

La Universidad pagará al contratista el valor del contrato así:

- Un anticipo del 50%. El cual no será causal para la firma del acta de inicio. El giro del anticipo estará sujeto a:

    - Previa aprobación, de la poliza que ampara el correcto manejo e inversión del anticipo.

    - Aprobación del plan de inversión del anticipo autorizado por parte del supervisor de la obra.

- Abrir con el contratista, una cuenta bancaria para el manejo del anticipo del contrato en una entidad que determine la division de recursos financieros, la cual deberá manejarse entre los dos y con firmas conjuntas del contratista ganador del  presente proceso de selección y del supervisor del contrato, la cuenta debe ser  abierta a nombre  de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y con el numero del contrato  que se genere de esta convocatoria, de conformidad con la resolucion No 482 de 2004, articulo quinto ASPECTOS ECONOMICOS numeral 2.

Para el control del mencionado anticipo, el contratista deberá:

• Entregar cada mes un informe con los soportes de los giros realizados y copia del extracto bancario, los rendimientos financieros del anticipo son propiedad de la Universidad y se podrán utilizar en la ejecución de más trabajos o se reintegraran a la Tesorería de la Universidad.

• Solo se harán giros de acuerdo a lo incluido en el Plan de Inversión del Anticipo el cual se entregara a la Universidad luego de haber suscrito el contrato con todas sus garantías aprobadas a previo a la entrega del anticipo.

- El 50% restante se cancelara una vez sea recibido el trabajo a satisfacción del supervisor del contrato.

El desembolso de este  50% restante, se realizara previa presentación del acta final del contrato, suscrita entre el contratista y el supervisor de acuerdo con las cantidades y calidad ejecutadas.

Los desembolsos estarán sujetos a la radicación del anticipo y se demuestre el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del revisor fiscal del contratante.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará hacer pagos a terceros.

## 1.5.	DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

- Certificados de disponibilidad Presupuestal.

- Resolución de apertura

- Constancia de publicación en prensa

- Constancia de publicación en la pagina Web

- Pliego de Condiciones  y sus adendos

- Las propuestas presentadas.

- Informes de evaluación

- Acta de recomendación de adjudicación al señor Rector de la Universidad Distrital y su respuesta.

## CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Resolución de orden de Apertura de la convocatoria. | 10 de Noviembre de 2008 |
| Publicación términos de referencia | 10 de Noviembre 2008, en la pagina web de la Universidad www.udistrital.edu.co, Portal Único de Contratación. |
| Avisos de Prensa. | El 11 y 13 de Noviembre de 2008 |
| Visita tecnica Obligatoria | 14 de Noviembre de 2008 a las 10:00 AM en el edificio de la Vicerrectoria Administrativa y financiera 8 piso carrera 7 No 40 -53. |
| Solicitud de aclaraciones de términos de referencia | Por escrito y medio magnético desde el 10 de Noviembre al 14 de Noviembre de 2008 hasta las 2:00 p.m |
| Audiencia publica de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los términos de referencia | 19 de Noviembre de 2008 a las 10:00 a.m Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Recepción de propuestas y cierre de la convocatoria en audiencia publica. | 21 de Noviembre de 2008 hasta las 3:00 p.m en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Estudio y Evaluación de las propuestas juridica, financiera y tecnicamente. | Del 21 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2008, comité de evaluación. |
| Publicación de la evaluación | 26 de Noviembre de 2008 |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Hasta 28 de Noviembre de 2008 a las 3:00 p.m por escrito y en medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 01 al 02 de Diciembre de 2008 |
| Audiencia publica de apertura de propuestas economicas de los habilitados. | 03 de Diciembre 2008 a las 3:00 p.m en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Estudio y evaluacion de las propuestas económicas | Del 03 al 05 de Diciembre de 2008 |
| Publicación de la evaluacion económica | 05 de Diciembre de 2008 |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Del 09 al 10 de Diciembre Hasta las 4:00 pm, por escrito y en medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| Audiencia de recomendación de adjudicación | 12 de Diciembre de 2007 a las 11:00 am, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |

## PUBLICACIÓN de los TERMINOS DE REFERENCIA

10 de Noviembre de 2008. En esta etapa los posibles oferentes podrán sugerir modificaciones y /o realizar comentarios al borrador de los TERMINOS DE REFERENCIA. Dichos comentarios y sugerencias deberán ser enviadas a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera únicamente al correo electrónico contratacionud@udistrital.edu.co, bajo el asunto de Convocatoria Pública No. 23 de 2008.

La Universidad revisará las sugerencias allegadas en los plazos establecidos y procederá a ajustar en lo que considere pertinente el borrador publicado.

UNICAMENTE SE ACEPTAN COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE NUMERAL

1.8 RESOLUCIÓN DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

Se dará apertura al presente proceso mediante Resolución, firmada por el rector de la Universidad Distrital en la cual ordena el inicio del proceso de convocatoria pública.

## 1.9.	PUBLICACIÓN DE AVISOS DE PRENSA

La Convocatoria Pública No.23 de 2008, se publica en un diario de amplia circulación nacional dos (2) avisos de prensa indicando plazos en los cuales los proponentes podrán presentar sus ofertas.

## 1.10.  	PUBLICACIÓN DE los TERMINOS DE REFERENCIA en la página web

La Universidad Distrital a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera publicará  en la página Web de la Universidad y en el portal Único de Contratación del Estado los Términos de Referencia, tanto en borrador como los definitivos y las posibles adendas que resulten durante el proceso.

## 1.11	ACLARACIONES A los TERMINOS DE REFERENCIA y AUDIENCIA PÚBLICA DE ACLARACIONES

Los interesados podrán solicitar aclaraciones (con el objeto de precisar el contenido y el alcance de los Términos de Referencia), dirigiéndose por escrito y medio magnético a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7 N° 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C.,

La consulta y/o sus respuestas no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de propuestas.  El silencio por parte de la Universidad a la fecha de cierre de la Convocatoria ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y demás, deberá considerarse como negativo y en consecuencia, las condiciones del pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente.

En virtud del principio de la preclusión no se aceptarán con posterioridad a la fecha de cierre de la Convocatoria, observaciones ni solicitud de aclaraciones a los Términos, so pena de ser rechazadas por extemporaneidad.

Se recibirá solicitud de aclaraciones sobre el contenido de los TERMINOS DE REFERENCIA en los tiempos indicados en el CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA.

Toda adición o modificación a los presentes términos se hará mediante ADENDO, el cual formará parte integrante de los mismos y se comunicará mediante la página Web de la Universidad.

La Universidad responderá en Audiencia Pública en la fecha, hora y lugar fijado en el Cronograma de la Convocatoria Pública.

### 1.12.	APERTURA Y FECHA DE CIERRE

Fecha de Apertura: Se dará inicio al proceso con la Resolución de apertura No. _____ de _______ de 2008

Fecha de Cierre: 21 de Noviembre de 2008  a las 3:00 pm

Lugar: Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital, ubicada en la carrera 7 No. 40-53 piso 8.

## 1.13.	RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar a la Universidad, el retiro de sus propuestas mediante escrito presentado y radicado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7 No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C., antes de la fecha y hora prevista para el cierre de la convocatoria  y apertura de las propuestas.  La propuesta será devuelta sin abrir.  El retiro de la propuesta no dará lugar a la devolución, por parte de la Universidad, de los gastos en que haya incurrido el proponente en la elaboración de su propuesta.

## 1.14.	CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El cierre de la convocatoria y apertura de las propuestas se llevará a cabo en audiencia pública a realizarse el día 21 de Noviembre  2008  a las 3:00 pm, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en el Piso 8º de la carrera 7 Nº 40 – 53 de Bogotá, D. C.

Las propuestas que llegaren después de la hora aquí señalada para el cierre de la Convocatoria, no se tendrán como válidamente presentadas. La Universidad dejará constancia en el Acta de Cierre las propuestas que llegaren como extemporáneas las cuales no serán recibidas.

La apertura de las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la Convocatoria y en el cual se leerán los nombres de los proponentes, se verificará tanto el número de folios.  Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros si las hubiere. De lo anterior se levantará un acta que deberá ser suscrita por las personas que allí intervienen.

LA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDA EN EL ANEXO No. 2, DEBERÀ SER ENTREGADA POR APARTE, EN FISICO Y MEDIO MAGNETICO; EN SOBRE CERRADO. DICHO SOBRE SE ABRIRA CON LAS PROPUESTAS QUE RESULTEN HABILITADAS EN AUDIENCIA PUBLICA SEGÚN EL CRONOGRAMA ENUNCIADO EN EL NUMERAL 1.6.

## 1.15.	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Universidad, a través del Comité Evaluador, evaluará las propuestas con arreglo a los principios de transparencia, prevalecía del interés general, legalidad, planeación, economía, responsabilidad, selección objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad y publicidad.

El comité evaluador hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en estos los TERMINOS DE REFERENCIA y en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 14 de 2004.

El procedimiento de evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, para lo cual se debe consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.

Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. La Universidad, no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. El comité evaluador podrá solicitar apoyo de profesionales expertos en el área técnica para la evaluación.

## 1.16.	TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN

LA UNIVERSIDAD evaluará las propuestas en el plazo establecido en el numeral 1.6, mismo plazo éste para efectuar  la evaluación y los estudios jurídicos, financieros, económicos y técnicos  necesarios y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

El plazo previsto en este ítem podrá prorrogarse antes de su vencimiento, por un término igual al inicialmente estipulado en este numeral.

Los resultados de la evaluación se publicarán en la página Web de la Universidad, una vez vencido el término para la misma.

1.17. OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Los proponentes que hayan participado de la presente Convocatoria Pública podrán, si así lo desean, manifestar observaciones al informe de Evaluación. Dichas observaciones deberán ser radicadas, en medio magnético y físico, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en la Carrera 7 Nº 40-53 piso 8 de Bogotá, en los plazos establecidos dentro del cronograma de los presentes Términos de Referencia.

1.18. AUDIENCIA PÚBLICA DE RESPUETAS A LA EVALUACION Y APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA DE LOS PROPONENTES.

La Universidad en Audiencia pública en la fecha y hora señalada en el Cronograma de la Convocatoria Pública, dará respuesta a las observaciones presentadas sobre la evaluación y dará apertura a la propuesta económica de los proponentes que resulten habilitados jurídica, técnica y financieramente.

1.19. ACTO DE ADJUDICACIÓN

Después de evaluar las propuestas económicas de los proponentes en los términos del Cronograma de la Convocatoria Pública, la Universidad adjudicara al proponente que, cumpliendo todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros oferte el menor valor económico.

En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro de los 5 días hábiles a la resolución de adjudicación, se hará efectiva, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.

En este caso se procederá a suscribirse contrato con el oferente que haya ocupado el segundo puesto siempre y cuando su propuesta se ajuste a las necesidades de la Universidad.

## 1.20.	INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÈ DE CALDAS.

La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este proceso de selección, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que dependan del mismo.  Por lo tanto, la relación contractual de La Universidad será única y exclusivamente con el proponente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley, los TERMINOS DE REFERENCIA, la propuesta y el contrato que se celebre como resultado de este  proceso de selección.

## 1.21.	DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad declarará desierta la Convocatoria Pública por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acto administrativo.

## 1.22. 	QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

### PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales y jurídicas legalmente establecidas en el país, cuyo objeto social tenga relación con el presente proceso de convocatoria,  y que estén constituidas al menos cinco (5) años antes de la fecha de apertura de la presente convocatoria y cuya duración no sea inferior Al termino del contrato y un (1) año mas.

A los proponentes que incumplieren este requisito, no se les tendrá en cuenta la propuesta.

### CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

En el evento que dos o mas personas naturales o jurídicas, presenten sus ofertas en consorcio o unión temporal, cada una deberá cumplir con los requisitos legales por separado. Con relación al retiro del pliego de condiciones podrán ser adquiridos por cualquiera de las personas naturales o jurídicas integrantes.

Se entiende como consorcio cuando dos o mas personas en forma conjunta presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectan a todos los miembros que la conforman.

Se entiende como unión temporal cuando dos o mas personas en forma conjunta presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrá de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Los proponentes indicaran si su participación es a titulo de consorcio o unión temporal y en este último caso, deberá señalar la extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o unión temporal, señalando las normas básicas que regulen las relaciones entre ellos. Su duración no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) año más. No podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión temporal. Esta condición es cláusula obligatoria del contrato.

### 1.22.1.	Reciprocidad

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad se desmotará con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del país de origen del proponente.

### 1.22.2.	Personas Jurídicas

Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.

### 1.22.3.	Inhabilidades e Incompatibilidades

No podrán participar en  la presente Convocatoria  los proponentes que se encuentren incursos en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, la ley (Leyes: 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, 190 de 1995, 734 de 2002, 821 de 2003 y Decreto 2150 de 1995, entre otras), al tenor de lo determinado en el artículo 14 del Acuerdo 8 de 2003, emanado del Consejo Superior Universitario. El proponente declarará en la Carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

### 1.22.4.	Una propuesta por proponente

Cada proponente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como  integrante de un Consorcio o Unión Temporal. El proponente que presente más de una oferta o participe en más de una de ellas, causará el rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación.

### 1.22.5.	Cesión de la posición contractual

Los miembros iniciales del Consorcio o Unión temporal, que aparezcan en la propuesta deberán permanecer como miembros durante todo el plazo del contrato; salvo autorización previa de la Universidad, que en todo caso se otorgará cuando la cesión de la participación sea a una persona que cumpla con los requisitos de participación tenidos en cuenta para la evaluación y adjudicación del contrato.

1. 23.      ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

### 1.23.1.  Elaboración

La propuesta y sus documentos anexos deben diligenciarse redactadas en idioma castellano. Estas deben ser radicadas en la entidad, sin aceptación de envíos por correo electrónico virtual o de mensajería física.

MECANICA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A tal fin se deben presentar en la fecha de cierre establecida, los sobres que a continuación se detallan:

1. Un (1) sobre original y dos (2) copias del mismo, con los documentos de tipo jurídico, financiero y técnico, solicitados en el Capitulo Nº 2.

2. Un (1)  segundo sobre original, con la propuesta económica en medio física y medio magnética utilizando para tal fin el anexo Nº 2 establecido en los Términos de Referencia. Este sobre con la propuesta económica, solo se abrirá el día de la reunión de adjudicación  y solo a las propuestas que queden hábiles luego del estudio jurídico, financiero, técnico.

Tanto el original como las copias estarán foliadas ( sin importar su contenido), en estricto orden consecutivo ascendente (no se incluirán letras), debidamente rotulados, incluyendo en cada ejemplar los documentos y requisitos requeridos en los Términos de Referencia, indispensables para considerar y estudiar la propuesta; debidamente anilladas o empastadas preferiblemente, sin enmendaduras ni tachaduras y en pesos colombianos, con su respectivo índice, en sobres separados, cerrados y sellados con idéntica información y documentación, indicando si es original o copia.

El original y las copias de la propuesta deberán ser escritos y firmada por el oferente o su representante legal.  Cada sobre debe indicar lo siguiente:

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023 DE 2008

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

OBJETO:

PROPONENTE:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL / COPIA / SOBRE Nº 1 –ASPECTOS DE ADMISIBILIDAD - / SOBRE Nº 2 PROPUESTA ECONÓMICA)

NUMERO DE FOLIOS

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO

No se considerara la propuesta cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas que afecten calidades, valores, condiciones, características o cualquier otro dato respecto del  cual no se haya hecho la correspondiente salvedad.

Las propuestas deberán ajustarse en todos los puntos a las condiciones estipuladas en los presentes Términos de Referencia.

En la propuesta deben indicarse los precios totales (entiéndase incluyendo todos los impuestos, tasas, contribuciones, fletes, transportes o tarifas correspondientes, que serán imputadas únicamente al proponente). Todos los anexos que los Términos de Referencia indiquen, deben estar completamente diligenciados.

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir del cierre de la Invitación Directa o del vencimiento de su prórroga. Por solicitud de la Universidad el proponente prorrogará el término de validez de su propuesta.

### 1.23.2.	Presentación de la Propuesta

Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido y antes de la hora fijada para el efecto en el cronograma, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad, ubicada en la carrera 7ª  No. 40 – 53, piso 8º de la ciudad de Bogotá D.C.    En ningún caso la Universidad Distrital  responderá por la mora en la entrega  de alguna oferta, aduciéndose por esto, dificultades del ingreso a la dirección antes establecida, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los interesados en participar del proceso, el prever el tiempo suficiente para  allegar la propuesta en el tiempo y lugar establecidos.

En la oferta presentada deberá indicarse la condición del oferente de ser responsable del IVA. Serán por cuenta del contratista ganador del presente proceso de selección seleccionado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos  tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato. Las obligaciones asumidas por el contratista ganador del presente proceso de selección en este sentido son las vigentes a la fecha de presentación de la propuesta.

Cuando el oferente no aclare lo relacionado con impuestos, se consideraran incluidos, y quien resulte como adjudicatario no podrá solicitar reconocimiento de valores adicionales por dicho concepto. Queda entendido que la Universidad aplicará los descuentos y retenciones a que haya lugar según la ley colombiana.

La propuesta una vez entregada es inmodificable, excepto lo relacionado con la corrección de errores puramente aritméticos, y aspectos subsanables.

No podrá señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los Términos de Referencia y sus adendos si los hubiere. En caso de que se formulen se tendrá por no escritas y prevalecerán en tal caso las disposiciones establecidas en el mismo.

En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las propuestas y sus respectivas copias, prevalecerá lo consignado en el cuaderno original.

## 1.24.	COSTO DE PREPARACION Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos ocasionados por la preparación y presentación de su propuesta; la Universidad en ningún caso asumirá costo alguno por la misma.

## 1.25.	PROPUESTAS PARCIALES

### 1.25.1.	Propuestas Parciales y Forma de Adjudicación.

La Universidad  adjudicara totalmente con base en los criterios de evaluación; no se aceptara la presentacion de propuestas parciales.

## 1.26.	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en la Universidad, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios, Carrera 7ª No. 40-53 Piso 9, de Bogotá, o al teléfono (1) 3239300 o a la dirección www.udistrital.edu.co. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

La Universidad ha construido un pacto por la transparencia para recuperar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público, en donde se plasma el compromiso de la entidad para los procesos contractuales. Dicho compromiso podrá ser firmado por los proponentes que  así lo consideren en el marco de la Audiencia Pública de Aclaración de Observaciones a los Términos de Referencia.

CAPÍTULO II

## 2.1.	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluación por parte de la Universidad, el Proponente deberá integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden que se relacionan a continuación:

## 2.2.	DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

### 2.2.1.	Carta De Presentación De La Propuesta (Anexo No. 1)   (Documento no subsanable).

De acuerdo con el modelo suministrado por la Universidad (Anexo No. 1 Carta de Presentación), firmada en original por el representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, o por el apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder para presentar la propuesta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de ser seleccionado. El poder conferido deberá ser otorgado ante notario público o autoridad judicial competente, donde se indique claramente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso de ser beneficiario de la adjudicación suscribir el contrato respectivo. El poder con estas formalidades debe existir con anterioridad a la fecha de cierre de la Invitación.

En la carta de presentación, el proponente manifestará de forma clara y expresa su nombre, documento de identidad, y demás datos requeridos en el formato suministrado con estos Términos de referencia.

La omisión en la presentación de este documento no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta. En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentación, la Universidad Distrital, las solicitará. Para ello, el proponente contará con el término perentorio que fije la entidad para proporcionarla, so pena de rechazo del ofrecimiento.

### 2.2.2.	Certificado De Existencia, Representación Legal Y Facultades

Cuando el Proponente sea una persona jurídica (Nacional Colombiana o Extranjera), deberá anexar en original Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde conste quien ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social debe corresponder expresamente con el objeto de esta Invitación.

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto con la normatividad vigente.

Si en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio se hace la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para participar en esta Invitación.

La certificación de existencia y representación, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más, so pena de rechazo de la propuesta. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir estas condiciones.

### Documento De Integración Del Consorcio O De La Unión Temporal. (Documento no subsanable)

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente:

a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad.

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será rechazada.

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

d) Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, deben manifestar:

- El porcentaje de participación.

La Universidad solo cancelará el valor del servicio prestado al Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal.

La omisión en la presentación de este documento en las condiciones exigidas en este numeral, no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta. En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentación, la Universidad Distrital, las solicitará. Para ello, el proponente contará con el término perentorio que fije la entidad para proporcionarla, so pena de rechazo del ofrecimiento.

### 2.2.4.	Garantía De Seriedad De La Propuesta    (Documento no subsanable).

El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente Invitación  y la consiguiente suscripción del respectivo contrato en caso de que éste se le adjudique, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La garantía deberá ser equivalente al 10% (aproximado al peso por exceso o por defecto) del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación. En caso de prorrogarse el plazo de la Invitación, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la Universidad.

La garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros y deberá estar acompañada del Recibo o Constancia del Pago de la Prima o constancia de que la Póliza no expirará por falta de su pago o por revocación unilateral. La garantía deberá ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente autorizado para el efecto.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes tal y como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos) y no a nombre del Representante del Consorcio o de la Unión.

La omisión de la garantía no será subsanable en ningún caso y la propuesta será rechazada. Cuando la Póliza de Seguros o la Garantía Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale la Universidad, so pena de rechazo de la propuesta, si no cumple.

La Universidad, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el siguiente caso:

Si el adjudicatario no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA y mantenimiento de lo ofrecido en su propuesta.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato o no cumpliese con los requisitos para ejecución del contrato.

Todo lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados.

En estos eventos, la Universidad Distrital podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, para lo cual expedirá una resolución debidamente motivada.

La Universidad, previa solicitud escrita del proponente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado las garantías contractuales.

La no presentación de la garantía de seriedad de  la propuesta  será insubsanable

La falta de firma en la garantía de seriedad, o errores en la vigencia, la falta de recibo de pago de la póliza, el objeto o el valor asegurado serán susceptibles de aclaración, dentro del término perentorio que para el efecto fije La Universidad.

LA POLIZA DEBERÁ SER TOMADA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES. LA NO PRESENTACIÓN DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, SI ÉSTA SE ENCUENTRA MAL DILIGENCIADA SERA MOTIVO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y EL PROPONENTE CONTARÁ CON EL PLAZO PERENTORIO FIJADO SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

### Certificado De Inscripción, Clasificación Y Calificación  En El Registro Único De Proponentes O Certificación De Exoneración De Este Requisito

El Proponente deberá anexar en original el Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición no mayor a 30 días a partir de la fecha de cierre de la presente Convocatoria.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la Categoría de Constructor, clasificado en la Especialidad 02, grupo, 06, 07, 08, 12, Especialidad 03, grupo 01,02,03,Especialidad 04, grupo 02,03,04 06, 07,08, 09, 10. Especialidad 09, grupo 01. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

Tener un K (CAPITAL)  como constructor superior a 5000 SMLMV.

Los requisitos como la inscripción, clasificación y calificación en los grupos exigidos en este numeral, son requisitos habilitantes; el no cumplimiento de los mismos generará el rechazo de la propuesta.

### 2.2.6. Declaración Juramentada de Pago Correspondiente a Los Aportes Parafiscales (ANEXO No. 4)  (Documento subsanable) Personas Naturales

Los proponentes deberán diligenciar el ANEXO Nº 4, en original, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, han realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La Universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

2.2.7. Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.

El proponente deberá anexar a la propuesta fotocopia legible de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal.

2.2.8. Registro Unico Tributario

Acreditar la Inscripción en el RUT.  Tratándose de Consorcio o Unión Temporal. Esta deberá acreditar el RUT para la Suscripción del contrato derivado de la Presente Invitación Pública.

2.2.9.  Registro de informacion tributaria

Presentar copia de la constancia de la inscripción en el RIT de la SECRETARIA DE Hacienda y Credito Publico

2.2.10. Certificado De Antecedentes Disciplinarios Y Fiscales

El proponente deberá anexar en su propuesta el Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, de la empresa y del Representante Legal;  y de persona natural si es ésta la que presenta la propuesta con fecha de expedido no superior a un (1) mes anterior a la fecha de apertura de la presente invitación.

A su vez deberá incluir dentro de su propuesta documento expedido por la Contraloría General de la Republica, donde certifique que la empresa y si  es persona natural no se encuentren reportados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, vigente.

# 2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS

Los siguientes documentos no otorgan puntaje, pero su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación financiera objetiva de la propuesta. Durante el término de evaluación de las ofertas, la Universidad podrá solicitar la aclaración de estos documentos. Si el oferente no atiende la solicitud de la entidad dentro de dos días hábiles, la Universidad entenderá que hay inconsistencias financieras en la propuesta y la rechazará.

Cada uno de los integrantes de Consorcios y Uniones Temporales debe anexar, por separado, la totalidad los documentos de que trata este numeral.

2.3.1. Balance General Comparativo y Estado de Resultados

Balance General Comparativo y Estado de Resultados comparativo con  corte a 31 de diciembre de los años 2006 y 2007 (documento subsanable) debidamente firmados por el representante legal, contador público y revisor  fiscal o contador independiente cuando lo exija la ley, igualmente deberán estar acompañados por las respectivas notas explicativas, certificación y dictamen correspondientes.

Los estados financieros de todos los oferentes tanto aquellos que participen a título individual, como aquellos que lo hagan en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley, deben estar certificados y dictaminados.

El dictamen debe cumplir con lo establecidos en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, que señala:

“Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas”.

“Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente.

“Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos y éstos existe la debida concordancia.”

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, esta deberá presentar los estados financieros de la sucursal en Colombia.

2.3.2. Certificado Antecedentes Disciplinarios Del Contador Y Del Revisor Fiscal (Ó Contador Independiente Que Dictamina O Audita Los Estados Financieros)

Debe presentar Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios y fotocopia de la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores, del contador público y del revisor fiscal o contador independiente, que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente Invitación Pública.

Los documentos financieros son subsanables, en este sentido el proponente contará con el término de (2) dos días hábiles para proporcionarlo. Si no se anexan en el término estipulado, la propuesta será rechazada.

### 2.3.3. Declaración de Renta

Fotocopia legible de la Declaración de Renta correspondiente al año 2007.

### 2.3.4. Conciliación Tributaria

Siempre que existan diferencias entre la información contable y la declaración de renta el proponente deberá presentar Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal así como, entre la utilidad contable y la renta gravable, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos.

2.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS.

### 2.4.1.	Certificaciones de Experiencia (Documento no subsanable)  ANEXO. No.5

EXPERIENCIA GENERAL

Se considera la experiencia general mediante la presentacion de cuatro (4) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución durante los ultimos tres años, con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya las actividades de: reparacion y –o  mantenimiento de instalaciones en edificaciones.

Si en algun caso, un proponente presentare mas de cuatro (4) certificaciones de contratos, la universidad para su evaluacion tomara las primeras cuatro (4) certificaciones presentadas en su orden por el proponente.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Para demostrar la experiencia específica, un proponente debera allegar dentro de las cuatro (4) certificaciones solicitadas para la experiencia general, por lo menos una (1) en la que se demuestre su experiencia en mantenimiento de edificaciones en la que se incluya el suministro y- o la instalación de cubiertas de edificaciones, y el valor de esta certificación debera ser el doble valor del presupuesto oficial

La universidad distrital se reserva el derecho de verificar  la información  suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones  que considere convenientes.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio  o de una union temporal, el integrante iinformara unicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

Nota: Para los contratos relacionados en el ANEXO No. 5, deberá aportarse con el anexo, a elección del proponente. Copia del Acta de recibo final o del acta de liquidación del contrato o certificación de cada uno de los contratos relacionados.

Tanto para la experiencia general como para la específica no se aceptan certificaciones de obra propia, contratos a precio global, auto certificaciones administraciones delegadas ni subcontratos, solo se aceptan contratos celebrados con la entidad contratante y certificados por esta.

En el evento de presentarse certificaciones de obra ejecutadas por consorcios o uniones temporales, se tendra en cuenta el porcentaje de participación.

    - Visita Tecnica obligatoria

Los proponentes asistirán a una visita técnica programada cuyo CARÁCTER ES OBLIGATORIO y se realizará únicamente en la fecha establecida por el cronograma de la Convocatoria.

El objetivo es: que los interesados por sus propios medios  verifiqen las condiciones geográficas, físicas y de infraestructura que posee la Universidad, que permitan al proponente realizar los estudios de sitio.

El proponente deberá en la visita técnica programada realizar una inspección concienzuda de las instalaciones, como lo es la sede del Vivero adscrita a la Faculta del medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que se realizarán los trabajos del alcance del objeto del contrato. El lugar de encuentro serán las instalaciones de la sede ubicada en la Carrera 7 No 40-53 Piso 8, en la ciudad de Bogotá, D. C, a las 10:00 am, para luego desplazarse a la Sede el Vivero Facultad del Medio Ambiente ubicada en la Cra 5 Este No. 15-82  Avenida Circunvalar, Venado de Oro, con lo cual se le permite  conocer ampliamente las exigencias expresadas y además las condiciones contractuales. Este  deberá solicitar de manera escrita toda la información  necesaria relativa al contrato la cual será resuelta según metodología citada en el numeral de Aclaraciones Técnicas.

La certificación de la asistencia  a la visita tecnica la hara la  Division de Recursos Fisicos  quien informará a la  Vicerrectoria Administrativa y Financiera por medio escrito la asistencia de los proponentes interesados en la visita.

.2.5.	PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR

La Universidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables.  Los proponentes deberán allegarlas dentro del término perentorio que le fije la Universidad, so pena de rechazo de la propuesta.

## 2.6.	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÒN

Si durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de adjudicación del contrato se evidencia que no es veraz la información suministrada en la propuesta relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación, La Universidad procederá al rechazo de la propuesta.  Igualmente será rechazada la propuesta cuando evidencie falta de veracidad en las declaraciones o documentos presentados por el proponente durante el proceso de selección.

2.7. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS

Es causal de rechazo de una propuesta, el incumplimiento de las condiciones establecidas en los presentes términos, entre otras las siguientes:

- No presentar la carta de presentación de la propuesta.

- No presentar el documento de constitución de consorcio o unión temporal cuando fuere el caso.

- No presentar la garantía de seriedad de la oferta.

- Presentación extemporánea de la propuesta.

- Presentación de varias propuestas hechas por el mismo oferente, con el mismo nombre o en nombre de terceros para la misma convocatoria.

- Evidencia de acuerdos previos entre los oferentes.

- Encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley y en alguna prohibición para contratar.

- Cuando la propuesta este vigente por un plazo inferior del señalado en los Términos de Referencia

- Que a la fecha de presentación de la respectiva oferta la sociedad oferente, tenga una duración inferior a lo exigido por la ley y que su objeto social no tenga relación directa con el objeto a contratar.

- No aportar dentro del plazo requerido los documentos que se le soliciten con la finalidad de aclarar su propuesta.

- No presentar la propuesta económica en las condiciones exigidas en la presente convocatoria.

- Cuando no complete la información necesaria, luego de haberla solicitada, para la evaluación de las propuestas.

- Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial (en caso de ofertar todos los elementos)

- Cuando la oferta resulte como no habilitada en la evaluación jurídica, técnica o financiera.

- En los demás eventos señalados expresamente en los Términos de Referencia.

# CAPITULO III.

# FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

###### 3.1.	REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR

Todas las propuestas presentadas válidamente en la Convocatoria las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la Convocatoria

Se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de admisibilidad, exigidos en el Pliego de Condiciones. Esta verificación no dará puntaje pero habilita o no la propuesta para su calificación posterior.

La Universidad adjudicará el contrato total o parcialmente,  al proponente que obtenga el mayor puntaje como resultado de la ponderación de cada uno de los criterios y factores de evaluación que a continuación detallamos:

LA CALIFICACIÓN SERA ADJUDICADA COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONA:

| FACTORES | EVALUACION /CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO TECNICO | ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE |
| EXPERIENCIA | ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE |
| FACTOR ECONOMICO | Menor precio |
| TOTAL | Menor precio |

3.2.	EVALUACION JURIDICA

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal exigidos en el numeral 2.2 DOCUMENTOS JURIDICOS., del Pliego de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.

3.3.	EVALUACION FINANCIERA

La Evaluación Financiera Se realiza con base  en los documentos solicitados en el numeral 2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

Para que una empresa resulte como admisible en el Proceso convocado deberá como mínimo cumplir con los siguientes indicadores financieros, tomados de los estados financieros del año 2007:

| INDICADOR | FORMULA | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <=80 % | (Pasivo Total / Activo Total) x 100. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=40 % del valor oferta | (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RAZON CORRIENTE >= 1.2 | Activo Corriente /Pasivo Corriente. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL <= 1.5 | = valor oferta / Patrimonio Total. | CUMPLE O NO CUMPLE |

Los indicadores de Capital de Trabajo y Relación patrimonial se evaluaran una vez se abran los sobres que contienen las propuestas económicas de los oferentes habilitados

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales la Evaluación Financiera se realizará ponderadamente de acuerdo al porcentaje de participación presentado.

3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA

Se evaluarán los documentos del numeral 2.4 Documentos Técnicos y el cumplimiento del capitulo IV de los presentes Términos de Referencia. El Resultado será admisible o no admisible.

Las propuestas que cumplan jurídica, financiera y técnicamente serán calificadas de la siguiente manera:

3.4.1.  FACTOR EXPERIENCIA

El factor experiencia se realizará con base  en los documentos solicitados en el numeral 2.4.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

3.5. FACTORES DE CALIFICACIÓN

3.5.1. EVALUACION ECONOMICA

Se verificará que el valor total de la propuesta económica de acuerdo con el ANEXO No. 2 de los elementos ofrecidos por el proponente cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los presentes términos de referencia y se adjudicara al proponente que cumpliendo con todos los requisistos exigidos en los presentes términos oferte el menor precio.

## 3.6. DESEMPATES

Para el caso de empate entre varias propuestas se procederá a elegir el ganador  así:

  - Se adjudicara al proponente que cuente con el mayor capital de trabajo, si persiste el empate,

  - Se adjudicara al proponente que posea el menor índice de endeudamiento, y si aun continua el empate,

  - Se adjudicara mediante el sorteo por balotas, para lo cual en la fecha y hora que al efecto se cite a los proponentes, los Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el número mayor.

## 3.7.	ADJUDICACION Y DECLARATORIA DE DESIERTA

La adjudicación o la declaratoria de desierta se llevarán a cabo, a más tardar, dentro de los tres (3) DIAS HABILES siguientes al vencimiento del término para evaluar.

La Universidad, podrá declarar desierta la CONVOCATORÍA PÚBLICA  cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad.

# CAPITULO IV.

# ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

4.1. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos, tienen por objeto establecer los estándares mínimos para el suministro a contratar y corresponden a las descritas en el presente capitulo de los términos de referencia.

La propuesta que no incluya el documento de los requisitos solicitados en este CAPITULO, será rechazada.

Estas especificaciones tienen por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el Interventor, el Contratista y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control de los diferentes proyectos de construcción, indicar los requisitos generales aplicables a materias primas, materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción; pruebas y ensayos de los materiales para la construcción de cada uno de los ítems cubiertos por estos documentos, adicionales a los demás requisitos en otras de sus partes.

- La ejecución de las obras, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada a concepto de la Interventoría o Supervisión, cumpliendo para todo las normas SNR-98

    - PRELIMINARES

Se refiere este ítem a las obras correspondientes, al Desmonte de aparatos sanitarios, puertas, sillas, madera existente, piso en caucho y piso en madera existente, ddemolición y retiro de escombros, Para dar paso a la construcción de la obra.

Cuando se contempla la dddemolición del piso existente (tableta, baldosín, cerámica, o ladrillo). Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser reutilizados y almacenarlos en un lugar donde no vayan a sufrir daño. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoria lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por la universidad. Se deberá tener especial cuidado en la protección de los pisos, para que no sufran deterioro alguno.

Demoliciones:

El Contratista no podrá iniciar la ddemolición sin previa autorización del Interventor, el cual definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor.  Tal autorización no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de ddemolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada excepto cuando el daño esté previsto en planos o haya sido autorizado por la Interventoría.

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos el Contratista asumirá todos los costos de la reinstalación de dichos servicios y deberá tener en cuenta su reparación en el menor tiempo posible o prestar su colaboración a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. Las demoliciones podrán ser ejecutadas manualmente o con la utilización de martillos percutores u otro elemento, cual fuere el caso será autorizado por la Interventoría

Aseo y Manejo ambiental:

Se refiere al mantenimiento de la obra libre de basuras y escombros menores.

El material sobrante de las demoliciones, los desmontes y las excavaciones estará a cargo del Contratista y será retirado del sitio de los trabajos,  de acuerdo con las indicaciones del Interventor.

La escombrera estará fuera de la obra en lugares autorizados por la Interventoría, en lugares que no sean públicos y donde no afecte los intereses de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de terceros o del medio ambiente.

El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de la obra, los materiales de ddemolición, desmonte y excavación regados por las volquetas.

El Contratista proveerá de vigilancia, accesos y señales, los sitios ddemolición, para proteger a la comunidad Universitaria, de posibles accidentes. El retiro del material no podrá demorarse más de tres días calendario.

Los niveles de ruido serán controlados por el Contratista; aislando los sitios de ddemolición para que estos niveles sonoros no sobrepasen los límites.

Equipo:

Equipo mecánico para ddemolición.

Equipo manual para ddemolición.

Equipo manual y mecánico para cargue.

Equipo para retiro y transporte de sobrantes.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para desmontes será por Unidad (UN), la Ddemolición por metro cuadrado (M2) y el retiro de escombros con trasiego y cargue,  la unidad será global (GL). Se pagará de acuerdo a los precios unitarios incluidos en la propuesta.

    - MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS

GENERALIDADES

En los planos y  especificaciones particulares se indicarán las dimensiones de los muros y clase de los ladrillos que los componen, el acabado superficial, la forma de las trabas y la clase de mortero  de pega. Este último deberá cumplir la norma correspondiente en cuanto a preparación, componentes y aplicación.

4.1.2.1   CONSTRUCCIÓN MURO ESTRUCTURAL, EN LADRILLO PRENSADO CON DOVELAS.

Descripción:

Se refiere el presente ítem a la ejecución de muros de fachadas e interiores en Tolete Fino Liviano de dimensiones 24.5 x 12 x 6 cms tipo Santafé o similar. El ladrillo será de primera calidad de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado.

Procedimiento:

Una vez realizada la ddemolición  y retiro de escombros se procederá a la  construcción de los muros estructurales Se iniciará el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberán estar barridas, y libres de escombros, desperdicios de pañetes, suciedades y polvo; se recuperarán los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes de proseguir, luego se replanteará la mampostería de la fachada a intervenir con hilo y color mineral, de acuerdo a los planos arquitectónicos.

La remoción del muro debe realizarse cuidadosamente de, manera que se logren empalmar dovelas de empalme en caso de existir, con el refuerzo existente, para lograr continuidad con el nuevo refuerzo, la construcción del nuevo muro deberá ser lo mas similar posible a la construcción anterior.

La superficie del muro debe ser preparada, removiendo el material dañado o suelto. La superficie debe ser cincelada o escarificada para evitar cambios abruptos en la dimensión. El acero de refuerzo se instala y se ancla en el muro mediante anclajes con epóxicos que atraviesan el muro de lado a lado si es el caso. El espaciamiento aproximado de los anclajes, será de dos a tres veces el espesor del muro.

Embebido Del Refuerzo – Todo refuerzo que se emplee en los diferentes tipos de mampostería estructural debe estar embebido en concreto, mortero de relleno o mortero de pega, y debe estar localizado de tal manera que se cumplan los requisitos de recubrimiento mínimo, anclaje, adherencia, y separación mínima y máxima con respecto a las unidades de mampostería y a otros refuerzos.

Diámetros Máximos Y Mínimos Permitidos Para El Refuerzo – Los refuerzos que se empleen en la mampostería estructural deben cumplir los siguientes diámetros mínimos y máximos:

- Refuerzo longitudinal en celdas y cavidades que se inyectan

- El refuerzo longitudinal que se coloca dentro de celdas de unidades de perforación vertical, celdas de unidades especiales tipo viga o cavidades que posteriormente se inyectan con mortero debe cumplir los siguientes requisitos:

    - El diámetro mínimo es N° 3 (3/8”) o 10M (10 mm).

    - Para muros con espesor nominal de 200 mm o más no puede tener un diámetro mayor que N° 8 (1”) ó 25M (25 mm).

    - Para muros de menos de 200 mm de espesor nominal no puede tener un diámetro mayor que N° 6 (3/4”) ó 20M (20 mm).

    - El diámetro no puede exceder la mitad de la menor dimensión libre de la celda.

Refuerzo de junta – El refuerzo horizontal colocado en las juntas de mortero de pega debe

cumplir los siguientes requisitos:

- El diámetro debe ser mínimo 4 mm.

- El diámetro no puede exceder la mitad del espesor del mortero de pega.

– Refuerzo longitudinal y transversal en elementos de confinamiento – Los diámetros mínimo y máximos que debe cumplir el refuerzo longitudinal y transversal en los elementos de confinamiento de la mampostería confinada deben consultarse en el Capítulo D.10. de la NSR 98.

– Refuerzo longitudinal y transversal en elementos de concreto reforzado dentro de la mampostería – Los diámetros mínimos y máximos que debe cumplir el refuerzo longitudinal y transversal en los elementos de concreto reforzado embebidos o usados en combinación con la mampostería estructural, excepto los elementos de confinamiento de la mampostería confinada, deben cumplir lo especificado en el Título C del Reglamento, para el mismo grado de capacidad de disipación de energía en el rango inelástico (NSR / 98) del sistema de mampostería estructural.

- limites para la colocación del refuerzo – Se establecen los siguientes límites respecto a la colocación del refuerzo en la mampostería estructural:

- Número de barras por celda vertical – En la mampostería de unidades de perforación vertical solo debe colocarse una barra de refuerzo vertical por celda. Cuando la dimensión menor de la celda sea mayor de 140 mm se permite colocar dos barras por celda siempre y cuando su diámetro no sea mayor de N° 5 (5/8") ó 16M (16 mm).

- Barras en paquete – Cuando se permiten dos barras por celda en la mampostería de unidades de perforación vertical, las barras pueden ser colocadas en paquete y en contacto para actuar como una unidad. Los puntos de corte de las barras individuales de un paquete deben estar espaciados como mínimo 40 veces el diámetro de la barra.

- Distancia entre la barra y el borde interior de la celda - El espesor de mortero de relleno entre el refuerzo y la unidad de mampostería no debe ser menor de 6.5 mm para mortero fino o 13 mm para mortero grueso.

Envío, almacenamiento y manejo:

Los materiales deberán ser remitidos en el empaque de fábrica, debidamente identificados por nombre, tipo, color y tamaño. El material remitido a granel, deberá ser etiquetado ó identificado en obra.

Los materiales de mampostería y refuerzo se almacenarán en estibas, preferiblemente en sitios elevados y secos.

Todo el material debe protegerse durante el envío, almacenamiento y construcción contra humedades, suciedad u otros tipos de contaminación con tierra y otros materiales de obra.

Materiales :

Se deberán utilizar materiales de textura y color uniforme, para el muro requerido; y deberá ser despachado por un único fabricante para cada área visualmente continua.

Como modulación típica en ladrillo y pegas se asume 10 mm. de altura por lo que es necesario controlar las variaciones del tamaño del ladrillo para cumplir las normas necesarias de pegas de la norma NSR-98.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para la construcción de muro estructural en ladrillo prensado con dovelas será por metro cuadrado (M2), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios incluidos en la propuesta.

4.1.2.2    CONSTRUCCION DE MUROS DE 0.15 M DE ESPESOR

Se refiere a los muros en ladrillo rejilla prensado construido en los sitios indicados en los planos y requisitos mínimos que deberán reunir los ladrillos así como los muros que con ellos se construyen.

Los muros deberán ir con mortero,   de dimensiones 6x12x24,5 colores coral o terracota, se deberá escoger el mejor lado del ladrillo y se asentará de tal forma que quede totalmente limpio dejando su correspondiente junta, ya sea repellada, estriada o con junta perdida según indiquen los planos.

Se utilizará ladrillo de primera calidad de tamaño especificado, pegado con mortero 1:4 arena de peña, debidamente trabado, hilado, nivelado y plomado. Las juntas horizontales y verticales si las hay serán de 1 cm de ancho.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para levante de muros de 0.15 m de espesor será por metro cuadrado (M2), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios incluidos en la propuesta.

PAÑETE DE MUROS CON MORTERO 1:4 , FILOS Y DILATACIONES DE MORTERO

## DESCRIPCION

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en enchapes de cerámica ó pintura de esmalte de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. Las tres últimas hiladas del sobrecimiento deben pegarse y pañetarse con mortero impermeabilizado.

## PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Definir y localizar con la interventoria los muros a ser enchapados en cerámica o acabados en pintura de esmalte

- Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas

- Instalar incrustaciones de mampostería

- Definir la totalidad de la mampostería de las caras a pañetar

- Retirar brozas y resaltos significativos

- Eliminar falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, con pañetes de espesor promedio no mayor de 1.5 cm.

- Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar

- Elaborar líneas maestras cada 3 m máximo

- Definir los plomos finos

- Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 con arena lavada

- Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante

- Arrojar con firmeza la mezcla al muro

- Instalar boquilleras y guías.

- Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos

- Retapar y alisar el pañete con llana de madera

- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.

- Moldear los filos

- Verificar niveles, plomos y alineamientos.

- Curar el pañete

- Limpiar superficies de muros.

- Proteger muros contra la intemperie.

Mortero 1:3 de cemento y arena lavada

## MATERIALES

- Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo) o similar.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para pañete de muros con mortero 1:4 será el metro cuadrado (M2) y su pago se hará al precio consignado en la propuesta, recibida la obra a satisfacción.

La unidad de medida para filos y dilataciones de mortero será el metro lineal (ML) y su pago se hará al precio consignado en la propuesta, recibida la obra a satisfacción.

De acuerdo con estipulado en el presupuesto, de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos, dilataciones, carteras y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la Interventoria previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Ejecución de las instalaciones hidráulicas y sanitarias para la Institución Educativa seguirán  las  especificaciones e indicaciones por la interventoria.

## DESCRIPCION

CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA

Suministro e instalación de puertas, barandas,  y pasamanos para circulaciones, aulas , oficinas de acuerdo con la localización y especificaciones indicadas por la interventoria.

## DESCRIPCION

## La puerta  debe ser de promedio1.00x2.00 mts.  este debe incluir  marco, chapa y topes de piso; esta deberá ser antivandálica, deberán construirse en lamina o madera . El ancho del marco, será el mismo del espesor del muro existente.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será por unidad  (UN) y su pago se hará al precio consignado en la propuesta, recibida la obra a satisfacción.

- 4.1.2.3   PISOS, ENCHAPES, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

- PARA PISOS

Se limpiará la placa de piso y se rectificarán los niveles de piso fino para proceder a la colocación del mortero. Se humedecerá la placa de piso y se extenderá una capa de mortero 1:4 de un espesor de 4 cm.  Se sentarán y ajustarán las tabletas de manera que quede en contacto toda la superficie y el mortero de pega.

Las juntas se sellarán con una lechada de cemento gris. Antes de que el mortero de pega inicie el fraguado final las tabletas no deberán someterse a carga o pisarse por lo menos durante las primeras 48 horas de haberse instalado el piso.

MEDIDA Y PAGO

- La unidad de medida será, por metro cuadrado (M2) y su pago se hará al precio consignado en la propuesta, recibida la obra a satisfacción.

## ENCHAPE MUROS

Este enchape  deberá ser colocado en las áreas de servicios frente a mesones de trabajo. Se construirá con baldosa de cerámica esmaltada tipo Corona o similar.

Las baldosas se sentarán sobre una capa bien nivelada o plomada de mortero 1:3, pegándolas con una pasta fluida de cemento gris puro, O pegador, aplicada con llana dentada formando ranuras horizontales, en tal forma que queden completamente asentadas.

Entre baldosas adyacentes se dejarán brechas uniformes de 2 mm de espesor, las cuales se rellenarán con pasta de cemento blanco, o pegacor después de que la pasta de la base haya endurecido. Los extremos cortados de las piezas que se coloquen contra enchapados, acabados, etc., deben pulirse y colocarse con todo cuidado.

El contratista hará los cortes, perforaciones y ajustes que sen del caso para la instalación de tuberías, rejillas, tapas metálicas, piezas de equipo, etc.

El trabajo deberá protegerse en todo tiempo contra posibles daños y una vez terminadas las instalaciones de la tubería el contratista procederá a hacer los resanes y emboquillados necesarios y limpieza completa de los pisos. La colocación de los pisos en cerámica se ejecutará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en adición a estas especificaciones.

Antes de proceder al enchape, las baldosas y molduras se dejarán sumergidas en agua limpia, durante 24 horas como mínimo y  se  sacaran de ella con dos horas de anticipación a la colocación.

Las juntas se hilaran tanto vertical como horizontalmente y se tendrá cuidado de que las superficies queden perfectamente plomadas y hiladas horizontalmente a nivel. Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavara con agua, debiéndose mantener protegida y limpia.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) para muros,

Para el enchape para mesones la unidad de medida será el metro lineal  (ML) y su pago se hará al precio consignado en la propuesta, recibida la obra a satisfacción.

- 4.1.2.4    CIELORASO EN DRY WALL FIGURADO CON AISLAMIENTO ACUSTICO

Para el armado de cielos rasos con láminas de yeso se utilizaran placas de 12.7 mm de espesor como mínimo y que Irán atornilladas a la estructura. El acabado es el mismo que para paredes y revestimientos, en caso de ser requerido.

Los cielorrasos pueden presentarse en; Juntas invisibles, Suspendidos o Descolgados

Como Juntas invisibles:

Deberá estar compuesto por un entramado de perfiles canal de 40 mm, paral de 39 mm y omegas, estos últimos a los que se atornillan placas de yeso de 12.7 mm de espesor, con tornillos auto perforantes N° 6x1”. Perimetralmente se colocan los canales, que sirven para dar nivel y soporte a los perfiles omega. Los perfiles omega deben ser instalados en sentido perpendicular a la pared de mayor longitud, cada 610 ó 407 mm en zonas de alta humedad. Como riel principal se utilizan párales 39 dispuestos cada 813 mm, en sentido paralelo a la pared de mayor longitud.

Suspendidos:

Se utilizan placas de 12.7 mm, como mínimo en módulos de 1214x605 ó 605x605 mm (el corte de la placa se debe realizar en obra). Las placas se instalan sobre una estructura reticulada hecha con perfiles de aluminio o de acero.

Montaje:

- Armado de la estructura

- Replanteo

- Colocación de canales

- Colocación de párales

- Corte de la placa

- Colocación de la placa

- Fijación de las placas

- Acabados

- Resanado de las uniones

- Colocación de la cinta

- Primera capa de masilla

- Segunda capa de masilla

- Tercera capa de masilla,

- Aplicación de pintura.

La placa de Yeso:

Este elemento del sistema debe estar  formado por un núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial altamente resistente.

Las placas en su producción deben ser fabricadas en línea continua de producción, proceso que comprende desde la molienda y calcinación del yeso hasta el corte de las placas y su embalaje.

Las placas de yeso debe ser  un elemento esencial de este sistema constructivo en seco. Estas serán atornilladas o fijadas sobre estructuras metálicas o de madera, conformando paredes, cielos rasos o revestimientos.

La topología de las placa debe ser con resistencia a la humedad y al fuego, y la mas  indicada es la de tipo RF la cual Combina todas las ventajas de la placa estándar con la resistencia adicional al fuego, ya que contiene en la mezcla de yeso mayor cantidad de fibra de vidrio que preserva de mejor manera la integridad de la placa bajo la acción del fuego.

Elementos estructurales:

Los Párales y perfiles deben ser:

Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A525 (son comunes párales en 2 ½“ 3” y 3 ½ “).

Travesaños: Se utilizarán canales de acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A525.

Platinas de soporte: Se utilizarán platinas de acero galvanizado en caliente no menores a 6” (15mm.) cal.20 ga. (0.85mm.) ASTM A446.

Párales en C y H: Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1½ “x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

Párales en E : Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1“x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

Correderas en J: Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 2- ½“ ó 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

Se utilizarán canales de 1½ “(38 mm.) en cold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hot-rolled del tipo 1.67

Kg./m., galvanizados en caliente Tornillo de cabeza avellanada en las longitudes requeridas tipo S ó S12 ASTM C954. Para láminas 40

Perfil Paral

Perfil de lámina de acero galvanizado calibre 26 compuesto por dos alas de igual o distinta longitud (30 y 35 mm). Se ofrece en secciones de: 39 mm (peso 450 gr/m), 59 mm (peso 550 gr/m) y 89 mm (peso 650 gr/m).

Se utiliza como perfil guía, que junto con los parales forma la estructura sobre la cual se atornilla la placa. Se fija a los pisos, losas y paredes.

###### 4.1.2.5    Perfil Omega

El Perfil de sección trapezoidal fabricado en lámina de acero galvanizado calibre 26 de 75 x 25 mm. Debe proveer en longitud estándar de 2440 mm o en largos diferentes según disponibilidad del fabricante. Se utilizara  como estructura en cielos rasos descolgados y revestimientos de muros.

Anclajes Y Fijaciones:

Anclajes perfil canal

Tornillo con chazo

Clavo de acero para pistola de alto impacto

Estructura metálica paral/canal

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana de 1/2” y punta de broca

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana de 1/2” y punta aguda

Placa de yeso a perfiles

Tornillo autoperforante tipo Dry Wall No. 6 x 1”. (Estructura metálica)

- Tornillo autoperforante tipo Dry Wall No. 6 x 1”. (Estructura madera)

Elementos De Acabado

Las Masillas multipropósito

Formuladas con base en polímeros de alta calidad. Los cuales permitirán realizar acabados en paredes, cielos rasos y revestimientos para posteriormente recibir pintura, papel de colgadura, etc. Se usa en el resanado de las juntas y pegado de cintas. Es adecuada para realizar el masillado total sobre la superficie de las placas.

Herramientas y equipos

Equipo menor. (Bisturí de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra).

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Equipo para fijación (Taladro percutor, Atornillador manual y eléctrico).

- Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte).

### OBRAS PRELIMINARES:

4.1.2.6.1 	DESMONTE Y CARGUE DE CUBIERTA EXISTENTE

Se debe realizar un desmonte progresivo de la cubierta según cronograma de trabajo, con el fin de no dejar  áreas descubiertas, durante la ejecución. El cronograma de ejecución deberá ser presentado por el proponente ganador del presente proceso de selección, al momento de la firma del Acta de iniciación del contrato resultante.

Retirar del lugar de trabajo los elementos desmontados, para liberar de escombros las áreas a trabajar. Las actividades a ejecutar deberán estar concertadas con la interventoría.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DEMOLICION   MUROS

Esta actividad contempla la ddemolición de muros e incluye el retiro de los escombros.   Se recomienda realizar esta actividad con cuchilla de corte con pulidora para así no deteriorar la totalidad del muro existente.

Si en el desarrollo de esta actividad se presentarán actividades adicionales causadas por parte del contratista, los costos adicionales deberán ser asumidos por él.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DEMOLICION PISOS

Se demolerán los enchapes de pisos de las áreas que requieran previa autorización del interventor, incluye el mortero de nivelación y retiro de escombros fuera de las instalaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DEMOLICION MESONES EN CONCRETO

Todo el material resultante de las demoliciones de mesón en concreto incluye el refuerzo en acero, enchapes en cerámica y/o similar, a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero.

El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DEMOLICION ANDENES

Todo el material resultante de las demoliciones de andenes en concreto a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero. El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - RETIRO DE ALFOMBRAS

Consiste en el retiro de la alfombra existente. Para el desarrollo de esta actividad, se previene desde ya el control de polvo nocivo para la salud y equipos existentes en el área.  Esta actividad deberá ser coordinada de antemano con el interventor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  GLOBAL   (GL).

        - DESMONTE LISTON MACHIEMBRIADO

Consiste en el retiro del piso en madera existente, reemplazando los durmientes que estén averiados, renivelando para su posterior colocación del piso en listón machihembrado nuevo.

Se recomienda coordinar con la interventoria sobre la programación del desmonte y de  la nueva instalación previa presentación del cronograma.  Si en el desarrollo de esta actividad se presentarán actividades adicionales causadas por parte del contratista, los costos adicionales deberán ser pagados por mismo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - RETIRO DE ESTRUCTURA DIVISIÓN EN MADERA CON VIDRIOS

Esta actividad contempla el retiro de las divisiones en madera con vidrios existentes la cual deben ser retiradas de la obra y se colocarán en donde la interventoria lo disponga.

Si en el desarrollo de esta actividad se presentarán actividades adicionales causadas por parte del contratista, los costos adicionales deberán ser pagados por mismo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DESMONTE DE PUERTAS MADERA INCLUYE MARCO

Se debe realizar el retiro de puertas existentes de tal manera que no genere daños en los muros, y de generarse los asumirá el contratista.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  UNIDAD  (UN).

        - DEMOLICION PLACA CONCRETO DE CONTRAPISO

Todo el material resultante de las demoliciones de placa en concreto de contrapiso, incluye malla electrosoldada y otros a realizar en la obra se cargará y transportará al sitio dispuesto como botadero.

El sitio dispuesto como botadero será previamente aprobado por la Interventoría.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DESMONTE DE MUEBLES BAJOS

Se debe realizar el retiro de los gabinetes existentes con puertas y entrepaños dejando las superficies completamente limpias para su reutilización.

Los elementos sobrantes deben ser retirados del sitio de la obra y quedarán a disposición de la interventoria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  Global   (GL).

        - DEMOLICION ENCHAPE MUROS

Se demolerán los enchapes de muros, incluye el mortero de pega, para dejar la superficie preparada para el nuevo pañete, incluye además el retiro de escombros fuera de las instalaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES

Hace referencia al desmonte de toda las lámparas existentes se deben limpiar y entregar y reinstalar a la interventoría con inventario respectivo, para que se pueda instalar el icopor  en la zona espacial de los laboratorios.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE

Esta actividad contempla el retiro de los cielo rasos existentes, incluye las estructuras y accesorios, la cual deben ser retiradas de la obra y se colocarán en donde la interventoria lo disponga.

Si en el desarrollo de esta actividad se presentarán actividades adicionales causadas por parte del contratista, los costos adicionales deberán ser pagados por mismo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.7       CIMENTACION Y ESTRUCTURA

### 4.1.2.7.1   EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO

Se realizarán desde el nivel superior de los niveles hasta la profundidad señalada en por la interventoria y de acuerdo a los sitios y dimensiones indicadas en los mismos. Los costados de las excavaciones deberán quedar perfectamente verticales y su fondo limpio y seco.

Cuando sea necesario escalonar la cimentación, deberá tenerse especial cuidado en conservar la nivelación de los fondos.

Dicho escalonamiento no deberá ser superior a la altura de los cimientos, para poder traslapar perfectamente su sección. El material sobrante de las excavaciones, se retirará a sitios permitidos. En caso de que fuere necesario ampliar una excavación en la construcción, solo podrá efectuarse previa aprobación del Interventor.

La excavación manual se utilizará para zapatas incluyendo profundidades hasta de 2.50 mts, vigas de amarre, placas de piso a una profundidad de 55 cms.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico  (M3).

### RECEBO COMPACTADO B-200

Se utilizará como base de pisos. Para su ejecución el suelo base debe estar libre de desechos. Su compactación se hará manual y/o mecánicamente en capas humedecidas de 10 cms. de espesor hasta obtener el 95 % del ensayo proctor modificado. Los costos de los ensayos requeridos serán asumidos por el contratista.

La superficie final deberá quedar completamente nivelada alcanzando los niveles  indicados previa revisión por el interventor. Cuando se hayan cumplido estos requisitos y cuando el Interventor lo exija, el contratista deberá remover los materiales de relleno colocados.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico  (M3).

4.1.2.7.3        CIMIENTO CICLÓPEO EN CONCRETO (70% PIEDRA-30% CONCRETO)

Consiste la cimentación en concreto ciclópeo, formado por una mezcla homogénea de concreto y piedra media zonga 70% de 25 cm máximo, y concreto de 3000 PSI 30%.

Se debe verificar la  Verificar excavaciones. las cotas de cimentación, Limpiar fondo de la excavación, Humedecer la piedra y retirar material orgánico, Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación, Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral, Rellenar espacios entre las piedras con concreto, Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cm. de espesor, Colocar nueva hilada de piedra, Rellenar espacios entre las piedras con concreto, Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto, Madera para formaletas, tablas, cercos, adonde sean requeridas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico  (M3).

4.1.2.7.4       VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI

Descripción y metodología

Se refiere a la construcción de las vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios determinados por la interventoria. Se debe mezclar concreto de 3000 PSI  y formaletas laterales en madera burda.

Se harán con las dimensiones de la viga autorizadas por la interventoria, formaleta madera burda cuidando que esta se encuentre perfectamente recta y limpia.

Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos formaletas, contenidas en el capitulo de normas generales para concretos reforzados y a la norma NSR/98.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico  (M3).

4.1.2.7.5       COLUMNETAS  EN CONCRETO DE 20X20 DE 3000 PSI

Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican por la interventoria, se colocarán flejes de 3/8” con su respectivos ganchos a la distancia que la interventoria lo designe.

Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Interventor. El concreto para la fabricación de columnas será de 3000 PSI.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico (M3).

4.1.2.7.6        VIGA  EN CONCRETO DE 3000 PSI DE CORONAMIENTO DE 0.20X0.15

Deberán ejecutarse y fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican por la interventoria, las condiciones referentes a concretos son las que se han explicado en los renglones anteriores.

Deberá ponerse especial cuidado en su alineamiento horizontal y la presentación de igual espesor a lo largo. Son elementos de concreto a la vista en sus caras exteriores y la formaleta a utilizar se regirá de acuerdo con la indicación por la interventoria.

Para su procedimiento de ejecución se deberá tener en cuenta: colocar refuerzos de acero,

verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, verificar plomos, alineamientos y dimensiones, vibrar concreto, vaciar el concreto en una sola etapa, resanar y aplicar acabado exterior

Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del Interventor. El concreto para la fabricación de VIGA será de 3000 PSI.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico (M3).

        - PLACA CONCRETO DE 2500 PSI DE CONTRAPISO DE ESPESOR 10 Cms. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

Se fundirá una placa de concreto reforzado de 10 cm. de espesor utilizando concreto 2500 psi y malla electro soldada grafil 4.5 cm (20 x 20 cm), esta placa se fundirá dejando los pases y las juntas electro soldada grafil 4.5 cm (20 x 20 cm), esta placa se fundirá dejando los pases y las juntas de dilatación indicadas.

Las placas deben recibir un curado húmedo a siete días y protegerse convenientemente. Durante el resto de la obra.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.7.8    SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL

Descripción

Es un geotextil conformado por un sistema de fibras, punzonado por aguas, bajo un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requerimientos de la norma de calidad ISO 9001, con una permisividad para terrenos húmedos de referencia No tejido de 5000.

El geotextil absorbe esfuerzos de tensión, mejorando la capacidad portante del terreno, permitiendo así la protección a la construcción.

Debe ser altamente resistente a la degradación ecológica y química que se encuentra en los suelos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.7.9    ACERO DE REFUERZO DE 37000-60000 PSI

Descripción

Se refiere al suministro corte, figuración, amarre y colocación de refuerzo de acero de 37000 y 60000 PSI según el caso para elementos en concreto reforzado según las indicaciones dadas por la Interventoría. Se deben tener en cuenta hacer verificación de medidas, cantidades, despieces, traslapos y calibres, etc. Se recomienda proteger al acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por kilogramos  (KG).

4.1.2.7.10   ESCALERA EN  CONCRETO DE 3000 PSI

Descripción

Consiste en la ejecución de escalera de concreto de 3000 PSI reforzada fundidas según indicaciones, se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con las instrucciones hechas por la Interventoría. Se recomienda estudiar y definir las dilataciones de la formaleta, armar formaletas de descanso y gualderas, verificar la colocación de acero de refuerzo, vaciar concretos verificando su espesor, vibrar y curar el concreto y verificar que la superficie del concreto y sus aristas hayan quedado uniformes, rectas libres de ondulaciones, etc.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cúbico (M3).

4.1.2.8       PISOS

4.1.2.8.1       MORTERO ALISTADO DE NIVELACION ESPESOR =.04

Descripción

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales macizas,  para recibir acabados de pisos (tales como cerámicas), en los niveles estipulados por la interventoria.

Procedimiento de ejecución.

Definir y localizar las áreas de los pisos a nivelar, una vez esté detallado el pañete sobre muros perimetrales.

Limpiar la superficie de piso.

Humedecer el área a afinar

Ejecutar maestras horizontales a distancia que las reglas queden apoyadas en sus extremos

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa compensando acabados de diferente espesor

Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 impermeabilizado integralmente,  en 3 cm mínimo de espesor.

Mortero en proporción 1:3 con arena lavada Aditivos para impermeabilización integral aprobados por Interventoría

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.8.2        SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO 0.50X0.50 TRÁFICO PESADO

Los pisos estarán instalados debidamente de acuerdo a las normas técnicas para su colocación.

De acuerdo con el uso, el porcelanato perfectamente instalado y conservado, deberá mantener su apariencia inalterada por mucho tiempo. Cuanto más alto el PEI mayor sería su resistencia al desgaste, (trafico pesado).

Deberán ser instalados con pegacor, esto garantiza resistencia y facilidad en su nivelación, se pegarán según localización especificada dentro de los Planos Arquitectónicos o donde la interventoria designe.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.9    MAMPOSTERIA

4.1.2.9.1     CONSTRUCCION MURO EN BLOQUE No. 4

Comprende este ítem la construcción de muros en bloque de arcilla con mortero de pega 1:5, la altura de los muros y su espesor se especifica según la interventoria.

Las juntas de pega tanto horizontales como verticales deben quedar totalmente rellenas de mortero de pega.

Los muros deben quedar plomados, limpios y libres de todo desperdicio de mortero y su acabado debe ser de primera calidad, de tal forma que se facilite la aplicación de materiales como estuco y pintura.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.9.2     CONSTRUCCION MURO EN DRAYWALL INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm.

Se contempla en este ítem suministro e instalación de perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en la parte superior como en la parte inferior, las láminas de panel-yeso deben ir sujetas a la estructura mediante tornillo avellanado o de cabeza plana. Las uniones entre los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente lijada, filos y pintura en vinilo a 3 manos.

Se utilizara acustifibra, la cual debe ir asegurada, para evitar que se deslice lo cual  garantizará la insonorización del muro, la instalación del vidrio hace parte de la misma estructura la cual se homologa a la lámina de drywall y se considera el mismo valor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

        - CONSTRUCCION MURO LADRILLO PRENSADO ESPESOR 0.15

###### Descripción

Muros que serán construidos en el exterior de la edificación, para ello todos  los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán  a aprobación de la interventoria antes de utilizarlos en la obra. Sus caras serán superficies rectangulares cuyas dimensiones tendrán tolerancia de mas o menos 0.5 con respecto a las dimensiones nominales, el muro es divisorio tabique de 0.15 Mts. Con aplicación de mortero 1:4.

Nota: Las normas para el mezclado y tratamiento en obra son las mismas que para los concretos  en cuanto a cuidado del almacenamiento de cemento y la arena, así mismo como para su proceso en la mezcladora y su transporte y manipuleo en el sitio de colocación.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.10     PAÑETES

4.1.2.10.1     PAÑETE DE 1:4 MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

Previo a su ejecución debe haberse hecho la totalidad de las regatas para instalaciones, debidamente probadas de acuerdo con las especificaciones de cada una. Las superficies planas deberán quedar perfectamente regladas y plomadas. Los pañetes incluyen filos y dilataciones.

Los filos deberán ejecutarse en forma precisa y quedar rigurosamente rectos; las dilataciones del pañete serán rectas y uniformes de 1 cm. de ancho, elaboradas con plantilla y se harán en donde hayan cambios de material como en muros con estructura de concreto y mampostería, con elementos de madera y metálicos como marcos, puertas y ventanas, etc., además con acabados de pisos y cielo rasos en todos los sitios indicados en planos y donde a juicio del Interventor sean necesarias.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.11      INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4.1.2.11.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 2” PVC.

Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 2” y se desarrollará de acuerdo a los planos y diámetros exigidos. Una vez excavado se procederá a instalar la tubería con una pendiente mínima del 1%, cuidando de limpiar las superficies a unir y utilizar la soldadura requerida para garantizar un perfecto sellamiento. Incluye sifones codos y accesorios de empate; no se permite doblar las tuberías.

Se considera como punto sanitario el recorrido desde la salida del aparato sanitario o sifón hasta la conexión a la caja más próxima o red de conexión, en distancia no mayor a 3 mts.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal (ML).

4.1.2.11.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE 3”

Suministro e instalación de sifón rejillas de piso con sosco de 3” cuadradas concéntricas de Col rejillas ó su equivalente, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de los planos arquitectónicos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  UNIDAD  (UN).

4.1.2.11.3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE AGUA FRIA DE ½” PVC.

Suministro e instalación tubería PVC presión de ½”, asumiendo en cada punto una longitud aproximada de 3mt.

El final del punto tendrá un miple de 20 cms. con su correspondiente codo galvanizado. Antes de cubrir la tubería se harán las pruebas de presión necesarias para garantizar que no existen fugas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  UNIDAD  (UN).

4.1.2.11.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE PARA POSETA TIPO JARDÍN GROMADA DE 2”.

Suministro e instalación de llave terminal tipo jardín cromada, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de la obra y dispuesta por la interventoria.

Evitando filtración de agua a través del muro, aplicar cordón de sellante tipo Sikaflex 1A si es necesario, verificar niveles, plomos y acabados para aceptación, proteger hasta entregar obra.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  UNIDAD  (UN).

4.1.2.12     MESONES EN CONCRETO

4.1.2.12.1     CONSTRUCCION DE MESÓN EN CONCRETO Y GRANITO PULIDO INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CON PAÑETE Y PINTURA.

Se construirán en placa de concreto reforzado de e=0.08 mts y 2.00 mts. X 0.8 mts; de acuerdo con los planos arquitectónicos la cual se pañetará, nivelara y plomara su superficie, los muros de apoyo se colocarán equidistante con la aprobación de de la interventoria.

Su instalación deberá ser realizada por personal calificado. Antes de iniciar la colocación del granito, se nivelará y plomará la superficie del mesón.

Incluirá la ejecución del poyo base el cual deberá ir en concreto de 2500 con un terminado esmaltado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  METRO LINEAL  (ML).

4.1.2.12.2     CONSTRUCCION DE MESÓN EN CONCRETO EN PORCELANA INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CON PAÑETE Y PINTURA.

Se construirán en placa de concreto reforzado de e=0.08 mts y 2.00 mts. X 0.8 mts; de acuerdo con los planos arquitectónicos la cual se pañetará, nivelara y plomara la superficie.

Su instalación será realizada por personal calificado. Antes de iniciar la colocación de la tableta cerámica cuyas medidas determinará la interventoria, se nivelará y plomará su superficie, asegurando su perfecta colocación.

Incluirá la ejecución del poyo base el cual deberá ir en concreto de 2500 con un terminado esmaltado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  METRO LINEAL  (ML).

4.1.2.12.3     POCETAS

Ejecución de pocetas de aseo y lavaplatos sobre mesones y su posterior enchape en      baldosa 20 x 20 y/o granito pulido, acorde a lo establecido según localización especificada dentro de la obra determinada por la interventoria.

Su construcción consiste en conformar la poceta con ladrillo tolete común colocado de canto, pañetar muros de poceta con mortero impermeabilizado integralmente, conformar medias cañas en aristas,  enchapar en baldosa 20 x 20 tanto el piso como los laterales hasta 40 cm. de altura Instalar perfiles de aluminio en los filos para evitar desportillamientos, Limpiar posteriormente sólo con agua.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  Unidad      (UN).

4.1.2.13.     ENCHAPES Y ACCESORIOS.

4.1.2.13.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PORCELANA COLOR DE 0.25X0.30

Su instalación será realizada por un enchapador calificado. Antes de iniciar el enchape, se nivelará y plomará la superficie de los muros y se procederá a pegar el enchape para muros baños Ref. Corona o Alfa de 0.25 x 0.30 Mts., con una pasta de cemento gris y agua y/o pegacor, en la proporción adecuada.

Asegurando su perfecto asentamiento y cuidando de nivelar y alinear cada hilada en ambos sentidos. Las baldosas quedarán instaladas sin resaltes y se emboquillarán con cemento blanco y se adicionará con color del color escogido cuando así lo solicite el supervisor del proyecto, las estrías deberán quedar uniformes y limpias de residuos, los cortes serán a máquina y las juntas de las esquinas serán achaflanadas a 45conformando los hilos uniformes y rectos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.13.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN WING METALICO.

Se refiere a la instalación del wing metálico a los trabajos de elementos esquineros que según se requieren en la obra, deberán ser pegados a las superficies de adherente tipo emulsión, en las longitudes establecidas por la interventoria con su respectivo nivel y plomada en las esquinas de los muros, ventana, puertas, vanos etc.

No ha de presentar manchas por pegante tanto el elemento como el área intervenida como tampoco defectos en el pegue del elemento mismo.

Su instalación deberá ser realizada por personal calificado. Antes de iniciar la instalación del material se debe determinar con la interventoria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  METRO LINEAL  (ML).

4.1.2.14     INSTALACIONES ELECTRICAS.

4.1.2.14.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO.

Se colocará tomacorriente sencillo con polo a tierra y caja, se empleará  tubería conduit pvc., de 1/2” contiene dos conductores No. 12 TW y línea de continuidad en alambre No. 12 desnudo de cobre.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA.

Se colocará tomacorriente doble con polo a tierra y caja, se empleará  tubería conduit pvc., de 1/2” contiene dos conductores No. 12 TW y línea de continuidad en alambre No. 12 desnudo de cobre.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE.

Se instalará y se suministrará el extractor de aire de diámetro 10” con sus respectivos soportes y accesorios. Incluye la ddemolición con disco del muro.

El extractor de referencia serie K está especialmente diseñada para aplicaciones industriales, bajo condiciones de servicio severas y permanentes, en ambientes con altos porcentajes de humedad relativa y temperaturas que van de - 25ºC a 40ºC.

Pueden trabajar horizontal o verticalmente. Cubren una gama de caudales desde 0.5 m3/s, hasta 20 m3/s y presiones de hasta 100 mm.

Su tamaño deberá ser de 14” pulgadas y acoplado al eje mediante chaveta y tornillo, opcionalmente puede producirse en polipropileno fibra de vidrio,

Adecuado balance, alta rigidez, resistencia al calor, buena resistencia química y excelente performance frente al impacto, que lo ubican hoy en una posición ventajosa frente a otros materiales

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA TRIFÁSICA.

Descripción

Caja de 10 x10 doble fondo cableado en numero 10 siete hilos , canaleta, toma trifásica y accesorios, la cual se ubicará sobre el muro establecido por la interventoría,

La medida aproximada es de 10.00 ML.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.5     SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE.

Adquisición e instalación de interruptores eléctricos, dejándolos en perfecto estado de funcionamiento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.6     REINSTALACION DE LAMPARAS.

Consiste en el retiro y posterior instalación de las lámparas existentes, las cuales deben quedar en el mismo lugar solo pronunciándole el cable de la actual instalación.

Si en el desarrollo de esta actividad se presentarán actividades adicionales causadas por parte del contratista, los costos adicionales deberán ser asumidos por él.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.14.7     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE 0.60X0.60 ESPECULAR T8.

Se instalara lámparas fluorescentes electrónicas de 4x17w con difusor especular de 16 celdas, incluye los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. Se tendrá en cuenta las recomendaciones del fabricante

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Unidad   (UN).

4.1.2.15     CUBIERTAS.

4.1.2.15.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREAS METALICAS.

Suministro, montaje e instalación de las estructuras metálicas para soporte de la cubierta del Proyecto.

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.

Se ejecutarán en obra las soldaduras de los peinazos en calibre 18, las cuales deberán ir acopladas a las existentes y se limarán las juntas, para recibir las cubiertas en teja eternit.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por Metro Lineal   (ML).

4.1.2.15.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ONDULADA EN ASBESTO CEMENTO.

Suministro e instalación de cubierta en teja ondulada de Eternit para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los planos arquitectónicos.

Procedimiento y recomendaciones para la ejecución.

- Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales.

- Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas y longitudes según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones, verificando el total cumplimiento de las instrucciones del fabricante.

- En la superficie de apoyo de las correas no deben existir salientes o aristas que impidan el correcto asentamiento de las tejas.

- En cubiertas a dos aguas, para la colocación del caballete, debe tenerse en cuenta que las ondas de las tejas en la cumbrera coincidan de uno y otro lado.

- Ejecutar instalación por personal calificado  de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.

- Colocar la cubierta sobre perfiles de madera ó cualquier estructura indicada, mediante sistemas de anclaje.

- Seguir instrucciones del fabricante en lo que tiene que ver con pendientes y curvatura mínimas, traslapos, métodos de remate contra mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta.

- Los tornillos deben colocarse siempre en la parte alta de la onda.

- Previamente a la colocación del tornillo, perforar la teja.

- Colocar tornillos con sus arandelas sin ejercer demasiada presión sobre la teja.

- Se debe recubrir los tornillos con un sellante adecuado.

- Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

- Instalar los remates laterales necesarios en el mismo tipo de material de la teja utilizada.

- Verificar niveles y acabados para aceptación.

Materiales:

- Teja ondulada de Eternit o similar

- Remates laterales y terminales en el mismo material de la teja, de acuerdo con lo indicado.

- Piezas complementarias.

- Anclajes y tortillería y elementos de fijación recomendados por el fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.15.3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 90 LONG. 9.00 MTS.

Descripción

Suministro e instalación de cubierta canaleta 90 en asbesto cemento de longitud 3.70 mts para las cubiertas del proyecto.

Procedimiento de ejecución:

- Consultar Planos Arquitectónicos.

- Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior y realizar correcciones

- Ejecutar instalación por personal calificado  de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.

- Colocar la cubierta sobre perfiles de madera ó cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje diseñados por el fabricante.

- Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.

- Utilizar tornillos autorroscantes en estructuras de madera.

- Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

- Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo.

- Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa.

- Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre  módulo anterior y atornillar a las correas.

- Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

- Rectificar periódicamente las ínter distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación.

- Seguir instrucciones del fabricante en lo que tiene que ver con pendientes y curvatura mínimas, traslapos, métodos de remate contra mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta.

- Instalar los remates laterales necesarios en el mismo tipo de material de la canaleta utilizada.

- Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

- Verificar niveles y acabados para aceptación.

Materiales

- Teja asbesto cemento.

- Remates laterales en el mismo material de la teja.

- Anclajes y tortillería recomendada por el fabricante

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.15.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSPARENTE

Descripción

Suministro e instalación de cubierta ondulada transparente para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado por la interventoria.

Procedimiento de Ejecución:

- Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales.

- Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones

- Ejecutar instalación por personal calificado  de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.

- Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de madera ó cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje diseñados por el fabricante.

- Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.

- Utilizar tornillos autorroscantes en estructuras de madera.

- Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

- Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo.

- Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa.

- Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre  módulo anterior y atornillar a las correas.

- Rectificar periódicamente las ínter distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación.

- Seguir instrucciones del fabricante en lo que tiene que ver con pendientes y curvatura mínimas, traslapos, métodos de remate contra mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta.

- Instalar los remates laterales necesarios en el mismo tipo de material de la teja utilizada.

- Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

- Verificar niveles y acabados para aceptación.

Materiales:

- Cubierta Teja transparente.

- Remates laterales en el mismo material de la teja.

- Anclajes y tortillería recomendada por el fabricante

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.15.5     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL METALICA CALIBRE 18 DESARROLLO 0.55 Mts.

Suministro e instalación de canal metálica galvanizada con la forma y dimensiones especificadas para las cubiertas del proyecto, su desarrollo deberá ser de 0.55 Mts. Los cuales incluyen soportes y los accesorios como soldadura y otros.

Incluye el retiro de la existente y de instalará en donde lo estime la interventoria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal   (M2)

4.1.2.15.6     SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE EN FIFROCEMENTO ARTICILADO.

Suministro e instalación de caballete articulado en asbesto cemento, debidamente traslapado de acuerdo a las pendientes o naturaleza de las cubiertas a instalar, tal como lo requiere las técnicas de instalación.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal   (ML).

4.1.2.15.7     SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN PVC DE 4”.

Consiste en suministrar e instalar la bajante en PVC con la coordinación de la interventoria para su ubicación.

Materiales

- Tubería PVC de  4”

- Abrazaderas metálicas (lámina galvanizada calibre 18)

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal   (ML).

4.1.2.15.8    SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANSHING METALICO CALIBRE 18 INCLUYE ACCESORIOS.

Se aplican las especificaciones a las uniones metálicas que se instalan en los ángulos de encuentro entre muros y cubiertas o entre estructura y cubierta para evitar las filtraciones de agua.

Procedimiento:

- Se instalará la teja haciendo primero una revisión de la forma en que esta se empata con las superficies verticales.

- Se tomará la medida para determinar las dimensiones de la sección del flanshing, luego se harán los cortes en el muro con pulidora y cortadora.

- Se harán los pliegues necesarios en el extremo que se incrusta en el muro o estructura, se dejará una dimensión vertical suficiente, para hacer el pliegue que cubra el roblón de la teja para asegurar que el agua corra por la limateza.

- Se instalarán tramos con traslapos empezando en la parte inferior de la cubierta en igual forma como se instala la teja.

- Cada tramo debe tener un traslapo de cinco 5 Cms. Sobre el siguiente. Una vez instalada la lámina se sellarán las regatas con silicona del color del muro.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal   (ML).

4.1.2.16     CIELO RASOS.

4.1.2.16.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN  LÁMINA DE ICOPOR DE 1.00X1.00 MTS. INCLUYE SELLADO CON SILICONA.

Suministrar la instalación de láminas en icopor de espesor de dos (2) cms. con una aplicación de silicona en todos sus bordes y la parte central por donde pasa el cable eléctrico dejando totalmente sellado los orificios contra el espacio dejado por el casetón, con el fin de no permitir la acumulación de gas propano.

Se recortarán de acuerdo a la modulación existente de 1.00x.1.00 mts e incluye accesorios.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.16.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN  CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA.

Se contempla en este ítem el suministro e instalación de cielo raso acabados en Dry Wall el cual incluye la estructura tal como lo manifiesta las condiciones técnica para su instalación.

Procedimiento

- Se debe tomar los niveles según la interventoria

- Verificar  en sitio las dimensiones totales del área donde se instalará el cielo raso así como las distancias del entramado y la nivelación de la cara inferior, verificando cumplimiento de las instrucciones del fabricante.

- Ejecutar instalación por personal calificado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.16.3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN  LAMINA DE ICOPOR CON ALTO RELIEVE INCLUYE ESTRUCTURA COMBINADO CON ACRÍLICO.

Suministrar la instalación de láminas en icopor de espesor de dos (2) cms. con un  terminado con capa de pintura en carraplas, con el fin de dar un estético acabado.

Se recortarán de acuerdo a la modulación existente por módulos máximos de 1.00x.60 mts e incluye el material de aluminio para su soporte.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.17    OBRAS EXTERIORES.

4.1.2.17.1     ANDEN EN CONCRETO ESPESOR 0.10 Mts. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

Descripción

El andén peatonal a construir debe seguir con los términos generales de una estructura en concreto simple de 2500 psi y la malla electro soldada, el andén deberá construirse cada 1.50 m. máximo 2.00 m. para garantizar la junta de dilatación la cual se hará con madera o un material que cumpla con las misma función, previa autorización de l a interventoria.

Previo inicio a la actividad de vaciado del concreto la interventoria revisará y aprobará el alineamiento, nivel y atraque de la formaleta.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.17.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVILLA MONA LAVADA.

Descripción

Se aplicará la gravilla mona No. 2 con un porcentaje de grano blanco de 20% lavada sobre placas en el terreno o construidas directamente con el afinado de pisos con mortero de 1:3 mejorando su adherencia y una dosificación adecuada.

Las dilataciones en gravilla mona No. 2 con un porcentaje de grano blanco de 20% lavada y medias cañas en cada contrahuella, se ejecutarán según el diseño propuesto por la interventoria, a la construcción de andenes y en obras exteriores.

Se lavará la aplicación del producto con las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Esta actividad deberá ser ejecutada por personal especializado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.18     CARPINTERIA METALICA.

4.1.2.18.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA METALICA CON MARCO CALIBRE 18 INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm.

Comprende en el suministro e instalación de ventana metálica calibre col roll 18,  los que llevarán dos aplicaciones de pintura anticorrosiva, una antes de su instalación y otra una vez se haya instalado.

Antes de la fabricación de los elementos metálicos, se rectificarán las medidas en obra para posteriormente fabricarlas de acuerdo a los detalles constructivos. También deberán ser totalmente rígidos a fin de evitar deformaciones durante el transporte.

Cada ventana tendrá como mínimo dos elementos de anclaje en cada lado. Las bisagras para los marcos irán incrustadas en su respectiva caja y debidamente soldadas y pulidas

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.18.2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA DE 1.00X2.20 CON CERRADURA CALIBRE 18 INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD.

Estas especificaciones se refieren a construcción de carpintería metálica acorde a las dimensiones descritas en los planos y las presentes especificaciones. Incluye  materiales, mano de obra y herramientas  para el suministro.

Puerta metálica en lamina calibre 18 hoja sencilla a las especificaciones descritas por la interventoria, comprende el suministro y la instalación de: cerradura de seguridad y marco metálico fabricados en lamina cold roll calibre 18 con anclajes verticales, por cada paral, se llenarán con mortero 1:3. Para su instalación se deberán prever todos los elementos necesarios tales como chazos, niveladores, anclajes, etc.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por unidad    (UN).

4.1.2.18.3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO METALICO CALIBRE 18 DE 1.00X2.20.

Suministro e instalación de marcos para puertas elaborados en lámina cold roll calibre 18, de acuerdo con la localización y especificaciones por la interventoria

Se acepta marco provisto de bisagras necesarias para fijación de la hoja, además de cantonera para cerradura. No se aceptarán sobrepuestos ni soldados

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por unidad    (UN).

4.1.2.18.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA METALICA TIPO BANCARIA INCLUYE PINTURA.

Fabricación, suministro e instalación de  reja tipo banco en varilla de 10.5 cms cada 12 cms máximo para brindar protección al salón se sistemas.  Incluye ángulo de 1” perimetral según diseño; el proceso de recubrimiento final lleva dos (2)  manos de anticorrosivo y acabado final con pintura  esmalte cuyo color lo determinará la interventoría, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de la localización.

Se medirá y pagará por metro cuadrado. La cantidad será el resultado de cálculos  ejecutados.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.19     CARPINTERIA MADERA.

4.1.2.19.1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA DE 0.90X2.00 INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD.

Actividades:

- Suministrar e instalar puertas en madera tipo pizano.

- Las puertas entableradas están conformadas por largueros, cabezales y tableros de diferentes calibres ensambladas entre si a través de maquinados y elementos de unión, formando una estructura maciza que proporciona estabilidad formal y dimensional a la puerta.

- Las puertas entableradas de pizano incluye el suministro e instalación de cerraduras  con sus respectivos juegos de llaves (dos) por cada cerradura tipo bola, incluye también el marco en madera.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por  UNIDAD  (UN).

4.1.2.19.2     MUROS ENCHAPADO EN MADERA PINO CUARTO CLIMATIZADO.

Introducción

Para la instalación de las paredes o enchape sobre muros machihembrado se debe primero, efectuar la instalación de una estructura de elementos durmientes, que servirán para el apoyo y nivelación de las paredes.

###### Descripción y método

La colocación de los listones debe hacerse perfectamente porque de ello dependerá la buena instalación  y posterior vista de la machihembra en madera pino. Por ello deben estar bien alineados y nivelados horizontalmente. Para lograr esto, elimine todo sobrante en las paredes y estructura  evitando que estorbe o agregue pequeñas cuñas de madera (menos recomendado) para mejorar desvíos.

Los listones se sentaran con chazos que recibirán las repisas de madera (debidamente inmunizadas)  cada 50 cm en sentido vertical, a estas se apoyaran los durmientes sobre las cuales irán el listón machihembrado.

Los listones se colocaran pulidos y listos para lacar. El contratista deberá entregar el piso  debidamente terminado.

La superficie debe estar completamente seca, nivelada y limpia.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.19.3    SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN LISTON MACHIEMBRIADO INCLUYE ESTRUCTURA .

Introducción

Para la instalación de los pisos en listón machihembrado se debe primero, efectuar la instalación de una estructura de elementos durmientes, que servirán para el apoyo y nivelación del piso terminado.

###### Descripción y método

La colocación de los listones debe hacerse perfectamente porque de ello dependerá la buena instalación  y posterior vista de la machihembra. Por ello deben estar bien alineados y nivelados horizontalmente. Para lograr esto, elimine todo sobrante en el piso o estructura  evitando que estorbe o agregue pequeñas cuñas de madera (menos recomendado) para mejorar desvíos.

Los listones se sentaran con chazos que recibirán las repisas de madera (debidamente inmunizadas)  cada 50 cm en sentido horizontal, a estas se apoyaran los durmientes sobre las cuales irán el listón machihembrado.   Los listones se colocaran pulidos y listos para lacar. El contratista deberá entregar el piso  debidamente terminado.

La superficie debe estar completamente seca, nivelada y limpia.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.19.4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE EN MADERA AGLOMERADO CON ENTREPAÑO Y PUERTAS CON CERRADURAS.

Descripción

Para el suministro e instalación de muebles en los sitios y formas expresadas por la interventoria, los cuales deberán cumplir como mínimo con las siguientes características, de acuerdo al tipo de material especificado.

El mueble en formica tendrá un cuerpo en tablex, y madecor melaminico, contará con costados y fondo en madefondo, puertas forradas en formica post formada por color establecido por la interventoria, bisagras escualizables, herrajes y correderas, manijas metálicas tipo challenger o similar, se debe proteger la superficie durante el tiempo que dure la obra.

Esta actividad debe ser ejecutada por personal especializado.

Se debe construir un poyo o base en concreto pobre de espesor entre 0.05  y 0.10 mts., por encima del nivel de piso terminado. Con el fin de proteger el mueble contra la humedad.

El conjunto de mueble bajo deberá ir asegurado y fijado a la mampostería.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal    (ML).

4.1.2.20     PINTURA.

4.1.2.20.1     LIMPIEZA DE LADRILLO CON ACIDO NITRICO.

Se utilizará como acabado en obras de mampostería a la vista, la aplicación de ácido nítrico  sobre esta superficie la debe quedar su aplicación de forma pareja y uniforme.

Su aplicación contempla (dos) 2 manos  para lograr un tono no brillante, se recomienda asear las superficies que quede libres de óxido, grasas, polvo, humedad o elementos extraños  ante de realizar la aplicación,  su aplicación se puede hacer con brocha o pistola con intervalo de una (1) hora cada una, hasta lograr un perfecto acabado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal    (M2).

4.1.2.20.2     PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METALICA.

Se utilizará como acabado en obras metálicas tales como: cerchas, correas, tensores, rejas, según se especifique en los planos o las indicadas por la interventoria.

Las superficies y elementos metálicos deben estar completamente limpias, libres de óxido, grasas, polvo, humedad o elementos extraños antes de aplicar la base de anticorrosivo debiendo quedar la superficie con acabado uniforme, sin burbujas, se aplican con brocha o pistola dos manos de esmalte sintético con intervalo de una (1) hora cada una, hasta lograr un perfecto acabado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal    (M2).

4.1.2.20.3     PINTURA ESMALTE DOS (2) MANOS CANAL METALICA.

Se utilizará como acabado en obras metálicas tales como: puertas, ventanas, marcos, cerchas, correas, tensores, rejas, canales, bajantes, barandas y pasamanos, según se especifique en los planos.

Las superficies y elementos metálicos deben estar completamente limpias, libres de óxido, grasas, polvo, humedad o elementos extraños antes de aplicar la base de anticorrosivo debiendo quedar la superficie con acabado uniforme, sin burbujas, se aplican con brocha o pistola dos manos de esmalte sintético con intervalo de una (1) hora cada una, hasta lograr un perfecto acabado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro lineal    (ML).

4.1.2.20.4     PINTURA VINILO DOS (2) MANOS TIPO 1.

Se  refiere a la aplicación primero de resanes con estuco con llana metálica de forma vertical y horizontal hasta obtener una superficie uniforme y tersa.

Después de secado el estuco en las superficies irregulares, se pule con lija fina, y se aplicarán dos (2) manos de pintura vinilo tipo 1, utilizando rodillos en perfecto estado  hasta obtener un acabado uniforme.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.20.5     PINTURA ESMALTE PUERTAS METALICAS DOS (2) MANOS.

Se  refiere a la aplicación de pintura en esmalte sobre lámina metálica, aplicando primero una capa de anticorrosivo y posteriormente, sobre la superficie limpia,  dos (2) manos de pintura esmalte, utilizando rodillos en perfecto estado  hasta obtener un acabado uniforme.

Para el caso de láminas llenas tener en cuenta que quede sin burbujas de aire se pueden aplicar con brocha o pistola con intervalo de una (1) hora hasta lograr un perfecto acabado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.20.6     ESTUCO.

#### Descripción y Metodología

Este Ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de estuco sobre superficies pañetadas en muros interiores.

El contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para éste seleccione los que deban emplearse.

Todos los muros y áreas que se vayan a estucar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el mortero debe ser retirada y se aplicarán luego una o dos capas de estuco con llana metálica, finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa.

Después de que se haya secado el pulimento se dejará listo extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.20.7     PINTURA VINILO TRES MANOS SOBRE MUROS.

- La superficie que se va a pintar debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas Sobre la superficie limpia y detallada, se aplicarán con rodillo una mano de vinilo blanco para detallar y finalmente dos manos de vinilo, color a definir en obra. Incluye filos, dilataciones, superficies interiores de vanos de ventanearía y puertas y todos los metros lineales.

- Se deben utilizar solamente vinilos y pinturas primera calidad. El contratista deberá someter a aprobación del supervisor, los tipos de pintura y los colores a utilizar. Se debe evitar el uso simultáneo de pinturas de alta y baja densidad, ya que genera problemas prácticos difíciles de controlar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.20.8     PINTURA ESMALTE PARA VENTANA DOS (2) MANOS.

Se  refiere a la aplicación de pintura en esmalte sobre lámina metálica, aplicando primero una capa de anticorrosivo y posteriormente, sobre la superficie limpia,  dos (2) manos de pintura esmalte, utilizando rodillos en perfecto estado  hasta obtener un acabado uniforme.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por metro cuadrado (M2).

4.1.2.21     OTROS.

4.1.2.21.1   ASEO GENERAL RETIRO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Se deben dejar completamente aseadas las zonas de trabajo, efectuando el retiro de los materiales sobrantes y demás objetos.

Se refiere también esta actividad a la recolección y retiro del sitio de la obra de todos los desechos, residuos y en general todas las suciedades que se encuentran en la obra durante la ejecución de la misma. Es de aclarar, que esta actividad debe desarrollarse periódicamente durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos.

La disposición de los escombros debe hacerse según las pautas establecidas por la empresa que realiza la recolección de estos en la zona.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO de este Ítem será por GLOBAL (GL).

4.1.3 CRITERIOS AMBIENTALES

4.1.3.1 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES

Criterio1. El proyecto debe evitar la generación de residuos. Para ello deberá favorecer el uso de productos reutilizables, reciclables o biodegradables y evitar aquellos con excesivo material de empaque.

Criterio 2. El proyecto debe hacer un manejo adecuado de los residuos generados. Para ello deberá llevar a cabo prácticas de reciclaje, compostaje y reutilización de residuos.

Criterio 3. El proyecto de  desarrollar actividades encaminadas a la conservación de las fuentes de agua. Para ello, debe hacer uso racional y eficiente del agua y tomar medidas para minimizar los impactos negativos de sus vertimientos.

Criterio 4. El proyecto debe involucrar practicas que hagan uso racional y eficiente de la energía .para ello deben instalarse y operar equipos eficientemente, favorecer el uso de iluminación y ventilación naturales, seleccionar la fuente de energía mas adecuada para cada actividad y hacer uso de fuentes de energía limpias.

Criterio 5. El proyecto debe hacer uso de las alternativas menos contaminantes para insumos y productos que sean necesarios para su operación (jabones, detergentes y papelería entre otros) estableciendo medidas para racionalizar su uso y minimizar sus impactos ambientales.

Criterio 6. El proyecto debe permitir auditoria al desempeño ambiental de sus obras e incluir criterios ambientales en su planeación y ejecución.

Criterio 7. El proyecto debe tomar medidas para minimizar el ruido emitido durante su construcción y operación. Se debe tomar medidas para prevenir, mitigar y aislar el ruido generado.

Criterio 8. La Arquitectura y selección de los materiales de las instalaciones deben incorporar criterios de diseño que disminuyan su impacto sobre el paisaje y reduzcan  los requisitos de energía para acondicionamiento climático.

Criterio 9. Permiso para disposición de sobrantes (material construcción).

Criterio 10. La escombrera para la disposición de sobrantes  de construcción debe contar con su respectiva licencia ambiental.

Criterio 11. El proyecto deberá capacitar a todos los empleados y personal involucrado en las buenas practicas ambientales.

4.1.3.2 CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que originen daño ambiental, deberá ser del conocimiento de la Interventoria en forma inmediata. El Contratista será  responsable de efectuar a su costo la acción correctiva apropiada,  determinada por la Interventoria, por contravenciones al manejo ambiental exigido. El Contratista se responsabilizará por el pago de sanciones decretadas por las autoridades ambientales, por violación de las leyes y disposiciones ambientales durante el periodo de ejecución del proyecto. Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad  del Contratista,  quien deberá remediarlos a su costo. Las interrupciones temporales o definitivas de caminos peatonales, de herradura o carreteables utilizados por la comunidad, solo podrán efectuarse una vez las alternativas del caso hayan sido adecuadas y la comunidad informada al respecto. La responsabilidad de la obtención de los permisos y la coordinación y pacto de suspensiones de las servidumbres, será compartida entre el interventor y el Contratista, aclarando que no habrá pago por ningún motivo por las posibles suspensiones de las obras. El Proponente deberá tener e cuenta dentro del AIU los posibles retrasos por las dificultades que los permisos conlleven.

Durante los cortes y llenos se debe remover solamente la vegetación estrictamente necesaria, ejerciendo un control, para que se desmonte únicamente hasta los límites del trazado. El material removido debe ser adecuadamente dispuesto, almacenado o evacuado y evitar que sea arrojado a los cuerpos de agua. Durante la ejecución de la obra se deben colocar señales visibles de prevención, avisos de peligro en horas diurnas y nocturnas (mechones encendidos o luces reflectivas, y luminosas) con el fin de evitar accidentes tanto de vehículos como de peatones. Uso del cinturón de seguridad convenientemente fijado a sogas o lazos que se anclen en las partes altas de la excavación. En el AIU el proponente deberá considerar dichos costos.

Aire

No se deberán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etcétera). Los molinos, zarandas y mezcladores de materiales de construcción deberán estar previstos de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su  formación. Para el almacenamiento de materiales finos además deben construirse cubiertas superiores y laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

Agua

Las basuras y los desechos de tala y rocería no deben llegar directamente a los cursos de agua. Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido pasos de agua que no se vayan a necesitar en el futuro, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones originales por El Contratista, bajo la dirección específica de la Interventoria. Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción en los frentes de la obra deberán tener buen drenaje que lleve las aguas primero a un sistema de retención de sólidos y luego a las fuentes naturales.

Suelo

La disposición de los desechos de construcción, tierra o roca, que no se utilizan en otras actividades de construcción del proyecto, serán llevados a los sitios establecidos previamente, y se dispondrá de acuerdo con los procedimientos exigidos. En las operaciones de las excavaciones estructurales, El Contratista deberá tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el área circundante ni contaminación a los cursos de agua. En caso de derrames accidentales de concreto, asfaltos, lubricantes, combustibles, etcétera, los residuos deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse en forma adecuada, según indicaciones de la Interventor. Para accesos y otras construcciones temporales, debe realizarse una compactación mínima que permita la fácil recuperación del terreno una vez terminado el uso del acceso.  Es aconsejable readecuar los accesos y patios abandonados con subsoladores para facilitar la colonización vegetal espontánea.

Protección de las Obras

El Contratista será desde el comienzo hasta la terminación y entrega al Municipio, el único responsable de la protección de la obra y de todas las áreas utilizadas en la ejecución de los trabajos.  Por lo tanto, si ocurriere algún daño, invasión o avería en cualquiera de las partes, por causas imputables al Contratista, este deberá reparar y responder por tales daños, invasiones o averías para que a su terminación la obra esté en buenas condiciones y de conformidad en todo aspecto con los requisitos del contrato.

Obstrucciones.

El área de trabajo deberá estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de maderas con clavos salientes Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etcétera que no tengan protección; tampoco deberán ser obstruidos por estacas ni otros estorbos, en  los cuales el trabajador pueda tropezar y caer.  Cuando tales elementos sean necesarios en opinión de la Interventoria deberán cruzarse por medio de tubos, cárcamos o protegerse en forma adecuada.  En cuanto sea posible se separarán las áreas de trabajo de las de tránsito.

Fuentes de materiales

El Contratista para la elaboración de su propuesta, deberá investigar la factibilidad técnica y económica de la explotación de las fuentes de materiales a utilizar en la obra, que deberá comprender como mínimo: Un reconocimiento de las fuentes que se han venido utilizando en obras similares en la región; en el que se debe establecer:

- Volúmenes de materiales potenciales disponibles y relacionarlos con los volúmenes requeridos para la obra.

- Calidad de los materiales con relación a las especificaciones de los Términos.

- Costos de estos materiales puestos en la obra.

Será de entera  responsabilidad del Contratista la selección de las fuentes de materiales para las obras de concreto. El Interventor procederá a rechazar los materiales que en cualquier momento no llenen los requisitos de las especificaciones, o si sus características son  diferentes de las correspondientes a las muestras analizadas y aprobadas. Antes de iniciar la utilización de materiales procesados, El Contratista deberá someter a la aprobación de la Interventoria, muestras que permitan determinar la aceptabilidad de los mismos.

En caso de que la Interventoria determine que los materiales procesados no son adecuados para la construcción de la obra por no cumplir los requisitos especificados, El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios en sus instalaciones para obtener los materiales con las  especificaciones estipuladas.  Si no es posible lograr así la elaboración de materiales aceptables, El Contratista deberá modificar, o acondicionar sus instalaciones, o suspender la explotación de la fuente de abasto. Todos los materiales y suministros, que se requieran para la ejecución de las  obras serán suministrados por El Contratista, y los costos de adquisición, explotación, extracción, cargue, transporte, almacenamiento y utilización serán incluidos en el precio unitario que se estipula para cada ítem.

# 4.1.3.3   Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito  y consistirán comúnmente en voladizos de madera con malla metálica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendrán también ese tipo de protección para evitar la caída de elementos en esos lugares y protegerán, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras deberá bloquearse el transito donde haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

##### No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de los gastos de administración general de la obra.

4.1.3.4   Limpieza durante la ejecución de la obra

Las obras deberán permanecer completamente libres de escombros, residuos de materiales, madera etc. Permanentemente deberán ser recogidas o retiradas. También se deberá realizar limpieza especial de los elementos instalados, especialmente pisos, vidrios, enchapes, muros, etc., de la siguiente manera:

- Limpieza de escombros y residuos de materiales durante la construcción.

- Comprende la limpieza total de todos los materiales de acabados de obra, quitando las manchas de pintura, cemento, polvo, etc.

- Otros pisos con baldosín, granito cerámica, etc., se limpiaran con agua y jabón y cepillos de fibra fuerte. No se aplicaran ácidos que altere la resistencia de los materiales.

VIDRIOS: Se utilizará un detergente adecuado, quitando las manchas de pintura, exceso de pasta etc.

Ejecución: en el proceso de construcción el contratista deberá tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, ladrillo, baldosín, agregados pétreos, etc. Que haya quedado en interiores o exteriores, dejando los espacios completamente limpios. Estos materiales deben ser retirados de los predios de la Universidad.

Limpieza final de la obra.

Al terminar la obra, el Contratista deberá dejarla completamente limpia de residuos, escombros, material de instalaciones, etc. Estos materiales deben retirarse de los predios de la Universidad.

Se recomienda el establecimiento de incentivos, tal como un puntaje adicional en licitaciones públicas para la adjudicación de las obras, entre otros, son importantes a fin de que las empresas de la construcción y ddemolición  adhieran a estos acuerdos voluntarios.

4.2. PRODUCTOS A SUMINISTRAR

Los productos a suministrar se encuentran relacionados dentro del ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA.

# 4.3.  REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

En cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, el proponente deberá:

- Suministrar los elementos y/o materiales, en la cantidad requerida por el Supervisor del Contrato y en el sitio acordado con éste.

- El proponente deberá cotizar la totalidad de los elementos o materiales relacionados en el ANEXO No.2. (Propuesta económica).

- Los materiales deberán ser de marca reconocida en el mercado Colombiano.

- El proponente deberá garantizar durante la vigencia del contrato, el valor del costo total ofrecido en la Propuesta.

- El contratista adjudicatario del presente proceso debe realizar las pruebas especiales y de rutina en fábrica, a los materiales y elementos a suministrar, basado en los requerimientos de las presentes especificaciones técnicas y en las normas y recomendaciones de los fabricantes.

- Si alguno de la propuesta no cumple con las características técnicas específicas, el contratista deberá verificar y solicitar la aclaración correspondiente con el proveedor o fabricante correspondiente y adelantará el cambio, sometiéndolo nuevamente a todas las pruebas técnicas a que haya lugar.

- El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la Universidad, ni liberará al contratista de la Responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas.

- El contratista es responsable por todos los elementos y materiales incluidos en el contrato hasta que sean recibidos a satisfacción por parte de la Universidad. La perdida o daño de cualquier elemento será plena responsabilidad del contratista, hasta la entrega final.

- El proponente adjudicatario del presente proceso de selección, deberá entregar y sustituir las piezas que resulten defectuosos.

- El producto suministrado deberá contar con garantía según el fabricante.

# CAPÌTULO V. CONDICIONES DEL CONTRATO

## 5.1.	CONDICIONES PARTICULARES

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de estos términos y aquellas que de conformidad con la Ley debe contener el contrato.  La propuesta y los Términos, formarán parte integrante del contrato a celebrar y en consecuencia producen los mismos efectos jurídicos y contractuales.

Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de timbres, publicaciones, impuestos de cualquier naturaleza, seguros y garantías serán a cargo del contratista, así como todos los costos y/o gastos necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

No se tomará en cuenta ni tendrá efecto el texto de la propuesta que persiga vincular de manera onerosa a la universidad por fuera de las apropiaciones presupuestales preestablecidas para la presente contratación.

## 5.2.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere por parte de la Universidad del Registro Presupuestal, la aprobación de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA.  De igual manera se requerirá por parte del CONTRATISTA el pago de los derechos de publicación del contrato, obligación que se entenderá cumplida con la entrega del correspondiente recibo de consignación, el pago del impuesto de timbre (si a ello hubiere lugar) y la suscripción del acta de inicio.

El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro del término que para el efecto le informe la Universidad.  Igualmente, deberá constituir las garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará a favor de la Universidad, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1 del Artículo 8 de la ley 80 de 1993.

En este evento, la Universidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los (15) días calendarios siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Universidad.

## 5.3.	VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato será la suma total adjudicada. En todo caso la sumatoria de los Contratos o el contrato derivado de la presente convocatoria no podrán superar el Presupuesto Oficial.

## 5.4.	PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

El contratista debera entragar los trabajos contratados a la entidad dentro de los tres (3)  meses calendarios siguientes a la aprobación de la garantia unica, a la entrega del acta de iniciación.

5.5.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones contenidas en los presentes  TERMINOS DE REFERENCIA y en especial de las contenidas en el Capítulo IV, el contratista debe cumplir con las siguientes:

- RECURSOS: El Contratista deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

- PERSONAL: La ejecución de las obras, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada específicamente de un residente  profesional en arquitectura o ingeniería civil,  con cinco (5) años de experiencia certificada en manejo de de adecuación de escenarios para entretenimiento cines teatros o auditorios, eventos sociales, el cual debe tener  disponibilidad del 100% en la obra,  cumpliendo para todo las normas SNR-98.

- Debe suministrar la cantidad de personal  necesario con las habilidades y conocimientos adecuados para efectiva realización de los trabajos. El personal del contratista deberá estar plenamente identificado, portando un carnet en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

- SUMINISTRO DE MATERIALES: El Contratista deberá garantizar a La Universidad Distrital que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad.

- HORARIOS DE TRABAJO: El Contratista deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 a. m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el Contratista deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

- ENTREGA DE LOS TRABAJOS: El Contratista  entregara los trabajos contratados a entera satisfacción del interventor y en el plazo estipulado.

- VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: La Universidad Distrital se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el Contratista se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la Universidad Distrital.

## 5.6.	CESIÒN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS

El oferente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato resultante de la presente Convocatoria  Directa, ni subcontratar a persona natural o jurídica alguna para efectuar total o parcialmente el objeto de la presente Convocatoria  Pública, sin el consentimiento previo y expreso de La Universidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato.

## 5.7.	GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍA ÚNICA

Esta deberá incluir los siguientes aspectos:

a) El cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato  con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) meses más.

b) De amparo de anticipo, por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba como anticipo con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) meses más.

c) De calidad de los bienes, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y el tiempo que haya ofrecido el contratista; contados a partir de la fecha del acta de recibo de la obra o contrato, con un mínimo tres (3) años.

d) De salarios prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalentes al diez  por ciento (10 %)  del valor total del contrato, con una vigencia igual  a la del plazo  del contrato y tres años mas.

e) Anexo de responsabilidad civil  extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia  igual a la del plazo  del contrato y un  (1) año más.

En caso que la poliza tenga algun deducible, este sera asumido por el contratista. El contratista debera reponer el valor de las garantias cuando su valor sea afectado por razon de siniestros.

5.8 SANCIONES EN QUE INCURRE EL CONTRATISTA

En casoo de incumplimiento parcialm o total del objeto del contrato  LA UNIVERSIDAD exigira directamente al contratista a titulo de clausula penal el equivalente al veinte (20) % del valor total del contrato que se considera comp. Pago parcial de los perjuicios  que la UNIVERSIDAD recibira en dichos casos, el contratista con la firnma de este contrato autoriza a la universidad para descontar el valor de la sancion de las cuentas que por  cualquier concepto la universidad le adeude. EL CONTRATISTA desde ya renuncia a los requerimientos judiciales o privados para constituirlo en mora.

## 5.9.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## 5.10.	IMPUESTO DE TIMBRE

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad Distrital efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de su causación y la Universidad lo retendrá al momento del pago de la(s)  factura(s).

## 5.11	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002, el contrato a celebrar requiere de su publicación en el Gaceta Distrital, requisito que se entenderá cumplido una vez el Contratista allegue a la Oficina de Asesoría Jurídica la constancia de pago de los derechos, para lo cual dispone de un término máximo de tres (3) días calendario a partir de la suscripción del contrato.

## 5.12.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través de: EL JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS. El anteriormente mencionado coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como, con los lineamientos establecidos en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA, aplicando lo establecido en el ARTICULO 31ª del acuerdo Nº 08 de 2003.

## 5.13.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato será objeto de liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo pactado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 008 de 2003. En caso de que el contratista se niegue a liquidarlo de mutuo acuerdo, la Universidad de manera unilateral procederá a ello.

5.14  PACTO POR LA TRANSPARENCIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

## (ANEXO N. 4)

Con el objeto de garantizar el principio de transparencia del presente proceso contractual, los proponentes manifestarán su compromiso unilateral de no incurrir en las conductas previstas en el ANEXO No. 7, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el mismo. Si el contratista elegido se viere inmerso  en conductas que resulten reprochables penal o disciplinariamente, La Universidad podrá declarar la terminación unilateral del presente contrato.  La no presentación de este documento es subsanable.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

# ANEXO No. 1.

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2008

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los Términos de Referencia presentamos propuesta formal para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 de 2008 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no s comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los Términos de Referencia.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria  y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los Términos de Referencia.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que hemos recibido los siguientes adendos (si fuere el caso) a los documentos de la Convocatoria: __________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA), es el que se encuentra en el anexo No 2.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

NIT  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

# ANEXO No. 2.

PROPUESTA ECONOMICA

Señor Proponente: Al momento de diligenciar el siguiente formato, tenga  en cuenta  que en caso de no cotizar todos lo ítems, deje el espacio en blanco, no modifique la tabla suministrada por la Universidad. Recuerde que la propuesta se evaluará económicamente sobre el valor total incluido IVA y  El AIU el cual debe ser dicriminado, estableciendo en la propuesta el porcentaje de la administración, los imprevistos y la utilidad en un cuadro por separado

| PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UN | CANT. | VR. UNIT. | VR.TOTAL |
| 6 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Desmonte y cargue de cubierta existente |  | M2 | 780,00 |  |  |
| 6,2 | Ddemolición muros |  | M2 | 81,00 |  |  |
| 6,3 | Ddemolición pisos |  | M2 | 147,00 |  |  |
| 6,4 | Ddemolición mesones en concreto |  | ML | 26,00 |  |  |
| 6,5 | Ddemolición andenes |  | M2 | 155,00 |  |  |
| 6,6 | Retiro de alfombra |  | M2 | 16,00 |  |  |
| 6,7 | Desmonte liston machiembriado. |  | M2 | 104,00 |  |  |
| 6,8 | Retiro de estructura división en madera con vidrio |  | M2 | 21,00 |  |  |
| 6,9 | Desmonte de puerta madera incluye marco |  | UN | 8,00 |  |  |
| 6,10 | Demolicion placa concreto de contrapiso |  | M2 | 57,00 |  |  |
| 6,11 | Desmonte de muebles bajos |  | GL | 1,00 |  |  |
| 6,12 | Demolicion enchape muros |  | M2 | 12,00 |  |  |
| 6,13 | Desmonte de lamparas existentes |  | UN | 26,00 |  |  |
| 6,14 | Desmonte de cielo raso existente |  | M2 | 160,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Excavación manual (incluye cargue y retiro) |  | M3 | 7,00 |  |  |
| 7,2 | Recebo compactado B:200 |  | M3 | 23,00 |  |  |
| 7,3 | Cimiento ciclopeo en concreto (70% piedra-30%concreto) |  | M3 | 13,00 |  |  |
| 7,4 | Viga de cimentacion concreto de 3000 psi. |  | M3 | 5,00 |  |  |
| 7,5 | Columnetas concreto de 20x20 de 3000 psi. |  | M3 | 1,00 |  |  |
| 7,6 | Viga concreto 3000 psi de coronamiento de ,20x,15. |  | M3 | 2,00 |  |  |
| 7,7 | Placa concreto de 2500 psi de contrapiso de 10 cms incluye malla electrosoldada |  | M2 | 62,00 |  |  |
| 7,8 | Suministro e instalación geotextil (impermeabilizante) |  | M2 | 62,00 |  |  |
| 7,9 | Acero de refuerzo de 37000-60000 psi. |  | KG | 215,00 |  |  |
| 7,10 | Escalera en concreto de 3000 psi. |  | M3 | 0,30 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PISOS |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Mortero alistado de nivelacion e=.04 |  | M2 | 379,00 |  |  |
| 8,2 | Suministro instalacion piso porcelanato de *50*50 cms |  | M2 | 349,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Muro en bloque Nº 4 |  | M2 | 54,00 |  |  |
| 9,2 | Muros en draywall incluye vidrio transparente de 5.00 mm |  | M2 | 78,00 |  |  |
| 9,3 | Muro en ladrillo prensado espesor 0,15 |  | M2 | 63,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PAÑETES |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Pañetes de 1:4 muros (incluye filos y dialataciones ) |  | M2 | 585,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Punto sanitario de 2" pvc |  | UN | 10,00 |  |  |
| 11,2 | Sifon de 3" |  | UN | 10,00 |  |  |
| 11,3 | Punto de agua fria 1/2" |  | UN | 24,00 |  |  |
| 11,4 | Suministro e instalacion llave para posetas tipo jardin cromadas |  | UN | 25,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MESONES EN CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 12,1 | Meson en concreto y granito pulido incluye apoyos en mamposteria con pañete y pintura. |  | ML | 143,00 |  |  |
| 12,2 | Meson en concreto enchapado en porcelana incluye apoyos en mamposteria con pañete y pintura. |  | ML | 40,00 |  |  |
| 12,3 | Pocetas |  | UN | 12,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Enchapes procelana color de 25*30 |  | M2 | 367,00 |  |  |
| 13,2 | Wing metalico |  | ML | 48,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 14 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Suminsistro e instalacion de interruptor sencillo pvc |  | UN | 23,00 |  |  |
| 14,2 | Suminsistro e instalacion de tomacorriente doble con polo a tierra |  | UN | 25,00 |  |  |
| 14,3 | Suministro e instalacion de extractor de aire |  | UN | 1,00 |  |  |
| 14,4 | Suministro e instalacion de toma trifasica incluye canaleta |  | UN | 2,00 |  |  |
| 14,5 | Suministro e instalcion de interruptor doble |  | UN | 2,00 |  |  |
| 14,6 | Re-instalcion de lamparas |  | UN | 8,00 |  |  |
| 14,7 | Suministro e instalacion de lamparas de 60x60 T8 |  | UN | 53,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CUBIERTAS |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Suminstro e instalacion correas metalicas |  | ML | 84,00 |  |  |
| 15,2 | Suministro e instalacion cubierta ondulada en asbesto cemento. |  | M2 | 671,00 |  |  |
| 15,3 | Suminstro e instalacion canaleta 90 longitud 9.00 mts. |  | M2 | 4,00 |  |  |
| 15,4 | Suministro e instalacion cubierta ondulada transparente Ajover |  | M2 | 189,00 |  |  |
| 15,5 | Suministro e instalacion canal metalica calibre 18 |  | ML | 62,00 |  |  |
| 15,6 | Suministro e instalacion caballete en fibrocemento articulado |  | ML | 79,00 |  |  |
| 15,7 | Suministro e Instalacion Bajantes en pvc 4" |  | ML | 50,00 |  |  |
| 15,8 | Suministr e instalacion flanshing metalico incluye accesorios |  | ML | 10,00 |  |  |
| SubtoTotal |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CIELO RASOS |  |  |  |  |  |
| 16,1 | Suministro e instalacion lamina de icopor de 1x1 mts incluye sellado con silicona |  | UN | 98,00 |  |  |
| 16,2 | Suministro e instalacion cielo raso en drywall incluye estructura y pintura |  | M2 | 228,00 |  |  |
| 16,3 | Suministro e instalacion cieloraso en Icopor con alto relieve incluye estructura combinado con acrilico |  | M2 | 657,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| 17,1 | Anden en concreto e=10 cms (incluye malla electrosoldada ) |  | M2 | 155,00 |  |  |
| 17,2 | Suministro e instalacion gravilla mona lavada |  | M2 | 155,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |
| 18,1 | Suministro e instalacion de ventana metalica incluye vidrio transparente 5 mm |  | M2 | 21,00 |  |  |
| 18,2 | Suministro e instalacion puerta metalica de 1,00x 2,20 calibre 18 (incluye cerradura de seguridad) |  | UN | 15,00 |  |  |
| 18,3 | Suministro e instalacion marcos metalicos de 1,00x 2,20 para puertas calibre 18 |  | UN | 14,00 |  |  |
| 18,4 | Suministro e instalacion rejas metalicas tipo bancaria (incluye pintura) |  | M2 | 21,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CARPINTERIA MADERA |  |  |  |  |  |
| 19,1 | Suministro e instalacion puerta madera de ,90x2,00 incluye cerradura de seguridad |  | UN | 9,00 |  |  |
| 19,2 | Muros enchapado en madera pino (cuarto climatico) |  | M2 | 54,00 |  |  |
| 19,3 | Piso en liston machiembrado incluye estructura |  | M2 | 32,00 |  |  |
| 19,4 | Gabinetes en madera aglomerado con entrepaño y puertas con cerraduras |  | ML | 103,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 20,1 | Limpieza de ladrillo con acido nitrico |  | M2 | 808,00 |  |  |
| 20,2 | Pintura esmalte estructura metalica |  | M2 | 394,00 |  |  |
| 20,3 | Pintura esmalte 2 manos canal metalica |  | ML | 158,00 |  |  |
| 20,4 | Pintura vinilo 2 manos tipo 1 |  | M2 | 358,00 |  |  |
| 20,5 | Pintura esmalte puertas metalicas 2 manos |  | UN | 10,00 |  |  |
| 20,6 | Estuco |  | M2 | 294,00 |  |  |
| 20,7 | Pintura vinilo tres manos sobre muros |  | M2 | 293,00 |  |  |
| 20,8 | Pintura esmalte para ventanas 2 manos |  | M2 | 99,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
| 21 | OTROS |  |  |  |  |  |
| 21,1 | Aseo general retiro de escombros y residuos generados por los trabajos realizados |  | GL | 1,00 |  |  |
| Sub-Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  | % |  |
| Imprevistos |  |  |  |  | % |  |
| Utilidad |  |  |  |  | % |  |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS - AIU |  |  |  |  | % |  |
| IVA S/UTILIDAD |  |  |  |  | 16% |  |
| TOTAL COSTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO 3.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2008. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2008

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 4

DECLARACIÒN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en ______ a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2008

NOMBRE O RAZON	 SOCIAL		___________________________________

ID: CC._____  NIT._____ CE: ____		___________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		___________________________________

FIRMA					___________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No.5

# RELACIÓN DE CONTRATOS EXPERIENCIA (En CD, Excell) No. DE CONTRATO; ENTIDAD CONTRATANTE; CONTRATISTA; (%) DE PARTICIPACIÒN; OBJETO; PLAZO; VALOR. Anexos: (A elección del proponente: Copia del Acta de Recibo Final o del Acta de Liquidación del Contrato o Certificación de cada uno de los Contratos relacionados, en donde se indique: Entidad contratante, Contratista, (%) de participación y miembros de Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), Objeto, Actividades efectuadas en desarrollo del contrato, Plazo y Valor Facturado. Nombre Representante Legal __________________________________ Dirección __________________________________ TEL: __________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 6

INDICADORES FINANCIEROS

| INDICADOR | FORMULA | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <= 80 % | (Pasivo Total / Activo Total) x 100. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=40 % del valor oferta | (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RAZON CORRIENTE >= 1.2 | Activo Corriente /Pasivo Corriente. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL <= 1.5 | = valor oferta / Patrimonio Total. | CUMPLE O NO CUMPLE |

NOMBRE Y FIRMA REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN CORRESPONDA

C.C:

Dirección:

Teléfono:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 7.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de pliego de condiciones. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________

Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa

________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 8.

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o términos de referencia amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 9.

Cuadro para diligenciar certificaciones

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 23 DE 2008

ANEXO No. 10.

- PLANOS ARQUITECTÓNICOS LABORATORIOS