UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008

OBJETO: SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA  PARA CONTRATAR UN PROVEEDOR CALIFICADO  QUE EFECTUÉ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DIVISIONES MODULARES DE OFICINA ABIERTA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ADECUAR  ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

NOVIEMBRE DE 2008

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los Términos de Referencia, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.		Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.	Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.	Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4.	Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5.	Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.	Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

7.	Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

- Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

- Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

- Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

- Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

- Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.	Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como las COPIAS.

9.	Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Convocatoria.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

10.	Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.	Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDO debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes Pliegos de Condiciones.

12.	Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren.

13.	Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I	6

CONDICIONES GENERALES	6

1. OBJETO	6

1.1 JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	6

1.1.1  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS	7

1.2 ALCANCE DEL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCION	9

1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO	9

1.2.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, MOBILIARIO Y    DEMÁS     ELEMENTOS	12

1.3.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE	12

1.3.1.  OTRAS DISPOSICIONES	13

1.3.1.1	Ley 789 de 2002	13

1.3.1.2 CRITERIOS AMBIENTALES	13

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO	16

1.4.1 CLASE DE CONTRATO	16

1.5 VALOR Y FORMA DE PAGO	16

1.6.  DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	18

1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	19

1.8  APERTURA DE LA CONVOCATORIA	20

1.9.  CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	20

1.10. VISITA TÉCNICA	20

1.11  ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	21

1.12 REUNIÓN DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	21

1.13. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1	22

1.14. RETIRO DE PROPUESTAS	22

1.15. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS	22

1.15.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD	23

1.16  OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN	23

1.17 ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	23

1.18. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.	24

1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA	24

1.20. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR	24

1.20.1 Reciprocidad	25

1.20.2 Personas Jurídicas	25

1.20.3  Inhabilidades e Incompatibilidades	25

1.20.4  Una propuesta por Invitado	25

1.20.5  Cesión de la posición contractual	25

1.21. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA	26

1.21.1.	Elaboración	26

1.21.2.	Presentación de la Propuesta	27

1.21.3.	Costo de Preparación y Elaboración de la Propuesta	28

1.22. PROPUESTAS PARCIALES	28

1.22.1 Prorroga del plazo de la contratación.	28

1.23. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	28

CAPITULO II	28

2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	28

2.1. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA	28

2.2. DOCUMENTOS JURIDICOS	29

2.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  debidamente firmada (Documento no subsanable)	29

2.2.2 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD	29

2.2.3 PODER	29

2.2.4. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES (Documento no subsanable)	30

2.2.5. DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADA BAJO ESTAS MODALIDADES (Documento no subsanable) (Anexo No 3)	30

2.2.6 REQUISITOS PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	31

2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). (Documento no subsanable)	31

2.2.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (Documento no subsanable)	32

2.2.9. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 2) (Documento subsanable)	33

2.2.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (Documento no subsanable)	34

2.2.11 CERTIFICADO DE ANTECENDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES (Documento subsanable)	34

2.3. DOCUMENTOS  DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA	35

2.4. DOCUMENTOS TECNICOS	36

2.4.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (Documento no subsanable)	36

2.4.2 CATALOGO	36

2.5. PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR	36

2.6. VERIFICACION DE LA INFORMACION	37

2.7. ADMISION O RECHAZO DE LA PROPUESTA	37

CAPITULO III	37

3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	37

3.1 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR	37

3.2.	EVALUACION JURÍDICA	38

3.3. ESTUDIO FINANCIERO	38

3.4. ESTUDIO TÉCNICO	39

3.5 FACTOR PRECIO (Anexo 4 Documento No Subsanable).	39

3.8.	DESEMPATES	39

3.9.	ADJUDICACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA	40

CAPITULO IV.	41

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES	41

4.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR	41

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA  MODULAR DE OFICINA	43

4.3 ReqUErimientos totales para las areas objeto del contrato.	59

CAPÍTULO V.	61

5. CONDICIONES DEL CONTRATO	61

5.1.	CONDICIONES PARTICULARES	61

5.2.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	61

5.3.	VALOR DEL CONTRATO	61

5.4. CONDICIONES DE PAGO	61

5.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO	62

5.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN	62

PROGRAMACIÓN	62

5.6.2 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	62

5.6.3 SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉCNICAS	63

5.7.	CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS	63

5.8.	MULTAS	63

5.8.1 PENAL PECUNIARIA	64

5.9.	GARANTÍAS CONTRACTUALES	64

5.10.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C.	65

5.11.  PRO CULTURA	65

5.12.  aDULTO MAYOR	65

5.13.	IMPUESTO DE TIMBRE	65

5.14.	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	65

5.15.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	65

5.16.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	65

5.17.  PACTO POR LA  TRANSPARENCIA	66

ANEXO Nº 1	67

ANEXO Nº. 2.	69

ANEXO Nº. 3.	70

ANEXO No. 4	72

ANEXO No. 5	73

ANEXO No. 6	76

# CAPITULO I

- CONDICIONES GENERALES

## 1. OBJETO

Este proceso tiene como objeto, seleccionar la mejor oferta  para contratar un proveedor calificado que efectué el suministro e instalación  de divisiones modulares de oficina abierta y demás elementos para adecuar  áreas administrativas, académicas y facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## 1.1 JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se realiza atendiendo los requerimientos efectuados por las dependencias administrativas y académicas para las cuales se diseña el proceso, incluidos en sus planes de acción para la vigencia 2008 y el Plan Anual de Contratación respectivo.

Los requerimientos objeto de la presente Convocatoria Pública, busca efectuar las adecuaciones o adquisiciones respectivas, con el fin de facilitarle a las dependencias involucradas,  cumplir de mejor manera con su objeto misional.

Estas áreas presentan al momento de inicio del presente proceso de selección, dificultad en cuanto a la distribución de espacio mínimo necesario para una persona trabajadora, según concepto de la Administradora de riesgos profesionales, así como de la oficina de salud ocupacional, adscrita a la oficina de Bienestar Universitario.

Como complemento, se presentan las siguientes justificaciones para la adquisición de los elementos objeto del presente proceso de selección, según el área descrita:

#### EN LA FACULTAD TECNOLÓGICA:

El área de las coordinaciones de los Proyectos Curriculares de la Facultad; dese hace seis años presenta alto grado de deterioro como consecuencia del crecimiento poblacional en esta área.  La mayoría del mobiliario que actualmente se encuentra en uso por las secretarías, son producto de piezas de otros mobiliarios sobrantes.  Dado lo anterior, el mobiliario así como el espacio no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por salud ocupacional.

La Decanatura de la Facultad, en la actualidad presenta una incorrecta disposición de los espacios encontrando áreas muy grandes en el que  se ubica poco personal y áreas muy pequeñas con demasiada concentración de personas por metro cuadrado.    En relación con la sala de juntas, la situación es similar, en particular cuando se celebran las reuniones del  Consejo de Facultad.

Respecto a la adecuación de las áreas de las revistas, se debe decir que estas, se encuentran dispersas por los diferentes bloques de la facultad lo que ha ocasionado que en diferentes momentos, se hubiere tenido que utilizar el espacio de los salones de clases para su funcionamiento.

EN EL NOVENO PISO DE  LA TORRE ADMINISTRATIVA

El incremento del número de estudiantes que semestre a semestre ingresa a la universidad,  ha originado un incremento de actividades administrativas que por su dinámica, han obligado a efectuar expansiones de áreas no planificadas y en algunos casos sin tener en cuenta  los conceptos de ergonomía y respeto de lo normado en Salud Ocupacional.  Lo anterior   ha originado  hacinamiento, deterioro en módulos, mal uso en el confort e incomodidad en la circulación entre dependencias, traumatizando el desplazamiento de clientes propios y externos.

La torre administrativa en la actualidad presenta una incorrecta disposición de los espacios, mobiliario y equipamientos, respecto al número de funcionarios.  Con relación a las salas de juntas se puede preciar que son espacios muy reducidos, mal diseñados y que no  permiten acoger el  número de personal que demanda de su utilización.

EN LA DECANATURA DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION (MACARENA A)

La Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación Sede Macarena A, representa para la comunidad universitaria el eje gestor en la formación  integral de docentes e investigadores en distintas disciplinas científicas y pedagógicas. En la actualidad, arquitectónicamente  esta dependencia no brinda una adecuada distribución espacial, lo que contribuye a una mala condición de confort, posee inconvenientes en la circulación y presenta atraso en materia de instalaciones de voz, datos y potencia.

Por todo lo antes expuesto la necesidad y urgencia de llevar el proceso adelante, cobran la dimensión ineludible que justifican la realización de la Convocatoria Pública Nº 022 de 2008.

## 1.1.1  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

RIESGO PREVISIBLE CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

- Hurto.

- Daños Ocasionados por delincuencia común.

- Atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras por  imprevisión o mala planificación de los trabajos contratados, impactando el costeo de materiales, jornales y aportes.

- Accidentes de personal en la obra.

- La mala calidad de los elementos suministrados e instalados.

- La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación el los trabajos.

- El mal manejo del Anticipo otorgado.

- La no previsión del material suficiente para el desarrollo de la obra y suministros contratados.

- La mala ejecución del contrato dado el  desconocimiento de los  espacios físicos en los que se desarrollarán las instalaciones, debido a la no asistencia a la visita técnica programada.

b. RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

- Cambios normativos y/o tributarios.

- Atrasos y sobrecostos en la ejecución por temporadas invernales y en general por circunstancias climáticas.

Ante los anteriores, la Universidad Distrital ha determinado la exigibilidad al oferente ganador del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES establecidas en el numeral 5.9 de los presentes Términos de Referencia.

RIESGO PREVISIBLE A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección.

- El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

- El no pago del contrato, en la forma establecida.

- La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los presentes Términos de Referencia.

- La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente ganador del presente proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

- Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte contratista ganador del presente proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

- No entregar a tiempo las áreas al contratista seleccionado para iniciar la ejecución del contrato.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato el contratista ganador del presente proceso de selección detecte, podrá hacer uso de de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente.

## 1.2 ALCANCE DEL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCION

### 1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO

Para el cumplimiento de este objetivo, es necesaria la contratación de los servicios de un proveedor  especializado que comprenden: el suministro y la  instalación de divisiones modulares de oficina abierta, según descripción efectuada en el numeral 1. OBJETO.

El proponente seleccionado deberá garantizar la ejecución de los trabajos de manera simultanea en las diferentes áreas a intervenir así como entrega en excelente estado de funcionamiento de todos los bienes y trabajos, objeto de la presente Convocatoria Pública.

El alcance del objeto del proceso de selección se logrará con el suministro e instalación de los elementos que se desarrollan en el siguiente cuadro de necesidades por cada una de las áreas involucradas. Es necesario establecer que las características de los bienes que se relacionan, están dadas en el numeral 4.1 y serán condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento por parte del proponente que salga seleccionado en el presente proceso.

| FACULTAD TECNOLÓGICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| COORDINACIONES PROYECTOS CURRICULARES |  |  |
| Desmonte mobiliario existente | Gl | 1,00 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 2,40 mts | m2 | 150,00 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 1,27 mts, | m2 | 80,00 |
| Puerta corrediza de 0.90x2.40 mixta paño y vidrio samblasting | unid | 6,00 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo, tipo ejecutivo. | unid | 6,00 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo | unid | 12,00 |
| Suministro de Tándem | unid | 6,00 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | unid | 1.00 |
| Instalación punto de corriente regulada (incluye suministro de materiales) | unid | 20,00 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | unid | 20,00 |
| Suministro e instalación de persianas verticales | m2 | 40,00 |
| pach panel 24 puertos nivel 6 AMP | unid | 1,00 |
| switch de 24 puertos | unid | 1,00 |
| ADECUACIÓN DECANATURA |  |  |
| Desmonte mobiliario existente | Gl | 1,00 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 2,40 mts | m2 | 40,00 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 1,27 mts, | m2 | 60,00 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo, tipo ejecutivo. | unid | 4,00 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo | unid | 12,00 |
| Mesa de Juntas Ovalada de L1xl2. (incluye seis sillas) | unid | 1,00 |
| Mesa de Juntas Redonda D= 1mt. (incluye cuatro sillas) | unid | 1,00 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | unid | 1.00 |
| Suministro de Tándem | unid | 4,00 |
| Instalación punto de corriente regulada (incluye suministro de materiales) | unid | 20,00 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | unid | 20,00 |
| Suministro e instalación de persianas verticales | m2 | 40,00 |
| Pach panel 24 puertos nivel 6 AMP | und | 1,00 |
| Switch de 24 puertos | und | 1,00 |
| ADECUACIÓN REVISTAS |  |  |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 2,40 mts | m2 | 80,00 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo | unid | 8,00 |
| Puerta corrediza de 0.90x2.40 mixta paño y vidrio samblasting | unid | 5,00 |
| Suministro e instalación de persianas verticales | m2 | 20,00 |
| Retiro de alfombra | m2 | 13 |
| Mesa de Juntas Ovalada de L1xl2. (incluye seis sillas) | unid | 1,00 |
| Folderama | unid | 4,00 |
| Instalación punto de datos (incluye suministro materiales) | unid | 8,00 |
| Instalación punto de corriente regulada (incluye suministro de materiales) | unid | 8,00 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | unid | 8,00 |
| Pach panel 24 puertos nivel 6 AMP | unid | 1,00 |
| Switch de 24 puertos | unid | 1,00 |

TORRE ADMINISTRATIVA NOVENO (9) PISO

| Desmonte mobiliario existente | GL | 1 |
| --- | --- | --- |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio, samblasting. Altura 2.40 mts | M2 | 180 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio, samblasting. Altura 1.27 mts | M2 | 220 |
| Puerta corrediza de .90 X 2.40 mts mixta paño y vidrio | UN | 4 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo tipo ejecutivo | UN | 4 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo tipo normal | UN | 30 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | UN | 2 |
| Mesa de juntas ovalada de L1 X l2 ( incluye 6 sillas) | UN | 1 |
| Suministro e instalación de Pantalla o telón de proyección con apoyo techo pared de 2,00x2,00 (incluye control remoto) | UN | 1 |
| Mesa de juntas redonda de D=1,20 mt ( incluye 4 sillas) | UN | 4 |
| Suministro de tándem | UN | 4 |
| Suministro de poltronas | UN | 2 |

DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÒN SEDE MACARENA A

| Desmonte mobiliario existente | GL | 1 |
| --- | --- | --- |
| Demolición acceso a la sala de juntas | M2 | 5,00 |
| Cerramiento de muro área de cocina (en ladrillo) | M2 | 2,00 |
| Retiro de alfombra | M2 | 87,00 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio, samblasting. Altura 2.40 mts | M2 | 2,4 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio, samblasting. Altura 1.27 mts | M2 | 9,2 |
| Suministro e instalación de División Modular (Para el cerramiento perimetral - Indicar propuesta ) | M2 | 49.32 |
| Puerta corrediza de .90 X 2.40 mts mixta paño y vidrio | UN | 5 |
| Puerta batiente de .90 X 1,27 mts mixta paño y vidrio | UN | 1 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo tipo ejecutivo | UN | 1 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo tipo operativo | UN | 8 |
| Suministro de sillas interlocutoras | UN | 6 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | UN | 2 |
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente con rejilla de sobreponer ( para 4 tubos de 17 W t8) | UN | 6 |
| Suministro e instalación de Pantalla o telón de proyección con apoyo techo pared de 2,00x2,00 (incluye control remoto) | UN | 1 |
| Suministro e instalación de persianas verticales (L=4,05) | M2 | 10 |
| Suministro e instalación de piso en madera Guaimaro, zapan o incienso (para trafico pesado) | M2 | 37,33 |
| Suministro e instalación de guarda escoba en madera | ML | 26 |
| Mesa de juntas ovalada de L1 X L2 ( incluye 12 sillas) | UN | 1 |
| Instalación punto de corriente regulada (incluye suministro de materiales) | UN | 11 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | UN | 11 |
| Mesa de juntas redonda de D =1 ,20 mt ( incluye 4 sillas) | UN | 3 |
| Suministro de poltronas | UN | 3 |
| Folderama | UN | 3 |

### 1.2.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, MOBILIARIO Y    DEMÁS     ELEMENTOS

El tiempo total presupuestado para la ejecución del suministro e instalación de divisiones, mobiliario y demás elementos, es de: sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha en que se gire el anticipo y se firme el acta de iniciación del contrato correspondiente.

El contratista ganador del presente proceso de selección deberá atender simultáneamente los frentes de trabajo estipulados en los términos de referencia, en cada una de las Sedes y/o  Facultades al mismo tiempo.

## 1.3.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

### 1.3.1.  OTRAS DISPOSICIONES

### 1.3.1.1	Ley 789 de 2002

El proponente del presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado en la ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código sustantivo del Trabajo”, especialmente lo consignado en el artículo 50, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta:

Certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando este sea necesario de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme con lo exigido en el Capitulo II de los  presentes Términos de Referencia.

### 1.3.1.2 CRITERIOS AMBIENTALES

En aplicación de la resolución 147 del 30 de mayo de 2007 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que se establece la adopción de la Política Ambiental de la Institución; se determina que para este proceso convocatorio en virtud del objeto PRE-contractual, se establecen los siguientes criterios ambientales de obligatorio cumplimiento por parte del oferente al que se le adjudique  el presente proceso de selección.

Criterios Ambientales determinados para el suministro e instalación de modulares

- Seguridad y Salud Ocupacional

Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los elementos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados.

- Elementos constructivos.

Como mínimo el 50% de los elementos constructivos divisorios de la oficina deberán ser modulares y prefabricados, con el fin de intégralos al ciclo de materiales – Reutilización.

- Muebles.

Como mínimo el 50% de los muebles utilizados deben ser modulares, y las uniones entre los diferentes materiales que los componen deben ser reversibles (no encoladas o soldadas), con el fin de intégralos al ciclo de materiales – Reutilización.

- Mesa de trabajo de oficina general

Desmontabilidad / durabilidad.- La mesa será desmontable con facilidad. Se valorará que las uniones atornilladas se realicen mediante elementos de rosca métrica, para que la mesa resista mejor posibles montajes y desmontajes sin detrimento de su rigidez, con el fin de intégralos al ciclo de materiales – Reutilización.

Modularidad / adaptabilidad de nuevos elementos.- Podrá ampliarse, tanto en altura como en profundidad

- Armario de puesto de trabajo y biombo/panel

Modularidad.- Deberán ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos que lo conforman. Dicha modularidad será inexcusable respecto de los paneles/biombos.

6.    Sillería de Oficina General

A modo de resumen se especificaron en el pliego las diferentes características del producto para garantizar una correcta ergonomía: Sistema de elevación y amortiguación del asiento; Movimiento del respaldo y sincronización con el asiento; Respaldo de la silla de trabajo; etc.

- Calidad ambiental de los productos

Además del cumplimiento de los requisitos de calidad técnica descritos, se incorporan los siguientes requisitos de calidad ambiental aplicables a todo el mobiliario solicitado:

Durabilidad

- Deberá asegurarse una garantía mínima de los productos de 3 años, siendo positivamente valorada una mayor duración de la misma.

Mantenimiento

- El ofertante deberá asegurar que la limpieza de los productos se podrá realizar sin usar disolventes orgánicos, estando obligado a proporcionar información sobre la limpieza y cuidados necesarios para el correcto mantenimiento del mobiliario.

Reciclaje y Reutilización

- El producto debe de ser reciclable o adecuado para su reutilización.

- Los materiales deben de ser separables.

- En el manual de usuario se tienen que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalaje

- El embalaje debe de estar fabricado con un tipo de material reciclable (cartón, papel, polietileno, polipropileno, poliestireno.) El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

- El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

Suministro y montaje in-situ del mobiliario solicitado.

- A todos los efectos, se entiende que la oferta presentada comprende no solo el importe (si fuera el caso) de los bienes a suministrar, sino también los costes de transporte, entrega, montaje e instalación de los mismos a plena satisfacción de la Universidad en las propias instalaciones, siendo responsable de cualquier inconveniente, rotura o defecto que se produjera es estas fases.

Gestión de residuos de construcción.

- Presentar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos.

- En las obras de adecuación de los locales para nuevas oficinas o en las obras de reforma de las oficinas existentes, se gestionarán los residuos de obra mediante la recogida selectiva de los materiales, y en cualquier caso se identificarán los gestores de residuos autorizados que intervendrán, de acuerdo con la Resolución No. 541 de 1994, expedidas por los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo.

- No dejar sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verter contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.

## 1.4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado para la presente Convocatoria es de CUATROCIENTOS OCHENTA  MILLONES DE PESOS, ($480.000.000.00) MCTE incluido el IVA.  Para respaldar este proceso, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nº  6139 expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad en noviembre 6  de 2008.

## 1.4.1 CLASE DE CONTRATO

El contrato a firmar será un contrato de suministro e instalación

## 1.5 VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato será el de la propuesta ganadora y adjudicada, el cual incluirá el I.V.A. correspondiente.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS pagará al contratista el valor total del contrato así:

- Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) Este desembolso estará sujeto a:

- Previa aprobación por parte del supervisor del contrato de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS del plan de inversión del anticipo.

- Apertura de una cuenta bancaria conjunta en una entidad que determine la División de Recursos Financieros, a nombre de la Universidad Distrital y con las firmas conjuntas del contratista ganador del presente proceso de selección y del supervisor del contrato, la cuenta debe ser abierta a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con el número del contrato que se genere de esta convocatoria.

- Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

- La firma del acta de inicio.

El anticipo se deberá utilizar en: la compra de materiales, transporte, alquiler de equipos y pagos a los trabajadores vinculados de manera exclusiva a la ejecución del contrato y demás costos que representen costos directos de las labores contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba como resultado de esta convocatoria, ni amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos.

- El 50% restante se cancelará una vez sea recibido el trabajo a satisfacción por las partes. El desembolso de este 50% restante, se realizará previa presentación del acta de entrega final, suscrita entre el contratista ganador del presente proceso de selección y el interventor del contrato de acuerdo con las cantidades de obra realizadas.

El desembolso del 50 % restante estará sujeto a la presentación de:

- Acta de entrega final.

- Acta de liquidación.

- Factura

- Certificación de cumplido, firmada por el Supervisor del Contrato.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

Estos desembolsos estarán sujetos a:

- Se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los aportes por  parafiscales, los aportes de salud y pensiones del periodo de tiempo facturado.

- El contratista ganador del presente proceso de selección será el único responsable de la correcta inversión del anticipo.

En los eventos de liquidación o terminación unilateral o bilateral del contrato, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a restituir, sin necesidad de previo requerimiento, el saldo sin ejecutar del anticipo.

El contratista ganador del presente proceso de selección deberá entregar cada mes un informe con los soportes de los giros realizados y copia del extracto bancario, los rendimientos financieros del anticipo  deberán ser consignados en la cuenta bancaria que la Tesorería General de la Universidad Distrital determine.

Dichos dineros conservan la condición de recursos públicos al igual que sus rendimientos financieros. La duración de la cuenta bancaria será por el plazo total de ejecución y liquidación del contrato; ocurrido este hecho la cuenta debe ser cancelada.

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no reconocerá ningún tipo de reajustes a los precios consignados en los Ítem establecidos en el (ANEXO No. 4) PROPUESTA ECONOMICA.

Las  retenciones de ley al momento de aplicar los pagos serán:

1. RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA  Y POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

A continuación encontrará las bases y los porcentajes de retención a aplicar por los diferentes conceptos de pago, tenga en cuenta que los valores bases para el cálculo de las retenciones, debe ser siempre, el valor antes de IVA.

| CONCEPTO DE PAGO | BASE DE RETENCIÓN | RETEFUENTE | RETE ICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato de Suministro e Instalación | >= A $595.458.00 | 1 % | 0.966 % |

2. RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Se aplica a todos los pagos de facturas expedidas por Regimenes Comunes a nivel nacional y distrital cuyos servicios o compras estén gravados con el Impuesto sobre las ventas

CONCEPTOS DE PAGO BASE RETEIVA

| CONCEPTO DE PAGO | BASE DE RETENCIÓN | RETENCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato de Suministro e Instalación | Valor estimado de utilidad |  | 16 % / utilidad estimada |

3. ESTAMPILLAS DISTRITALES (UNIVERSIDAD DISTRITAL, PRO-CULTURA Y PRO-ADULTO MAYOR)

A continuación encontrará las bases y los porcentajes de estampilla a aplicar por los diferentes conceptos de pago, tenga en cuenta que los valores bases para el cálculo de las retenciones, debe ser siempre, el valor antes de IVA.

| CONCEPTO | BASE GRABABLE | PORCENTAJE DE RETENCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Estampilla 50 Años UD Acuerdo 053/02 | 100 % | 1 % |
| Estampilla Pro-cultura Acuerdo 187/05 | 100 % | 0.5 % |
| Estampilla Pro-adulto mayor-Acuerdo 188/05 | 100 % | 0.5 % |

## 1.6.  DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

- Disponibilidad Presupuestal.

- Resolución que ordena la apertura.

- Los presentes Términos de Referencia, sus anexos y sus adendos.

- Los avisos de prensa

- Las propuestas presentadas.

- Acta de audiencia de aclaración.

- El acta de cierre.

- Los informes de evaluación.

- El acta de audiencia de adjudicación.

- Resolución de adjudicación  o declaratoria de desierta.

- El Contrato.

- Los demás documentos relacionados con el proceso.

## 1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 022 - 2008

| ACTIVIDAD | LUGAR , FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Resolución de Apertura | 11 de noviembre de 2008, pagina WEB de la Universidad Distrital www.udistrital .edu.co |
| Publicación en de los Términos de Referencia en la agina WEB | 11 de noviembre de 2008, Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| Avisos de Prensa | 11 y 12 de noviembre de 2008 |
| Visita técnica. | 19 de noviembre de 2008, 9:00 am. División de Recursos Físicos |
| Solicitud de aclaración a los Términos de Referencia | Por escrito y medio magnético, hasta el 21 de noviembre de 2008, hasta las 4:00 p. m. |
| Reunión de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los Términos de Referencia. | 25 de noviembre de 2008 a las 4: 00 pm en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Cierre de la Convocatoria, recepción del sobres Nº 1 (con los documentos jurídicos, técnicos, financieros) y del sobre Nº 2 (cerrado) con la propuesta económica, selección por sorteo del método de evaluación del factor precio. | 27 de noviembre de 2008, hasta las 10:00 m. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Estudio y evaluación de los documentos jurídicos, técnicos y financieros. | Del 27 al 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación. |
| Comunicación y publicación de la evaluación de los documentos jurídicos, técnicos y financieros. | 28 de noviembre de 2008., Vicerrectoría Administrativa y Financiera y RED UDNET. |
| Observaciones a la evaluación de admisibilidad por parte de los proponentes. | Hasta el 3 de diciembre de 2008 a las 3:00 PM. Por escrito y en medio magnético. |
| Estudio de las observaciones presentadas a la evaluación de los aspectos de admisibilidad. | Del 4 al 5 de diciembre de 2008 Comité de Evaluación |
| Reunión de respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación de los aspectos habilitantes, así como apertura de la propuesta económica. | El 10 de diciembre de 2008 a las 2:00 PM., Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Evaluación del factor precio. | Del 11 al 12 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación. |
| Publicación de la Evaluación del factor precio en la WEB de la Universidad y comunicación a los participantes habilitados | 12 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación, RED UDNET |
| Radicación de observaciones por escrito y medio magnético a la evaluación del factor precio. | Del 15 al 17 de diciembre de 2008, Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| Audiencia de respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación del factor precio y recomendación de adjudicación del contrato. | 18 de diciembre de 2008 a las 3:00 PM., Comité de Evaluación. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 19 al 23 de diciembre de 2008, Rectoría y Oficina Asesora Jurídica. |

## 1.8  APERTURA DE LA CONVOCATORIA

Se dará apertura al presente proceso mediante Resolución de Apertura  firmada por el Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## 1.9.  CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consulta

Los Términos de Referencia de la presente Convocatoria Pública podrán ser consultados a partir del 11 de noviembre de 2008, en la página Web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, www.udistrital.edu.co, o en las instalaciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hasta la suscripción del contrato.

## 1.10. VISITA TÉCNICA

La Universidad Distrital, ha programado para el día 19 de noviembre  de 2008, a las 09:00 a. m., una visita técnica a los lugares en los que se encuentran ubicadas las áreas en las que se desarrollarán las labores objeto del proceso de selección.  El lugar de encuentro serán las instalaciones de la División de Recursos Físicos de la Universidad, ubicadas en la cra 7 Nº 40-53 piso 6.  La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de recursos Físicos o el funcionario que este designe.

La asistencia y participación en la visita técnica, será certificada por el Jefe de la División de Recursos Físicos de la Universidad, quien entregará a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la correspondiente certificación de asistencia.  Los costos en que incurra el proponente por la asistencia a la visita técnica, estarán a cargo del mismo.

La visita técnica tiene por objeto permitir a los interesados en el proceso de selección, que por sus propios medios conozcan los lugares en los que se desarrollarán los mantenimientos y la repotenciación a contratar, se hagan una idea clara y veraz del objeto del proceso así como lo de sus alcances.  De sobrevenir preguntas luego de realizar la visita técnica, los interesados podrán solicitar las aclaraciones del caso, en las condiciones y en las fechas fijadas para tal efecto por la Universidad

## 1.11  ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones, con el objeto de precisar el contenido y el alcance de los  Términos de Referencia, dirigiéndose por escrito y en medio magnético a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7ª No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C., acto seguido la entidad responderá mediante Adendo, si a ello hubiere lugar, las solicitudes a todos los interesados. No se atenderán consultas verbales ni telefónicas.

La consulta y/o sus respuestas no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de propuestas.  El silencio por parte de la Universidad a la fecha de cierre de la Convocatoria Pública ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y demás, deberá considerarse como negativo y en consecuencia, las condiciones de los Términos de Referencia habrán de tomarse como se expidieron originalmente. En virtud del principio de la preclusión no se aceptarán con posterioridad a la fecha establecida en el cronograma, observaciones ni solicitud de aclaraciones a los Términos de Referencia, so pena de ser rechazadas por extemporaneidad.

Se recibirá solicitud de aclaraciones y / o modificaciones sobre el contenido de los Términos de Referencia hasta el día  21 de noviembre de 2008 y hasta las  4:00 p. m.

Toda adición o modificación a los presentes términos de Referencia se hará mediante ADENDO, el cual formará parte integrante de los mismos y se comunicará mediante publicación en la página Web de la Universidad Distrital, así como a los invitados al proceso de selección.

## 1.12 REUNIÓN DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

La Universidad responderá en reunión programada las observaciones presentadas por los interesados en los plazos determinados en los presentes Términos de Referencia.

La reunión de respuesta a las observaciones tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2008  a las 4:00 pm., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7ª No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C

## 1.13. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1

El cierre de la Convocatoria Pública  y la apertura de los sobres Nº 1 se llevará a cabo en audiencia pública a realizarse el día 27 de noviembre de 2008 a las 10:00 a.m., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en el Piso 8º de la carrera 7ª No. 40 – 53 de Bogotá, D. C.

Las propuestas que llegaren después de la hora señalada para su recepción, no se tendrán como válidamente presentadas.

La apertura de los sobres Nº 1 con las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la Convocatoria Pública.   En esta audiencia se leerán los nombres de los proponentes, el numero folios, el número y tipo de póliza se seriedad de la oferta, (entre otros).  Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros si las hubiere. De lo anterior se levantará un acta que deberá ser suscrita por las personas que allí intervienen.

## 1.14. RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar a la Universidad, el retiro de sus propuestas mediante escrito presentado y radicado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7 No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C., antes de la fecha y hora prevista para el cierre de la Convocatoria Pública.  La propuesta será devuelta sin abrir.  El retiro de la propuesta no dará lugar a la devolución, por parte de la Universidad, de los gastos en que haya incurrido el proponente en la elaboración de su propuesta.

## 1.15. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Universidad a través del Comité Evaluador, evaluará las propuestas con arreglo a los Principios Aplicables en la Contratación,  señalados en el CAPITULO I, ARTICULO 4º del Acuerdo 008 de 2003  expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital.

El comité evaluador, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en los Términos de Referencia y en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 14 de 2004.

El procedimiento de evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, para lo cual se debe consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.

Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. La Universidad, no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. El comité evaluador podrá solicitar apoyo de profesionales expertos en el área técnica para la evaluación.

El plazo previsto para la evaluación de las propuestas, podrá prorrogarse antes de su vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la Universidad lo exijan; plazo común para elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

Los resultados de la evaluación se publicaran en la página Web de la Universidad así como directamente a los interesados e invitados a este proceso de selección, una vez vencido el término para la misma.  Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de evaluación de las propuestas, se resolverán en la reunión de respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación y  recomendación de adjudicación.

### 1.15.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD

A las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignará el carácter de admisibilidad o puntaje del que tratan los presentes Términos de Referencia.

Ofertas hábiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos exigidos en los presentes términos de Referencia.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado por los proponentes.

## 1.16  OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN

Los proponentes pondrán, si así lo desean, formular observaciones a la evaluación publicada  sobre los aspectos de admisibilidad hasta el 3  de diciembre de 2008 a las 3:00 pm. Las observaciones deberán radicarse por escrito y medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en el Piso 8º de la carrera 7ª No. 40 – 53 de Bogotá, D. C.

Las actividades siguientes, hasta la adjudicación de la Convocatoria Pública se llevaran a cabo según el itinerario establecido en el numeral 1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

## 1.17 ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

El comité evaluador efectuará la evaluación final y recomendará al Rector la adjudicación del contrato al oferente que cumpliendo con los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros haya obtenido el máximo puntaje, decisión que se comunicará al adjudicatario favorecido.

Se recomendará adjudicara el contrato al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el primer orden de elegibilidad  tomando como referente los criterios de evaluación establecidos.

El Resultado de la Evaluación y las respuestas a las observaciones efectuadas a la evaluación del factor precio, se presentarán en Audiencia Pública el día 18 de diciembre de 2008, a las 3: 00 pm., en las instalaciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del plazo estipulado en los Términos de Referencia, se hará efectiva, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  En este caso se procederá a suscribirse contrato con el oferente que haya ocupado el segundo puesto siempre y cuando su propuesta se ajuste a las necesidades de la Universidad.

## 1.18. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este proceso de selección, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que dependan del mismo.  Por lo tanto, la relación contractual de La Universidad será única y exclusivamente con el proponente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley, los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato que se celebre como resultado de este  proceso de selección.

## 1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad, declarará desierta la Convocatoria Pública por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista ganador del presente proceso de selección y lo hará mediante Acto Administrativo.

## 1.20. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección las personas naturales, jurídicas, de naturaleza mixta o privada, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcio o Unión Temporal, que tengan plena capacidad de representación para el ramo objeto de la presente Convocatoria Pública, que no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades determinadas en la Constitución Política, el artículo 14 del Acuerdo No. 08 de 2003, proferido por el Consejo Superior Universitario, y las contempladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

### 1.20.1 Reciprocidad

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del país de origen del proponente.

### 1.20.2 Personas Jurídicas

Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.

### 1.20.3  Inhabilidades e Incompatibilidades

No podrán participar en  la presente Convocatoria Pública los proponentes que se encuentren incursos en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, la ley (Leyes: 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, 190 de 1995, 734 de 2002, 821 de 2003 y Decreto 2150 de 1995, entre otras), al tenor de lo determinado en el artículo 14 del Acuerdo 8 de 2003, emanado del Consejo Superior Universitario. El proponente declarará en la Carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

### 1.20.4  Una propuesta por Invitado

Cada proponente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. El proponente que presente más de una oferta o participe en más de una de ellas, causará el rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación.

### 1.20.5  Cesión de la posición contractual

Los integrantes iniciales del Consorcio o Unión Temporal, que aparezcan en la propuesta deberán permanecer como miembros durante todo el plazo del contrato; salvo autorización previa de la Universidad, que en todo caso se otorgará cuando la cesión de la participación sea a una persona que cumpla con los requisitos de participación tenidos en cuenta para la evaluación y adjudicación del contrato.

## 1.21. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

### 1.21.1.	Elaboración

La propuesta y sus documentos anexos deben diligenciarse redactadas en idioma castellano. Estas deben ser radicadas en la entidad, sin aceptación de envíos por correo electrónico virtual o de mensajería física.

MECANICA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A tal fin se deben presentar en la fecha de cierre establecida, los sobres que a continuación se detallan:

1. Un (1) sobre original y dos (2) copias del mismo, con los documentos de tipo jurídico, financiero y técnico, solicitados en el Capitulo Nº 2.

2. Un (1)  segundo sobre original, con la propuesta económica en medio físico y  medio magnético utilizando para tal fin el anexo Nº 4 establecido en los Términos de Referencia. Este sobre con la propuesta económica, solo se abrirá el día de la reunión de adjudicación  y solo a las propuestas que queden hábiles luego del estudio jurídico, financiero, técnico.

Tanto el original como las copias estarán foliadas ( sin importar su contenido), en estricto orden consecutivo ascendente( no se incluirán letras), debidamente rotulados, incluyendo en cada ejemplar los documentos y requisitos requeridos en los Términos de Referencia, indispensables para considerar y estudiar la propuesta; debidamente anilladas o empastadas preferiblemente, sin enmendaduras ni tachaduras y en pesos colombianos, con su respectivo índice, en sobres separados, cerrados y sellados con idéntica información y documentación, indicando si es original o copia.

El original y las copias de la propuesta deberán ser escritos y firmada por el oferente o su representante legal.  Cada sobre debe indicar lo siguiente:

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

OBJETO:

PROPONENTE:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL / COPIA / SOBRE Nº 1 –ASPECTOS DE ADMISIBILIDAD - / SOBRE Nº 2 PROPUESTA ECONÓMICA)

NUMERO DE FOLIOS

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO

No se considerara la propuesta cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas que afecten calidades, valores, condiciones, características o cualquier otro dato respecto del  cual no se haya hecho la correspondiente salvedad.

Las propuestas deberán ajustarse en todos los puntos a las condiciones estipuladas en los presentes Términos de Referencia.

En la propuesta deben indicarse los precios totales (entiéndase incluyendo todos los impuestos, tasas, contribuciones, fletes, transportes o tarifas correspondientes, que serán imputadas únicamente al proponente). Todos los anexos que los Términos de Referencia indiquen, deben estar completamente diligenciados.

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir del cierre de la Convocatoria Pública o del vencimiento de su prórroga. Por solicitud de la Universidad el proponente prorrogará el término de validez de su propuesta.

### 1.21.2.	Presentación de la Propuesta

Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido y antes de la hora fijada para el efecto en el cronograma, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad, ubicada en la carrera 7ª  No. 40 – 53, piso 8º de la ciudad de Bogotá D.C.    En ningún caso la Universidad Distrital  responderá por la mora en la entrega  de alguna oferta, aduciéndose por esto, dificultades del ingreso a la dirección antes establecida, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los interesados en participar del proceso, el prever el tiempo suficiente para  allegar la propuesta en el tiempo y lugar establecidos.

En la oferta presentada deberá indicarse la condición del oferente de ser responsable del IVA. Serán por cuenta del contratista ganador del presente proceso de selección seleccionado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos  tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato. Las obligaciones asumidas por el contratista ganador del presente proceso de selección en este sentido son las vigentes a la fecha de presentación de la propuesta.

Cuando el oferente no aclare lo relacionado con impuestos, se consideraran incluidos, y quien resulte como adjudicatario no podrá solicitar reconocimiento de valores adicionales por dicho concepto. Queda entendido que la Universidad aplicará los descuentos y retenciones a que haya lugar según la ley colombiana.

La propuesta una vez entregada es inmodificable, excepto lo relacionado con la corrección de errores puramente aritméticos, y aspectos subsanables.

No podrá señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los Términos de Referencia y sus adendos si los hubiere. En caso de que se formulen se tendrá por no escritas y prevalecerán en tal caso las disposiciones establecidas en el mismo.

En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las propuestas y sus respectivas copias, prevalecerá lo consignado en el cuaderno original.

### 1.21.3.	Costo de Preparación y Elaboración de la Propuesta

Serán a cargo del proponente todos los costos ocasionados en la preparación y presentación de su propuesta; la Universidad en ningún caso asumirá costo alguno por la misma.

## 1.22. PROPUESTAS PARCIALES

Propuestas Parciales: No se aceptan propuestas parciales.

### 1.22.1 Prorroga del plazo de la contratación.

Cuando la Universidad lo estime conveniente, o por solicitud de las dos terceras partes de quienes hubieren presentado oferta o manifiesten intensión de participar del proceso de selección, se podrá prorrogar el plazo comprendido entre la apertura y el cierre de la Convocatoria Pública, antes de su vencimiento y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado.  La petición de prorroga se elevará ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la audiencia de cierre.

## 1.23. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios, Carrera 7ª No. 40-53 Piso 9, de Bogotá, o al teléfono (1) 3239300 o a la dirección www.udistrital.edu.co. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha constituido un pacto por la transparencia para recuperar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.    En él, se plasma el compromiso de la entidad para adelantar los procesos PRE y  contractuales basados en este compromiso.

# CAPITULO II

# 2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

## 2.1. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluación que efectúe  la Universidad, el oferente deberá integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden que se relacionan en los numerales subsecuentes.    Cuando se solicite subsanar algún aspecto, se entenderá que el plazo para hacerlo, inicia desde el momento en el que el Comité de Evaluación lo requiera.

## 2.2. DOCUMENTOS JURIDICOS

### 2.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  debidamente firmada (Documento no subsanable)

De acuerdo con el modelo suministrado por la Universidad (Anexo No. 1 Carta de Presentación), firmada en original por el representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, o por el apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder para presentar la propuesta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de ser seleccionado. El poder conferido deberá ser otorgado ante notario público o autoridad judicial competente, donde se indique claramente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso de ser beneficiario de la adjudicación suscribir el contrato respectivo. El poder con estas formalidades debe existir con anterioridad a la fecha de cierre de la Convocatoria.

En la carta de presentación, el proponente manifestará de forma clara y expresa su nombre, documento de identidad, y demás datos requeridos en el formato suministrado con estos Términos de Referencia.

La omisión en la presentación de este documento no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta. En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentación, la Universidad Distrital, las solicitará. Para ello, el proponente contará con el término perentorio que fije la entidad para proporcionarla, so pena de rechazo del ofrecimiento.

### 2.2.2 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

Autorización de la junta directiva de la sociedad o entidad oferente a su representante legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato en caso de adjudicación, si los estatutos de la sociedad o entidad correspondiente así lo determinan, con el fin de verificar la capacidad jurídica. (Documento no subsanable)

### 2.2.3 PODER

Poder cuando el proponente actué a través de un representante o apoderado, deberá acreditar, mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. (Documento  subsanable)

### 2.2.4. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES (Documento no subsanable)

Cuando el Proponente sea una persona jurídica (Nacional Colombiana o Extranjera), deberá anexar en original, el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que  conste quien ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social debe corresponder expresamente con el objeto de esta Convocatoria.

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto con la normatividad vigente.

Si en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio se hace la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para participar en esta Convocatoria.

La certificación de existencia y representación, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más, so pena de rechazo de la propuesta. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir estas condiciones.

La omisión de anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal o la autorización del Órgano Social competente no son subsanables y la propuesta será rechazada.

### 2.2.5. DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADA BAJO ESTAS MODALIDADES (Documento no subsanable) (Anexo No 3)

.

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente:

a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y sus miembros deberán señalar  las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.   Las anteriores,  no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad.

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será rechazada.

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

d) Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, deben manifestar:

- El porcentaje de participación.

### 2.2.6 REQUISITOS PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

a)  Acreditar la existencia, capacidad legal y jurídica, así como la representación legal de las personas naturales o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato.

b)   Las personas naturales o jurídicas, o cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, estarán inscritas, calificadas,  y clasificadas en el Registro Único de Proponentes  (RUP) de la Cámara de Comercio (Artículo 4 del Decreto 856 de 1994), cuando aplique en los términos de la ley.

c)   Acreditar que la duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o de la unión temporal no sea inferior al plazo del contrato y un año más.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídica, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación temporal o persona jurídica que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los consorcios y/o las uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre de la Universidad Distrital.

La Universidad solo cancelará el valor del servicio prestado al Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal

En el evento de ser adjudicado el contrato a un Consorcio o Unión Temporal, deberá  presentar el NIT y RUT del consorcio  o de  la Unión Temporal para suscribir el contrato.

La omisión en la presentación de este documento no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta.

### 2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). (Documento no subsanable)

En el RUP debe constar que el proponente (bien sea individual o en consorcio u unión temporal), cumple con  todas  las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 3: PROVEEDOR

ESPECIALIDAD 9: madera carbón vegetal y manufacturas de madera, GRUPO 1,  madera carbón vegetal y manufacturas de madera.

ESPECIALIDAD 15: metales comunes y manufacturas de estos metales, GRUPO 12, manufacturas diversas de metales comunes.

ESPECIALIDAD 20: mercancía y productos diversos, GRUPO 01, muebles; GRUPO 03. Manufacturas diversas.

ESPECIALIDAD 22: OTROS, GRUPO 01, reparaciones locativas que no impliquen la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades.

En este documento el proponente debe constatar que tiene un K de contratación  como proveedor mayor o igual a  CINCO MIL (5.000) SMLMV.

### 2.2.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (Documento no subsanable)

El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente Convocatoria y la consiguiente suscripción del respectivo contrato en caso de que éste se le adjudique, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La garantía debe estar en original y ser equivalente al 10% (aproximado al peso por exceso o por defecto) del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. En caso de prorrogarse el plazo de la Convocatoria, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la Universidad.

La garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros y deberá estar acompañada del Recibo o Constancia del Pago de la Prima o constancia de que la Póliza no expirará por falta de su pago o por revocación unilateral. La garantía deberá ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente autorizado.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes tal y como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos), y no a nombre del Representante del Consorcio o de la Unión.

La póliza de garantía de seriedad de la oferta presentada por un oferente, deberá ser tomada entre particulares.

La omisión en la presentación de la garantía no será subsanable en ningún caso y la propuesta será rechazada.

La Universidad, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el siguiente caso:

- Si el adjudicatario no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia, así como cuando no  mantenga  lo ofrecido en su propuesta.

- Si el adjudicatario no suscribe el contrato o no cumpliese con los requisitos para ejecución del contrato o cuando no cumpla con los requisitos de legalización del mismo.

- Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

- Todo lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados.

La Universidad, previa solicitud escrita del proponente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado las garantías contractuales.

### 2.2.9. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 2) (Documento subsanable)

El Proponente deberá acreditar con la certificación respectiva estar al día con el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) Dicha certificación deberá ser suscrita por el contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, y tener una fecha de expedición no mayor a diez (10) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente Convocatoria Pública.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe allegar este documento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por el representante legal, de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la Convocatoria. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

La universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Si el proponente no presenta con su propuesta el Anexo No. 2 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES, contará con el término de (2) dos días hábiles para proporcionarlo. Si no se anexa en el término estipulado, la propuesta será rechazada.

### 2.2.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (Documento no subsanable)

Cualquier oferente nacional allegará la identificación tributaria y la información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, aportando en su oferta la copia del Registro Único Tributario  RUT. Las personas jurídicas  y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.

En el evento de que el adjudicatario de la presente Convocatoria Pública fuere un Consorcio o Unión Temporal, ésta deberá acreditar el RUT para la Suscripción del contrato derivado del Presente proceso de selección.

### 2.2.11 CERTIFICADO DE ANTECENDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES (Documento subsanable)

El proponente deberá anexar en su propuesta el Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación en original, de la empresa y del Representante Legal;  y de la persona natural, si es ésta la que presenta la propuesta; con fecha de expedido no superior a un (1) mes anterior a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

A su vez, deberá incluir dentro de su propuesta el Certificado expedido por la Contraloría General de la Nación, en el que se certifique que la empresa o   persona natural proponente; no se encuentren reportados en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, vigente.

## 2.3. DOCUMENTOS  DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA

Los siguientes documentos no otorgan puntaje, pero su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación financiera objetiva de la propuesta. Durante el término de evaluación de las ofertas, la Universidad podrá solicitar la aclaración de estos documentos. Si el oferente no atiende la solicitud de la entidad dentro de dos días hábiles, la Universidad entenderá que hay inconsistencias financieras en la propuesta y la rechazará.

Cada uno de los integrantes de Consorcios y Uniones Temporales debe anexar, por separado, la totalidad los documentos de que trata este numeral.

2.3.1.  Balance General   Comparativo y Estado de Resultados Comparativo con  corte a 31 de diciembre de los años 2007 y 2006 (documento subsanable) debidamente firmados por el representante legal, contador público y revisor  fiscal o contador independiente cuando lo exija la ley, igualmente deberán estar acompañados por las respectivas notas explicativas, certificación y dictamen correspondientes.

Los estados financieros de todos los oferentes tanto aquellos que participen a título individual, como aquellos que lo hagan en Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley, deben estar certificados y dictaminados.

El dictamen debe cumplir con lo establecidos en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, que señala:

“Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas”.

“Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente.

“Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos y éstos existe la debida concordancia.”

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, esta deberá presentar los estados financieros de la sucursal en Colombia.

2.3.2. Declaración de Renta

Fotocopia legible de las Declaraciones de Renta correspondiente a la vigencia 2007

2.3.3. Conciliación Tributaria

Siempre que existan diferencias entre la información contable y la declaración de renta el proponente deberá presentar Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos. Si existieren ajustes de períodos anteriores que incidan en la determinación del impuesto, en la conciliación deberá indicarse tal circunstancia, dicha conciliación debe estar firmada por el Contador Publico o Revisor Fiscal o Contador Independiente que firme los Estados Financieros.

2.3.4. Certificado Antecedentes Disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal (o Contador Independiente que dictamina o audita Los Estados Financieros) (Documento subsanable)

Debe presentar Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios y fotocopia de la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores, del contador público y del revisor fiscal o contador independiente, que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública.

## 2.4. DOCUMENTOS TECNICOS

### 2.4.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (Documento no subsanable)

Se considerará la experiencia mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos tres años,  con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya el suministro e instalación de divisiones modulares y / o puestos de trabajo en oficina abierta. La sumatoria de los valores totales de los contratos certificados presentados, deberá ser mayor o igual al valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria.

La Universidad Distrital se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

2.4.2 CATALOGO: el proponente deberá allegar junto a su propuesta (en el sobre Nº 1) un catalogo detallado de los bienes y componentes solicitados en este proceso de selección.  Este aspecto técnico no tendrá puntuación alguna  pero se convierte en factor habilitante.  Los costos en que el proponente deba incurrir para la presentación del estudio, serán a su cargo y en ningún evento a cargo de la Universidad.     La Universidad se reserva el derecho de  hacer las visitas que considere necesarias a las instalaciones de las empresas proponentes.

## 2.5. PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR

La Universidad podrá solicitar a los proponentes por una sola vez, las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes contarán con dos (2) días hábiles para subsanar contados a partir del momento en que el Comité de Evaluación lo solicite, so pena de rechazo de la propuesta.

## 2.6. VERIFICACION DE LA INFORMACION

Si durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de adjudicación del contrato se evidencia que no es veraz la información suministrada en la propuesta relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación, la universidad procederá al rechazo de la propuesta. Igualmente será rechazada la propuesta cuando evidencie falta de veracidad en las declaraciones o documentos presentados por el proponente durante el proceso de selección.

## 2.7. ADMISION O RECHAZO DE LA PROPUESTA

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y en las condiciones de completad establecidas en los presentes Términos de Referencia y se halle ajustada a los mismos. Se considera ajustada a los Términos de Referencia, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos objetivos establecidos y que, además, no se halle incursa  en ninguno  de los siguientes casos:

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos Términos de referencia.

c) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para esta misma CONVOCATORIA.

d) Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en el numeral respectivo de estos Términos de Referencia y su faltante sea insubsanable o cuando los documentos contengan defectos insubsanables generadores de rechazo, según lo dispuesto en estos Términos de Referencia.

e) Cuando el proponente no subsane correctamente y dentro del término fijado, la información o documentación solicitada por la Universidad.

f) Cuando no se presente la póliza de seriedad de la oferta.

g) Cuando un proponente, bien sea en forma individual, consorcio o unión temporal; no tenga el mínimo del K de contratación requerido, como proveedor.

h) En los demás eventos señalados expresamente en estos Términos de Referencia.

# CAPITULO III

# 3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

# 3.1 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR

Todas las propuestas presentadas válidamente en la Convocatoria, las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Comité de Evaluación, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la Convocatoria.

Mediante el procedimiento de evaluación, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros  y técnicos;  estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos en los Términos de Referencia. Esta verificación no dará puntaje pero habilita o no la propuesta para su calificación económica posterior.

Se establece que: la evaluación es secuencial iniciando con la  jurídica y continuando en su orden con  el estudio financiero y el técnico..   Si en alguno de los  procedimientos de evaluación (cualquiera que este sea),  según el orden definido por la Universidad, el proponente evaluado no satisface los mínimos requeridos, finalizará su proceso de evaluación y por consiguiente, los procedimientos siguientes en la secuencia no se llevarán a cabo para ese proponente.

Para efectos de unificar criterios, la Universidad establece que todos los cálculos que se efectúen, se harán con números enteros ( sin decimales). Para efectos de los cálculos a efectuar cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal; estos de efectuarán por la ponderación de su participación.

La Universidad adjudicará el contrato al proponente hábil que proponga el menor valor (precio  previa admisibilidad  de los estudio jurídico, financiero, técnico y de calidad como  a continuación se  detalla:

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO TECNICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR VALOR(SIN DECIMALES) |

## 3.2.	EVALUACION JURÍDICA

Se realizará a través de la Oficina Asesora Jurídica, quien estudiará y analizará los documentos de orden legal exigidos en el numeral 2.2 de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos legales a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.  Para el caso de propuestas de consorcios o uniones temporales, cada una de las empresas componentes, debe anexar la documentación requerida.

## 3.3. ESTUDIO FINANCIERO

Se realizará a través de la División de Recursos Financieros, quien estudiará y analizará los documentos exigidos en el numeral 2.3  de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles financieramente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.

Así mismo, para que una empresa resulte como admisible  financieramente, deberá también como mínimo cumplir con los siguientes indicadores financieros:

| INDICADOR | FORMULA | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <= 70 % | (Pasivo Total / Activo Total) x 100. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=30 % del presupuesto oficial | (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RAZON CORRIENTE >= 1.3 | Activo Corriente /Pasivo Corriente. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL <= 1.5 | = Presupuesto oficial / Patrimonio Total. | CUMPLE O NO CUMPLE |

(Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales la Evaluación Financiera se realizará ponderadamente de acuerdo al porcentaje de participación presentado.)

## 3.4. ESTUDIO TÉCNICO

Se realizará por parte de la División de Recursos Físicos, quien estudiará y analizará los documentos exigidos en el numeral 2.4 Documentos Técnicos de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles técnicamente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.

## 3.5 FACTOR PRECIO (Anexo 4 Documento No Subsanable).

Para la evaluación se tomará la información que se debe relacionar en el Anexo    Nº 4 propuesta económica.  En esta propuesta económica, el oferente deberá relacionar la tabla de tarifas de precios unitarios. La sumatoria total de los ítems relacionados (incluido el IVA), será el valor que la Universidad Distrital tomará para el cálculo de este factor de calificación. Se entenderá que cuando un oferente indique un precio, en él, estarán incluidos todos los costos y gastos en los que deba incurrir para cumplir con el servicio.

Menor Precio = Será el ganador de este proceso de selección el proponente que habiendo cumplido con los factores habilitantes establecidos en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5;  oferte el menor precio ( IVA incluido) de todos los ítems relacionados en el Nº 4 Propuesta Económica

## 3.8.	DESEMPATES

En caso de presentarse empate, éste se resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios y orden:

- Se determinarán tantas balotas como oferentes se encuentren empatados en el proceso.

- Cada balota tendrá un número nominal ascendente.

- Se le solicitará al representante de cada una de las empresas empatadas que saque al azar una     balota.

- El proponente ganador será aquel que sacare la balota de mayor valor nominal dentro de las balotas posibles.

## 3.9.	ADJUDICACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad, podrá declarar desierta la CONVOCATORIA PUBLICA cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad.

# CAPITULO IV.

# 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

## 4.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

NOTA: Los diseños establecidos para la ejecución del contrato se encuentran detallados en el ANEXO Nº 6

A continuación se establece la composición y las características de los suministros requeridos por la Universidad:

| PANELES MEDIA-ALTURA. | Unidad de Medida y Pago: M2 |
| --- | --- |

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena u otra en vidrio, incluye:

- ELEMENTOS DE ENSAMBLE, ARTICULACIÓN Y ANCLAJE.

- PARAL CUADRADO, PARAL REDONDO Y DUCTO BAJANTE.

- CONDUCCION DE CABLEADO.

- ELEMENTOS DE SOPORTE

| PANELES PISO-TECHO | Unidad de Medida y Pago: M2 |
| --- | --- |

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena u otra en vidrio. Estos paneles deberán tener la misma conformación estructural y acabados de la paneleria de MEDIAALTURA, mas una guía de techo por la que se desliza y remata la paneleria y los elementos de articulación y anclaje (postes). Incluye:

- ELEMENTOS DE ENSAMBLE, ARTICULACIÓN Y ANCLAJE.

- PARAL CUADRADO, PARAL REDONDO Y DUCTO BAJANTE.

- CONDUCCION DE CABLEADO.

- ELEMENTOS DE SOPORTE

| MARCOS Y PUERTAS. | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

| PUESTOS DE TRABAJO | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

La unidad de  puesto de trabajo a suministrar esta conformada por:

- MESA EN  ELE “L”

- SUPERFICIE RECTA

- ARCHIVADOR

- REPISA CERRDA

- PORTATECLADO

- UNA SILLA OPERATIVA

| PUESTOS DE TRABAJO TIPO EJECUTIVO DE 150X60 CMTS, A 2LX1C | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

La unidad de  puesto de trabajo tipo ejecutivo a suministrar esta conformada por:

- MESA EN ELE  “L”

- SUPERFICIE RECTA

- ARCHIVADOR

- PORTATECLADO

- UNA SILLA EJECUTIVA

- DOS (02) SILLAS INTERLOCUTORAS

| MESA DE JUNTAS REDONDA D=1.20 MT | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

Incluye:

- SUPERFICIE

- ESTRUCTURA

- CUATRO (04) SILLAS INTERLOCUTORAS

| MESA DE JUNTAS OVALADA DE L1XL2. | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

Incluye:

- SUPERFICIE

- ESTRUCTURA

- SEIS (6) SILLAS INTERLOCUTORAS

| TANDEM (TRES POR UNO) | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

| ARCHIVO RODANTE | Unidad de Medida y Pago: UNIDAD |
| --- | --- |

- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

| SISTEMA DE REDES ELECTRICAS | Unidad De Medida Y Pago: PUNTO |
| --- | --- |

- CORRIENTE NORMAL (incluye materiales)

- CORRIENTE REGULADA (incluye materiales)

PERSIANAS VERTICALES

- Deben ser de gran calidad en sus materiales y componentes, algunos de ellos autolubricantes y que garanticen un mínimo mantenimiento.

- Debe ser de carácter  decorativo y perfil fabricado en aluminio de la más alta calidad.

- Deberá tener  un Sistema de Carros Auto alienables, el cual debe asegurar la correcta posición de los Carros y de las Lamas.

- El Sistema estabilizador de Carros, que los mantiene en la posición correcta, debe permitir un suave desplazamiento.

- Carros de reducido tamaño que minimizan el espacio ocupado por las Lamas al estar recogidas.

PISO EN MADERA

Al Instalar se debe instalar una capa  para la  nivelación y así amortiguar los listones,  evitando futuros  hundimientos.

Los listones se deben colocar trabados, es decir, que las uniones o testas (ancho de la tabla) no queden enfrentadas. También, se debe aplicar entre tabla y tabla (machihembre) pegante blanco tipo PVA. O anclajes en tortillería para madera.

El piso instalado deberá estar completamente nivelado, libre de  depresiones, con cubrejuntas de terminación, donde sea requerido. La especie de madera escogida deberá garantizar la estabilidad adecuada para el piso, las cuales pueden ser incienso, zapan o Guimaro.

## 4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA  MODULAR DE OFICINA

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Las especificaciones técnicas que se describen a continuación, serán factor para que el supervisor del contrato apruebe o no la entrega de los suministros e instalaciones realizadas por el oferente ganador. Por lo cual, no tendrán puntaje ni verificación dentro del proceso precontractual, pero deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes para el cálculo de los precios ofrecidos a la universidad.  Así mismo, serán las mínimas condiciones de exigencia por cada uno de los elementos que se relacionan en los requerimientos totales.

Sus dimensiones deben estar basadas en módulos de 30 cm., con el fin de generar longitudes o alturas suficientes de acuerdo con los requerimientos ergonómicos de los espacios de trabajo.

La panelería debe brindar una gama de longitudes desde 30 hasta 120 cm. y alturas de 90 hasta 180 cm. En la serie de media altura y hasta máximo 300 cm. en la serie de piso-techo. Sin embargo al momento de ejecutar el montaje se deberá prever el suministro e instalación de elementos de remate de dimensiones diferentes al referido módulo de 30 cms, con el fin de ajustar a las medidas reales requeridas por el diseño.

La estructura metálica que soportara la papelería deberá ser en lámina CR calibre 18, como mínimo, y poseer orificios tipo cremallera, o similar, para el ensamble y soporte de superficies de trabajo, repisas y ductos inferiores. Los remates verticales y horizontales (pasarelas) podrán ser fabricados en plástico o metálicas de acuerdo con lo acostumbrado por el fabricante. Esta estructura deberá estar recubierta con pintura electrostática en color a escoger por el supervisor del contrato.

Los tableros del componente denominado “lleno” del panel deberán ser fabricados en madera industrial, con bastidor estructural de 45 mm. Y forrados en paño, tela vinílica o en melamina, a opción de lo que decida el supervisor del contrato.

Cada uno de los paneles debe poseer un ducto (zócalo) para cableado, a nivel del piso con una altura de mínimo 14 (catorce) cms y de espesor igual al panel, en lámina Cold Rolled calibre 22, como mínimo, con separador interno para redes de potencia y voz y datos. Debe tener, además, tapas laterales removibles para inspección, que podrán ser plásticas o metálicas.

La ubicación de los troqueles para la instalación de tomas de potencia, y/o voz y datos, deberá ser determinada por el supervisor del contrato.

Los paneles a ofrecer deben brindar la opción de seleccionar acabado en paño de polipropileno especial para tapicería de muebles o en tela vinílica, en una amplia gama de colores y texturas; o en acabado en melamina en una gama amplia de colores.

Las superficies de trabajo a suministrar deben ser en madera industrial de 30 mm de espesor recubierta o enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC, de colores a escoger por el supervisor del contrato.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

| PANELES | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: M2 |
| --- | --- |

PANELES MEDIA-ALTURA.

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena u otra en vidrio.

Se debe componer de un elemento estructural básico en una sola pieza de mínimo 45 mm, de espesor por el alto y el ancho modular especificado, fabricado en lamina cold rolled Calibre 18, como mínimo; acabados en pintura electrostática epoxi-poliéster en polvo horneadle, color a definir por el supervisor del contrato, con un sistema de soporte tipo cremallera, o similar, que permita el ensamblaje de elementos adicionales de soporte y almacenamiento; generando un elemento monolítico como resultado de la unión de sus partes.

Los frentes de los paneles deben ser decorativos tipo tableta removibles, en aglomerado industrial MDF, y deben brindar la oportunidad de seleccionar el acabado en paño ó polipropileno especial para tapicería de muebles. Se debe ofrecer una amplia gama de colores para su selección de parte del supervisor del contrato.

En los paneles mixtos se tendrá en la parte superior y en dimensiones a definir por el supervisor del contrato; una parte en vidrio de 5 mm acanalado o sandblasteado, con marco metálico o en PVC. El supervisor del contrato podrá exigir, en algunos casos, la elaboración del logo de la Universidad Distrital, dentro de la parte sandblasteada del vidrio, o la elaboración de letreros. El diseño del área a sandblastear será determinado por el supervisor del contrato de acuerdo con la ubicación del panel.

Así mismo en algunos paneles mixtos el supervisor del contrato podrá exigir la apertura de algunos orificios pasa-documentos, donde las circunstancias operativas del funcionario usuario del espacio así lo requiera, sin que esto constituya un costo adicional.

Los paneles, deben tener en la parte inferior, un ducto para cableado de mínimo 14 cm., con separador interno para redes de potencia y voz – datos. Las tapas metálicas, del ducto, deberán ser desmontables por cualquiera de los dos lados del panel.

Los paneles tendrán en la parte inferior tornillos niveladores en nylon inyectado, o similares, con espigo roscado en acero galvanizado que permita absorber desniveles hasta de 3 cm., con el fin de facilitar su montaje.

Los paneles especificados con vidrio deberán tener marcos en lamina cold rolled calibre 20, o en PVC para vidrio del espesor requerido.

Las dimensiones de los paneles, al igual que el tipo de panel a suministrar e instalar serán los indicados en el listado de cantidades que hacen parte de los términos de referencia.

Estos paneles deberán tener la misma conformación estructural y acabados de la paneleria de MEDIA ALTURA, mas una guía de techo por la que se desliza y remata la paneleria y los elementos de articulación y anclaje (postes).

Elementos de Ensamble, Articulación y Anclaje.

Las tabletas decorativas, tapa-ductos y marcos para vidrios se fijarán a la estructura del panel con herrajes de tipo broche a presión en PVC rígido, o similar que cumpla la misma función, en dimensiones modulares en altura y ancho.

La unión panel-panel se deberá hacerse con herraje de conexión de ¼ “x 1/2 “en acero galvanizado, o similar que cumpla la misma función. De todas maneras debe garantizar la rigidez y alineamiento adecuados.

La articulación (cambios de dirección de la paneleria) deberá realizarse usando PARALES de perfil cuadrado de 45x45 mm., o similares de acuerdo al fabricante, troquelados a la altura de los ductos y en la dirección necesaria para permitir la continuidad del cableado (con giros a 90º,180º,270º,360º) fabricados en lamina cold rolled calibre 18, como mínimo, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneadle.

Deberá brindar una amplia gama de colores a seleccionar por el supervisor del contrato. No importando el sistema de articulación que brinde el fabricante, éste deberá garantizar la rigidez y estabilidad adecuada al sistema.

El costo de estos elementos de ensamble, articulación y anclaje se debe incluir dentro del costo de los paneles correspondientes.

Paral Cuadrado, Paral Redondo y Ducto Bajante.

De igual manera se debe suministrar DUCTO BAJANTE, PARAL REDONDO Y /O PARAL CUADRADO, en tamaños adecuados a la panelería del respectivo fabricante, de todas maneras las dimensiones mínimas serán de 80x45 mm, en el primer caso, y de un diámetro de 45 mm, en el segundo caso. El espesor de la lámina deberá ser de mínimo calibre 18, y deberán tener acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneadle. Deberá brindar una amplia gama de colores a seleccionar por el supervisor del contrato.

Conducción de Cableado.

El sistema debe permitir la conducción de cableado de potencia, voz y datos horizontalmente a través de un ducto, de mínimo 14 cm. de altura, con una división para separar la potencia de la voz-datos, con el fin de evitar interferencias.

Verticalmente la conducción se hará a través de los Ductos Bajante, donde así se requiera, los cuales deberán proveer un separador que permita independizar las líneas de cableado, de potencia de las de voz y datos, para evitar interferencias.

La definición del trazado de recorrido de la conducción del cableado, bien sea por canaleta, bandeja porta cable, Ducto incrustado en la división o Ducto Bajante, deberá ser realizada por el supervisor del contrato

Elementos de Soporte

Herrajes. Las superficies y accesorios se deberán soportar de los paneles a través de herrajes con sistema de anclaje tipo uña, o similar que cumpla la misma función, fabricados en lamina cold rolled calibre 18 de diferentes dimensiones, según el fabricante. De todas maneras el sistema empleado deberá garantizar la suficiente seguridad y rigidez en los apoyos, y ser además de fácil instalación sin requerir de herramientas especializadas.

El costo de herrajes se debe incluir dentro del costo de los paneles, superficies y accesorios correspondientes.

PANELES PISO-TECHO

El tipo de panel podrá ser lleno, o mixto o sea que contenga una parte llena u otra en vidrio. Estos paneles deberán tener la misma conformación estructural y acabados de la paneleria de MEDIAALTURA, mas una guía de techo por la que se desliza y remata la paneleria y los elementos de articulación y anclaje (postes).

| MARCOS Y PUERTAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Los marcos deberán ser elaborados en lámina cold rolled calibre 18 generando un perfil tipo L, dimensionado de acuerdo al sistema modular de oficina, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneadle, en colores a definir por el supervisor del contrato.

Las puertas estarán elaboradas en lámina CR calibre 18 de peinazo mediano, con acabado en pintura electrostática epoxipolyester en polvo horneadle, color a escoger.

Todas las configuraciones de puertas con chapa de poma y llave codificada.

Todas las puertas deberán tener dintel y su costo deberá ser incluido dentro del valor unitario de las mismas.

El supervisor del contrato podrá solicitar que en el vidrio, como parte del samblasteado, se elabore el logo de la Universidad Distrital o se elaboren letreros alusivos al nombre de la dependencia al cual pertenece el módulo al cual se accede.

El tipo de puerta que podrá ser abatible o corrediza. Según diseño del contratista y con el aval del supervisor.

| MOBILIARIO (Puestos de trabajo) | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Todos los muebles a suministrar e instalar deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud.

MESA EN “ELE”. DE L1XL2, A 2LX1C.

Todas las mesas a suministrar e instalar deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud. Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie De Trabajo

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.

Las superficies deben contar con orificio pasa-cables plástico, que permita el paso del cableado hacia el ducto inferior o canaleta.

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

Debe incluir además, en uno de los extremos, elemento de soporte de diseño según el fabricante, y en el otro extremo, como elemento de apoyo, un archivador metálico de dos gavetas lapiceras y un cajón carpetero. La cajonería con correderas laterales, chapa y sistema de trampa para los cajones.

Las mesas en “ele” deberán tener un apoyo adicional en el centro, según diseño del fabricante.

SUPERFICIE RECTA DE L1XL2.

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie:

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.

Las superficies deben contar con orificio pasa-cables plástico, que permita el paso del cableado hacia el ducto inferior o canaleta.

Estructura:

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza.

ARCHIVADOR

Estructura

Elaborada en lámina cold-rolled calibre 20, recubierto con pintura electrostática fosfatizada, o similar según fábrica, en colores a definir por el supervisor del contrato. Cajonería con correderas laterales, chapa y sistema de trampa para los cajones. Los frontales de los cajones deberán estar elaborados en madera industrial con fórmica texturizada y bordes en PVC, soportado sobre cuatro (4) niveladores de graduación. Incluye marbetes de identificación. Los cajones deberán ser del tipo carpetero.

REPISA CERRADA

Elemento de soporte y almacenaje, de 90x45 cms, elaborado en lámina cold rolled, acabado en pintura electrostática epoxipolyester, o similar, de colores a definir por el supervisor del contrato.

Estructura

Elaborada en lámina cold-rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar de acuerdo con el fabricante. Laterales y frente elaborados en madera industrial, enchapados en fórmica texturizadas, con bordes en PVC. El enchape podrá ser en paño, tela vinílica o melamina.

La puerta debe ser con sistema de pivote y corredera extensible de escualización superior, y debe incluir manija y chapa de seguridad.

PORTATECLADO.

Bandeja de soporte para teclado fabricada en copolímero reforzado, o material similar que cumpla con las exigencias técnicas, con correderas laterales extensibles.

El valor unitario debe incluir el costo de todos los elementos necesarios para su ensamble e instalación.

| SILLAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: DE ACUERDO AL ÍTEM |
| --- | --- |

SILLA OPERATIVA.

Deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud y a la vez garantizar los siguientes aspectos

Base

Debe ser elaborada en copolímero reforzado con doble anillo en el eje cónico. Se aceptarán materiales de similares condiciones según diseño y garantía del fabricante.

Columna

Sistema neumático a gas con graduación entre 45 y 55 cms de altura mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico.

Soporte Asiento

Elaborado en platina de 3 mm de espesor troquelada, soportada en coquilla en plástico con buje cónico en acero.

Soporte espaldar

Elaborado en platina troquelada de 2” de ancho, como mínimo, y 3/8” como mínimo de espesor, forrado en plástico polietileno en forma de fuelle. Sistema de pivote para el espaldar, que permite un ángulo lumbar entre 90º y 110º.

Asiento y espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño con scoth gard o microfibra.

SILLA INTERLOCUTORA.

Debe garantizar los siguientes aspectos

Base

Debe ser elaborada en tubería de 7/8” calibre 16 terminada en pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a seleccionar por el supervisor del contrato.

Soporte Espaldar

Elaborado en tubería ovalada 15x30 calibre 16, terminada en pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a seleccionar a definir por el supervisor del contrato.

Asiento y Espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño con scoth gard o microfibra.

POLTRONA:

La poltrona a suministrar debe ser igual o de características equiparables a la Tipo Domus.

Estructura

Elaborada en madera industrializada inmunizada de fábrica contra todo tipo de plagas y hongos. Reforzado el bastidor del asiento y espaldar con madera maciza tratada técnicamente. Sistema para tapicería hecho en cincha plástica especial con resistencia a la flexión de 120 Kg. /cm2 y capacidad de carga de 60 Kg. /cm2.

Recubierta con espuma de alta densidad tapizada en paño con scotch gard o microfibra.

TANDEM (TRES POR UNO)

Estructura

Horizontal elaborado en tubo cold-rolled calibre 14 de 3x1, laterales en tubería redonda de 3” Calibre 16 y soportes al piso en platina de 3 mm troquelada.

Soporte Asiento

Elaborado en lámina de 3 mm de espesor troquelada y pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color negro.

Soporte Espaldar

Elaborado en tubería ovalada 15x30 calibre 16, pintura electrostática fosfatizada, o similar, en color a definir por el supervisor del contrato.

Asiento y Espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño scotch gard o microfibra.

| MESA DE JUNTAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD INCLUYE SILLA |
| --- | --- |

MESA DE JUNTAS OVALADA  D =1,20 mt

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

Esta mesa deberá traer incorporado un archivador de un cajón carpetero, según diseño del fabricante.

MESA DE JUNTAS REDONDA DE L1XL2.

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.(color a escoger por la interventoria)

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

| ARCHIVO RODANTE | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD |
| --- | --- |

Elaborado en lámina cold- rolled calibre 18, terminada en pintura electrostática fosfatizada o similar, en color a definir por el supervisor del contrato, ensamblada mediante tortillería, pie de amigos y ángulos de soporte. Cremalleras para soportar y graduar entrepaños.

Sistema de rodamientos montados sobre chumaceras dobles y resistencia a la carga axial y radia de 800 Kg. /Unidad, con desplazamientos sobre riel en forma de U.

Que su funcionamiento sea mediante la fuerza ejercida directamente por el usuario a través de una manija externa.

El costo de todos los elementos requeridos para el montaje, ensamble e instalación del archivo rodante deberán ser incluidos en el valor unitario que se cotice para cada uno de los componentes del mismo.

Para efectos de la propuesta deberá tenerse en cuenta las siguientes características, así:

MÓDULO FIJO,

1 cuerpo – 1 servicio, de 0.96x0.42x2.14 mts.

MÓDULO MANUAL, 1

Cuerpo – 2 servicios, de 0.96x0.84x2.14 mts.

Laterales archivo rodante, de 0.96X2.14 MTS.

Puerta archivo rodante.

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PERSIANAS VERTICALES

GENERALIDADES.

La Persiana Vertical deberá estar  diseñada para una completa comodidad, debe tener frescura, y fácil mantenimiento,  debe ser moderna y liviana, flexible y muy llamativa. Los tonos deberán ser armonizantes y contrastantes  y que  permitan lograr el diseño apropiado, debe tener  un balance perfecto entre la ventana y su ambiente.

CARACTERISTICAS.

La calidad de sus materiales y componentes, algunos de ellos autolubricantes, garantizan un mínimo mantenimiento.

Angosto y decorativo perfil fabricado en aluminio de la más alta calidad.

Deberá tener  un Sistema de Carros Autoalineables, el cual debe asegurar la correcta posición de los Carros y de las Lamas.

El Sistema estabilizador de Carros, que los mantiene en la posición correcta, debe permitir un suave desplazamiento.

Carros de reducido tamaño que minimizan el espacio ocupado por las Lamas al estar recogidas.

| PERSIANAS VERTICALES | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: M2 |
| --- | --- |

GARANTIA.

Las Persianas Verticales deberán estar  amparadas con las siguientes garantías:

Contra todo defecto de fabricación por un período de 5 años a partir de la fecha de compra.

La garantía debe cubrir,  la reparación o reemplazo de cualquier parte del producto identificado como defectuoso, sin ningún costo para el comprador original, durante el período mencionado anteriormente.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Dentro de los componentes cabe mencionar: Motor para inclinación vertical, Tecnología de alta calidad, los accesorios externos deben conectarse con un  cabezal, El concepto bi-direccional deberá  inclinar las láminas en ambas direcciones, debe ser de rápida operación, completando una oscilación de 180 grados de las lamas en 6 segundos,  debe ser silencioso y que no requiera mantenimiento, El sistema de motorización debe tener la modalidad de instalación tanto en una persiana nueva ó una ya existente.

Este deberá incluir un receptor que opere hasta15 mts de distancia del transmisor infrarrojo,  Una caja de Baterías cuya vida útil sea minima de un (1) año, cerrando y abriendo las persianas tres (3) veces al día. Un Transmisor con control remoto infrarrojo con sus respectivas baterías. El sistema de Mortorizaciòn debe tener como mínimo tres (3) años de Garantía.

Estas persianas deben combinar  la belleza, la facilidad de operación y el excelente control de luz con una colección de telas rica en color y texturas. Las Persianas Verticales deben ser perfectas  para ventanas grandes o pequeñas, puertas / ventana y ventanas en bahía... Nuestras verticales le dan el control de luz que necesita para crear espacios con la personalidad que usted desee.

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PISO EN MADERA

PREPARACIÒN DE SUPERFICIE

Se refiere a los trabajos de adecuación previa, a la instalación del  piso sobre la superficie, se considera para este ítem los trabajos de nivelación, con espuma u otro material similar, PRE-dimensionamiento de durmientes, anclajes etc.

Los pisos de madera se deben aclimatar en el sitio de instalación durante 48 horas para cumplir con los requisitos de humedad mínimos para la instalación. Las áreas a instalar piso deben estar sin tapete, guarda escobas, libre de arena u otros restos de construcción. La superficie debe estar totalmente nivelada para evitar la sensación de piso falso una vez terminada la instalación.

En lo posible se recomienda tener las áreas totalmente desocupadas ya que agiliza el proceso de instalación y en general de un buen desempeño de los operarios. La instalación del piso deberá generar una mínima cantidad de polvo por los cortes que el instalador deba realizar. Se sugiere abrir ventanas; para la correcta evacuación de  fibras naturales, puesto que estos pisos se contraen  y expanden con los cambios en la humedad relativa del ambiente., se debe considerar instalar a 7mm retirado de paredes, y rematar con los accesorios adecuados.

INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA

Al Instalar se debe instalar una capa  para la  nivelación y así amortiguar los listones,  evitando futuros  hundimientos.

Los listones se deben colocar trabados, es decir, que las uniones o testas (ancho de la tabla) no queden enfrentadas. También, se debe aplicar entre tabla y tabla (machimbre) pegante blanco tipo PVA. O anclajes en tortillería para madera.

El piso instalado deberá estar completamente nivelado, libre de  depresiones, con cubrejuntas de terminación, donde sea requerido. La especie de madera escogida deberá garantizar la estabilidad adecuada para el piso, las cuales pueden ser incienso, zapan o guaimaro.

El piso instalado deberá ser resistente  a la abrasión, arrancamiento, brillo; la humedad, la deslaminacion y sobre todo a los impactos, por ello la capacidad deberá ser para trafico  5 o pesado.

Se debe determinar la dirección de los soportes del piso se debe aplicar el piso de manera perpendicular (90 grados) a la dirección de los soportes.

Características:

Debe tener  una capa útil antiestática para evitar que se adhiera el polvo. de fácil limpieza y que permita un cepillo o escoba.

Debe ser resistente a la abrasión y a los impactos.

Sistema macho-hembra en las cuatro caras para un perfecto ensamble

La instalación debe garantizar la disminución de las reacciones  de la madera y además debe permitir  reparar con facilidad alguno de los listones si fuera necesario.

Recomendaciones:

Antes de iniciar los trabajos de instalación el supervisor del contrato verificará TODOS los materiales cuidadosamente, asegurándose de que no tengan defectos. Si el contratista suministra materiales con defectos visibles el supervisor del contrato se abstendrá de recibirlos. Se recomienda que las piezas de madera no varíen sustancialmente en cuanto a su color, grano, y características naturales. El supervisor del contrato verificará que el piso es del material correcto.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para suministro e instalación de piso en madera  será por metro cuadrado (M2), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  GUARDAESCOBA EN MADERA

El guarda escobas se fijará a los muros por medio de chazos enmallados e inmunizados de 5x5x5 cms. Colocados cada 0.60 cms y pegado adicionalmente al mismo con pegante boxer o similar. Los cortes de las diferentes uniones se harán acolillados y con longitudes tales que coincidan con un chazo. El guarda escobas puede tener un cuarto bocel en una sola pieza, caso en el cual se tendrá especial cuidado de que quede perfectamente repisado al muro y al piso. Puede también usarse cuarto bocel separándolo. En ambos casos se clavará el guarda escobas y el cuarto bocel con puntillas sin cabeza.

La madera que se use deberá ser primera calidad y pulida a máquina.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para suministro e instalación de guarda escoba en madera  será por metro lineal (ML), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios.

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LAMPARAS FLUORESCENTES

La Lámpara fluorescente deberá ser para cuatro(4) tubos de 17W T8,  ensamblada con balasto electrónico electrocontrol o similar con armónicos -20% cuya garantía tenga 2 años soportado en mueble metálico lamina CR 24 con pintura electrostática, con rejilla parabólica de 16 celdas semiespecular tipo europeo.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para suministro e instalación de lámparas fluorescentes  será por Unidad  (UN), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PANTALLA O TELON DE PROYECCIÒN

Este será en un color blanco mate, enrollable  con dispositivo de control remoto con apoyos a techo y pared, deberá tener un marco de visión de 2,00 x 2,00 mts

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para suministro e instalación de pantalla o telón de proyección  será por Unidad  (UN), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios

| SUBSISTEMA ELÉCTRICO | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: POR PUNTO |
| --- | --- |

Se define como subsistema eléctrico a la red o tramo de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale de una subestación, de un transformador de distribución o de otra red y suministra energía eléctrica a un área geográfica específica.

Materiales y Realización de Trabajos

Los materiales a utilizar deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir las  NORMAS Y ESTÁNDARES. La calidad de los materiales esta certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos que exige la norma ICEA S-61-402.

Cableado Estructurado

Para garantizar el estricto cumplimiento de las normas de instalación de la infraestructura de cableado, el PROPONENTE deberá explicar los procedimientos a emplear en correspondencia a las normas EIA/TIA 569-X, para ductos y espacios, EIA/TIA 606 para administración del sistema y EIA/TIA 607 para el aterrizaje de la infraestructura de la instalación y demás a que hubiere lugar.

• EIA/TIA-568B.1 Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones.

• EIA/TIA-568B.2 100-ohm twisted-pair cabling standar. Norma que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en transmisión en cables de pares trenzados.

• EIA/TIA-568B.2-1 Category 6. Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones en categoría 6, con base en medios de transmisión de pares trenzados.

• EIA/TIA-568B.3 Optical fiber cabling Standard. Norma que crea y estipula directrices generales de los componentes de fibra óptica de un sistema de telecomunicaciones.

• EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and spaces. Norma que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro o entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closets de comunicaciones y cuartos de equipos.

• EIA/TIA 606A The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. Provee las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Red de datos.

• EIA/TIA 607 Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications última edición. Describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

• ISO/IEC 11801 The international Organization for Standardization / the International Electrotechnical Commission.

Sistema Eléctrico

Todas las instalaciones deberán cumplir con normas y códigos para las redes Eléctricas.

NEC National Eléctrical code.

NEMA National Eléctrical Manufactures Asociation.

INCONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas 2050.

EIAmA-607 describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierras a través de un edificio.

De existir exclusión entre alguna  de las anteriores normas, se regirá por la dictaminada en la NTC 2050 y el Retie.

Los trabajos de instalación deben ser supervisados y avalados por un  Ingeniero Electricista, Eléctrico o en Distribución y Redes Eléctricas con experiencia calificada en diseño y construcción redes eléctricas de baja tensión y sistemas de cableado estructurado; el ingeniero debe ser parte del equipo de trabajo del proponente presentado para este proyecto.

El  proponente debe  contemplar en su totalidad, los elementos, adecuaciones, ampliaciones y demás obras que se requieran para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento.

El proponente deberá:

Verificar el estado y funcionalidad  de las instalaciones eléctricas de baja tensión que sirven o servirán de soporte para la red de cableado estructurado.

Realizar el diseño de la red de potencia eléctrica de baja tensión para el cableado estructurado.

Realizar la ejecución del proyecto basado en los anteriores aspectos.

Acometidas Parciales

Están compuestas de los conductores, ductos y accesorios necesarios para transportar la energía desde los tableros generales de la sede  hasta el cuarto de telecomunicaciones. El calibre del  conductor no debe ser inferior a 6 AWG.

El tipo de cable a usar debe ser THHN/THWN y debe cumplir las normas NTC1332 / UL 83 o equivalente.

El cableado instalado debe cumplir con la norma NTC 2050, sección 310-11 (Rotulado) y NTC 2050, sección 310-12 (Identificación de conductores). No se aceptarán empalmes de ningún tipo en las acometidas parciales.

Red Eléctrica Regulada

Red de distribución de energía eléctrica destinada exclusivamente, a proveer servicio a los elementos críticos de un sistema de cableado estructurado, como las cpu´s y equipos activos, con características de calidad de energía y respaldo a fallas en el suministro.

Se contarán con tableros de distribución exclusivos para potencia regulada con sus respectivos totalizadores y protecciones.

Se debe utilizar conductores multifilares, de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V, tipo THHN/THWN 90º C.

Red eléctrica normal.

Red de distribución de energía eléctrica destinada a proveer el suministro de alimentación eléctrica a las necesidades de  usuario final, relacionadas con dispositivos que no requieren de estricta calidad en la energía suministrada.

Se contarán con tableros de distribución exclusivos para potencia normal con sus respectivos totalizadores y protecciones.

Se debe utilizar conductores multifilares, de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 V, tipo THHN/THWN 90º C.

Los puestos de trabajo donde se han identificado la ubicación de centros de impresión deberán estar provistos de un  circuito particular para estos desde el tablero de distribución eléctrica.

Puesta a Tierra

El proponente seleccionado  deberá  instalar un sistema a tierra que garantice el correcto desempeño de la plataforma eléctrica de la red local.

La puesta a tierra debe cumplir con las especificaciones del  RETIE.

Se requiere como valor  máximo de resistencia de puesta a tierra  5 ohmios.

El nivel de tensión no sobrepasará 1 voltio, medido entre neutro y tierra, a plena carga. La medición de resistividad de este sistema de tierra deberá ser medida con telurómetro y se  entregará el protocolo de medida y prueba final realizada, por parte del proponente seleccionado.

Se deben garantizar cajas de inspección para el punto común de conexión de la puesta a tierra y el cable de puesta a tierra de la instalación.

Tableros

Los tableros deben ser dimensionados acorde con el número de circuitos necesarios dependiendo de la cantidad de tomas eléctricas a instalar y con una capacidad de crecimiento del 30%. Cada tablero se debe identificar con un  diagrama unifilar en la puerta o tapa exterior.

El tablero debe incluir todas las protecciones debidamente marcadas mediante placas acrílicas.

Los tableros eléctricos deber ser homologados, metálicos, y de un  fabricante certificado en el mercado,  los barrajes deben  soportar los requerimientos de carga y su respectivo crecimiento. Los barrajes de tierra y neutro deben estar aislados.

Los tableros suministrados e instalados deben cumplir con lo especificado en la norma NTC 2050  sección 384 y el RETIE capítulo 2, artículo 17 y numeral 9.

Estos deben estar provistos de instrumentos de medición incorporados.

Todos los cables deberán presentar rotulación, con anillos plásticos, dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos.

Circuitos  Ramales

Cada circuito ramal llevará  su conductor de neutro y tierra independientes y aislados, de acuerdo con la norma. Debe ser del mismo calibre del conductor activo e ir  debidamente marcados con el número de circuito al que pertenecen en el tablero de distribución.

Los conductores suministrados deberán ser multifilares, de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico  para 600 V, tipo THHN/THWN  90ºC.

Los conductores de cada circuito ramal irán en un solo tramo hasta el punto de derivación en el primer punto a alimentar.  Las derivaciones quedarán en las cajas de paso.

La distribución de Circuitos no deberá sobrepasar de 5 salidas y/o tomas por circuito.

Todo empalme eléctrico se realizará en las cajas, tableros o dispositivos terminales, no deberán quedar al interior de las tuberías y se garantizarán empalmes eléctricos y mecánicos seguros, así como el debido aislamiento.

Salidas Tomacorriente

Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la posición de la fase, el neutro y la tierra para así  tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para cada tomacorriente debe hacerse con empalmes eléctricos y mecánicos seguros.

Se hará uso de dos tipos de tomacorriente, dependiendo del sistema al que este conectado.

Las tomas deben cumplir el estándar UL 498 y las normas ANSI.

Tomacorrientes Potencia Normal.

Estos  deben ser dobles monofásicos con polo a tierra mínimo 15 A 125V, color marfil con terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos y placas.

Estos se deberán identificar, externamente  con el número de circuito al que pertenecen.

Tomacorrientes Red Regulada

Estos  deben ser dobles monofásicos con polo a tierra mínimo 15 A 125V, NEMA 5-15R grado hospitalario color naranja con terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos y placas.

Estos se deberán identificar, externamente con el número de circuito al que pertenecen.

Subsistema de Equipos Activos

Los equipos activos (Switch) ha adquirir deben permitir las aplicaciones requeridas por la Universidad, soportando servicios multimediales a través de la red convergente en protocolo IP tales como video, voz y datos y ser de fabricantes reconocidos como CISCO, NORTEL, AVAYA Y 3COM.  Deberán cumplir con las siguientes funcionalidades y requerimientos mínimos, así:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |
| --- | --- |
| 1 | Switch administrable y apilable (uno de 48 puertos ó dos de 24 puertos) |
| 2 | MGbic. |
| 3 | Pila administrable bajo una sola dirección IP y con una velocidad de conexión de apilamiento mínimo de 1 Gbps. |
| 4 | Tecnología de Uplink: Fibra óptica. |
| 5 | Slots para Gbic: Mínimo 2. |
| 6 | Capas: 1 y 2 con disponibilidad de licenciar en capa 3. |
| 7 | Soporte de protocolos capa 3. |
| 8 | Debe incluir software de administración el cual permitirá administración y configuración a través de consola, por medio de un browser Web y a través de una aplicación de administración y gestión con interfaz gráfica basada en SNMP, monitoreo y reportes en tiempo real de fallas y desempeño. |
| 9 | Alto desempeño en la conmutación de datos mayor a 15 Gbps y en “forwarding rate” mínimo de 10 Mpps. |
| 10 | Capacidad de apilamiento de mínimo 6 unidades en un mismo stack. |
| 11 | Puertos 10/100 ó 10/100/1000 conector RJ-45 para los puertos de usuario. |
| 12 | Puertos de usuario con autonegociación. |
| 13 | Operación Full-duplex y control de flujo sobre cada uno de los puertos según norma IEEE 802.3x. |
| 14 | CoS (Class of Service) según IEEE 802.1p/802.1d.13. |
| 15 | Debe permitir la clasificación y priorización del tráfico al menos con los siguientes criterios de Dirección IP de Origen, Dirección IP de destino, IEEE 802.1p. QoS. |
| 16 | Manejo de colas de prioridad, de acuerdo a la norma IEEE 802.1p. |
| 17 | Poseer leds indicadores del estado de los puertos y la conexión. |
| 18 | Permitir la creación, configuración y control de VLAN´S basadas en el estándar IEEE 802.1q. |
| 19 | Características de seguridad: 802.1x, radius, ACLs, SNMPv3, SSH, SSL |
| 20 | Solución de escalabilidad y flexibilidad |
| 21 | Flexibilidad en Hardware |
| 21 | Flexibilidad en Software y rápida reconvergencia |
| 22 | Capacidad de realizar spanning Tree, de acuerdo a la norma IEEE 802.1d. |
| 23 | Capacidad mínima de 8k MAC. |
| 24 | Fuente de poder redundante. |
| 25 | Garantía del equipo por mínimo 1 año. |

## 4.3 ReqUErimientos totales para las areas objeto del contrato.

A continuación se relacionan los requerimientos totales (a suministrar o instalar según sea el caso)  y en procedimiento a seguir en todas las áreas objeto de este proceso de selección.  Es de aclarar que las características técnicas mínimas para estos requerimientos, fueron establecidas en los  numeral 4.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR así como en el numeral 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA MODULAR DE OFICINAS, este cuadro es el resultado de la suma total de requerimientos parciales establecidos en el numeral 1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Desmonte mobiliario existente | Gl | 4 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 2,40 mts | M2 | 453 |
| Suministro e instalación de paneles modulares mixtos en paño y vidrio samblasting. Altura de 1,27 mts, | M2 | 370 |
| Puerta corrediza de 0.90x2.40 mixta paño y vidrio samblasting | M2 | 22 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo, tipo ejecutivo. | UN | 15 |
| Suministro e instalación puesto de trabajo tipo operativo | UN | 40 |
| Suministro de Tándem | UN | 10 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | UN | 5 |
| Suministro e instalación de Pantalla o telón de proyección con apoyo techo pared de 2,00x2,00 (incluye control remoto) | UN | 2 |
| Suministro de sillas interlocutoras | UN | 46 |
| Suministro e instalación de persianas verticales | M2 | 150 |
| Instalación punto de corriente regulada (incluye suministro de materiales) | UN | 59 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | UN | 59 |
| pach panel 24 puertos nivel 6 AMP | UN | 1 |
| switch de 24 puertos | UN | 3 |
| Mesa de Juntas Ovalada de L1xl2. (incluye seis sillas) | UN | 4 |
| Mesa de Juntas Redonda D= 1,20mt. (incluye cuatro sillas) | UN | 8 |
| Suministro e instalación de archivo rodante | UN | 4 |
| Suministro de Tandem | UN | 8 |
| Instalación punto de corriente normal (incluye suministro de materiales) | UN | 8 |
| Suministro de poltronas | UN | 8 |
| Folderama | UN | 10 |
| Demolición acceso a la sala de juntas | M2 | 5,00 |
| Cerramiento de muro área de cocina (en ladrillo) | M2 | 1.32 |
| Retiro de alfombra | M2 | 100 |
| Suministro e instalación de División Modular (Para el cerramiento perimetral Decanatura Fac. de Ciencias - Indicar propuesta ) | M2 | 49.32 |
| Puerta batiente de .90 X 1,27 mts mixta paño y vidrio | UN | 1 |
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente con rejilla de sobreponer ( para 4 tubos de 17 W t8) | UN | 6 |
| Suministro e instalación de piso en madera Guaimaro, zapan o incienso (para trafico pesado) | M2 | 37,33 |
| Suministro e instalación de Guarda escobas en madera | ML | 26 |

# CAPÍTULO V.

# 5. CONDICIONES DEL CONTRATO

## 5.1.	CONDICIONES PARTICULARES

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de estos términos y aquellas que de conformidad con la Ley debe contener el contrato que se celebre.  La propuesta y los términos de referencia, formarán parte integrante del contrato a celebrar y en consecuencia producen los mismos efectos jurídicos y contractuales.

Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de timbres, publicaciones, impuestos de cualquier naturaleza, seguros y garantías serán a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección, así como todos los costos y/o gastos necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

## 5.2.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes y el registro presupuestal. Para su ejecución se requiere por parte de la Universidad de la aprobación de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.  De igual manera se requerirá por parte del contratista ganador del presente proceso de selección el pago de los derechos de publicación del contrato, obligación que se entenderá cumplida con la entrega del correspondiente recibo de consignación, el pago del impuesto de timbre (si a ello hubiere lugar) y la suscripción del acta de inicio.

El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro del término que para el efecto le informe la Universidad.  Igualmente, deberá constituir las garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará a favor de la Universidad, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1 del Artículo 8 de la ley 80 de 1993.

En este evento, la Universidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los (15) días calendarios siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Universidad.

## 5.3.	VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato será hasta por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE  PESOS  M/CTE ($480.000.000.00) IVA incluido.

## 5.4. CONDICIONES DE PAGO

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará  al contratista el valor del contrato según lo establecido en el numeral 1.5  VALOR Y FORMA DE PAGO de los presentes Términos de Referencia.   Sin menoscabo de lo anterior, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá  acompañar la solicitud del pago con una  certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato y acreditar encontrarse a Paz y Salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad  social y parafiscales. Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

## PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.2.2 de los presentes Términos de Referencia,  el plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha en que se gire el anticipo y se firme el acta de iniciación del contrato correspondiente.

El contratista ganador del presente proceso de selección deberá atender simultáneamente los frentes de trabajo estipulados en los términos de referencia, en cada una de las Sedes y/o  Facultades al mismo tiempo.

5.6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

PROGRAMACIÓN: el proponente ganador del presente proceso de selección deberá presentar un programa general  desglosado por capítulos, en días calendario Y PRESENTADO EN PROJET teniendo en cuenta los recursos con que cuenta en la actualidad.

RECURSOS: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

- PERSONAL: Debe suministrar la cantidad de técnicos o Ingenieros necesarios con las habilidades y conocimientos adecuados para ejecutar los trabajos de forma simultanea en las diferentes áreas a intervenir. El personal del contratista ganador del presente proceso de selección deberá estar plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

b)  SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y óptimas condiciones de calidad.

c)   HORARIOS DE TRABAJO: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

d)   VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

- ENTREGA DE LOS TRABAJOS: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

5.6.2 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

a)  Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos (acta de entrega área de la obra)

- Entregar todas las especificaciones técnicas, planos y anexos que se requieran para la ejecución del contrato.

- Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados

e)    Colaborar con el contratista ganador del presente proceso de selección en la ejecución del Contrato.

5.6.3 SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉCNICAS

Las consultas técnicas se recibirán por escrito y en medio magnético ÚNICAMENTE en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ubicada en la Cra 7 No. 40 – 53 piso 8.   Para tal efecto, se debe observar el cronograma establecido en los pliegos de condiciones, las respuestas a las aclaraciones solicitadas se entregarán en la audiencia para responder observaciones, aclaraciones o modificaciones propuestas a los pliegos de condiciones y serán publicadas en la página web :  www.udistrital.edu.co.

## 5.7.	CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS

El proponente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato resultante de la presente CONVOCATORIA PÚBLICA, ni subcontratar a persona natural o jurídica alguna para efectuar total o parcialmente el objeto de la presente CONVOCATORIA PÚBLICA, sin el consentimiento previo y expreso de La Universidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato.

## 5.8.	MULTAS

Las partes acordaran que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección y como apremio para que las atienda oportunamente, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá imponerle mediante resolución motivada, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad multas sucesivas diarias del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 20% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas y cada una de las cláusulas de este Contrato, suma que podrá ser tomada de la garantía constituida y/o descontada de las cuentas que por cualquier concepto le adeude la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS al CONTRATISTA.

Para la aplicación de dichas multas se requerirá el concepto previo del Interventor designado, quien de antemano debe solicitar al contratista mediante requerimiento escrito el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los presentes pliegos de condiciones y del contrato, así como las explicaciones correspondientes objeto del incumplimiento. Si estas no son satisfactorias y no obedecen a circunstancias que lo exoneren de responsabilidad, se aplicarán o impondrán mediante acto administrativo las sanciones a que haya lugar tales como multa, penal pecuniaria, e indemnización de perjuicios, sin perjuicio de los recursos que por la vía gubernativa pueda interponer El contratista ganador del presente proceso de selección.

En caso de incumplimiento del contratista ganador del presente proceso de selección de las obligaciones establecidas en todas y cada una de los numerales de los presentes pliegos de condiciones y/o de las Cláusulas del respectivo contrato, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá imponer las sanciones pertinentes y/o proceder con la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato en los términos del artículo 34 del Acuerdo 008 de 2003 en concordancia con los términos de ley.

5.8.1 PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o de declaración de caducidad, el contratista ganador del presente proceso de selección pagará a la Universidad Distrital una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá hacer efectiva la garantía del contrato.

Para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se requerirá el concepto previo del supervisor del contrato, quien de antemano debe solicitar al contratista mediante requerimiento escrito el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los presentes pliegos de condiciones y del contrato, así como las explicaciones correspondientes objeto del incumplimiento. Si estas no son satisfactorias y no obedecen a circunstancias que lo exoneren de responsabilidad, se aplicarán o impondrán mediante acto administrativo las sanciones a que haya lugar tales como multa, penal pecuniaria, e indemnización de perjuicios, sin perjuicio de los recursos que por la vía gubernativa pueda interponer El contratista ganador del presente proceso de selección.

## 5.9.	GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y tres (3) meses más.

- DE AMPARO DE ANTICIPO: deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista ganador del presente proceso de selección reciba a titulo de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

- DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos, y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes y puesta en funcionamiento de los mismos.

- DE AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato y deberá extenderse por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más.

- DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (frente a terceros): deberá ser equivalente, como mínimo, a un diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la del mismo y un (1) año más, con el fin de cubrir los riesgos inherentes a alcances del contrato estipulados (suministro, instalación y obra) y similares.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la Universidad. El contratista ganador del presente proceso de selección deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía.

Será a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

## 5.10.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de abril de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

## 5.11.  PRO CULTURA

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

## 5.12.  aDULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## 5.13.	IMPUESTO DE TIMBRE

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad Distrital efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de los pagos de las facturas generadas.

## 5.14.	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002, el contrato a celebrar requiere de su publicación en el Gaceta Distrital, requisito que se entenderá cumplido una vez el contratista ganador del presente proceso de selección allegue a la Oficina de Asesoría Jurídica la constancia de pago de los derechos, para lo cual dispone de un término máximo de tres (3) días calendario a partir de la suscripción del contrato.

## 5.15.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través de: El Jefe de la  División de Recursos o por quien el Rector de la Universidad determine.

## 5.16.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato será objeto de liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo pactado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 008 de 2003. En caso de que el contratista ganador del presente proceso de selección se niegue a liquidarlo de mutuo acuerdo, la Universidad de manera unilateral procederá a ello.

Para lo anterior, el contratista ganador del presente proceso de selección debe presentar el Acta de recibo de obra (inventario) debidamente firmada por el Supervisor de la Universidad, resumen ejecutivo de la ejecución de los trabajos, paz y salvos de trabajadores y sub.-contratistas, planos record, acta de liquidación del anticipo, Manual de Operación y Mantenimiento e inventario físico de lo entregado.

Todos los documentos se deben entregar en original, dos copias  y en medio magnético.

## 5.17.  PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

Con el objeto de garantizar el principio de transparencia del presente proceso contractual, los proponentes manifestarán su compromiso unilateral de no incurrir en las conductas previstas en el ANEXO No. 5, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el mismo. Si el contratista ganador del presente proceso de selección elegido se viere inmerso  en conductas que resulten reprochables penal o disciplinariamente, La Universidad podrá declarar la terminación unilateral del presente contrato.  La no presentación de este documento es subsanable.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No 022 DE 2008

# ANEXO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2008

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los Términos de Referencia presentamos propuesta formal para la Convocatoria Pública No. 022 de 2008 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los Términos de Referencia.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria Pública y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los Términos de Referencia.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que hemos recibido los siguientes adendos (si fuere el caso) a los documentos de la Convocatoria: __________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

Dirección: _____________________________________________________

NIT  _________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: _________________________________

C. C. No. ______________________ De ____________________________

Correo electrónico de la empresa __________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad _______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.  022 DE 2008

# ANEXO Nº. 2.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal

efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2008. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2008

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008

# ANEXO Nº. 3.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de Términos de Referencia. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________

Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa

________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 022 DE 2008

# ANEXO No. 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor proponente: antes de diligenciar el siguiente anexo tenga en cuenta:

- Cotice los ítems que aquí se relacionan en su estricto orden no varíe el archivo original.

- Las columnas del formato que se relacionan a continuación, han sido identificadas con letras entre paréntesis, con el propósito de coadyuvar en la conformación y liquidación de su propuesta. Si tiene dudas, por favor utilice los medios adecuados (comunicación por escrito y medio magnético) para aclararlas.

- La Universidad junto con este documento ha publicado el  ANEXO Nº 4 en formato XML (EXCEL). Éste le permitirá llegar al cálculo de su propuesta económica. Diligencie únicamente las columnas sombreadas en color amarillo (E Valor Unitario y F porcentaje de IVA).  No modifique ni diligencie este formato en un archivo diferente al publicado.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008

# ANEXO No. 5

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o términos de referencia amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las cláusulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Pública - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobre costos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la

ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 DE 2008

# ANEXO No. 6

DISEÑOS POR AREAS

Estos diseños se publicaran en la página WEB de la Universidad, en el espacio destinado para la Convocatoria Pública Nº 022 de 2008