- CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 020-2008

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: Contratar la adecuación de espacios o áreas de esparcimiento para el disfrute de la comunidad universitaria; de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS; DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 020 / 2008

OBSERVACIONES DE CONSORCIO CUMBRES 2008

Las siguientes observaciones se realizaron por parte de la firma, el día de la visita técnica, que tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2008

PRIMERA OBSERVACIÓN

Se requiere intervención sobre el estado actual de las impermeabilizaciones de las terrazas a intervenir, sede  administrativa terraza del octavo piso (cafetería y salón de reuniones 8vo piso edificio administrativo carrera 7 No 40 – 53) y la terraza edificio la red (gimnasio y salón de juegos edificio la red terraza tercer piso carrera 8 No 40-78.)

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Es importante tener en cuenta que para el buen desarrollo de las actividades, en las terrazas (8vo piso torre administrativa y 3er piso de la red de datos UDNET) las superficies deberán estar debidamente impermeabilizadas, propuesta que deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta el manto existente; pues actualmente presenta filtraciones, son solo las correcciones sobre el manto existente y no la instalación de un manto nuevo.  Se sugiere ver adendo No 1

SEGUNDA OBSERVACIÓN

¿El amoblamiento de la zona  de picnic y cafetería son fijos y anclados al piso?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Referente a las mesas tipo picnic con parasoles, estas deberán estar ancladas a la superficie y  en los sitios indicados por la interventoría.

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTAS