UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

INVITACION DIRECTA  No. 026 DE 2008

OBJETO: SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA  PARA CONTRATAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO, EL AISLAMIENTO Y LA INSONORIZACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE MUSICA – COSTADO OCCIDENTAL- DE LA FACULTAD DE ARTES –ASAB- DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

NOVIEMBRE DE 2008

INVITACION DIRECTA No. 026 DE 2008.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los Términos de Referencia, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.		Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.	Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.	Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4.	Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5.	Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.	Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

7.	Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

- Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

- Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

- Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

- Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

- Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.	Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como las COPIAS.

9.	Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Directa.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

10.	Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.	Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDO debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes Pliegos de Condiciones.

12.	Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren.

13.	Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I	6

CONDICIONES GENERALES	6

1.	OBJETO	6

1.1 JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN	6

1.1.1  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS	6

1.2 ALCANCE DEL OBJETO Y PLAZO del contrato	7

1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO	7

1.2.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	8

1.3.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE	8

1.3.1.  OTRAS DISPOSICIONES	8

1.3.1.1	Ley 789 de 2002	8

1.3.1.2 CRITERIOS AMBIENTALES	8

1.3.1.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	11

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL	12

1.4.1 CLASE DE CONTRATO	12

1.5 VALOR Y FORMA DE PAGO	13

1.6.  DOCUMENTOS DE LA invitacion directa	15

1.7 CRONOGRAMA DE LA invitacion directa	15

1.8  APERTURA DE LA invitacion	16

1.9.  CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	16

1.10. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA	16

1.11  ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	17

1.12 REUNIÓN DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	17

1.13. CIERRE DE LA invitacion directa Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1	18

1.14. RETIRO DE PROPUESTAS	18

1.15. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS	18

1.15.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD	19

1.16  OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN	19

1.17 ADJUDICACION DE LA INVITACION DIRECTA	19

1.18. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.	19

1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA	20

1.20. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR	20

1.20.1 Reciprocidad	20

1.20.2 Personas Jurídicas	20

1.20.3  Inhabilidades e Incompatibilidades	20

1.20.4  Una propuesta por Invitado	20

1.20.5  Cesión de la posición contractual	21

1.21. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA	21

1.21.1.	Elaboración	21

1.21.2.	Presentación de la Propuesta	22

1.21.3.	Costo de Preparación y Elaboración de la Propuesta	22

1.22. PROPUESTAS PARCIALES	22

1.22.1 Prorroga del plazo de la contratación.	22

1.23. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	23

CAPITULO II	24

2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	24

2.1. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA	24

2.2. DOCUMENTOS JURIDICOS	24

2.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  debidamente firmada (Documento no subsanable)	24

2.2.2 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD	24

2.2.3 PODER	24

2.2.4. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES (Documento no subsanable)	24

2.2.5. DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADA BAJO ESTAS MODALIDADES (Documento no subsanable) (Anexo No 3)	25

2.2.6 REQUISITOS PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	25

2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). (Documento no subsanable)	26

2.2.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (Documento no subsanable)	27

2.2.9. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 2) (Documento subsanable)	27

2.2.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (Documento no subsanable)	28

2.3. DOCUMENTOS  DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA	28

2.4. DOCUMENTOS TECNICOS	29

2.4.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL (Documentos no subsanables)	29

2.4.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO	32

2.4.3 GENERALIDADES DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL PROPUESTO	33

2.5. PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR	34

2.6. VERIFICACION DE LA INFORMACION	34

2.7. ADMISION O RECHAZO DE LA PROPUESTA	34

g) Cuando un proponente, bien sea en forma individual, consorcio o unión temporal; no tenga K de contratación requerido, así como cuando en este mismo documento no acredite la clasificación en las actividades especialidades y grupos establecidos en el numeral 2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) de los presentes Términos de Referencia.	35

CAPITULO III	36

3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	36

3.1 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR	36

3.2.	EVALUACION JURÍDICA	36

3.3. ESTUDIO FINANCIERO	36

3.4. ESTUDIO TÉCNICO	37

3.4.1 SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉCNICAS	37

3.5 FACTOR PRECIO (Anexo 4 Documento No Subsanable).	37

3.8.	DESEMPATES	37

3.9.	ADJUDICACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA	38

CAPITULO IV.	39

4.1. ESPECIFICACIONES GENERALES:	39

4.2 PLANOS Y ESPECIFICACIONES	39

4.2.1 MATERIALES	39

4.2.1.1 TRANSPORTE DE MATERIALES DE DESMONTE	39

4.3 ACCESOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA	39

4.4 PROGRAMA DE EJECUCIONES E INVERSIONES	40

4.5 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL	40

4.6 SITIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL.	40

4.7 PRECAUCIONES SANITARIAS	40

4.8 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	41

4.9 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO	41

4.10. SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR	41

4.11 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS	41

4.12 POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL	41

4.13 LIMPIEZA FINAL	42

4.14 CAMBIO O RETIRO DE MAQUINARIA O EQUIPO	42

4.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA	42

4.16. PERSONAL DEL CONTRATISTA	42

4.17. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD	42

4.18 LIMPIEZA	43

4.19. CALIDAD DE LOS MATERIALES	43

4.20. MEDIDAS Y PAGOS	43

4.21 DIRECCIÓN DE LA OBRA	43

4.22 OBRAS EXTRAS O ADICIONES	43

4.23 OBRA DEFECTUOSA O INADECUADA	43

4.24 ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL	44

4.32  VENTANAS	49

4.33  PUERTAS	49

4.34   SISTEMA DE PANELES ABSORBENTE (ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO)	52

4.35   SISTEMA DE PISO ANTI VIBRATORIO	52

4.36  ReqUErimientos totales para las areas objeto del contrato.	53

CAPÍTULO V.	54

5. CONDICIONES DEL CONTRATO	54

5.1.	CONDICIONES PARTICULARES	54

5.2.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	54

5.3.	VALOR DEL CONTRATO	54

5.5.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO	55

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN	55

PROGRAMACIÓN	55

5.6.1 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	55

5.7.	CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS	56

5.8.	MULTAS	56

5.8.1 PENAL PECUNIARIA	56

5.9.	GARANTÍAS CONTRACTUALES	57

5.10.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C.	58

5.11.  PRO CULTURA	58

5.12.  aDULTO MAYOR	58

5.13.	IMPUESTO DE TIMBRE	58

5.14.	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	58

5.15.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	58

5.16.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	58

5.17.  PACTO POR LA  TRANSPARENCIA	59

ANEXO Nº 1	60

ANEXO Nº. 2.	62

ANEXO Nº. 3.	63

ANEXO No. 4	65

ANEXO No. 5	66

# CAPITULO I

- CONDICIONES GENERALES

## OBJETO

Seleccionar la mejor oferta  para contratar a precios fijos sin formula de reajuste, el acondicionamiento acústico, el aislamiento y la insonorización del proyecto curricular de música - costado occidental- de la facultad de artes -ASAB- de la Universidad Distrital francisco José de Caldas.

## 1.1 JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se realiza atendiendo el requerimiento efectuado por la decanatura de la Facultad de Artes y  la División de Recursos Físicos que en desarrollo de sus planes de acción para la vigencia 2008 y el Plan Anual de Contratación respectivo, buscan darle su pertinente cumplimiento.

El acondicionamiento objeto de este proceso de selección se hace necesario como consecuencia del impacto de agentes externos (como el transcurso del tiempo)  que han ocasionado  el deterioro normal de las instalaciones del Palacio La Merced obligando a darle un tratamiento  y  conservación apropiados para mantener su funcionalidad y su valor patrimonial.

Estro indica que se pueden presentar no conformidades en su funcionamiento y su conservación, aspectos que ocasiona la toma de medidas anteriores a su ocurrencia, debiéndose mitigar todas aquellas que se presenten. De otra parte, se hace inaplazable  la adecuación de las aulas de musica,  que a la fecha esta ocasionando  la contaminación auditiva entre ellas dificultando el normal desarrollo de las actividades académicas

En este momento, El Palacio la Merced (obra declarada como MONUMENTO NACIONAL)  dado el impacto del tiempo, así como por los agentes anteriormente mencionados, como inmueble en el que funciona la facultad de arte de la Universidad, necesita su cuidado y conservación oportunos.

Por todo lo antes expuesto la necesidad y urgencia de llevar el proceso adelante, cobran la dimensión ineludible que justifican la realización de la Invitación Directa  No 026 de 2008.

## 1.1.1  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

RIESGO PREVISIBLE CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

- Hurto a los bienes de su propiedad, de los materiales y equipos destinados para la ejecución de la restauración.

- Daños Ocasionados por delincuencia común.

- Atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras por  imprevisión o mala planificación de los trabajos contratados, impactando el costeo de materiales, jornales y aportes.

- Accidentes de personal en la obra.

- La mala calidad de los elementos suministrados e instalados.

- La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación el los trabajos.

- El mal manejo del Anticipo otorgado.

- La no previsión del material suficiente para el desarrollo de la obra y suministros contratados.

- El incumplimiento del contrato, la mala ejecución de las obras debido al desconocimiento o a la no aplicación de las normas para efectuar restauración a un bien inmueble declarado como Patrimonio Arquitectónico.

b. RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

- Cambios normativos y/o tributarios.

- Atrasos y sobre costos en la ejecución por temporadas invernales y en general por circunstancias climáticas.

Ante los anteriores, la Universidad Distrital ha determinado la exigibilidad al oferente ganador del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES establecidas en el numeral 5.9 de los presentes Términos de Referencia.

RIESGO PREVISIBLE A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles.  Son riesgos previsibles a cargo a la Universidad:

- El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.

- El no pago del contrato, en la forma establecida.

- La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los presentes Términos de Referencia.

- La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente ganador del presente proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

- Cambiar las condiciones técnicas establecidas para la realización de la restauración por parte contratista ganador del presente proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

- No entregar a tiempo las áreas al contratista seleccionado para iniciar la ejecución del contrato.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato el contratista ganador del presente proceso de selección detecte, podrá hacer uso de de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente.

## 1.2 ALCANCE DEL OBJETO Y PLAZO del contrato

### 1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO

La consecución del objeto planteado se logrará mediante el acondicionamiento del proyecto curricular de música de la Facultad de Artes.

Es necesario establecer que las características de las actividades a realizar así como de los bienes que se relacionan, están dadas en el Capitulo 4  de los presentes Términos de Referencia y serán condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento por parte del proponente que salga seleccionado en el presente proceso.

### 1.2.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El tiempo total presupuestado para la ejecución del contrato  es de: tres (3) meses a partir de la firma del acta de inicio,  la cual no esta sujeta al giro del anticipo.

## 1.3.	RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el  Consejo Superior Universitario y la Resolución 102 de 2004 expedida por el Ministerio de Cultura.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

### 1.3.1.  OTRAS DISPOSICIONES

### 1.3.1.1	Ley 789 de 2002

El proponente del presente proceso de selección, deberá tener en cuenta lo señalado en la ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código sustantivo del Trabajo”, especialmente lo consignado en el artículo 50, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta:

Certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando este sea necesario de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme con lo exigido en el Capitulo II de los presentes Pliegos de Condiciones.

### 1.3.1.2 CRITERIOS AMBIENTALES

En aplicación de la resolución 147 del 30 de mayo de 2007 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que se establece la adopción de la Política Ambiental de la Institución; se determina que para este proceso convocatorio en virtud del objeto PRE-contractual, se establecen los siguientes criterios ambientales de obligatorio cumplimiento por parte del oferente al que se le adjudique  el presente proceso de selección.

El contratista se compromete a aplicar y a dar a conocer a sus empleados y sus subcontratistas la protección de la salud y la conservación del medio ambiente.

En el campo práctico, deberá prestar la debida atención al medio ambiente cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos a la salud de sus trabajadores y a la salud de las demás personas del lugar donde se ejecutarán los trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores correspondientes al contrato y colaborar estrechamente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el cuidado de sus bienes y equipos.

El Contratista debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos para la preservación del medio ambiente, tales como árboles, zona verde, saneamiento ambiental, etc., que rodea la obra y dentro de las instalaciones del centro de la construcción. Decreto Ley No. 2811 de 1974.

El contratista está obligado a prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse al medio ambiente y si los causare está obligado a responder y a proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación. El Contratista se responsabilizará por el pago de sanciones decretadas por las autoridades ambientales, por violación de las leyes y disposiciones ambientales durante el período de ejecución del proyecto. Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su costo.

Toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la obra y que originen daño ambiental, deberá ser del conocimiento del interventor en forma inmediata.

El contratista en cumplimiento de su responsabilidad social, velará para que la obra se construya y opere en un marco de respeto por los intereses de las comunidades, su forma de vida, hábitos y costumbres.

Se recomienda el uso de pinturas y barnices naturales o de base acuosa, que presentan un menor impacto ambiental que los sintéticos.

Señalización

Colocar avisos de señalización de trabajos y rutas de desviación. Durante la ejecución de la obra se deben colocar señales visibles de prevención, avisos de peligro en horas diurnas y nocturnas (mechones encendidos o luces reflectivas y luminosas) con el fin de evitar accidentes tanto de vehículos como de peatones.

Seguridad industrial

El personal deberá utilizar en todo momento todos los elementos necesarios de protección y seguridad.

El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores.

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios.

Manejo de escombros

Queda rotundamente prohibido arrojar escombros y materiales de construcción en los rellenos sanitarios. El depósito de escombros o materiales sobre cuerpos de agua. Arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de construcción en áreas de espacio público. El cargue, descargue o almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre las zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos quebradas, canales, caños, humedales y en general, fuentes de material de carácter privado y cualquier cuerpo de agua. Resolución 541 de 1994.

El área de trabajo y obras deberán permanecer libre de escombros, residuos de materiales, basuras, desperdicios, especialmente de piezas de maderas con clavos salientes Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etcétera que no tengan protección; tampoco deberán ser obstruidos por estacas ni otros estorbos, en  los cuales el trabajador pueda tropezar y caer. También se deberá realizar limpieza especial de los elementos instalados, pisos, vidrios, enchapes, muros, etc., de la siguiente manera:

Limpieza de escombros y residuos de materiales durante la construcción.

Limpieza total de todos los materiales de acabados de obra, quitando las manchas de pintura, cemento, polvo, etc.

Otros pisos con baldosín, granito, cerámica, etc., se limpiarán con agua y jabón y cepillos de fibra fuerte. No se aplicarán ácidos que altere la resistencia de los materiales.

Se utilizará un detergente adecuado, quitando las manchas de pintura, exceso de pasta, etc.

Aire

No se deberán quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (caucho, plásticos, cartones, poliuretanos, etcétera). Los molinos, zarandas y mezcladores de materiales de construcción deberán estar previstos de filtros de polvo o algún sistema que permita evitar su  formación. Para el almacenamiento de materiales finos además deben construirse cubiertas superiores y laterales para evitar que el viento disperse el polvo hacia los terrenos vecinos.

Agua

Las basuras y los desechos de tala y rocería no deben llegar directamente a los cursos de agua. Cuando sea necesario desviar un curso natural de agua o se hayan construido pasos de agua que no se vayan a necesitar en el futuro, el curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones originales por el Contratista, bajo la dirección específica de la Interventoría. Los pisos de los patios de almacenamiento de materiales de construcción en los frentes de la obra deberán tener buen drenaje que lleve las aguas primero a un sistema de retención de sólidos y luego a las fuentes naturales.

Suelo

La disposición de los desechos de construcción, tierra o roca, que no se utilizan en otras actividades de construcción del proyecto, serán llevados a los sitios establecidos previamente y se dispondrá de acuerdo con los procedimientos exigidos. En las operaciones de las excavaciones estructurales, el Contratista deberá tomar medidas de control sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el área circundante ni contaminación a los cursos de agua. En caso de derrames accidentales de concreto, asfaltos, lubricantes, combustibles etc., los residuos deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse en forma adecuada, según indicaciones del Interventor.

Residuos especiales

Los residuos sólidos y líquidos de carácter especial, como baterías, aceites, grasas, solventes, lubricantes, ácidos, aditivos, estopas impregnadas con aceites, entre otros, así como los empaques de sustancias tóxicas y peligrosas, deben tener un tratamiento separado y cuidadoso, comparado con los demás residuos debido a su alto potencial de contaminación.

El contratista deberá establecer la manera de que éstos sean recolectados, almacenados y entregados a un tercero responsable, cuya destinación final esté acorde con la normatividad ambiental vigente.

Se prohíbe la disposición final de los residuos especiales sobre el suelo, cerca de corrientes de agua, entre la vegetación o en lugares no autorizados.

Demoliciones

El Contratista deberá tener en cuenta que la demolición deberá regarse periódicamente con agua para reducir al mínimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitará ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retirarán los sobrantes en forma inmediata y se instalarán avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigirá el uso de casco de seguridad y el uso del calzado de seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigirá protección respiratoria y anteojos protectores. Nunca deberá dejarse una parte de la demolición a punto de caer, antes de abandonar la obra. Se demolerá todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer más tarde por diversas razones.

### 1.3.1.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL

EQUIPO Y HERRAMIENTA

El proponente favorecido deberá suministrar todos los elementos, implementos y herramienta, necesarios para realizar los trabajos tales como andamios tubulares, andamios colgantes, escalera, hidrolavadora, mangueras, extensiones eléctricas, etc.

El proponente favorecido será responsable de la custodia y control de su equipo, herramienta y demás elementos utilizados en la ejecución de los trabajos contratados

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El proponente favorecido deberá preveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para mantener a salvo las personas y bienes de la entidad; equipos de seguridad industrial para el personal, será responsabilidad del proponente el suministro a los operarios de los siguientes elementos de trabajo, como mínimo:

- casco y barbuquejo

- gafas

- guantes acordes a la labor a desempeñar

- calzado antideslizante

- overol de trabajo con el nombre de la empresa en la espalda

- arnés de cuerpo completo

- doble eslinga, línea de vida, horizontal y vertical.

Todos los elementos deberán cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEÑALIZACION

Será responsabilidad del contratista el suministro e instalación de protecciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de los funcionarios, peatones, así como del personal que labora, de las instalaciones físicas en general.

El futuro contratista deberá aislar la zona de trabajo por medio de barreras provisionales, conos, cintas reflectivas, telas o mallas de protección y avisos de señalización que eviten la circulación por estas zonas.

Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato y los daños causados a las instalaciones de la entidad, a personas o vehículos serán por cuenta y riesgo del contratista.

DAÑOS PERSONALES Y A LAS INSTALACIONES

El contratista es responsable por daños y perjuicios que se causen al edificio o a terceros durante la ejecución de los trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de trabajos o de los trabajadores y/o su maquinaria o equipo. Los daños causados por el contratista serán reparados por el contratista.

Todos los daños que se ocasionen en la ejecución de cada una de las actividades, como rotura de vidrios, tejas, ladrillos, y/o daños en las marquesinas, bajantes de aguas lluvias o elementos intervenidos por efecto de los mantenimientos, deberán subsanarse en un término no superior a cinco días hábiles, reemplazando el elemento deteriorado por otro de iguales características.

En el evento de que se quiebre algún vidrio de la fachada el proponente favorecido deberá inmediatamente proceder a instalar la protección que se requiera, mientras se efectúa la instalación definitiva del mismo.

ASEO GENERAL

Será por cuenta del proponente favorecido el retiro fuera de la entidad de escombros, basura, material sobrante, residuos y desperdicios que resulten de los trabajos, y deberán ser evacuados inmediatamente finalicen los trabajos.

## 1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente Invitación Directa es de DOCIENTOS TREINTA  MILLONES, DE PESOS  ($230.000.000.00) MCTE incluido el IVA.  Para respaldar este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº  6220 expedido por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad en noviembre 7 de  de 2008.

## 1.4.1 CLASE DE CONTRATO

El contrato a firmar será un contrato de OBRA CIVIL

## 1.5 VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato será el de la propuesta ganadora y adjudicada, el cual incluirá el I.V.A. correspondiente.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS pagará al contratista el valor total del contrato así:

- Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) Este desembolso estará sujeto a:

- Previa aprobación por parte del supervisor del contrato de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS del plan de inversión del anticipo.

- Apertura de una cuenta bancaria conjunta en una entidad que determine la División de Recursos Financieros, a nombre de la Universidad Distrital y con las firmas conjuntas del contratista ganador del presente proceso de selección y del supervisor del contrato, la cuenta debe ser abierta a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con el número del contrato que se genere de esta Invitación Directa.

- Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

- La firma del acta de inicio.

El anticipo se deberá utilizar en: la compra de materiales, transporte, alquiler de equipos y pagos a los trabajadores vinculados de manera exclusiva a la ejecución del contrato y demás costos que representen costos directos de las labores contratadas. Los dineros del anticipo no podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se suscriba como resultado de esta Invitación Directa, ni amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos.

- El 50% restante se cancelará una vez sea recibido el trabajo a satisfacción por las partes. El desembolso de este 50% restante, se realizará previa presentación del acta de entrega final, suscrita entre el contratista ganador del presente proceso de selección y el interventor del contrato de acuerdo con las cantidades de obra realizadas.   Estos desembolsos se realizaran una ves se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensiones, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante. El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio magnético del plano record de las acometidas incluyendo el mobiliario sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la Oficina Asesora de Planeación  y Control, copias en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de iniciación, registro fotográfico, Acta de Liquidación, inventario, etc.).

Así mismo, el desembolso de este  50 % restante estará sujeto a la presentación de:

- Acta de entrega final.

- Acta de liquidación.

- Factura

- Certificación de cumplido, firmada por el Supervisor del Contrato.

- Cuadro de mayores y menores cantidades.

- Bitácora de obra.

- Manual de mantenimiento y funcionamiento.

- Registro fotográfico del proceso.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

Estos desembolsos estarán sujetos a:

- Se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los aportes por  parafiscales, los aportes de salud y pensiones del periodo de tiempo facturado.

- El contratista ganador del presente proceso de selección será el único responsable de la correcta inversión del anticipo.

En los eventos de liquidación o terminación unilateral o bilateral del contrato, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a restituir, sin necesidad de previo requerimiento, el saldo sin ejecutar del anticipo.

El contratista ganador del presente proceso de selección deberá entregar cada mes un informe con los soportes de los giros realizados y copia del extracto bancario, los rendimientos financieros del anticipo  deberán ser consignados en la cuenta bancaria que la Tesorería General de la Universidad Distrital determine.

Dichos dineros conservan la condición de recursos públicos al igual que sus rendimientos financieros. La duración de la cuenta bancaria será por el plazo total de ejecución y liquidación del contrato; ocurrido este hecho la cuenta debe ser cancelada.

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no reconocerá ningún tipo de reajustes a los precios consignados en los Ítem establecidos en el (ANEXO No. 4) PROPUESTA ECONOMICA.

Las  retenciones de ley al momento de aplicar los pagos serán:

1. RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA  Y POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

A continuación encontrará las bases y los porcentajes de retención a aplicar por los diferentes conceptos de pago, tenga en cuenta que los valores bases para el cálculo de las retenciones, debe ser siempre, el valor antes de IVA.

| CONCEPTO DE PAGO | BASE DE RETENCIÓN | RETEFUENTE | RETE ICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato de obra civil | >= A $595.458.00 | 1 % | 0.966 % |

2. RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Se aplica a todos los pagos de facturas expedidas por Regimenes Comunes a nivel nacional y distrital cuyos servicios o compras estén gravados con el Impuesto sobre las ventas

CONCEPTOS DE PAGO BASE RETEIVA

| CONCEPTO DE PAGO | BASE DE RETENCIÓN | RETENCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato de obra civil | Valor estimado de utilidad |  | 16 % / utilidad estimada |

3. ESTAMPILLAS DISTRITALES (UNIVERSIDAD DISTRITAL, PRO-CULTURA Y PRO-ADULTO MAYOR)

A continuación encontrará las bases y los porcentajes de estampilla a aplicar por los diferentes conceptos de pago, tenga en cuenta que los valores bases para el cálculo de las retenciones, debe ser siempre, el valor antes de IVA.

| CONCEPTO | BASE GRABABLE | PORCENTAJE DE RETENCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Estampilla 50 Años UD Acuerdo 053/02 | 100 % | 1 % |
| Estampilla Pro-cultura Acuerdo 187/05 | 100 % | 0.5 % |
| Estampilla Pro-adulto mayor-Acuerdo 188/05 | 100 % | 0.5 % |

## 1.6.  DOCUMENTOS DE LA invitacion directa

- Disponibilidad Presupuestal.

- Acta de Apertura y Publicidad

- Los presentes Términos de Referencia, sus anexos y sus adendos.

- Las propuestas presentadas.

- Acta de la reunión  de aclaración a los Términos de Referencia.

- El acta de cierre.

- Los informes de evaluación.

- El acta de la reunión de recomendación de adjudicación.

- El Contrato.

- Los demás documentos relacionados con el proceso.

## 1.7 CRONOGRAMA DE LA invitacion directa

| ACTIVIDAD | LUGAR , FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Acta de Apertura y Publicidad | 19 de noviembre de 2008, pagina WEB de la Universidad Distrital www.udistrital .edu.co |
| Publicación en de los Términos de Referencia en la agina WEB y envío de invitaciones a participar. | 19 de noviembre de 2008, Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| Visita técnica. | 21 de noviembre de 2008, 9:00 am. En la Decanatura de la Facultad de Artes, segundo piso (Carrera 13 No. 14-69 de Bogotá, D. C.) |
| Solicitud de aclaración a los Términos de Referencia | Por escrito y medio magnético, hasta el 24 de noviembre de 2008, hasta las 4:00 p. m. |
| Reunión de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los Términos de Referencia. | 27 de noviembre de 2008 a las 3: 00 pm en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Cierre de la Invitación, recepción del sobres Nº 1 (con los documentos jurídicos, técnicos, financieros) y del sobre Nº 2 (cerrado) con la propuesta económica, selección por sorteo del método de evaluación del factor precio. | 1 de diciembre de 2008, hasta las 3:00 p. m. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Estudio y evaluación de los documentos jurídicos, técnicos y financieros. | Del 2 al 3 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación. |
| Comunicación y publicación de la evaluación de los documentos jurídicos, técnicos y financieros. | 3 de diciembre de 2008., Vicerrectoría Administrativa y Financiera y RED UDNET |
| Observaciones a la evaluación de los aspectos de admisibilidad por parte de los proponentes. | Hasta el 4 de diciembre de 2008 hasta las 3:00 PM. Por escrito y en medio magnético. |
| Estudio de las observaciones de los aspectos de admisibilidad presentadas a la evaluación. | Del 4 al 5 de diciembre de 2008 Comité de Evaluación |
| Reunión de respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación de los aspectos habilitantes, así como apertura de la propuesta económica. | 9 de diciembre de 2008 a las 3:00 PM., Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Evaluación del factor precio. | Del 10 al 11 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación. |
| Publicación y comunicación de la Evaluación del factor precio en la WEB de la Universidad y comunicación a los participantes habilitados y no habilitados. | 11 de diciembre de 2008, Comité de Evaluación, RED UDNET |
| Radicación de observaciones por escrito y medio magnético a la evaluación del factor precio. | Del 12 al 15 de diciembre de 2008, Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| Reunión de respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación del factor precio y recomendación de adjudicación del contrato. | 17 de diciembre de 2008 a las 4:00 PM., Comité de Evaluación. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 18 al 23 de diciembre de 2008, Rectoría y Oficina Asesora Jurídica. |

## 1.8  APERTURA DE LA invitacion

Se dará apertura al presente proceso mediante Acta  de Apertura  firmada por el Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## 1.9.  CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consulta

Los Términos de Referencia de la presente Invitación Directa podrán ser consultados a partir del XX de XXXXX de 2008, en la página Web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, www.udistrital.edu.co, o en las instalaciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, hasta la suscripción del contrato.

## 1.10. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

La Universidad Distrital, ha programado para el día 21 de noviembre  de 2008, a las 09:00 a. m., una visita técnica a la sede del Palacio  la Merced de la Universidad en la que se realizarán los trabajos del alcance del objeto del contrato.  El lugar de encuentro será en la decanatura de la facultad de Artes (segundo piso) ubicada en la Carrera 13 No. 14-69  de Bogotá, D. C.  La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de Recursos Físicos o el funcionario que este designe.  Pasados quince (15) minutos de la hora fijada para dar inicio a la visita, esta se considerará cerrada con los presentes, los cuales se relacionaran en una lista elaborada para tal fin.

La asistencia y participación en la visita técnica, será certificada por el Jefe de la División de Recursos Físicos de la Universidad, quien entregará a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la correspondiente certificación de asistencia.  Los costos en que incurra el proponente por la asistencia a la visita técnica, estarán a cargo del mismo.

La visita técnica tiene por objeto permitir a los interesados en el proceso de selección, que por sus propios medios conozcan los lugares en los que se desarrollarán los trabajos y suministros a contratar, se hagan una idea clara y veraz del objeto del proceso así como lo de sus alcances.  De sobrevenir preguntas luego de realizar la visita técnica, los interesados podrán solicitar las aclaraciones del caso, en las condiciones y en las fechas fijadas para tal efecto por la Universidad

La visita  es de carácter obligatorio y en consecuencia su no asistencia generará el rechazo de la propuesta.

## 1.11  ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones, con el objeto de precisar el contenido y el alcance de los  Términos de Referencia, dirigiéndose por escrito y en medio magnético a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7ª No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C., acto seguido la entidad responderá mediante Adendo, si a ello hubiere lugar, las solicitudes a todos los interesados. No se atenderán consultas verbales ni telefónicas.

La consulta y/o sus respuestas no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de propuestas.  El silencio por parte de la Universidad a la fecha de cierre de la Invitación Directa ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y demás, deberá considerarse como negativo y en consecuencia, las condiciones del pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente. En virtud del principio de la preclusión no se aceptarán con posterioridad a la fecha establecida en el cronograma, observaciones ni solicitud de aclaraciones a los Términos de Referencia, so pena de ser rechazadas por extemporaneidad.

Se recibirá solicitud de aclaraciones y / o modificaciones sobre el contenido de los Términos de Referencia hasta el día 24 de noviembre de 2008 y hasta las  4:00 p. m.

Toda adición o modificación a los presentes términos de Referencia se hará mediante ADENDO, el cual formará parte integrante de los mismos y se comunicará mediante publicación en la página Web de la Universidad Distrital, así como a los invitados al proceso de selección.

## 1.12 REUNIÓN DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

La Universidad responderá en reunión programada las observaciones presentadas por los interesados en los plazos determinados en los presentes Términos de Referencia.

La reunión de respuesta a las observaciones tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2008  a las 3:00 pm., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7ª No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C

## 1.13. CIERRE DE LA invitacion directa Y APERTURA DEL SOBRE Nº 1

El cierre de la Invitación Directa  y la apertura de los sobres Nº 1 se llevará a cabo en reunión a realizarse el día 1 de diciembre  de 2008 a las 3.:00   p.m., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en el Piso 8º de la carrera 7ª No. 40 – 53 de Bogotá, D. C.

Las propuestas que llegaren después de la hora señalada para su recepción, no se tendrán como válidamente presentadas.

La apertura de los sobres Nº 1 con las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la Invitación Directa.   En esta audiencia se leerán los nombres de los proponentes, el numero folios, el número y tipo de póliza se seriedad de la oferta, (entre otros).  Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros si las hubiere. De lo anterior se levantará un acta que deberá ser suscrita por las personas que allí intervienen.

## 1.14. RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar a la Universidad, el retiro de sus propuestas mediante escrito presentado y radicado en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Carrera 7 No. 40-53 piso 8 de Bogotá, D. C., antes de la fecha y hora prevista para el cierre de la Invitación Directa.  La propuesta será devuelta sin abrir.  El retiro de la propuesta no dará lugar a la devolución, por parte de la Universidad, de los gastos en que haya incurrido el proponente en la elaboración de su propuesta.

## 1.15. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Universidad a través del Comité Evaluador, evaluará las propuestas con arreglo a los Principios Aplicables en la Contratación,  señalados en el CAPITULO I, ARTICULO 4º del Acuerdo 008 de 2003  expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital.

El comité evaluador, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en los Términos de Referencia y en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 14 de 2004.

El procedimiento de evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, para lo cual se debe consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis.

Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. La Universidad, no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. El comité evaluador podrá solicitar apoyo de profesionales expertos en el área técnica para la evaluación.

El plazo previsto para la evaluación de las propuestas, podrá prorrogarse antes de su vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la Universidad lo exijan; plazo común para elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

Los resultados de la evaluación se publicaran en la página Web de la Universidad así como directamente a los interesados e invitados a este proceso de selección, una vez vencido el término para la misma.  Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de evaluación de las propuestas, se resolverán en la reunión de respuestas a las observaciones presentadas a la evaluación y  recomendación de adjudicación.

### 1.15.1 ORDEN DE ELEGIBILIDAD

A las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignará el carácter de admisibilidad o puntaje del que tratan los presentes Términos de Referencia.

Ofertas hábiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos exigidos en los presentes términos de Referencia.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor ofertado por los proponentes.

## 1.16  OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN

Los proponentes pondrán, si así lo desean, formular observaciones a la evaluación publicada y comunicada  sobre los aspectos de admisibilidad hasta el 4  de diciembre de 2008 a las 3:00 pm. Las observaciones deberán radicarse por escrito y medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en el Piso 8º de la carrera 7ª No. 40 – 53 de Bogotá, D. C.

Las actividades siguientes, hasta la recomendación de adjudicación de la Invitación Directa se llevaran a cabo según el itinerario establecido en el numeral 1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACION DIRECTA.

## 1.17 ADJUDICACION DE LA INVITACION DIRECTA

El comité evaluador efectuará la evaluación final y recomendará al Rector la adjudicación del contrato al oferente que cumpliendo con los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros haya ofrecido el menor precio, decisión que se comunicará al adjudicatario favorecido.

Se recomendará adjudicara el contrato al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el primer orden de elegibilidad  tomando como referente los criterios de evaluación establecidos.

El Resultado de la Evaluación y las respuestas a las observaciones efectuadas a la evaluación del factor precio, se presentarán en reunión  el día 17de diciembre de 2008, a las 4: 00 pm., en las instalaciones de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

En caso de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del plazo estipulado en los Términos de Referencia, se hará efectiva, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.  En este caso se procederá a suscribirse contrato con el oferente que haya ocupado el segundo puesto siempre y cuando su propuesta se ajuste a las necesidades de la Universidad.

## 1.18. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

La Universidad en ningún caso será responsable por los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el adjudicatario con quien llegare a celebrar el contrato objeto de este proceso de selección, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que dependan del mismo.  Por lo tanto, la relación contractual de La Universidad será única y exclusivamente con el proponente favorecido y la fuente de sus obligaciones serán las que se originen en la Ley, los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato que se celebre como resultado de este  proceso de selección.

## 1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad, declarará desierta la Invitación Directa por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista ganador del presente proceso de selección y lo hará mediante Acto Administrativo.

## 1.20. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección las personas naturales, jurídicas, de naturaleza mixta o privada, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcio o Unión Temporal, que tengan plena capacidad de representación para el ramo objeto de la presente Invitación Directa, que no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades determinadas en la Constitución Política, el artículo 14 del Acuerdo No. 08 de 2003, proferido por el Consejo Superior Universitario, y las contempladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

### 1.20.1 Reciprocidad

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del país de origen del proponente.

### 1.20.2 Personas Jurídicas

Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.

### 1.20.3  Inhabilidades e Incompatibilidades

No podrán participar en  la presente Invitación Directa los proponentes que se encuentren incursos en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución, la ley (Leyes: 80 de 1993 y su decreto reglamentario 679 de 1994, 190 de 1995, 734 de 2002, 821 de 2003 y Decreto 2150 de 1995, entre otras), al tenor de lo determinado en el artículo 14 del Acuerdo 8 de 2003, emanado del Consejo Superior Universitario. El proponente declarará en la Carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

### 1.20.4  Una propuesta por Invitado

Cada proponente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. El proponente que presente más de una oferta o participe en más de una de ellas, causará el rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación.

### 1.20.5  Cesión de la posición contractual

Los integrantes iniciales del Consorcio o Unión Temporal, que aparezcan en la propuesta deberán permanecer como miembros durante todo el plazo del contrato; salvo autorización previa de la Universidad, que en todo caso se otorgará cuando la cesión de la participación sea a una persona que cumpla con los requisitos de participación tenidos en cuenta para la evaluación y adjudicación del contrato.

## 1.21. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

### 1.21.1.	Elaboración

La propuesta y sus documentos anexos deben diligenciarse redactadas en idioma castellano. Estas deben ser radicadas en la entidad, sin aceptación de envíos por correo electrónico virtual o de mensajería física.

MECANICA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A tal fin se deben presentar en la fecha de cierre establecida, los sobres que a continuación se detallan:

1. Un (1) sobre original y dos (2) copias del mismo, con los documentos de tipo jurídico, financiero y técnico, solicitados en el Capitulo Nº 2.

2. Un (1)  segundo sobre original, con la propuesta económica en medio físico y  medio magnético utilizando para tal fin el anexo Nº 4 establecido en los Términos de Referencia. Este sobre con la propuesta económica, solo se abrirá el día de la reunión de adjudicación  y solo a las propuestas que queden hábiles luego del estudio jurídico, financiero, técnico.

Tanto el original como las copias estarán foliadas ( sin importar su contenido), en estricto orden consecutivo ascendente( no se incluirán letras), debidamente rotulados, incluyendo en cada ejemplar los documentos y requisitos requeridos en los Términos de Referencia, indispensables para considerar y estudiar la propuesta; debidamente anilladas o empastadas preferiblemente, sin enmendaduras ni tachaduras y en pesos colombianos, con su respectivo índice, en sobres separados, cerrados y sellados con idéntica información y documentación, indicando si es original o copia.

El original y las copias de la propuesta deberán ser escritos y firmada por el oferente o su representante legal.  Cada sobre debe indicar lo siguiente:

INVITACION DIRECTA No. 026 DE 2008

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

OBJETO:

PROPONENTE:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL / COPIA / SOBRE Nº 1 –ASPECTOS DE ADMISIBILIDAD - / SOBRE Nº 2 PROPUESTA ECONÓMICA)

NUMERO DE FOLIOS

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO

No se considerara la propuesta cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas que afecten calidades, valores, condiciones, características o cualquier otro dato respecto del  cual no se haya hecho la correspondiente salvedad.

Las propuestas deberán ajustarse en todos los puntos a las condiciones estipuladas en los presentes Términos de Referencia.

En la propuesta deben indicarse los precios totales (entiéndase incluyendo todos los impuestos, tasas, contribuciones, fletes, transportes o tarifas correspondientes, que serán imputadas únicamente al proponente). Todos los anexos que los Términos de Referencia indiquen, deben estar completamente diligenciados.

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir del cierre de la Invitación Directa o del vencimiento de su prórroga. Por solicitud de la Universidad el proponente prorrogará el término de validez de su propuesta.

### 1.21.2.	Presentación de la Propuesta

Las propuestas deben presentarse dentro del plazo establecido y antes de la hora fijada para el efecto en el cronograma, en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad, ubicada en la carrera 7ª  No. 40 – 53, piso 8º de la ciudad de Bogotá D.C.    En ningún caso la Universidad Distrital  responderá por la mora en la entrega  de alguna oferta, aduciéndose por esto, dificultades del ingreso a la dirección antes establecida, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los interesados en participar del proceso, el prever el tiempo suficiente para  allegar la propuesta en el tiempo y lugar establecidos.

En la oferta presentada deberá indicarse la condición del oferente de ser responsable del IVA. Serán por cuenta del contratista ganador del presente proceso de selección seleccionado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los impuestos, derechos  tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato. Las obligaciones asumidas por el contratista ganador del presente proceso de selección en este sentido son las vigentes a la fecha de presentación de la propuesta.

Cuando el oferente no aclare lo relacionado con impuestos, se consideraran incluidos, y quien resulte como adjudicatario no podrá solicitar reconocimiento de valores adicionales por dicho concepto. Queda entendido que la Universidad aplicará los descuentos y retenciones a que haya lugar según la ley colombiana.

La propuesta una vez entregada es inmodificable, excepto lo relacionado con la corrección de errores puramente aritméticos, y aspectos subsanables.

No podrá señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los Términos de Referencia y sus adendos si los hubiere. En caso de que se formulen se tendrá por no escritas y prevalecerán en tal caso las disposiciones establecidas en el mismo.

En caso de existir ambigüedades, discrepancias e incongruencias en las propuestas y sus respectivas copias, prevalecerá lo consignado en el cuaderno original.

### 1.21.3.	Costo de Preparación y Elaboración de la Propuesta

Serán a cargo del proponente todos los costos ocasionados en la preparación y presentación de su propuesta; la Universidad en ningún caso asumirá costo alguno por la misma.

## 1.22. PROPUESTAS PARCIALES

Propuestas Parciales: No se aceptan propuestas parciales.

### 1.22.1 Prorroga del plazo de la contratación.

Cuando la Universidad lo estime conveniente, o por solicitud de las dos terceras partes de quienes hubieren presentado oferta o manifiesten intensión de participar del proceso de selección, se podrá prorrogar el plazo comprendido entre la apertura y el cierre de la Invitación Directa, antes de su vencimiento y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado.  La petición de prorroga se elevará ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la audiencia de cierre.

## 1.23. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios, Carrera 7ª No. 40-53 Piso 9, de Bogotá, o al teléfono (1) 3239300 o a la dirección www.udistrital.edu.co. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha constituido un pacto por la transparencia para recuperar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.    En él, se plasma el compromiso de la entidad para adelantar los procesos PRE y  contractuales basados en este compromiso.

# CAPITULO II

# 2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

## 2.1. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluación que efectúe  la Universidad, el oferente deberá integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden que se relacionan en los numerales subsecuentes.    Cuando se solicite subsanar algún aspecto, se entenderá que el plazo para hacerlo, inicia desde el momento en el que el Comité de Evaluación lo requiera.

## 2.2. DOCUMENTOS JURIDICOS

### 2.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  debidamente firmada (Documento no subsanable)

De acuerdo con el modelo suministrado por la Universidad (Anexo No. 1 Carta de Presentación), firmada en original por el representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, o por el apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder para presentar la propuesta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de ser seleccionado. El poder conferido deberá ser otorgado ante notario público o autoridad judicial competente, donde se indique claramente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso de ser beneficiario de la adjudicación suscribir el contrato respectivo. El poder con estas formalidades debe existir con anterioridad a la fecha de cierre de la Invitación Directa.

En la carta de presentación, el proponente manifestará de forma clara y expresa su nombre, documento de identidad, y demás datos requeridos en el formato suministrado con estos Términos de Referencia.

La omisión en la presentación de este documento no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta. En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentación, la Universidad Distrital, las solicitará. Para ello, el proponente contará con el término perentorio que fije la entidad para proporcionarla, so pena de rechazo del ofrecimiento.

### 2.2.2 AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

Autorización de la junta directiva de la sociedad o entidad oferente a su representante legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato en caso de adjudicación, si los estatutos de la sociedad o entidad correspondiente así lo determinan, con el fin de verificar la capacidad jurídica. (Documento no subsanable)

### 2.2.3 PODER

Poder cuando el proponente actué a través de un representante o apoderado, deberá acreditar, mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. (Documento  subsanable)

### 2.2.4. PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES (Documento no subsanable)

Cuando el Proponente sea una persona jurídica (Nacional Colombiana o Extranjera), deberá anexar en original, el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que  conste quien ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social debe corresponder expresamente con el objeto de esta Invitación Directa.

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto con la normatividad vigente.

Si en el Certificado expedido por la Cámara de Comercio se hace la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para participar en esta Invitación Directa.

La certificación de existencia y representación, deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación Directa. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más, so pena de rechazo de la propuesta. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir estas condiciones.

La omisión de anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal o la autorización del Órgano Social competente no son subsanables y la propuesta será rechazada.

### 2.2.5. DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL CUANDO LA PROPUESTA SEA PRESENTADA BAJO ESTAS MODALIDADES (Documento no subsanable) (Anexo No 3)

.

El proponente deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente:

a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y sus miembros deberán señalar  las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.   Las anteriores,  no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad.

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será rechazada.

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

d) Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, deben manifestar:

- El porcentaje de participación.

### 2.2.6 REQUISITOS PARA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

a)  Acreditar la existencia, capacidad legal y jurídica, así como la representación legal de las personas naturales o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato.

b)   Las personas naturales o jurídicas, o cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, estarán inscritas, calificadas,  y clasificadas en el Registro Único de Proponentes  (RUP) de la Cámara de Comercio (Artículo 4 del Decreto 856 de 1994) según las condiciones señaladas en NUMERAL 2.2.7 de los presentes Términos de Referencia, cuando aplique en los términos de la ley.

c)   Acreditar que la duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o de la unión temporal no sea inferior al plazo del contrato y un año más.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídica, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación temporal o persona jurídica que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los consorcios y/o las uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre de la Universidad Distrital.

La Universidad solo cancelará el valor del servicio prestado al Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal

En el evento de ser adjudicado el contrato a un Consorcio o Unión Temporal, deberá  presentar el NIT y RUT del consorcio  o de  la Unión Temporal para suscribir el contrato.

La omisión en la presentación de este documento no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta.

### 2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). (Documento no subsanable)

La inscripción en el registro único de proponentes de la cámara de comercio debe ser presentada en original, con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente Invitación Directa.

En este documento se debe verificar que cada proponente se encuentre clasificado de la siguiente manera:

| Actividad | Especialidad(es) | Grupo(s) |
| --- | --- | --- |
| Constructor | 04 edificaciones y obras de urbanismo. | 01,02,03,04, 09.10 |
|  | 09 servicios generales | 01 |
| Consultor | 03 social | 01,02,06,07 |
|  | 08 desarrollo urbano | 08 |
|  | 10 otros | 04,05 |
| Proveedor | 22 otros | 01 |

En este documento el proponente debe constatar que tiene un K de contratación  así:

- Como CONSTRUCTOR  mayor o igual a  CINCO MIL (5.000) SMLMV.

- Como CONSULTOR  mayor o igual a CUATRO MIL (4.000) SMLMV.

### 2.2.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (Documento no subsanable)

El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente Invitación Directa y la consiguiente suscripción del respectivo contrato en caso de que éste se le adjudique, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

La garantía debe estar en original y ser equivalente al 10% (aproximado al peso por exceso o por defecto) del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación Directa. En caso de prorrogarse el plazo de la Invitación Directa, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la Universidad.

La garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros y deberá estar acompañada del Recibo o Constancia del Pago de la Prima o constancia de que la Póliza no expirará por falta de su pago o por revocación unilateral. La garantía deberá ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente autorizado.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando sus integrantes tal y como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos), y no a nombre del Representante del Consorcio o de la Unión.

La póliza de garantía de seriedad de la oferta presentada por un oferente, deberá ser tomada entre ENTIDADES ESTATALES.

La omisión en la presentación de la garantía no será subsanable en ningún caso y la propuesta será rechazada.

La Universidad, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el siguiente caso:

- Si el adjudicatario no se allanare a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia, así como cuando no  mantenga  lo ofrecido en su propuesta.

- Si el adjudicatario no suscribe el contrato o no cumpliese con los requisitos para ejecución del contrato o cuando no cumpla con los requisitos de legalización del mismo.

- Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

- Todo lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados.

La Universidad, previa solicitud escrita del proponente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado las garantías contractuales.

### 2.2.9. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 2) (Documento subsanable)

El Proponente deberá acreditar con la certificación respectiva estar al día con el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) Dicha certificación deberá ser suscrita por el contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, y tener una fecha de expedición no mayor a diez (10) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la presente Invitación Directa Pública.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe allegar este documento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por el representante legal, de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la Invitación Directa. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

La universidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Si el proponente no presenta con su propuesta el Anexo No. 2 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES, contará con el término de (2) dos días hábiles para proporcionarlo. Si no se anexa en el término estipulado, la propuesta será rechazada.

### 2.2.10. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (Documento no subsanable)

Cualquier oferente nacional allegará la identificación tributaria y la información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, aportando en su oferta la copia del Registro Único Tributario  RUT. Las personas jurídicas  y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.

En el evento de que el adjudicatario de la presente Invitación Directa Pública fuere un Consorcio o Unión Temporal, ésta deberá acreditar el RUT para la Suscripción del contrato derivado del Presente proceso de selección.

## 2.3. DOCUMENTOS  DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA

Los siguientes documentos no otorgan puntaje, pero su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación financiera objetiva de la propuesta. Durante el término de evaluación de las ofertas, la Universidad podrá solicitar la aclaración de estos documentos. Si el oferente no atiende la solicitud de la entidad dentro de dos días hábiles, la Universidad entenderá que hay inconsistencias financieras en la propuesta y la rechazará.

Cada uno de los integrantes de Consorcios y Uniones Temporales debe anexar, por separado, la totalidad los documentos de que trata este numeral.

2.3.1.  Balance General   Comparativo y Estado de Resultados Comparativo con  corte a 31 de diciembre de los años 2007 y 2006 (documento subsanable) debidamente firmados por el representante legal, contador público y revisor  fiscal o contador independiente cuando lo exija la ley, igualmente deberán estar acompañados por las respectivas notas explicativas, certificación y dictamen correspondientes.

Los estados financieros de todos los oferentes tanto aquellos que participen a título individual, como aquellos que lo hagan en Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley, deben estar certificados y dictaminados.

El dictamen debe cumplir con lo establecidos en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, que señala:

“Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas”.

“Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente.

“Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos y éstos existe la debida concordancia.”

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, esta deberá presentar los estados financieros de la sucursal en Colombia.

2.3.2. Declaración de Renta

Fotocopia legible de las Declaraciones de Renta correspondiente a la vigencia 2007

2.3.3. Conciliación Tributaria

Siempre que existan diferencias entre la información contable y la declaración de renta el proponente deberá presentar Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos. Si existieren ajustes de períodos anteriores que incidan en la determinación del impuesto, en la conciliación deberá indicarse tal circunstancia, dicha conciliación debe estar firmada por el Contador Publico o Revisor Fiscal o Contador Independiente que firme los Estados Financieros.

2.3.4. Certificado Antecedentes Disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal (o Contador Independiente que dictamina o audita Los Estados Financieros) (Documento subsanable)

Debe presentar Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios y fotocopia de la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores, del contador público y del revisor fiscal o contador independiente, que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente Invitación Directa Pública.

## 2.4. DOCUMENTOS TECNICOS

### 2.4.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL (Documentos no subsanables)

Para efectos de evaluar la experiencia general, el oferente  deberá presentar tres (3) certificaciones de contratos cuyo objeto sea igual o similar al de la presente Invitación Directa que incluya actividades como: insonorización, aislamiento y/o acondicionamiento acústico  de edificaciones privadas o publicas,  en obras de restauración ejecutados en los últimos  diez (10)  años, que sean bienes de interés cultural o patrimonial y cuya sumatoria no debe ser inferior al 100% del valor del presupuesto de la presente Invitación Directa.

En el evento de presentarse certificaciones ejecutadas por consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación.

Cuando la fecha de iniciación de los contratos certificados sea anterior a los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación, no será tenido en cuenta para su evaluación.

Las certificaciones o actas de liquidación que acrediten la experiencia del proponente, como mínimo deben contener:

- Nombre de la persona natural o jurídica certificada

- Nombre de la persona natural o jurídica contratante, teléfono y dirección

- Objeto del contrato. Es necesario detallar el alcance del mismo, y en particular, suministrar la información necesaria para confirmar que se trata de un inmueble declarado bien de interés cultural.

- Número del contrato (en caso de que exista).

- Fecha de inicio y terminación del contrato.

- Valor final del contrato (incluidas sus adiciones su las hubiere)

  - En el caso de obras que se encuentren en ejecución, el porcentaje correspondiente al avance de       obra será el que se aplique para efectos de evaluar la experiencia del proponente en SMMLV (si esta certificación incluye vigencias diferentes, se calculara la proporcionalidad de ejecución, según los SMMLV de las vigencias involucradas) de no informarse dicho porcentaje la certificación no será evaluada.

  - Para el caso de obras ejecutadas como parte de una unión temporal, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación para evaluar la experiencia del proponente en SMMLV. (si esta certificación incluye vigencias diferentes, se calculara la proporcionalidad de ejecución, según los SMMLV de las vigencias involucradas) de no informarse dicho porcentaje la certificación no será evaluada.

  - Si en un mismo contrato se realizaron obras y adicionalmente algún tipo de estudios, diseños, gerencia de obra, operación y/o mantenimiento, estas últimas actividades no serán consideradas, para ningún efecto en la acreditación de la experiencia  por lo que se deberá especificar el valor de las obras por separado.  Para la evaluación solo se tendrá en cuenta el valor de las obras.

- Cumplimiento o certificación de la ejecución a satisfacción del objeto contractual.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así:

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.

- Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

- Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien      se suscribió el contrato.

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la entidad contratante.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.

En el evento que las obras objeto del contrato a certificar  correspondan a una obra propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, además de la certificación,  con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia de la licencia de construcción o inscripción del contrato presentado para acreditar la experiencia en el registro único de proponentes.

Para contratos  realizados bajo la modalidad de administración delegada, la certificación es el único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el mencionado documento debe contener la totalidad de la información solicitada en los presentes Términos de Referencia.

En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, podrá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.

- Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las actas respectivas.

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o copia del acta de liquidación o el documento que haga sus veces.

El proponente deberá demostrar que la obra certificada se desarrolló en un bien de interés cultural del ámbito nacional, departamental, distrital y municipal en los términos definidos en la ley 1185 de 2008: “la declaratoria de un bien material como de interés cultural, o la inclusión de una manifestación en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la nación queda cobijado por el régimen especial de protección o de salvaguardia previsto en la presente ley.

La declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en particular, o sobre una determinada colección o conjunto caso en el cual la declaratoria contendrá las medidas pertinentes para conservarlos como una unidad indivisible.

“Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.”

Para el caso de inmuebles que no estén ubicados en la ciudad de Bogotá, D.C. y que sean bienes de interés cultural de carácter departamental o municipal, el proponente deberá anexar copia del acto administrativo por medio del cual se declara el inmueble. La declaratoria debe ser específica del inmueble como tal, pues el hecho de que el inmueble esté ubicado en un sector de interés cultural o centro histórico declarado monumento nacional no garantiza que la edificación tenga valores patrimoniales.

Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria para realizar la verificación, y no incluye copia del acto administrativo por medio del cual se declara el inmueble objeto de las obras como bien de interés cultural para los casos de bienes de interés cultural ubicados fuera de la ciudad de Bogotá D.C., que no sean bienes de interés cultural del ámbito nacional, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación.

La universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. en ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993.

Para efectos de la acreditación de la experiencia presentada por consorcios o uniones temporales, serán evaluables los ejecutados por cualquiera de los integrantes del grupo.

La conversión a salarios mínimos (SMMLV) para toda la información presentada se debe hacer con el valor del salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato respectivo. Para efectos de los cálculos, se debe hacer uso de  la tabla de equivalencias que se inserta a continuación.

TABLA DE ACTUALIZACION – CUADRO SMMLV

| VIGENCIA | VALOR |
| --- | --- |
| 1 de enero de 1998 a 31 de diciembre de 1998 | $203.826.00 |
| 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 1999 | $236.460.00 |
| 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000 | $260.106.00 |
| 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001 | $286.000.00 |
| 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2002 | $309.000.00 |
| 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003 | $332.000.00 |
| 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004 | $358.000.00 |
| 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005 | $381.500.00 |
| 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006 | $408.000.00 |
| 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2007 | $433.700.00 |
| 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008 | $461.500.00 |

El proponente para efectos del registro de las certificaciones  deberá  diligenciar y anexar en su propuesta el siguiente cuadro:

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.4.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO

El proponente deberá incluir dentro de su propuesta el personal mínimo aquí solicitado y para efectos de evaluación técnica certificar:

UN DIRECTOR DE OBRA: arquitecto o ingeniero civil, debidamente titulado y matriculado, con título de estudios de postgrado en restauración de monumentos o bienes de interés cultural.

Con experiencia profesional específica como contratista o director de mínimo tres (3) obras de inmuebles declarados bien de interés cultural del ámbito nacional, departamental, municipal o distrital de mínimo seis (6) meses de duración.

UN RESIDENTE DE OBRA: arquitecto, ingeniero civil o ingeniero de sonido debidamente titulado y matriculado.

Con experiencia profesional específica como contratista, director de obra o residente de obra de mínimo tres (3) obras de acondicionamiento acústico y/o insonorización de inmuebles privados o públicos.

Para efectos de evaluación, el proponente debe adjuntar los siguientes documentos de cada uno de los profesionales requeridos así:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía

- Fotocopia de la tarjeta profesional de arquitecto o ingeniero civil según corresponda

- Copia de tres (3) certificaciones  (como mínimo) de contratos en los que halla participado en los últimos siete (7) años  en obras con similar objeto al de la presente Invitación Directa Pública de obras de inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional, departamental, municipal o distrital., expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado.

- Copia de los diplomas referentes a los estudios adelantados.

- Presentar una carta de compromiso en la que se exprese que el profesional participará en la ejecución de las obras  con una dedicación del 100 % del tiempo para el caso del residente de la obra y con una dedicación de  por lo menos el 60% del tiempo para el caso del director de obra; en caso de que el proponente que lo postule al cargo requerido, resulte ganador del presente proceso de selección.

Así mismo las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, las   auto certificaciones, no serán tenidas en cuenta para evaluar su experiencia profesional. Cuando las certificaciones del personal propuesto son emitidas por el mismo proponente, adicionalmente se deberá adjuntar la certificación firmada por el contratante de la obra, donde conste que el proponente ejecutó la obra, cumpliendo todos los parámetros establecidos en el  este pliego de condiciones.

La experiencia  del personal se contará con las certificaciones presentadas y solo se tendrá en cuenta a partir de la obtención del título profesional.

Para acreditar la participación del personal en obras de intervención en bienes de interés cultural en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal, el proponente deberá demostrar que la obra certificada se desarrolló en un inmueble declarado como tal en los términos definidos en la ley 1185 de 2008 a través del correspondiente acto administrativo.

Para el caso de inmuebles que no estén ubicados en la ciudad de Bogotá, D.C. y que sean bienes de interés cultural de carácter departamental o municipal, el proponente deberá anexar copia del acto administrativo por medio del cual se declara el inmueble. La declaratoria debe ser específica del inmueble como tal, pues el hecho de que el inmueble esté ubicado en un sector de interés cultural o centro histórico declarado monumento nacional no garantiza que la edificación tenga valores patrimoniales.

Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información necesaria para realizar la calificación, y no incluye copia del acto administrativo por medio del cual se declara el inmueble objeto de las obras como bien de interés cultural para los casos de bienes de interés cultural ubicados fuera de la ciudad de Bogotá D.C., que no sean bienes de interés cultural del ámbito nacional, el contrato no se tendrá en cuenta para evaluar la experiencia específica del personal.

La  universidad se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. en ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993.

Cada profesional propuesto podrá ser postulado solo para un cargo, en caso contrario, no se validará el profesional propuesto.

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción a la universidad, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, por lo que deberá tener en cuenta los incrementos salariales y prestacionales que puedan producirse.

El proponente deberá tener en cuenta que de conformidad con el artículo 15 de la ley 17/92 y el artículo 100 de la ley  21/92, los contratos de obras públicas que celebre el distrito capital de Bogotá (como los de todas las entidades territoriales) no están sujetos al IVA. En consecuencia, no debe incluirse IVA.

### 2.4.3 GENERALIDADES DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL PROPUESTO

No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la entidad contratante.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario.

En el evento que las obras objeto del contrato a certificar  correspondan a una obra propia o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la ejecución de una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, además de la certificación,  con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia de la licencia de construcción o inscripción del contrato presentado para acreditar la experiencia en el registro único de proponentes.

En ningún caso se aceptarán copias de contratos u órdenes de servicio a cambio de la certificación requerida, sin embargo, en el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente descrita, podrá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal fin.

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.

- Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las actas respectivas.

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.

- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato correspondiente y/o copia del acta de liquidación o el documento que haga sus veces.

## 2.5. PLAZO LÍMITE PARA SUBSANAR

La Universidad podrá solicitar a los proponentes por una sola vez, las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes contarán con dos (2) días hábiles para subsanar contados a partir del momento en que el Comité de Evaluación lo solicite, so pena de rechazo de la propuesta.

## 2.6. VERIFICACION DE LA INFORMACION

Si durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de adjudicación del contrato se evidencia que no es veraz la información suministrada en la propuesta relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación, la universidad procederá al rechazo de la propuesta. Igualmente será rechazada la propuesta cuando evidencie falta de veracidad en las declaraciones o documentos presentados por el proponente durante el proceso de selección.

## 2.7. ADMISION O RECHAZO DE LA PROPUESTA

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y en las condiciones de completad establecidas en los presentes Términos de Referencia y se halle ajustada a los mismos. Se considera ajustada a los Términos de Referencia, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos objetivos establecidos y que, además, no se halle incursa  en ninguno  de los siguientes casos:

a) Cuando el proponente bien sea persona natural, jurídica o se presente en consorcio o en unión temporal se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos Términos de referencia.

c) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para esta misma INVITAION DIRECTA.

d) Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en el numeral respectivo de estos Términos de Referencia y su faltante sea insubsanable o cuando los documentos contengan defectos insubsanables generadores de rechazo, según lo dispuesto en estos Términos de Referencia.

e) Cuando el proponente no subsane correctamente y dentro del término fijado, la información o documentación solicitada por la Universidad.

f) Cuando no se presente la póliza de seriedad de la oferta.

### g) Cuando un proponente, bien sea en forma individual, consorcio o unión temporal; no tenga K de contratación requerido, así como cuando en este mismo documento no acredite la clasificación en las actividades especialidades y grupos establecidos en el numeral 2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) de los presentes Términos de Referencia.

h) En los demás eventos señalados expresamente en estos Términos de Referencia.

# CAPITULO III

# 3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

# 3.1 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR

Todas las propuestas presentadas válidamente en la Invitación Directa, las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Comité de Evaluación, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la Invitación Directa.

Mediante el procedimiento de evaluación, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros  y técnicos;  estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos en los Términos de Referencia. Esta verificación no dará puntaje pero habilita o no la propuesta para su evaluación económica posterior.

Se establece que: la evaluación es secuencial iniciando con la  jurídica y continuando en su orden con  el estudio financiero y el técnico.   Si en alguno de los  procedimientos de evaluación (cualquiera que este sea),  según el orden definido por la Universidad, el proponente evaluado no satisface los mínimos requeridos, finalizará su proceso de evaluación y por consiguiente, los procedimientos siguientes en la secuencia no se llevarán a cabo para ese proponente.

Para efectos de unificar criterios, la Universidad establece que todos los cálculos que se efectúen, se harán con números enteros (sin decimales). Para efectos de los cálculos a efectuar cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal; estos de efectuarán por la ponderación de su participación.

La Universidad adjudicará el contrato al proponente hábil que proponga el menor valor precio entre todas las propuestas habilitadas  previa admisibilidad  de los estudios jurídicos, financieros, técnicos y de calidad como  a continuación se  detalla:

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO TECNICO | ADMISIBLE / NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR VALOR(SIN DECIMALES) |

## 3.2.	EVALUACION JURÍDICA

Se realizará a través de la Oficina Asesora Jurídica, quien estudiará y analizará los documentos de orden legal exigidos en el numeral 2.2 de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos legales a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.  Para el caso de propuestas de consorcios o uniones temporales, cada una de las empresas componentes, debe anexar la documentación requerida.

## 3.3. ESTUDIO FINANCIERO

Se realizará a través de la División de Recursos Financieros, quien estudiará y analizará los documentos exigidos en el numeral 2.3  de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles financieramente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.

Así mismo, para que una empresa resulte como admisible  financieramente, deberá también como mínimo cumplir con los siguientes indicadores financieros:

| INDICADOR | FORMULA | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <= 70 % | (Pasivo Total / Activo Total) x 100. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=30 % del presupuesto oficial | (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RAZON CORRIENTE >= 1.3 | Activo Corriente /Pasivo Corriente. | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL <= 1.5 | = Presupuesto oficial / Patrimonio Total. | CUMPLE O NO CUMPLE |

(Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales la Evaluación Financiera se realizará ponderadamente de acuerdo al porcentaje de participación presentado.)

## 3.4. ESTUDIO TÉCNICO

Se realizará por parte de la División de Recursos Físicos, quien estudiará y analizará los documentos exigidos en el numeral 2.4 Documentos Técnicos de los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles técnicamente las propuestas  que no cumplan con los citados documentos a menos que alguno de ellos sea considerado como subsanable.

### 3.4.1 SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉCNICAS

Las consultas técnicas se recibirán por escrito y en medio magnético ÚNICAMENTE en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ubicada en la Cra 7 No. 40 – 53 piso 8.   Para tal efecto, se debe observar el cronograma establecido en los pliegos de condiciones, las respuestas a las aclaraciones solicitadas se entregarán en la audiencia para responder observaciones, aclaraciones o modificaciones propuestas a los pliegos de condiciones y serán publicadas en la página web :  www.udistrital.edu.co.

## 3.5 FACTOR PRECIO (Anexo 4 Documento No Subsanable).

Para la evaluación se tomará la información que se debe relacionar en el Anexo  Nº 4 propuesta económica.  En esta propuesta económica, el oferente deberá relacionar la tabla de tarifas de precios según los ítems requeridos. El valor del campo TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA, será el valor que la Universidad Distrital tomará para la comparación  de este factor de evaluación. Se entenderá que cuando un oferente indique un precio, en él, estarán incluidos todos los costos y gastos en los que deba incurrir para cumplir con el contrato.

Menor Precio = Será el ganador de este proceso de selección el proponente que habiendo cumplido con los factores habilitantes establecidos en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4  oferte el menor precio de todos los ítems relacionados en el Nº 4 Propuesta Económica.

## 3.8.	DESEMPATES

En caso de presentarse empate, éste se resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios y orden:

- Se determinarán tantas balotas como oferentes se encuentren empatados en el proceso.

- Cada balota tendrá un número nominal ascendente.

- Se le solicitará al representante de cada una de las empresas empatadas que saque al azar una     balota.

- El proponente ganador será aquel que sacare la balota de mayor valor nominal dentro de las balotas posibles.

## 3.9.	ADJUDICACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad, podrá declarar desierta la INVITACION DIERCTA cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad.

# CAPITULO IV.

## 4.1. ESPECIFICACIONES GENERALES:

Las obras objeto de la presente Invitación Directa se realizarán en el edificio de Música, de la Facultad de Artes “ASAB” de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, en Bogotá D.C.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DEL PALACIO DE LA MERCED EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA FACULTAD DE ARTES “ASAB” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## 4.2 PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los Planos del Palacio la Merced, lo suministrará la Universidad antes de iniciar la obra. Las cotas y  dimensiones indicadas en los planos tendrán prelación sobre las determinadas a escala. Donde falten cotas o dimensiones o haya alguna duda sobre estos puntos, el Contratista deberá recurrir a la Oficina de Planeación de la Universidad para concertar la información.

## 4.2.1 MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la obra serán proporcionados por EL CONTRATISTA y sus costos de obtención, transporte, almacenaje y manejo, estarán incluidos en los precios unitarios correspondientes; deberán ser de primera calidad y adecuados al propósito a que se les destina y estos materiales y sus fuentes deberán ser examinados por el interventor, quien a su vez responderá por la calidad de los mismos.

El material rechazado será retirado y reemplazado por cuenta de EL CONTRATISTA y la obra defectuosa corregida, sin que ésta cause pago extra.

El CONTRATISTA deberá efectuar por su cuenta los análisis del material, sin perjuicio de que la Interventoría realice los que estime convenientes.

## 4.2.1.1 TRANSPORTE DE MATERIALES DE DESMONTE

Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoría determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para los casos donde aplique.

En caso de no acatamiento por parte de El CONTRATISTA a estas indicaciones, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros.

## 4.3 ACCESOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá asegurarse de las condiciones de las carreteras de acceso a las obras, con el fin de tomar las medidas que considere necesarias para la movilización de su personal y equipo.

La construcción o adecuación de accesos a las obras y la ocupación de terrenos para las instalaciones temporales que requiera El CONTRATISTA, deberán estar previamente aprobadas por LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y no tendrán pago por separado. Su costo deberá estar cubierto por los precios unitarios del contrato.

Cuando los accesos a terrenos para instalaciones se encuentren fuera de la zona de carretera, EL CONTRATISTA deberá adquirir a su cargo los derechos respectivos y será responsable por los daños que cause a terceros durante la ejecución del contrato.

## 4.4 PROGRAMA DE EJECUCIONES E INVERSIONES

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS tiene programado los trabajos, objeto de la presente Invitación Directa en un plazo de tres meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio.

El adjudicatario deberá presentar al Interventor, un cronograma detallado de obra que incluya todas las actividades correspondientes a los trabajos, involucrando el número suficiente de frentes de trabajo, para que el programa se cumpla a cabalidad.

Igualmente deberá presentar el programa de inversiones correspondiente al cronograma de obra propuesto.

La preparación de los programas deberá tener en cuenta el plazo de ejecución, las condiciones climáticas, las características físicas de la edificación y de los accesos, la localización y al transporte de los materiales de desmonte.

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Estas conllevarán la aplicación de las sanciones previstas en el contrato.

## 4.5 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL

Desde la suscripción del acta de inicio de la obra y hasta la entrega definitiva de las obras, EL CONTRATISTA estará en la obligación de señalizar la obra y mantener el tránsito público y las condiciones de seguridad preventiva a los particulares y terceros, en los tramos en que éstos interfieren.

El incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato causará requerimientos sucesivos por parte de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS al CONTRATISTA, cada vez que se compruebe esta omisión con el informe de la Interventoría o como resultado de las diligencias ordenadas por LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, para tal efecto.

## 4.6 SITIO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL.

El CONTRATISTA coordinará con la Interventoría el sitio que se requiera para la ubicación del depósito de material y el contratista cubrirá por su cuenta la renta y demás costos relacionados con su adecuación provisional.

El Contratista deberá coordinar con la interventora la asignación de los espacios que se utilizarán para los depósitos necesarios para el almacenamiento de los principales materiales de consumo. LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no será responsable por el funcionamiento de estos depósitos ni por los accidentes que en ellos puedan ocurrir.

## 4.7 PRECAUCIONES SANITARIAS

El CONTRATISTA deberá observar las normas y reglamentos del Ministerio de Protección Social y del Trabajo, sobre sanidad e higiene laboral y tomará todas las precauciones para evitar que en las zonas de sus campamentos se produzcan condiciones insalubres y dotará a su personal de los medios para protegerse, en los casos en que el trabajo presente condiciones peligrosas para su salud.

## 4.8 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El CONTRATISTA en todo momento se acogerá a las normas de seguridad del personal, salud ocupacional y de los códigos de edificación y construcción, además observará las siguientes recomendaciones, y las que fije el interventor:

El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal con ocasión del desarrollo del objeto del contrato, sea el personal de la Interventoría o de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, visitantes autorizados o terceros.

Por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta de EL CONTRATISTA.

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de construcción.

## 4.9 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del interventor, se considerará defectuoso y éste ordenará repararlo y reconstruirlo.

Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el trabajo efectuado, antes de darse los correctivos necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del interventor, será por cuenta de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición.

## 4.10. SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA deberá suministrar al interventor, cuando éste lo requiera, información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada subdivisión del trabajo, su clasificación, salario o sueldo y sus afiliaciones a los sistemas pensionales, de salud y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos (D. 1295/94).

## 4.11 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo convenido.

## 4.12 POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de la LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS lo requieran, éste puede tomar posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella, recibiéndola mediante acta parcial.

EL CONTRATISTA efectuará las obras, de modo que evite o haga mínimas las interrupciones de la circulación dentro de la edificación y el tránsito en las vías internas de la Universidad, corredores, escaleras, vías de acceso y propiedades aledañas al proyecto.

## 4.13 LIMPIEZA FINAL

Al finalizar la obra EL CONTRATISTA, por su cuenta, removerá sus instalaciones, escombros, materiales sin uso, formaletas y materiales similares que le pertenezcan o que hayan usado bajo su dirección. De no hacerlo así LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS hará la limpieza por su cuenta y cargará su costo al

CONTRATISTA.

## 4.14 CAMBIO O RETIRO DE MAQUINARIA O EQUIPO

El CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para el contrato, sin el consentimiento previo y escrito del interventor.

## 4.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

EL CONTRATISTA avisará, con antelación mínima a diez (10) días calendario, la fecha en que se propone hacer la entrega provisional de las obras a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y este por medio del interventor dará aprobación a las obras, si es del caso, o hará las observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA entregue las obras a satisfacción de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Mientras EL CONTRATISTA no haya terminado las obras o no haya ejecutado las reparaciones y/o modificaciones ordenadas, la obra no será recibida.

La entrega definitiva de todas las obras comprendidas en el contrato se harán constar en un acta final que firmarán El CONTRATISTA y el interventor. En todo caso las entregas parciales de obra no implican recibo definitivo de esas partes y menos la de toda la obra.

## 4.16. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista mantendrá permanentemente al frente de las obras el personal técnico ofrecido en su Propuesta. Este personal deberá estar debidamente facultado para atender la correcta ejecución de los trabajos y resolver de acuerdo con el Interventor los asuntos relacionados con la obra. El personal técnico será presentado a consideración de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, quien se reserva el derecho de aprobación.

Los obreros empleados para la obra serán expertos en ejecución de esta clase de trabajo. La Interventoría podrá ordenar al Contratista el cambio o retiro de cualquier trabajador o personal que a su juicio no cumpla con los requerimientos.

## 4.17. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista deberá observar todas las disposiciones legales sobre seguridad industrial y tener control permanente de los factores que puedan afectar la salud o vida de los trabajadores.

El Contratista deberá exigir de sus empleados, la observancia de las prácticas de seguridad y deberá proporcionar y exigir el uso de cascos, guantes y cualquier elemento de protección que se requiera. Se mantendrán instalaciones y elementos para primeros auxilios en la obra y el Contratista deberá impartir a su personal Instrucciones sobre estos primeros auxilios.

Todos los empleados del contratista durante la ejecución de la obra deberán tener vigente la afiliación a una EPS y ARP. En todo caso la Universidad no asumirá ningún tipo de responsabilidad por este concepto. La seguridad de las personas que ingresen a la obra estará por cuenta del contratista, razón por la cual deberá mantener elementos de seguridad extras que puedan ser suministrados a las personas que esporádicamente puedan visitar la obra.

## 4.18 LIMPIEZA

En relación con sus labores, el Contratista deberá mantener limpios y ordenados, cada día de trabajo, los sitios de la obra, las estructuras, y las instalaciones y deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Interventor antes de que se dé por terminado el Contrato.

## 4.19. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista debe garantizar la óptima calidad de cada uno de los materiales suministrados a  la Interventoría, presentar los certificados de calidad que así lo indiquen, sin que con ello se exima al contratista de realizar los ensayos que sean solicitados por la Interventoría.

## 4.20. MEDIDAS Y PAGOS

Las mediciones de obra ejecutada las hará el Contratista conjuntamente con el Interventor a medida que avancen los trabajos, serán la base para las Actas de recibo parcial de la obra. Ninguna parte de la obra podrá recibirse hasta tanto el Interventor la haya revisado, medido y aprobado. El contratista estará obligado a reponer, reparar o corregir las obras que presenten fallas así se hayan recibido parcialmente.

## 4.21 DIRECCIÓN DE LA OBRA

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá cambiar de interventor sin explicación alguna al Contratista.

## 4.22 OBRAS EXTRAS O ADICIONES

Toda obra que en concepto del Interventor sea necesaria para la completa terminación de los trabajos y que no figure ni sea asimilable a los ítems cotizados en el Formulario de la Propuesta, se considerará como obra adicional.

Las obras adicionales las hará el Contratista de común acuerdo con el Interventor, con los diseños que se indican en los planos, siempre y cuando exista aprobación previa, escrita del Rector.

## 4.23 OBRA DEFECTUOSA O INADECUADA

El Contratista corregirá o reemplazará cualquier obra defectuosa dentro del plazo que fije la Interventoría.

## 4.24 ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL

El Contratista comunicará por escrito oportunamente a la Interventoría, la terminación de los trabajos. El Interventor hará una inspección final de las obras y notificará al Contratista todos los detalles que no se ajusten a los planos y/o especificaciones y los defectos de construcción que haya encontrado y que no hayan sido corregidos. El Contratista procederá a reconstruir o reparar a su costo las obras defectuosas. Una vez hechos estos trabajos y terminadas las obras a satisfacción del Interventor, se hará el Acta de Recibo Final de la Obra, la cual no invalida el derecho que tiene la LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS de exigir dentro del término de estabilidad de las obras, las reparaciones o construcciones que se presenten por obra mal ejecutada o defectuosa, o de cobrar subsidiariamente la garantía de estabilidad respectiva.

4.25  ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL CONTRATISTA, deberá tener en cuenta los ITEMS que a continuación se relacionan en las obras a realizar:

4.26  CONDICIONES ESPECÍFICAS

Dentro de la presente Invitación Directa Pública, LOS PROPONENTES deben considerar en sus ofertas los siguientes aspectos, que no exoneran de responsabilidad al contratista, quien se considera profesionalmente idóneo, competente y con los medios técnicos y humanos adecuados para realizar su labor:

EL CONTRATISTA deberá elaborar los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, una vez adjudicado el contrato, incluyendo la totalidad de los materiales (en los casos que se deba incluir) de primera calidad, actividades previas, herramienta menor, equipo necesario para ejecutar las diferentes actividades, mano de obra en general, calificada o especializada con el fin de analizar la coherencia de cada uno de los ítems descritos en el Formato CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO. El Análisis de Precios Unitarios debe ajustarse al peso. De no tenerse en cuenta las recomendaciones anteriores, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no acepta reclamos posteriores, y por tanto se medirán y se pagarán los ítems relacionados en el Formato CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO de acuerdo con lo indicado en las respectivas especificaciones.

4.27 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

Las obras se ejecutaran de acuerdo con todas las normas de seguridad industrial y social, indicaciones, requisitos y especificaciones dadas por la INTERVENTORIA quedando completamente terminada, de manera que cumpla satisfactoria y rigurosamente con las exigencias de uso de acuerdo con LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Los escombros deben evacuarse de acuerdo con las cantidades que vayan resultando diariamente y ubicarse en un sitio exterior aislado de las áreas de acceso a la administración que puedan llegar  a obstaculizar los medios, coordinando claramente la localización de tales escombros, puesto que no se cuenta con un sitio definido para ello.

Las cantidades de obra han sido obtenidas en sitio y por lo que se recomienda realizar el replanteo de cada uno de los pasos antes de su ejecución, logrando con ello verificar las medidas de las diferentes actividades involucradas en la contratación.

4.28 ALCANCE GENERAL DE LAS OBRAS

El contratista, deberá colocar e instalar todos los materiales suministrados NUEVOS para efectuar las adecuaciones previstas, dentro del alcance de la presente contratación, de la misma manera que se encargará de suministrar los materiales, la mano de obra y todas las herramientas, los equipos y transportes necesarios para llevar a cabo todas las actividades de construcción asociadas a las obras, todo de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas, planos existentes, planos aprobados y con las cantidades de obra que se detallan en los formatos de cantidades y precios unitarios

4.29 MUROS (Unidad de Medida M2)

.Descripción.

4.30 MUROS  EN DRY WALL FIGURADO CON AISLAMIENTO ACUSTICO

El requerimiento de la universidad es el suministro e instalación de muros de dry-wall auto portantes, con relleno en fibra de vidrio con el fin de conformar una trampa acústica el cual se construirá al interior de cada aula, en esta trampa se ensamblarán las puertas con aislamiento acústico para así obtener mayor acondicionamiento acústico; es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones

Para el armado de muros con láminas de yeso se utilizaran placas de 12.7 mm de espesor como mínimo y que Irán atornilladas a la estructura, rellenas de fibra de vidrio. El acabado de los muros será con vinilo tipo 1 a dos manos el mismo que para paredes y revestimiento.

Muro especializado en aislamiento termo-acústico

El aislamiento de ruido y calor de un espacio interior a otro exige que los muros contengan materiales inherentes a estas solicitudes; así, el espacio entre sus paramentos es usado para la colocación de espumas rígidas, placas y mantos de lana mineral o de vidrio, que aplicando el Sistema Masa Resorte Masa (barrera, absorbente) obtiene según sus características, diferentes valores de aislamiento.

Ensamble de vano de puerta

Los perfiles de anclaje del marco deben ser de calibre 20. Si la puerta es de madera  (pesada), se recomienda el uso de doble paral.

Se debe tener en cuenta para la instalación de los muros de sistema liviano:

- Montaje:

- Replanteo

- Armado de la estructura

- Colocación de canales

- Colocación de párales

- Corte de la placa

- Colocación de la placa

- Fijación de las placas

- Acabados

- Resanado de las uniones

- Colocación de la cinta

- Primera capa de masilla

- Segunda capa de masilla

- Tercera capa de masilla,

- Aplicación de pintura.

La placa de Yeso:

Este elemento del sistema debe estar  formado por un núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2H2O), cuyas caras están revestidas con papel de celulosa especial altamente resistente.

Las placas en su producción deben ser fabricadas en línea continua de producción, proceso que comprende desde la molienda y calcinación del yeso hasta el corte de las placas y su embalaje.

Las placas de yeso debe ser  un elemento esencial de este sistema constructivo en seco. Estas serán atornilladas o fijadas sobre estructuras metálicas, conformando paredes.

La topología de las placa debe ser con resistencia a la humedad y al fuego, y la mas  indicada es la de tipo RF la cual Combina todas las ventajas de la placa estándar con la resistencia adicional al fuego, ya que contiene en la mezcla de yeso mayor cantidad de fibra de vidrio que preserva de mejor manera la integridad de la placa bajo la acción del fuego.

4.31 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Los Párales y perfiles deben ser:

- Párales y correderas livianas: Se utilizará canales livianas, figuradas en frío, de acero galvanizado en caliente de anchos no menores a 1¼” (38mm.) cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A525 (son comunes párales en 2 ½“ 3” y 3 ½ “).

- Travesaños: Se utilizarán canales de acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8” (22mm.) cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A525.

- Platinas de soporte: Se utilizarán platinas de acero galvanizado en caliente no menores a 6” (15mm.) cal.20 ga. (0.85mm.) ASTM A446.

- Párales en C y H: Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1½ “x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

- Párales en E : Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1“x 2 ½ “ ó 1½ “x 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

- Correderas en J: Se utilizará perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 2- ½“ ó 4 “cal.25 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

Se utilizarán canales de 1½ “(38 mm.) en cold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hot-rolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente Tornillo de cabeza avellanada en las longitudes requeridas tipo S ó S12 ASTM C954. Para láminas 40

- Perfil Paral

Perfil de lámina de acero galvanizado calibre 26 compuesto por dos alas de igual o distinta longitud (30 y 35 mm). Se ofrece en secciones de: 39 mm (peso 450 gr/m), 59 mm (peso 550 gr/m) y 89 mm (peso 650 gr/m). Se utiliza como perfil guía, que junto con los parales forma la estructura sobre la cual se atornilla la placa. Se fija a los pisos, losas y paredes.

- Perfil Omega

El Perfil de sección trapezoidal fabricado en lámina de acero galvanizado calibre 26 de 75 x 25 mm. Debe proveer en longitud estándar de 2440 mm o en largos diferentes según disponibilidad del fabricante. Se utilizara  como estructura en cielos rasos descolgados y revestimientos de muros.

- Anclajes Y Fijaciones:

Anclajes perfil canal

Tornillo con chazo

Clavo de acero para pistola de alto impacto

- Estructura metálica paral/canal

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana de 1/2” y punta de broca

Tornillo autoperforante de cabeza extraplana de 1/2” y punta aguda

- Placa de yeso a perfiles

Tornillo autoperforante tipo Dry Wall No. 6 x 1”. (Estructura metálica)

Tornillo autoperforante tipo Dry Wall No. 6 x 1”. (Estructura madera)

- Elementos de Acabado

Las Masillas multipropósito

Formuladas con base en polímeros de alta calidad. Los cuales permitirán realizar acabados en paredes, cielos rasos y revestimientos para posteriormente recibir pintura, papel de colgadura, etc. Se usa en el resanado de las juntas y pegado de cintas. Es adecuada para realizar el masillado total sobre la superficie de las placas.

- Herramientas y equipos

Equipo menor. (Bisturí de corte, plomada, nivel, hilo, cimbra).

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Equipo para fijación (Taladro percutor, Atornillador manual y eléctrico).

Equipo para instalación en altura (Andamios, párales, camillas de soporte).

MEDIDA Y PAGO

La medida será el número de metros cuadrados (M2) de muros instaladas y a satisfacción de la interventoría. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato.

Sistema de aislamiento de alta especificación para salas de práctica de percusión y/ batería. STC requerido igual o mayor a 64.

## 4.32  VENTANAS

Descripción.

El sistema de doble cristal utilizado, crea una cámara de aire con control de humedad y contorno en material absorbente para mayor aislamiento acústico, marcos independientes en madera sellados con empaques especiales que controlan las vibraciones y proporcionan estanqueidad en el sistema.

Debido a la necesidad de conservar las ventanas actuales, se instalará un sistema de ventana acústica auto portante de doble vidrio y cámara de aire. Estas ventanas se instalarán con un marco independiente en la parte interna de los salones y estarán sujetas por medio de chazo puntilla plástico a las paredes perimetrales de las ventanas actuales. El vidrio utilizado para estas ventanas es un vidrio laminado incoloro de 4+4 especialmente calculado para que incremente el asilamiento acústico en conjunto con el vidrio monolítico actual. Este vidrio estará montado sobre un marco independiente para el desacople mecánico de las vibraciones. Dicho marco cuenta con un empaque que asegura el sellamiento entre el marco de la ventana y el muro. La cámara de aire presentará control de humedad para el intercambio térmico.

Todas las ventanas seranm entregadas en pintura durable en poliuretano y totalmente instaladas.

## 4.33  PUERTAS

Sistema de puerta (aislamiento acústico)

Debido al bajo rendimiento acústico de las puertas actuales, se complementarán estas con un sistema de puertas acústicas, manteniendo la estética visible de las puertas actuales.

La hoja de la puerta es totalmente lisa, tiene un espesor final de 7cm, en su interior presenta una combinación de maderas de diferentes densidades y espesores, recubrimientos internos de membrana acústica de alta densidad, complementada con material fonoabsorbente fibra de vidrio y una pequeña cámara de aire. Las dos capas exteriores presentan un recubrimiento que darán el acabado de las puertas actuales, todo el contorno de la puerta presenta doble batiente complementada con empaque magnético de caucho que proporciona un cierre hermético del sistema. Incluye manija con pestillo de paso y tres bisagras

El perímetro correspondiente al marco de cada puerta presenta doble batiente de cierre hermetico de alto desempeño en aislamiento acústico en sus cuatro secciones (incluyendo la correspondiente al piso), el material utilizado para el marco es lámina HR calibre 18, complementada en su cavidad con material fonoabsorbente, el acabado se dará de acurdo de la estética actual del edificio.

Para la correcta instalación de este sistema de debe realizar un sound lock (trampa acústica), el cual se construirá al interior de la sala para conservar la estética de la fachada de los salones. Los muros dobles de este sound lock están construidos en drywall y sus dimensiones internas son de 1m de ancho, 1m de fondo, por la altura de cada salón. Este sound lock contará con iluminación interna. Ver anexo 1.

Se especifican puertas acústicas en madera entamboradas y rellanos aislantes en lanade roca. La puerta deberá llevar juntas de inserción para garantizar el sellamiento yestanqueidad del sistema. En la parte inferior de la hoja batiente de la puerta y contra el piso se específica la instalación de guardapolvo que minimice al máximo la luz entre

la puerta y el piso.

TIPOS DE PUERTAS

## 4.34   SISTEMA DE PANELES ABSORBENTE (ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO)

Este sistema se compone de paneles de 1m cuadrado cada uno, distribuidos uniformemente en las superficies de cada recinto. Estos paneles están constituidos en fibra de vidrio dentro de un bastidor de madera, tapizados en paño Hilat.

El acabado de estos paneles (madera y paño) puede ser en el color elegido por el cliente. La confirmación del color se hace de acuerdo a una amplia carta de colores en el momento de la orden de servicio

## 4.35   SISTEMA DE PISO ANTI VIBRATORIO

Piso desarmable, en color negro, construido con láminas de fibra de vidrio y losas en goma de 20mm de espesor y dimensiones de 0,5m por 0,5m. Este sistema es ideal para desacoplar mecánicamente instrumentos musicales de percusión y/o amplificadores, evitando la transmisión de vibraciones entre placas hacia recintos contiguos.

El sistema presenta un contorno en madera sobre el piso que mantiene una ubicación definida del sistema en la sala.

## 4.36  ReqUErimientos totales para las areas objeto del contrato.

A continuación se relacionan los requerimientos y condiciones mínimas  totales (a suministrar o instalar según sea el caso) en  las áreas objeto de este proceso de selección.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |
| 1 | PREIMINARES |  |  |
| 1.1 | Cerramiento provisional con tela verde en las en áreas de intervención | Gl | 1 |
| 1.2 | Resane, pañetes y pintura aulas de intervención Vinilo tipo 1, dos manos color blanco | M2 | 1300 |
| 2 | DIVISIONES EN SISTEMA LIVIANO |  |  |
| 2.1 | Suministro e instalación de muro doble de panel de yeso relleno de fibra de vidrio incluye acabado en pintura vinilo 3 manos | M2 | 230 |
| 3 | VENTANAS |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de ventana acústica interior doble vidrio en marco en madera incluye empaque en neopreno de acuerdo con los tipos de ventanas suministrados por la universidad. | Und | 44 |
| 4 | PUERTAS |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de puertas con aislamiento acústico según contenido especificaciones y tipo de ventanas | Und | 20 |
| 5 | PANELES ABSORBENTES |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de paneles absorbentes para paredes y cielo rasos | M2 | 180 |
| 6 | SISTEMA DE PISO ANTI VUBRATORIO |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de piso anti vibratorio de acuerdo a las especificaciones técnicas | M2 | 20 |
| 7 | ASEO GENERAL |  |  |
| 7.1 | Aseo general y retiro de escombros | Gl | 1 |

Notas: las cantidades de absorbentes por  cada sala varían en función de la necesidad acústica. Sin embargo; para los salones de clases la cantidad deberá estar  alrededor de 30% de la superficie interna, mientras que para las salas de ensayo mas  este valor  deberá ser alrededor de 20%, el objetivo de esta absorción es disminuir  el tiempo de reverberación  así,  los sonidos que logran entrar a la sala serán  disminuidos mas rápidamente mejorando de paso el coeficiente de entendimiento de la palabra en  las salas. En el caso del auditorio del último piso,  las cantidades y ubicación de este material tendrán que ser estudiado detenidamente; de todas maneras  aplica la aproximación del 30%.

# CAPÍTULO V.

# 5. CONDICIONES DEL CONTRATO

## 5.1.	CONDICIONES PARTICULARES

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de estos términos y aquellas que de conformidad con la Ley debe contener el contrato que se celebre.  La propuesta y los términos de referencia, formarán parte integrante del contrato a celebrar y en consecuencia producen los mismos efectos jurídicos y contractuales.

Todos los gastos inherentes a la legalización del contrato tales como impuestos de timbres, publicaciones, impuestos de cualquier naturaleza, seguros y garantías serán a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección, así como todos los costos y/o gastos necesarios para la ejecución del objeto del contrato.

## 5.2.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere por parte de la Universidad del Registro Presupuestal, la aprobación de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.  De igual manera se requerirá por parte del contratista ganador del presente proceso de selección el pago de los derechos de publicación del contrato, obligación que se entenderá cumplida con la entrega del correspondiente recibo de consignación, el pago del impuesto de timbre (si a ello hubiere lugar) y la suscripción del acta de inicio.

El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro del término que para el efecto le informe la Universidad.  Igualmente, deberá constituir las garantías dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.

Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará a favor de la Universidad, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1 del Artículo 8 de la ley 80 de 1993.

En este evento, la Universidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los (15) días calendarios siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Universidad.

## 5.3.	VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato será hasta por la suma de DOCIENTOS TREINTA  MILLONES, DE PESOS  ($230.000.000.00) M/CTE incluido el IVA.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará  al contratista el valor del contrato según lo establecido en el numeral 1.5  VALOR Y FORMA DE PAGO de los presentes Términos de Referencia.   Sin menoscabo de lo anterior, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá  acompañar la solicitud del pago con una  certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato y acreditar encontrarse a Paz y Salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad  social y parafiscales. Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

La Universidad Distrital no PAGARÁ REAJUSTES A LOS PRECIOS CONSIGNADOS DENTRO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA; solo pagará lo pactado.

## PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.2.2 de los presentes Términos de Referencia,  el plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir  de la firma del acta de inicio, la cual no esta sujeta al giro del anticipo.

5.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

PROGRAMACIÓN: el proponente ganador del presente proceso de selección deberá presentar un programa general  desglosado por capítulos, en días calendario Y PRESENTADO EN PROJET teniendo en cuenta los recursos con que cuenta en la actualidad.

RECURSOS: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

- PERSONAL: Debe suministrar la cantidad de técnicos o Ingenieros necesarios con las habilidades y conocimientos adecuados para ejecutar los trabajos de forma simultanea en las diferentes áreas a intervenir. El personal del contratista ganador del presente proceso de selección deberá estar plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

b)  SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y óptimas condiciones de calidad.

c)   HORARIOS DE TRABAJO: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

d)   VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

- ENTREGA DE LOS TRABAJOS: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

5.6.1 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

a)  Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos (acta de entrega área de la obra)

- Entregar todas las especificaciones técnicas, planos y anexos que se requieran para la ejecución del contrato.

- Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados

e)    Colaborar con el contratista ganador del presente proceso de selección en la ejecución del Contrato.

## 5.7.	CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS

El proponente favorecido con la adjudicación no podrá ceder el contrato resultante de la presente INVITACION DIRECTA, ni subcontratar a persona natural o jurídica alguna para efectuar total o parcialmente el objeto de la presente INVITACION DIRECTA, sin el consentimiento previo y expreso de La Universidad, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato.

## 5.8.	MULTAS

Las partes acordaran que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el respectivo contrato a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección y como apremio para que las atienda oportunamente, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá imponerle mediante resolución motivada, sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad multas sucesivas diarias del 1% del valor del contrato, hasta un máximo del 20% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas y cada una de las cláusulas de este Contrato, suma que podrá ser tomada de la garantía constituida y/o descontada de las cuentas que por cualquier concepto le adeude la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS al CONTRATISTA.

Para la aplicación de dichas multas se requerirá el concepto previo del Interventor designado, quien de antemano debe solicitar al contratista mediante requerimiento escrito el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los presentes pliegos de condiciones y del contrato, así como las explicaciones correspondientes objeto del incumplimiento. Si estas no son satisfactorias y no obedecen a circunstancias que lo exoneren de responsabilidad, se aplicarán o impondrán mediante acto administrativo las sanciones a que haya lugar tales como multa, penal pecuniaria, e indemnización de perjuicios, sin perjuicio de los recursos que por la vía gubernativa pueda interponer El contratista ganador del presente proceso de selección.

En caso de incumplimiento del contratista ganador del presente proceso de selección de las obligaciones establecidas en todas y cada una de los numerales de los presentes pliegos de condiciones y/o de las Cláusulas del respectivo contrato, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá imponer las sanciones pertinentes y/o proceder con la TERMINACIÓN ANTICIPADA del contrato en los términos del artículo 34 del Acuerdo 008 de 2003 en concordancia con los términos de ley.

5.8.1 PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o de declaración de caducidad, el contratista ganador del presente proceso de selección pagará a la Universidad Distrital una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS podrá hacer efectiva la garantía del contrato.

Para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se requerirá el concepto previo del supervisor del contrato, quien de antemano debe solicitar al contratista mediante requerimiento escrito el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los presentes pliegos de condiciones y del contrato, así como las explicaciones correspondientes objeto del incumplimiento. Si estas no son satisfactorias y no obedecen a circunstancias que lo exoneren de responsabilidad, se aplicarán o impondrán mediante acto administrativo las sanciones a que haya lugar tales como multa, penal pecuniaria, e indemnización de perjuicios, sin perjuicio de los recursos que por la vía gubernativa pueda interponer El contratista ganador del presente proceso de selección.

## 5.9.	GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y tres (3) meses más.

- DE AMPARO DE ANTICIPO: deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista ganador del presente proceso de selección reciba a titulo de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

- DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos, y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes y puesta en funcionamiento de los mismos.

- DE AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del contrato y deberá extenderse por el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más.

- DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (frente a terceros): deberá ser equivalente, como mínimo, a un diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la del mismo y un (1) año más, con el fin de cubrir los riesgos inherentes a alcances del contrato estipulados (suministro, instalación y obra) y similares.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la Universidad. El contratista ganador del presente proceso de selección deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía.

Será a cargo del contratista ganador del presente proceso de selección el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento, el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

## 5.10.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de abril de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

## 5.11.  PRO CULTURA

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

## 5.12.  aDULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## 5.13.	IMPUESTO DE TIMBRE

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad Distrital efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de los pagos de las facturas generadas.

## 5.14.	PUBLICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002, el contrato a celebrar requiere de su publicación en el Gaceta Distrital, requisito que se entenderá cumplido una vez el contratista ganador del presente proceso de selección allegue a la Oficina de Asesoría Jurídica la constancia de pago de los derechos, para lo cual dispone de un término máximo de tres (3) días calendario a partir de la suscripción del contrato.

## 5.15.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través de: La División de Recursos o por quien el Rector de la Universidad determine.

## 5.16.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato será objeto de liquidación dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo pactado, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 008 de 2003. En caso de que el contratista ganador del presente proceso de selección se niegue a liquidarlo de mutuo acuerdo, la Universidad de manera unilateral procederá a ello.

Para lo anterior, el contratista ganador del presente proceso de selección debe presentar el Acta de recibo de obra (inventario) debidamente firmada por el Supervisor de la Universidad, resumen ejecutivo de la ejecución de los trabajos, paz y salvos de trabajadores y sub.-contratistas, planos record, acta de liquidación del anticipo, Manual de Operación y Mantenimiento e inventario físico de lo entregado.

Todos los documentos se deben entregar en original, dos copias  y en medio magnético.

## 5.17.  PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

Con el objeto de garantizar el principio de transparencia del presente proceso contractual, los proponentes manifestarán su compromiso unilateral de no incurrir en las conductas previstas en el ANEXO No. 5, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el mismo. Si el contratista ganador del presente proceso de selección elegido se viere inmerso  en conductas que resulten reprochables penal o disciplinariamente, La Universidad podrá declarar la terminación unilateral del presente contrato.  La no presentación de este documento es subsanable.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACION DIRECTA No 026 DE 2008

# ANEXO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2008

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los Términos de Referencia presentamos propuesta formal para la Invitación Directa No. 026  de 2008 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los Términos de Referencia.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Invitación Directa Pública y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los Términos de Referencia.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que hemos recibido los siguientes adendos (si fuere el caso) a los documentos de la Invitación Directa: __________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y que aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación Directa, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

Dirección: _____________________________________________________

NIT  _________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: _________________________________

C. C. No. ______________________ De ____________________________

Correo electrónico de la empresa __________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad _______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACION DIRECTA No.  026 DE 2008

# ANEXO Nº. 2.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal

efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2008. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2008

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACION DIRECTA No.026 DE 2008

# ANEXO Nº. 3.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de Términos de Referencia. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________

Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa

________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INVITACION DIRECTA Nº 026 DE 2008

# ANEXO No. 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor proponente: antes de diligenciar el siguiente anexo tenga en cuenta:

- Cotice los ítems que aquí se relacionan en su estricto orden no varíe el archivo original.

- Las columnas del formato que se relacionan a continuación, han sido identificadas con letras entre paréntesis, con el propósito de coadyuvar en la conformación y liquidación de su propuesta. Si tiene dudas, por favor utilice los medios adecuados (comunicación por escrito y medio magnético) para aclararlas.

- La Universidad junto con este documento ha publicado el  ANEXO Nº 4 en formato XML (EXCEL). Éste le permitirá llegar al cálculo de su propuesta económica. Diligencie únicamente las columnas sombreadas en color verde (E Valor Unitario y los campos de los valores de  H1, H2 Y H3).  No modifique ni diligencie este formato en un archivo diferente al publicado.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACION DIRECTA No 026 DE 2008

# ANEXO No. 5

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o términos de referencia amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las cláusulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Pública - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobre costos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la

ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.