CONVOCATORIA PÚBLICA No. 023-2008

RESPUESTA A LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 023-08.

OBJETO:

“CONTRATAR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LABORATORIOS SEDE VIVERO DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE”.

FIRMA: AMM Ingeniería

OBSERVACIÓN No. 01:

1. En el momento en que se realiza la apertura y se publican los pliegos definitivos, cambia el cronograma como la fecha de cierre del Proceso.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Cuando se publican los términos definitivos el proponente debe estar pendiente de los cambios que se han realizado en los términos para la presentación de la propuesta, ya que en algunas ocasiones sufren modificaciones el cronograma.

OBSERVACIÓN No. 02:

2. Se debe calcular los valores con los que se calculo el presupuesto oficial, teniendo en cuenta lo establecido por la ley según lo consagrado en el numeral 4 del artículo 3 estudios, del decreto 66 de 2008 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007, que al tenor reza…

“4. El análisis Técnico y Económico que soporta el valor estimado del contrato indicando con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y ala ejecución del contrato, en el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos…”

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad realizó el estudio con base en los precios unitarios del mercado de cada uno de los materiales a utilizar, no obstante el oferente deberá tener en cuenta sus cálculos para la presentación de su oferta.

OBSERVACIÓN No. 03:

3. Atentamente solicito a ustedes publicar los análisis de precios unitarios por medio del cual la Universidad, estableció el presupuesto oficial para el proceso en mención.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad es un ente Autónomo que se rige por su propio estatuto de contratación, el cual no obliga a hacer este tipo de publicaciones.

FIRMA: CONSORCIO MYH-IDACO.

OBSERVACIÓN No. 01:

Les pedimos muy amablemente expedir copia de la información de los planos y las especificaciones particulares que indican las dimensiones de los muros y clase de los ladrillos que los componen, el acabado superficial, la forma de las trabas y la clase de mortero de pega.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

Los planos se pueden consultar en los términos de referencia al final de este documento, los cuales están colgados en la página Web de la Universidad y el  Portal Único de Contratación.

El oferente deberá contar con material de buena calidad conseguido en el mercado, y en cuanto a los muros  y tipo de ladrillos las especificaciones técnicas  están relacionadas en el numeral 4.1.2.9.3. Los cuales serán construidos en el exterior de la edificación, para ello todos los mampuestos que se empleen en la obra deben estar completos con aristas rectas y sin desportilladura, la calidad debe ser uniforme y se someterán  a aprobación de la interventoria antes de utilizarlos en la obra. Sus caras serán superficies rectangulares cuyas dimensiones tendrán tolerancia de más o menos 0.5 con respecto a las dimensiones nominales, el muro es divisorio tabique de 0.15 Mts. Con aplicación de mortero 1:4.

Nota: Las normas para el mezclado y tratamiento en obra son las mismas que para los concretos  en cuanto a cuidado del almacenamiento de cemento y la arena, así mismo como para su proceso en la mezcladora y su transporte y manipulación en el sitio de colocación.

La Universidad publicará los planos nuevamente en la página de la Universidad y en el Portal único de Contratación.

OBSERVACIÓN No. 02:

- En los pliegos definitivos donde dice: “PERSONAL: La ejecución de las Obras, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada específicamente de un residente profesional en arquitectura o ingeniería civil, con cinco (5) años de experiencia certificada en manejo de adecuación de escenarios para entretenimiento cines, teatros o auditorios, eventos sociales, el cual debe tener disponibilidad del 100% en la obra, cumpliendo para todo las normas SNR-98.

- Debe suministrar la cantidad de personal necesario con las habilidades y conocimientos adecuados para efectiva realización de los trabajos. El personal del contratista deberá estar plenamente identificado, portando un carnet en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

Si el objeto del contrato de la presente licitación es: “el mantenimiento y reparación de los laboratorios sede vivero de la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por que la experiencia solicitada para el residente tiene que ver con adecuación de escenarios para entretenimiento, cines, teatros o auditorios, eventos sociales.  Corregir la experiencia, puede incluir dentro de esta el mantenimiento, reparación y construcción de edificaciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad aclara que elimina el párrafo de adecuación de escenarios para entretenimiento cines, teatros o auditorios, eventos sociales, el cual debe tener disponibilidad del 100% en la obra, cumpliendo para todo las normas SNR-98 y que ratifica los cinco (5) años de experiencia certificada en mantenimiento, reparación y construcción de edificaciones.

OBSERVACIÓN No. 03:

En las especificaciones y requerimientos técnicos donde dice: “4.1. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos, tienen por objeto establecer los estándares mínimos para el suministro a contratar y corresponden a las descritas en el presente capítulo de los términos de referencia.

La propuesta que no incluya el documento de los requisitos solicitados en este CAPITULO, será rechazada”.

- No es claro este punto, se refiere a la impresión de las especificaciones firmada por el Representante Legal, donde se hace referencia a la aceptación de lo nombrado en el Capítulo IV, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. Aclarar este punto.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad aclara que los proponentes que no presenten la propuesta con todos los requerimientos y especificaciones técnicas descritas en los presentes términos de referencia será rechazada.

OBSERVACIÓN No. 03:

El Proponente en Audiencia pública del día 19 de Noviembre, solicita se aclare las medidas que la Universidad exige para el gabinete solicitado en el numeral 4.1.2.19.4

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad aclara que las medidas son las siguientes 0.90 mt de Alto por 0.65 mt de Fondo.

FIRMA: SPAM

OBSERVACIÓN No. 01:

Presentamos una sugerencia para ser evaluada por ustedes, de acuerdo al capitulo III, artículo 3.1. Donde ustedes plantean la calificación del factor económico la cual la ganadora seria la de menor precio, se sugiere que se tenga en cuenta una media aritmética, en aras a una mejor transparencia del proceso.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad sorteará el día de recibo de las propuestas económicas entre media aritmética y media geométrica y se adjudicará a quien más se acerque por debajo a la media.

FIRMA: CONSORCIO EDIMAT

OBSERVACIÓN No. 01:

- Los Nueve (9) proponentes habilitados para presentar oferta coinciden que la forma de evaluación económica no es la más conveniente la cual indica: 3.5.1 EVALUACION ECONÒMICA “ se adjudicará al proponente que cumpliendo con todos los requisitos exigidos en los presentes términos oferte el menor precio” esto no es muy conveniente para la entidad ya que esto incide en la calidad del servicio que se piensa prestar, puesto que un proponente que oferte precios artificialmente bajos no podría ejecutar la obra con calidades apropiadas. Solicito a la entidad se tomen alternativas como media aritmética, mediana, media armónica o que se establezcan topes para que de esta manera no afecte en tan alto porcentaje el valor final de las obras a ejecutar.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad sorteará el día de recibo de las propuestas económicas entre media aritmética y media geométrica y se adjudicará a quien más se acerque por debajo a la media.

OBSERVACIÓN No. 02:

Solicitamos a la entidad se estipule de manera clara, las condiciones para acreditación de experiencia establecida en el Numeral 2.4.1 Certificaciones de Experiencia (Documento no subsanable) Anexo No. 5 puesto que indica para la experiencia GENERAL que se deben acreditar obras cuyo objeto principal incluya las actividades de: reparación y-o mantenimiento de instalaciones en edificaciones en cuatro (4) certificaciones y experiencia ESPECÍFICA “por lo menos una (1) en la que se demuestre su experiencia en mantenimiento de edificaciones en la que se incluya el suministro y-o instalación de cubiertas de edificaciones, y el valor de esta certificación deberá ser el doble del presupuesto oficial”, Solicitamos muy respetuosamente aclare el término REPARACIÓN y se amplíe este requerimiento a que al menos dos (2) certificaciones en sus actividades incluyan suministro y/o la instalación o mantenimiento de cubiertas de edificaciones y que su sumatoria sea mayor al doble del presupuesto oficial, esto debido a que si pretende acreditar la experiencia general en cuatro (4) certificaciones, las otras tres (3) no entrarían a comprobar que el proponente cuenta con la experiencia adecuada para realizar las actividades principales del objeto de esta convocatoria.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad solicita acreditar (4) certificaciones relacionadas con obras en edificaciones, aclara que pueden certificar obras que también  aplican en adecuación,  acabados, mantenimiento, remodelación, construcción y reparación en obras civiles.

En cuanto a la certificación específica la Universidad se mantiene en los términos de referencia, toda vez que el presupuesto oficial lo justifica por ende la entidad contaría con un contratista de mayor experiencia.

FIRMA: RAFAEL ANTONIO PEDRAZA

OBSERVACIÓN No. 1:

De manera atenta me permito solicitar a ustedes estudiar la forma de calificación económica ya que atenta gravísimamente el proyecto para los intereses de la Universidad, ya que en estos casos como ocurre siempre los contratos de esta forma de calificación terminan o colocando materiales de muy baja calidad o la entidad termina emproblemada con el contratista; que por el afán de ganarse una licitación presenta precios artificialmente bajos y que riñen con los objetivos propuestos en cuanto a calidad y cumplimiento.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad sorteará el día de recibo de las propuestas económicas entre media aritmética y media geométrica y se adjudicará a quien más se acerque por debajo a la media

.

OBSERVACIÓN No. 2:

Por otra parte sugiero que en la experiencia general se aclare lo siguiente que se pueda presentar certificaciones de experiencia en Adecuación Remodelación, construcción o mantenimiento ya que en este momento la palabra REPARACIÓN no se sabe que encierra en su verdadero significado y puede mal interpretarse.

Términos: “cuyo objeto principal incluya las actividades de: “reparación” y-o mantenimiento de instalaciones en edificaciones.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad solicita acreditar (4) certificaciones relacionadas con obras en edificaciones, aclara que pueden certificar obras que también  aplican en adecuación,  acabados, mantenimiento, remodelación, construcción y reparación en obras civiles.

En cuanto a la certificación específica la Universidad se mantiene en los términos de referencia, toda vez que el presupuesto oficial lo justifica por ende la entidad contaría con un contratista de mayor experiencia.

FIRMA: CONSORCIO TORO

OBSERVACIÓN No. 01:

Solicito a ustedes aclarar el numeral 2.4.1 de los términos definitivos, y que trata de la EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE ASÍ:

- Se exige que el “Objeto principal incluya las actividades de: “reparación y-o mantenimiento de instalaciones en edificaciones”

1. ¿Se aceptan las certificaciones de REMODELACIONES, ADECUACIONES O CONSTRUCCION DE ACABADOS de instalaciones en edificaciones?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad solicita acreditar (4) certificaciones relacionadas con obras en edificaciones, aclara que pueden certificar obras que también  aplican en adecuación,  acabados, mantenimiento, remodelación, construcción y reparación en obras civiles.

En cuanto a la certificación específica la Universidad se mantiene en los términos de referencia, toda vez que el presupuesto oficial lo justifica por ende la entidad contaría con un contratista de mayor experiencia.

OBSERVACIÓN No. 02:

2. Para la experiencia específica, se exige “el valor de esta certificación deberá ser el doble valor del presupuesto oficial”.

- ¿El sentido es textual, interpretándolo como el valor de la certificación o el valor correspondiente a la participación en caso de consorcio?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

La Universidad informa que en cuanto al consorcio se tendrá en cuenta el 50% del valor total del contrato y en unión temporal el valor será igual al porcentaje de la participación.

Se firma la presente a los 19 días del mes de Noviembre del año 2008.

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

Vicerrector Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Cortes Ladino

Profesional Especializado

Proyectó: Belsy Antolinez V.

Prof. Encargada Proceso