Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022-2008

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA  PARA CONTRATAR UN PROVEEDOR CALIFICADO QUE EFECTUÉ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DIVISIONES MODULARES DE OFICINA ABIERTA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ADECUAR  ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ACADÉMICAS Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

##### ADENDO No.  02

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, atendiendo algunas observaciones presentadas a los Términos de Referencia por parte de algunas empresas interesadas en el proceso; modifica los Términos de Referencia publicado en la pagina WEB y complementa en Adendo Nº 1 así:

### 1.Modificar el numeral 2.2.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). (Documento no subsanable), el cual quedará así:

En el RUP debe constar que el proponente (bien sea individual o en consorcio u unión temporal), cumple con  todas  las siguientes actividades:

ACTIVIDAD 3: PROVEEDOR

ESPECIALIDAD 9: madera carbón vegetal y manufacturas de madera, GRUPO 1,  madera carbón vegetal y manufacturas de madera.

ESPECIALIDAD 15: metales comunes y manufacturas de estos metales, GRUPO 12, manufacturas diversas de metales comunes.

ESPECIALIDAD 20: mercancía y productos diversos, GRUPO 01, muebles; GRUPO 03. Manufacturas diversas.

ESPECIALIDAD 22: OTROS, GRUPO 01, reparaciones locativas que no impliquen la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades.

En este documento el proponente debe constatar que tiene un K de contratación  como proveedor mayor o igual a  CUATRO MIL (4.000) SMLMV.

## 2. Modificar el numeral 4.1 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR, que en algunas sus partes correspondientes quedará así:

| SISTEMA DE REDES ELECTRICAS | Unidad De Medida Y Pago: PUNTO |
| --- | --- |

- CORRIENTE NORMAL (incluye materiales)

- CORRIENTE REGULADA (incluye materiales)

El suministro de la acometida (cableado) de energia  normal y regulada para todas las obras establcedidas en este proceso de selección,  sera asumido por el oferente ganador ( 200 ML)  y el pago se realizara por punto instalado.

3. Nodificar el numeral 4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA MODULAR DE OFICINA, que en algunas de sus partes componentes quedara asi:

REPISA CERRADA

Elemento de soporte y almacenaje, de 90x45 cms, elaborado en lámina cold rolled, acabado en pintura electrostática epoxipolyester, o similar, de colores a definir por el supervisor del contrato.

Estructura

Elaborada en lámina cold-rolled calibre 18, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar de acuerdo con el fabricante. Laterales elaborados en madera industrial y / o lamina cold-roller calibre 18; frentes elaborados en madera industrial enchapados en fórmica texturizadas, con bordes en PVC. El enchape podrá ser en paño, tela vinílica o melamina.

La puerta debe ser con sistema de pivote y corredera extensible de escualización superior, y debe incluir manija y chapa de seguridad.

| MESA DE JUNTAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: UNIDAD INCLUYE SILLA |
| --- | --- |

MESA DE JUNTAS OVALADA  L1XL2.

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

MESA DE JUNTAS REDONDA DE D =1,20 mt

Deberán cumplir las siguientes condiciones en cuanto a la calidad de materiales:

Superficie

Deberá estar elaborado en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en fórmica texturizada con bordes en PVC.(color a escoger por la interventoria)

Estructura

Deberá ser elaborada en lámina Cold-rolled calibre 20, con acabado en pintura electrostática fosfatizada, o similar según el fabricante, en colores a escoger el supervisor del contrato.

El elemento de soporte será de diseño según el fabricante, pero deberá garantizar la estabilidad y firmeza de la mesa.

| PERSIANAS VERTICALES | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: M2 |
| --- | --- |

GARANTIA.

Las Persianas Verticales deberán estar  amparadas con las siguientes garantías:

Contra todo defecto de fabricación por un período de 5 años a partir de la fecha de compra.

La garantía debe cubrir,  la reparación o reemplazo de cualquier parte del producto identificado como defectuoso, sin ningún costo para el comprador original, durante el período mencionado anteriormente.

Deberá suministrarse persianas Verticales con productos modernos, livianos y flexibles, de Fácil operación manual, con sistema de cadena y cordón que permita el suave desplazamiento e inclinación 
de las lamas.

Su diseño deberá ofrecer comodidad y fácil mantenimiento en tela 100% poliéster con el fin de brindar privacidad, mantener luminosidad y excelente control de luz al interior (en el color que indique la interventoría)

El perfil deberá ser en aluminio de la más alta calidad, que asegure la correcta posición de los Carros y de las Lamas. Con el fin de mantenerlos en la posición correcta, permitiendo así su suave desplazamiento.

| SILLAS | UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: DE ACUERDO AL ÍTEM |
| --- | --- |

SILLA OPERATIVA.

Deben cumplir con todas las normas ergonométricas establecidas para que ofrezcan al usuario la comodidad y confort requeridos para un buen desempeño laboral y a la vez preservar su estado físico y su buena salud y a la vez garantizar los siguientes aspectos

Base

Debe ser elaborada en copolímero reforzado con doble anillo en el eje cónico. Se aceptarán materiales de similares condiciones según diseño y garantía del fabricante.

Columna

Sistema neumático a gas con graduación entre 45 y 55 cms de altura mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico.

Soporte Asiento

Elaborado en platina de 3 mm de espesor troquelada, soportada en coquilla en plástico con buje cónico en acero.

Soporte espaldar

Elaborado en platina troquelada de 2” de ancho, como mínimo, y 3/8” como mínimo de espesor, forrado en plástico polietileno en forma de fuelle. Sistema de contacto permanente.

Asiento y espaldar

Tapizados sobre bastidores internos plásticos recubiertos con espuma de alta densidad y forrado en paño con scoth gard o microfibra.

## 4. Aclarar que: para la cotizacion del archivador del costado norte (actual) del piso noveno, se debe tener en cuenta que, se debe suprimir un modulo doble con el fin de crear la circulación e instalacion de la puerta.  Las caracteristicas tecnicas seran las establecidas en el numeral 4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA  MODULAR DE OFICINA ( ARCHIVO RODANTE).

El contenido del presente ADENDO No. 2, forma parte integral de loa Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

Vicerrector Administrativo y Financiero