## ANEXO 2 A
|  | UT NUEVOS RECURSOS INSTITUCIONALES MEGA MARKET | KAIKA | GEOSYSTEM | ICL DIDACTICA LTDA | GTB IBERICA S.I | DISELEC
SOLUCION INTEGRAL QUE BUSCA COMPLEMENTAR UN ESTEREOSCOPIO CON QUE CUENTA EL LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL LOS EQUIPOS FOTOGRAFICOS QUE SE SOLICITAN TIENEN QUE ADAPTARSE AL EQUIPO EXISTENTE EN EL LABORATORIO Y LOS MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS NUEVOS QUE SE SOLICITAN TAMBIEN DEBEN SER TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESOS EQUIPOS FOTOGRAFICOS.
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 1 | Adaptador d30 para cámara digital universal más Adaptador 60 para cámara de microscopio d= 30 mm | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADAPTADOR PARA MICROSCOPIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MICROSCOPIO BINOCULAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Microscopio Estereoscopico modular, | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  |  | 22707000
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  |  | 2
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  |  | 25
LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL LA SOLICITUD INTEGRAL DEL LABORATORIO No. 2 QUE APARECE EN LA CONVOCATORIA LOS EQUIPOS COTIZADOS DEBEN SER TOTALMENTE COMPATIBLES ENTRE SI.
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 2 | CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CON ADAPTADORES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Lente frontal 2x | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Microscopio COMPUESTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Microscopio Estereoscopico modular, | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Oculares 25X para Microscopio Estereoscopico modular | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  |  | 80198920
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  |  | 2
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  |  | 25
LABORATORIO DE POTENCIA ELÉCTRICA
El laboratorio debe permitir realizar practicas en los campos de los transformadores tanto monofásicos como trifásicos y de máquinas de Corriente contínua, monofásicas, sincrónicas y asincronas, para potencias del orden de 300VA y tensiones del orden de 115V, 230V y 440V. El laboratorio debe conformar una solución completa en donde los equipos no son considerados como elementos independientes sino que hacen parte del conjunto destinado a la realización de la diferentes prácticas, por tal razón se debe permitir la conectividad tanto eléctrica como mecánica entre los diferentes componentes de la solución, incluso el campo de los transformadores debe ser compatible con el campo de máquinas de manera que sea posible la concetividad de equipos de los transformadores con los de máquinas como por ejemplo sus diferentes cargas. Además debe permitir el desarrollo de prácticas con orientación a investigación básica en el área, con arquitecura abierta con la posibilidad de acoplar instrumentación de medida o máquinas adicionales diferentes a las ofertadas. Debe incluír los accesorios, cables y material de literatura en medio impreso y digital, necesarios para la realización de las diferentes prácticas. Todas las conexiones deben ir a enchufes hembra de seguridad de 4 mm. El sistema debe incluír un PC con los requerimientos necesarios para la instalación de software de evaluación ofertado.
TRANSFORMADORES: El laboratorio debe realizar practicas en los campos de los transformadores tanto monofásicos como trifásicos y de máquinas de Corriente contínua, monofásicas, sincrónicas y asincronas, para potencias del orden de 300VA y tensiones del orden de 115V, 230V y 440V. El laboratorio debe conformar una solución completa en donde los equipos no son considerados como elementos independientes sino que hacen parte del conjunto destinado a la realización de la diferentes prácticas, por tal razón se debe permitir la conectividad tanto eléctrica como mecánica entre los diferentes componentes de la solución, incluso el campo de los transformadores debe ser compatible con el campo de máquinas de manera que sea posible la concetividad de equipos de los transformadores con los de máquinas como por ejemplo sus diferentes cargas. Además debe permitir el desarrollo de prácticas con orientación a investigación básica en el área, con arquitecura abierta con la posibilidad de acoplar instrumentación de medida o máquinas adicionales diferentes a las ofertadas. Debe incluír los accesorios, cables y material de literatura en medio impreso y digital, necesarios para la realización de las diferentes prácticas. Dentro de los accesorios se debe incluír los elementos de protección como guardas de acoplamiento y protectores de ejes entre otros y los que de acuerdo con los catálogos del fabricante se requiera.
MÁQUINAS:Equipos y accesorios necesarios para realizar experimentos en máquinas de corriente continua, monofásicas, sincronas y asincronas. En todas estas clases de máquinas se debe permitir el registro computarizado de las curvas características de carga T (torque), I (corriente), cos ϕ (factor de potencia), P1 (potencia de entrada), P2 (potencia de salida) así como η (coeficiente de rendimiento) en tiempo real. Debe contar con una máquina adicional con el correspondiente sistema de control que permita realizar puebas en los cuatro cuadrantes del plano par de giro contra número de revoluciones, esta máquina debe permitir su programación de tal manera que sirva como freno o como unidad de aceleración del motor bajo prueba y también debe permitir su programación como diferentes cargas, entre las cuales deben ser incluidas por lo menos masa volante de inercia, accionamiento del ventilador, accionamiento de bobina, accionamiento elevador, curva caracteristica libre según programación del usuario.
Maquinas de Corriente continua: Se requiere la realización de prácticas sobre el motor en derivación, motor en serie y motor en conexión compuesta, en vacio y con el correspondiente registro computarizado de las curvas características de carga en tiempo real y la representación en forma gráfica y normalizada los valores para velocidad, corriente de inducido y excitación, potencia de entrada y salida y coeficiente de rendimiento como función del par de carga. Debe permitir el estudio de manera real el efecto de las diferentes porciones de excitación serie sobre el comportamiento de la velocidad de rotación y del par motor. Máquinas monofásicas: Se requiere la realización de prácticas sobre la determinación del coeficiente de rendimiento y registro de las siguientes variables: T (torque), I (corriente), cos ϕ (factor de potencia), P1 (potencia de entrada), P2 (potencia de salida) así como η (coeficiente de rendimiento) en tiempo real. Control de velocidad del motor. Máquinas Asincronas: Se requiere la realización de prácticas sobre la determinación de la eficiencia y registro de características de carga. Funcionamiento de una máquina asincrónica como generador y como freno. Compensación de potencia reactiva para motores de jaula de ardilla.
Motor de jaula de ardilla en un circuito de Steinmetz. Máquinas Síncronas: Se requiere la realización de prácticas sobre la determinación de la eficiencia y el registro de características en el funcionamiento del motor, curvas V,
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 3 | Autotransformador trifásico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Consola modular para canal 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Unidad de alimentación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Panel de conexiones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 Tomacorrientes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fuente de Alimentación de motores CC, 300W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Interruptor de emergencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Transformador monofásico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Transformador toroidal monofásico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Autotransformador monofásico | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Transformador trifásico 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Transformador Scott | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Máquina de corriente continua compuesta de 0,3kW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Motor universal 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tranformador de regulacion 0...260 V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Motor jaula de ardilla 230/400 V, 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Máquina sincronica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sistema de control de máquinas 300 W | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Software de análisis computarizado de máquinas eléctricas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Acoplamiento 0,1/0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Arrancador 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Regulador de excitación para motores 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Regulador de excitación para generadores 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Interruptor tripolar | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Módulo disyuntor | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Conmutador estrella - triángulo | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Protector para extremos de eje 0,1/0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Guarda de acoplamiento 0.3 kw, transparente | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Interruptor protector para motor, 1 ... 1,6 A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Carga resistiva 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Carga capacitiva 0,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Carga inductiva 0.1/0.3/1.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Medidor del factor de potencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Indicador de sincronización | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Voltimetro de tensión cero | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Voltímetro de doble tensión | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Frecuencimetro doble | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sincronoscopio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Vatímetro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tacometro digital de mano | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Medidor de valor eficaz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PINZA AMPERIMETRICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VATIMETRO MONO - TRIFASICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROBADOR DE AISLAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  | 194486201 |  |  | 155545877
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  | 4 |  |  | 4
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  | 1 |  |  | 0.2
LABORATORIO DE COMUNICACIONES
El laboratorio solicitado debe permitir realizar practicas en los campos de las comunicaciones análogas y digitales, lineas de transmisión coaxiales y fibra óptica. El laboratorio debe conformar una solución completa en donde los equipos no sean considerados como elementos independientes sino que hagan parte del conjunto destinado a la realización de la diferentes prácticas, por tal razón debe permitir la conectividad tanto eléctrica como mecánica entre los diferentes componentes de la solución, Además, debe facilitar el desarrollo de prácticas con orientación a investigación básica en el área, con arquitecura abierta con posibilidad de acoplar instrumentación de medida o módulos adicionales diferentes a los ofertados. Este tipo de ar, pero, tambíen debe incluir un sistema de adquisición de datos para mediciones por computador en tiempo real,(no un software de simulación). Se requiere que el software tenga licenciamiento institucional, es decir, que una sola licencia sea suficiente para instalarlo en todos los computadores que determine la institución sin ningún tipo de limitación. Además, las actualizaciones del software no deben tener costo alguno para la institución y debe ser posible descargar versiones de actualización a través de internet.
El software deberá permitir el almacenamiento de datos en un formato txt con el fin de permitir el acceso a los datos por medio de otros softwares diferentes, además, el software debe contar con herramientas de análisis de señales como FFT, evaluación de la integral o de derivadas de datos tomados. El sistema debe ser modular de tal manera que un módulo contenga bloques funcionales para la realización de prácticas en una temática común, Cada uno de estos bloques debe permitir su estudio en forma individual o como bloque cosntitutivo de un sistema mayor en comunicaciones. Cada módulo debe facilitar su estudio con elementos externos al banco como generadores de funciones o incluso circuitos electronicos diseñados por los usuarios. Las prácticas deben realizarse empleando un módulo o mediante la conexión de varios de estos. Debe contar con un módulo generador d los accesorios, cables y material de literatura en medio impreso y digital necesarios para la realización de las diferentes prácticas. El sistema debe incluír un PC tipo 2 con los requerimientos necesarios para la instalación de software de evaluación ofertado.
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 4 | Emisor 16 KHZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Receptor 16 KHZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modulador MF/MI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Demodulador FM/PM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modulador PAM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Demodulador PAM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modulador PCM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Demodulador PCM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modulador PTM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Demodulador PTM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Modulador delta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Demodulador delta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Codificación por desplazamiento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Unidad de ensamble de tarjeta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fuente de ruido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Decodificador AMI/HDB3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Display/Indicador de prueba de paridad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fuente de datos/generador de paridad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Codificador AMI/HDB3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Codificador CMI/Manchester | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Decodificador | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Scrambler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Descrambler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Transmisor para fibra optica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Receptor para fibra optica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Microposicionador de fibra óptica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mezclador de modos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Juego de fibras opticas y accesorios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Microscopio para fibra optica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Medidor óptico del nivel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Bobina de 1000 espiras | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Núcleo de hierro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Adaptador para fibra optica | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Juego de cables FSMA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Módelo de línea de transmisión I | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Módelo de línea de transmisión II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Bobina de compensación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Amplificador lock-in | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Puente de medición | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Cable de cuadretes en estrella | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Juego de lineas coaxiales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Adaptador coaxial | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Generador de pulsos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Interface de adquisición de datos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fuente de alimentación de c.c. ± 15 V/3 A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Generador de funciones 200 kHZ, 230 V | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Analizador de espectro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  | 251903167 |  |  | 132989231
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  | 4 |  |  | 4
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  | 1 |  |  | 0.2
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Bancos de laboratorio para realización de prácticas en general,
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 5 | Osciloscopio digital | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Fuente de alimentación triple, | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Multímetro digital, | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Generador de funciones de barrido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MEDIDOR AMBIENTAL MULTIFUNCIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TERMOMETRO IR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  |  |  |  | 193147308 |  | 154546800
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  |  |  |  | 4 |  | 4
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  |  |  |  | 0.2 |  | 10
LABORATORIO DE ERGONOMIA
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 6 | VISIOMETRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| BALANZA MÉDICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MONITOR PARA VIBRACIONES HUMANAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SONOMETRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CALIBRADOR ACUSTICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MÁQUINA TROTADORA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio)
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO
LABORATORIOS DE FOTOGRAMETRIA Y TOPOGRAFÍA
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 7 | MIRAS METALICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PLOMADAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| MAZOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| JALONES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CINTAS METRICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| NIVEL ABNEY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| NIVEL LOOCKE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TEODOLITO 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TEODOLITO 1" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GPS NAVEGADOR CARTOGRAFICO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| GPS DOBLE FRECUENCIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| NIVEL DE PRECISIÓN GEODÉSICOS DIGITALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| BATERIAS PARA GPS DE EXTRADURACIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TELESCOPIO OPTICO REFLECTOR AZIMUTAL PARA ASTRONOMÍA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TELESCOPIO OPTICO REFLECTOR ECUATORIAL PARA ASTRONOMÍA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) |  |  |  | 219112400
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO |  |  |  | 3
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO |  |  |  | 1
ESTACIONES FOTOGRAMETRICA
SOLUCION INTEGRAL LABORATORIO No. 8 | ESTACIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL PARA AEROTRIANGULACIÓN AUTOMÁTICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ESTACIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL PARA RESTITUCIÓN AUTOMATICA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL LABORATORIO (sume todos los valores totales de este laboratorio) | [5 empty] | 345680000
FACTOR GARANTIA PARA ESTE LABORATORIO | [5 empty] | 2
FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA PARA ESTE LABORATORIO | [5 empty] | 30