Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 0015 DE 2008

ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

##### ADENDO No.  05

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aclara el Adendo No. que rige el proceso, tal como a continuación se describe:

Modificar el anexo 2 y 3, en el ítem 159, el cual quedara así:

| ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 159 | ESTUDIO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA. | Montaje que permita la determinación del campo magnético como función de la frecuencia de resonancia (ESR). Unidad básica para ESR, Unidad de mando para ESR, Par de bobinas Helmontz y cables de conexión | 1 |

Para esta modificación y teniendo en cuenta que los anexos se encuentran bloqueados, realice la oferta técnica, las marcas y demás condiciones en la parte sombreada teniendo en cuenta este adendo, es decir esta nueva configuración tecnica. La Universidad una vez reciba las propuestas evaluara con base en lo expresado en este adendo el numeral 159.

Las demás condiciones quedarán como se establecieron en el Pliego de condiciones y en los respectivos Anexos

DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS

Vicerrector Administrativo y Financiero

Proyecto: Ing. RAFAEL A. FAJARDO M