UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DIRECTA No 045 DE 2008

CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PISO SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS AULA 704

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera  a través de la Sección de Compras invita a todas las personas naturales o jurídicas que reuniendo los requisitos establecidos, quieran presentar oferta formal, de conformidad con los criterios que a continuación se establecen.

De acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo tercero de la resolución 243 de 20 de mayo de 2008, la Sección de Compras detalla los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente contratación:

1. JUSTIFICACIÓN.

El aula 704 o Taller de Artes Escénicas está ubicado en el Séptimo Nivel de la Facultad de Ciencias y Educación. El piso instalado de este espacio, presenta deterioro por uso y ello se debe a que los módulos que conforman la superficie en madera, presenta deflexiones y desprendimiento en las juntas, no tiene elementos rigidizadores, como guardaescobas, las barandas de apoyo están flojas, puesto que no están ancladas debidamente al muro, no posee nivelación en la superficie de apoyo y por ello los módulos no permiten un comportamiento homogéneo y monolítico de los listones, esto hace que se produzca desbalance en la superficie del tráfico. Por lo anterior es conveniente adecuar este salón de la mejor manera, para brindar condiciones óptimas, a la comunidad Universitaria en desarrollo de sus actividades

2. OBJETO DEL CONTRATO

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PISO SALÓN DE ARTES ESCÉNICAS AULA 704

# 3. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

El Oferente  deberá presentar Dos (2) certificaciones de contratos cuyo objeto incluya  la  instalación de pisos en madera, en oficinas, espacios deportivos, trabajos de pintura sobre muros, adecuaciones eléctricas domiciliarias en los últimos tres (3)  años.

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  deberá  diligenciar el siguiente cuadro:

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS PROPONENTES

¨

Los proponentes deberán reunir y allegar con su propuesta los siguientes documentos:

.

- La oferta deberá presentarse firmada por el proponente o su representante legal o apoderado, según el caso.

- El proponente no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Artículo 14º del Acuerdo Nº 08 de 2003 y demás normas vigentes sobre la materia. Esta manifestación se entenderá prestada con la presentación de la propuesta.

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT

- El AIU debe ser discriminado, estableciendo en la propuesta el porcentaje de la Administración, los Imprevistos y la Utilidad en un cuadro por separado.

.

- Certificado vigente del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en la categoría de Constructor, clasificado en la Especialidad 04. GRUPO 03, 04, 09,10; Especialidad 05, grupo 06. En la categoría de Proveedor, clasificado en la Especialidad 22, grupo 01

- Certificado de Antecedentes Fiscales.

.

- Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

- Copia de la cédula de ciudadanía y de la matrícula profesional.

- Las personas jurídicas deben presentar el certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio con una fecha de expedición no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitación. Las personas naturales que se encuentren inscritas en el registro mercantil también lo deben aportar.

La Universidad Distrital se reserva el derecho de verificar la información presentada. En caso de que sea falsa, el proponente será descalificado y su propuesta no será tenida en cuenta.

# 5. SOPORTE ECONÓMICO DE LA ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual, así como el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación, es hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) M/CTE., IVA incluido. Para respaldar este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4873 del  16 de septiembre  de 2008, expedido por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad Distrital.

## 6. PROPUESTA ECONÓMICA

Para efectos de realizar la propuesta económica, el proponente deberá diligenciar el anexo No.2 del presente documento.

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub.-ítem, discriminando el I. V. A. (16%). Se debe presentar por escrito.

En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras, no obstante la entidad verificará matemáticamente la oferta.

## 7. FORMA DE PAGO

La Universidad pagará al contratista el valor de los servicios,  una vez realizada la obra en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura  con el visto bueno del supervisor del contrato.

# 8. TÉRMINO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del presente contrato será de 30 días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio.

# 9. SUPERVISIÓN

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ejercerá la supervisión y control de la ejecución del Contrato que se derive de esta Invitación, a través del Jefe de la División de Recursos Físicos o quien este delegue.

# 10. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Una vez efectuadas la revisión jurídica, financiera y técnica la Universidad  escogerá aquella propuesta económica que ofrezca el menor valor.

El oferente deberá presentar su propuesta económica ver (Anexo Nº 2) en un sobre aparte y sellado.

## 11. GARANTÍA ÚNICA

Esta garantía se suscribe entre entidades particulares y deberá incluir los siguientes aspectos:

a) El cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato  con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) meses más.

b) De calidad de los bienes y estabilidad de la obra, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y el tiempo que haya ofrecido el contratista; contados a partir de la fecha del acta de recibo de la obra o contrato, con un mínimo de tres (3) años.

c) De Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) años más.

d) De responsabilidad civil extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más.

En caso que la póliza tenga algún deducible, este será asumido por el contratista. El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando su valor sea afectado por razón de siniestros.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de este contrato se encuentran contenidas en el anexo No. 1 del presente documento. Se fija el  día martes 30 de septiembre a las 3:00 PM para que los interesados realicen una visita técnica en las instalaciones de Facultad de Ciencias y Educación, sede Macarena “A” Cra 3 No 26 A-40 séptimo nivel. El proponente que presente oferta sin realizar la visita técnica asumirá los riegos previsibles mediante esta inspección.

# 13. EVALUACION DE ORDEN TÉCNICO

Esta evaluación se hará con la finalidad de ADMITIR O NO ADMITIR la propuesta y se realizará verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Las propuestas admitidas seguirán a la etapa de escogencia conforme al criterio de selección dispuesto para  la presente contratación

# 14. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

La cotización debe presentarse en sobre cerrado antes de las 10:00 a.m. del día 3 de octubre de 2008 en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en el piso 8º del Edif. Sede Administrativa, Carrera 7ª No. 40-53, de Bogotá, D. C.  Teléfono: 3 23 93 00 Ext. 2800.

Cordial Saludo,

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección de Compras

Elaboró: Yosip Lottmann

# ANEXO No.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. PRELIMINARES 1.1 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN MADERA Se refiere al manejo ambiental, al mantenimiento de la obra libre de basuras y escombros menores. Se realizará el desmonte y retiro del piso existente; por módulos, teniendo la precaución de no ocasionar daños en las superficies verticales existentes (muros) Posteriormente se hará el retiro o evacuación del material desmontado, teniendo la precaución de no afectar, la circulación y el desarrollo de las actividades de la comunidad Universitaria. El material sobrante de los desmontes estará a cargo del Contratista y será retirado del sitio de los trabajos, de acuerdo con las indicaciones del Interventor. La escombrera estará fuera de la obra en lugares autorizados por la Interventoría, en lugares que no sean públicos y donde no afecte los intereses de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de terceros o del medio ambiente. El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de la obra, los materiales de desmonte regados por el personal. El Contratista proveerá de vigilancia, señales, los sitios de desmonte, para proteger a la comunidad Universitaria, de posibles accidentes. El retiro del material no podrá demorarse más de tres días calendario. Los niveles de ruido serán controlados por el Contratista; aislando los sitios del desmonte, y trabajos posteriores, para que estos niveles sonoros no sobrepasen los límites. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para el desmonte y retiro de piso en madera existente será Global (GL), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 1.2 PREPARACIÒN DE SUPERFICIE - Se refiere a los trabajos de adecuación previa, a la instalación del piso sobre la superficie, se considera para este item los trabajos de nivelación, con espuma u otro material similar, predimensionamiento de durmientes, anclajes etc. Los pisos de madera se deben aclimatar en el sitio de instalación durante 48 horas para cumplir con los requisitos de humedad mínimos para la instalación. Las áreas a instalar piso deben estar sin tapete, guarda escobas, libre de arena u otros restos de construcción. La superficie debe estar totalmente nivelada para evitar la sensación de piso falso una vez terminada la instalación. En lo posible se recomienda tener las áreas totalmente desocupadas ya que agiliza el proceso de instalación y en general de un buen desempeño de los operarios. La instalación del piso deberá generar una mínima cantidad de polvo por los cortes que el instalador deba realizar. Se sugiere abrir ventanas; para la correcta evacuación de fibras naturales, puesto que estos pisos se contraen y expanden con los cambios en la humedad relativa del ambiente., se debe considerar instalar a 7mm retirado de paredes, y rematar con los accesorios adecuados. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para la preparación de superficie será por Metro cuadrado (M2), y se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2. SUMINISTRO ADECUACIÒN E INSTALACIONES 2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA Al Instalar se debe colocar una capa de poliuretano, espuma o poliestireno (icopor) de alta densidad debajo del piso, para amortiguar el ruido y aislar de la placa la humedad, haciéndolo mas calido. Los listones se deben colocar trabados, es decir, que las uniones o testas (ancho de la tabla) no queden enfrentadas. También, se debe aplicar entre tabla y tabla (machimbre) pegante blanco tipo PVA. O anclajes en tortillería para madera. El piso instalado deberá estar completamente nivelado, libre de depresiones, con cubrejuntas de terminación, donde sea requerido. La especie de madera escogida deberá garantizar la estabilidad adecuada para el piso, las cuales pueden ser incienso, zapan o guaimaro. El piso instalado deberá ser resistente a la abrasión, arrancamiento, brillo; la humedad, la deslaminacion y sobre todo a los impactos, por ello la capacidad deberá ser para trafico 5 o pesado. Se debe determinar la dirección de los soportes del piso se debe aplicar el piso de manera perpendicular (90 grados) a la dirección de los soportes. Características: - Debe tener una capa útil antiestática para evitar que se adhiera el polvo. de fácil limpieza y que permita un cepillo o escoba. - Debe ser resistente a la abrasión y a los impactos. - Sistema macho-hembra en las cuatro caras para un perfecto ensamble - La instalación debe garantizar la disminución de las reacciones de la madera y además debe permitir reparar con facilidad alguno de los listones si fuera necesario. Recomendaciones: Antes de iniciar los trabajos de instalación la Interventoria verificará TODOS los materiales cuidadosamente, asegurándose de que no tengan defectos. Si el contratista suministra materiales con defectos visibles la interventoria se abstendrá de recibirlos. Se recomienda que las piezas de madera no varíen sustancialmente en cuanto a su color, grano, y características naturales. La interventoria verificará que el piso es del material correcto. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para suministro e instalación de piso en madera será por metro cuadrado (M2), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN MADERA - El guardaescobas se fijará a los muros por medio de chazos enmallados e inmunizados de 5x5x5 cms. Colocados cada 0.60 cms y pegado adicionalmente al mismo con pegante boxer o similar. Los cortes de las diferentes uniones se harán acolillados y con longitudes tales que coincidan con un chazo. El guardaescobas puede tener un cuarto bocel en una sola pieza, caso en el cual se tendrá especial cuidado de que quede perfectamente repisado al muro y al piso. Puede también usarse cuarto bocel separándolo. En ambos casos se clavará el guardaescobas y el cuarto bocel con puntillas sin cabeza. La madera que se use deberá ser primera calidad y pulida a máquina. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para suministro e instalación de guarda escoba en madera será por metro lineal (ML), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO Se realizará las instalaciones de los pasamanos, metálicos en acero inoxidable, debe estar fabricado de una sola pieza, libres de soldaduras y empalmes en los codos de terminación de perfil redondo, de tubo ornamental curvado en las esquinas, u ovalados, con acabado brillante o cromado; debe tener anclajes a muro a lo largo de su sección horizontal. Estos Irán en sentido oriente occidente (Ver planos arquitectónicos) No obstante, las piezas de más de 5,5m.l, tendrán uno o más empalmes según lo requiera su longitud. Estos empalmes deben ser realizados mediante un casquillo interior sin soldadura, fabricado con tubo de acero inoxidable pulido, de 43mm de diámetro y 1,5mm, de espesor, y con una separación de 8cm. de la pared. La altura piso muro de la baranda debe ser de 1.15 cms. Para un total de 16 ML distribuidos según planos. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para suministro e instalación de pasamanos metálico será por metro lineal (ML), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS Se instalaran cortinas enrollables de tela lisa, con color a elegir, debe ser inalterable a la luz y a la humedad y de gran efectividad térmica en un 100%, y debe proporcionar la mejor protección solar. Se instalarán, en el costado occidental y oriental; para el costado occidental se debe cubrir un vano de 5.92 x 2.30 mts para cubrir un área de 13.62 M2, para el costado oriental se debe cubrir un vano de 5.92 x 6.00 mts para cubrir un área de 35.52 M2. Para un total de 49.14M2. Su sistema de accionamiento, debe ser práctico, sólido y de gran resistencia al continuo manejo. Montaje: el sistema deberá ir con soportes universales, y que puedan ser fijados de frente, techo o pared. Es importante la nivelación exacta para el correcto funcionamiento del sistema. Este sistema debe actuar con un resorte interno, para que automatice el deslizamiento de la cortina, debe tener una tensión adecuada, al desenrollar la tela MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para suministro e instalación de cortinas será por metro cuadrado (M2), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE 2.50 X 1.50 CMS e = 5mm Se realizará el suministro e instalación de dos (2) espejos de espesor 5mm biselados, según dimensiones especificadas, deben incluir elementos de fijación, los cuales deben garantizar la estabilidad en el muro de los dispositivos de anclaje y los espejos. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para suministro e instalación de espejos de 2.50 x 1.50 cms será por unidad (UN), y Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. 2.6 ADECUACION DE LUMINARIAS EXISTENTES CON SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR. Consiste en bajar o descolgar los muebles metálicos de las luminarias con cadenas, a una altura “h” de 4,50 metros, (ver grafico 1) Se deberán suprimir seis (6) muebles metálicos con sus respectivas luminarias; posteriormemente se implementará al muro, un interruptor con luz piloto, para el manejo del encendido. Los accesorios de sujeción de las luminarias y aparatos de alumbrado que no formen parte de las cajas o muebles de salida, deben ser de hierro, acero u otro material que garantice el soporte adecuado. GRAFICO Nº 1 h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias h': altura del Aula d: altura del plano de trabajo al techo d': distancia del plano de las luminarias al techo. MEDIDA Y PAGO La unidad de medida para la adecuación de luminarias existentes será global (GL), y. Se pagará de acuerdo a los precios unitarios. - PINTURA EN VINILO TIPO I A TRES MANOS COLOR BLANCO HUESO Aplicación de pintura sobre muros, de acuerdo con los metros cuadrados, y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. ## Procedimiento de ejecución: - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Aprobación por Interventoria de la pintura. - Garantizar colores y acabados de alta calidad. - Verificar que los muros estén absolutamente secos. - Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. - Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. - Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. - Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoria. La interventoria verificará los acabados para aceptación. Equipo: - Brochas de Nylon y rodillos de felpa - Andamios en caso de ser necesarios MEDIDA Y PAGO Se medirá y pagará pintura en vinilo tipo I a tres manos color blanco hueso por metro cuadrado (m2) de vinilo sobre muros, debidamente aplicado y recibido a satisfacción por la Interventoria. y se pagará de acuerdo a los precios unitarios

ANEXO Nº 2

PRECIOS DE LA OFERTA

| 1948-2008 SESENTA AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FICHA TÉCNICA ANEXO No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sede: | MACARENA A (Facultad de Ciencias y Educación) | Día: Miércoles |  | Fecha: 30 de Julio |  | Año: 2008 |  |  |  |
| OBJETO: | ADECUACION SALON DE ARTES ESCENICAS AULA 704 |  |  |  |  | Necesidad No. |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID |  | CANTIDAD |  | V. UNITARIO |  | V. TOTAL |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE | GL |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | PREPARACIÒN DE SUPERFICIE | M2 |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO, ADECUACIÒN E INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PISO EN MADERA | M2 |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE GUARDAESCOBA EN MADERA | ML |  | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 2,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PASAMANOS METALICO (Alt desde piso =1,15) | ML |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 2,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 2 CORTINAS (Costado Oriental = 35,52 M2; Costado occidental = 13,62) | M2 |  | 49,14 |  |  |  |  |  |
| 2,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESPEJOS DE 2.50 X 1,5 e= 5mm | UN |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2,6 | ADECUACIÒN DE LUMINARIAS EXISTENTES CON SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR | GL |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2,7 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COLOR BLANCO HUESO | M2 |  | 202,00 |  |  |  |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVA S/UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL + IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAFAEL ENRIQUE ARANZALES GARCIA Jefe División de Recursos Físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboró: Arq. Fernando E. Martínez Chaverra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |