La universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico en el ítem para el cual esta ofertando.

FACULTAD DE INGIENERIA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Demolición de muros, desmonte de puertas, ventanas, rejas, divisiones de oficina. Desmonte de cielo raso y lámparas. y traslado ventanearía existente | GL | 1 |  |  |
| 1,2 | Cancelación puntos, eléctricos, etc. | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 2 | PISOS |  |  |  |  |
| 2,1 | Reparación, desmanche, pulida, brillada y cristalizada del piso en granito, incluye reparación de guarda escoba. | M2 | 285 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3,1 | Muro en bloque # 4 h= 4,40m, pañete, estuco y pintura incluye filos y dilataciones. | M2 | 47,55 |  |  |
| 3,2 | Muro en bloque # 4 con vano h= 1,50mx2,85m, para ventanilla de atención, circulación y préstamo. | M2 | 18 |  |  |
| 3,3 | Corte con pulidora vano muro en ladrillo hemeroteca h= 1,15m * 2,85 m | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  |
| 4,1 | Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en PVC termo fundido, de 1.15 mts * 0.70 mts (Consulta) | Un | 6 |  |  |
| 4,2 | Mueble para DVD Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, según diseño de 1,60 m * 0,35 m | Un | 2 |  |  |
| 4,3 | Puerta en madera entamborada con acabado en formica color a escoger, incluye chapa y cerradura | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 5 | MUEBLES |  |  |  |  |
| 5,1 | Estantería biblioteca con 4 entrepaños carga frontal y estructura en acero de 180x32x90. | Un | 80 |  |  |
| 5,2 | Tapa frontal en aglomerado espesor 9mm con acabado en formica para estantería biblioteca de 180x65 | Un | 13 |  |  |
| 5,3 | Tapa frontal en aglomerado espesor 9mm con acabado en formica para estantería biblioteca de 180x32,5 | Un | 7 |  |  |
| 5,3 | Mesa lectura altura fija formica base en tubería metálica, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en PVC termo fundido con dimensiones de 90x120. | Un | 12 |  |  |
| 5,4 | Puesto de hemeroteca 345x82cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. pedestal metálico 2 gavetas 1 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 5,5 | Puesto circulación 345x82cm superficies en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. 2 pedestales metálicos 2 gavetas 1 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 5,6 | Puesto oficina 150x150cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. 2 pedestales metálicos 2 gavetas 1 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 5,7 | Silla, estructura tubería de acero de 7/8" calibre 16 y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 50 |  |  |
| 5,8 | Tándem 3 puestos, herraje diámetro 48mm acabado color aluminio sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 1 |  |  |
| 5,9 | Mueble (DVD) en lamina cold rolled, soportado por niveladores, zócalo de protección de 10cm de alto, puertas abatibles en vidrio laminado, bandejas escalonadas de tres (3) para almacenamiento de cd´s de formato de 14,5 x 14,5 cm, con capacidad de 255 cd´s por bandeja. | Un | 1 |  |  |
| 5,10 | Poltrona tapizada en microfibra con estructura fabricada en aglomerado de 30 mm y refuerzos en madera maciza. | Un | 6 |  |  |
| 5,11 | Silla giratoria, estructura en tubería de acero con uniones en soldadura, regulación de altura por cilindro neumático, con brazos y rodachinas, tapizada. | Un | 5 |  |  |
| 5,12 | Carro metálico lamina cold rolled. calibre 18 de 900 x 700 x 500 con 1 entrepaño, 2 planos inclinados y rodachinas | Un | 2 |  |  |
| 5,13 | Exhibidor de periódico | Un | 1 |  |  |
| 5,14 | Exhibidor de libros y revistas | Un | 1 |  |  |
| 5,15 | Escaleras (2 peldaños) en lamina cold rolled de calibre 16 con pintura electroestática | Un | 2 |  |  |
| 5,16 | Folderama | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 6 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  |
| 6,1 | Traslado, reinstalación y ajuste de ventanearía existente (vidrio y estructura en aluminio). | GL | 1 |  |  |
| 6,2 | División en vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 3,65 |  |  |
| 6,3 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4,62 |  |  |
| 6,4 | División en vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 17,42 |  |  |
| 6,5 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 13,20 |  |  |
| 6,6 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 8,89 |  |  |
| 6,7 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 7,92 |  |  |
| 6,8 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 23,45 |  |  |
| 6,9 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio, incluye puerta h=2,20 x 0,7m y accesorios para su correcto funcionamiento y vinilo según diseño. | M2 | 7,92 |  |  |
| 6,10 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 11,44 |  |  |
| 6,11 | División vidrio templado de 6mm, con zócalo, estructura y montante en aluminio, incluye puerta h=2,20 x 1,20m y accesorios para su correcto funcionamiento y vinilo según diseño. | M2 | 19,36 |  |  |
| 6,12 | Vidrio templado de 6mm con accesorios en acero inoxidable de (2) | M2 | 3,33 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 7 | CIELORASO |  |  |  |  |
| 7,1 | Cielo raso en lámina de drywall, macilla y pintura a 3 manos, incluye filos y dilataciones. | M2 | 270 |  |  |
| 7,2 | Cielo raso en lámina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | ML | 50 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 8,1 | Lámpara completa de 60x 60 T8 con balastro electrónico | Un | 60 |  |  |
| 8,2 | Bala para 2 bombillos ahorradores con vidrio | Un | 12 |  |  |
| 8,30 | Salida eléctrica toma normal | Un | 21 |  |  |
| 8,40 | Salida eléctrica toma regulada | Un | 19 |  |  |
| 8,50 | UPS 10 KVA | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 9 | INSTALACIONES PUNTOS DE RED |  |  |  |  |
| 9,1 | Switch Cisco Catalyst WS-2960G-24TC-L, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 1 |  |  |
| 9,2 | Punto de acceso inalámbrico AIR-LAP 1252AG-A-K9, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 2 |  |  |
| 9,3 | Puntos de datos categoría 6 | Un | 19 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 10 | PINTURA |  |  |  |  |
| 10,1 | Resane muros y techo | Gl | 1 |  |  |
| 10,2 | Pintura general biblioteca con pintura color blanco | M2 | 250 |  |  |
| 10,3 | Pintura general biblioteca con pintura color blanco | Ml | 70 |  |  |
| 10,4 | Pintura general cielo raso (piso 1) con pintura tipo 1 color blanco | M2 | 270 |  |  |
| 10,5 | Pintura esmalte para marcos de ventanas y puertas | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 11 | ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 11,1 | Televisor LED de 40" HD Resolución 1920*1080 con entradas y salidas de audio y video, incluye soporte para pared. | Un | 2 |  |  |
| 11,2 | DVD con conexión digital HDMI | Un | 2 |  |  |
| 11,3 | Audífonos con cancelación de ruido de alta calidad, diafragma tipo boveda de 40 mm | Un | 6 |  |  |
| 11,4 | Video Bean Proyector LCD, Factor de forma: Portátil, Luminosidad: 2500ANSI lumens, Resolución original: 1024 x 768, Ratio de dimensiones: 16:9, Formato de vídeo: HDTV | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 12 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 12,1 | Aseo general al finalizar obra | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 13 | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 13,1 | Retiro de escombros (viajes) | Un | 3 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO | % | 10% | $ 0 |  |
|  | IMPREVISTOS | % | 5% | $ 0 |  |
|  | UTILIDAD | % | 5% | $ 0 |  |
|  | IVA Sobre utilidad | % | 16% | $ 0 |  |
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  |

2.3.2 PRESUPUESTO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Demolición de muros, y mesones en concreto, desmonte de puertas, divisiones de oficina. | GL | 1 |  |  |
| 1,2 | Cancelación puntos eléctricos. | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 2 | PISOS |  |  |  |  |
| 2,1 | Reparación, desmanche, pulida, brillada y cristalizada del piso en granito, incluye reparación de guarda escoba. | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3,1 | Muro doble en bloque # 4, pañete, estuco y pintura incluye filos y dilataciones. | M2 | 18 |  |  |
| 3,2 | Muro sencillo en bloque # 4, con vano para ventanilla de atención hemeroteca de h= 1,50 x 3.50 pañete, estuco y pintura incluye filos y dilataciones. | M2 | 19,2 |  |  |
| 3,3 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm de 0,12 mts h= 2,00m, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 7,2 |  |  |
| 3,4 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm de 0,12 mts, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 21 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 4 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  |
| 4,1 | Superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en PVC termo fundido, de 3,00 mts ,60 mts (Circulación y hemeroteca) | Un | 2 |  |  |
| 4,2 | Mueble para DVD Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, según diseño de 1,60 m * 0,35 m | Un | 3 |  |  |
| 4,3 | Puerta en madera entamborada con acabado en formica color a escoger, incluye chapa y cerradura. (Hemeroteca) | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 5 | MUEBLES |  |  |  |  |
| 5,1 | Mesa lectura altura fija formica base en tubería metálica, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido con dimensiones de 90x120. | Un | 24 |  |  |
| 5,2 | Puesto de computador (Sala de consulta) 120x60cm con superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales y divisiones en vidrio laminado blanco altura 140cm. | Un | 5 |  |  |
| 5,3 | Puesto de hemeroteca 3,45 x 80cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, 2 porta cpu a superficie, 2 porta teclado, elementos estructurales. Pedestal metálico 2 gavetas 2 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 5,4 | Silla, estructura tubería de acero de 7/8" calibre 16 y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 93 |  |  |
| 5,5 | Tándem 3 puestos, herraje diámetro 48mm acabado color aluminio sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 1 |  |  |
| 5,6 | Mueble (DVD) en lamina cold rolled, soportado por niveladores, zócalo de protección de 10cm de alto, puertas abatibles en vidrio laminado, bandejas escalonadas de tres (3) para almacenamiento de cd´s de formato de 14,5 x 14,5 cm, con capacidad de 255 cd´s por bandeja. | Un | 1 |  |  |
| 5,7 | Poltrona tapizada en microfibra con estructura fabricada en aglomerado de 30 mm y refuerzos en madera maciza. | Un | 9 |  |  |
| 5,8 | Silla giratoria, estructura en tubería de acero con uniones en soldadura, regulación de altura por cilindro neumático, con brazos y rodachinas, tapizada. | Un | 4 |  |  |
| 5,9 | Carro metálico lamina cold rolled. calibre 18 de 900 x 700 x 500 con 1 entrepaño, 2 planos inclinados y rodachinas | Un | 2 |  |  |
| 5,10 | Exhibidor de periódico | Un | 1 |  |  |
| 5,11 | Exhibidor de libros y revistas | Un | 1 |  |  |
| 5,12 | Folderama | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 6 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  |
| 6,1 | División en vidrio templado de 10mm, h=3,00m x 5,80m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 17,5 |  |  |
| 6,2 | División vidrio templado de 10mm, h=300m x 1.30m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4 |  |  |
| 6,3 | División en vidrio templado de 10mm, h= 3,00m x 3,20m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 9,6 |  |  |
| 6,4 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.27m x 2.00m | Un | 3 |  |  |
| 6,5 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=1.80m x 1.52m(2) | M2 | 5,5 |  |  |
| 6,6 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2,30m x 1.00m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y bisagras hidráulicas, incluye chapas y Dintel en vidrio templado de 10mm x 70 cms. | Un | 1 |  |  |
| 6,7 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.70m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y bisagras hidráulicas, incluye chapas y Dintel en vidrio templado de 10mm x 70 cms. Y fijo en vidrio templado de 10mm de h=3,00 x 1,00. | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 7 | CIELORASO |  |  |  |  |
| 7,1 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 45 |  |  |
| 7,2 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | ML | 51 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 8,1 | Lámpara completa de 60x 60 T8 con balastro electrónico | Un | 60 |  |  |
| 8,2 | Bala para 2 bombillos ahorradores con vidrio | Un | 12 |  |  |
| 8,3 | Salida eléctrica toma normal | Un | 21 |  |  |
| 8,4 | Salida eléctrica toma regulada | Un | 19 |  |  |
| 8,5 | UPS 10 KVA | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 9 | INSTALACIONES PUNTOS DE RED |  |  |  |  |
| 9,1 | Switch Cisco Catalyst WS-2960G-24TC-L, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 1 |  |  |
| 9,2 | Punto de acceso inalámbrico AIR-LAP 1252AG-A-K9, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 2 |  |  |
| 9,3 | Puntos de datos categoría 6 | Gl | 22 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 10 | ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 10,1 | Televisor LED de 40" HD Resolución 1920*1080 con entradas y salidas de audio y video, incluye soporte para pared. | Un | 3 |  |  |
| 10,2 | DVD con conexión digital HDMI | Un | 3 |  |  |
| 10,3 | Audífonos con cancelación de ruido de alta calidad, diafragma tipo bóveda de 40 mm | Un | 9 |  |  |
| 10,4 | Video Vean Proyector LCD, Factor de forma: Portátil, Luminosidad: 2500ANSI lúmenes, Resolución original: 1024 x 768, Ratio de dimensiones: 16:9, Formato de vídeo: HDTV | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 11 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 11,1 | Aseo general al finalizar obra | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 12 | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 12,1 | Retiro de escombros (viajes) | Un | 5 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO | % | 10% | $ 0 |  |
|  | IMPREVISTOS | % | 5% | $ 0 |  |
|  | UTILIDAD | % | 5% | $ 0 |  |
|  | IVA Sobre utilidad | % | 16% | $ 0 |  |
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  |

2.3.3 PRESUPUESTO FACULTAD  TECNOLOGICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Demolición de muros, enchape y mesones en concreto, desmonte de puertas, ventanas, rejas, divisiones de oficina, baranda metálica. Desmonte puerta, ventiladores y tablero eléctrico (cuarto frío), desmonte campana extractora y mesones en acero inoxidable. Desmonte de cielo raso y lámparas. | GL | 1 |  |  |
| 1,2 | Cancelación puntos hidráulicos, sanitarios, gas, eléctricos, etc. | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 2 | PISOS |  |  |  |  |
| 2,1 | Reparación, desmanche, pulida, brillada y cristalizada del piso en granito, incluye reparación de guarda escoba. | M2 | 510 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 3,1 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm de 0,12 mts h= 2,45m, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | Ml | 8,5 |  |  |
| 3,2 | Muro doble en bloque # 4 h= 2,00m, pañete, estuco y pintura incluye filos y dilataciones. | M2 | 22 |  |  |
| 3,3 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm de 0,12 mts h= 2,00m, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 15 |  |  |
| 3,4 | Recubrimiento muros en lamina de superboard espesor 10 mm, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 20 |  |  |
| 3,5 | Corte con pulidora vano muro en ladrillo hemeroteca h= 1,15m * 2,00 m | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 4 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS |  |  |  |  |
| 4,1 | Pañete muros interiores | M2 | 35 |  |  |
| 4,2 | Estuco muros interiores | M2 | 35 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 5 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  |
| 5,1 | Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en PVC termo fundido, de 1.15 mts * 0.70 mts (Consulta) | Un | 6 |  |  |
| 5,2 | Puerta de corredera en madera entamborada con dilataciones según diseño, incluye chapa y riel con accesorios para su correcto funcionamiento1,20*2,30 mts (color a escoger) | Un | 5 |  |  |
| 5,3 | Mueble para DVD Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, según diseño de 1,60 m * 0,35 m | Un | 3 |  |  |
| 5,4 | Puerta en madera entamborada con acabado en formica color a escoger, incluye chapa y cerradura | Un | 2 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 6 | MUEBLES |  |  |  |  |
| 6,1 | Estantería biblioteca con 4 entrepaños carga frontal y estructura en acero de 200x32x90. | Un | 100 |  |  |
| 6,2 | Tapa frontal en aglomerado espesor 9mm con acabado en formica para estantería biblioteca de 180x65 | Un | 22 |  |  |
| 6,3 | Mesa lectura altura fija formica base en tubería metálica, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido con dimensiones de 90x120. | Un | 33 |  |  |
| 6,4 | Puesto de computador (Sala de Internet) 120x60cm con superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales y divisiones en vidrio laminado blanco altura 140cm. | Un | 11 |  |  |
| 6,5 | Puesto oficina 180x60cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. pedestal metálico 2 gavetas 1 archivo (oficina 2° piso) | Un | 2 |  |  |
| 6,6 | Puesto de hemeroteca 210x60cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. Pedestal metálico 2 gavetas 1 archivo. | Un | 2 |  |  |
| 6,7 | Puesto deposito biblioteca con 2 superficies en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. 2 pedestales metálicos 2 gavetas 1 archivo, de 110x60 y 240x60cm | Un | 1 |  |  |
| 6,8 | Puesto circulación 250x60cm superficies en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. 2 pedestales metálicos 2 gavetas 1 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 6,9 | Puesto oficina 150x150cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termo fundido, porta cpu a superficie, porta teclado, elementos estructurales. 2 pedestales metálicos 2 gavetas 1 archivo. | Un | 1 |  |  |
| 6,10 | Silla, estructura tubería de acero de 7/8" calibre 16 y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 121 |  |  |
| 6,11 | Tándem 3 puestos, herraje diámetro 48mm acabado color aluminio sin brazos tapizada solo asiento. | Un | 1 |  |  |
| 6,12 | Mueble (DVD) en lamina cold rolled, soportado por niveladores, zócalo de protección de 10cm de alto, puertas abatibles en vidrio laminado, bandejas escalonadas de tres (3) para almacenamiento de cd´s de formato de 14,5 x 14,5 cm, con capacidad de 255 cd´s por bandeja. | Un | 2 |  |  |
| 6,13 | Poltrona tapizada en microfibra con estructura fabricada en aglomerado de 30 mm y refuerzos en madera maciza. | Un | 9 |  |  |
| 6,14 | Silla giratoria, estructura en tubería de acero con uniones en soldadura, regulación de altura por cilindro neumático, con brazos y rodachinas, tapizada. | Un | 8 |  |  |
| 6,15 | Carro metálico lamina cold rolled. calibre 18 de 900 x 700 x 500 con 1 entrepaño, 2 planos inclinados y rodachinas | Un | 2 |  |  |
| 6,16 | Exhibidor de periódico | Un | 1 |  |  |
| 6,17 | Exhibidor de libros y revistas | Un | 1 |  |  |
| 6,18 | Escaleras (2 peldaños) en lamina cold rolled de calibre 16 con pintura electroestática | Un | 2 |  |  |
| 6,19 | Folderama | Un | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 7 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  |
| 7,1 | División en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 2.00m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4,60 |  |  |
| 7,2 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.91m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4,39 |  |  |
| 7,3 | División en vidrio templado de 10mm, h= 2.30m x 2.73m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 6,28 |  |  |
| 7,4 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.66m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 1,52 |  |  |
| 7,5 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.62m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 3,73 |  |  |
| 7,6 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.60m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 1,38 |  |  |
| 7,7 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.90m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4,37 |  |  |
| 7,8 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.27m x 2.00m | M2 | 0,54 |  |  |
| 7,9 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=1.80m x 1.52m | M2 | 2,74 |  |  |
| 7,10 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.92m x 1.97m. | M2 | 1,81 |  |  |
| 7,11 | Puerta de corredera en vidrio templado de 10mm, h= 2.30m x 1.00m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. incluye riel, chapas y accesorios para su correcto funcionamiento. | Un | 1,00 |  |  |
| 7,12 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.00m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y bisagras hidráulicas, incluye chapas y accesorios para su correcto funcionamiento | Un | 3,00 |  |  |
| 7,13 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.70m con zócalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y bisagras hidráulicas, incluye chapas y accesorios para su correcto funcionamiento | Un | 1,00 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 8 | CIELORASO |  |  |  |  |
| 8,1 | Cielo raso en lámina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 300 |  |  |
| 8,2 | Cielo raso en lámina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | ML | 30 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 9,1 | Lámpara completa de 60x 60 T8 con balastro electrónico | Un | 150 |  |  |
| 9,2 | Bala para 2 bombillos ahorradores con vidrio | Un | 20 |  |  |
| 9,3 | Salida eléctrica toma normal | Un | 44 |  |  |
| 9,4 | Salida eléctrica toma regulada | Un | 44 |  |  |
| 9,5 | UPS 10 KVA | Un | 2 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 10 | INSTALACIONES PUNTOS DE RED |  |  |  |  |
| 10,1 | Switch Cisco Catalyst WS-2960G-24TC-L, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 2 |  |  |
| 10,2 | Punto de acceso inalámbrico AIR-LAP 1252AG-A-K9, Accesorios, garantía soporte y mantenimiento (2 años) | Gl | 2 |  |  |
| 10,3 | Puntos de datos categoría 6 | Gl | 38 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 11 | PINTURA |  |  |  |  |
| 11,1 | Resane muros y techo | Gl | 1 |  |  |
| 11,2 | Pintura general biblioteca con pintura tipo 1 color blanco | M2 | 35 |  |  |
| 11,3 | Pintura general biblioteca con pintura tipo 1 color blanco | Ml | 36,5 |  |  |
| 11,4 | Pintura general cielo raso (piso 1) con pintura tipo 1 color blanco | M2 | 265,4 |  |  |
| 11,5 | Pintura esmalte para marcos de ventanas y puertas | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 12 | ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 12,1 | Televisor LED de 40" HD Resolución 1920*1080 con entradas y salidas de audio y video, incluye soporte para pared. | Un | 5 |  |  |
| 12,2 | DVD con conexión digital HDMI | Un | 3 |  |  |
| 12,3 | Audífonos con cancelación de ruido de alta calidad, diafragma tipo bóveda de 40 mm | Un | 9 |  |  |
| 12,4 | Video Vean Proyector LCD, Factor de forma: Portátil, Luminosidad: 2500ANSI lúmenes, Resolución original: 1024 x 768, Ratio de dimensiones: 16:9, Formato de vídeo: HDTV | Un | 2 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 13 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| 13,1 | Aseo general al finalizar obra | Gl | 1 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
| 14 | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 14,1 | Retiro de escombros (viajes) | Un | 5 |  |  |
|  | Sub Total Capitulo |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO | % | 10% | $ 0 |  |
|  | IMPREVISTOS | % | 5% | $ 0 |  |
|  | UTILIDAD | % | 5% | $ 0 |  |
|  | IVA Sobre utilidad | % | 16% | $ 0 |  |
|  | COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  |