## Hoja1
REVISIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 025 DE 2009
| PROPONENTE | CERTIFICACIONES | RUP | K | Kr | VISITA TÉCNICA | VERIFICACIÓN ESPECIFICACIONES | RESIDENTE OBRA
1 | HACER DE COLOMBIA LTDA. | CUMPLE | CUMPLE Debe anexar RUP original | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE $54'748,046.80 | CUMPLE
2 | UNION TEMPORAL BACATA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE $54'800,974.98 | CUMPLE
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA Jefe División de Recursos Fisicos
Elaboro ing. Francisco Peña

## Hoja2
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
REVISION TECNICA INVITACION DIRECTA 0027 DE 2009
1. PARAMETROS DE EVALUACION FIJADOS EN LAS CONDICIONES PARA OFERTAR :
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA: mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos dos años, con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya las actividades de: SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS.
2. SUMATORIA CERTIFICACIONES: La sumatoria de los valores totales de las tres (3) certificaciones de contratos presentadas, deberá ser mínimo dos veces el valor del presupuesto oficial de la presente Invitación Directa ($496’000,000.00).
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.
4. VERIFICACION CERTIFICACIONES: Nº via telefonica
| PROPONENTE | EXPERIENCIA GENERAL | VALOR CERTIFICACIONES | VIGENCIA | REGISTRO UNICO DE PROPONENTE (RUP) | K RESIDUAL 2000 SMMLV | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CONSTITUCION MINIMA DE LA EMPRESA DE 2 AÑOS | OBSERVACIONES
1 | TRIENERGY S.A | NO ADMISIBLE
|  | CERTIFICACION N° 1: EMPRESA ECOPETROL SEDE PIEDECUESTA SANTANDER, COMPRA DE UPS PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO DE ECOPETROL S.A………………………………….... | 205300000 | 2009-08-21 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El proponente deberá estar clasificado en la actividad Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la Categoría de Constructor, clasificado en la Especialidad 03, grupo, 01, 02, 03, 04,05 Actividad Proveedor Especialidad 16, grupo 02. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá acreditar en su respectivo RUP, el cumplimiento de la anterior clasificación de actividad, especialidad y grupo.
|  | CERTIFICACION N° 2: CONFENALCO SANTANDER, SUMINISTRO DE UPS TRIPP LITE ON LINE DE 3 KVA, 6 KVA, ……………………………. | 296500000 | 2008-11-22
|  | CERTIFICACION N° 3: FINANCIERA COMULTRASAN, SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIPP LITE………………………………………….. | 23544890 | 2008-05-13
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES | 525344890
1 | AUGUSTO ENRIQUE CASTRO CORTES | NO ADMISIBLE
|  | CERTIFICACION N° 1: DONUCOL S.A, VENDIO E INSTALO 30 SISTEMAS DE UPS | 190000000 | AÑO 2009 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | EN LA CERTIFICACION Nº 1 NO ES VERIFICABLE LA INFORMACION DEBIDO A QUE LA PAPELERIA NO ES MEMBRETIADA Y NO PRESENTA NUMEROS TELEFONICOS NI DIRECCION Y EN LA CERTIFICACION NO ES CLARO EL VALOR DEL CONTRATO DEBIDO A QUE MANIFIESTAN ASI ¨ …APROXIMADAMENTE 190.000.000 ¨, LA CERTIFICACION Nº NO CUMPLE EN CUANTO A LA VIGENCIA SOLICITADA EN EL NUMERAL 4.4.1 LA SUMATORIA DE LAS TRES CERTIFICACIONES NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.4.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
|  | CERTIFICACION N° 2: ALLDEPLAST, SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA Y CENTRO DE DATOS…………………….. | 130000000 | 15-04.07
|  | CERTIFICACION N° 3: COMEC LTDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TON PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE ANDESAT ………………………… | 156000000 | 2008-05-31
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES | 476000000
1 | ENERGY TECH | ADMISIBLE
|  | CERTIFICACION N° 1: A.M.C ACABADOS ARQUITECTONICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UPS MARCA ALFA DE 80 KVA ……………………………. | 145350000 | 2008-07-04 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
|  | CERTIFICACION N° 2: GAS NATURAL, SUMINISTRO, ASISTENCIA TECNICA PARA INSTALACION MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES UPS DE 50 KVA ……………………………….. | 254000000 | 2008-12-05
|  | CERTIFICACION N° 3: ECOPETROL, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 UPS DE 50 KVA …………………………………. | 225000000 | 2009-08-14
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES | 624350000
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA Jefe División de Recursos Fisicos

## Hoja3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DIVISION RECURSOS FISICOS
Sedes Universidad Distrital |  |  | Fecha:14 DE JULIO DE 2009
OBJETO: |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
.
RELACION PARA LA COTIZACION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UN | CANT. | TRIENERGY S.A | AUGUSTO CASTRO CORTES | ENERGY TECH
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1 KVA |  | UN | 20 | 36000000 | 24728000 | 34000000
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1.5 KVA |  | UN | 1 | 2200000 | 2091000 | 2800000
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA |  | UN | 4 | 29600000 | 22112000 | 33200000
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 10 KVA |  | UN | 3 | 34500000 | 39537000 | 38760000
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 30 KVA |  | UN | 1 | 32000000 | 38793000 | 29650000
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 60 KVA |  | UN | 1 | 58300000 | 63474000 | 65850000
7 | TARJETA DE MONITOREO SNMPWEB, PARA GESTION REMOTA |  | UN | 10 | 4800000 | 4400000 | 5186500
8 | INSTALACION CABLEADO PARA LOS ITEMS 4,5,6 |  | GL | 1 | 6000000 | 2000000 | 1150000
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 203400000 | 197135000 | 210596500
IVA 16% |  |  |  | 16% | 32544000 | 31541600 | 33695440
TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 235944000 | 228676600 | 244291940