INVITACION DIRECTA No. 016-2009

RESPUESTA A LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN DIRECTA No. 016-2009

OBJETO:

“REMODELACION Y ADECUACIÓN DEL SALÓN 106 COMO DATACENTER QUE PERMITA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA CONSTRUIR UN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO (COMPUTACIÓN GRID).”  UBICADO EN LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO LUIS ALEJANDRO SUAREZ COPETE, CRA. 8 NO. 40-78.”

FIRMA: MYSI LTDA.

Observación 1.: Dentro del numeral 6.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. CABLEADO ESTRUCTURADO PARA SERVIDORES Y CENTRO OPERACIÓN. La entidad solicita que: El oferente debe entregar con la oferta certificado del fabricante como instalador
autorizado y garantía mínima de 20 años.

Sin embargo, en el numeral 4.4. DOCUMENTOS TECNICOS 4.4.1 CERTIFICACIONES
DEL PERSONAL A INTEVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. Se solicita:
Certificaciones: el fabricante del cableado debe certificar al oferente como instalador autorizado del cableado 6 a f/utp y para ofrecer la garantía de 10 años, dirigida a la universidad distrital.

Solicitamos a la entidad requerir 20 años de garantía mínima como figura
en el numeral 6.2, esto debido a que redunda en mayor beneficio para la institución y adicionalmente, a la fecha los grandes fabricantes de cableado estructurado disponibles en el mercado colombiano ofrecen mínimo 20 años de respaldo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad ratifica lo solicitado en el numeral 4.4. DOCUMENTOS TECNICOS 4.4.1 CERTIFICACIONES DEL PERSONAL A INTEVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. El oferente debe entregar con la oferta certificado del fabricante como instalador
autorizado y garantía mínima de 10 años.

Observación 2.: Solicitamos a la entidad incluir dentro del numeral 6. REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, y no en el dentro del numeral 8.9.1
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Los siguientes documentos:

h) El oferente DEBE Anexar los catálogos de los productos ofertados; Piso
Falso Elevado, Cableado Estructurado CAT 6 A F/UTP, Detección de Incendios
y Equipos Especiales.

i) El oferente DEBE presentar en planos el diseño preliminar propuesto del Data Center de acuerdo a la norma EIA-TIA 942, con vista en planta y mínimo 2 vistas en 3D. Entre las otras definidas en los RFP (Pliegos).

Esto le garantiza a la entidad que el oferente seleccionado instalará como mínimo lo inicialmente ofrecido, además le permitirá al comité técnico validar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, adicionalmente permitirá validar la idoneidad técnica del oferente referente a las normas de adecuaciones de centro de cómputo de acuerdo a
EIA-TIA 942.

Además, dentro de las obligaciones del numeral 8.9.1 que estos dos requisitos queden de la siguiente manera:

h) El contratista ganador del presente proceso de selección deberá entregar una carpeta final de obra, que incluya como mínimo catálogos y los manuales de los productos instalados; Piso Falso Elevado, Cableado Estructurado CAT 6 A F/UTP, Detección de Incendios y Equipos Especiales.

- El contratista ganador del presente proceso de selección deberá entregar una carpeta final de obra, que incluya como mínimo el diseño definitivo del Data Center de acuerdo a la norma EIA-TIA 942, con vista en planta y mínimo 2 vistas en 3D.

Entre las otras definidas en los RFP Pliegos). Diagramas unifilares, rutas de bandejas, canalizaciones, alcance de garantías, mantenimientos, recomendaciones, sugerencias, entre otros que considere necesarios y que aporten valor agregado a la
institución contratante. Sin costo adicional para la Universidad
Distrital.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad se mantiene en lo establecido en los Términos de Referencia y no acepta su observación.

Se firma la presente a los 24 días del mes de Junio del año 2009.

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Cortes Ladino

Profesional Especializado

Proyectó: Belsy Antolinez V.

Pr. Encargada Proceso