ACLARACIONES TECNICAS PRESENTADAS POR LO OFERENTES A LA EVALUACIÓN.

El Comité Institucional de Laboratorios se permite informar que una vez analizadas las observaciones presentadas por los oferentes respecto a la evaluación técnica de la Convocatoria Publica No. 013 de 2009, procedió a hacer una segunda revisión a la parte técnica de las ofertas. Por lo cual se permite presentar la respuesta a las observaciones y el resultado de la misma:

- ACLARACIONES DE LA FIRMA ARISMA S.A.

ÍTEM No. 11 MECHERO FISCHER, ARISMA S.A. certifica y garantiza que el Mechero Fischer ofertado en nuestra propuesta se puede utilizar con gas propano.

ÍTEM No. 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57 y 58 TAMIZ STANDARD, A la presente anexamos carta de la firma Dirimpex Ltda., en la cual Certifican que ellos son los fabricantes de los tamices ofertados por nuestra Compañía y que estos cumplen con todas las normas establecidas por el INVIAS, ASTM. Adicionalmente anexamos catalogo ya que para el omento del cierre de la licitación este no existían, de igual forma esta información se puede corroborar entrando a la página web www.dirimpex.com link productos-Equipos para suelos los tamices de fabricación nacional aparecen en la tercera imagen.

ÍTEM No. 99 CABALLETE, Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas solicitadas por la Universidad Distrital son especiales y no son de línea Standard de fabricación y no poseen catalogo, anexamos a la presente certificación de la firma alce lienzos y caballetes Ltda., quienes como fabricantes dejan constancia que se comprometen a cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

- ACLARACIONES DE LA FIRMA KASAI LTDA

ÍTEM No. 93 VISOR NOCTURNO, El visor Nocturno solicitado es la REF:260400 Bushell la cual NO CUMPLE con la visión digital requerida de 5X42mm. Si se observa en la página Web de Bushnell el Visor Nocturno que cumple Copn la especificación 5X42 es la referencia 260542, que fue la ofertada por nuestra compañía, pero es Monocular, lo cual indica que las especificaciones se solicitaron con especificaciones de las dos referencias. Con base en lo anterior ofertamos el equipo que CUMPLE con la magnificación solicitada, sin tener en cuenta la referencia. Anexo estamos enviando carta del REPRESENTANTE PARA COLOMBIA que Autoriza a nuestra firma KASAI LTDA con las aclaraciones respectivas.

ÍTEM No. 22 BINOCULARES PROFESIONALES, anexamos carta del representante para Colombia donde se indica el porque con las características solicitadas.

- RESPUESTA A LAS ACLARACIONES DE CARÁCTER TECNICO EN EL ASPECTO TECNICOS DE LAS FIRMAS OFERENTES

Una vez revisadas cada una de las aclaraciones presentadas a las ofertas presentadas por los oferentes se procede a:

3.1 Declarar ADMISIBLE la propuesta de la firma KASAI LTDA, para el ítem 93, de acuerdo a la aclaración presentada por la firma, siempre y cuando en caso de adjudicación del item la firma se comprometa a entregar el equipo de referencia REF:260400 Bushell. Teniendo en cuenta que se detecto un error involuntario en la descripción técnica del equipo.

3.2 Declarar ADMISIBLE la propuesta de la firma KASAI LTDA, para el ítem 22, teniendo en cuenta la aclaración presentada por la firma.

3.3 Declarar ADMISIBLE la propuesta de la firma ARISMA S.A. para el ítem 11 Mechero Fischer, teniendo en cuenta la aclaración aportada por la firma.

3.4 Declarar NO ADMISIBLE la propuesta de la firma ARISMA  S.A., para los ítems  41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57 y 58 TAMIZ STANDARD teniendo en cuenta que los términos de referencia son claros en el sentido de que la no presentación de los catálogos para efectuar la evolución técnica ítem a ítem no son Subsanables.

3.5 Declarar ADMISIBLE la propuesta de la firma ARISMA S.A. para el ítem 99 Caballete, teniendo en cuenta la aclaración aportada por la firma.