INVITACIÓN DIRECTA No. 023 DE 2009

OBJETO:  “Contratar la adquisición, entrega, transporte, instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento de un sistema de aire acondicionado de precisión ambiental, de alta eficiencia de un SHR superior a 0.87 a la altura de Bogotá a una temperatura de retorno de aire entre 19°C y 22°C y 50% HR, de doble circuito de refrigeración independiente, de doce (12) TR total para el Laboratorio de Computación de Alto Desempeño –Computación Grid- ubicado en el edificio Alejandro Suárez Copete, Cr. 8 N° 40 - 78 Piso 1, Bogotá D.C., Colombia”.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LOS TÉRMINOS DE REFRENCIA PUBLICADOS PARA LA INVITACIÓN DIRECTA No. 023 DE 2009

OBSERVACIONES DE LA DATACENTER G2

A CESAR AUGUSTO CASTRO.

1. presenta tres certificaciones sin anexar copia de los contratos como se solicitó en el numeral 6.5, 6.5.1, dichos contratos deben estar acompañados con certificaciones expedidas por el contratante donde indique la calificación del servicio a satisfacción.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad acepta la observación, y dado que la no presentación de los contratos no era causal de rechazo, se solicitó subsanara lo pertinente, dicho proponente no subsano en el tiempo estipulado por la universidad por lo tanto la propuesta se rechaza.

2. presenta a folio No. 16 una certificación de TERREMARK que es igual a la presentada por la firma NERGY TECHNOLOGIES LTDA a folio No. 268, con un agravante, ambas tienen el mismo numero de contrato, ambas tienen como dire3ctor del proyecto al ingeniero JOSE ANTONIO BELTRAN, es de anotar que el ingeniero en mención labora en EMERSON, por otro lado, la empresa augusto castro solo anexa una de las dos hojas de la certificación con una firma desconocida sobre el texto de pie de página, no se puede observar el nombre del firmante, lo que si sucede en la certificación de ENERGY TECHNOLOGIES en la página 2 firmando el señor ELKIN FERNANDO BECERRA con una firma totalmente distinta a la que aparece en la certificación del proponente AUGUSTO CASTRO.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad acepta la observación, de tal manera que se le solicitó al proponente AUGUSTO CASTRO anexara copia de los contratos donde se confirmaría si la certificación era real y al no subsanar la propuesta fue rechazada.

3. Ninguna de las certificaciones aportadas cumplen, no anexa contrato y cuenta con toda la información requerida en los pliegos. No anexa certificado ISO del aire acondicionado, no presenta carta de compromiso del personal técnico que ejecutará o compromiso de garantía de que el personal descrito sea el que realizará la instalación y el mantenimiento. Según numeral 6.5 no presenta certificado de conformidad de los productos según numeral 6.5. no presenta soporte de existencia del representante del fabricante en el país hace mas de cinco años (no anexa soporte que lo demuestren).

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad acepta la observación, y dado que la no presentación de dichos documentos no era causal de rechazo, se solicitó subsanara lo pertinente, dicho proponente no subsano en el tiempo estipulado por la universidad por lo tanto la propuesta se rechaza.

OBSERVACIONES A ENERGY TECHNOLOGIES LTDA.

1. Presenta la misma certificación que el oferente AUGUSTO CASTRO folio 268. las certificaciones adjuntadas o anexadas en su oferta no son emitidas a nombre de ENERGY TECHNOLOGIES LTDA, si no a nombre de EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA nit 800.252.589-9, además solo anexa dos (2) y las requeridas son tres (3).  Alguna de las certificaciones no indican la TR (toneladas de refrigeración ni de AGUSTO CASTRO ni de ENERGY TECHNOLOGIES.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad no acepta la observación y se mantiene en la evaluación inicial a este proponente, toda vez que la certificación a que usted hace mención es una certificación que no hace parte de las tres certificaciones solicitadas por la universidad para considerar la experiencia.

Sin embargo se aclara que en la propuesta inicial, en el folio 068 relaciona correctamente las tres certificaciones indicando Objeto, Fechas, Entidad, Porcentaje de participación y Valor.

Las tres certificaciones se encuentran a nombre de ENERGY TECHNOLOGIES LTDA, e indican el total de toneladas del aire de precisión, siendo estas:

1. Ecopetrol: 5 Toneladas (Folio 069)

2. Gas Natural: 10 Toneladas (Folio 070)

3. Grupo B&G: 3 Toneladas (Folio 071)

ROBERTO VERGARA PORTELA

Vicerrector Administrativo y Financiero (E)

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTAS