Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

CONTRATACIÓN DIRECTA 346

- CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 346-2009

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE INGENIERÍA DEL  LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO (COMPUTACIÓN GRID), MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD

##### ADENDA No. 02

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, observando que se omitió la corrección de algunos de los numerales,  aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACION DIRECTA  No 346 de 2009, así:

- MODIFICAR el ANEXO No. 4, el cual quedara de la siguiente manera;

PROPUESTA ECONOMICA

La universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico en el ítem para el cual esta ofertando. Solo se calificaran las ofertas presentadas para cada ítem cuyo valor sea menor o igual al valor base determinado por la universidad para cada una de ellos.

PROPUESTA ECONOMICA

|  |  | DESCRIPCION MACARENA A |  | UND |  | CANT | VR UN | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Resanes para estuco y pintura |  | GL |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Pintura de cuarto subestación |  | M2 |  | 17 |  |  |
| 2 |  | Adecuación de cárcamos para subestación |  | GL |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Suministro cámara de inspección vehicular según norma CS-280 |  | UN |  | 1 |  |  |
|  |  | BAJA TENSION |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Suministro e instalación tablero general de baja tensión con barraje de 1000 A, totalizador 3*1200A regulable; 3 interruptores automáticos de 3(3*200) regulable, 8 interruptores automáticos de 8(3*150) regulable, power logic PM-9, puesta a tierra, transformadores de corriente y elementos de conexión; incluye barraje partido para suplencia desde planta eléctrica a instalar, supresor de picos clase C |  | UN |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Salidas eléctricas para lámpara fluorescente en techo |  | UN |  | 3 |  |  |
| 7 |  | Salidas eléctricas para tomacorriente doble con polo a tierra |  | UN |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2*32" |  | UN |  | 2 |  |  |
|  |  | OBRAS ELECTRICAS M.T. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Suministro e instalación celda de medida completa con todos sus elementos en media tensión con tres transformadores de corriente uso interior 15 KV relación 15/5 A, tres transformadores de potencial relación 11400/120 V, medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no regulado y bornera de tres elementos. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Suministro e instalación Celda de protección completa con todos su elementos con seccionador bajo carga, portafusibles y fusibles HH de 16 A 17.5 KV |  | UN |  | 1 |  |  |
| 11 |  | Suministro e instalación Celda completa con todos su elementos para transformador trifásico de 300 KVA tipo seco |  | UN |  | 1 |  |  |
| 12 |  | Suministro e instalación Transformador trifásico tipo seco de 300 KVA 11400/208/120 Voltios DY5 con todos sus elementos |  | UN |  | 1 |  |  |
| 13 |  | Suministro e instalación Pases entre celdas en cable XLPE 15 KV incluye terminales preformados, bornas de conexión y puestas a tierra. |  | GL |  | 1 |  |  |
| 14 |  | Suministro e instalación Bandeja portacable tipo escalera de 50 cms de ancho por 8 cms |  | ML |  | 15 |  |  |
| 15 |  | Reubicación temporal de transformador de 300 KVA, cortacircuitos y celda de medida para acomodar espacios de trabajo. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 16 |  | Desmonte de cortacircuitos |  | UN |  | 3 |  |  |
| 17 |  | Desmonte de celda de medida |  | UN |  | 1 |  |  |
| 18 |  | Desmonte, mantenimiento y protocolo del transformador de potencia |  | UN |  | 1 |  |  |
| 19 |  | Suministro e instalación de tapa en lámina de alfajor incluye ángulos para el montaje |  | ML |  | 12 |  |  |
| 20 |  | Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los puntos y cables al mallaje. |  | GL |  | 1 |  |  |
| 21 |  | Estructura en media tensión para juego de corta circuitos y DSP para 11,3KVA, con sus respectivas tierras y todos los elementos necesarios. |  | UN |  | 3 |  |  |
| 22 |  | Suministro e instalación Cableado acometida MT en Cu 15 KV XLPE 3*2/0 |  | ML |  | 80 |  |  |
| 23 |  | Suministro e instalación Bajante galvanizado en 4"*6m incluye amarres, curva de gran radio y capacete. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 24 |  | Suministro e instalación Terminal preformado uso exterior 15 Kv cal 2/0 (jgo de tres) |  | JGO |  | 1 |  |  |
| 25 |  | Suministro e instalación celda de entrada y salida completa con todos sus elementos |  | UN |  | 1 |  |  |
| 26 |  | Suministro e instalación Acometida en 3*1/0 + 1*2 + 1*2, en ducto galvanizado tipo pesado de 2" |  | ML |  | 24 |  |  |
| 27 |  | Elaboración y aprobación del proyecto de subestación |  | GL |  | 1 |  |  |
| 28 |  | Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT |  | GL |  | 1 |  |  |
| 29 |  | Trámites para inspección RETIE |  | GL |  | 1 |  |  |
|  |  | DESCRIPCION TORRE ADMINISTRATIVA Y ASAB |  | UND |  | CANT |  |  |
|  |  | OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIA TENSION |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Suministro e instalación de transformadores de corriente 20/5 clase 0,2 y transformador de potencial |  | UN |  | 3 |  |  |
| 31 |  | Suministro e instalación de celda para transformador de 400 KVA completa con todos sus elementos y transformador de potencia tipo seco 400 KVA 11.400/208/120 V |  | UN |  | 1 |  |  |
| 32 |  | Suministro e instalación de celda de medida completa con todos sus elementos en media tensión para transformador de 400 KVA y medidor electrónico de 3 elementos clase 0.2 con modem, para futura conexión a mercado no regulado |  | UN |  | 1 |  |  |
| 33 |  | Suministro e instalación de fusibles HH de 25 A 17.5 Kv y elementos necesarios para su correcto funcionamiento. |  | UN |  | 3 |  |  |
| 34 |  | Desmonte, mantenimiento, protocolo y reubicación en la sede ASAB del transformador trifásico de 225 KVA |  | UN |  | 1 |  |  |
| 35 |  | Suministro e instalación Cable de media tensión XLPE 3*2/0 |  | ML |  | 20 |  |  |
| 36 |  | Terminal pre moldeada de media tensión, tipo interior juego de 3 |  | UN |  | 3 |  |  |
| 37 |  | Operación de seccionador existente en media tensión para corte del servicio y realizar adecuaciones. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 38 |  | Interruptor de protección para acometida para 150KW con cofre. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 39 |  | Desmonte de transformadores de corriente existente |  | UN |  | 2 |  |  |
|  |  | BAJA TENSION |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Suministro e instalación de Breaker tripolar de 1200 A regulable en bandeja de tablero existente. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 41 |  | Suministro e instalación de acometida en cable de cobre para 150KW, desde transformador hasta tablero de distribución principal en edificio contiguo, con caída máxima de 3% 2*(3*400 MCM + 1*300 MCM + tierra )) = (dos por fase) |  | M |  | 170 |  |  |
| 42 |  | Suministro e instalación de bandeja portacable de 50*8 cms tipo escalera |  | ML |  | 140 |  |  |
| 43 |  | Ducto metálico sobrepuesto de 4” |  | ML |  | 140 |  |  |
| 44 |  | Obra para cubrir ducto sobrepuesto |  | ML |  | 60 |  |  |
| 45 |  | Obra para pase de muros entre edificios por el sótano |  | UN |  | 1 |  |  |
| 46 |  | Bornas terminales de cobre |  | UN |  | 90 |  |  |
| 47 |  | Revisión y acondicionamiento de malla de puesta a tierra de acuerdo a norma, teniendo en cuenta las distancias de todos los puntos y cables al mallaje. |  | UN |  | 1 |  |  |
| 48 |  | Suministro e instalación de breaker de 3*500 A en bandeja existente |  | UN |  | 1 |  |  |
| 49 |  | Suministro e instalación de tablero de protección general B.T. con barraje de 3*600 A regulable, totalizador de 3*500 A regulable y breakers tripolares de 3*300A (1) regulable y 3*150 A (1) regulable, incluye PM-9 CTS y elementos de conexión |  | UN |  | 1 |  |  |
| 50 |  | Acometida en cable 2(3*4/0 + 1*2/0 + tierra) cobre THWN en bandeja portacable. |  | ML |  | 45 |  |  |
|  |  | TRAMITES Y LEGALIZACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Elaboración y aprobación del proyecto de subestación (incluye diseño) |  | GL |  | 1 |  |  |
| 52 |  | Trámites para entrega a Codensa incluye los de suspensión de los circuitos de MT |  | GL |  | 1 |  |  |
| 53 |  | Trámites para inspección RETIE |  | GL |  | 1 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB TOTAL INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

El contenido del presente ADENDA No. 2, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los  veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009).

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Cortes

Proyecto: Doriam Garcia.