## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 017/2009
ANEXO No. 4
PROPUESTA ECONÓMICA
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE ANTENAS (SITLA). (Debe ser Complementario y compatible en el software, en lo eléctrico, en las interfaces y en la estructura de arquitectura con los equipos de Comunicaciones Análogas y Digitales y Máquinas adquiridos en 2008 por la Universidad. Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los ítem relacionados)
1 | LABORATORIO DE ANTENAS | OSCILADOR GUNN | Conformado por modulo diodo-Gunn-Pared posterior de la cubierta-Diafragma perforado de 8 mm de diámetro-Adaptador para guía de ondas de 32 mm. Operabilidad del equipo como oscilador de frecuencia variable empleando adicionalmente las unidades de sintonía a dieléctrico, de sintonía a varactor o el cursor de cortocircuito en el rango de frecuencia de aprox. 8,5 GHz a 11 Tensión de operación: 8 a 10 V c.c. Consumo de corriente: aprox. 120 mA. Frecuencia de operación: 9,40 GHz. Potencia de microondas: > 10 mW, valor típico 15 mW. Conector BNC hembra. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
2 | LABORATORIO DE ANTENAS | DETECTOR COAXIAL | Rango de frecuencia: 0,01 GHz a 10 GHz. Entrada (HF): conector macho de HF serie N. Salida (video): conector BNC hembra. Polaridad de salida: negativa. Impedancia: 50 Ohm. Retorno de c.c. interno (DC-return).Con posibilidad de conexión al adaptador de guía de ondas/línea coaxial o a la línea de medición. | 1
3 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUNTURA: GUÍA DE ONDA/LINEA COAXIAL | Debe permitir conversión de guías de onda modo TE10 al modo TEM y viceversa. Datos técnicos: SWR: < 1:1,25. Rango de frecuencia: 8,2 GHz...12,4 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
4 | LABORATORIO DE ANTENAS | GUÍA DE ONDAS DE 200 MM | Tipo de guía de ondas: R100 | 1
5 | LABORATORIO DE ANTENAS | TRANSFORMADOR | Rango de frecuencia: 8,2 GHz...12,4 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
6 | LABORATORIO DE ANTENAS | ANTENA DE BOCINA PEQUEÑA | Rango de frecuencia: 8 GHz a 12 GHz. Ganancia: 10 dB a 10 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
7 | LABORATORIO DE ANTENAS | ANTENA DE BOCINA GRANDE | Radiador de bocina, radiador primario excitador de una antena de reflexión, así como para mediciones en antenas. Rango de frecuencia: 8 GHz a 12 GHz. Ganancia: 15 dB a 10 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 2
8 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUEGO DE ABSORBENTES DE MICROONDAS | 6 Placas absorbedores aprox. 500 x 500 x 60 (mm). 3 placas de estas con portadoras metalicas. | 1
9 | LABORATORIO DE ANTENAS | PLATAFORMA GIRATORIA PARA ANTENAS | Datos técnicos:- Angulo de giro: max. 365 grados - Resolución angular: max. 0,5 grados - Velocidad de rotación: de aprox. 2/3/5 min. - Corriente de polarización: aprox. 10 µA. Entradas/salidas:- Conectores BNC hembra: para el Oscilador Gunn y el modulador PIN. - Conexión a red: 150 V, 60 Hz, aprox. 15 VA, | 1
10 | LABORATORIO DE ANTENAS | MÓDULO DE 3D PARA PATRONES DIRECCIONALES | Módulo del software 3D para la representación de los patrones direccionales de antenas compatible con la plataforma giratoria la antena y el software. | 1
11 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUEGO DE ANTENAS DIPOLO | Compuesto por: Barra de antena con dipolo lambda 1/2 y diodo detector. Soporte para antenas para el diagrama horizontal. Varilla para el diagrama vertical. Extensión para dipolo lambda. Extensión para dipolo lambda 3/2. Extensión para dipolo lambda 2. Extensión para dipolo lambda 4. Cable BNC, L = 0,25 m | 1
12 | LABORATORIO DE ANTENAS | REFLECTOR DE DIAFRAGMAS RANURADOS | Compuesto por: Placa de metal 300 x 300 mm con corte para guía de ondas. Tornillos con cabeza avellanada M4 x 8. | 1
13 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUEGO DE ANTENAS YAGI | Compuesto por: Soporte sin reflector y sin director de antena. Soporte con 1 reflector. Soporte con 1 director. Soporte con 1 reflector y 1 director. Modelo de 6 elementos de la antena Yagi Uda. 1 reflector y 4 directores . | 1
14 | LABORATORIO DE ANTENAS | MODULADOR PIN | Datos técnicos a fo = 9,40 GHz:Perdidas de inserción aT: aprox. 1 dB. Atenuación de bloqueo aR: aprox. 15 dB. Tensión de operación: 0 a 1,0 V c.c. Consumo de corriente: 0 a 10 mA | 1
Frecuencia de modulación: > 5 MHz. Conexión: conector BNC hembra. Tipo de guía de ondas: R100. Modulo de aluminio con conectores.
15 | LABORATORIO DE ANTENAS | LÍNEA UNIDIRECCIONAL | Guía de onda de aluminio. Datos tecnicos para fo= 9,40 GHz. Aislamiento: > 20 dB. Perdidas por inserción: < 1,5 dB. SWR: < 1,25. Tipo de guía de ondas: R100. | 1
16 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUNTURA COAXIAL: MACHO/MACHO N, 50 OHM | Juntura coaxial macho/macho N, 50ohmios | 1
17 | LABORATORIO DE ANTENAS | CURSOR DE CORTO CIRCUITO | Guía de ondas de aluminio, con vástago desplazable y posicionamiento mediante tornillo micrométrico. SWR: aprox. 50 dB. Rango de frecuencia: 8,2 GHz a 12,4 GHz. Rango de desplazamiento: 25 mm. Precisión de lectura: ± 0,01 mm. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud de la guía de ondas: aprox. 80 mm | 1
18 | LABORATORIO DE ANTENAS | TERMINAL PARA GUÍA DE ONDAS | Factor de reflexión:r = 0,02 (- 35 dB) a 9,40 GHz, r = 0,03 (- 30 dB) a 8 GHz...12 GHz. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 85 mm. | 2
19 | LABORATORIO DE ANTENAS | CODO EN E | Guía de onda rectangular doblada en el plano del campo magnético. Angulo de recodo: 90 grados. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 40 mm | 1
20 | LABORATORIO DE ANTENAS | ANTENA RANURADA EN GUÍA DE ONDAS | Antena ranurada en guía de ondas, numero de ranuras: N=7. Frecuencia de resonancia: fo=9,40 GHz. Tipo de guía de onda: R100. Longitud: 200 mm. Soporte para el montaje horizontal, placa de reflexión, soporte para el montaje vertical con placa de cortocircuito, placa de cortocircuito separada. | 1
21 | LABORATORIO DE ANTENAS | ANTENA MICROSTRIP | Frecuencia de operación: 9,4 GHz. Datos del sustrato: RT Duroid. er = 2,20, h: 1,57. Alimentación: Conector de HF serie N, 50 Ohm. Red de alimentacion: Corporated/series. Placa reflectora: 148 x 130 mm. | 1
22 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUEGO DE ANTENAS HELICOIDALES | 2 Antenas helicoidales, polarización circular según la regla de la mano derecha. Antena helicoidal, polarización circular, según la regla de la mano izquierda | 1
23 | LABORATORIO DE ANTENAS | ANTENA PARABOLICA | Reflector principal, 400 mm de diam.. f/D = 0,4. Soporte para reflector principal. Subreflector con barra para dipolo excitador. Soporte para Subreflector o para radiador primario | 1
24 | LABORATORIO DE ANTENAS | MEDIDOR DE FRECUENCIA | Cavidad resonante cilíndrica de Al con elementos de conexión rápidos LD, con vástago desplazable mediante tornillo micrométrico. Rango de frecuencia: 8,5 GHz a 12 GHz. Modo: H111. Precisión: 1 %. SWR: < 1,25. Tipo de guía de ondas: R100.Longitud: 80 mm. | 1
25 | LABORATORIO DE ANTENAS | ACCESORIOS PARA FÍSICA DE MICROONDAS. | Compuesto de: Rejilla de alambres paralelos, con escala angular, 210 mm de diámetro. Placa metálica de aluminio, 230 x 230 mm. Placa de PVC, 230 x 230 mm, 3 mm de espesor. Lamina, material esponjoso, 230 x 230 mm. Guía de ondas, flexible, 1 m de largo, con diametro interior 23 mm. Soporte para placa. Varillas de soporte 245 mm de longitud | 1
26 | LABORATORIO DE ANTENAS | BLOQUEADOR DE CORRIENTE CONTINUA | Para evitar corto circuito. | 1
27 | LABORATORIO DE ANTENAS | ATENUADOR VARIABLE | Guía de ondas. Datos técnicos: Atenuación: > 20 dB. Calibración: - 3 dB y - 20 dB para 9,40 GHz Tipo de guía de ondas: R100 Longitud: 120 mm | 1
28 | LABORATORIO DE ANTENAS | ACOPLADOR DE CRUCE | Atenuación del acoplamiento: aprox. 20 a 30 dB, dependiendo del diafragma de acoplamiento. Atenuación direccional: aprox. 10 a 20 dB, dependiendo del diafragma de acoplamiento. Tipo de guía de ondas: R100. | 1
29 | LABORATORIO DE ANTENAS | JUEGO DE DIAFRAGMAS RANURADOS CON SOPORTE | Diafragma con ranura 2 x 10 mm, 0 grados. Diafragma con ranura 2 x 10 mm, 90 grados. Diafragma con ranura 2 x 15 mm, 45 grados. Diafragma con ranura 2 x 15 mm, 90 grados. Sujetador de diafragma | 1
88103609
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE MICROONDAS (SITLM). (Debe ser Complementario y compatible en el software, en lo eléctrico, en las interfaces y en la estructura de arquitectura con los equipos de Comunicaciones Análogas y Digitales y Máquinas adquiridos en 2008 por la Universidad. Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los item relacionados)
1 | LABORATORIO DE MICROONDAS | OSCILADOR GUNN | Para generar potencia de microondas. -Modulo diodo-Gunn, longitud aprox. 27 mm -Pared posterior de la cubierta -Diafragma perforado con abertura de 8mm de | 2
diámetro -Adaptador para guía de ondas, 32 mm. Deberá operar el equipo como oscilador de frecuencia variable empleando adicionalmente las unidades de sintonía a dieléctrico, de sintonía a varactor o el cursor de cortocircuito, en el rango de frecuencia de aprox. 8,5 GHz a 11 GHz. Constituido por: Modulo diodo-Gunn de aluminio. Adaptador de guía des ondas con elementos de conexión rápida. Tensión de operación: 8...10 V c.c. Consumo de corriente: aprox. 120 mA. Frecuencia de operación: 9,40 GHz. Potencia de microondas: > 10 mW, valor típico 15 mW
Conexión: conector BNC hembra. Tipo de guía de ondas: R100
2 | LABORATORIO DE MICROONDAS | FUENTE DE ALIMENTACIÓN GUNN CON MEDIDOR SWR | FUENTE DE ALIMENTACION GUNN: Tensión Gunn: - 10 V < VG < 0 V variable mediante potenciómetro de 10 pasos protegido contra cortocircuitos. Corriente Gunn máxima de 200 mA. Visualización de: 0...10 V, 0A a 200 mA, con indicador LED para la selección de escala. Mecanismo de medición: Clase 1,5 con escala de espejo. Entradas/salidas: GUNN: alimentación de c.c. del oscilador Gunn X/Y: para el registro de curvas características con ayuda de un registrador XY. SALIDA DOPPLER: para ensayos con radar. Doppler MOD IN: para la modulación directa del oscilador Gunn. Señal de entrada max. ± 10 V. MODULADOR PIN. Oscilador de pulsos de reloj: 976 Hz, de 0 a 5 V, de 0 a 10 mA a prueba de cortocircuito. Entradas/salidas: PIN: Conmutador basculante para selección de modulación interna, mediante oscilador de pulsos de reloj, o modulación externa. MOD: para modulación externa de modulador PIN, señal de entrada máxima de ± 10 V. MEDIDOR HOMODINO SWR. | 1
Detección por enganche con sincronización interna mediante el oscilador de pulsos de reloj. Rango dinámico de 0 a 55 dB ajustable en 12 niveles, 5 dB adicionales a través de ganancia variable. Sensibilidad: 1 µVRMS en deflexión a plena escala. Precisión: ± 0,3 dB en todo el rango. Frecuencia media: 976 Hz. Ancho de banda: 10 Hz. Visualización: Escala de potencia: + 0,5 dB a - 20 dB. Escala SWR: 1,00 a 5. Escala lineal: 0 a 100 %. Mecanismo de medición: clase 1,5 con escala simétrica. Entradas/salidas: ENTRADA: sin polaridad, impedancia 10 kOhm. SALIDA DE AMP.: salida de c.c. para la tensión de medición. MOD: ENTRADA: común para señales ANALOGAS y TTL, impedancia 50 Ohm. SALIDA ANALOGA: señal analógica max. ± 2 V, ancho de banda 1 MHz, ganancia aprox. 30. SALIDA TTL: nivel TTL. Conexión a la red: 115/230 V, 60 Hz, aprox. 20 VA, incluido cable de conexión a la red y enchufe con terminal de conexión a tierra.
3 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ANTENA DE BOCINA GRANDE | Radiador de bocina, radiador primario excitador de una antena de reflexión y para mediciones en antenas. Rango de frecuencia: 8 GHz a 12 GHz. Ganancia: 15 dB a 10 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 2
4 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ACCESORIOS PARA FÍSICA DE MICROONDAS. | Rejilla de alambres paralelos con escala angular, 210 mm de diámetro. Placa metálica de aluminio, 230 x 230 mm. Placa de PVC, 230 x 230 mm, 3 mm de espesor. Lamina, material esponjoso, 230 x 230 mm. Guía de ondas flexible, 1 m de largo, con diametro interior 23 mm. Soporte para placa. Varillas de soporte 245 mm de longitud aprox. | 1
5 | LABORATORIO DE MICROONDAS | SONDA DE CAMPO ELECTRICO | Sonda de campo eléctrico compuesta de una antena dipolar, un diodo detector, un alimentador de AF de alta impedancia. Tipo de detector: Schottky. Conector tipo BNC hembra. | 1
6 | LABORATORIO DE MICROONDAS | INTERFACE USB PARA REGISTRO DE DATOS. | Conectable en cascada para puerto USB al computador y a otros módulos de servicio. Sensor y sensor USB conectable en cascada hasta 8 módulos con 8 entradas analógicas por sensor mediante unidades sensoras, reconocimiento automático de unidades sensoras mediante plug and play, equipado con microcontrolador para control con el sistema operativo actualizable mediante software para ampliar la potencia con alimentación de 12 V CA/CC. Para cinco entradas analógicas (para utilizar cada dos entradas cualquiera simultáneamente de tensión con hembrillas de seguridad). Resolución: 12 bit. Rangos de medición: ± 0,3/1/3/10/30/100 V. Error de medida: ± 1 % más 0,5 % del valor final del rango. Resistencia de entrada: 1 Megohmio. Razón de exploración: máx. 200.000 valores/s (= 100.000 valores/s por entrada). Memoria: máx. 32.000 valores (= 16.000 valores por entrada). Una entrada analógica de corriente con hembrillas de seguridad. Rangos de medición: ± 0,1/0,3/1/3 A. Error de medida: Error de medición de tensión más 1 %. Resistencia de entrada:< 0,5 ohmios (excepto cuando hay sobrecarga). | 1
Dos entradas analógicas en terminales de conexión para unidades sensoras. Rangos de medición: ± 0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V. Resistencia de entrada: 10 kohmios. Cuatro entradas de temporización con contadores de 32 bit en terminales de conexión de unidades sensoras. Frecuencia de conteo: máx. 100 kHz. Resolución de tiempo: 0,25 µs. Tiempo de medición entre dos eventos en la misma entrada: mín. 100 µs. Tiempo de medición entre dos eventos en diferentes entradas: mín. 0,25 µs. Memoria: máx. 10.000 puntos de tiempo (= 2.500 por entrada). Con relé de conmutación (con indicador luminoso de conmutación). Rango: máx. 100 V / 2 A. Una salida analógica (salida PWM) modulada en ancho de pulso con fuente de tensión conmutable. Tensión variable: máx. 16 V / 200 mA (carga 80 W). Rango PWM: 0 % (off), 5-95 % (1 % resolución), 100 % (on). Frecuencia PWM: 100 Hz. Doce entradas digitales (TTL) en terminales de conexión para unidades sensoras. Seis salidas digitales (TTL) en terminales de conexión para unidades sensoras. Bus para la conexión de otros módulos. Manual de instalaciones. Cable USB. Adaptador de alimentación de 12V.
Software (con su código de desbloqueo en el medio magnético suministrado), compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP.
7 | LABORATORIO DE MICROONDAS | MODULADOR PIN | Datos técnicos a fo = 9,40 GHz: Perdidas de inserción aT: aprox. 1 dB. Atenuación de bloqueo aR: aprox. 15 dB. Tensión de operación: 0 a 1,0 V c.c. Consumo de corriente: 0 a 10 mA | 1
Frecuencia de modulación: > 5 MHz. Conexión: conector BNC hembra. Tipo de guía de ondas: R100. Modulo de aluminio con conectores.
8 | LABORATORIO DE MICROONDAS | LÍNEA UNIDIRECCIONAL | El componente debe funcionar según el principio de desplazamiento del campo y debe usarse para el desacople del oscilador del resto del circuito de medición instalado. Guía de onda de aluminio. Para fo: 9,40 GHz, Aislamiento: > 20 dB, Perdidas por inserción: < 1,5 dB, SWR: < 1,25. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 13 mm | 1
9 | LABORATORIO DE MICROONDAS | LÍNEA DE PLACAS PARALELAS | Frecuencia de operación: 9,40 GHz. Dimensiones: 750 x 470 x 415 mm (l x a x h) | 1
10 | LABORATORIO DE MICROONDAS | CARRO DE MEDICIÓN PARA PLACAS PARALELAS | Integrado a un transductor de desplazamiento electrónico. En aluminio, lectura del desplazamiento en escala en mm con un vernier. Fijación de la sonda de campo E con un imán de retención. Rango de desplazamiento: 100 mm. | 1
11 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ACCESORIOS PARA LÍNEA DE PLACAS PARALELAS | Pirámide absorbente para placas con separación de 23 mm. Elemento de atenuación, formato DIN A4, con la mitad recubierta de una capa conductora. Elemento de polarización para la excitación del TEM. Elemento de polarización para la excitación del TE. Lamina esponjosa | 1
12 | LABORATORIO DE MICROONDAS | DETECTOR COAXIAL | Rango de frecuencia: 0,01 GHz a 10 GHz. Entrada (HF): conector macho de HF serie N. Salida (video): conector BNC hembra. Polaridad de salida: negativa. Impedancia: 50 Ohm. Retorno de c.c. | 1
13 | LABORATORIO DE MICROONDAS | JUNTURA: GUÍA DE ONDA/LINEA COAXIAL | Debe permitir conversión de guías de onda modo TE10 al modo TEM y viceversa. Datos técnicos: SWR: < 1:1,25. Rango de frecuencia: 8,2 GHz...12,4 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
14 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ATENUADOR VARIABLE | Guía de ondas de aluminio con elementos de conexión rápida. Mecánica libre de histéresis con tornillo micrométrico. Atenuación: > 20 Db. Calibración: - 3 dB y - 20 dB para 9,40 GHz | 1
Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 120 mm.
15 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ATENUADOR, FIJO | Modulo de aluminio. Atenuación: > 10 dB. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 25 mm | 1
16 | LABORATORIO DE MICROONDAS | CURSOR DE CORTO CIRCUITO | Guía de ondas de aluminio, con vástago desplazable y posicionamiento mediante tornillo micrométrico. SWR: aprox. 50 dB. Rango de frecuencia: 8,2 GHz...12,4 GHz. Rango de desplazamiento: 25 mm. Precisión de lectura: ± 0,01 mm. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud de la guía de ondas: aprox. 80 mm. | 1
17 | LABORATORIO DE MICROONDAS | LÍNEA DE MEDICIÓN | Rango de desplazamiento: > 65 mm. Resolución del desplazamiento: 0,1 mm. Profundidad de penetración de la sonda de medición: 2 mm. Salida: hembrilla HF serie N. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 182 mm | 1
18 | LABORATORIO DE MICROONDAS | GUÍA DE ONDAS DE 200 MM | Tipo de guía de ondas: R100 | 2
19 | LABORATORIO DE MICROONDAS | TRANSFORMADOR. | Rango de frecuencia: 8,2 GHz a 12,4 GHz. Tipo de guéa de ondas: R100. Longitud: 45 mm | 1
20 | LABORATORIO DE MICROONDAS | TERMINAL PARA GUÍA DE ONDAS | Factor de reflexión: r = 0,02 (- 35 dB) a 9,40 GHz, r = 0,03 (- 30 dB) a 8 GHz a 12 GHz. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 85 mm | 3
21 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ACOPLADOR DE CRUCE | Atenuación del acoplamiento: aprox. 20 a 30 dB, dependiendo del diafragma de acoplamiento. Atenuación direccional: aprox. 10...20 dB, dependiendo del diafragma de acoplamiento. Tipo de guía de ondas: R100. | 1
22 | LABORATORIO DE MICROONDAS | JUEGO DE DIAFRAGMAS RANURADOS CON SOPORTE | Diafragma con ranura 2 x 10 mm, 0 grados. Diafragma con ranura 2 x 10 mm, 90 grados. Diafragma con ranura 2 x 15 mm, 45 grados. Diafragma con ranura 2 x 15 mm, 90 grados. Sujetador de diafragma. (Cuatro diafragmas). | 1
23 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ACCESORIOS PARA PROPAGACIÓN EN GUÍAS DE ONDAS | Placa de cortocircuito. Diafragma con un agujero de 6 mm de diámetro. Diafragma con agujero de 7 mm de diámetro. Diafragma con agujero de 8 mm de diámetro. Diafragma con agujero de 9 mm de diámetro. Diafragma con agujero de 10 mm de diámetro, con porta muestra. | 1
24 | LABORATORIO DE MICROONDAS | TRANSFORMADOR CON TORNILLO DESLIZANTE | Rango de desplazamiento:> 65 mm. Resolución de desplazamiento: 0,1 mm. Profundidad de penetración de la espiga: 0 a 10 mm. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 182 mm | 1
25 | LABORATORIO DE MICROONDAS | CIRCULADOR DE MICROONDAS | Rango de frecuencia: 9,4 GHz. Ancho de banda: 500 MHz. Aislamiento: 20 dB. Perdidas por inserción: 0,3 dB. SWR: < 1,2. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
26 | LABORATORIO DE MICROONDAS | DETECTOR PARA GUÍA DE ONDAS | Modulo de aluminio con conectores rápidos. Con pared de corto circuito. Conexión: Conector BNC hembra. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
27 | LABORATORIO DE MICROONDAS | TERMINAL PARA GUÍA DE ONDAS | Factor de reflexión: r = 0,02 (- 35 dB) a 9,40 GHz, r = 0,03 (- 30 dB) a 8 GHz...12 GHz. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 85 mm | 1
28 | LABORATORIO DE MICROONDAS | DESPLAZADOR DE FASE | Desplazamiento de fase: > 180° para f = 9,40 GHz. Tipo de guía de ondas: R100. Longitud: 120 mm | 1
29 | LABORATORIO DE MICROONDAS | T-MAGICA | Rango de frecuencia: 9,2 GHz a 9,5 GHz. Aislamiento E/H: > 25 dB. SWR: < 1,25. Tipo de guía de ondas: R100 | 1
30 | LABORATORIO DE MICROONDAS | UNIDAD DE SINTONÍA A DIELECTRICO | Rango de ajuste: 0 a 15 mm. Profundidad de penetración: max. 10 mm. Rango de sintonía: aprox. 8,6 GHz a 9,4 GHz, empleando diafragma de 8 mm de diámetro de apertura. | 1
31 | LABORATORIO DE MICROONDAS | UNIDAD DE SINTONÍA A VARACTOR | Tensión de control: 0 a - 10 V c.c.. Desviación de frecuencia: max. 30 MHz para una frecuencia media fo = 9,40 GHz. Frecuencia de modulación: > 5 MHz. Conexión: conector BNC hembra | 1
Tipo de guía de ondas: R100
32 | LABORATORIO DE MICROONDAS | FUENTE GUNN CON CONTROL DE MODULADOR | Tensión Gunn: - 10 V < VG < 0 V, a prueba de cortocircuitos. Corriente Gunn: max. 200 mA. Salidas/entradas: GUNN: alimentación de c.c. del oscilador Gunn. Con modulación directa del oscilador Gunn, señal de entrada max. ± 5 V. Oscilador de pulsos de reloj: frecuencia ajustable en 10 pasos, max. 15,63 kHz, nivel. TTL de 0 a 10 mA, a prueba de cortocircuito. Salidas/entradas: Conmutador basculante para selección de modulación interna mediante oscilador de pulsos de reloj, o modulación externa: Para modulación externa de modulador con señal de entrada max. ± 1 V. VARACTOR: Generador diente de sierra con señal de salida unipolar negativa. Frecuencia y amplitud ajustables. Todas las salidas y entradas con conectores BNC hembra. Conexión a la red: 230 V, 50-60 Hz, con cable de conexión y enchufe macho con puesta a tierra. | 1
33 | LABORATORIO DE MICROONDAS | MEDIDOR DE FRECUENCIA | Rango de frecuencia: 8,5 GHz a 12 GHz. Modo: H111. Precisión: 1 %. SWR: < 1,25. Tipo de guía de ondas: R100. | 1
34 | LABORATORIO DE MICROONDAS | SISTEMA ITERACTIVO PARA ANÁLISIS DE VALORES MICROONDAS | Resolución de frecuencia: 10 kHz a 10 MHz Resolución de fase: 1°. Potencia Puerto 1: aprox. +3 dBm (2 mW). Potencia Puerto 2: máx. +17 dBm. Dinámica: S11 > 25 dB, S21 > 50 dB . Modos de operación: barrido/ continuous wave / ondas estacionarias / conmutador RF. Análisis: Valores promedios, marcas, zoom. Formatos de presentación: Diagrama de Bode con representación independiente de la fase y del valor en coordenadas cartesianas. Valor en representación lin / log. Diagrama de Smith, el diagrama de círculo junto con la presentación del valor y de la fase. Los valores de medición estarán dispuestos en una columna. Visualización del factor de reflexión complejo G y de la impedancia compleja Z.. Alimentación: +5 V, +/- 15 V. | 1
Adaptador de alimentación: 110-240 VAC, 50/60 Hz. Analizador de redes. Atenuadores y Filtros. Terminaciones resistivas. Terminaciones complejas. Línea de medición UHF. Divisor de potencia. Acoplador de anillo híbrido. Acoplamiento direccional. Resonador de anillo. Accesorios para el análisis de redes. Debe incluir adicionalmente todos los accesorios necesarios, un software multimedia de entrenamiento y estuche para guardar los equipos.
35 | LABORATORIO DE MICROONDAS | SISTEMA ITERACTIVO PARA ESTUDIO DE ENLACES DE MICROONDAS. | Antenas UHF. Circulador de 3 puertas. Amplificador MMIC +10 dB. Oscilador UHF, modulable (VCO). Receptor superheterodino tipo UHF. Conmutador HF. Adaptadores (2) de alimentación 230/ 2 VAC. Debe incluir el software multimedia de entrenamiento. | 1
36 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ANTENA DE BOCINA PEQUEÑA | Rango de frecuencia: 8 GHz a 12 GHz. Ganancia: 10 dB a 10 GHz. Tipo de guía de ondas: R100 | 2
37 | LABORATORIO DE MICROONDAS | ANTENA PARABOLICA | Reflector principal, 400 mm de diam. f/D = 0,4. Soporte para reflector principal. Subreflector con barra para dipolo excitador. Soporte para subreflector o para radiador primario | 2
38 | LABORATORIO DE MICROONDAS | MODULADOR PAM | Sistema multiplex por división de tiempo de dos canales: 2 x filtro Anti Aliasing, 2 x exploradores, 2 x etapas de muestreo y retención, 1 x control multiplex. Frecuencia de corte del pasabajo: 3,4 kHz. Frecuencia de muestreo: 1 kHz<fp<10 kHz . Voltaje de entrada: -10 a +10 V. Salidas: PAM1, PAM2, generador de pulsos de reloj. Voltaje de alimentación: +/- 15 Vc.c. | 1
39 | LABORATORIO DE MICROONDAS | DEMODULADOR PAM | Sistema multiplex por división de tiempo de dos canales: 2 x demodulador pasabajo, 1 x etapa de muestreo y retención, 1 x control de desmodulación. Frecuencia de corte del pasabajo: 3,4 kHz. Ciclo de trabajo: 0,1 a 0,9. Voltaje de entrada: -10 V a + 10 V. Salidas: canal 1, canal 2, generador de pulsos de reloj. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
40 | LABORATORIO DE MICROONDAS | MODULADOR PCM | El modulador debe incluir: Convertidor A/D de 8 bits. LEDs para la indicación paralela de todos los bits activos. Compresor de 13 segmentos. Predictor. Control de pulsos de reloj. Fuente de tensión de c.c. para ensayos de codificación | 1
Datos técnicos:
Resolución: max. 8 bits, todos los bits para conmutar individualmente
Predicción (DPCM): previous sample prediction
Fuente de tensión de c.c.: -10 V...+10 V con potenciómetro de 10 vueltas
Voltaje de entrada: -10 V...+10 V
Salida: nivel TTL
Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
41 | LABORATORIO DE MICROONDAS | DEMODULADOR PCM |  | 1
El demodulador debe incluir: Convertidor serie/paralelo. LEDs para la visualización paralela de los bits en estado alto. Expansor de 13 segmentos. Convertidor D/A. Predictor
Datos técnicos:
Predicción (DCPM): Previous sample prediction
Voltaje de entrada: Nivel TTL
Salida: -10 V...+10 V
Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
42 | LABORATORIO DE MICROONDAS | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE C.C. ± 15 V/3 A | Fuente de alimentación de laboratorio con dos tensiones fijas, separadas y estabilizadas, con diseño modular para montaje sobre el mismo soporte de los demás ítems solicitados. Debe incluir: Salidas: ± 15 V / 2.4 A, transitorio de corriente 3 A. Tensión fija: estabilizada, a prueba de cortocircuitos. Control de tensión nominal: Con sus indicadores visuales. Rizado residual: 0.3 mV. Rango de temperatura de operación: 0 - 50°C. Terminales de salida: hembrillas de 4 mm. Con cable de conexión y enchufe con puesta a tierra. | 1
183513415
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE SENSORES BIOMÉDICOS (SITSB) (Debe ser complementario y compatible en el software, en lo eléctrico, en interfaces, en la estructura de arquitectura con los equipos de Comunicaciones Análogas y Digitales y Maquinaria adquiridos en 2008 por la Universidad. Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los item relacionados)
1 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | ACCESORIOS PARA EL ESPIRÓMETRO | Válvula de dos vías para respirar. Jeringa. Filtro de bacterias. Boquilla. | 1
2 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | FILTRO DE BACTERIAS PARA ESPIRÓMETRO, 30 PIEZAS | Filtro de bacterias para empalme higiénico entre la boquilla y la unidad Espirómetro. | 1
3 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | SENSOR DE PRESIÓN SANGUÍNEA. | Medición de presión sanguínea según el método oscilométrico con Sensor sin estetoscopio y micrófono. Medición de oscilaciones de presión causadas por ondas de los pulsos transmitidas a través de una abrazadera; debe registrar la presión de la abrazadera que decae con estetoscopio incluido. Rango de medición de presión: 375 mmHg (500 hPa) | 1
4 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | SENSOR CO2 | Para la medición de la concentración de dióxido de carbono en el aire ó para la fotosíntesis y aspiración. | 1
5 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | UNIDAD ECG/EMG | Unidad ECG/EMG y con el programa correspondiente debe medir y graficar la excitación cardiaca con las derivadas estándar según "Einthoven" y al tensión muscular del sujeto de prueba. Las tensiones musculares se deben registrar con electrodos autoadhesivos de plata/cloruro de plata. Las derivadas individuales o las mediciones EMG se deben indicar mediante LED. | 1
6 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | PEDAL | Para conectar a la unidad Prueba de la reacción y determinar con cierta precisión la velocidad de transmisión de los nervios. | 1
7 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | BOQUILLAS PARA ESPIRÓMETRO, 40 PIEZAS | De inserción en el filtro de bacterias compatible con la unidad de Espirómetro. | 1
8 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | CABLE DE UNIÓN, DE 6 POLOS, 1,5 M | Enchufe de 6 polos en ambos extremos. Corriente máxima: 1 A en cada conductor | 1
9 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | ADAPTADOR OXÍGENO | Rangos de medición: Concentración de oxígeno: 0 a 20 mg/l. Saturación relativa de oxígeno: 0 a 200%. Temperatura: 0 a 50 °C. Conexión: hembrilla DIN | 1
10 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | ELECTRODO DE OXÍGENO | En el volumen de suministro debe incluir: Caperuza de repuesto con membrana, para el electrodo de O2. Ampolleta con solución de punto cero. 50 ml de solución electrolítica para el electrodo de O2. Longitud del cable: 1,5 m (con enchufe DIN de 8 polos). Rango de medición: 0 a 60 mg/l concentración de oxigeno en el agua de 0 a 45 °C temperatura. El juego de accesorios de electrodo debe suministrarse con cinco caperuzas de repuestos con membrana. | 1
11 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | SENSOR PULSOS | Medición de la frecuencia del pulso mediante una célula de medición infrarroja en el lóbulo de la oreja o en las yemas de los dedos, con regulación automática de la sensibilidad. Registro de pulsos aislado galvánicamente. | 1
12 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | PULSADOR DE MANO | Medición del tiempo de reacción, con botones de diferentes colores. Con conexión al Módulo prueba/tiempo de reacción. | 1
13 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | ADAPTADOR S PRUEBA DE REACCIÓN | Medición de los tiempos de reacción mediante pulsador manual o de pedal y determinación de la velocidad de conducción de los nervios. Señalización mediante LED. | 1
14 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | ELECTRODO REDOX, BNC | Rango de temperatura: - 5 a + 80°C. Longitud del cable: 1 m, con enchufe BNC | 1
15 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | SENSOR RESISTENCIA DE LA PIEL | Receptor con dos electrodos, con cables apantallados de 1 m de longitud. Receptor aislado galvánicamente. | 1
16 | LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA | UNIDAD DE ESPIRÓMETRO | Rangos de medición: -14,0 a + 14,0 l/s. Exactitud de medición: ± 2,5 %. Unidad de espirómetro. Con Escantillón y Boquilla Filtro de bacterias | 1
18 | LABORATORIO DE BIOINGENIERIA | MICROSCOPIO DE BARRIDO DE TUNEL | Microscopio de efecto túnel para resolver estructuras atómicas mediante la exploración línea por línea de superficies conductibles en el rango de los nanómetros. Con posibilidad del examen del efecto túnel mediante la medición de la corriente del túnel en función de la distancia. Incluyendo atenuación básica. Grafito y película de oro como muestras estándares. Alambre de Pt-Ir para punta de medición. Cabeza exploradora: Procedimiento tridimensional de la punta de medición mediante elemento piezoeléctrico. Rango máximo de exploración: nDirección x,y 0,5 ym x 0,5 ym. Dirección z 200 nm. Paso mínimo 7,6 pm. Acercamiento de la punta de muestra: mediante motor lineal. Cable de conexión con conector múltiple. Interfase y controlador: Debe incluir prueba disulfuro de molibdeno. | 1
19 | LABORATORIO DE BIOINGENIERIA | EQUIPO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | El aparato debe generar la tensión de modulación para variar el campo magnético y la tensión de alta frecuencia para la bobina de prueba. Debe incluir amplificador de señales con filtros y adelantador de fase, contador de frecuencia con pantalla de 7 segmentos y 6 dígitos. Indicación en pantalla de la alta frecuencia elegida. Voltaje de alimentación: 115 V. Consumo: 18 W. Interfase de adquisición Incluido software y cables de Conexión. Salidas: De alta frecuencia (HF) para la alimentación de la bobina de prueba a través de conectores tipo BNC con entrada de medición. Salida (NF) para la modulación del campo magnético: Con borne de seguridad. Salida de la señal RMN, borne BNC. Salida de la señal con tensión de modulación desfasada a través de borne BNC. Cabezal de medición RMN, celda de medición, bobina de prueba y piezas polares. Generación de campo magnético homogéneo y demostración de la resonancia magnética nuclear por varias pruebas. Aplicable en combinación con el aparato RMN. Debe incluir Cabezal de medición RMN y bobinas de modulación. Para realizar prueba de glicerina, de teflón y poliestireno. | 1
Tubos para otras sustancias de prueba con agua, entre otros. Carga continua: 10 A. Fuente de alimentación de CC 0 A 16 V, 0 A 5 A. Voltaje de salida: 0 A 16 V, ajustable. Salida de corriente: 0 A 5 A, ajustable
84837551
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE CONTROL (SITLC). (Debe ser complementario y compatible en el software, en lo eléctrico, en interfaces, en la estructura de arquitectura con los equipos de Comunicaciones Análogas y Digitales y de Máquinas adquiridos en 2008 por la Universidad. Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los ítem relacionados)
1 | LABORATORIO DE CONTROL | CONTROLADOR DE DOS ESTADOS | Histéresis ajustable: máximo ± 2,5 V. Voltaje de salida: 0/+10 V y 0/+5 V. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
2 | LABORATORIO DE CONTROL | GENERADOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA | Para la simulación del valor nominal, con división lineal del potenciómetro de la magnitud piloto. Salida: 0 a + 10 V, convertible a - 10 a + 10 V empleando conectores puente. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
3 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA | Temperatura máxima: 100 grados Celsius. Tiempo de retardo TU: aprox. 10 s. Tiempo de ascenso TG: aproximadamente de 120 s. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
4 | LABORATORIO DE CONTROL | AMPLIFICADOR DE POTENCIA | Para operar los diversos modelos de sistemas de control. Dos etapas de amplificación, cada una con una amplificación de tensión de + 1 y - 1, posibilidad de operación simétrica con VU= 2 | 2
Voltaje de señal, rango: - 10 a + 10 V. Voltaje de salida, rango: - 10 a + 10 V contra masa (ó en simetría 0 a ± 20 V). Potencia de salida máximo 30 vatios. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
5 | LABORATORIO DE CONTROL | PAQUETE PARA EXPERIMENTACIÓN CON USB | Compuesto por interfase y software con código de desbloqueo para Windows 95/98/NT/2000/ME/XP con ayuda, guía de instalación, cable USB, adaptador de alimentación de 230/12 V / 1,6 A. | 1
6 | LABORATORIO DE CONTROL | SOFTWARE PARA ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL | Para el análisis y simulación de sistemas de control convencionales. Debe contener: BORIS (Block Oriented Simulation, 15 blocks): Simulación de bucles de control, registro y procesamiento de datos de medición, control en bucle abierto. Simulación continua, en pasos y en tiempo real. Amplia biblioteca de sistemas, INGO (Interfase gráfica inteligente): Representación gráfica de los siguientes archivos WinFACT: Resultados de simulación (extensión SIM). Pares generales de valores (extensión XY). Campos de trayectoria (extensión MXY). Diagrama de Bode (extensión BD). Curvas de lugar geométrico (extensión OK). Campos característicos 3D o líneas de altura (extensión FWM) | 1
Requerimientos mínimos del sistema: PC compatible con IBM (Pentium) o mejorado con Windows 95/98/NT/XP/VISTA, mínimo 32 MB RAM.
7 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA DE CONTROL DE LÍQUIDOS | Sistema de control compacto, para el análisis de las acciones de control y en los experimentos de control de nivel. Mediante escalas impresas debe realizar lectura del nivel. Las mediciones de nivel y control del mismo por medio se sensores externos. Caudalímetro incorporado, con circuito de control secundario desconectable, que permita la medición y el control del caudal. El equipo debe poseer una bomba de aletas y un recipiente de reserva con indicación iluminada del nivel del líquido. Mediante válvulas de descarga ajustables en ambos recipientes se deberá efectuar análisis muy cercano a la realidad de situaciones de carga y descarga del líquido. La bomba y los recipientes deberán conectarse a otros equipos mediante boquillas para manguera. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
8 | LABORATORIO DE CONTROL | CONTROLADOR PID | Controlador compacto, de estándar industrial, para ser empleado como controlador tipo P, PI, PD, o PID en sistemas de control continúo. Con nudo sumador de entrada para 2 magnitudes piloto y una magnitud de reglaje, punto de medición para la diferencia de reglaje, indicador de tendencia de la diferencia de reglaje mediante LEDs, componentes I y D desconectables individualmente, la componente I (Einthoven) se debe reinicializar mediante una entrada separada (IOff). Debe Incluir un nudo sumador de salida para sumar o sustraer magnitudes perturbadoras. | 1
Con Regulador de offset adicional. Voltaje de señal, rango de - 10 a + 10 V. Coeficiente de proporcionalidad KP: 0 a 1000. Tiempo de ascenso TN: 1 ms a 100 s. Tiempo de acción derivativa TV: 0,2 ms a 20 s. Con ajuste aproximado mediante conmutador giratorio, ajuste fino mediante potenciómetro, con indicador LED de sobrecarga. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
9 | LABORATORIO DE CONTROL | SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL | Para efectuar mediciones de nivel de líquido y mediciones de flujo. Voltaje de señal, rango: - 10 a + 10 V. Presión diferencial: máxima de ± 70 mbar. Factor de escala (conmutable): 0.66/0.2 V/mbar. Dos boquillas de conexión. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
10 | LABORATORIO DE CONTROL | TUBO DE IMMERSIÓN | Para registro del nivel de líquido en el sistema de control de nivel en combinación con el sensor de presión diferencial con boquilla de conexión | 1
11 | LABORATORIO DE CONTROL | SOFTWARE PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | Para el diseño, síntesis y simulación de sistemas de control convencionales y para el manejo de sistemas de control fuzzy y neuro. Simulación de bucles de control, registro y procesamiento de datos de medición, control en bucle abierto. Simulación continua, en pasos y en tiempo real. Incluir PC compatible con IBM (Pentium), con Windows Sistema operativo 95/98/NT/XP/VISTA, mínimo 32 MB RAM, disco duro > 2 GB, tarjeta gráfica. | 1
12 | LABORATORIO DE CONTROL | RECIPIENTE ADICIONAL | Recipiente adicional con válvula de descarga ajustable sobre panel experimental para la ampliación de las características del sistema de control de líquidos. | 1
13 | LABORATORIO DE CONTROL | CONVERTIDOR C/F, L/F Y F/U | Para mediciones de nivel de líquidos con elementos capacitivos, medición digital de velocidad de giro y mediciones de caudal de líquidos y gases. Conversor C/f: Entrada de 0 a 100 pF/ de 0 a 1 nF conmutable. Minimización de la capacidad residual mediante potenciómetro de calibración. Salida: 0 a 10 kHz, nivel TTL. Conversor L/F: Entrada: 10 µH...1 mH/1 mH...0,1 H conmutable | 1
Salida: 10 a1 kHz, nivel TTL. Conversor f/U: Entrada: 0 a 10 kHz, nivel TTL. Salida: 0 a 10 V c.c. Tensión de alimentación: ± 15 V c.c.
14 | LABORATORIO DE CONTROL | SONDA DE BARRA CAPACITIVA | Determinación del nivel de llenado según el principio de la variación de capacidad con variación dieléctrica (condensador tubular abierto). Con convertidor C/f, L/f y F/u o interruptor de nivel capacitivo para la utilización de la sonda | 1
15 | LABORATORIO DE CONTROL | INTERRUPTOR DE NIVEL CON FLOTADOR | Para determinación discreta del nivel de llenado por medio de contacto nomalmete cerrado (NC), de altura regulable y accionamiento magnético. Rango de medición de 0,2 < h < 1,0 de la altura total de llenado del tanque. Salida: contacto NC, max. 100 mA | 1
16 | LABORATORIO DE CONTROL | INTERRUPTOR DE NIVEL, CAPACITIVO | Determinación discreta del nivel de llenado en unión con sonda de barra capacitiva. Rango de medición de 0,1 < h < 1,0 de altura total del tanque llenado. Salida: contacto inversor, máximo de 1 A. Voltaje de alimentación: ± 15 V CC | 1
17 | LABORATORIO DE CONTROL | VENTILADOR | Con regulación de la velocidad media y el volumen del gas. La regulación debe realizarse manualmente mediante potenciómetro o externamente mediante voltajes unitarios de 0 a 10 V. Volumen máximo de gas de 150 m3/h. Ventilador montado sobre placa de experimentación de 200 x 297 mm. Voltaje de suministro: +7- 15 V. | 1
18 | LABORATORIO DE CONTROL | TUBO DE VENTURI | Tubo desmontable de plexiglás para mediciones manométricas con 5 puntos de conexión en plexiglás de 6mm para uniones con los diversos manómetros. La velocidad media del gas se puede averiguar según DIN mediante la medición de la presión diferencial en el primer y en el tercer punto de medición. Tubo de Venturi sobre placa de experimentación de 200 x 297 mm. Incluir 2 tubos de PVC, l = 1,5 m, d = 6 mm | 1
19 | LABORATORIO DE CONTROL | ANEMOMETRO DE RUEDA DE ALETAS | Medición mecánica de la velocidad media del gas mediante la rotación. Los giros de la rueda de aletas que se registren mediante registrador óptico. La salida como señal TTl o como voltaje analógico (1 V =1 m / seg.). Alojamiento mínima fricción de la rueda de aletas mediante 2 cojinetes de agujas. Anemómetro en tubo transparente en plexiglás sobre placa de experimentación, 200 x 297 mm. Voltaje de suministro: ± 15 V | 1
20 | LABORATORIO DE CONTROL | DIODO SI 1N 4007 | Enchufable para circuitos rectificadores y de marcha libre. Voltaje de bloqueo a 1000 V. Corriente permanente máxima: 1 A | 1
21 | LABORATORIO DE CONTROL | INTERRUPTOR MANUAL/AUTOMATICO | Regulador de arranque para sistema controlado, con conmutación libre de sobre impulsos de la operación manual a la automática. Con regulador manual de -10 V a +10 V, con conmutador ON/OFF para señal de salida del controlador y con indicador de tendencia con 3 LEDs. Nodo sumador de salida para la variable de control base y la señal de salida del controlador. Rango de voltaje de salida desde -10 V hasta +10 V. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
22 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA CONTROLADO CON HAZ DE LUZ | Rango de voltaje de la señal desde 0 a 20 V. Señal de salida: de 0 a 10 V. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. Consumo de potencia: máximo 10 vatios. | 1
23 | LABORATORIO DE CONTROL | LAMPARA DE INCANDESCENCIA 24V/5W | Portalámparas | 3
24 | LABORATORIO DE CONTROL | MÓDULO MOTOR GENERADOR, 24 V | Consumo de potencia del motor: aprox. 10 W. Velocidad de rotación: max. 3000 min-1. Potencia de salida del generador: aprox. 4 W. Voltaje de salida del generador: 0...20 V c.c. | 1
Salida analógica de la velocidad de rotación: 1 V/1000 min-1. Salida digital de la velocidad de rotación: 60 pulsos/revolución, Nivel TTL. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
25 | LABORATORIO DE CONTROL | AMPLIFICADOR DE ADAPTAMIENTO | Rango de voltaje de entrada: -50 V...+50 V. Adaptación de nivel mediante ganancia ajustable: 0 a 1, 0 a 10, 0 a 100. Reducción de rizado de señales ondulantes. Constante de tiempo t : 0, 1 a 10 ms, 10 a 100 ms. Voltaje de desplazamiento (Offset), conectable: -10 V a +10 . Ajuste aproximativo mediante conmutador giratorio, ajuste de precisión mediante potenciómetro. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
26 | LABORATORIO DE CONTROL | CONMUTADOR DE CARGA | Con tres portalámparas TIPO E14 para lámparas incandescentes, una lámpara como carga principal; las otras dos para conectar conjunta o separadamente, manualmente o a través de | 1
una fuente de señal externa (nivel TTL/CMOS). Voltaje de entrada: max. 220 V c.a. Voltaje de salida directamente o mediante un divisor de tensión 20:1 conmutable en el controlador.
Voltaje de alimentación: +15 V c.c.
27 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA CONTROLADO DE ESCORAJE | Rango de voltaje de la señal: -10 V a +10 V. Angulo de escoraje: max. ± 15 grados. Señal de salida: -10 V a +10 V. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
28 | LABORATORIO DE CONTROL | PAR DE IMANES | Cilíndricos con perforación axial (d = 6,2 mm).. Polos: en color. Material: ferrita. Dimensiones: 35 mm Ø, altura = 20 mm | 1
29 | LABORATORIO DE CONTROL | DISPOSITIVO SERVO DE AJUSTE | Sensor de posición con disco de posición angular para ser empleado en sistemas servo de corriente continua. Limitador de velocidad de cambio con tiempo de subida de 1 V/s hasta 1000 V/s, ajuste aproximativo mediante un conmutador giratorio, ajuste de precisión con un potenciómetro, ángulo de rotación mecánica: 360 grados sin bloqueo, ángulo de rotación eléctrica: 340 grados ± 5 grados, ajuste de precisión del punto cero y del factor de escala. Nodo sumador de entrada para la alimentación directa de variables de perturbación o para cambiar el valor de ajuste. Rango de tensión de la señal: -10 V a +10 V. Tensión de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
30 | LABORATORIO DE CONTROL | SERVO DE C.C. | Potenciómetro accionado por un motor con ángulo de rotación mecánica de 360 grados sin bloqueo, ángulo de rotación eléctrica de340 grados ± 5 grados, con motor de c.c. y | 1
transmisión con rueda de fricción, como modelo de un sistema controlado integrativo sin compensación con retardo de tiempo despreciable, se puede emplear en un sistema de control auto-
matico de posición. Señal de salida del sistema controlado (variable a controlar): -10 V a +10 V. Tensión de alimentación: ± 15 V c.c.
31 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA PÉNDULO INVERTIDO | Péndulo invertido | 1
32 | LABORATORIO DE CONTROL | SISTEMA BOLA Y BARRA | Bola y barra | 2
247572885
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE SENSÓRICA (SITLS). (Debe ser complementario y compatible con los equipo de Comunicaciones Análogas y Digitales y Máquinas adquiridos en 2008 por la Universidad. Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los ítem relacionados).
1 | LABORATORIO DE SENSORICA | SENSOR DE BANDA EXTENSOMÉTRICA | Placa de base con barra flexible, para fijar con un indicador extensiométrico dial, utilizable igualmente para barra de extensión y barra de torsión. Clavijero de conexión hembra de 8 polos para banda extensométrica. Transmisión de señal a través de clavijeros de 4 mm | 1
2 | LABORATORIO DE SENSORICA | BARRA DE TRACCIÓN | Con cuatro bandas de extensión adheridas a la barra, la carga aplicable por medio de pesas | 1
3 | LABORATORIO DE SENSORICA | BARRA DE TORSION | Longitud: 103 mm. Radio: 4 mm. Brazo: 95 mm. Angulo de torsión: 0,684° | 1
4 | LABORATORIO DE SENSORICA | COMPARADOR | Ámbito de medida 10 mm; resolución 0,01 mm | 1
5 | LABORATORIO DE SENSORICA | JUEGO DE PESAS | Pesas con gancho para colgar y pasador transversal en la base para suspenderlas de las otras pesas. | 1
Material: hierro fundido. Con los siguientes pesos: 1 x 100 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 2 x 1 kg y 1 x 2 kg
6 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 1 OHMIO, 0,5 W, 1 % | Inducción débil, enchufable 2/19 | 1
7 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 100 OHMIOS, 1,4 W | Enchufable con Tolerancia del 5 % | 3
8 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 330 OHMIOS, 1,4 W | Enchufable con tolerancia del 5 % | 3
9 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 22 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 1
10 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 47 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 1
11 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 68 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 1
12 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 100 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 1
13 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 220 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 1
14 | LABORATORIO DE SENSORICA | TRANSDUCTOR POTENCIOMETRICO DE DESPLAZAMIENTO | Potenciómetro con desplazamiento lineal con distancia de medida ± 50 mm. Mecanismo sobre varilla para la implementación de zona muerta de aproximadamente 5mm (lazo de control integrativo con o sin comportamiento de tiempo muerto) | 1
15 | LABORATORIO DE SENSORICA | TRANSDUCTOR INDUCTIVO DE DESPLAZAMIENTO | Para conexión a amplificador puente de frecuencia portadora, longitud de desplazamiento disponible ± 50 mm. Debe permitir el estudio del rango dinámico de transductores inductivos y otros propósitos | 1
16 | LABORATORIO DE SENSORICA | AMPLIFICADOR EN PUENTE A FRECUENCIA PORTADORA | Para la medición inductiva del recorrido (acorde con el sistema ofrecido) | 1
17 | LABORATORIO DE SENSORICA | CAPTOR DE DESPLAZAMIENTO OPTOELECTRONICO. | Exploración digital mediante 1 LED y dos fototransistores, seguido de un convertidor A/D. Reconocimiento de la dirección electrónicamente con ajuste variable del punto cero mediante pulsador de inicialización. Trayectoria de medición: ± 50 mm. Resolución: < 0,8 mm. Voltaje de salida: ± 10 V (0,1 V/mm). Salida TTL: señal de reloj, reconocimiento de la dirección. Voltaje de alimentación: ± 15 V CC. | 1
18 | LABORATORIO DE SENSORICA | GENERADOR HALL | Elemento sensor para la captación magnética de pequeñas modificaciones de desplazamiento de aprox. 25 mm, conexión al amplificador de puente de c.c. | 1
Rango de operación; 5 V.
19 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 150 OHMIOS, 1,4 W | Enchufable con tolerancia del 5 % | 1
20 | LABORATORIO DE SENSORICA | GENERADOR DE VOLTAJE DE REFERENCIA | Para la simulación del valor nominal, con división lineal del potenciómetro de la magnitud piloto. Salida desde 0 hasta + 10 V, convertible a - 10 hasta + 10 V empleando conectores puente. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
21 | LABORATORIO DE SENSORICA | MECANISMO DE MANDO LINEAL PARA MOTOR CC | Control de eje con motor CC máximo de 10 V para control de transductor de desplazamiento con soporte de presión deslizable. Lazo de control ± 50 mm, Variable de control seleccionable con conmutador basculador, conexión interna -10 a +10 V o mediante conexión externa -10 a +10 | 1
22 | LABORATORIO DE SENSORICA | TRANSDUCTOR POTENCIOMETRICO DE ANGULO | Angulo de rotación eléctrico de 340°, ángulo de rotación mecánico de 360° sin bloqueo. Para conexión a puente amplificador de CC. Disco codificado de posición angular con piñón para un adecuado acoplamiento a correa dentada. | 1
23 | LABORATORIO DE SENSORICA | POTENCIOMETRO SEN/COS | Convertidor de ángulos de rotación en sus respectivos valores de senos y cosenos procesados mediante un conversor DC de sen/cos. Potenciómetro desacoplado electrónicamente con dos funciones de salida: Usen = 1 V . sen j y Ucos = 1 V . cos j . Disco codificado de posición angular con piñón para un adecuado acoplamiento a correa dentada. | 1
24 | LABORATORIO DE SENSORICA | TRANSDUCTOR OPTOELECTRONICO DE ANGULO DE GIRO | Exploración análoga del ángulo de giro mediante el empleo de un diafragma (con la ayuda de foto elementos). Voltaje de salida: modos de operación 10 V/360 " o 7.2 V/360 " | 1
25 | LABORATORIO DE SENSORICA | ANGULO CODIFICADO, OPTOELECTRONICO | Exploración optó electrónica por código Gray, binario, y BCD, así como de información incremental procesada por un contador incremental. Señal de salida en nivel TTL con indicación mediante diodos LED, discos codificados de posición angular intercambiables acoplados mediante correa dentada. | 1
26 | LABORATORIO DE SENSORICA | DISPLAY GRAY/BIN/BCD | Display de 7 segmentos y dos dígitos de 35 mm de altura. Entrada de bits B0...B5 con niveles TTL, adicionalmente entrada Trigger para precisa decodificación de señales. Representación binaria: 0 a 63 código Gray: 0...63 BCD: 0...31. Selección de código mediante conmutador. Adicionalmente indicador intermedio de señales BCD por medio de LEDs 2 x 4 | 1
27 | LABORATORIO DE SENSORICA | CODIFICADOR ANGULAR CON INICIADOR | Codificador incremental para registro de ángulos, basado en exploración magnética. Señal de salida: nivel TTL. | 1
28 | LABORATORIO DE SENSORICA | CORREA DENTADA | Para aplicaciones con servos (dimensiones de acuerdo al sistema) | 1
29 | LABORATORIO DE SENSORICA | SINCRO DE MOMENTO DE ROTACIÓN | Sistema de 360 " con tres fases de salida. Linealidad del 1 %. Tensión alterna de excitación del rotor conmutable entre 50 V (60 V) por medio de fuente de alimentación incorporada (110 V-240 V, 50-60). Discos codificados de posición angular con piñón para acople de correa dentada. | 2
30 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONTROLADOR PID | Controlador compacto de estándar industrial para ser empleado como controlador tipo P, PI, PD, o PID en sistemas de control continuo. | 1
Con nudo sumador de entrada para 2 magnitudes piloto y una magnitud de reglaje con punto de medición para la diferencia de reglaje con indicador de tendencia de la diferencia de reglaje mediante 3 LEDs (o mejorado) con componentes I y D desconectables individualmente con la componente I para reinicializar mediante una entrada separada (IOff).
Debe Incluir un nudo sumador de salida para sumar o sustraer magnitudes perturbadoras.
Regulador de offset adicional.
Voltaje de señal con rango desde - 10 hasta + 10 V
. Con coeficiente de proporcionalidad KP: desde 0 hasta 1000.
Tiempo de ascenso TN: de 1 ms a 100 s.
Tiempo de acción derivativa TV: de 0,2 ms a 20 s.
Con ajuste mediante conmutador giratorio con ajuste fino mediante potenciómetro con indicador LED de sobrecarga.
Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
31 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA 100 KOHMIOS, 0,5 W | Enchufable con tolerancia del 1 % | 2
32 | LABORATORIO DE SENSORICA | TACOMETRO DIGITAL | Con dos entradas digitales BO y BO +90° con niveles TTL para medir el número de revoluciones y el sentido de rotación. Con indicación del sentido de rotación y del número de revoluciones mediante LEDs (o mejorado). Con reloj generador interno con base de tiempo de 1 seg. Entrada de reloj externa para control externo. Frecuencia de referencia ajustable entre 10 kHz y 100 Hz. Indicador intermedio de la señal en código BCD por medio de LEDs (o mejorado) de 4 x 4. Precisión: 0,5 %. ± 1 dígito. | 1
33 | LABORATORIO DE SENSORICA | GENERADOR TACOMETRICO | Generador tacométrico de c.c. con voltaje de salida máximo de 20 V a 3000 min-1) atenuable mediante potenciómetro. Con eje del generador con piñón para acoplamiento de correa dentada. | 1
34 | LABORATORIO DE SENSORICA | ACCIONAMIENTO CC | Con variable manipulada por selección mediante un conmutador basculador interno desde -10 hasta +10 V y externo desde -10 hasta +10 V, con máximo consumo de potencia de 10 vatios. Con inversión del sentido de rotación mediante conmutador basculador con dos salidas digitales | 1
de número de revoluciones BO y BO +90° con nivel TTL para conexión a contador y a tacómetro digital, con numero de pulsos 60/U. Para ser conectado mecánicamente a diversos sistemas de medida de número de revoluciones mediante correa dentada.
35 | LABORATORIO DE SENSORICA | AMPLIFICADOR DE POTENCIA |  | 1
Con dos etapas de amplificación, cada una con una amplificación de voltaje de + 1 y – 1 con posibilidad de operación simétrica con Vu= 2. Voltaje de señal con rango desde - 10 hasta + 10 V
Voltaje de salida con rango desde - 10 hasta + 10 V respecto a masa (o en simetría desde 0 hasta ± 20 V). Potencia de salida máxima de 30 vatios. A prueba de cortocircuitos. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
36 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONDENSADOR | Con valor de 22 µF, 16 V. enchufable, polarizado con tolerancia del 20 % | 1
37 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONDENSADOR | Con valor de 10 µF, 35 V. enchufable, polarizado con tolerancia del 20 % | 1
38 | LABORATORIO DE SENSORICA | RESISTENCIA | 10 Kohmios, 0,5 W, enchufable con tolerancia de 1 % | 1
39 | LABORATORIO DE SENSORICA | PUENTE RECTIFICADOR. | Enchufable tipo STE 4/50, rectificador de dos vías de potencia y conexión en puente de Graetz con tensión de bloqueo para 250 V, para corriente permanente de máximo 2,2 A. | 1
40 | LABORATORIO DE SENSORICA | TERMOCUPLA | De NICR-NI con agarradera y cable de conexión de 1 m de largo mínimo (igualmente de NiCr-Ni) con conector térmico. Para rango de temperatura hasta + 250° C. | 1
41 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONEXIÓN PARA TERMOCUPLA | Compuesto por: | 1
Línea de compensación de 1 m de largo, NiCr-Ni, con
clavijero térmico para termo elemento
, con termo elemento de NiCr-Ni para temperatura referencial, con
6 terminales de polo para conexión del termo elemento.
42 | LABORATORIO DE SENSORICA | VASO DE PRECIPITADOS | Para 100 mL de forma baja en plástico transparente con graduación en color y boquilla. | 1
43 | LABORATORIO DE SENSORICA | TERMONETRO DE RESISTENCIA | Con agarradera y cable de conexión de 1 m de largo mínimo. Rango de medición: de -50°C hasta +200°C | 1
44 | LABORATORIO DE SENSORICA | SENSOR DE TEMPERATURA NTC | Con agarradera y cable de conexión de 1m de largo mínimo. Rango de medición: de -40°C hasta +130°C | 1
45 | LABORATORIO DE SENSORICA | MÓDELO DE HORNO | Para 20V/20W con termómetro de precisión incorporado, bimetálico, con indicador, de 50°C.a 250°C, y perforación para diversos sensores de temperatura | 1
46 | LABORATORIO DE SENSORICA | SIMULADOR DE TERMOCUPLA | Simula la tensión del termo elemento para diferentes valores de temperatura de referencia dentro de un rango de -15°C < J < +240°C. Resolución: 1 Kohmio. Salida: conmutable para termo elemento NiCr-Ni (tipo K) o Fe-CuNi (tipo J). Temperatura de referencia: conmutable 0°C/20°C. | 1
Resistencia interna: aprox. 5 ohmios. La regulación del valor de temperatura mediante pulsador.
Visualizador de temperatura: por display de 7 segmentos (o mejorado), 3 digitos (mínimo).
Voltaje de alimentación: ± 15 V CC
47 | LABORATORIO DE SENSORICA | SIMULADOR DE RESISTENCIA | Para simular el valor de resistencia de una sonda Pt-100 dentro de un rango de -15°C < J < +240°C. Resolución: 1 Kohmio. Salida: valor de resistencia simulado por técnica de 2 ó 4 conductores. La regulación del valor de temperatura realizable mediante pulsador. Visualizador de temperatura: por display 7 segmentos (o mejorado), 3 dígitos (mínimo). Voltaje de alimentación: ± 15 V CC | 1
48 | LABORATORIO DE SENSORICA | SISTEMA DE CONTROL DE LÍQUIDOS | Sistema de control compacto, para el análisis de las acciones de control 1 y PT1 en los experimentos de control de nivel. Las mediciones de nivel y control del mismo para realizar por medio se sensores externos. Debe tener caudalímetro incorporado, con circuito de control secundario que permita la medición y el control del caudal. Debe incluir bomba de aletas y recipiente de reserva con indicación del nivel del líquido. Debe incluir válvulas de descarga ajustables en ambos recipientes (2) para efectuar análisis en tiempo real de situaciones de carga y descarga del líquido. La bomba y los recipientes deben permitir la conexión a otros equipos mediante boquillas para manguera. | 1
Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
49 | LABORATORIO DE SENSORICA | SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL | Para efectuar mediciones de nivel de líquido y mediciones de flujo. Tensión de señal, rango: - 10 a + 10 V. Presión diferencial: max. ± 70 mbar. Factor de escala (conmutable): 0.66/0.2 V/mbar. Dos boquillas de conexión. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c. | 1
50 | LABORATORIO DE SENSORICA | TUBO DE INMERSIÓN | Para registro del nivel de líquido en el sistema de control de nivel en combinación con el sensor de presión diferencial con boquilla de conexión. | 1
51 | LABORATORIO DE SENSORICA | SONDA DE BARRA CAPACITIVA | Determinación del nivel de llenado según el principio de la variación de capacidad con variación dieléctrica (condensador tubular abierto). Con convertidor C/f, L/f y F/u, o interruptor de nivel capacitivo para la utilización de la sonda. | 1
52 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONVERTIDOR C/F, L/F Y F/U | Para mediciones de nivel de líquidos con elementos capacitivos, medición digital de velocidad de giro y mediciones de caudal de líquidos y gases. Conversor C/f: Entrada: 0 a 100 pF/0 a 1 nF conmutable. Minimización de la capacidad residual mediante potenciómetro de calibración. Salida: 0 a 10 kHz, nivel TTL. Conversor L/F: Entrada:10µH a 1 mH / 1 mH a 0,1 H conmutable | 1
Salida: 10 a 1 kHz, nivel TTL. Conversor f/U: Entrada: 0 a 10 kHz, nivel TTL. Salida: 0 a 10 V c.c. Voltaje de alimentación: ± 15 V c.c.
53 | LABORATORIO DE SENSORICA | INTERFAZ DE ADQUISICION DE DATOS. | Paquete para experimentación ilimitada, compuesto por interfase y software. | 1
Incluidos: 1 Interfase, 1 software con código de desbloqueo para Windows 95/98/NT/2000/ME/XP, guía de instalación, cable USB, adaptador de alimentación de 230/12 V / 1,6 A
y archivo GSD para simple parametrización.
54 | LABORATORIO DE SENSORICA | WINFACT 6-LICENCIA TIPO A | WinFACT (Windows Fuzzy And Control Tools), versión en inglés, sistema de programas modular; para el análisis, síntesis y simulación de sistemas de control convencionales y para el manejo de sistemas de control fuzzy y neuro. | 1
-BORIS (Block Oriented Simulation):
Simulación de bucles de control, registro y procesamiento de datos de medición, control en bucle abierto. Simulación continua, en pasos y en tiempo real. Amplia biblioteca de sistemas, Documentación de proyectos exportable.
-INGO (Interfase gráfica inteligente):
Representación gráfica de los siguientes archivos WinFACT:
- Resultados de simulación (extensión SIM)
-Pares generales de valores (extensión XY)
- Campos de trayectoria (extensión MXY)
- Diagrama de Bode (extensión BD)
- Curvas de lugar geométrico (extensión OK)
- Campos característicos 3D o líneas de altura (extensión FWM)Requerimientos del sistema:
PC compatible con IBM (Pentium o superior), con Windows Sistema operativo 95/98/NT, o XP, mínimo 32 MB RAM, disco duro > 1 GB, tarjeta gráfica.
55 | LABORATORIO DE SENSORICA | INTERRUPTOR DE NIVEL, CAPACITIVO | Determinación discreta del nivel de llenado en unión con sonda de barra capacitiva. Rango de medición 0,1 < h < 1,0 de altura total del tanque llenado. Salida: contacto inversor, max. 1 A. Voltaje de alimentación: ± 15 V CC | 1
56 | LABORATORIO DE SENSORICA | CAUDALOMETRO DE CUERPO EN SUSPENSION | Para la medición óptica del caudal según el principio del cuerpo de suspensión con un tubo de vidrio de 170 mm con dos tapas con un diámetro de 8 mm. Rango de medición: 4...40l/h. Medio: Agua | 1
Temperatura de medición: 20°C. Dimensiones: 100 x 297 x 130 mm
57 | LABORATORIO DE SENSORICA | CONDUCTO CON DIAFRAGMA DE MEDICIÓN | Para conexión al transductor de presión diferencial. | 1
Presión diferencial de 50 mbars para un caudal de 100 l/h.
2 olivas de conexión para caudal de 8 mm de diámetro.
2 olivas de conexión para la presión diferencial de 6 mm de
diámetro
58 | LABORATORIO DE SENSORICA | VENTILADOR | Para la generación de una corriente constante de gas. Con regulación de la velocidad media y el volumen del gas. La regulación debe realizarse manualmente mediante potenciómetro o externamente mediante tensiones unitarias 0 a 10 V. Volumen máximo de gas de 150 m3/h. Ventilador sobre placa de experimentación de 200 x 297 mm. Tensión de suministro: +7- 15 V. | 1
59 | LABORATORIO DE SENSORICA | TUBO DE VENTURI | Tubo desmontable de plexiglás para mediciones manométricas con 5 puntos de conexión de plexiglás de 6mm para uniones con los diversos manómetros. La velocidad media del gas se puede averiguar según DIN mediante la medición de la presión diferencial en el primer y en el tercer punto de medición. Tubo de Venturi sobre placa de experimentación, 200 x 297 mm. | 1
Incluidos 2 tubos de PVC, l = 1,5 m, d = 6 mm
60 | LABORATORIO DE SENSORICA | ANEMOMETRO DE RUEDA DE ALETAS | Para la medición mecánica de la velocidad media del gas mediante la rotación. Los giros de la rueda de aletas son registrados mediante un registrador óptico. La salida tiene lugar como señal TTL o como tensión analógica (1 V = 1 m / seg.) Alojamiento casi sin fricción de la rueda de aletas mediante 2 cojinetes de agujas. Anemómetro en tubo transparente de plexiglás sobre placa de experimentación, 200 x 297 mm. Voltaje de suministro: ± 15 V | 1
61 | LABORATORIO DE SENSORICA | ANEMOMETRO TERMICO | Para la medición calorimétrica da la velocidad media del gas. El amplificador de medida transforma los valores de medición en tensiones analógicas: 1 V 0 1m/seg. Compensación Offset mediante trimmer integrado. Anemómetro térmico en tubo transparente de plexiglás sobre placa de experimentación,200 x 297 mm. voltaje de suministro: ± 15 V | 1
62 | LABORATORIO DE SENSORICA | MANOMETRO DE TUBO INCLINADO | Para le medición de presiones diferenciales, sobrepresiones y depresiones de un máximo de 300 Pa. La lectura se realiza a través de una escala ajustable (división de medidas para líquidos obturantes, densidad 0,88 y 1,00 g/l). Placa de experimentación, 200 x 297 mm, con manómetro de tubo de vidrio | 1
y empalmes de tubos metálicos. En el suministro se incluye un frasco de 200 ml con líquido obturante de densidad 0,88 g/l
63 | LABORATORIO DE SENSORICA | MANOMETRO DE TUBO INCLINADO, QUINTUPLO | El manómetro permite visualizar simultáneamente en cinco puntos diferentes la presión de un tubo de venturi | 1
64 | LABORATORIO DE SENSORICA | PUNTO DE MEDICIÓN MANOMÉTRICA | Mediante dos puntos de medición manométrica se determina la caída de presión de un trayecto de medición determinado. Placa de experimentación: 100 x 297 mm, con tubo de plexiglás transparente extraíble con oliva de tubo, 6 mm. En el suministro se incluye 1,5 m de tubo de PVC, d = 6 mm | 2
65 | LABORATORIO DE SENSORICA | MEDIDOR DE PH | Para la medición del valor pH en líquidos. | 1
66 | LABORATORIO DE SENSORICA | ELECTRODO DE MEDICIÓN DE PH | El mango plástico protege el electrodo de medición y mejora la durabilidad. | 1
67 | LABORATORIO DE SENSORICA | ELECTRODO DE REFERENCIA AG/AGCL | Electrodo de referencia estándar para medir potenciales. Enchufable al instrumento digital de medición para demostración (667 420 o 666 450) | 1
68 | LABORATORIO DE SENSORICA | ELECTRODO DE MEDICIÓN | Con clavija de platino | 1
69 | LABORATORIO DE SENSORICA | AMPLIFICADOR DE MEDICIÓN DE HUMEDAD | Para determinar la humedad del aire. Consta de un oscilador de duración de impulsos, gobernado por el sensor higrométrico, y de un convertidor de duración de impulsos. Potenciómetro para ajustar el offset y potenciómetro para la ganancia ajustable. | 1
70 | LABORATORIO DE SENSORICA | SENSOR DE PUERTO USB | Sensor para conectar el puerto USB de un ordenador, a otro módulo.- con separación galvánica cuádruple (entradas A y B, relé R, fuente de tensión S), - conectable en cascada hasta 8 módulos, equipado con hasta 8 entradas analógicas mediante unidades sensoras, reconocimiento automático de unidades sensoras mediante plug and play, equipado con microcontrolador para control con sistema operativo fácilmente actualizable en cualquier momento mediante software para ampliar su potencia, de implementación variable como instrumento de sobremesa o para bastidores de experimentación en los sistemas CPS/TPS, alimentación de 12 V CA/CC mediante conector cóncavo. 5 entradas analógicas (para utilizar cada 2 entradas cualquiera A y B simultáneamente). 2 entradas analógicas de tensión A y B en hembrillas de seguridad. Resolución: 12 bit. Rangos de medición: ± 0,3/1/3/10/30/100 V. Error de medida: ± 1 % más 0,5 % del valor final del rango. Resistencia de entrada: 1 MW. Razón de exploración: máximo 200.000 valores/s (= 100.000 valores/s por entrada). Memoria: máx. 32.000 valores (= 16.000 valores por entrada). 1 entrada analógica de corriente A en hembrillas de seguridad. Rangos de medición: ± 0,1/0,3/1/3 A. Error de medida: Error de medición de tensión más 1 %. Resistencia de entrada: < 0,5 W (excepto cuando hay sobrecarga). 2 entradas analógicas en terminales de conexión A y B para unidades sensoras. Rangos de medición: | 1
± 0,003/0,01/0,03/0,1/0,3/1 V. .
Resistencia de entrada: 10 kohmios. 4 entradas de temporización con contadores de 32 bit en terminales de conexión A y B de unidades sensoras. Frecuencia de conteo: máx. 100 kHz. Resolución de tiempo: 0,25 µs. Tiempo de medición entre dos eventos en la misma entrada: mín. 100 µs. Tiempo de medición entre dos eventos en diferentes entradas: mín. 0,25 µs. Memoria: máx. 10.000 puntos de tiempo (= 2.500 por entrada). 1 relé de conmutación (indicación de conmutación con LED). Rango: máx. 100 V / 2 A. 1 salida analógica (salida PWM) (modulada en ancho de pulso, fuente de tensión conmutable, indicación de la conmutación con LED. Tensión variable: máx. 16 V / 200 mA (carga ³ 80 W). Rango PWM: 0 % (off), 5-95 % (1 % resolución), 100 % (on). Frecuencia PWM: 100 Hz. 12 entradas digitales (TTL) en terminales de conexión A y B para unidades sensoras. 6 salidas digitales (TTL) en terminales de conexión A y B para unidades sensoras. Se requiere adicionalmente una computadora, compatible IBM, con sistema operativo WINDOWS 98 o superior, puerto libre USB, pantalla, ratón, teclado
71 | LABORATORIO DE SENSORICA | ADAPTADOR CONDUCTIVIDAD | Medición de la conductividad y la temperatura. Rangos de medición: Conductividad (con Sensor 529 670):10 mS/cm, 30 mS/cm, 100 mS/cm, 300 mS/cm, 1 mS/cm, 3 mS/cm, 10 mS/cm, 30 mS/cm, 100 mS/cm, 300 mS/cm, 1 S/cm. Resolución en el rango de medición menor: 0,005 mS/cm. Tensión de medición según el rango: 78 mV ó 7,8 mV, tensión alterna medición de cuatro hilos. Medición y compensación de temperatura: -25°C a +100°C. .Conexiones: hembrilla DIN de 6 polos para sensor de conductividad con medición de temperatura | 1
72 | LABORATORIO DE SENSORICA | SENSOR DE CONDUCTIVIDAD | Rango de medición: hasta 1 S/cm | 1
Tecnología de medición: cuatro hilos
Constante de la célula: K=0,58 cm-¹
Rango de temperatura:-25 a 100°C
Electrodos: Platino
Sensor de temperatura: Resistencia de platino
Carcasa: Polioximetileno (POM)
Conectores: DIN, 8 polos
$ 207.320.304
[5 empty] | MARCA EQUIPO OFERTADO | REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES EQUIPOS OFERTADOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | GARANTÍA OFERTADA |  | SUMINISTRO DE REPUESTOS DURANTE 5 AÑOS | TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMACIÓN DE GARANTIA
No. | UBICACIÓN. | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | [5 empty] | EN FABRICA | EN SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS | 2 AÑOS | 3 AÑOS |  | 24 HORAS | 48 HORAS
SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA LABORATORIO DE CIRCUITOS IMPRESOS (SITLCI). (Debe constituir una solución integral tecnológica de laboratorio con los item relacionados).
1 | LABORATORIO DE CIRCUITOS IMPRESOS | SISTEMA PARA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS. | Área de trabajo 10” x 13”; Velocidad 8.000 a 23.000 RPM. QP912 Sistema Through-Hole. Solución tipo escritorio para el diseño de circuitos electrónicos, basado en el proceso de substracción de material innecesarios en placas cobrizadas dejando libres los pats y las rutas. | 1
2 | LABORATORIO DE CIRCUITOS IMPRESOS. | ESTACIONES DE SOLDADURA Y REPARACION: | Con cartucho calentador de tecnología de soldadura y reparación de rendimiento para satisfacer los impresos de tecnología de montaje superficial. Los cartuchos deben proporcionar rápido rendimiento térmico y responder rápidamente a las demandas de carga..La estación debe incluir: 1 Fuente universal de alimentación de dos puertos de tensión. 1 Pieza de mano para Soldadura y reparación. 1 Estación. Accesorios: 1 Cartucho tipo cuchilla, 2 Cartucho tipo túnel, 2 Cartuchos tipo cuadrados. Características Técnicas: Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 - 40 °C. Línea de voltaje de entrada: 115 Vac/60 Hz, con circuito de tierra .Consumo de energía: 65 vatios. Potencia de salida: 50 vatios máx. a 22 ° C de temperatura ambiente. Potencial Punta-a-tierra: <2mV. Resistencia Punta-a-tierra: <2 ohmios. Estabilidad de temperatura en inactividad Estabilidad: ± 1,1 °C en aire inmóvil con seguridad a prueba de fuego. | 2
3 | LABORATORIO DE CIRCUITOS IMPRESOS | ESTACION DE SOLDADURA | Especiales para reparación, desoldar en tarjetas through-hole, soldadura en general, y la modificación de las aplicaciones de Tecnología de montaje superficial. La estación debe incluir:1 Fuente universal de alimentación de dos puertos de tensión.1 Pieza para desoldar. 1 Pieza de mano para Soldadura y reparación. 2 Estación. Accesorios incluidos: 1 Cartucho tipo tunel, 2 Cartuchos tipo cuadrado, 2 Cartuchos tipo through-hole. Características Técnicas: Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 - 40 °C. Línea de voltaje de entrada: 115 Vac/60 Hz, con circuito de tierra. Consumo de energía: 125 vatios. Potencia de salida: 80 vatios máx. a 22 ° C de temperatura ambiente. Potencial Punta-a-tierra: <2mV. Resistencia Punta-a-tierra: <2 ohmios. Estabilidad de temperatura en inactividad Estabilidad: ± 1,1 °C en aire inmóvil. Longitud del cable Pieza de mano: L = 48 pulgadas, seguridad a prueba de fuego. | 1
4 | LABORATORIO DE CIRCUITOS IMPRESOS | MULTIMETROS DIGITALES DE PRECISION PARA BANCOS | 6 ½ dígitos de resolución (2.400.000-count). 50 krdgs/s máxima tasa de muestreo, 2 Mrdgs profundidad de la memoria.256 × 64 píxeles pantalla LCD para apoyar multi-pantalla y la pantalla de menú. Multiplexor 16 canales y módulo de registro de software Ultra. Funciones de prueba: Voltaje y corriente, voltaje y corriente AC, 2-hilos y 4 hilos, resistencia, capacitancia, de la continuidad de ensayo, de prueba de diodos, Frecuencia, Periodo, Rata de ensayo, temperatura, un sensor de prueba Límite Alto, Bajo y Alto Límite / Límite bajo Matemático: Max, Min, media, Null, dBm, dB Adquisición de Datos: Registro de datos, inspección, programable automático de mediciones. Resistencia de entrada> 10 GΩ: rango de voltaje de DC a 48 V (± 24 V). | 2
True RMS AC voltaje y corriente de prueba. Almacenamiento hasta 10 setup de configuración, configuraciones: 10 Registros de datos y 10 sensores configuraciones. Conectividad: GPIB, LAN, RS-232, dispositivo USB. Construcción en USB Host, para apoyar la unidad flash USB.
$ 112.705.829
NOTA: LA UBICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LAS DIFERENTES SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS (SIT), SERÁ EN EL EDIFICIO SABIO CALDAS. PISOS 5°, 6°, 7°