UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2010

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN  ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS”.

MARZO DE 2010

CONVOCATORIA PÚBLICA No 006 DE 2010.

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

ORIGINAL FIRMADO

Carlos Ossa Escobar

Rector

Harvey Zambrano Torres

Vicerrector Administrativo y Financiero

Orlando Santamaría Vergara

Vicerrector Académico

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006  DE 2010.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los TÉRMINOS DE REFERENCIA, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

- Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

- Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

- Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

- Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

- Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

- Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

- Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

- Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

- Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

- Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

- Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

- Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

- Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como las COPIAS.

- Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Convocatoria Pública.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

- Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

- Cada vez que en este documento se aluda a la palabra “ADENDA” debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes Términos de Referencia.

- Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren.

- Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2010

# CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, está interesada en recibir propuestas para “contratar la adquisición de UN SISTEMA NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN  ESPECTOMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS.”

## 1.2 JUSTIFICACION

El presente proceso de selección se realiza atendiendo los requerimientos efectuados por el comité de laboratorios de las diferentes facultades de la Universidad Distrital, quienes como unidades académicas, deben contar con los elementos y materiales necesarios para su labor pedagógica.

Así mismo cumplir con los objetivos estratégicos y orientadores del Proyecto de laboratorio:

“Fortalecer la capacidad de los laboratorios de la academia universitaria de pregrado, mediante la consolidación de los espacios destinados al desarrollo de la práctica e investigación y academia competitivos, que sirvan de instrumento para desarrollar estudios e investigaciones en los diferentes ámbitos de las ciencias exactas como la matemática, física, biología, e incluso para observaciones de otro tipo como en los laboratorios de humanidades y medio ambiente en los órdenes local y territorial”.

Dotar a los laboratorios de la Universidad con los equipos y elementos necesarios, los cuales constituyen una parte esencial de la calidad en la educación pública; pero sobre todo, es el cumplimiento último de la administración al servicio de la academia.

Así mismo  y no menos importante, el Comité Institucional de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de la Universidad, en cumplimiento de sus funciones armoniza la Política 6 Desarrollo Físico y Tecnológico para el fortalecimiento institucional, del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 cuyo objetivo especifico es       “mejorar y mantener actualizada la infraestructura física y tecnológica de la Universidad en función de la proyección de las actividades misionales de la Universidad” con el Plan Trienal de desarrollo 2008-2010 cuyo objetivo general establece: “Sentar las bases que posibiliten el desarrollo de la institución hacia la consolidación de las condiciones necesarias y medios adecuados para proyectarse como una Universidad investigativa de alto impacto en la solución de problemas de la ciudad-región de Bogotá y el país…”

Por lo anteriormente expuesto y por los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por la Universidad en  convenios y proyectos, tal como el firmado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en año 2008,  se hace necesario  llevar a cabo el proceso de selección y dotación de los laboratorios , establecidos en el  Plan Anual de Contratación  para la vigencia 2010.

1.3 ESTUDIOS PREVIOS

Los estudios previos, pueden ser consultados en los documentos que soportan el proceso de convocatoria pública, en la página WEB de la UNIVERSIDAD http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias, y  a través del PORTAL ÚNICO DE  CONTRATACIÓN, www.contratos.gov.co y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 número 40 – 53  piso 8 ciudad de Bogotá.

1.4 RÉGIMEN LEGAL DE LA CONVOCATORIA Y DEL CONTRATO

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, la Resolución 014 de 2004, Resolución No. 10 de 2006,  Resolución No 482 de 2006  emanadas de la Rectoría de la Universidad, el Acuerdo No 001 de 2007 y el Acuerdo 008 de 2003 proferidos por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

## 1.5.  EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS –Propuesto-

a.  Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.

Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

- Atrasos y sobre costos en la entrega del equipo por  imprevisión o mala planificación del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos.

- La mala calidad del equipo suministrado.

- La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación.

- El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimientos de los posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital, así como del contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección.

- La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación.

- El no cumplimiento de las garantías ofertadas por el proveedor, la cual exige la universidad que sea de fábrica.

b. Riesgos imprevisibles

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

- Cambios normativos y/o tributarios.

- Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes requeridos.

- Sobre costos generados por fluctuaciones en el sistema cambiario

- Errores o accidentes en el transporte del equipo.

Ante los anteriores, la Universidad Distrital debe determinar la exigibilidad al oferente(s)  ganador(es) del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES necesarias para contrarrestar el impacto negativo que pueda ocasionarse a la Universidad.

c. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de LA UNIVERSIDAD

- El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia.

- El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.

- La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia.

- La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

- Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato(s) el o los  contratista(s) ganador(es) del proceso de selección detecte, podrá(N) hacer uso de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente.

1.6 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará siempre de conformidad con la normatividad que regula la materia.

Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa.

Todas las actuaciones de la Universidad dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. La Universidad expedirá las copias del proceso contractual que cualquier persona le solicite a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen legalmente algunos documentos.

Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad garantiza que en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se encuentran consagrados, los requisitos objetivos y necesarios para participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.

De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos que expide la Universidad en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso convocatorio, si esto último ocurriere. La UNIVERSIDAD garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente Convocatoria Pública es de:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.890.000.000) MCTE INCLUIDO EL  IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No XXXXXX, correspondiente al rubro: DOTACIÓN EQUIPOS DE LABORATORIOS UD, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad Distrital

1.8 RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA APERTURA

Mediante Resolución No XXX, el señor RECTOR de la Universidad, ordenó la apertura de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 - de 2010, a partir del día XXXXXXX.

1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Publicación Pre Términos | 05 de Abril de 2010, en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-, www.contratos.gov.co, y en la página WEB de LA UNIVERSIDAD, www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias |
| Resolución de orden de Apertura de la Convocatoria. | 8 de Abril de 2010. |
| Publicación TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS. | 08 de Abril de 2010, en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-, www.contratos.gov.co, y en la página WEB de LA UNIVERSIDAD, www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias |
| Avisos de Prensa. | El 12 y 14 de Abril de 2010. |
| Visita Técnica Obligatoria | 13 de Abril de 2010 a las 10:00 am |
| Solicitud de aclaraciones de TÉRMINOS DE REFERENCIA | Por escrito y medio magnético del 8 al 14 de Abril de 2010 hasta las 3:00 PM. |
| Audiencia publica de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los TÉRMINOS DE REFERENCIA | 20 de Abril del 2010 a las 11:00 AM en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Recepción de propuestas y cierre de la convocatoria en audiencia publica. | 23 de Abril a las 11:00 A.M. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Estudio y Evaluación de las propuestas jurídica, financiera y técnica. | Del 23 al 28 de Abril de 2010, comité de evaluación. |
| Publicación de la evaluación | 29 de Abril de 2010. |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Del 29 de Abril al 03 de Mayo de 2010 hasta las 12:00 M por escrito y en medio magnético. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 03 al 06 de Mayo de 2010. |
| Audiencia de recomendación de adjudicación y respuestas a las observaciones. | 10 de Mayo de 2010 a las 11:00 AM en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, piso 8. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 10 al 14 de Mayo de 2010. |

1.10. PUBLICIDAD Y CONSULTA  DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO

Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección serán publicados y consultados en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO-, www.contratos.gov.co, en la página WEB de la Universidad, http://www.udistrital.edu.co/portal/contratacion/convocatorias/ y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53, Piso 8.

1.11 VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Los interesados en presentar propuestas para el presente proceso harán la visita a las instalaciones de la Facultad de Ciencias y Educación donde se va a instalar el equipo el día trece  (13) de Abril de 2010, a las 10:00 a.m.

La Visita técnica será atendida por un delegado del comité de laboratorios de la Universidad, un delegado de la oficina Asesora de Control Interno y el profesional asignado al proceso por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Llegada la hora fijada para dar inicio a la visita, esta se considerará cerrada con los presentes, los cuales se relacionaran en una lista elaborada para tal fin.

A la visita técnica deberá asistir el representante legal o en su defecto su delegado con autorización para asistir firmada por el representante legal.

LUGAR ÚNICO DE ENCUENTRO: LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CRA 7 NO. 40-53 PISO 8.

NOTA: La visita es obligatoria; el proponente que no asista a la hora señalada anteriormente, quedará inhabilitado para presentar oferta; de igual manera sucederá si no asiste a la visita técnica completa. Para tal efecto se expedirá certificación en la que conste la asistencia a esta visita, la cual forma parte de la documentación jurídica del presente proceso.

CAPÍTULO 2

## 2. REGLAMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

2.1. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  aceptará únicamente solicitudes de aclaración a los TERMINOS DE REFERENCIA y demás documentos de la presente Convocatoria Pública que se envíen por escrito, desde el día 8 al 14 de Abril de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico contratacionud@udistrital.edu.co, mediante documento impreso dirigido al Fax 3239300/2708; o  Podrán ser radicadas ante la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 No 40 – 53 Piso 8º, será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:

- Identificar el proceso de Convocatoria al que se refieren.

- Contener el nombre de la persona que las envía, y su dirección física o de correo electrónico, y el número de contacto telefónico.

- Radicarse en la dirección arriba indicada dentro del plazo para presentar observaciones

b. Las observaciones y solicitudes de  aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la entidad y publicadas en el Portal Único de Contratación y en la página WEB de la Universidad.

NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido en este acápite no serán tenidas en cuenta por parte de la Entidad.

2.2. AUDIENCIA DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

LA UNIVERSIDAD celebrará Audiencia el día 20 DE ABRIL de 2010 a las 11:00  A.M. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera piso 8. Las aclaraciones y la información que los interesados soliciten a la UNIVERSIDAD, serán resueltas mediante respuestas puntuales, en aquellos casos en que se modifique o adicionen los TÉRMINOS DE REFERENCIA  se hará únicamente mediante “Adenda”, documentos que se publicarán en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, y en la pagina WEB de la Universidad y estarán a disposición de los interesados en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

En virtud del principio de preclusión, las observaciones remitidas con posterioridad a la fecha máxima indicada para su presentación se rechazarán de plano.

La asistencia a esta audiencia no será obligatoria, sin embargo, lo que allí se consulte, analice o precise se presumirá conocido y aceptado por parte de todas las personas que adquieran los TÉRMINOS DE REFERENCIA. A esta audiencia podrá asistir cualquier interesado.

Los documentos resultantes de esta audiencia se entenderán para todos sus efectos que forman parte integral de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.3. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la UNIVERSIDAD, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información consignada dentro de la misma.

En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la respuesta será inadmisible y la oferta rechazada.

Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello la oferta se considerará rechazada.

2.4. PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO.

La UNIVERSIDAD podrá prorrogar la fecha del cierre del proceso en los siguientes casos:

a. Como resultado de la Audiencia de aclaración de términos, se prorrogará hasta por seis (6) días calendarios contados a partir de la fecha prevista para el cierre.

b. Cuando la UNIVERSIDAD lo considere conveniente o necesario. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

c. Cuando la soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan manifestado el interés en participar en el proceso. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

2.5. DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO.

El Proceso se cerrará el día 23 DE ABRIL de 2010 a las 11:00 A.M. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53 , Piso 8. Ciudad de Bogotá.

En esta diligencia se abrirán las ofertas y se levantará un acta en la que conste la cantidad de propuestas presentadas, los nombres de los oferentes, los números de pólizas de seriedad de las ofertas, el número de folios total de cada una de las ofertas y el valor de la propuesta económica de cada una de las ofertas.

CAPÍTULO 3

3. DE LA PROPUESTA

3.1. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD, decide contratar el equipo objeto de esta CONVOCATORIA PUBLICA en forma total, siempre y cuando el oferente cumpla con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras exigidas por la Universidad.

De conformidad con las normas de contratación administrativa, no procederá la declaratoria de desierta del proceso de selección, cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la Universidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

3.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La entrega y depósito de las ofertas se efectuará ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, en la urna dispuesta para el efecto en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53 , Piso 8. De la ciudad de Bogotá.

No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, ni las presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre de la convocatoria).

3.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

Un (1) sobre original y una (1) copia del mismo tenor y contenido, los cuales deben contener la siguiente información:

- Documentos de tipo jurídico,

- Documentos de tipo financiero,

- Documentos de tipo técnico,

- Propuesta económica, la cual además deberá presentarse en medio magnético, utilizando para este fin el Anexo No. 2 establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La no presentación de la propuesta en la forma indicada en el numeral anterior genera rechazo de la oferta.

El original y la copia de la oferta deberán estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA

CONVOCATORIA PÚBLICA  006 DE 2010

CONTIENE ORIGINAL Y/O COPIA SEGÚN SOBRE

DOCUMENTOS DE EVALUACION Y PROPUESTA ECONOMICA

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Tanto el original como la copia, deben estar numeradas.

La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el proponente es una persona jurídica), o la persona designada (si el proponente es un consorcio o una unión temporal).

La propuesta debe contener un índice.

El índice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en cuenta el orden numérico en el que aparecen en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.4. IDIOMA

La oferta deberá estar escrita en idioma español. Los documentos del proponente, de la futura contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción.

El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito la UNIVERSIDAD al proponente.

Si el proponente al entregar la traducción de la propuesta, o de sus documentos anexos, modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente suministrada, genera rechazo inmediato de la oferta, sin perjuicio de las acciones penales por falsedad correspondientes.

3.5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

3.6. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

Toda propuesta que se presente fuera del término de la convocatoria pública, o que sea remitida por fax, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA será rechazada.

NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la CONVOCATORIA, la no consideración de su oferta y su devolución.

Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la CONVOCATORIA.

NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la CONVOCATORIA, deberá entregarse en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro del plazo señalado por la Universidad. La entrega de la información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.

NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

3.7. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS

La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como lo indican los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar otra información adicional a la solicitada por la UNIVERSIDAD en los formularios establecidos, podrá allegarla haciendo referencia al formulario que complementa.

CAPÍTULO 4

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1. PARTICIPANTES

En la presente Convocatoria Pública podrán participar personas  naturales y jurídicas legalmente constituidas en el País antes del 01 de Julio de 2004, que presten el servicio objeto de esta convocatoria, en forma individual, en consorcio o en unión temporal, que tengan representación en Colombia y cumplan con los requisitos establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA  y en la Ley.

Si la participación es en forma conjunta los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión temporal.

c. El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más. Por tanto, deberá indicar que éste no podrá ser disuelto ni liquidado en ningún caso, podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o Unión temporal.

4.1.2. OBJETO SOCIAL.

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código de Comercio.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la Convocatoria.

Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto de la convocatoria, la propuesta será rechazada.

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS

Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación, pero no generan puntaje.

4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La empresa oferente deberá haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta como proveedor de los elementos objeto de esta convocatoria, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de convocatoria, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como proveedor de los elementos objeto de la convocatoria.

NOTA 1: Los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.

NOTA 2: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona el proponente si es persona jurídica, o donde desarrolla su actividad económica si es persona natural.

Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas.

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).

4.2.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO 1 de los presentes términos de referencia y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona jurídica o del consorcio o Unión temporal o por la persona natural que oferte.

La no presentación de la carta o la no suscripción de la misma o la suscripción por parte de quien no sea representante legal es causal de rechazo.

4.2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la póliza.

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente con la siguiente información:

4.2.3.1 BENEFICIARIO

A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

4.2.3.2. AFIANZADO

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio.

4.2.3.4. CUANTÍA

La Garantía deberá constituirse por el 10% del total del presupuesto oficial.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales  no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La no presentación del original de la garantía de seriedad de la oferta, en forma simultanea con la propuesta,  genera rechazo de plano de la oferta.

4.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR. (Documento no subsanable)

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de la presente convocatoria. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil.

La no presentación de la autorización prevista en el presente numeral será causal de rechazo de la propuesta.

4.2.5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. (Anexo.3)

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, so pena de rechazo, con todos los requisitos exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el documento consorcial o de unión temporal no es suscrito por los integrantes del mismo la propuesta será rechazada.

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 3.

4.2.6. CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Anexo 5)

El proponente (persona natural o jurídica) debe presentar certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal si por ley está obligado a tenerlo, mediante la cual constate que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; durante los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta certificación.

Si el oferente se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la propuesta será rechazada.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo, so pena de hacerse efectivo el amparo de seriedad de la oferta.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley. Ésta manifestación juramentada también debe hacerla respecto de la persona jurídica que representa y respecto de los socios que la conforman.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, esta manifestación juramentada debe hacerla cada uno de los representantes legales respecto de cada uno de los integrantes; y si los integrantes son personas jurídicas, debe manifestar si los socios que las conforman, se encuentran o no incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad establecidas por la Constitución y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

NOTA: La UNIVERSIDAD a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, verificará internamente que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. El registro de esta verificación se insertará en el expediente de la convocatoria.

4.2.8. RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (Documento no subsanable)

Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, mediante el certificado expedido por la DIAN.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.9. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD.

Si el proponente es extranjero y proviene de un país con el cual Colombia  tenga suscrito acuerdo, tratado o convenio de reciprocidad, el oferente deberá anexar a su oferta, certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde conste que a las ofertas Colombianas se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a las ofertas nacionales.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS

4.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Para ser evaluada la oferta debe cumplir los requisitos técnicos mínimos indicados en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

4.3.2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. (Documento no subsanable)

- El proponente deberá acreditar o aportar en su propuesta, el certificado del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas); y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente convocatoria.

- El proponente deberá estar clasificado  en la actividad de  PROVEEDOR, ESPECIALIDAD 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA  EN EL GRUPO 1 INSTRUMENTOS  Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá acreditar en su respectivo RUP, el cumplimiento de la anterior clasificación de actividad, especialidad y grupo.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.3.3 CERTIFICADO DE CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K RESIDUAL). (Documento no subsanable)

Con el fin de acreditar disponibilidad económica, financiera, operativa, administrativa y técnica, para ejecutar el objeto contractual licitado, el oferente deberá certificar en SMMLV, bajo la gravedad de juramento, su capacidad residual de contratación, como lo determina el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 92 de 1998.

El valor en SMMLV a descontar, para totalizar la capacidad residual de contratación, tanto de los contratos en los que el proponente haya participado directamente, como en los contratos en los que haya participado bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, suscritos con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras.

La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser de 5.400 SMMLV

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes.

Si la capacidad residual de contratación certificada por el oferente es inferior al presupuesto oficial estimado, la oferta se rechazará de plano.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.3.4. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES EXPERIENCIA

La experiencia específica se evaluará a partir de la información de contratos ejecutados relacionados en el Anexo No.4, debidamente acreditados, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acreditar que dentro de los últimos dos (2) años anteriores contados a partir del 1 de enero de 2008, el proponente ó el fabricante del equipo ofertado han vendido SISTEMAS NANO DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ULTRA DESEMPEÑO ACOPLADO A UN  ESPECTROMETRO DE MASAS CUADRUPOLO- TIEMPO DE VUELO PARA ANALISIS DE PROTEINAS Y PEPTIDOS de características técnicas similares al ofrecido a la UD, como Sistemas LC-MS-MS, LC-MS-TOF, GC-MS y UPLC-MS-MS.   Si un contrato incumple alguno de los requisitos enunciados no será tenido en cuenta. Para acreditar dicha experiencia el proponente debe cumplir con las formalidades que a continuación se precisan:

- Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 4 y cada una deberá ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL.  Estas certificaciones deben permitir verificar la siguiente información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, VALOR FINAL DEL CONTRATO, FECHA DE INICIACIÓN, OBJETO DE LA CONTRATACION Y CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION.

- Certificaciones que no cuenten con la calificación de cumplimiento a satisfacción, no serán tenidas en cuenta, en caso tal que se así se exijan en los literales anteriores.  Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor en cada negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se este certificando.  La presentación de las certificaciones NO ES SUBSANABLE.

- Contrato relacionado para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores requisitos, no será considerado dentro de la evaluación.

- Si el contrato relacionado para acreditar experiencia se realizó en consorcio o unión temporal, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante la certificación o copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal, la no presentación del documento genera que dicho contrato no sea tenido en cuenta.

- La experiencia que se tendrá en cuenta en caso de consorcio o unión temporal en el monto, será igual a la proporción de participación del proponente en el consorcio o unión temporal en el contrato que se relacione para acreditar la experiencia.

- No se aceptarán certificaciones de contratos cuya evaluación de calidad haya sido calificada como regular, deficiente o menor.

- Se calificarán cuatro (4) certificaciones de contratos por proponente ejecutados durante los últimos 2 años al cierre de la presente convocatoria, La sumatoria de las cuatro anteriores certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente.

- Para el caso de los consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar como mínimo dos contratos con los requisitos antes mencionados. Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

- Las certificaciones que no presenten el contenido mínimo aquí establecido, no se tendrán en cuenta.

- En caso de que el proponente presente más de cuatro (4) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las cuatro (4) primeras que se relacionen en el ANEXO No.4

- Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato este no serán tenidas en cuenta en el proceso de calificación.   La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

- Se exige como requisito que las cuatro certificaciones presentadas y evaluadas cumplan con los términos de la convocatoria pública.  En caso tal que alguna ò algunas no cumplan se genera rechazo de la oferta.

- En caso de la presentación de certificaciones expedidas en otros países, estas deben venir EN ORIGINAL Y AUTENTICADAS EN NOTARIA DEL RESPECTIVO PAIS.  El valor de dichas certificaciones debe ser expresado preferiblemente en dólares, los cuales se convertirán a pesos colombianos utilizando en valor de la divisa en la fecha en la cual se celebro el contrato.

4.3.5. CERTIFICACIONES ISO

Los proponentes que participen en este proceso de contratación, deberán presentar constancia (expedida por el organismo certificador) que el fabricante del equipo se encuentran certificados con las normas ISO 9001: 2000.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.3.6 CERTIFICACIÓN DE VISITA

El proponente deberá presentar en su propuesta el certificado de visita técnica, expedido por la Universidad Distrital.

4.4. CAPACIDAD FINANCIERA.

4.4.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS.

4.4.2. Estados Financieros (Documento no subsanable)

El proponente debe presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2007-2008 (COMPARATIVO), certificados y, firmados por el representante legal, contador que los elaboró y Revisor Fiscal para los casos previstos en la ley: Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas. Los Estados Financieros deberán presentarse debidamente certificados y dictaminados de acuerdo con lo preceptuado en los artículo 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995.

Los documentos de carácter Financiero deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Balance General con corte a 31 de Diciembre de los años 2007 y 2008 presentados de manera comparativa y deben estar debidamente clasificados en corriente y no corriente.

- Estado de Resultados presentados de manera comparativa de los años 2007 y 2008.

- Notas Explicativas a los Estados Financieros de los años 2007 y 2008, con corte a 31 de diciembre.

- Declaración de Renta del año 2008.

- Certificación de Estados Financieros años 2007 y 2008. En cumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, la certificación requiere un documento escrito diferente de los Estados Financieros, suscrito por la Persona Natural o el Representante Legal y el Contador responsable de su preparación, donde se declare que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, de conformidad con las normas previstas en el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993.

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana.

Para el caso de las ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos con los requisitos de que trata el presente numeral.

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada.

Las notas a los Estados Financieros deben venir preparadas con sujeción a las reglas estipuladas en el Art. 114 del Decreto 2649 de 1993.

4.4.3. DOCUMENTOS DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL.

Los proponentes deben presentar el certificado legible de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal (si este último es requerido por ley), que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Para el caso de las ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos de que trata el presente numeral.

CAPÍTULO 5

# FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

## 5.1.	REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR

Todas las propuestas presentadas válidamente en la convocatoria las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Comité de Evaluación, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se busca con la Convocatoria.

Mediante el procedimiento de evaluación, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos,  técnicos y financieros;  estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos en los términos de referencia. Esta verificación no dará puntaje pero habilita o no la propuesta para su calificación posterior.

Se establece que: la evaluación es secuencial iniciando con la  jurídica y continuando en su orden con  el estudio financiero y la calificación técnica. . Si en alguno de los procedimientos de evaluación,  según el orden definido por la Universidad, el proponente evaluado no satisface los mínimos requeridos, finalizará su proceso de evaluación y por consiguiente, los procedimientos siguientes en la secuencia no se llevarán a cabo para ese proponente.

Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnicos en el ítem respectivo.

Solo se calificaran las ofertas para cuyo valor sea menor o igual al valor base determinado por la universidad para la adquisición del equipo.

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que obtenga el mayor puntaje (MAXIMO 100 PUNTOS) como resultado de la aprobación de cada uno de los criterios y aspectos de evaluación que a continuación se  detallan:

|  | ASPECTO A EVALUAR | LO QUE SE EVALUA | PUNTOS QUE ASIGNA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jurídica | Documentos | ADMISIBLE |
|  | Técnica | Documentos | ADMISIBLE |
| 1 | Experiencia | Desarrollo de Contratos similares | 30 |
| 2 | Capacitación | Plan de capacitación ofertado por la empresa | 10 |
| 3 | Garantía | Tiempo de garantía ofertada | 10 |
| 4 | Soporte Técnico | Respuesta a garantías y suministro de repuestos | 10 |
| 5 | Calificación económica | Valor de la oferta | 40 |
|  |  | Total puntos a asignar | 100 |

- CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA (CONTRATOS SIMILARES) 30 puntos

  - Las certificaciones que acrediten la experiencia señalada, deberán cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.3.4 Las certificaciones que no contengan toda la información requerida no serán tenidas en cuenta para la sumatoria y calificación de orden técnico.

  - El proponente que presente el mayor valor en pesos en la sumatoria de las certificaciones de experiencia exigidas, obtendrá un puntaje de 35 PUNTOS, los demás obtendrán un puntaje proporcional, que se ponderará por regla de tres simple. (Sólo se tendrán en cuenta para efectos de esta calificación las certificaciones validadas por el comité).

  - NOTA: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información presentada por los proponentes, siendo causal de rechazo de la propuesta, la confirmación de falsedad si esta se presentare.

- CALIFICACION DEL PLAN DE CAPACITACION (10 puntos)

  - El proponente o los proponentes que resulten como contratistas de la Universidad deberán garantizar la capacitación sobre el uso, el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo por cada uno de los equipos.

  - El oferente deberá ofrecer la capacitación en el sitio en que se ubiquen los equipos y adicionalmente podrá ofertar capacitación en la fábrica donde se produjeron los equipos.

  - Para el caso de la capacitación en el sitio, esta se realizará a un grupo no menor de 10 personas; la fecha, duración, intensidad horaria, sitio exacto y hora y los equipos que la requieren serán concertados con el supervisor del contrato, para lo cual se dejará constancia en el Acta de inicio que se firma como condición de ejecución.  Sin embargo dicha capacitación no podrá ser inferior a 20 horas para lo cual la universidad asignara 5 puntos.

  - El proponente que oferte  la capacitación adicional en la fábrica productora del equipo, esta se realizara a un grupo no menor de 3 personas, todos los gastos de transporte, alojamiento y viáticos de las personas designadas por la Universidad para recibir la capacitación estarán a cargo del oferente para, este caso la universidad asignara otros 5 puntos adicionales en la calificación de la capacitación.

  - El oferente deberá especificar claramente en la propuesta el plan de capacitación ofertado así como el sitio a ser desarrollado.

  - El comité institucional de laboratorios una vez revisados los planes de capacitación presentados por los oferentes, determinara si cumplen con lo solicitado y procederá a asignarle puntaje respectivo de acuerdo a la siguiente tabla:

| PUNTAJE | CRITERIO |
| --- | --- |
| 10 Puntos | Plan de capacitación a ser desarrollado en el sitio de ubicación de los equipos en la Universidad y que incluya adicional capacitación en la fabrica de producción del equipo. |
| ó |  |
| 5 Puntos | Plan de capacitación a ser desarrollado en el sitio de ubicación de los equipos en la Universidad |

- CALIFICACION DE LA GARANTIA OFERTADA (10 puntos)

  - El proponente o los proponentes que resulten como contratistas de la Universidad deberán garantizar los equipos ofertados.

  - El tiempo de garantía por el equipo ofertado debe ser mínimo de 2 años a partir del recibo a satisfacción por parte de la UNIVERSIDAD DISTRITAL. Sin embargo el oferente que proponga un tiempo de garantía mayor o igual a 3 años, tendrá el mayor puntaje es decir los 10 puntos. La asignación del puntaje estará sujeta al compromiso por escrito del oferente de  garantizarse el suministro de repuestos y mano de obra durante el tiempo total de la garantía exigida y debe ser prestada en sitio donde esta el equipo.

  - La garantía debe ser de fábrica o del distribuidor; en todo caso la universidad exige que el equipo, la instalación y la puesta en funcionamiento sea correcta y de ser necesario el cambio total o parcial de un equipo, estos costos serán asumidos por el proveedor del mismo.

  - Todos lo gastos que implique el traslado, puesta en funcionamiento al hacer efectiva la garantía deberán ser cubierto por el proveedor. Por consiguiente el suministro de todos los repuestos necesarios (no consumibles) para que el equipo funcionamiento del equipo o los equipos sea correcto estarán a cargo del proveedor, durante el tiempo de vigencia de la garantía.

  - El comité institucional de laboratorios una vez revisados los tiempos de garantía ofertados, determinara si cumplen con lo solicitado y procederá a asignarle puntaje respectivo de acuerdo a la siguiente tabla:

| PUNTAJE | CRITERIO |
| --- | --- |
| 10 Puntos | Garantía a 3 años |
| ó |  |
| 5 Puntos | Garantía a 2 años |

- CALIFICACION DEL SOPORTE TECNICO OFERTADO (10 puntos)

  - El proponente o los proponentes deberán especificar en su oferta los siguientes aspectos en los cuales el comité Institucional de laboratorios considera que se nota el soporte técnico ofrecido para los equipos ofertados:

  - Suministro a cargo del proveedor de los repuestos necesarios (no consumibles) para garantizar el funcionamiento de los equipos hasta 5 años después de la fecha del acta de recibido a satisfacción de los equipos, firmada por el respectivo supervisor.

  - El tiempo de respuesta para solucionar una reclamación de garantía esta determinado en máximo 48 horas, sin embargo para aquellos oferentes que propongan un tiempo de respuesta máximo de 24 horas obtendrán un puntaje adicional. El proponente debe indicar el personal que atiende los diferentes servicios técnicos ofrecidos definiendo los perfiles de los integrantes que conforman su equipo de soporte

  - El comité institucional de laboratorios una vez revisados los criterios las ofertas para los criterios expuestos anteriormente, determinara si cumplen con lo solicitado y procederá a asignarle puntaje respectivo de acuerdo a la siguiente tabla:

| PUNTAJE | CRITERIO |
| --- | --- |
| 5 Puntos | Garantía de suministro de repuesto hasta 5 años contados a partir de la fecha de firma del acta de recibido a satisfacción |
| 5 Puntos | Tiempo de respuesta para solucionar una reclamación de garantía de 24 horas |

- CALIFICACION DE ORDEN ECONOMICO (40 puntos)

NOTA ESPECIAL:

- Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico.

- Solo se calificaron las ofertas cuyo valor sea igual o inferior al valor base determinado por la Universidad.  Aquellas propuestas cuyo valor sea superior se rechazaran.

METODO DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA

  - El proponente deberá diligenciar el ANEXO 4. en el cual se establezcan claramente la oferta técnica y económica.

  - La Calificación del factor precio, se realizar a menor valor ofertado.

  - El puntaje máximo será de 35 Puntos y se le asignara a aquella propuesta que presente el menor valor ofertado. Al resto de propuestas se les asignara un puntaje en forma ponderada de la acuerdo a la siguiente formula :

Puntaje asignado a la oferta N evaluada = 40 – ((40/(PO-M))* (N-M))

Donde: PO es el valor del presupuesto oficial de la convocatoria

M es el valor de la menor oferta presentada

N es el valor de la oferta evaluada

## 5.2. EVALUACION FINANCIERA

Se verificará que el proponente cumpla con los siguientes parámetros:

El informe financiero no tiene calificación alguna, se trata del estudio que debe realizar la UNIVERSIDAD para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y se efectuará sobre los documentos financieros objeto de verificación, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos.

Este informe excluye las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos para participar en el proceso de escogencia de las propuestas y para ser consideradas para la adjudicación.

La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que la UNIVERSIDAD realice sobre los documentos exigidos en la propuesta, apoyado en las técnicas evaluativas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

| INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- |
| RAZÓN CORRIENTE >= 1,6 | CUMPLE O NO CUMPLE |
| ENDEUDAMIENTO <= 60 % | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=50 % del presupuesto oficial | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL >= 77% | CUMPLE O NO CUMPLE |

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada. Para la obtención de los índices financieros se tomaran del balance correspondiente al año 2008.

RAZÓN CORRIENTE:

Indicador de la cantidad de veces que los activos corrientes cubren los pasivos corrientes del proponente; indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas y pasivos a corto plazo, con bienes y derechos corrientes. La fórmula de este indicador en la siguiente:

El Número de Veces Establecido se establece en el presente numeral de los Términos de Referencia.

El Activo Corriente y el Pasivo Corriente para encontrar la Razón Corriente de las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS o ASOCIACIONES, serán la sumatoria de los mismos en los respectivos estados financieros de los integrantes; la fórmula para estos casos será:

ENDEUDAMIENTO:

Este índice mide la relación entre los Pasivos y los Fondos, Bienes y Derechos propios; vale decir, la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.

El Valor Establecido se establece en términos porcentuales.

Para las UNIONES TEMPORALES y los CONSORCIOS, el Activo Total y el Pasivo Total serán la sumatoria respectiva de los Activos y de los Pasivos de los asociados, la fórmula para estos casos será:

SOPORTE CON CAPITAL DE TRABAJO (S.C.T.):

El Soporte con Capital de Trabajo (S.C.T.) mide la proporción mínima del Capital de Trabajo (C.T.) del proponente que deberá soportar las potenciales erogaciones requeridas en el cumplimiento del objeto contractual. El Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual a un porcentaje del valor total del Presupuesto Oficial (P.O.), o del Valor Total de la Oferta (V.T.O.), según se disponga en los Términos de Referencia.

Al despejar la ecuación se confirma que el S.C.T debe ser igual o mayor a cero (0), si se cumple el porcentaje establecido sobre el valor total de la oferta o del Presupuesto Oficial.

Para el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios el capital de trabajo corresponderá a la sumatoria de los capitales de trabajo de los asociados o consorciados y se calculará así:

RELACIÓN PATRIMONIAL (R.P.):

Corresponde a la capacidad patrimonial mínima que el proponente debe demostrar con sus estados financieros debidamente certificados. Se define como la posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

RP>= %Requerido x VTO

Donde: RP = Capacidad o Relación Patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso VTO= Valor Total Oferta % Requerido= porcentaje determinado por el Comité de Evaluación para los respectivos Términos de Referencia

La fórmula de la Capacidad Patrimonial Requerida exige que el Patrimonio del proponente sea mayor o igual a %Requerido del valor total de la oferta presentada por el proponente en el proceso de contratación. El proponente demuestra con sus estados financieros el valor de su Patrimonio mediante la aplicación de la fórmula básica establecida para el efecto:

Cuando el PROPONENTE sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales.

Cuando el Patrimonio que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada.

  - EVALUACIÓN FINANCIERA

La Evaluación Financiera se realiza con base  en los documentos solicitados. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE ó NO ADMISIBLE.

5.4 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO.

Los proponentes podrán subsanar todo lo que habiéndose considerado en estos TERMINOS DE REFERENCIA  como habilitante, esté en capacidad legal de subsanar, sin violar con ello los principios de igualdad y selección objetiva y sin que le sea permitido modificar el contenido o alcance de su propuesta.

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, o para la corrección de los presentados, el proponente dispondrá de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido efectúe la UNIVERSIDAD DISTRITAL, ante la cual deberá presentar debidamente subsanado el documento solicitado, de no hacerlo se rechazará el ofrecimiento.

El plazo anteriormente señalado, es de naturaleza preclusiva y por lo tanto vencido el mismo no será considerado ningún documento presentado de manera extemporánea.

CAPÍTULO 6

6.1 CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

CAPÍTULO 7

ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo No. 2 “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en los Términos de Referencia, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la oferta.

7.2. Generalidades

Las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos, tienen por objeto establecer los estándares mínimos y corresponden a las descritas en el presente capitulo de los términos de referencia.

La Evaluación se realizará por parte del Comité Institucional de Laboratorios de la Universidad, quien estudiará y analizará los documentos exigidos que se establezcan en los Términos de Referencia, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas no admisibles técnicamente las propuestas que no cumplan con los documentos y condiciones. El Comité Institucional de Laboratorios se compone por los coordinadores de los laboratorios de cada una de las Facultades de la Universidad, quienes para la correcta evaluación, se apoyan en los jefes de los laboratorios y aulas especializadas.

El proponente deberá presentar en su propuesta un listado detallado con la descripción, marca y modelo del equipo, materiales y accesorios ofrecidos.

| Requerimientos Mínimos Obligatorios: El equipo ofertado debe ser entregado, instalado a cero (0) metros y en funcionamiento en las instalaciones de la Universidad. Toda adecuación necesaria debe ser asumida por el proveedor |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Sistema de Cromatografía Liquida nano de Ultra Desempeño |  |  |
| 1.1 Administrador de Solvente Binario del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.1.1 | Numero de Solventes | Cuatro solventes |
| 1.1.2 | Almacenamiento de Solventes | Bandeja de solventes para 4 solventes cromatográficos, 2 solventes de lavado del administrador de la muestra y 1 solvente de lavado del administrador del Solvente Binario. |
| 1.1.3 | Acondicionamiento del Solvente | Desgasificación por vacio ( 6 canales): 1 canal por solvente y 2 canales por solventes de lavado del administrador de la muestra. |
| 1.1.4 | Rango de operación del flujo | 200 nL/min hasta 100µL/min sin división del flujo |
| 1.1.5 | Compensación de compresibilidad | Automática y Continua |
| 1.1.6 | Volumen eficaz de retraso del sistema | <1µL, desde el punto de mezcla del gradiente hasta el loop fuera de línea de la muestra de la columna analítica, inyección directa |
| 1.1.7 | Sello del émbolo de lavado | Integrado, Activo y programable |
| 1.1.8 | Perfiles del gradiente | 11 curvas de gradiente (incluida lineal, por pasos (2), cóncava (4) y convexa (4)) |
| 1.1.9 | Purga Húmeda | Automática |
| 1.1.10 | Presión Máxima de Operación | 10,000 psi |
| 1.1.11 | Precisión del Gradiente | < 0,25 min desviación estándar para péptidos retenidos, n=6 |
|  | Columna, Precolumna y las válvulas deben estar integradas en un cartucho de cerámica de modo que el usuario no requiera realizar las conexiones. El cartucho debe estar insertado en la fuente de iones de espectrofotómetro de masas |  |
| 1.2 Administrador de Muestras del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.2.1 | Numero de platos de muestra | Total de 2 platos (96 y 384 platos de microtitulación, 48 posiciones de platos de viales de 2 mL, 48 posiciones de platos de tubos de microcentrifuga de 0.65 mL, 24 posiciones de platos de tubos de microcentrifuga de 1.5 mL) |
| 1.2.2 | Capacidad máxima de muestra | 768 en dos platos de 384 |
| 1.2.3 | Numero de inyecciones de la muestra | 1 a 99 inyecciones por muestra |
| 1.2.4 | Rango de volumen de inyección | 0.1 µL hasta 20 µL, en incrementos de 0.1µL, en el modo de loop completo o parcial, loop estándar de 5 µL; Disponibilidad de loops de 2,10 y 20 µL |
| 1.2.5 | Precisión de la entrega de la muestra | <0.3% RSD, loop completo, 3x sobrelleno, 5 a 50µL |
| 1.2.6 | Linealidad del inyector | > 0.999 coeficiente de desviación ( desde 2 hasta 10 µL, modo de loop parcial usando loop de 20 µL con gaps de aire de 2 µL) |
| 1.2.7 | Control de Temperatura de la Muestra | 4 a 40°C, programable en incrementos de 0.1°C ( Con temperatura ambiente de 20°C) |
| 1.2.8 | Sonda de la muestra | Muestreo de aguja en aguja (xyzz) |
| 1.2.9 | Mínima Muestra Requerida | 5µL , usando viales de máxima recuperación de 2 µL |
| 1.2.10 | Solventes de Lavado | 2 desgacificados |
| 1.2.11 | Sample Carryover | < 0,005% o 2 nL |
| 1.3 Modulo de Calentamiento y Calentamiento del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.3.1 | Calentador de Columna | Acomoda 1 columna, hasta 250 mm de longitud x 75 µm hasta 300 µm. |
| 1.3.2 | Control de Temperatura de la columna | 5 °C por encima de del ambiente hasta 65 °C, en incrementos de 0,1°C |
| 1.4 Administrador del solvente auxiliar del Sistema de nano Cromatografía Liquida de Ultra Desempeño |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.4.1 | Sistema dual de inyección | Escoger entre dos soluciones calibradoras |
| 1.4.2 | Rango del Flujo | 200 nL/min hasta 50µL/min |
| 1.4.3 | Bomba de trampa de la columna | escoger entre 2 eluentes |
| 1.4.4 | Rango del Flujo | 1 µL/min hasta 50µL/min |
| 1.5 Control del Instrumento |  |  |
| No. | Descripción | Especificación |
| 1.5.1 | Comunicaciones Externas | Interface Ethernet conexión vía RJ45 al host del PC |
| 1.5.2 | Control Externo | Software Masas |
| 1.5.3. | Diagnostico del Usuario | Disponible a través del Software |
| .5.4 |  |  |
| 2. Espectrometro de Masas Q-Tof |  |  |
| 2.1 Fuente de Iones | Descripción |  |
|  | Debe tener fuente ortogonal. El nebulizador debe estar posicionado ortogonalmente hacia el orificio de la muestra y debe ser posicionado fuera del eje para máxima longevidad y protección del analizador contra muestras sucias. |  |
| 2.2 | El equipo debe brindar la posibilidad de realizar limpieza de la fuente sin romper el vacio. |  |
| 3. Fuente de Ionización |  |  |
| No. | Descripción |  |
| 3.1 | El instrumento debe incluir como estándar un nano electrospray (ESI) dual para facilitar la medida exacta de masas. La fuente de ionización debe incorporar una sonda ESI estandar y una sonda ESI secundaria para introducir la masa de referencia y un sistema que permita medir el analito y la referencia individualmente en forma alternante para eliminar peligro de supresión de ionización. |  |
| 4. Analizador Cuadruplo |  |  |
| No. | Descripción |  |
| 4.1 | El instrumento debe ser capaz de una unidad de resolución de masa para selección del ion precursor |  |
| 4.2 | El instrumento debe tener un cuadrupolo de 4kDa. Modo de resolución 20 a 4000 m/z. Modo de no resolución 20 a 16,000 m/z |  |
| 5. Celda de Colisión T-wave |  |  |
| 5.1 | Para mejorar el control ionico y la eficiencia de la fragmentación |  |
| 6. Analizador de masas OA-TOF |  |  |
| 6.1 | El sistema debe consistir de un espectrómetro de masas con aceleración ortogonal de tiempo de vuelo para análisis de MS y MS-MS. El reflector debe tener un diseño dual |  |
| 6.2 | El sistema debe suministrar una resolución espectral mayor a 10000 FWHM (ancho total medio máximo) |  |
| 6.3 | El analizador debe tener la capacidad de adquirir datos en 4 ordenes de magnitud. |  |
| 6.4 | El TOF debe ser capaz de adquirir espectro total hasta una velocidad de 20 espectros por segundo |  |
| 6.5 | La exactitud de masa debe ser mejor a 2 ppm para MS y iones MS-MS |  |
| 7. Software |  |  |
| 7.1 | El computador debe ser configurado con sistema operacional Microsoft Windows |  |
| 7.2 | El software de control de masas debe trabajar sobre plataforma Windows y debe controlar tanto los dispositivos de masas y cromatografía |  |
| 7.3 | El procesamiento de datos debe incorporar cálculos de composición elemental como estandar. Debe incluir algoritmos para modelamiento de patrones isotrópicos que permita la interpretación de los datos isotópicos actuales |  |
| 7.4 | El software debe ofrecer adquisición de datos independiente. Debe describir adquisiones donde el instrumento automáticamente switchea a modo MS-MS durante una adquisición basada en datos adquiridos en el modo MS en el scan anterior. |  |
| 7.5 | El software debe ser capaz de adquirir simultáneamente los datos de la energía de colisión alta y baja para suministrar datos de fragmentación para todos los iones moleculares. El instrumento debe alternar entre baja y alta energía en la celda de colisión en intervalos definidos por el usuario. En la adquisición por baja energía debe registrar los espectros de masas exhibidos principalmente por los iones precursores y el adquisición de alta energía sus respectivos fragmentos de los iones. |  |
| 7.6 | El software debe proporcionar una paquete de cuantificación para proteínas estandar tanto para cuantificación absoluta y relativa sin el uso de etiquetado de compuestos. |  |
| 8. Control de Instrumento y procesamiento de datos |  |  |
| 8.1 | El software de masa debe incorporar un modulo que automáticamente establezca la configuración de la operación del instrumento. La funcionalidad debe incluir auto calibración, configuración de la ganancia del detector, configuración de la masa de la referencia para medidas de masas mas exactas sobre todo el rango dinámico disponible |  |
| 8.2 | Debe existir un control automático integrado tanto del sistema nano Cromatografía de Ultra Desempeño en el software de adquisición de espectrometría de masas |  |
| 9 Computador |  |  |
| 9.1 | Incluir CPU y Monitor de las características mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nanoUPLC-MS-MS |  |
| 10 UPS |  |  |
| 10.1 | UPS necesaria para mantener el funcionamiento del equipo durante perdida de poder, de acuerdo a las características del equipo |  |
| 11 Consumibles para el funcionamiento básico para dos (2) años |  |  |
| 11.1 | Septas |  |
| 11.2 | Viales ambar |  |
| 11.3 | Columnas |  |
| 12 Instalación del equipo |  |  |
| 12.1 | La instalación del Equipo debe ser a cero (0) metros, por consiguiente todas aquellas obras necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo estarán a cargo del proveedor |  |

REQUISITOS MÍNIMOS

7.3 REQUISITOS MÍNIMOS

La instalación y la configuración de los equipo estará a cargo del proveedor. El proponente al que se le adjudique el contrato, deberán garantizar la capacitación sobre el uso, el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos que oferte. La cantidad de horas y personal para la capacitación de los equipos que la requieren, serán concertados con el supervisor del contrato, dejando constancia de esto en el Acta de inicio de ejecución del contrato que se firme, como condición de ejecución

MARCAS

En el anexo No 2 el oferente debe diligenciar para todos los equipos ofertados la casilla de marca y referencia del equipo que esta ofreciendo. Lo anterior con el objeto de que la Universidad reciba efectivamente lo ofertado por el proveedor. La no inclusión de esta información será objeto de NO CUMPLIMIENTO para el ITEM RESPECTIVO

La propuesta que no incluya el documento de los requisitos solicitados en el presente CAPITULO, será rechazada:

- Los oferentes deberán anexar los catálogos originales de los equipos propuestos.  Lo anterior con el fin de poder efectuar la evaluación técnica en forma adecuada.  La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

- El proponente debe anexar los Catálogos Técnicos Originales con la descripción detallada de los suministros y los mismos deberán corresponder exactamente a las marcas y modelos ofrecidos. Mediante el catalogo podrán verificarse las especificaciones técnicas solicitadas. El proponente podrá presentar catálogos en idioma inglés. En este caso, deberá adjuntar en idioma español, una traducción detallada con la DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. La presentación de los CATALOGOS ORIGINALES y su traducción en caso de ser necesario NO SON SUBSANABLES y su no presentación genera RECHAZO DE LA OFERTA.

- los precios de los equipos ofertados deben contener los gastos por valor del equipo, impuestos, nacionalización, fletes, seguros, transporte, capacitación e instalación a cero metros.

- Mínimo una (1) visita al año, para realizar mantenimiento de carácter preventivo, que  deberá incluir la asistencia técnica, el mantenimiento preventivo y correctivo, y la asistencia en caso de traslados o movimientos.

- CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION Certificación expedida directamente por el fabricante del equipo o por la filial de la casa matriz en Colombia, en la cual conste que la firma proponente es su representante o distribuidor directamente autorizado para contratar en su nombre o para ofrecer sus productos en Colombia y para efectuar el servicio postventa de los elementos y/o equipos ofertados, bajo responsabilidad directa del fabricante. Si fuere el caso, la certificación deberá expresar si el proponente está autorizado para recibir el pago en nombre y representación del fabricante. Si la certificación de distribución es expedida en el EXTERIOR esta debe venir APOSTILLADA. La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

- El proponente deberá explicar en su propuesta el procedimiento establecido para la solicitud y prestación del soporte técnico posterior al período de garantía. La UNIVERSIDAD DISTRITAL requiere que para la prestación del soporte técnico exista la opción de celebrar un contrato de mantenimiento preventivo y/o reparativo, el cual incluye como mínimo mano de obra, honorarios, desplazamiento del personal técnico y repuestos para el equipo suministrado. El proponente deberá garantizar adicionalmente, la disponibilidad de repuestos para el equipo ofertado por un período mínimo de tres (3) años a partir del vencimiento de la garantía.

- Capacitación El proponente deberá presentar para el equipo el Programa de Capacitación que ofrecerá sin costo adicional a mínimo 10 personas de la Universidad para el manejo y mantenimiento preventivo del equipo ofrecido en su propuesta, especificando temas, número de horas de capacitación y perfil profesional del personal que la impartirá. Esta capacitación se debe realizar al momento de la instalación del equipo en las instalaciones de la Universidad.  Adicionalmente, podrá ofrecer para mínimo tres (3) personas de la Universidad, una capacitación en fábrica sobre el manejo, demostraciones técnicas, aplicaciones y mantenimiento preventivo del equipo.

- La instalación y la configuración de los equipo estará a cargo del proveedor. El proponente al que se le adjudique el contrato, deberán garantizar la capacitación sobre el uso, el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos que oferte. La cantidad de horas y personal para la  capacitación de  los equipos que la requieren, serán concertados con el supervisor del contrato, dejando constancia de esto en el Acta de inicio de ejecución del contrato que se firme, como condición de ejecución.

- Al momento de la entrega de los equipos adjudicados, las empresas deben entregar al supervisor del contrato copia legible de los registros de importación de los equipos adquiridos.

CAPÍTULO  8

DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

8.1. DE LA ADJUDICACIÓN

El plazo para la adjudicación o declaración de desierto del presente proceso de Convocatoria será hasta de 10 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para consultar las evaluaciones y formular observaciones a las mismas.

La adjudicación se efectuará mediante audiencia pública, cuya fecha, lugar de reunión y hora se comunicará oportunamente a los proponentes participantes en el proceso.

Dicha audiencia no podrá ser utilizada por los oferentes para revivir el plazo que les otorga la Ley para formular observaciones a los estudios técnicos, económicos y jurídicos elaborados por la UNIVERSIDAD.

En el caso de declarar desierto el proceso, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA o, en general, cuando falte voluntad de participación; En cuyo caso la UNIVERSIDAD deberá iniciar un proceso de contratación directa dentro de los 30 días siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar y podrá adjudicarse el contrato a éste último, en el caso de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto obtuvo por medios ilegales

La Resolución de Adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicado a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente a su expedición.

La Resolución declarando desierta la CONVOCATORIA, será comunicada a todos los proponentes dentro del mismo plazo.

La Resolución de Adjudicación no tiene recursos por la vía gubernativa.

El adjudicatario deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, remitir los documentos necesarios para la elaboración del contrato. Una vez aprobado el contrato por la Oficina Jurídica y suscrito por RECTOR, cuenta con un término máximo de cinco (5) días hábiles para suscribirlo y presentar los requisitos de legalización, como son la constitución de la garantía única contractual, el pago de los derechos de timbre y publicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y/o no presenta los requisitos de legalización dentro del plazo señalado, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante Resolución motivada, dentro de los quince (15) días siguientes.

8.2. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA

La UNIVERSIDAD declarará desierta la Convocatoria en los siguientes casos:

a. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

b. Cuando falte voluntad de participación, y

c. Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

CAPÍTULO 9

DEL CONTRATO

9.1. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA  y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La oferta y los TÉRMINOS DE REFERENCIA formarán parte integrante del contrato a celebrar.

9.2. TIPO DE CONTRATO

Es un Contrato de Compra - Venta.

9.3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo máximo establecido para el contrato es de ciento veinte (120) días.

9.4. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será por el término de ejecución del contrato y 3 meses más.

9.5. VALOR Y FORMA DE PAGO MENSUALIDADES VENCIDAS

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.890.000.000.00),  IVA incluido.

La Universidad pagará,  al  contratista el valor del contrato así:

- Un anticipo del 50% del valor del contrato que se firmare. Este anticipo estará sujeto a la reglamentación que para tal fin establezca la Universidad.

- El 50% restante se cancelara contra entrega de los bienes adquiridos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura,  la que se deberá acompañar de la certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y toda aquella documentación que para tal fin establezca la Universidad.

9.6 GARANTIAS CONTRACTUALES

9.7 GARANTÍA ÚNICA

El contratista deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las Obligaciones surgidas del contrato, con los siguientes amparos:

9.8. CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento general del contrato: Por un valor equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y tres (3) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la Universidad.

9.9 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos,  y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes y puesta en funcionamiento de los mismos.

9.10 DE AMPARO DE ANTICIPO:

deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista ganador del presente proceso de selección reciba a titulo de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie, para la ejecución del mismo, y su vigencia no será inferior a la duración del contrato y tres (3) meses más.

9.11. SUPERVISIÓN

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad Distrital a través del Coordinador de los laboratorios de Biología de la Facultad de Ciencias y Educación, acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como, con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

9.12 PROPUESTAS PARCIALES

No se aceptan propuestas parciales, teniendo en cuenta las condiciones del equipo solicitado.

9.13. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Igualmente, se dará aplicación al parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, que señala: “Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación  Contractual, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, CONTRALORIA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar.

9.14 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el EN EL CAPITULO V artículos 14 y 15 del acuerdo 08 de 2003

## 9.15 ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

9.16. IMPUESTO DE TIMBRE:

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de su causación y la Universidad lo retendrá al momento del pago de la(s)  factura(s).

El CONTRATISTA deberá pagar el impuesto de timbre correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

9.17. PUBLICACIÓN:

El contrato deberá publicarse en LA GACETA DISTRITAL de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327 del 28 de febrero de 2002, requisito que se entenderá cumplido con el pago del respectivo derecho. Este gasto será por cuenta del Contratista.

9.18. GASTOS:

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

9.19. IMPUESTOS:

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

9.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA UNIVERSIDAD en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.

9.21. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

9.22 CESIÓN Y SUBCONTRATOS:

El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito de la UNIVERSIDAD pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

9.23. DOCUMENTOS:

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a. Los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente Convocatoria incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos por LA UNIVERSIDAD en desarrollo del proceso de Convocatoria mencionado.

b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.

c. La Resolución de adjudicación.

d. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución del contrato.

e. La comunicación escrita de LA UNIVERSIDAD  en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo.

f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

9.24. RÉGIMEN LEGAL:

El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes, la Resolución 014 de 2004 de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo 008 de 2003 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

9.25 LIQUIDACIÓN:

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de LA UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación,  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato de conformidad con el acuerdo 08 de 2003 articulo 35.

9.26. CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma ejecución y liquidación del contrato estará a cargo y responsabilidad del contratista.

9.27  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Además de las obligaciones contenidas en los presentes Términos de Referencia, el contratista debe cumplir con las siguientes:

- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de suministro mínimos de acuerdo con los Términos de Referencia.

- Mantener durante todo el tiempo de duración del contrato, los precios ofertados.

- Establecer las garantías contractuales en el momento oportuno.

- Tener plena disposición para efectos de algún cambio o reclamación sobre los elementos a suministrar.

- Obtener la firma en las remisiones, hora y fecha de recibo por parte de la persona autorizada o delegada por la Universidad.

- Presentar la factura totalmente liquidada.

## 9.28. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

- Concertar con el Contratista la programación para el suministro de los elementos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para hacer entrega de los elementos a suministrar.

- Pagar  el valor del Contrato en los términos estipulados.

- Colaborar  con el Contratista en la ejecución del Contrato

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ANEXO No. 01

CONVOCARORIA PÙBLICA No. 006 de 2010

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2010

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA presentamos propuesta formal para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2010 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria  y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA) esta en la oferta económica.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

NIT  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ANEXO No. 02

CONVOCARORIA PÙBLICA No. 006 de 2010

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor proponente: Recuerde que solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico.

| No. | MATERIALES | UNIDAD | MARCA Y REFERENCIA | VALOR UNITARIO | I.V.A. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrazaderas de 1 1/12", industrial | UNIDAD |  |  |  |  |
| 2 | Abrazaderas para baja tubería p.v.c de 4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 3 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 6" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 4 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 5 | Accesorio para lavamanos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 6 | Aceite 3 en uno x 1/16 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 7 | Aceite de 2 tiempos por 1/4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 8 | Aceite de 4 tiempos por 1/4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 9 | Acido muriático | GALON |  |  |  |  |
| 10 | Acople para sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 11 | Acronal | GALON |  |  |  |  |
| 12 | Adaptador hembra de 1" de P.V.C. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 13 | Adaptador macho de 1 ¼ pul | UNIDAD |  |  |  |  |
| 14 | Adaptador macho de 1 pul | UNIDAD |  |  |  |  |
| 15 | Adaptador macho de 1" de P.V.C. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 16 | Adaptador macho de P.V.C. de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 17 | Adaptador Macho pvc.3/4 pul | UNIDAD |  |  |  |  |
| 18 | Adaptadores hembra. de 1/2" p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 19 | Adaptadores machos de 1/2 p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 20 | Adaptadores Machos de 3" de P.V.C. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 21 | Adoquines de 20cmx20cm, en arcilla | UNIDAD |  |  |  |  |
| 22 | Adoquines de 40cmx40cm , en concreto | UNIDAD |  |  |  |  |
| 23 | Adoquines de media luna, en arcilla | UNIDAD |  |  |  |  |
| 24 | Alambre centelsa No. 12 blanco | METRO |  |  |  |  |
| 25 | Alambre de cobre desnudo thhn 10 awg | METRO |  |  |  |  |
| 26 | Alambre de cobre desnudo thw 12 awg | METRO |  |  |  |  |
| 27 | Alambre de cobre desnudo thw 14 awg | METRO |  |  |  |  |
| 28 | Alambre de púas cali.12,5 X36kg | ROLLO |  |  |  |  |
| 29 | Alambre de soldadura MIG 0,35 x 15 kilos | ROLLO |  |  |  |  |
| 30 | Alambre dulce por kilo CAL 18 NEGRO | KILO |  |  |  |  |
| 31 | Alambre No.12 centelsa azul | METRO |  |  |  |  |
| 32 | Alcohol industrial | GALON |  |  |  |  |
| 33 | Alfacor | BULTO |  |  |  |  |
| 35 | Amarres plastico No. 08- dexon | UNIDAD |  |  |  |  |
| 36 | Amarres , para cubierta con tapa metálica, 26 cms y calibre 18, paquete X 20 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 37 | Anclaje expansivos de 1/2"x 2 " | DOCENA |  |  |  |  |
| 38 | Anclajes Expansivos de 5/16" x 1 1/2" | DOCENA |  |  |  |  |
| 39 | Anfenol para 8 extensiones | UNIDAD |  |  |  |  |
| 40 | Angulo de 2"x1/8"x 6 m | UNIDAD |  |  |  |  |
| 41 | Angulo de aluminio 1 x1/8x 6 m. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 42 | Angulo de hierro 1" X 1/8 x6 METROS | UNIDAD |  |  |  |  |
| 43 | Angulo de hierro 2"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD |  |  |  |  |
| 44 | Angulo de hierro 3/4"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD |  |  |  |  |
| 45 | Arandela plana redonda zincada 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 46 | Arandela plana redonda zincada 1/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 47 | Árbol para cisterna de entrada | UNIDAD |  |  |  |  |
| 48 | Arena de peña | M3 |  |  |  |  |
| 49 | Arena de río | M3 |  |  |  |  |
| 50 | Armellas de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 51 | Armellas de 1.1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 52 | Armellas de 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 53 | Arnes de seguridad con mosqueton | UNIDAD |  |  |  |  |
| 54 | Arrancadores Siemens, directo de 220v de 100 amp | UNIDAD |  |  |  |  |
| 55 | Bajante en P.V.C rectangular tr-a 3 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 56 | Balas de halógeno a 110 vol de 6" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 57 | Balasto, electronico de 1x26 a 110v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 58 | Balastro 2x59 110V Electrónico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 59 | Balastro electronico de 1 x13 a 110v | CAJA |  |  |  |  |
| 60 | Balastro de 1x20 110v | CAJA |  |  |  |  |
| 61 | Balastro de 2x 48 caja de 10 und. | CAJA |  |  |  |  |
| 62 | Balastro de 2x40 caja de 10 Unid | CAJA |  |  |  |  |
| 63 | Balastro de 2x96 caja de 10 unid | CAJA |  |  |  |  |
| 64 | Balastro de 4x32 por cajas de 10 Unid | CAJA |  |  |  |  |
| 65 | Balastro de mercurio 220 V- 1000W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 66 | Balastro EB314 A 36W A 120V , para 4 tubos. | CAJA |  |  |  |  |
| 67 | Balastro FO 4*32 110V Electrónico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 68 | Balastro Reactor para luz de sodio 208 V 150 watt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 69 | Balastro Reactor para luz de sodio 220 V de 75 a 250 W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 70 | Baldosa de granito de 33 x 33 | M2 |  |  |  |  |
| 71 | Baldosas para enchape de 20x20 Blanca | M2 |  |  |  |  |
| 72 | Baldosas gris opal de 30X30 cms | M2 |  |  |  |  |
| 73 | Balineras de 3" diam inteno de 20mm por exter 72 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 74 | Bandeja porta cable tipo escalera de 10cm | METRO |  |  |  |  |
| 75 | Batea para mezcla | UNIDAD |  |  |  |  |
| 76 | Baterías de 12 v.30 amperios | UNIDAD |  |  |  |  |
| 77 | Bisagra de 1/2 redondas con aletas | UNIDAD |  |  |  |  |
| 78 | Bisagra de 1/2" cilíndrica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 79 | Bisagra de 5/8 para soldar por pares | UNIDAD |  |  |  |  |
| 80 | Bisagra tipo piano de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 81 | Bisagras porton 4 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 82 | Biscocho para sanitario blanco Acuacer | UNIDAD |  |  |  |  |
| 83 | Bisturí Industrial | UNIDAD |  |  |  |  |
| 84 | Bloque No. 4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 85 | Bocel metálico esquinero x 3 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 86 | Bolsa de pegacor de 25 kg | UNIDAD |  |  |  |  |
| 87 | Bombillo ahorrador 13 W 21-840 PIN | UNIDAD |  |  |  |  |
| 88 | Bombillo ahorrador 26W F26 DX/840 PIN | UNIDAD |  |  |  |  |
| 89 | Bombillo ahorrador de 15w. -110v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 90 | Bombillo ahorrador de 25w | UNIDAD |  |  |  |  |
| 91 | Bombillo ahorrador de 26w 6400 a 110v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 92 | Bombillo ahorrador rosca normal 26 watt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 93 | Bombillo de 100W -110V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 94 | Bombillo de 150 W Par 38 FLOOD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 95 | Bombillo de 160 W-220V BASE E-27 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 96 | Bombillo de 40 w rosca normal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 97 | Bombillo de 250 w ref HSB. 208 w | UNIDAD |  |  |  |  |
| 98 | Bombillo de 250 W-220V BASE E-40 HOL mercurio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 99 | Bombillo de 250w E27 DE 220- 240 V, de sodio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 100 | Bombillo de 400 W LU 400/T/40 BASE E-40 , de sodio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 101 | Bombillo de 50 w 12 vol | UNIDAD |  |  |  |  |
| 102 | Bombillo de 60 w, normal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 103 | Bombillo de 70 w , de sodio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 104 | Bombillo de mercurio 400 w A 220 V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 105 | Bombillo de mercurio de 125 w a 220v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 106 | Bombillo de mercurio de 250 w | UNIDAD |  |  |  |  |
| 107 | Bombillo de pin PLC840/2P philips 120 volt de 26 watt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 108 | Bombillo de sodio luz amarilla 70w | UNIDAD |  |  |  |  |
| 119 | Bombillo dicroico de 2 pines general Electric de 50w 12 vol | UNIDAD |  |  |  |  |
| 120 | Bombillo halógeno 50W -12V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 121 | Bombillo halógeno de 50 w. A 100 v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 122 | Bombillo hql 125w de rosca | UNIDAD |  |  |  |  |
| 123 | Bombillo Lámpara Metal Halide 150 W- 220V TYPO LU 150/100/HOL+140 BASE E-40 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 124 | Bombillo Lámpara Metal Halide 70 W- 220V TIPO LU 70/901+12/27 BASE E-27 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 125 | Bombillo Lighting MH_1000W E40/EDLG | UNIDAD |  |  |  |  |
| 126 | Bombillo osram de 125v. Ref.hslvw. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 127 | Bombillo par 64 de 1000w 208 volt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 128 | Bombillo pl de 13W de | UNIDAD |  |  |  |  |
| 129 | Bombillo sodio de 150 watt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 130 | Bombillo t8 17w | UNIDAD |  |  |  |  |
| 131 | Bombillo twister de 27w-110v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 132 | Bombillosde 400w e40, de sodio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 133 | Boquilla para enchape blanco | KILO |  |  |  |  |
| 134 | Boquilla 3/4 EMT | UNIDAD |  |  |  |  |
| 135 | Boquilla alambre mig 0,35 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 136 | Boquilla alambre mig 0,45 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 137 | Boquillera de 6 mts aluminio | METRO |  |  |  |  |
| 138 | Botas para ingenieros de caucho, talla 40 | PAR |  |  |  |  |
| 139 | Boxer | GALON |  |  |  |  |
| 140 | Brazos para pupitres universitarios en madera | UNIDAD |  |  |  |  |
| 141 | Brazos para ventanas en aluminio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 142 | Broca de tugsteno de 3/16" X 4 pulg | UNIDAD |  |  |  |  |
| 143 | Broca de tugsteno de1/2" X 6 pulg | UNIDAD |  |  |  |  |
| 144 | Broca de tugsteno de1/4" X 4 pulg | UNIDAD |  |  |  |  |
| 145 | Broca metal 5/32" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 146 | Broca metal de 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 147 | Broca metal de 1/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 148 | Broca metal de 3/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 149 | Brocha de 1" profesional fibra sintética | UNIDAD |  |  |  |  |
| 150 | Brocha de 2" profesional fibra sintética | UNIDAD |  |  |  |  |
| 151 | Brocha de 4" profesional fibra sintética | UNIDAD |  |  |  |  |
| 152 | Brochas de 3" profesional fibra sintética | UNIDAD |  |  |  |  |
| 153 | Brocha de Naylon de 2” | UNIDAD |  |  |  |  |
| 154 | Bujes de 1 1/4" a 1", soldado | UNIDAD |  |  |  |  |
| 155 | Caballete acrílico, perfil 7, espesor 2 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 156 | Caballete canaleta 90, 3% de pendiente | UNIDAD |  |  |  |  |
| 157 | Caballete eternit mil | UNIDAD |  |  |  |  |
| 158 | Caballete fijo canaleta 43 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 159 | Caballete fijo ondulit 20 grados en fibrocemento | UNIDAD |  |  |  |  |
| 160 | Cable calibre # 10 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 161 | Cable calibre # 12 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 162 | Cable calibre # 8 (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 163 | Cable coaxial RG 59 U75 OHM | METRO |  |  |  |  |
| 164 | Cable cobre thw .10 AWG | METRO |  |  |  |  |
| 165 | Cable cobre thw .12 AWG | METRO |  |  |  |  |
| 166 | Cable cobre thw .14 AWG | METRO |  |  |  |  |
| 167 | Cable duplex de 2x12 | METRO |  |  |  |  |
| 168 | Cable duplex de 2x14 | METRO |  |  |  |  |
| 169 | Cable duplex de 2x16 | METRO |  |  |  |  |
| 170 | Cable duplex de 2x18 rollo de 100 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 171 | Cable Duplex N° 2*14 : Flexible en Cobre rollo x 100 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 172 | Cable encauchetado 3 x 14 | METRO |  |  |  |  |
| 173 | Cable encauchetado 3x10 | METRO |  |  |  |  |
| 174 | Cable resortado balnco y negro 4 hilos para telefono | UNIDAD |  |  |  |  |
| 175 | Cable Siliconado N°12 | METRO |  |  |  |  |
| 176 | Cable Siliconado N°14: | METRO |  |  |  |  |
| 177 | Cable telefónico para interiores de 4 x 2 x 0.5 mm | METRO |  |  |  |  |
| 178 | Cable telefónico para interiores de 6 x 2 x 0.5 mm | METRO |  |  |  |  |
| 181 | Caja 10 x 10 Galvanizada calb. 20 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 182 | Caja con espacio para 2 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 183 | Caja con espacio para 3 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 184 | Caja con espacio para 6 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 185 | Caja con espacio para 9 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 186 | Caja Galvanizada calb. 20 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 187 | Caja Galvanizada Octagonal calb. 20 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 188 | Caja medidor trifásico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 189 | Caja minipragma de 12 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 190 | Caja por 100 tiros para anclaje color rojo | CAJA |  |  |  |  |
| 191 | Caja sencilla conduit de 103 X 60 x 45 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 192 | Cajas de Cartón de 40 x40 x 60 cms | UNIDAD |  |  |  |  |
| 194 | Cajas de paso de 20 x20 X 15cm. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 196 | Cajas de sobreponer telefónicas | UNIDAD |  |  |  |  |
| 197 | Cajas toma 32 mm para canaleta | UNIDAD |  |  |  |  |
| 198 | Canal amazonas de 3 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 199 | Canaleta 90 x 3 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 200 | Canaleta 90 x 4.5 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 201 | Canaleta 90 x 450 cms eternit | UNIDAD |  |  |  |  |
| 202 | Canaleta 90 x 5 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 203 | Canaleta 90 x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 204 | Canaleta 90 x 600 cms eternit | UNIDAD |  |  |  |  |
| 205 | Canaleta 90 x 7 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 206 | Canaleta 90 x 700 cms eternit | UNIDAD |  |  |  |  |
| 207 | Canaleta 90 x 8 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 208 | Canaleta 90 x 800 cms eternit | METRO |  |  |  |  |
| 209 | Canaleta 90 x 900 cms eternit | METRO |  |  |  |  |
| 210 | Canaleta con doble división 10x4 | METRO |  |  |  |  |
| 211 | Canaleta de 12 x 7 mm x 2 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 212 | Canaleta de 16 x 16 mm x 2 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 213 | Canaleta de 20 x 10 mm x 2 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 214 | Canaleta de 20 x 20 mm x 2 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 215 | Canaleta de 25 x 25 mm x 2 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 216 | Canaleta de 90 traslucida 4.50 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 217 | Canaleta plastica de 40 x 10 con adesivo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 218 | Canaleta metalica de 10 x4 pintura el ectrostatica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 219 | Canaleta Metálica color matfil de 10*4*240 cms | UNIDAD |  |  |  |  |
| 220 | Cancro x caja de 24 unidades x 500 mililitro | CAJA |  |  |  |  |
| 221 | Candado de 40 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 222 | Candado de 50 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 223 | Cañuela prefabricada tipo IDU A-125 | METRO |  |  |  |  |
| 224 | Cartón corrugado | ROLLO |  |  |  |  |
| 225 | Casco tipo ingeniero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 226 | Celosias de 20 x 20 | M2 |  |  |  |  |
| 227 | Cemento blanco | BULTO |  |  |  |  |
| 228 | Cemento gris | BULTO |  |  |  |  |
| 229 | Cerradura 590 de sobreponer, cuerpo lamina col roll cal 18, para puerta metálica de una sola hoja | UNIDAD |  |  |  |  |
| 230 | Cerradura safe para alcoba, Verona poma madera | UNIDAD |  |  |  |  |
| 231 | Cerrojo de alta seguridad | UNIDAD |  |  |  |  |
| 232 | Cerrojos sencillos acabados en anticado, dorado y cromo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 233 | Cerrojos sencillos con llaves exterior mariposa | UNIDAD |  |  |  |  |
| 234 | Chapa ciega para cantonera | UNIDAD |  |  |  |  |
| 235 | Chapa para archivador | UNIDAD |  |  |  |  |
| 236 | Chapa para carteleras | UNIDAD |  |  |  |  |
| 237 | Chapa para escritorio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 238 | Chapa yale izquierda tipo pasador | UNIDAD |  |  |  |  |
| 239 | Chapas pico loro | UNIDAD |  |  |  |  |
| 240 | Chazo estriado con tornillo de 10-12 x 1/2 pulg, paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 241 | Chazo estriado con tornillo de 12-14 x 2 pulg, paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 242 | Chazo estriado con tornillo de 4-6 x 1 pulg, paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 244 | Chazo negro estriado de 1/4 paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 245 | Chazo negro estriado de 3/16 paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 246 | Chazo negro estriado de 3/8 paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 247 | Chazo plast. De ¼ x 1 pulg. paquete x 100 | PAQUETE |  |  |  |  |
| 248 | Chazo puntilla de 3" diámetro 1/4 | DOCENA |  |  |  |  |
| 249 | Chazo puntilla de 1" diámetro 1/4 | DOCENA |  |  |  |  |
| 250 | Chazo puntilla de 2" diámetro 1/4 | DOCENA |  |  |  |  |
| 251 | Cheque de 1 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 252 | Cheque de 1 1/2" en bronce vertical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 253 | Cheque de 1 1/4" en bronce horizontal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 254 | Cheque de 1 1/4" en bronce vertical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 255 | Cheque de 1" en bronce horizontal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 256 | Cheque de 1" en bronce vertical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 257 | Cheque de 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 258 | Cheque de 1/2" en bronce vertical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 259 | cheque de 3/4" en bronce horizontal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 260 | cheque de 3/4" en bronce vertical | UNIDAD |  |  |  |  |
| 261 | Cilindro de Agamix completo, para contener gas soldadura mig | UNIDAD |  |  |  |  |
| 262 | Cilindro para gas Argon nuevo de 3,2 M3 | BOTELLA |  |  |  |  |
| 263 | Cincel de 8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 264 | Cinta acrílica para exteriores de malla | ROLLO |  |  |  |  |
| 265 | Cinta aislante autofundente 600 v cau | UNIDAD |  |  |  |  |
| 267 | Cinta de delimitadora por rollo x 48mmx300m | ROLLO |  |  |  |  |
| 268 | Cinta métrica de 60 mts x 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 269 | Cinta para acabados para Draywall | UNIDAD |  |  |  |  |
| 270 | Cinta para enmascarar de 12 mm x 40 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 271 | Cinta para enmascarar de 18 mm x 40 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 272 | Cinta teflón | CAJA |  |  |  |  |
| 273 | Cinturón de seguridad ortopedico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 274 | Clavija en pvc con polo a tierra 15 A y 125 V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 275 | Clavija de 15 A a 125 V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 276 | Clavija de 50amp.trifásica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 277 | Clavija de pata cruzada de 20amperios y 250V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 278 | Clavijas industrial en en caucho de 15 A | UNIDAD |  |  |  |  |
| 279 | Clavijas de 20 AMP | UNIDAD |  |  |  |  |
| 280 | Clavo estriado vertical de acero de 25mm diámetro 3 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 281 | Clavo liso de acero de 15mm diámetro 2 mm | LIBRA |  |  |  |  |
| 282 | Clavo para pistola ramset ref 721 de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 283 | Codo de 90 grados 1/2" presion p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 284 | Codo de 90 grados 3" presion P.V.C | UNIDAD |  |  |  |  |
| 285 | Codo de 3" P.V.C sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 286 | Codo de 90 grados 1 1/4" presion p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 287 | Codo de 90 grados 1" presion p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 288 | Codo de 90 grados 2" presion p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 289 | Codo de 90 grados 3/4" presion p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 290 | Codos de 2 " sanitario P.V.C | UNIDAD |  |  |  |  |
| 291 | Codos de 3 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD |  |  |  |  |
| 292 | Codos de 4 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD |  |  |  |  |
| 293 | Colbón madera | GALON |  |  |  |  |
| 294 | Concentrado vinilo diferentes colores | GALON |  |  |  |  |
| 295 | Condensador 330v 60Hz, de 60 a 90 microfaradios | UNIDAD |  |  |  |  |
| 296 | Conector BNC Para cable rg59 de presión | UNIDAD |  |  |  |  |
| 297 | Conector rj 45 telefónico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 298 | Conjunto completo griferia de entrada y salida sanitaria de 32 cms. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 299 | Contactor 110 volt de 20 a 30 amp | UNIDAD |  |  |  |  |
| 300 | Contactor CH3N a 220v de 20 a 30 amp | UNIDAD |  |  |  |  |
| 301 | Contactor de 40 amp. A 220v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 302 | Control de 3 calores con Perilla (Estufa) | UNIDAD |  |  |  |  |
| 303 | Coraza flexible tipo americano de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 304 | Cordones telefónicos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 305 | Corta vidrio punta diamante | UNIDAD |  |  |  |  |
| 306 | Coraza pvc 3/4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 307 | Cuchilla para caladora | UNIDAD |  |  |  |  |
| 308 | Cuchillas de guadañadoras | UNIDAD |  |  |  |  |
| 309 | Caballete para teja termo acústica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 310 | Cuñete de emulsión asfáltica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 311 | Curvas conduit de 90 º 1 " | UNIDAD |  |  |  |  |
| 312 | Curvas conduit de ½" 90 º | UNIDAD |  |  |  |  |
| 313 | Diafragma para fluxometro de sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 314 | Destaqueador manual de 12 m sonda manual | UNIDAD |  |  |  |  |
| 315 | Empaque para fluxometro por juego | UNIDAD |  |  |  |  |
| 316 | Emulsión asfáltica por galon | UNIDAD |  |  |  |  |
| 317 | Escalera en aluminio tipo tijera DE 8 PASOS | UNIDAD |  |  |  |  |
| 318 | Escobillas para pulidora bosh | UNIDAD |  |  |  |  |
| 319 | Escobillas para taladro bosh | UNIDAD |  |  |  |  |
| 320 | Escuadras metálica de 1 1/2 " | UNIDAD |  |  |  |  |
| 321 | Esmalte uso domestico | GALON |  |  |  |  |
| 322 | Espaldar en madera para asientos, para pupitre estándar universitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 323 | Eudoracril gris | GALON |  |  |  |  |
| 324 | Espátula de 4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 325 | Empaque G 18 para diafragma | UNIDAD |  |  |  |  |
| 326 | Espátula de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 327 | Espátula No.5 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 328 | Esquineras plásticas | METRO |  |  |  |  |
| 329 | Esquinero de aluminio por mts. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 330 | Estuco plástico | GALON |  |  |  |  |
| 331 | Estuco por cuñete | UNIDAD |  |  |  |  |
| 332 | Extensión de 10 mts. completa | UNIDAD |  |  |  |  |
| 335 | Face plate sencillo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 336 | Fallevas para puertas de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 337 | Fallevas para puertas de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 338 | Fallevas para ventanas de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 339 | Fallevas para ventanas de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 340 | Flanches metalicos cali. 26 de 20 x 240 cms | METRO |  |  |  |  |
| 341 | Flexometro de 5 Metros | UNIDAD |  |  |  |  |
| 342 | Flexometro de 7 Metros | UNIDAD |  |  |  |  |
| 343 | Flotador para tanque de 1000 lts de 1/2. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 344 | Fluxómetro de pulso para orinales | UNIDAD |  |  |  |  |
| 345 | Fluxómetro para sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 346 | Fulminantes para pistola verde | UNIDAD |  |  |  |  |
| 347 | Grapas para cable 3x12 | DOCENA |  |  |  |  |
| 348 | Grapas para cable No.12 | DOCENA |  |  |  |  |
| 349 | Glifosato | GALON |  |  |  |  |
| 350 | Grasa de litio | LIBRA |  |  |  |  |
| 351 | Gratas de acero manual | UNIDAD |  |  |  |  |
| 352 | Grava de 1 pulg | M3 |  |  |  |  |
| 353 | Grifos orinal de pared de push | UNIDAD |  |  |  |  |
| 354 | Gritería para ducha clasica | UNIDAD |  |  |  |  |
| 355 | Gritería para lavamanos sencilla de 4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 356 | Guante en cuero tipo ingeniero | PAR |  |  |  |  |
| 357 | Guantes de carnaza estándar sencillo | PAR |  |  |  |  |
| 358 | Guantes plásticos No.8 | PAR |  |  |  |  |
| 359 | Hueso duro con Catalizador por cuarto de galon | ¼ GALON |  |  |  |  |
| 360 | Icopor de 122x40 | LAMINA |  |  |  |  |
| 361 | Icopor de 122x60 | LAMINA |  |  |  |  |
| 362 | Impermeabilizante – sikafill 5 ¼ gal. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 363 | Impermeabilizante asfáltico Fibratex para cielo raso | GALON |  |  |  |  |
| 364 | Impermeabilizante masterseal 485 | CUÑETE |  |  |  |  |
| 365 | Impermeabilizante masterseal 580 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 366 | Impermeabilizante sikafil de 30 gal. 10anos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 367 | Interruptor codillo de 12v x 110 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 368 | Interruptor termo magnético dp x 100amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 369 | Interruptores Conmutables Sencillos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 370 | Interruptores monopolar termo de 20 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 371 | Interruptores sencillos con luz piloto | UNIDAD |  |  |  |  |
| 372 | Interruptores tripolar termomagnetico 100 volt | UNIDAD |  |  |  |  |
| 373 | Jack rj 11 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 374 | Jack rj 22 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 375 | Jack rj 45 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 376 | Juego de clavija de 20 amperio | JUEGO |  |  |  |  |
| 377 | Juego de Clavijas de 15 AMP con polo a tierra | JUEGO |  |  |  |  |
| 378 | Juego de empaques para flujómetro | UNIDAD |  |  |  |  |
| 379 | Juego de sockers lámpara slim | UNIDAD |  |  |  |  |
| 380 | Kancro en tarro | CAJA |  |  |  |  |
| 381 | Laca catalizada transparente | GALON |  |  |  |  |
| 382 | Ladrillo prensado Santafé | UNIDAD |  |  |  |  |
| 383 | Ladrillos común recocido | UNIDAD |  |  |  |  |
| 384 | Ladrillos de rejilla | UNIDAD |  |  |  |  |
| 385 | Lamina collrolled calibre 18 -4X8 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 386 | Lamina drywall de yeso eterplac de ½ pul. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 387 | lamina de corcho | UNIDAD |  |  |  |  |
| 388 | Lamina de hardboard liso de 3 mm, para muros o divisiones | M2 |  |  |  |  |
| 389 | Lamina de triple de 15mm. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 390 | Lamina de triple de 19mm. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 391 | Lamina de triple de 4mm. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 392 | Lamina de triples de 9 mm. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 393 | Lamina dry wall de yeso de 3/8 elpreca | M2 |  |  |  |  |
| 394 | Lamina para techo icopor marmolizado | M2 |  |  |  |  |
| 395 | Laminas alfajor DE 2 X 1 CAL 18 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 396 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño cristal hielo. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 397 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño liso | UNIDAD |  |  |  |  |
| 398 | Laminas galvanizada calibre 22 | M2 |  |  |  |  |
| 399 | Lámpara completa de 2x96 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 400 | Lámparas de 2x48 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 401 | Lavaplatos con accesorios 55 CMT x 40 CMT | UNIDAD |  |  |  |  |
| 402 | Lija por pliegos | PLIEGOS |  |  |  |  |
| 403 | Limpiador Electrónico | UNIDAD |  |  |  |  |
| 404 | Limpiador p.v.c. 1/4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 405 | Llave automática para gritería | UNIDAD |  |  |  |  |
| 406 | Llave de tubo 14" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 407 | Llave Mariposa sencilla de 1/2 pul | UNIDAD |  |  |  |  |
| 408 | Llave terminal tipo jardín de 1/2 pul | UNIDAD |  |  |  |  |
| 409 | Madecor esp 9 mm de 153 x 2.54 | LAMINA |  |  |  |  |
| 410 | Malla de gallinero plástica | METRO |  |  |  |  |
| 411 | Malla diamante de 11x11 | METRO |  |  |  |  |
| 412 | Malla electro soldada de 15x15, diámetro 4mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 413 | Malla eslabonada .2 1/4"x 2 1/4", de 1.5 x 10 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 414 | Manguera para cisterna | UNIDAD |  |  |  |  |
| 415 | Manguera para compresor | METRO |  |  |  |  |
| 416 | Manija para cisterna | UNIDAD |  |  |  |  |
| 417 | Manijas para puertas | UNIDAD |  |  |  |  |
| 418 | Manijas para ventana | UNIDAD |  |  |  |  |
| 419 | Manila de polipropileno de 1/2 | METRO |  |  |  |  |
| 420 | Manto santo ref 0,5 M2 | ROLLO |  |  |  |  |
| 421 | Marco para puerta en hierro calibre 18 de 2,20 x 80 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 422 | Marco para puertas madera de 220 x 80 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 423 | Marco para segueta fijo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 424 | Marco para ventana EN ALUMINIO | M2 |  |  |  |  |
| 425 | Marmolina | BULTO |  |  |  |  |
| 426 | Mascarilla para polvo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 427 | Masilla mastic para fibro cemento(sika) | GALON |  |  |  |  |
| 428 | Masterseal 458 m1 tambores de 210KG impermeabilizante | UNIDAD |  |  |  |  |
| 429 | MDF de 2,44x 1,52cmx 9 mm | LAMINA |  |  |  |  |
| 430 | Mineral verde | KILO |  |  |  |  |
| 431 | Mixto | M3 |  |  |  |  |
| 432 | Mortero | KILO |  |  |  |  |
| 433 | Multitoma de 6 servicios | UNIDAD |  |  |  |  |
| 434 | Niple de 1 1/4" x 2 cms. Largo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 435 | Niple de 2" x 17 cms. Largo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 436 | Niple de 30 cms. De ½ “ | UNIDAD |  |  |  |  |
| 437 | Orinal grande con su respectivo fluxometro sloan | UNIDAD |  |  |  |  |
| 438 | Orinal con accesorios de gritería tipo push | UNIDAD |  |  |  |  |
| 441 | Pegacor | BULTO |  |  |  |  |
| 442 | Pegante p.v.c. por 1/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 443 | Peinazo calibre 18 x 6 metros | METRO |  |  |  |  |
| 444 | Perfil Omega de 1,2cms | UNIDAD |  |  |  |  |
| 445 | Perfil para drywall omega 60-3 mm largo 2.4 mts calb.26 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 446 | Perfil para drywall vigeta 41.3 mm 3.05 mts calb. 26 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 447 | Perfiles canal de B9 2,44 | METRO |  |  |  |  |
| 448 | Perfiles en aluminio color bronce. Tipo C | METRO |  |  |  |  |
| 449 | Pernos para el anclaje de pistola | UNIDAD |  |  |  |  |
| 450 | Piedra copa de 5 x2 x5/8 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 451 | Piedra para esmeril No.6” x 1” | UNIDAD |  |  |  |  |
| 452 | Piedras MEDIA SONGA | M3 |  |  |  |  |
| 453 | Pintura anoloc verde | GALON |  |  |  |  |
| 454 | Pintura trafico amarillo | GALON |  |  |  |  |
| 455 | Pintura vinilo tipo 1 varios colores | CUÑETE |  |  |  |  |
| 456 | Pintura vinilo tipo 2 varios colores | CUÑETE |  |  |  |  |
| 457 | Pintura vinilo tipo 3 varios colores | CUÑETE |  |  |  |  |
| 458 | Pistola para silicona fria | UNIDAD |  |  |  |  |
| 459 | Pistola para aplicar silicona caliente | UNIDAD |  |  |  |  |
| 460 | Placa fibrocemento de 1 cms. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 461 | Plástico polietileno pequeño por rollo por 70 mts | ROLLO |  |  |  |  |
| 462 | Platina 3/4x 3mm. X 6 mts. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 463 | Platina de 1" de 6 mts. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 464 | Platina tiras de1 y1/8 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 465 | Plugs R11 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 466 | Plugs RJ 45 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 467 | Plusgs telefónico RJ 21 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 468 | Pomas para lavamanos en acrilico transparente derechas, universal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 469 | Pomas para lavamanos en acrilico transparente Izquierda, universal | UNIDAD |  |  |  |  |
| 470 | Porta lámparas de losa cuadrada | UNIDAD |  |  |  |  |
| 471 | Puertas para loker lamina cold 60 X 30 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 472 | Puntilla acerada de 1 pul | Libra |  |  |  |  |
| 473 | Puntilla a de 1 1/2" sin cabeza | LIBRA |  |  |  |  |
| 474 | Puntilla acerada de una pulgada | LIBRA |  |  |  |  |
| 475 | Puntilla acerada por 1/2 | LIBRA |  |  |  |  |
| 476 | Puntilla de 1 " | LIBRA |  |  |  |  |
| 477 | Puntilla de 1 1/2" | LIBRA |  |  |  |  |
| 478 | Puntilla de 1" sin cabeza | LIBRA |  |  |  |  |
| 479 | Puntilla de 1/2 pulgada sin cabeza | Libra |  |  |  |  |
| 480 | Puntilla de 2" para madera | LIBRA |  |  |  |  |
| 481 | Puntilla de 2" sin cabeza | LIBRA |  |  |  |  |
| 482 | Puntilla de 3/4" sin cabeza | LIBRA |  |  |  |  |
| 483 | Puntilla de acero de 2" | LIBRA |  |  |  |  |
| 484 | Racor de salida para compresor de 1/2 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 485 | Recarga de botella Agamix REF. 25 ASAB MIG Argon CO2 = 25 ARG= 75 | M3 |  |  |  |  |
| 486 | Recebo B 200 | M3 |  |  |  |  |
| 487 | Reducción de 1 a 1/4" p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 488 | Reducción de 1/12 a 1/4" p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 489 | Reducción de 2 a 1 1/4" p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 490 | Reducciones 2 1/2 x2 p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 491 | Reducciones de 1 1/2 a 1" p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 492 | Reducciones de 3/4x 1/2 p.v.c. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 493 | Reducciones de p.v.c. De 1 1/4 a 1/2 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 494 | Reducciones de p.v.c. De 3 a 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 495 | Reductores de 11/4 a1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 496 | Reflector exterior 250 w 208/220v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 498 | Registro cortina de ½ | UNIDAD |  |  |  |  |
| 499 | Registro cortina de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 500 | Registro cortina de1,1/4 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 501 | Registro de 1 1/2" bola | UNIDAD |  |  |  |  |
| 502 | Registro de 3/4 de bola | UNIDAD |  |  |  |  |
| 503 | Registro de bola de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 504 | Registro de paso de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 505 | Regleta para cable No.10 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 508 | Rejilla metálica en aluminio de 3x1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 509 | Rejilla metálica en aluminio de 3x2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 510 | Rejilla metálica en aluminio para desague de 4x3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 511 | Rejilla cúpula 4X2 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 512 | Rejilla sifón metálica de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 513 | Remaches de 5/32x 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 514 | Remaches pop de 3/16x1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 515 | Removedor de pintura por galón | GALON |  |  |  |  |
| 516 | Resistencia Eléctrica de 6" a 110 V (estufa) | UNIDAD |  |  |  |  |
| 517 | Rodachinas de 4 para estantería | UNIDAD |  |  |  |  |
| 518 | Rodamientos cilíndricos de 20 mm x 72 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 519 | Rodillo de felpa profesional de 3” | UNIDAD |  |  |  |  |
| 520 | Rodillos de felpa de 9" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 521 | Rollo de alambre No. 10 x 100 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 522 | Rollo de cable No. 14 Sentelsa | UNIDAD |  |  |  |  |
| 523 | Rollo de fibra de vidrio | UNIDAD |  |  |  |  |
| 524 | Rosetas de porcelana | UNIDAD |  |  |  |  |
| 525 | Seguetas para acero | UNIDAD |  |  |  |  |
| 526 | Seguetas para lamina | UNIDAD |  |  |  |  |
| 527 | Sellador | GALON |  |  |  |  |
| 528 | Semicodos para agua lluvia de 6" p.v.c | UNIDAD |  |  |  |  |
| 529 | Semicodos presion de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 530 | Semicodos pvc. De 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 531 | Sifón sanitario tipo botella de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 532 | Sifón tipo botella de 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 533 | Sifón con sosco 1 a 1.1/2 lava platos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 534 | Sifón con sosco de 3" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 535 | Sifón de en p metálico 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 536 | Sifón de en p metálico 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 537 | Sifón en p neutro de 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 538 | Sifón en p neutro de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 539 | Sifón en pvc de1/2 con tapón de 1 /2 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 540 | Sifón para lavaplatos de 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 541 | Sifones de 2" con canastilla de 4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 542 | Sikaflex tubo 300ml | UNIDAD |  |  |  |  |
| 543 | Silicona tubo 300ml | UNIDAD |  |  |  |  |
| 544 | sockets bombillo de PIN de 13 W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 545 | sockets tubo de 17 W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 546 | sockets tubo de 40 W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 547 | Soda cáustica | KILO |  |  |  |  |
| 548 | Sokes para bala de alógeno de pin | UNIDAD |  |  |  |  |
| 549 | Sokes para tl 17 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 550 | Sokets para tubo de 48 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 551 | Soldadura 0,35 mig | ROLLO |  |  |  |  |
| 552 | Soldadura 6013x1/8" caja | CAJA |  |  |  |  |
| 553 | soldadura Níquel 100 | KILO |  |  |  |  |
| 554 | Soldadura No.6013 x 3/32" | KILO |  |  |  |  |
| 555 | Soldadura para pvc. Por cuartos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 556 | Startes de 40 | CAJA |  |  |  |  |
| 557 | T en hierro de 1/8" x1" x 6m | UNIDAD |  |  |  |  |
| 558 | Tabla burra de 2mx30 cms | UNIDAD |  |  |  |  |
| 559 | Tablero acrilico de 1,20cms x80cm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 560 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta de 12 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 561 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta 8 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 562 | Tablero eléctrico monofasico sin puerta de 4 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 563 | Tablero eléctrico monofasico sin puerta de 6 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 564 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 12 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 565 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 18 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 566 | Tableta ceramica de 30x30cms. | M2 |  |  |  |  |
| 567 | Taco enchufable de dos polos para 30 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 568 | Taco enchufable de dos polos para 60 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 569 | Taco enchufable de tres polos para 30 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 570 | Taco enchufable de tres polos para 60 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 571 | Taco enchufable un polo de 70 amp, | UNIDAD |  |  |  |  |
| 572 | Taco totalizador para riel din de 3 polos de 25 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 573 | Taco totalizador para riel din de 3 polos de 40 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 574 | Taco totalizador para riel din de 3 polos de 63 amp. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 575 | Tanque en pvc. 1000 litros | UNIDAD |  |  |  |  |
| 576 | Tanque en pvc. 2000 litros | UNIDAD |  |  |  |  |
| 577 | Tapa ciega metálica rectangular | UNIDAD |  |  |  |  |
| 578 | Tapa ciega metálica redonda | UNIDAD |  |  |  |  |
| 579 | Tapa de toma corriente doble | UNIDAD |  |  |  |  |
| 580 | Tapa interruptor sencillo | UNIDAD |  |  |  |  |
| 581 | Tapas telefónicas | UNIDAD |  |  |  |  |
| 582 | Tapón de 1 roscado | UNIDAD |  |  |  |  |
| 583 | Tapón de 1/2 roscado | UNIDAD |  |  |  |  |
| 584 | Tapón de 3/4 roscado | UNIDAD |  |  |  |  |
| 585 | Tee galvanizada de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 586 | Tee CPVC 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 587 | Tee CPVC 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 588 | Tee CPVC 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 589 | Tee galvanizada de 3/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 590 | Tee PVC 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 591 | Tee PVC 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 592 | Tee PVC 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 593 | Teja en fibro-cemento perfil 1000 No 12 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 594 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 6 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 595 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 8 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 597 | Tejas plásticas No 6 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 598 | Tejas plásticas No 8 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 599 | Terminal Coaxial de anillo y rosca | UNIDAD |  |  |  |  |
| 600 | Terminales para tubo PVC conduit de 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 601 | Terminales para tubo PVC conduit de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 602 | Terminal de comunicaciones CT 6 Panduit blanco" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 604 | Terminales Plug RJ-11 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 605 | Terminales RJ-21 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 606 | Terminales RJ-45 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 607 | Thinner | GALON |  |  |  |  |
| 608 | Tintilla varios colores por galón | UNIDAD |  |  |  |  |
| 609 | Tira de flanche de 5mts. De Lx25cm de A. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 610 | Tira de varilla de 6mts. X 10,5mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 611 | Toma telefónica de 4 conductos | UNIDAD |  |  |  |  |
| 612 | Toma de incrustar trifilar 50 amp 250 v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 613 | Toma doble, con polo a tierra de 15 amp 125 v | UNIDAD |  |  |  |  |
| 614 | Toma 5262 IG leviton | UNIDAD |  |  |  |  |
| 615 | Tornillo Cancamo de perno de 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 616 | Tornillo con tuerca para pupitre | UNIDAD |  |  |  |  |
| 617 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 11/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 618 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 619 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 620 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1 1/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 621 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 622 | Tornillo para madera aglomerado de 7X 1 1/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 623 | Tornillo para madera aglomerado de 8X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 624 | Tornillo para madera avellanado de 3 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 625 | Tornillo para madera avellanado de 5 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 626 | Tornillo para madera avellanado de 6 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 627 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 628 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 629 | Tornillo para metal de 6 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 630 | Tornillo para metal de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |  |  |  |  |
| 631 | Triplex de 4mm. lamina de 120x240 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 632 | Triplex de 9mm. lamina de 120x240 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 633 | Tubería cuadrada cal 18 de 1"x 1 " x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 634 | Tubería cuadrada de cal 18 3/4"x3/4" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 635 | Tubería metálica redonda de 5/8" x 6 mts cal 18 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 636 | Tubería metálica redonda de cal 18 1/2" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 637 | Tubería PVC presión de 1" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 638 | Tubería PVC presión de 1/2" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 639 | Tubería PVC presión de 2" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 640 | Tubería PVC presión de 3" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 641 | Tubería PVC presión de 3/4" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 642 | Tubería PVC presión de 4" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 643 | Tubería PVC sanitaria de 1 1/2" x 6 mts | UNIDAD |  |  |  |  |
| 644 | Tubo fluorescente 13 W de pin ahorradores Caj. 24 unidades | CAJA |  |  |  |  |
| 645 | Tubo Fluorescente 32 W Luz día | UNIDAD |  |  |  |  |
| 646 | Tubo fluorescente de 2x 48 w CAJA x 30 | CAJA |  |  |  |  |
| 647 | Tubo fluorescente de 2x 96 w CAJA x 30 | CAJA |  |  |  |  |
| 648 | Tubo fluorescente de 2x40 CAJA x 30 | CAJA |  |  |  |  |
| 649 | Tubo fluorescente de1x17w CAJA x 30 | CAJA |  |  |  |  |
| 650 | Tubo Halógeno 1500 W - 220 V | UNIDAD |  |  |  |  |
| 651 | Tubo Halógeno 1548 110V 300W | UNIDAD |  |  |  |  |
| 652 | Tubo rectangular de 12x25 mm espesor 1.20 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 653 | Tubo rectangular de 20x40 mm espesor 1.20 | UNIDAD |  |  |  |  |
| 654 | Unión deslizable p.v.c presión 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 655 | Unión deslizable p.v.c presión 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 656 | Unión universal de p.v.c presión 1 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 657 | Unión universal de p.v.c presión 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 658 | Unión universal de p.v.c presión 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 659 | Válvula de entrada 7/8", para sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 660 | Válvula de registro metálica de 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 661 | Válvula de registro plástica de 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 662 | Válvula de regulación lavamanos con adaptador 35 cms | UNIDAD |  |  |  |  |
| 663 | Válvula salida de descargue grival | UNIDAD |  |  |  |  |
| 664 | Válvula salida tanque 26 y 32 cms, para sanitario | UNIDAD |  |  |  |  |
| 665 | Varilla corrugada x 6 mts dim 1" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 666 | Varilla corrugada x 6 mts dim 1/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 667 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/4" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 668 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 669 | Varilla corrugada x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 670 | Varilla corrugada x 6 mts dim 7/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 671 | Varilla corrugada x 6 mts dim 8.5 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 672 | Varilla cuadrada x 6 mts de 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 673 | Varilla cuadrada x 6 mts de 10 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 674 | Varilla cuadrada x 6 mts de 11 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 675 | Varilla cuadrada x 6 mts de 12 mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 676 | Varilla cuadrada x 6 mts de 5/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 677 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 1/2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 678 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 12mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 679 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 15mm | UNIDAD |  |  |  |  |
| 680 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 681 | Vulkem de 116, impermeabilizante | TUBO |  |  |  |  |
| 682 | Vulkem de 171, impermeabilizante | TUBO |  |  |  |  |
| 683 | Win blanco plástico | METRO |  |  |  |  |
| 684 | Win metálico de 6 mts. | UNIDAD |  |  |  |  |
| 685 | Yee doble de 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 686 | Yee doble de 6" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 687 | Yee sanitaria de 3" x 2" | UNIDAD |  |  |  |  |
| 688 | Yeso | KILO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES REQUERIDAS POR LA RED DE DATOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cable Multipar telefónico de 100 pares | Metros |  |  |  |  |
| 2 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | Metros |  |  |  |  |
| 3 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | Metros |  |  |  |  |
| 4 | Cable UTP categoría 6, color gris | Caja X 100 pies |  |  |  |  |
| 5 | Patch cord 3 ft Categoría 6, color gris | Unidad |  |  |  |  |
| 6 | Patch cord 7 ft, Categoría 6, color gris | Unidad |  |  |  |  |
| 7 | Cable UTP para exteriores, Categoría 5e Ref 1304A | Metros |  |  |  |  |
| 8 | Cable UTP, categoría 5e, color azul | Caja x 300 Metros |  |  |  |  |
| 9 | Patch Cord categoría 5e, de 5 ft color azul | Unidad |  |  |  |  |
| 10 | Patch Cord categoría 5e, de 3 ft color azul | Unidad |  |  |  |  |
| 11 | Faceplate doble vertical, cat. 6, beige Ref P21W. | Unidad |  |  |  |  |
| 12 | Faceplate doble vertical, Color beige | Unidad |  |  |  |  |
| 13 | Canaleta Metálica color beige 10 X 4 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  |
| 14 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  |
| 15 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  |
| 16 | Canaleta plástica 40 mm. x 22 mm, color blanco Ref CP-6000 | Tramo X 2 Metros |  |  |  |  |
| 17 | Organizador horizontal 19¨,2RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate Formato 19¨ 60x80 mm. plástico Ref :CP-6000 | Unidad |  |  |  |  |
| 18 | Patch Panel (Herraje), 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6 Ref :CP-6000 | Unidad |  |  |  |  |
| 19 | Patch Panel 24 puertos, categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad |  |  |  |  |
| 20 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 25 pares | Unidad |  |  |  |  |
| 21 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 50 pares | Unidad |  |  |  |  |
| 22 | Terminal plástica Ref :CP-6005 | Unidad |  |  |  |  |
| 23 | Toma Lógica (CT), Categoría 6 | Unidad |  |  |  |  |
| 24 | Troquel de datos para canaleta metálica de (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |  |  |  |
| 25 | Base adhesiva para sujeción de cables 25 mm. x 25 mm. Ref :CP-6005 | Unidad |  |  |  |  |
| 26 | Abrazadera metálica, 3/4 “ | Unidad |  |  |  |  |
| 27 | Amarres plásticos de 15 cm. | Paquete x 100 |  |  |  |  |
| 28 | Cajas de montaje ref :OB-6048 | Unidad |  |  |  |  |
| 29 | Cajas de paso plásticas, 15 X 15 cm. | Unidad |  |  |  |  |
| 30 | Cajas de paso plásticas, 25 X 25 cm. | Unidad |  |  |  |  |
| 31 | Chazo plástico de ¼” | Unidad |  |  |  |  |
| 32 | Cinta de enmascarar, de 1” | Rollo |  |  |  |  |
| 33 | Codo externo plástico Refe. CP-6003 | Unidad |  |  |  |  |
| 34 | Codo interno plástico Ref :CP-6004 | Unidad |  |  |  |  |
| 35 | Coraza metálica de 1 y ¾ “ | Metros |  |  |  |  |
| 36 | Curva Externa Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Unidad |  |  |  |  |
| 37 | Curva interna Metálica color beige 12 X 5 cm. | Unidad |  |  |  |  |
| 38 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |  |  |  |
| 39 | Derivación en T Ref: CP-6001 | Unidad |  |  |  |  |
| 41 | Puntillas de 1” para pistola Ramset | Unidad |  |  |  |  |
| 42 | Terminales PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |  |  |  |
| 43 | Tornillo para chazo plastico 1/4 " | Unidad |  |  |  |  |
| 44 | Tornillos autoperforantes ½” | Unidad |  |  |  |  |
| 45 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tramo X 3 Metros |  |  |  |  |
| 46 | Gabinete Rack Tipo I (ver especificaciones en numeral 2.2) Ref CP-6001 | Unidad |  |  |  |  |
| 47 | Gabinete Rack Tipo II (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  |
| 48 | Gabinete Rack Tipo III (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  |
| 49 | Gabinete Rack Tipo IV (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  |
| 50 | Gabinete Rack Tipo V (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  |
| VALOT TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA |  |  |  |  |  | $ |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006  DE 2010

ANEXO No. 3.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de TÉRMINOS DE REFERENCIA. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________  Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa     ________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÙBLICA  No. 006 DE 2010

# ANEXO N0.4

# ELACIÓN DE CONTRATOS EXPERIENCIA (En CD, Excell) No. DE CONTRATO; ENTIDAD CONTRATANTE; CONTRATISTA; (%) DE PARTICIPACIÒN; OBJETO; PLAZO; VALOR. Anexos: (A elección del proponente: se podrá aportar al anexo, Copia del Acta de recibo final o del acta de liquidación del contrato, sin que ello sustituya la certificación de cada uno de los contratos relacionados, en donde se indique: Entidad contratante, Contratista, (%) de participación y miembros de Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), Objeto, Actividades efectuadas en desarrollo del contrato, Plazo y Valor Facturado. Nombre Representante Legal __________________________________ Dirección __________________________________ TEL: __________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006  DE 2010

ANEXO 5.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2010. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2010

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006  DE 2010

ANEXO No. 6

DECLARACIÒN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en ______ a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2010

NOMBRE O RAZON	 SOCIAL		___________________________________

ID: CC._____  NIT._____ CE: ____		___________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		___________________________________

FIRMA					___________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÙBLICA N. 006 de 2010

# ANEXO No. 7

# INDICADORES FINANCIEROS

| INDICADOR | FORMULA | VALOR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <=60% | (Pasivo Total / Activo Total) x 100. |  |  |
| CAPITAL DE TRABAJO >=40 % del presupuesto oficial | (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente |  |  |
| RAZON CORRIENTE >= 1.4 | Activo Corriente /Pasivo Corriente. |  |  |
| RELACIÓN PATRIMONIAL <= 2.0 | Presupuesto oficial / Patrimonio Total. |  |  |

NOMBRE Y FIRMA REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN CORRESPONDA

C.C:

Dirección:

Teléfono:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONVOCATORIA PÙBLICA N. 006 de 2010

ANEXO No. 8.

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o TÉRMINOS DE REFERENCIA amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

NOTA:  SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

Acuerdo No 4 de diciembre 4 de 2008, expedido por el Consejo Superior Universitario.