- CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 022-2010

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: SUMINISTRO Y OBRAS NECESARIAS  PARA LA INSTALACIÓN DE ESPACIOS MODULARES CON ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN SEDE MACARENA A Y B DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIÓNES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES  A LA EVALUACION DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 022 / 2010

OBSERVACIONES DEL CONSORCIO CONTEIN-CONSOURCING

PRIMERA OBSERVACION

Con respecto al Rechazo Técnico:  Consideramos que nuestra propuesta no debe ser calificada como Rechazada, ya que el Pliego de Condiciones no es claro en la solicitud de este requerimiento, ya que en el numeral 6.1 dice:  “La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo  No. 4 “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta a cada literal, si se compromete o no a cumplir lo exigido en los Términos de Referencia”.  Consideramos que lo solicitado en el Pliego de Condiciones era de imposible cumplimiento ya que no existía el Anexo No. 4  “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, de acuerdo al mismo Pliego de Condiciones numeral 3.3 el Anexo No. 4 es la propuesta económica, la cuál se entrego debidamente en el folio 157 de nuestra propuesta y de acuerdo a la carta de presentación en los folios 13 y 14, nos comprometemos a cumplir con la totalidad de los requisitos de los términos de referencia.  Además por medio de esta carta certificamos el cumplimiento de todas la especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia y anexamos el Anexo No. 4 diciendo que nos comprometemos a cumplir las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La universidad no acepta la observación dado que en su propuesta no fue adjuntado lo requerido en los términos de referencia, Adenda 1 numeral “6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA: Para que la propuesta presentada por el oferente sea habilitada técnicamente la solución modular que se oferte debe contener las siguientes características:

1. Los módulos deben ser fácilmente desarmables y 100% reutilizables en otras sedes.

2. Construcción robusta de alta resistencia

3. Modulares y apilables.

4. Alta capacidad de carga y sismo resistencia.

5. Corto tiempo de construcción en el lugar de instalación.”

6. Altamente configurables y disponibilidad en diferentes tamaños

7. Con los despieces para todos los montajes junto con el manual técnico, catalogo e instructivos de ensamblaje, desmonte y traslado de los módulos.

SEGUNDA OBSERVACION

Con respecto a la Evaluación del K residual de contratación, la evaluación dice:

  - Consultor: No Cumple, no estamos de acuerdo con esta calificación ya que en el folio 137 al respaldo aparece la Capacidad de contratación de Consultoria de Construcciones Técnicas de Ingeniería Ltda “CONTEIN” que es 4.845 SMMLV y en el folio 144 aparece la Capacidad de contratación de Consultoria de Consourcing Ltda que es 2.292,07 SMMLV, lo que suma 7.137,07 SMMLV, lo que cumpla con los requerimientos del Pliego de Condiciones.

Proveedor: No presenta, en el folio 144 aparece si se presenta la capacidad de contratación de Consourcing como Proveedor

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad acepta la observación y corregirá la evaluación.

CONSORCIO AULAS 2010

PRIMERA OBSERVACION

AL CONSORCIO CAPITAL

Presenta dos certificaciones de obra, una de ellas corresponde a la construcción de un hogar geriátrico y la otra a la construcción de 4 módulos de vivienda.

De acuerdo con los términos de referencia Numeral 4.4.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES, “que por lo menos uno de los contratos incluya dentro de su objeto principal el suministro o construcción de espacios modulares, y se evidencie complementariamente en los contratos aportados actividades especificas de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, estructuras, cimientos cubierta o acabados; en estalaciones para uso dotacional” (subrayado nuestro). Y en la NOTA 5: En lo que hace referencia a las certificaciones solicitadas entiéndase como usos rotacionales públicos o privados: Se incluyen los usos definidos como equipamientos colectivos de tipo educativo, cultural, salud, bienestar social y culto; equipamientos deportivos y recreativos como estadios, coliseos, plaza de toros, clubes campestres, polideportivos; equipamientos urbanos básicos tipo seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos como mataderos, frigoríficos, centrales de abastos y plazas de mercado, recintos fériales, cementerios y servicios funerarios, servicios de administración pública, servicios públicos y de transporte.

De lo que se puede concluir que la construccion de modulos para vivienda no cumple con lo solicitado ya que no se encuentra dentro de la misma definición que ustedes establecieron como usos rotacionales. Por lo que les solicitamos de acuerdo con ello se rechace la oferta presentada.

Es importante resaltar que la universidad se ha distinguido por la transparencia de los procesos pero en este caso no se entiende como la universidad modifico en varias oportunidades los requisitos de las certificaciones en un comienzo se solicito “Se calificaran  máximo 2 certificaciones de contratos terminados y recibidos  a satisfacción, terminados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección cuyo objeto principal incluya “suministro e instalación de espacios modulares, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalación de estructuras, cimientos, cubierta o acabados, en instalaciones educativas. Luego Se calificaran máximo 2 certificaciones de contratos terminados y recibidos a satisfacción, terminados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección cuyo objeto principal incluya “suministro e instalación de espacios modulares, cuyas actividades especificas dentro del desarrollo de su objeto hayan incluido entre otros, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalación de estructuras, cimientos, cubierta o acabados; en instalaciones para uso dotacional. Posteriormente Se calificaran máximo 2 certificaciones de contratos terminados, o en ejecución, suscritos en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección y que por lo menos uno de los contratos incluya dentro de su objeto principal el suministro o construcción de espacios modulares, y se evidencie complementariamente en los contratos aportados actividades especificas de instalaciones  eléctricas,  instalaciones sanitarias, estructuras, cimientos, cubierta o acabados; en instalaciones para uso dotacional. Y en la NOTA 6 Los contratos que no se encuentren aun terminados deberán demostrar más de un  30% de ejecución. Aspectos que están beneficiando al posible ganador

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: la Universidad no acepta la observación y se mantiene en la evaluación publicada dado que el consorcio cumple con lo solicitado en las dos certificaciones contractuales debido a que las anteriores fueron realizadas para el uso dotacional; además la adenda a la que se refieren fue expedida con el animo de garantizar la presencia de muchos mas proponentes; de otra parte se tuvo la oportunidad de disentir de dicha adenda y no se realizo

SEGUNDA OBSERVACION

A NUESTRA PROPUESTA

En cuanto a la observación que se hace a nuestra oferta, en el cual se nos descalifica por no presentar una carta o un anexo en el cual manifestamo9s que los módulos que se suministran son desmontables, nos permitimos aclarar lo siguiente:

- en la carta de presentación de la oferta en el primer párrafo dice “en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de el, de la propuesta presentada y de los TERMINOS DE REFERENCIA.”

- Así mismo en el siguiente párrafo dice: “Declaramos así mismo: Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria y aceptamos los requisitos en ellos contenidos”

- de lo cual se puede colegir que si en la carta de presentación aceptamos los términos de referencia y lo solicitado en ellos, no se puede suministrar nada diferente a lo solicitado.

- en el Adendo No1 se modifica el numeral 6.1 quedando así: “la oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el anexo No4 “formulario de especificaciones técnicas mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en los Términos de Referencia. De la misma manera, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considera causal de rechazo de la oferta: las demás condicionan continúan como están establecidas en los Términos de Referencia”; y en el anexo 4 es un archivo en Excel donde no tiene ninguna columna o pregunta, es solo un presupuesto que se lleno en la totalidad como lo solicitaban. Además es ambiguo, porque dice que no debe modificarse y vuelve y dice que debe cumplirse con los términos de referencia, cosa que se establece en la carta de presentación, por lo cual no vemos por que se nos descalifica técnicamente si estamos cumpliendo con lo solicitado. Igualmente en ninguna parte de los términos se dice que es causal de RECHAZO, se debía solicitar aclaración de acuerdo con lo manifestado anteriormente.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La universidad no acepta la observación dado que en su propuesta no fue adjuntado lo requerido en los términos de referencia, Adenda 1 numeral “6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA: Para que la propuesta presentada por el oferente sea habilitada técnicamente la solución modular que se oferte debe contener las siguientes características:

1. Los módulos deben ser fácilmente desarmables y 100% reutilizables en otras sedes.

2. Construcción robusta de alta resistencia

3. Modulares y apilables.

4. Alta capacidad de carga y sismo resistencia.

5. Corto tiempo de construcción en el lugar de instalación.”

6. Altamente configurables y disponibilidad en diferentes tamaños

7. Con los despieces para todos los montajes junto con el manual técnico, catalogo e instructivos de ensamblaje, desmonte y traslado de los módulos.