INVITACIÓN DIRECTA No. 038-2010

RESPUESTA A LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN DIRECTA No. 038-2010

OBJETO:

La universidad Distrital esta interesa en contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con la correspondiente adquisición de accesorios necesarios puesta en funcionamiento, calibración certificada y cursos de actualización de los equipos e instrumentos de los Laboratorios de Física y Química de la Facultad Tecnológica.

FIRMA:  IMPOINTER S.A

Fecha de presentación de la observación:  28 de mayo de 2010

Hora:  09:12  am

Presentada mediante correo electrónico

OBSERVACION 1: PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Dentro del pliego de condiciones se expresa en la ………………………. Numeral 8 pag 3 “Identificar su propuesta tanto el ORIGINAL como la COPIA”. Y en el numeral 3.2 forma de presentación de la propuesta se especifica “un (1)  sobre original” con el debido respeto solicitamos sea aclarado, cuantas copias de la propuesta se deben entregar a la entidad.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad le informa que en el numeral  3.2 FORMAS DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Nos indica la forma de la presentación de la oferta y habla de un sobre original..

OBSERVACION 2. EXPERIENCIA: En el numeral 4.3.1 certificaciones de experiencia general se establece “ Se considera la experiencia general la presentación de dos (2) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos dos (2) años, …………………………”. Con el debido respeto solicitamos sea permitido presentar solo una certificación y/o copia de contrato ejecutado en los últimos 3 años cuyo objeto principal sea realizar mantenimiento a los diferentes equipos e instrumentos de Laboratorios.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad le informa que en el numeral 4.3.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA -  establece que se debe presentar dos (2) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos dos años. La no presentación de este documento, genera rechazo de la propuesta.

OBSERVACION 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:   Solicitamos con el debido respeto en el ítem 29, cambiar Mantenimiento Correctivo por Mantenimiento Preventivo, ajuste y suministro de elementos, esto debido a que es muy difícil ofertar completo un mantenimiento correctivo sin saber que elementos son los que están fallando, de igual forma solicitamos especificar qué elementos son los que se desea adquirir para las cubetas de ondas, esto con el fin de ofertar adecuadamente lo que la universidad necesita.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad Acepta la Observación y adendará lo pertinente.

OBSERVACION 4. SPECIFICACIONES TECNICAS:  Solicitamos con el debido respeto en el ítem 30, cambiar Mantenimiento Correctivo por Mantenimiento  ajuste y suministro de bombillo para repuesto, debido a que es muy difícil ofertar completo un mantenimiento correctivo sin saber que elementos son los que están fallando, de igual forma solicitamos gentilmente nos sea aclarado cuantos bombillos por lámpara necesitan de repuesto, esto con el fin de ofertar adecuadamente lo que la universidad requiere.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad Acepta la Observación y adendará lo pertinente.

FIRMA: MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S

Fecha de presentación de la observación: 27 de mayo de 2010

Presentada mediante correo electrónico

OBSERVACIÓN 1: Con la presente y de la manera más respetuosa queremos solicitar a ustedes que se permita participar en el proceso en referencia de forma parcial o por ítem, teniendo en cuenta que hay equipos que tienen representantes exclusivos para Colombia o como es el caso de MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES SAS que no prestamos servicio técnico para equipos de física.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad aceptó esta observación y adendo oportunamente, publicando al siguiente día de la visita técnica que realizaron los oferentes.

FIRMA:  ANALYTICA S.A

Fecha de presentación de la observación:  27 de mayo de 2010

Hora:  02:45  pm

Presentada mediante carta, correo electrónico y fax.

OBSERVACION 1: EN EL NUMERAL 4.3.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL: solicitamos que la presentación de certificaciones de contratos ejecutados sea ampliada a cinco (5) para poder dar más pluralidad al proceso.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad le informa que en el numeral 4.3.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA -  establece que se debe presentar dos (2) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos dos años. La no presentación de este documento, genera rechazo de la propuesta.

OBSERVACION 2: EN EL NUMERAL 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS: solicitamos que la propuesta pueda ser presentada por ítems y no total, pues hay una variedad de equipos que una sola compañía no puede abarcar.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad aceptó esta observación y adendo oportunamente, publicando al siguiente día de la visita técnica que realizaron los oferentes.

FIRMA: ICL DIDACTICA LTDA

Fecha de presentación de la observación: 28 de mayo de 2010

Presentada mediante correo electrónico

Observación No 1.:  En el numeral capitulo 5, numeral 5.7, aparece la causal de rechazo: “k. cuando se presenten propuestas parciales”

Teniendo en cuenta que los equipos para los cuales se requieren los repuestos y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo no tienen un único proveedor. Además que generalmente es el proveedor del equipo quien tiene autorización de marcas y la capacidad de ofrecer este tipo de servicios.

Por las razones anteriores solicitamos que se permita presentar ofertas parciales de diferentes ítems.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad aceptó esta observación y adendo oportunamente, publicando al siguiente día de la visita técnica que realizaron los oferentes.

OBSERVACIÓN No 2.: En el numeral capitulo 9, numeral 9.3, se especifican los términos para la duración del contrato: “El plazo de ejecución del contrato es de noventa (90) días contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato hasta la entrega del producto”

Por lo anterior y teniendo en cuenta que algunos de los accesorios para los equipos, cuyo mantenimiento es el objetivo de esta convocatoria, son de producción bajo pedido y que su procedencia es Europea, consideramos que el tiempo de entrega no es suficiente para llevar a cabo los procesos de fabricación, transporte y nacionalización correspondiente.

Por las razones antes expresadas solicitamos que el tiempo de entrega de los accesorios sea de 150 días calendario contados a partir del correspondiente anticipo u orden de compra según sea el caso.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad Acepta la Observación y adendará lo pertinente.

Se firma la presente al primer (1) día del mes de junio del año 2010.

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

Revisó: Tulio Isaza

Proyectó: Ximena Montealegre