- INVITACIÓN DIRECTA  No. 09-2010

OBJETO: “contratar la adquisición de Reactivos y materiales, con destino a los diferentes laboratorios, aulas, centros y talleres especializados de las cinco facultades de  la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas; según los siguientes grupos: reactivos, materiales de vidriería, biología molecular Y  PARTES PARA computadores”

OBSERVACIONES DE  PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA

PRIMERA OBSERVACIÓN

Purificación y Análisis de Fluidos desea presentar observaciones al  pliego de condiciones de la invitación directa No 09-2010, cuyo objeto es “Contratar la adquisición de reactivos y materiales, con destino a los diferentes laboratorios, aulas, centros y talleres especializados de las cinco facultades de la Universidad distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas; según los siguientes grupos: Reactivos, materiales de vidriería, biología molecular y partes para computadores”

- Ustedes solicitan el balance general y estado de resultados a 31 de diciembre de 2008 y 2009 (comparativo); para la verificación financiera capital de trabajo, razón corriente y relación patrimonial, Ustedes toman los datos del 2009, o un promedio del 2008 y 2009?

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La Universidad le aclara que   los datos que se toman para realizar la evaluación, son únicamente los correspondientes al año 2009

SEGUNDA OBSERVACIÓN

- En el grupo materiales de laboratorio, el ítem No 80, equipo para filtración de membrana, en polisulfona, de 1 puesto, Ustedes solicitan de 300 ml, se puede cotizar que la capacidad del embudo sea de 250 ml, ya que es el de más amplia comercialización.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE ESE ITEM FUE RETIRADO DEL PROCESO POR LO TANTO NO DEBE SER OFERTADO. SE ADENDARA AL RESPECTO

TERCERA OBSERVACIÓN

- El ítem No 98, filtros Millipore de 0.45 micras, ustedes pueden definir en qué material y cuál es el diámetro de la membrana? Además Ustedes definen en este ítem que la presentación es unidad y piden 40 unidades, solicitamos que la presentación sea caja por 100, ya que esa es la mínima cantidad de membranas que se comercializa.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: SE ACEPTA LA OBSERVACION LA UNIVERSIDAD ADENDARA AL RESPECTO DE PRECISAR LA DESCRIPCION Y CANTIDADES SOLICITADAS PARA EL ITEM

CUARTA OBSERVACIÓN

- El item No 99, cuya descripción es filtros millipore 0.45 micras de disco para jeringa de 5ml. No es claro si lo que necesitan son membranas para portafiltro, si es así necesitamos saber el diámetro de la membrana o si son filtros de jeringa, y para este caso se necesitaría saber, el tamaño del poro, el material de membrana y la cantidad de liquido a filtrar? Además Ustedes definen en este ítem que la presentación es unidad y piden 24 unidades, solicitamos que la presentación sea caja por 100, ya que esa es la mínima cantidad de membranas que se comercializa, en el caso de membranas, o caja por 100, 50 unidades si es el caso de filtros para jeringa

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE ESE ITEM FUE RETIRADO DEL PROCESO POR LO TANTO NO DEBE SER OFERTADO

CECILIA TOVAR DE VARGAS

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)