## CBasicas_Mantenimiento(2010)
DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS
FICHA TÉCNICA -MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA (Facultad Tecnologica)
Sede: | FACULTAD TECNOLOGICA |  | fecha | Presupuesto 2010
OBJETO: | MANTENIMIENTO, REPARACION, ADQUISICION DE ACCESORIOS NECESARIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y CURSOS DE CAPACITACION PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS: FISICA Y QUIMICA. |  |  | Necesidad No.
.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD << MEDIDA>> | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
PH-METRO OAKTON - pH 1000 Series | Mantenimiento y verificacion del sensor(Adquisicion de uno (1) electrodo plastico OAKTON para el pH-metro pH 1000 Series el cual debe incluir ATC-Sensor de Temperatura ) | Unidad | 2 | 750000 | 1500000
PH-METRO SCHOTT HandyLab pH 11 | Mantenimiento y verificacion | Unidad | 3 | 130000 | 390000
HORNO MEMMERT UM 200 | Mantenimiento y verificacion del funcionamiento general del horno. | Unidad | 1 | 115000 | 115000
BALANZAS DE PRESICIÓN SCIENTECH 37709-06 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 5 | 160000 | 800000
CENTRIFUGA ROTOFIX 32 A | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 2 | 110000 | 220000
CENTRIFUGA EBA 8 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 130000 | 130000
FOTOMETRO DE LLAMA DM-62 Marca Digimed | Mantenimiento preventivo, adquisicion de accesorios (Compresor Adecuado y Standares de Calibracion), verificación de funcionamiento y curso de actualizacion(6 horas)). | Unidad | 1 | 1200000 | 1200000
INCUBADORA BINDER MODELO BD 23 UL | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 120000 | 120000
MICROSCOPIO MOTIC INSTRUMENTS BA 210 SERIES | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 100000 | 100000
ESPECTOFOTOMETRO UV VISIBLE DE SIMPLE HAZ THERMO SCIENTIFIC | Mantenimiento preventivo, ajuste, verificación, adquisicion de accesorios y curso de actualizacion (6 horas). | Unidad | 1 | 1400000 | 1400000
BAÑO DE MARIA LAUDA AL 18 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 120000 | 120000
DESTILADOR 4 LITROS BRAND 6MBH+CO KG | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 215000 | 215000
DESTILADOR 3 LITROS BOECO DEST - 3M | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 250000 | 250000
MUFLA ANÁLOGA VULCAN | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 120000 | 120000
CABINA EXTRACTORA | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 300000 | 300000
REFRACTOMETRO ATAGO HSR-500 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 1 | 100000 | 100000
PLANCHAS DE CALENTAMIENTO HEIDOLPH | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 4 | 130000 | 520000
FUENTES DE VOLTAJE VARIABLES | Mantenimiento y Reparacion (Adquisicion e instalacion de partes necesarias para su correcto funcionamiento) | Unidad | 6 | 80000 | 480000
BANDAS GENERADOR DE VAN DER GRAFF | Revision y cambio de bandas adecuadas y suministro de repuestos. | Unidad | 8 | 40000 | 320000
MULTIMETROS DIGITALES MARCA UNI-T(UT101) | Revision, reparacion, cambio de puntas(suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las varibles de medicion. | Unidad | 2 | 80000 | 160000
MULTIMETROS DIGITALES MARCA EXTECH Instruments 380770 | Revision, reparacion, cambio de puntas(suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las varibles de medicion. | Unidad | 1 | 80000 | 80000
MULTIMETROS DIGITALES MARCA FBC 96864/MY65 | Revision, reparacion, cambio de puntas(suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las varibles de medicion. | Unidad | 2 | 80000 | 160000
MULTIMETROS MARCA EXTECH Instruments MN16 | Revision, reparacion, cambio de puntas(suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las varibles de medicion. Calibracion de TEMPERATURA y CORRIENTE. | Unidad | 8 | 80000 | 640000
MULTIMETROS MARCA VECAS M890C | Revision, reparacion, cambio de puntas(suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las varibles de medicion. | Unidad | 2 | 80000 | 160000
TERMOMETROS A GAS DE VOLUMEN CONSTANTE | Revision valvula, verificacion gas, llenado adecuado y calibracion sensor presion. | Unidad | 8 | 60000 | 480000
KIT DE OPTICA | KIT DE OPTICA marca PHYSIS. Revision lamparas Laser, mantenimiento preventivo y cambio de lamparas halogenas. Ajuste bancos opticos y adquisicion de accesorios como lentes, filtros. | Unidad | 8 | 130000 | 1040000
KIT DE MECANICA | KIT DE FISICA MECANICA marca PHYSIS. Revision, mantenimiento preventivo, ajuste del tablero y adquisicion de accesorios. | Unidad | 6 | 130000 | 780000
KIT DE CALORIMETRIA | KIT DE CALORIMETRIA marca PHYSIS. Revision, mantenimiento preventivo, reposicion de cristaleria y adquisicon de accesorios. | Unidad | 6 | 225000 | 1350000
CUBETA DE ONDAS 3B-SCIENTIFIC | Revision, reparacion y suministro de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Incluye Fuente GWINSTEK(GPS-1859D), 3B-RIPPLE TANK U21910, LAMPARA, TANQUE Y VIDRIERIA, ESPEJOS Y Soportes. | Unidad | 8 | 250000 | 2000000
LAMPARA ESTROBOSCOPICA EXTECH 461830 | Revision, reparacion, cambio o suministro de BOMBILLO y funcionamiento de todas las varibles de medicion. | Unidad | 8 | 120000 | 960000
OSCILOSCOPIO ANALOGO HAMEG Instruments HM-400 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación | Unidad | 6 | 200000 | 1200000
OSCILOSCOPIO ANALOGO HAMEG Instruments HM-303-6 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación. | Unidad | 2 | 200000 | 400000
GENERADOR DE SEÑALES PeakTech 2080 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación. | Unidad | 8 | 120000 | 960000
MESA 2D DE COJIN DE AIRE MARCA LEYBOLD | Revision, mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de accesorios para su funcionamiento (incluir 6 rollos de papel impresión, muelles, poleas, cables y terminales). | Unidad | 1 | 800000 | 800000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 19570000
IVA |  |  |  |  | 3131200
VALOR TOTAL + IVA |  | Mantenimiento Lab Quimica y Fisica (2009) |  |  | 22701200
JEFE DEPENDENCIA: FISICO ELISEO PEREZ MEDINA. COORDINADOR DE LABORATORIOS CIENCIAS BASICAS

## EVALUACIÓN_038
Evaluacion Tecnica - Invitacion Directa No 038 de 2010 | [7 empty] | Evaluacion Tecnica - Invitacion Directa No 038 de 2010
Junio 10 de 2010 | [7 empty] | Junio 10 de 2010
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL (4.3.1) | [9 empty] | ITEMS OFETADOS POR CADA PROPONENTE
INNOVATEK | ANALYTICA SA | MICROSCOPIO Y EQUIPOS ESPECIALES | IMPOINTER SA | KASAI LTDA | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA | ICL DIDACTICA LTDA | ITEM | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CANT. | INNOVATEK | ANALYTICA SA (NO CUMPLE) | MICROSCOPIO Y EQUIPOS ESPECIALES | IMPOINTER SA | KASAI LTDA | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA(NO CUMPLE) | ICL DIDACTICA LTDA (NO CUMPLE)
LEPTON S.A. (15-01-2009 hasta 31-12-2009) por $23'100.000 | SENA (01-02-2010 hasta 30-07-2010) por $30'000.000 | NIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS( 02/02/2010 hasta 05/03/2010) por $42.222.840 | SENA (octubre 2007 hasta octubre 2009) por $1.500.000.000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (15/01/2008 hasta 14/09/2008) por $20.149.797 | INARCON S.A. 05/11/2008 por 12.787.500 | UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES (10/06/2009 hasta 09/09/2009) por 60.162 Dolares Canadienses. | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
BIOCHEM FARMACEUTICA (5-03-2009 hasta 5-03-2010) por 1'550.00 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDELLIN (13-02-2009 hasta 31-12-2009) por $7'000.000 | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA( 22/12/2008 hasta 22/12/2009) por: $66.986.640 | SENA (10/12/2008 hasta 10/02/2009) por $544.327.324 | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI (21/04/2008 hasta 21/06/2008) por $6.037.800 | INVIMA 30/03/2009 hasta 01/12/2009 por 9.340.000 | NO PRESENTA |  | Mantenimiento y verificación del sensor (Adquisición de uno (1) electrodo plástico OAKTON para el pH-metro pH 1000 Series el cual debe incluir ATC-Sensor de Temperatura)
SI CUMPLE | NO CUMPLE: No anexa certificaciones | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | NO CUMPLE : El valor de las (2) primeras certificaciones es MENOR al presupuesto oficial de la Invitacion Directa. | NO CUMPLE: Solo presenta una certificacion y el objeto principal de la Certificacion presentada NO es el Mantenimiento | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 3 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
| NOTA:ANEXAN COPIA DE LOS CONTRATOS. ?? SUBSANABLE: SOLICITAR CERTIFICACIONES |  |  |  | NOTA:LA SUMA DE LAS CERTIFICACIONES $22´115.000. ?? SUBSANABLE ACEPTAR ITEM 7 QUE SON LOS UNICOS QUE LO OFERTAN POR SER REPRESENTANTES DE ESTE EQUIPO | NOTA: REPRESENTANTES EXCLUSIVOS. ?? SUBSANABLE ACEPTAR ITEM 34 QUE SON LOS UNICOS QUE LO OFERTAN POR SER REPRESENTANTES DE ESTE EQUIPO. TAMBIEN OFERTAN ITEMS 31,32,33 |  | Mantenimiento y verificación PH-METRO SCHOTT HandyLab pH 11
[7 empty] | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento y verificación del funcionamiento general del horno MEMMERT UM 200
[7 empty] | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 5 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación balanzas de presición SCIENTECH 37709-06
[7 empty] | 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Centrifuga ROTOFIX 32 A
[7 empty] | 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Centrifuga EBA 8
[7 empty] | 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo incluido accesorios, verificación de funcionamiento y curso de actualización (6 horas) del Fotómetro de Llama DM-62 Marca Digimed
[7 empty] | 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Incubadora BINDER MODELO BD 23 UL
[7 empty] | 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Microscopio MOTIC INSTRUMENTS BA 210 series
[7 empty] | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste, verificación, adquisición de accesorios y curso de actualización (6 horas) del Espectrofotómetro UV visible de simple HAZ THERMO SCIENTIFIC.
[7 empty] | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Baño de Maria LAUDA AL 18
[7 empty] | 12 | Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Destilador 4 litros BRAND 6MBH+CO KG | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
[7 empty] | 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Destilador 3 litros BOECO DEST - 3M
[7 empty] | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación de la Mufla Análoga Vulcan
[7 empty] | 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación de la Cabina Extractora
[7 empty] | 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación de Refractómetro ATAGO HSR-500
[7 empty] | 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 4 | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Planchas de Calentamiento HEIDOLPH
[7 empty] | 18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 6 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Mantenimiento y Reparación incluido partes de las Fuentes de Voltaje Variables
[7 empty] | 19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 8 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión y cambio de bandas adecuadas y suministro de repuestos para las Bandas Generador de VAN DER GRAFF
[7 empty] | 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio de puntas (suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las variables de medición de los Multimetros Digitales Marca UNI-T(UT101)
[7 empty] | 21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio de puntas (suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las variables de medición de los Multimetros Digitales Marca EXTECH Instruments 380770
[7 empty] | 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 2 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio de puntas (suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las variables de medición Multimetros Digitales Marca FBC 96864/MY65
[7 empty] | 23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 8 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio de puntas (suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las variables de medición. Calibración de TEMPERATURA y CORRIENTE de Multimetros Marca EXTECH Instruments MN16.
[7 empty] | 24 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO | 2 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio de puntas (suministrar dos juegos completos por multimetro) y funcionamiento de todas las variables de medición Multimetros Marca VECAS M890C
[7 empty] | 25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión válvula, verificación gas, llenado adecuado y calibración sensor presión de Termómetros a Gas de volumen constante
[7 empty] | 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 8 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
KIT DE OPTICA marca PHYSIS. Revisión lámparas Láser, mantenimiento preventivo y cambio de lámparas halógenas. Ajuste bancos ópticos y adquisición de accesorios como lentes, filtros.
[7 empty] | 27 | MANTENIMEINTO PREVENTIVO | 6 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
KIT DE FISICA MECANICA marca PHYSIS. Revisión, mantenimiento preventivo, ajuste del tablero y adquisición de accesorios
[7 empty] | 28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
KIT DE CALORIMETRIA marca PHYSIS. Revisión, mantenimiento preventivo, reposición de cristalería y adquisición de accesorios.
[7 empty] | 29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 8 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Cubeta de Ondas 3B-SCIENTIFIC. Revisión, reparación y suministro de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. Incluye Fuente GWINSTEK (GPS-1859D), 3B-RIPPLE TANK U21910, lámpara, tanque y vidriaría, espejos y soportes.
[7 empty] | 30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 8 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO
Revisión, reparación, cambio o suministro de bombillo y funcionamiento de todas las variables de medición de la Lámpara Estroboscopia EXTECH 461830
[7 empty] | 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 6 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Osciloscopio Análogo HAMEG Instruments HM-400
[7 empty] | 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Osciloscopio Análogo HAMEG Instruments HM-303-6
[7 empty] | 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8 | NO OFERTADO | OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO
Mantenimiento preventivo, ajuste y verificación Generador de Señales PeakTech 2080
[7 empty] | 34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 1 | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | NO OFERTADO | OFERTADO
Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de accesorios para su funcionamiento (incluir 6 rollos de papel impresión, muelles, poleas, cables y terminales) de la Mesa 2D DE cojín de aire marca LEYBOLD