Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

CONVOCATORIA PUBLICA No. 008

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA: “Contratar el suministro de materiales de ferretería de primera calidad, por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, con destino al mantenimiento de las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de caldas; de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en los Términos de Referencia.

##### ADENDA No. 03

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan y teniendo en cuenta que se presentaron observaciones a los términos de referencia, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, modifica los términos de referencia que rigen el proceso de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2010, así:

- Se modifica el numeral 1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 008

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Publicación Pre Términos | 12 de Abril de 2010 de 2010 |
| Resolución de orden de Apertura de la Convocatoria. | 21 de Abril de 2010 |
| Publicación TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS. | 21 de Abril de 2010 |
| Avisos de Prensa. | 23 y 24 de Abril de 2010 |
| Solicitud de aclaraciones de TÉRMINOS DE REFERENCIA | Del 21 al 26 de Abril de 2010 hasta las 12:00m |
| Audiencia publica de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los TÉRMINOS DE REFERENCIA | 29 de Abril de 2010 a las 11:00 am. |
| Recepción de propuestas y cierre de la convocatoria en audiencia publica. | 18 de Mayo de 2010 a las 10:00 am |
| Estudio y Evaluación de las propuestas jurídica, financiera y técnica. | Del 18 al 21 de Mayo de 2010 |
| Publicación de la evaluación | 24 de Mayo de 2010 |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Del 24 al 26 de Mayo de 2010 hasta las 3:00 pm. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 26 al 28 de Mayo de 2010 |
| Audiencia de recomendación de adjudicación y respuestas a las observaciones. | 31 de mayo de 2010, a las 11:00 am |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 31 de Mayo al 04 de Junio de 2010 |

2.  Se modifica el Capitulo 7, numeral 7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo No. 2 “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en los Términos de Referencia, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la oferta.

| No. | MATERIALES | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrazaderas de 1 1/12", industrial | UNIDAD |
| 2 | Abrazaderas para baja tubería p.v.c de 4" | UNIDAD |
| 3 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 6" | UNIDAD |
| 4 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 3" | UNIDAD |
| 5 | Accesorio para lavamanos | UNIDAD |
| 6 | Aceite lubricante x 1/16 | UNIDAD |
| 7 | Aceite de 2 tiempos por 1/4 | UNIDAD |
| 8 | Aceite de 4 tiempos por 1/4 | UNIDAD |
| 9 | Acido muriático | GALON |
| 10 | Acople para sanitario | UNIDAD |
| 11 | Acronal | GALON |
| 12 | Adaptador hembra de 1" de P.V.C. | UNIDAD |
| 13 | Adaptador macho de 1 ¼ pul | UNIDAD |
| 14 | Adaptador macho de 1 pul | UNIDAD |
| 15 | Adaptador macho de 1" de P.V.C. | UNIDAD |
| 16 | Adaptador macho de P.V.C. de 2" | UNIDAD |
| 17 | Adaptador Macho pvc.3/4 pul | UNIDAD |
| 18 | Adaptadores hembra. de 1/2" p.v.c. | UNIDAD |
| 19 | Adaptadores machos de 1/2 p.v.c. | UNIDAD |
| 20 | Adaptadores Machos de 3" de P.V.C. | UNIDAD |
| 21 | Adoquines de 20cmx20cm, en arcilla | UNIDAD |
| 22 | Adoquines de 40cmx40cm , en concreto | UNIDAD |
| 23 | Adoquines de media luna, en arcilla | UNIDAD |
| 24 | Alambre eléctrico No. 12 blanco | METRO |
| 25 | Alambre de cobre desnudo thn 10 awg | METRO |
| 26 | Alambre de cobre desnudo thw 12 awg | METRO |
| 27 | Alambre de cobre desnudo thw 14 awg | METRO |
| 28 | Alambre de púas cali.12,5 X36kg | ROLLO |
| 29 | Alambre de soldadura MIG 0,35 x 15 kilos | ROLLO |
| 30 | Alambre dulce por kilo CAL 18 NEGRO | KILO |
| 31 | Alambre No.12 azul | METRO |
| 32 | Alcohol industrial | GALON |
| 33 | Alfacor x 25 kg | BULTO |
| 34 | Amarres plástico No. 08 | UNIDAD |
| 35 | Amarres , para cubierta con tapa metálica, 26 cms y calibre 18, paquete X 20 unidades | PAQUETE |
| 36 | Anclaje expansivos de 1/2"x 2 " | DOCENA |
| 37 | Anclajes Expansivos de 5/16" x 1 1/2" | DOCENA |
| 38 | anfenol para 8 extensiones | UNIDAD |
| 39 | Angulo de hierro de 2"x1/8"x 6 m | UNIDAD |
| 40 | Angulo de aluminio 1 x1/8x 6 m. | UNIDAD |
| 41 | Angulo de hierro 1" X 1/8 x6 METROS | UNIDAD |
| 42 | Angulo de hierro 2"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD |
| 43 | Angulo de hierro 3/4"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD |
| 44 | Arandela plana redonda cincada 1/2" | UNIDAD |
| 45 | Arandela plana redonda cincada 1/4" | UNIDAD |
| 46 | Árbol para cisterna de entrada | UNIDAD |
| 47 | Arena de peña | M3 |
| 48 | Arena de río | M3 |
| 49 | Armellas de 1" | UNIDAD |
| 50 | Armellas de 1.1/2" | UNIDAD |
| 51 | Armellas de 3/4" | UNIDAD |
| 52 | Arnés de seguridad con mosquetón | UNIDAD |
| 53 | Arrancadores, directo de 220v de 100 amp | UNIDAD |
| 54 | Bajante en P.V.C rectangular tr-a 3 mts | UNIDAD |
| 55 | Balas de halógeno a 110 vol de 6" | UNIDAD |
| 56 | Balasto, electrónico de 1x26 a 110v | UNIDAD |
| 57 | Balasto 2x48 110V Electrónico | UNIDAD |
| 58 | Balasto electrónico de 1 x14 a 110v x 10 und | CAJA |
| 59 | Balastro de 1x20 110v x 10 und | CAJA |
| 60 | Balastro de 2x 48 caja de 10 und. | CAJA |
| 61 | Balastro de 2x40 caja de 10 Unid | CAJA |
| 62 | Balastro de 2x96 caja de 10 unid | CAJA |
| 63 | Balastro de 4x32 por cajas de 10 Unid | CAJA |
| 64 | Balastro de mercurio 220 V- 1000W | UNIDAD |
| 65 | Balastro EB314 A 36W A 120V , para 4 tubos. | CAJA |
| 66 | Balastro FO 4*32 110V Electrónico | UNIDAD |
| 67 | Balastro Reactor para luz de sodio 208 V 150 watt | UNIDAD |
| 68 | Balastro Reactor para luz de sodio 220 V de 75 a 250 W | UNIDAD |
| 69 | Baldosa de granito de 33 x 33 | M2 |
| 70 | Baldosas para enchape de 20x20 Blanca | M2 |
| 71 | Baldosas gris opal de 30X30 CMS | M2 |
| 72 | Balineras de 3" diam interno de 20mm por exter 72 | UNIDAD |
| 73 | Bandeja porta cable tipo escalera de 10cm | METRO |
| 74 | Batea para mezcla | UNIDAD |
| 75 | Baterías de 12 v.30 amperios | UNIDAD |
| 76 | Bisagra de 1/2 redondas con aletas | UNIDAD |
| 77 | Bisagra de 1/2" cilíndrica | UNIDAD |
| 78 | Bisagra de 5/8 para soldar por pares | UNIDAD |
| 79 | Bisagra tipo piano de 1" | UNIDAD |
| 80 | Bisagras portón 4 1/2" | UNIDAD |
| 81 | Biscocho para sanitario blanco Acuacer | UNIDAD |
| 82 | Bisturí Industrial | UNIDAD |
| 83 | Bloque No. 4 | UNIDAD |
| 84 | Bocel metálico esquinero x 3 mts | UNIDAD |
| 85 | Bolsa de pegacor de 25 kg | UNIDAD |
| 86 | Bombillo ahorrador 13 W 21-840 PIN | UNIDAD |
| 87 | Bombillo ahorrador 26W F26 DX/840 PIN | UNIDAD |
| 88 | Bombillo ahorrador de 15w. -110v | UNIDAD |
| 89 | Bombillo ahorrador de 25w | UNIDAD |
| 90 | Bombillo ahorrador de 26w 6400 a 110v | UNIDAD |
| 91 | Bombillo ahorrador rosca normal 26 watt | UNIDAD |
| 92 | Bombillo de 100W -110V | UNIDAD |
| 93 | Bombillo de 150 W Par 38 FLOOD | UNIDAD |
| 94 | Bombillo de 160 W-220V BASE E-27 | UNIDAD |
| 95 | Bombillo de 40 w rosca normal | UNIDAD |
| 96 | Bombillo de 250 w ref HSB. 208 w | UNIDAD |
| 97 | Bombillo de 250 W-220V BASE E-40 HOL mercurio | UNIDAD |
| 98 | Bombillo de 250w E27 DE 220- 240 V, de sodio | UNIDAD |
| 99 | Bombillo de 400 W LU 400/T/40 BASE E-40 , de sodio | UNIDAD |
| 100 | Bombillo de 50 w 12 Vol. | UNIDAD |
| 101 | Bombillo de 60 w, normal | UNIDAD |
| 102 | Bombillo de 70 w , de sodio | UNIDAD |
| 103 | Bombillo de mercurio 400 w A 220 V | UNIDAD |
| 104 | Bombillo de mercurio de 125 w a 220v | UNIDAD |
| 105 | Bombillo de mercurio de 250 w | UNIDAD |
| 106 | Bombillo de pin PLC840/2P Philips 120 volt de 26 watt | UNIDAD |
| 107 | Bombillo de sodio luz amarilla 70w | UNIDAD |
| 108 | Bombillo dicroico de 2 pines general Electric de 50w 12 Vol. | UNIDAD |
| 109 | Bombillo halógeno 50W -12V | UNIDAD |
| 110 | Bombillo halógeno de 50 w. A 100 v | UNIDAD |
| 111 | Bombillo hql 125w de rosca | UNIDAD |
| 112 | Bombillo Lámpara Metal Halide 150 W- 220V TYPO LU 150/100/HOL+140 BASE E-40 | UNIDAD |
| 113 | Bombillo Lámpara Metal Halide 70 W- 220V TIPO LU 70/901+12/27 BASE E-27 | UNIDAD |
| 114 | Bombillo Lighting MH_1000W E40/EDLG | UNIDAD |
| 115 | Bombillo de 110V | UNIDAD |
| 116 | Bombillo par 64 de 1000w 208 volt | UNIDAD |
| 117 | Bombillo pl de 13W | UNIDAD |
| 118 | Bombillo sodio de 150 watt | UNIDAD |
| 119 | Bombillo t8 17w | UNIDAD |
| 120 | Bombillo Twister de 27w-110v | UNIDAD |
| 121 | Bombillos de 400w e40, de sodio | UNIDAD |
| 122 | Boquilla para enchape blanco | KILO |
| 123 | Boquilla 3/4 EMT | UNIDAD |
| 124 | Boquilla alambre mig 0,35 | PAQUETE |
| 125 | Boquilla alambre mig 0,45 | PAQUETE |
| 126 | Boquillera de 6 mts aluminio | METRO |
| 127 | Botas para ingenieros de caucho, talla 40 | PAR |
| 128 | pegante Boxer | GALON |
| 129 | Brazos para pupitres universitarios en madera | UNIDAD |
| 130 | Brazos para ventanas en aluminio | UNIDAD |
| 131 | Broca de tugsteno de 3/16" X 4 pulg. | UNIDAD |
| 132 | Broca de tugsteno de1/2" X 6 pulg. | UNIDAD |
| 133 | Broca de tugsteno de1/4" X 4 pulg. | UNIDAD |
| 134 | Broca metal 5/32" | UNIDAD |
| 135 | Broca metal de 1/2" | UNIDAD |
| 136 | Broca metal de 1/4" | UNIDAD |
| 137 | Broca metal de 3/8" | UNIDAD |
| 138 | Brocha de 1" profesional fibra sintética | UNIDAD |
| 139 | Brocha de 2" profesional fibra sintética | UNIDAD |
| 140 | Brocha de 4" profesional fibra sintética | UNIDAD |
| 141 | Brochas de 3" profesional fibra sintética | UNIDAD |
| 142 | Brocha de Nylon de 2” | UNIDAD |
| 143 | Bujes de 1 1/4" a 1", soldado | UNIDAD |
| 144 | Caballete acrílico, perfil 7, espesor 2 mm | UNIDAD |
| 145 | Caballete canaleta 90, 3% de pendiente | UNIDAD |
| 146 | Caballete Eternit mil | UNIDAD |
| 147 | Caballete fijo canaleta 43 | UNIDAD |
| 148 | Caballete fijo ondulit 20 grados en fibrocemento | UNIDAD |
| 149 | Cable calibre # 10 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |
| 150 | Cable calibre # 12 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |
| 151 | Cable calibre # 8 (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO |
| 152 | Cable coaxial RG 59 U75 OHM | METRO |
| 153 | Cable cobre thw .10 AWG | METRO |
| 154 | Cable cobre thw .12 AWG | METRO |
| 155 | Cable cobre thw .14 AWG | METRO |
| 156 | Cable duplex de 2x12 | METRO |
| 157 | Cable duplex de 2x14 | METRO |
| 158 | Cable duplex de 2x16 | METRO |
| 159 | Cable duplex de 2x18 rollo de 100 mts | ROLLO |
| 160 | Cable Duplex N° 2*14 : Flexible en Cobre rollo x 100 mts | ROLLO |
| 161 | Cable encauchetado 3 x 14 | METRO |
| 162 | Cable encauchetado 3x10 | METRO |
| 163 | Cable resortado blanco y negro 4 hilos para teléfono | UNIDAD |
| 164 | Cable Siliconado N°12 | METRO |
| 165 | Cable Siliconado N°14: | METRO |
| 166 | Cable telefónico para interiores de 4 x 2 x 0.5 mm | METRO |
| 167 | Cable telefónico para interiores de 6 x 2 x 0.5 mm | METRO |
| 168 | Caja 10 x 10 Galvanizada Cali. 20 | UNIDAD |
| 169 | Caja para 2 circuitos | UNIDAD |
| 170 | Caja para 3 circuitos | UNIDAD |
| 171 | Caja para 6 circuitos | UNIDAD |
| 172 | Caja para 9 circuitos | UNIDAD |
| 173 | Caja Galvanizada Cali. 20 | UNIDAD |
| 174 | Caja Galvanizada Octagonal Cali. 20 | UNIDAD |
| 175 | Caja medidor trifásico | UNIDAD |
| 176 | Caja minipragma de 12 circuitos | UNIDAD |
| 177 | Caja por 100 tiros para anclaje color rojo | CAJA |
| 178 | Caja sencilla conduit de 103 X 60 x 45 mm | UNIDAD |
| 179 | Cajas de Cartón de 40 x40 x 60 CMS | UNIDAD |
| 180 | Cajas de paso de 20 x20 X 15cm. | UNIDAD |
| 181 | Cajas de sobreponer telefónicas | UNIDAD |
| 182 | Cajas toma 32 mm para canaleta | UNIDAD |
| 183 | Canal amazonas de 3 mts | UNIDAD |
| 184 | Canaleta cubierta 90 x 3 mts | UNIDAD |
| 185 | Canaleta cubierta 90 x 4.5 mts | UNIDAD |
| 186 | Canaleta cubierta 90 x 5 mts | UNIDAD |
| 187 | Canaleta cubierta 90 x 6 mts | UNIDAD |
| 188 | Canaleta cubierta 90 x 7 mts | UNIDAD |
| 189 | Canaleta cubierta 90 x 8 mts | UNIDAD |
| 190 | Canaleta cubierta 90 x 900 CMS | UNIDAD |
| 191 | Canaleta con doble división 10x4 | METRO |
| 192 | Canaleta de 12 x 7 mm x 2 mts | UNIDAD |
| 193 | Canaleta de 16 x 16 mm x 2 mts | UNIDAD |
| 194 | Canaleta de 20 x 10 mm x 2 mts | UNIDAD |
| 195 | Canaleta de 20 x 20 mm x 2 mts | UNIDAD |
| 196 | Canaleta de 25 x 25 mm x 2 mts | UNIDAD |
| 197 | Canaleta de 90 traslucida 4.50 mts | UNIDAD |
| 198 | Canaleta plástica de 40 x 10 con adhesivo | UNIDAD |
| 199 | Canaleta metálica de 10 x4 pintura el ectrostatica | UNIDAD |
| 200 | Canaleta Metálica color marfil de 10*4*240 CMS | UNIDAD |
| 201 | Cancro x caja de 24 unidades x 500 mililitro | CAJA |
| 202 | Candado de 40 mm | UNIDAD |
| 203 | Candado de 50 mm | UNIDAD |
| 204 | Cañuela prefabricada tipo IDU A-125 | METRO |
| 205 | Cartón corrugado | ROLLO |
| 206 | Casco tipo ingeniero | UNIDAD |
| 207 | Celosías de 20 x 20 | M2 |
| 208 | Cemento blanco | BULTO |
| 209 | Cemento gris | BULTO |
| 210 | Cerradura 590 de sobreponer, cuerpo lamina col roll cal 18, para puerta metálica de una sola hoja | UNIDAD |
| 211 | Cerradura para alcoba, poma madera | UNIDAD |
| 212 | Cerrojo de alta seguridad | UNIDAD |
| 213 | Cerrojos sencillos acabados en , dorado y cromo | UNIDAD |
| 214 | Cerrojos sencillos con llaves exterior mariposa | UNIDAD |
| 215 | Chapa ciega para cantonera | UNIDAD |
| 216 | Chapa para archivador | UNIDAD |
| 217 | Chapa para carteleras | UNIDAD |
| 218 | Chapa para escritorio | UNIDAD |
| 219 | Chapa izquierda tipo pasador | UNIDAD |
| 220 | Chapas pico loro | UNIDAD |
| 221 | Chazo estriado con tornillo de 10-12 x 1/2 pulg., paquete x 100 | PAQUETE |
| 222 | Chazo estriado con tornillo de 12-14 x 2 pulg., paquete x 100 | PAQUETE |
| 223 | Chazo estriado con tornillo de 4-6 x 1 pulg., paquete x 100 | PAQUETE |
| 224 | Chazo negro estriado de 1/4 paquete x 100 | PAQUETE |
| 225 | Chazo negro estriado de 3/16 paquete x 100 | PAQUETE |
| 226 | Chazo negro estriado de 3/8 paquete x 100 | PAQUETE |
| 227 | Chazo plasticos. De ¼ x 1 pulg. paquete x 100 | PAQUETE |
| 228 | Chazo puntilla de 3" diámetro 1/4 | DOCENA |
| 229 | Chazo puntilla de 1" diámetro 1/4 | DOCENA |
| 230 | Chazo puntilla de 2" diámetro 1/4 | DOCENA |
| 231 | Cheque de 1 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD |
| 232 | Cheque de 1 1/2" en bronce vertical | UNIDAD |
| 233 | Cheque de 1 1/4" en bronce horizontal | UNIDAD |
| 234 | Cheque de 1 1/4" en bronce vertical | UNIDAD |
| 235 | Cheque de 1" en bronce horizontal | UNIDAD |
| 236 | Cheque de 1" en bronce vertical | UNIDAD |
| 237 | Cheque de 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD |
| 238 | Cheque de 1/2" en bronce vertical | UNIDAD |
| 239 | cheque de 3/4" en bronce horizontal | UNIDAD |
| 240 | cheque de 3/4" en bronce vertical | UNIDAD |
| 241 | Cilindro de Agamix completo, para contener gas soldadura mig sin carga | UNIDAD |
| 242 | Cilindro para gas Argon nuevo de 3,2 M3 sin carga | BOTELLA |
| 243 | Cincel de 8" | UNIDAD |
| 244 | Cinta acrílica para exteriores de malla drywall | ROLLO |
| 245 | Cinta aislante auto fundente 600 v cau | UNIDAD |
| 246 | Cinta de delimitadora por rollo x 48mmx300m | ROLLO |
| 247 | Cinta métrica de 60 mts x 1/2" | UNIDAD |
| 248 | Cinta para acabados para Draywall | UNIDAD |
| 249 | Cinta para enmascarar de 12 mm x 40 mts | ROLLO |
| 250 | Cinta para enmascarar de 18 mm x 40 mts | UNIDAD |
| 251 | Cinta teflón x 10 und | CAJA |
| 252 | Cinturón de seguridad ortopédico | UNIDAD |
| 253 | Clavija en PVC con polo a tierra 15 A y 125 V | UNIDAD |
| 254 | Clavija de 15 A a 125 V | UNIDAD |
| 255 | Clavija de 50amp.trifásica | UNIDAD |
| 256 | Clavija de pata cruzada de 20amperios y 250V | UNIDAD |
| 257 | Clavijas industrial en caucho de 15 A | UNIDAD |
| 258 | Clavijas de 20 AMP | UNIDAD |
| 259 | Clavo estriado vertical de acero de 25mm diámetro 3 mm | UNIDAD |
| 260 | Clavo liso de acero de 15mm diámetro 2 mm | LIBRA |
| 261 | Clavo para pistola ramset ref. 721 de 1" | UNIDAD |
| 262 | Codo de 90 grados 1/2" presión p.v.c. | UNIDAD |
| 263 | Codo de 90 grados 3" presión PVC | UNIDAD |
| 264 | Codo de 3" P.V.C sanitario | UNIDAD |
| 265 | Codo de 90 grados 1 1/4" presión p.v.c. | UNIDAD |
| 266 | Codo de 90 grados 1" presión p.v.c. | UNIDAD |
| 267 | Codo de 90 grados 2" presión p.v.c. | UNIDAD |
| 268 | Codo de 90 grados 3/4" presión p.v.c. | UNIDAD |
| 269 | Codos de 2 " sanitario P.V.C | UNIDAD |
| 270 | Codos de 3 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD |
| 271 | Codos de 4 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD |
| 272 | Colbón madera | GALON |
| 273 | Concentrado vinilo diferentes colores | GALON |
| 274 | Condensador 330v 60Hz, de 60 a 90 microfaradios | UNIDAD |
| 275 | Conector BNC Para cable rg59 de presión | UNIDAD |
| 276 | Conector rj 45 telefónico | UNIDAD |
| 277 | Conjunto completo gritería de entrada y salida sanitaria de 32 cms. | UNIDAD |
| 278 | Contactor 110 volt de 20 a 30 amp | UNIDAD |
| 279 | Contactor CH3N a 220v de 20 a 30 amp | UNIDAD |
| 280 | Contactor de 40 amp. A 220v | UNIDAD |
| 281 | Control de 3 calores con Perilla (Estufa) | UNIDAD |
| 282 | Coraza flexible tipo americano de 1" | METRO |
| 283 | Cordones telefónicos | UNIDAD |
| 284 | Corta vidrio punta diamante | UNIDAD |
| 285 | Coraza PVC 3/4 | METRO |
| 286 | Cuchilla para caladora | UNIDAD |
| 287 | Cuchillas de guadañadoras | UNIDAD |
| 288 | Caballete para teja termo acústica | UNIDAD |
| 289 | Cuñete de emulsión asfáltica | UNIDAD |
| 290 | Curvas conduit de 90 º 1 " | UNIDAD |
| 291 | Curvas conduit de ½" 90 º | UNIDAD |
| 292 | Diafragma para fluxometro de sanitario | UNIDAD |
| 293 | Destaqueador manual de 12 m sonda manual | UNIDAD |
| 294 | Empaque para fluxometro por juego | UNIDAD |
| 295 | Emulsión asfáltica por galón | UNIDAD |
| 296 | Escalera en aluminio tipo tijera DE 8 PASOS | UNIDAD |
| 297 | Escobillas para pulidora bosh | UNIDAD |
| 298 | Escobillas para taladro bosh | UNIDAD |
| 299 | Escuadras metálica de 1 1/2 " | UNIDAD |
| 300 | Esmalte uso domestico | GALON |
| 301 | Espaldar en madera para asientos, para pupitre estándar universitario | UNIDAD |
| 302 | Euco duracril gris | GALON |
| 303 | Espátula de 4" | UNIDAD |
| 304 | Empaque G 18 para diafragma | UNIDAD |
| 305 | Espátula de 3" | UNIDAD |
| 306 | Espátula No.5 | UNIDAD |
| 307 | Esquineras plásticas | METRO |
| 308 | Esquinero de aluminio por mts. | UNIDAD |
| 309 | Estuco plástico | GALON |
| 310 | Estuco por cuñete | UNIDAD |
| 311 | Extensión de 10 mts. completa | UNIDAD |
| 312 | FACE plate sencillo | UNIDAD |
| 313 | Fallevas para puertas de 2" | UNIDAD |
| 314 | Fallevas para puertas de 3" | UNIDAD |
| 315 | Fallevas para ventanas de 2" | UNIDAD |
| 316 | Fallevas para ventanas de 3" | UNIDAD |
| 317 | Flanches metálicos Cali. 26 de 20 x 240 CMS | METRO |
| 318 | Flexo metro de 5 Metros | UNIDAD |
| 319 | Flexo metro de 7 Metros | UNIDAD |
| 320 | Flotador para tanque de 1000 lts de 1/2. | UNIDAD |
| 321 | Fluxómetro de pulso para orinales | UNIDAD |
| 322 | Fluxómetro para sanitario | UNIDAD |
| 323 | Fulminantes para pistola verde | UNIDAD |
| 324 | Grapas para cable 3x12 | DOCENA |
| 325 | Grapas para cable No.12 | DOCENA |
| 326 | Glifosato | GALON |
| 327 | Grasa de litio | LIBRA |
| 328 | Gratas de acero manual | UNIDAD |
| 329 | Grava de 1 pulg. | M3 |
| 330 | Grifos orinal de pared de push | UNIDAD |
| 331 | Grifería para ducha clásica | UNIDAD |
| 332 | Grifería para lavamanos sencilla de 4" | UNIDAD |
| 333 | Guante en cuero tipo ingeniero | PAR |
| 334 | Guantes de carnaza estándar sencillo | PAR |
| 335 | Guantes plásticos No.8 | PAR |
| 336 | Hueso duro con Catalizador por cuarto de galón | ¼ GALON |
| 337 | Icopor de 122x40 | LAMINA |
| 338 | Icopor de 122x60 | LAMINA |
| 339 | Impermeabilizante – sikafill 5 ¼ gal. | UNIDAD |
| 340 | Impermeabilizante asfáltico Fibra tex para cielo raso | GALON |
| 341 | Impermeabilizante masterseal 485 | CUÑETE |
| 342 | Impermeabilizante masterseal 580 | UNIDAD |
| 343 | Impermeabilizante sikafil de 30 gal. | UNIDAD |
| 344 | Interruptor codillo de 12v x 110 | UNIDAD |
| 345 | Interruptor termo magnético dp x 100amp. | UNIDAD |
| 346 | Interruptores Conmutables Sencillos | UNIDAD |
| 347 | Interruptores monopolar termo de 20 amp. | UNIDAD |
| 348 | Interruptores sencillos con luz piloto | UNIDAD |
| 349 | Interruptores tripolar termo magnético 100 volt | UNIDAD |
| 350 | Jack rj 11 | UNIDAD |
| 351 | Jack rj 22 | UNIDAD |
| 352 | Jack rj 45 | UNIDAD |
| 353 | Juego de clavija de 20 amperio | JUEGO |
| 354 | Juego de Clavijas de 15 AMP con polo a tierra | JUEGO |
| 355 | Juego llaves boca de 6 und en pulgadas | UNIDAD |
| 356 | Juego de sockers lámpara Slim | UNIDAD |
| 357 | Juego llaves bristol en pulgadas 6 und | UNIDAD |
| 358 | Laca catalizada transparente | GALON |
| 359 | Ladrillo prensado Santafé | UNIDAD |
| 360 | Ladrillos común recocido | UNIDAD |
| 361 | Ladrillos de rejilla | UNIDAD |
| 362 | Lamina collrolled calibre 18 -4X8 | UNIDAD |
| 363 | Lamina drywall de yeso eterplac de ½ pul. | UNIDAD |
| 364 | lamina de corcho | UNIDAD |
| 365 | Lamina de hardboard liso de 3 mm, para muros o divisiones | M2 |
| 366 | Lamina de triple de 15mm. | UNIDAD |
| 367 | Lamina de triple de 19mm. | UNIDAD |
| 368 | Lamina de triple de 4mm. | UNIDAD |
| 369 | Lamina de triples de 9 mm. | UNIDAD |
| 370 | Lamina dry wall de yeso de 3/8 el preca | M2 |
| 371 | Lamina para techo icopor mármolizado | M2 |
| 372 | Laminas alfajor CAL 18 | UNIDAD |
| 373 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño cristal hielo. | UNIDAD |
| 374 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño liso | UNIDAD |
| 375 | Laminas galvanizada calibre 22 | M2 |
| 376 | Lámpara completa de 2x96 | UNIDAD |
| 377 | Lámparas de 2x48 | UNIDAD |
| 378 | Lavaplatos con accesorios 55 CMT x 40 CMT | UNIDAD |
| 379 | Lija por pliegos | PLIEGOS |
| 380 | Limpiador Electrónico | UNIDAD |
| 381 | Limpiador p.v.c. 1/4 | UNIDAD |
| 382 | Llave automática para gritería | UNIDAD |
| 383 | Llave de tubo 14" | UNIDAD |
| 384 | Llave Mariposa sencilla de 1/2 pul | UNIDAD |
| 385 | Llave terminal tipo jardín de 1/2 pul | UNIDAD |
| 386 | Madecor esp. 9 mm... de 153 x 2.54 | LAMINA |
| 387 | Malla de gallinero plástica | METRO |
| 388 | Malla diamante de 11x11 | METRO |
| 389 | Malla electro soldada de 15x15, diámetro 4mm | UNIDAD |
| 390 | Malla eslabonada .2 1/4"x 2 1/4", de 1.5 x 10 mts | ROLLO |
| 391 | Manguera para cisterna | UNIDAD |
| 392 | Manguera para compresor | METRO |
| 393 | Manija para cisterna | UNIDAD |
| 394 | Manijas para puertas | UNIDAD |
| 395 | Manijas para ventana | UNIDAD |
| 396 | Manila de polipropileno de 1/2 | METRO |
| 397 | Manto santo ref. 0,5 M2 | ROLLO |
| 398 | Marco para puerta en hierro calibre 18 de 2,20 x 80 | UNIDAD |
| 399 | Marco para puertas madera de 220 x 80 | UNIDAD |
| 400 | Marco para segueta fijo | UNIDAD |
| 401 | Marco para ventana EN ALUMINIO | M2 |
| 402 | Marmolina | BULTO |
| 403 | Mascarilla para polvo | UNIDAD |
| 404 | Masilla mastic fibro cemento(sika) | GALON |
| 405 | Masterseal 458 m1 tambores de 210KG impermeabilizante | UNIDAD |
| 406 | MDF de 2,44x 1,52cmx 9 mm | LAMINA |
| 407 | Mineral verde | KILO |
| 408 | Mixto | M3 |
| 409 | Mortero | KILO |
| 410 | Multitoma de 6 servicios | UNIDAD |
| 411 | Niple de 1 1/4" x 2 cms. Largo | UNIDAD |
| 412 | Niple de 2" x 17 cms. Largo | UNIDAD |
| 413 | Niple de 30 cms. De ½ “ | UNIDAD |
| 414 | Orinal grande con su respectivo fluxometro sloan | UNIDAD |
| 415 | Orinal con accesorios de gritería tipo push | UNIDAD |
| 416 | Pegante p.v.c. por 1/4" | UNIDAD |
| 417 | Peinazo calibre 18 x 6 metros | METRO |
| 418 | Perfil Omega de 1,2cms | UNIDAD |
| 419 | Perfil para drywall omega 60-3 mm largo 2.4 mts calb.26 | UNIDAD |
| 420 | Perfil para drywall vigeta 41.3 mm 3.05 mts Cali. 26 | UNIDAD |
| 421 | Perfiles canal de B9 2,44 | METRO |
| 422 | Perfiles en aluminio color bronce. Tipo C | METRO |
| 423 | Pernos para el anclaje de pistola | UNIDAD |
| 424 | Piedra copa de 5 x2 x5/8 | UNIDAD |
| 425 | Piedra para esmeril No.6” x 1” | UNIDAD |
| 426 | Piedras MEDIA SONGA | M3 |
| 427 | Pintura anoloc verde | GALON |
| 428 | Pintura trafico amarillo | GALON |
| 429 | Pintura vinilo tipo 1 varios colores | CUÑETE |
| 430 | Pintura vinilo tipo 2 varios colores | CUÑETE |
| 431 | Pintura vinilo tipo 3 varios colores | CUÑETE |
| 432 | Pistola para silicona fría | UNIDAD |
| 433 | Pistola para aplicar silicona caliente | UNIDAD |
| 434 | Placa fibrocemento de 1 CMS. | UNIDAD |
| 435 | Plástico polietileno pequeño por rollo por 70 mts | ROLLO |
| 436 | Platina 3/4x 3mm. X 6 mts. | UNIDAD |
| 437 | Platina de 1" de 6 mts. | UNIDAD |
| 438 | Platina tiras de1 y1/8 | UNIDAD |
| 439 | Pomas para lavamanos en acrílico transparente derechas, universal | UNIDAD |
| 440 | Pomas para lavamanos en acrílico transparente Izquierda, universal | UNIDAD |
| 441 | Porta lámparas de losa cuadrada | UNIDAD |
| 442 | Puertas para locker lamina cold 60 X 30 | UNIDAD |
| 443 | Puntilla acerada de 1 pul | Libra |
| 444 | Puntilla a de 1 1/2" sin cabeza | LIBRA |
| 445 | Puntilla acerada de una pulgada | LIBRA |
| 446 | Puntilla acerada por 1/2 | LIBRA |
| 447 | Puntilla de 1 " | LIBRA |
| 448 | Puntilla de 1 1/2" | LIBRA |
| 449 | Puntilla de 1" sin cabeza | LIBRA |
| 450 | Puntilla de 1/2 pulgada sin cabeza | Libra |
| 451 | Puntilla de 2" para madera | LIBRA |
| 452 | Puntilla de 2" sin cabeza | LIBRA |
| 453 | Puntilla de 3/4" sin cabeza | LIBRA |
| 454 | Puntilla de acero de 2" | LIBRA |
| 455 | Racor de salida para compresor de 1/2 | UNIDAD |
| 456 | Recarga de botella Agamix REF. 25 ASAB MIG Argon CO2 = 25 ARG= 75 | M3 |
| 457 | Recebo B 200 | M3 |
| 458 | Reducción de 1 a 1/4" p.v.c | UNIDAD |
| 459 | Reducción de 1/12 a 1/4" p.v.c | UNIDAD |
| 460 | Reducción de 2 a 1 1/4" p.v.c | UNIDAD |
| 461 | Reducciones 2 1/2 x2 p.v.c | UNIDAD |
| 462 | Reducciones de 1 1/2 a 1" p.v.c | UNIDAD |
| 463 | Reducciones de 3/4x 1/2 p.v.c. | UNIDAD |
| 464 | Reducciones de p.v.c. De 1 1/4 a 1/2 | UNIDAD |
| 465 | Reducciones de p.v.c. De 3 a 2" | UNIDAD |
| 466 | Reductores de 11/4 a1" | UNIDAD |
| 467 | Reflector exterior 250 w 208/220v | UNIDAD |
| 468 | Registro cortina de ½ | UNIDAD |
| 469 | Registro cortina de 2" | UNIDAD |
| 470 | Registro cortina de1,1/4 | UNIDAD |
| 471 | Registro de 1 1/2" bola | UNIDAD |
| 472 | Registro de 3/4 de bola | UNIDAD |
| 473 | Registro de bola de 3" | UNIDAD |
| 474 | Registro de paso de 1" | UNIDAD |
| 475 | Regleta para cable No.10 | UNIDAD |
| 476 | Rejilla metálica en aluminio de 3x1/2" | UNIDAD |
| 477 | Rejilla metálica en aluminio de 3x2" | UNIDAD |
| 478 | Rejilla metálica en aluminio para desagüe de 4x3" | UNIDAD |
| 479 | Rejilla cúpula 4X2 | UNIDAD |
| 480 | Rejilla sifón metálica de 3" | UNIDAD |
| 481 | Remaches de 5/32x 1/2" | UNIDAD |
| 482 | Remaches pop de 3/16x1" | UNIDAD |
| 483 | Removedor de pintura por galón | GALON |
| 484 | Resistencia Eléctrica de 6" a 110 V (estufa) | UNIDAD |
| 485 | Rodachinas de 4 para estantería | UNIDAD |
| 486 | Rodamientos cilíndricos de 20 mm x 72 mm | UNIDAD |
| 487 | Rodillo de felpa profesional de 3” | UNIDAD |
| 488 | Rodillos de felpa de 9" | UNIDAD |
| 489 | Rollo de alambre No. 10 x 100 mts | UNIDAD |
| 490 | Rollo de cable No. 14 centelsa | UNIDAD |
| 491 | Rollo de fibra de vidrio | UNIDAD |
| 492 | Rosetas de porcelana | UNIDAD |
| 493 | Seguetas para acero | UNIDAD |
| 494 | Seguetas para lamina | UNIDAD |
| 495 | Sellador | GALON |
| 496 | Semicodos para agua lluvia de 6" p.v.c | UNIDAD |
| 497 | Semicodos presión de 2" | UNIDAD |
| 498 | Semicodos PVC. De 1" | UNIDAD |
| 499 | Sifón sanitario tipo botella de 2" | UNIDAD |
| 500 | Sifón tipo botella de 1 1/2" | UNIDAD |
| 501 | Sifón con sosco 1 a 1.1/2 lava platos | UNIDAD |
| 502 | Sifón con sosco de 3" | UNIDAD |
| 503 | Sifón de en p metálico 1 1/2" | UNIDAD |
| 504 | Sifón de en p metálico 2" | UNIDAD |
| 505 | Sifón en p neutro de 1 1/2" | UNIDAD |
| 506 | Sifón en p neutro de 2" | UNIDAD |
| 507 | Sifón en PVC de1/2 con tapón de 1 /2 | UNIDAD |
| 508 | Sifón para lavaplatos de 1 1/2" | UNIDAD |
| 509 | Sifones de 2" con canastilla de 4" | UNIDAD |
| 510 | Sikaflex tubo 300ml | UNIDAD |
| 511 | Silicona tubo 300ml | UNIDAD |
| 512 | sockets bombillo de PIN de 13 W | UNIDAD |
| 513 | sockets tubo de 17 W | UNIDAD |
| 514 | sockets tubo de 40 W | UNIDAD |
| 515 | Soda cáustica | KILO |
| 516 | Soket para bala de halógeno de pin | UNIDAD |
| 517 | Soket para tl 17 | UNIDAD |
| 518 | Soket para tubo de 48 | UNIDAD |
| 519 | Soldadura 0,35 mig | ROLLO |
| 520 | Soldadura 6013x1/8" caja | CAJA |
| 521 | soldadura Níquel 100 | KILO |
| 522 | Soldadura No.6013 x 3/32" | KILO |
| 523 | Soldadura para PVC. Por cuartos | UNIDAD |
| 524 | Startes de 40 | CAJA |
| 525 | T en hierro de 1/8" x1" x 6m | UNIDAD |
| 526 | Tabla burra de 2mx30 cms | UNIDAD |
| 527 | Tablero acrílico de 1,20cms x80cm | UNIDAD |
| 528 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta de 12 circuitos | UNIDAD |
| 529 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta 8 circuitos | UNIDAD |
| 530 | Tablero eléctrico monofásico sin puerta de 4 circuitos | UNIDAD |
| 531 | Tablero eléctrico monofásico sin puerta de 6 circuitos | UNIDAD |
| 532 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 12 circuitos | UNIDAD |
| 533 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 18 circuitos | UNIDAD |
| 534 | Tableta cerámica de 30x30cms. | M2 |
| 535 | Taco enchufable de dos polos para 30 amp. | UNIDAD |
| 536 | Taco enchufable de dos polos para 60 amp. | UNIDAD |
| 537 | Taco enchufable de tres polos para 30 amp. | UNIDAD |
| 538 | Taco enchufable de tres polos para 60 amp. | UNIDAD |
| 539 | Taco enchufable un polo de 70 amp, | UNIDAD |
| 540 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 25 amp. | UNIDAD |
| 541 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 40 amp. | UNIDAD |
| 542 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 63 amp. | UNIDAD |
| 543 | Tanque en PVC. 1000 litros | UNIDAD |
| 544 | Tanque en pvc. 2000 litros | UNIDAD |
| 545 | Tapa ciega metálica rectangular | UNIDAD |
| 546 | Tapa ciega metálica redonda | UNIDAD |
| 547 | Tapa de toma corriente doble | UNIDAD |
| 548 | Tapa interruptor sencillo | UNIDAD |
| 549 | Tapas telefónicas | UNIDAD |
| 550 | Tapón de 1 roscado | UNIDAD |
| 551 | Tapón de 1/2 roscado | UNIDAD |
| 552 | Tapón de 3/4 roscado | UNIDAD |
| 553 | Tee galvanizada de 1" | UNIDAD |
| 554 | Tee CPVC 1" | UNIDAD |
| 555 | Tee CPVC 1/2" | UNIDAD |
| 556 | Tee CPVC 3/4" | UNIDAD |
| 557 | Tee galvanizada de 3/8" | UNIDAD |
| 558 | Tee PVC 1" | UNIDAD |
| 559 | Tee PVC 1/2" | UNIDAD |
| 560 | Tee PVC 3/4" | UNIDAD |
| 561 | Teja en fibro-cemento perfil 1000 No 12 | UNIDAD |
| 562 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 6 | UNIDAD |
| 563 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 8 | UNIDAD |
| 564 | Tejas plásticas No 6 | UNIDAD |
| 565 | Tejas plásticas No 8 | UNIDAD |
| 566 | Terminal Coaxial de anillo y rosca | UNIDAD |
| 567 | Terminales para tubo PVC conduit de 1 1/2" | UNIDAD |
| 568 | Terminales para tubo PVC conduit de 1" | UNIDAD |
| 569 | Terminal de comunicaciones CT 6 Panduit blanco" | UNIDAD |
| 570 | Thinner | GALON |
| 571 | Tintilla varios colores por galón | UNIDAD |
| 572 | Tira de flanche de 5mts. De Lx25cm de A. | UNIDAD |
| 573 | Tira de varilla de 6mts. X 10,5mm | UNIDAD |
| 574 | Toma telefónica de 4 conductos | UNIDAD |
| 575 | Toma de incrustar trifilar 50 amp 250 v | UNIDAD |
| 576 | Toma doble, con polo a tierra de 15 amp 125 v | UNIDAD |
| 577 | Toma 5262 IG leviton | UNIDAD |
| 578 | Tornillo Cancamo de perno de 1" | UNIDAD |
| 579 | Tornillo con tuerca para pupitre | UNIDAD |
| 580 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 11/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 581 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 582 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 583 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1 1/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 584 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 585 | Tornillo para madera aglomerado de 7X 1 1/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 586 | Tornillo para madera aglomerado de 8X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 587 | Tornillo para madera avellanado de 3 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 588 | Tornillo para madera avellanado de 5 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 589 | Tornillo para madera avellanado de 6 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 590 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 591 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 592 | Tornillo para metal de 6 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 593 | Tornillo para metal de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE |
| 594 | Triplex de 4mm. lamina de 120x240 | UNIDAD |
| 595 | Triplex de 9mm. lamina de 120x240 | UNIDAD |
| 596 | Tubería cuadrada cal 18 de 1"x 1 " x 6 mts | UNIDAD |
| 597 | Tubería cuadrada de cal 18 3/4"x3/4" x 6 mts | UNIDAD |
| 598 | Tubería metálica redonda de 5/8" x 6 mts cal 18 | UNIDAD |
| 599 | Tubería metálica redonda de cal 18 1/2" x 6 mts | UNIDAD |
| 600 | Tubería PVC presión de 1" x 6 mts | UNIDAD |
| 601 | Tubería PVC presión de 1/2" x 6 mts | UNIDAD |
| 602 | Tubería PVC presión de 2" x 6 mts | UNIDAD |
| 603 | Tubería PVC presión de 3" x 6 mts | UNIDAD |
| 604 | Tubería PVC presión de 3/4" x 6 mts | UNIDAD |
| 605 | Tubería PVC presión de 4" x 6 mts | UNIDAD |
| 606 | Tubería PVC sanitaria de 1 1/2" x 6 mts | UNIDAD |
| 607 | Tubo fluorescente 13 W de pin ahorradores Caj. 24 unidades | CAJA |
| 608 | Tubo Fluorescente 32 W Luz día | UNIDAD |
| 609 | Tubo fluorescente de 2x 48 w CAJA x 30 | CAJA |
| 610 | Tubo fluorescente de 2x 96 w CAJA x 30 | CAJA |
| 611 | Tubo fluorescente de 2x40 CAJA x 30 | CAJA |
| 612 | Tubo fluorescente de1x17w CAJA x 30 | CAJA |
| 613 | Tubo Halógeno 1500 W - 220 V | UNIDAD |
| 614 | Tubo Halógeno 1548 110V 300W | UNIDAD |
| 615 | Tubo rectangular de 12x25 mm espesor 1.20 metalico | UNIDAD |
| 616 | Tubo rectangular de 20x40 mm espesor 1.20 metálico | UNIDAD |
| 617 | Unión deslizable p.v.c presión 1/2" | UNIDAD |
| 618 | Unión deslizable p.v.c presión 3/4" | UNIDAD |
| 619 | Unión universal de p.v.c presión 1 1/2" | UNIDAD |
| 620 | Unión universal de p.v.c presión 1/2" | UNIDAD |
| 621 | Unión universal de p.v.c presión 3/4" | UNIDAD |
| 622 | Válvula de entrada 7/8", para sanitario | UNIDAD |
| 623 | Válvula de registro metálica de 1/2" | UNIDAD |
| 624 | Válvula de registro plástica de 1/2" | UNIDAD |
| 625 | Válvula de regulación lavamanos con adaptador 35 cms | UNIDAD |
| 626 | Válvula salida de descargue grival | UNIDAD |
| 627 | Válvula salida tanque 26 y 32 cms, para sanitario | UNIDAD |
| 628 | Varilla corrugada x 6 mts dim. 1" | UNIDAD |
| 629 | Varilla corrugada x 6 mts dim 1/4" | UNIDAD |
| 630 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/4" | UNIDAD |
| 631 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/8" | UNIDAD |
| 632 | Varilla corrugada x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD |
| 633 | Varilla corrugada x 6 mts dim 7/8" | UNIDAD |
| 634 | Varilla corrugada x 6 mts dim 8.5 mm | UNIDAD |
| 635 | Varilla cuadrada x 6 mts de 1/2" | UNIDAD |
| 636 | Varilla cuadrada x 6 mts de 10 mm | UNIDAD |
| 637 | Varilla cuadrada x 6 mts de 11 mm | UNIDAD |
| 638 | Varilla cuadrada x 6 mts de 12 mm | UNIDAD |
| 639 | Varilla cuadrada x 6 mts de 5/8" | UNIDAD |
| 640 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 1/2" | UNIDAD |
| 641 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 12mm | UNIDAD |
| 642 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 15mm | UNIDAD |
| 643 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD |
| 644 | Vulkem de 116, impermeabilizante | TUBO |
| 645 | Vulkem de 171, impermeabilizante | TUBO |
| 646 | Win blanco plástico | METRO |
| 647 | Win metálico de 6 mts. | UNIDAD |
| 648 | Yee doble de 2" | UNIDAD |
| 649 | Yee doble de 6" | UNIDAD |
| 650 | Yee sanitaria de 3" x 2" | UNIDAD |
| 651 | Yeso | KILO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE MATERIALES REQUERIDAS POR LA RED DE DATOS

| 652 | Cable Multipar telefónico de 100 pares | Metros |
| --- | --- | --- |
| 653 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | Metros |
| 654 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | Metros |
| 655 | Cable UTP categoría 6, color gris | Caja X 100 pies |
| 656 | Patch cord 3 ft Categoría 6, color Gris | Unidad |
| 657 | Patch cord 7 ft, Categoría 6, color Gris | Unidad |
| 658 | Cable UTP para exteriores, Categoría 5e Ref. 1304A | Metros |
| 659 | Cable UTP, categoría 5e, color azul | Caja x 300 Metros |
| 660 | Patch Cord categoría 5e, de 5 ft color azul | Unidad |
| 661 | Patch Cord categoría 5e, de 3 ft color azul | Unidad |
| 662 | FACE plate doble vertical, CAT. 6, beige Ref. P21W. | Unidad |
| 663 | Face plate doble vertical, Color beige | Unidad |
| 664 | Canaleta Metálica color beige 10 X 4 cm., láminas Cold Roller calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |
| 665 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |
| 666 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Tramo X 2,4 Metros |
| 667 | Canaleta plástica 40 mm. x 22 mm, color blanco Ref. CP-6000 | Tramo X 2 Metros |
| 668 | Organizador horizontal 19¨,2RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate Formato 19¨ 60x80 mm. plástico Ref. :CP-6000 | Unidad |
| 669 | Patch Panel (Herraje), 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6 Ref. :CP-6000 | Unidad |
| 670 | Patch Panel 24 puertos, categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad |
| 671 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 25 pares | Unidad |
| 672 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 50 pares | Unidad |
| 673 | Terminal plástica Ref. :CP-6005 | Unidad |
| 674 | Toma Lógica (CT), Categoría 6 | Unidad |
| 675 | Troquel de datos para canaleta metálica de (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |
| 676 | Base adhesiva para sujeción de cables 25 mm. x 25 mm. Ref. :CP-6005 | Unidad |
| 677 | Abrazadera metálica, 3/4 “ | Unidad |
| 678 | Amarres plásticos de 15 cm. | Paquete x 100 |
| 679 | Cajas de montaje ref. :OB-6048 | Unidad |
| 680 | Cajas de paso plásticas, 15 X 15 cm. | Unidad |
| 681 | Cajas de paso plásticas, 25 X 25 cm. | Unidad |
| 682 | Chazo plástico de ¼” | Unidad |
| 683 | Cinta de enmascarar, de 1” | Rollo |
| 684 | Codo externo plástico Ref.. CP-6003 | Unidad |
| 685 | Codo interno plástico Ref. :CP-6004 | Unidad |
| 686 | Coraza metálica de 1 y ¾ “ | Metros |
| 687 | Curva Externa Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Unidad |
| 688 | Curva interna Metálica color beige 12 X 5 cm. | Unidad |
| 689 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |
| 690 | Derivación en T Ref.: CP-6001 | Unidad |
| 691 | Puntillas de 1” para pistola Ramset | Unidad |
| 692 | Terminales PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |
| 693 | Tornillo para chazo plástico 1/4 " | Unidad |
| 694 | Tornillos auto-perforantes ½” | Unidad |
| 695 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tramo X 3 Metros |
| 696 | Gabinete Rack Tipo I (ver especificaciones en numeral 2.2) Ref. CP-6001 | Unidad |
| 697 | Gabinete Rack Tipo II (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |
| 698 | Gabinete Rack Tipo III (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |
| 699 | Gabinete Rack Tipo IV (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |
| 700 | Gabinete Rack Tipo V (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Cable Utp Categoría 5e

La chaqueta contará con la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, grados Cº CMR, y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes.

Cable Utp Categoría 6

Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (UTP), de 4 pares, cumpliendo con las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.

Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma “ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-Par 100 Ω Category 6 Cabling” además de cumplir con los requisitos para circuitos de comunicaciones definidos en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050 Capítulo 8).

La chaqueta contará con la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, grados Cº CMR, y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes.

Patch Cords Categoria 5e

Estos deberán ser originales de fábrica, y deben cumplir con la norma ANSI TIA/EIA 568 B, para categoría 5e. El conector tendrá un mecanismo integral de bloqueo que proteja el ajuste mecánico de la conexión.

La longitud de estos se especifica en la Tabla 1. Listado de Materiales

Gabinete Rack Tipo I

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 33,7” (0,857m) ft. Ancho 22.5” (0,58m). Fondo 24” (0,61m).

15 unidades de rack (2Ft).

Estructura metálica calibre 16.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Puerta trasera con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad.

Tapas laterales desmontables en calibre 18 con perforaciones para entrada de aire techo.

Piso con perforaciones para ventilación, pre-troquelados para pasa cables.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D.

Acabado en pintura electro estática en polvo y color negro mate.

1 Barraje de tierra

Dos (2) ventiladores de 4” a 110V.

Multitoma vertical, con 12 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario, con breakers de protección de 16A.

Marca sugerida: Quest.

Gabinete Rack Tipo II

Debe cumplir con la siguiente descripción:

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 56,5” (1,42m). Ancho 22.5” (0,58m). Fondo 32” (0,81m).

28 unidades de rack (4Ft)

Estructura metálica calibre 18.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, con chapa de seguridad.

Puerta trasera con perforaciones para salida de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Tapas laterales o paneles desmontables con perforaciones para entrada de aire.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D

Acabado en pintura electrostática de color negro mate.

2 Ventiladores de 4” a 110V.

1 Barraje de tierra

Multitoma horizontal, rackeable, formato 19", con 12 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario

Marca sugerida: Quest.

Gabinete Rack Tipo III

Debe cumplir con la siguiente descripción:

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 67.1” (1,7m) ft. Ancho 22.5” (0,58m). Fondo 32” (0,81m).

34 unidades de rack (5Ft).

Estructura metálica calibre 16.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Puerta trasera con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad.

Tapas laterales desmontables en calibre 18 con perforaciones para entrada de aire techo.

Piso con perforaciones para ventilación, pre-troquelados para pasa cables.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D.

Acabado en pintura electro estática en polvo y color negro mate.

1 Barraje de tierra

Dos (2) ventiladores de 4” a 110V.

Multitoma vertical, con 16 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario, con breakers de protección de 16A.

Marca sugerida: Quest.

Gabinete Rack Tipo IV

Debe cumplir con la siguiente descripción:

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 77,5” (1,96m). Ancho 22.5” (0,58m). Fondo 32” (0,81m).

40 unidades de rack (6Ft).

Estructura metálica calibre 16.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Puerta trasera con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad.

Tapas laterales desmontables en calibre 18 con perforaciones para entrada de aire techo.

Piso con perforaciones para ventilación, pre-troquelados para pasa cables.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D.

Acabado en pintura electro estática en polvo y color negro mate.

1 Barraje de tierra

Dos (2) ventiladores de 4” a 110V.

Multitoma vertical, con 20 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario, con breakers de protección de 16A.

Marca sugerida: Quest.

Gabinete Rack Tipo V

Debe cumplir con la siguiente descripción:

Formato de 19”.

Gabinete Cerrado, de piso.

Altura 77,5” (1,96m). Ancho 27.5” (0,71m). Fondo 42” (1,06m).

40 unidades de rack (6Ft).

Estructura metálica calibre 16.

Puerta frontal con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad

Puerta trasera con perforaciones para entrada de aire, desmontable y con chapa de seguridad.

Tapas laterales desmontables en calibre 18 con perforaciones para entrada de aire techo.

Piso con perforaciones para ventilación, pretroquelados para pasa cables.

Juego de parales deslizantes sobre guías en CR14, con paso de 5/8”, 5/8” ½”, norma EIA 310D.

Acabado en pintura electro estática en polvo y color negro mate.

1 Barraje de tierra

Dos (2) ventiladores de 4” a 110V.

Multitoma vertical, con 20 tomas de corriente con polo a tierra aislado, grado hospitalario, con breakers de protección de 16A.

Marca sugerida: Quest.

Face Plate

Estarán conformados por dos salidas de telecomunicaciones modulares los cuales permitirán albergar diferentes conectores. Color beige.

Organizadores

Organizadores horizontales sencillos, plásticos, de 2 RU, con tapa, formato de 19", en ducto. Color negro mate Formato 19¨ 60x80 mm.

Patch Panels

Categoría 6, Marca Panduit, debe cumplir con la norma ANSI TIA/EIA 568B, formato de 19”, Salidas RJ45, Sin etiquetas; debe incluir la totalidad de las tomas lógicas, categoría 6.

Categoría 5e, doce (12) patch panel Quest, modelo NPP-1024, 24 puertos y Dos (2) patch panel Quest, modelo NPP-1048, 48 puertos los cuales debe cumplir con la norma ANSI TIA/EIA 568B, , Formato de 19”, Salidas RJ45, debe incluir tomas lógicas categoría 5e, sin etiquetas.

Terminal de Comunicaciones ( CT Ó Jack)

Serán categoría 6 de color beige, las cuales permitirán la reinstalación en varias ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.

MARCAS

En el anexo No 2 el oferente debe diligenciar para todos los suministros ofertados la casilla de marca  ofrecida de los elementos, para los casos de los elementos que no posean marca como Alambre de púas, Alambre dulce, batea para mezcla, etc, , se deberá registrar en esta casilla “sin marca”.

La Universidad revisara la marca de los elementos propuestos en concordancia con las marcas sugeridas  y objetara aquellos cuya marca no se encuentre dentro de las establecidas por la Universidad.

Lo anterior con el objeto de que la Universidad reciba efectivamente lo ofertado por el proveedor.

La no inclusión de esta información será objeto de NO CUMPLIMIENTO para el ITEM RESPECTIVO.

3. Se modifica el Anexo N. 2. PROPUESTA ECONÓMICA

Señor proponente: Recuerde que solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico y haya cumplido con la entrega de Anexo N. 2 en medio magnético.

En el momento de cotizar los elementos relacionado en el Anexo No. 2, el oferente debe cotizar una de las marcas sugeridas por la Universidad.

| No. | MATERIALES | UNIDAD | MARCAS SUGERIDAS | MARCAS PROPUESTAS | VALOR UNITARIO | I.V.A. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrazaderas de 1 1/12", industrial | UNIDAD | Proelectricos - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 2 | Abrazaderas para baja tubería p.v.c de 4" | UNIDAD | Proelectricos - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 3 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 6" | UNIDAD | Proelectricos - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 4 | Abrazaderas para tubería p.v.c de 3" | UNIDAD | Proelectricos - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 5 | Accesorio para lavamanos | UNIDAD | grival-inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 6 | Aceite lubricante x 1/16 | UNIDAD | 3 en 1 - crc |  |  |  | $ 0,00 |
| 7 | Aceite de 2 tiempos por 1/4 | UNIDAD | delta-havoline |  |  |  | $ 0,00 |
| 8 | Aceite de 4 tiempos por 1/4 | UNIDAD | havoline-esso-shell |  |  |  | $ 0,00 |
| 9 | Acido muriático | GALON | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 10 | Acople para sanitario | UNIDAD | grival-inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 11 | Acronal | GALON | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 12 | Adaptador hembra de 1" de P.V.C. | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 13 | Adaptador macho de 1 ¼ pul | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 14 | Adaptador macho de 1 pul | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 15 | Adaptador macho de 1" de P.V.C. | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 16 | Adaptador macho de P.V.C. de 2" | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 17 | Adaptador Macho pvc.3/4 pul | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 18 | Adaptadores hembra. de 1/2" p.v.c. | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 19 | Adaptadores machos de 1/2 p.v.c. | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 20 | Adaptadores Machos de 3" de P.V.C. | UNIDAD | pavco-durman-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 21 | Adoquines de 20cmx20cm, en arcilla | UNIDAD | santander-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 22 | Adoquines de 40cmx40cm , en concreto | UNIDAD | santander-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 23 | Adoquines de media luna, en arcilla | UNIDAD | santander-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 24 | Alambre eléctrico No. 12 blanco | METRO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 25 | Alambre de cobre desnudo thn 10 awg | METRO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 26 | Alambre de cobre desnudo thw 12 awg | METRO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 27 | Alambre de cobre desnudo thw 14 awg | METRO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 28 | Alambre de púas cali.12,5 X36kg | ROLLO | nacional-el caballo |  |  |  | $ 0,00 |
| 29 | Alambre de soldadura MIG 0,35 x 15 kilos | ROLLO | west arco-lincoln |  |  |  | $ 0,00 |
| 30 | Alambre dulce por kilo CAL 18 NEGRO | KILO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 31 | Alambre No.12 azul | METRO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 32 | Alcohol industrial | GALON | el as - jgb |  |  |  | $ 0,00 |
| 33 | Alfacor x 25 kg | BULTO |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 34 | Amarres plástico No. 08 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 35 | Amarres , para cubierta con tapa metálica, 26 cms y calibre 18, paquete X 20 unidades | PAQUETE | ebc-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 36 | Anclaje expansivos de 1/2"x 2 " | DOCENA | nacional-mdt |  |  |  | $ 0,00 |
| 37 | Anclajes Expansivos de 5/16" x 1 1/2" | DOCENA | nacional-mdt |  |  |  | $ 0,00 |
| 38 | anfenol para 8 extensiones | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 39 | Angulo de hierro de 2"x1/8"x 6 m | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 40 | Angulo de aluminio 1 x1/8x 6 m. | UNIDAD | Reynolds-alianza |  |  |  | $ 0,00 |
| 41 | Angulo de hierro 1" X 1/8 x6 METROS | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 42 | Angulo de hierro 2"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 43 | Angulo de hierro 3/4"X 1/8" x 6 METROS | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 44 | Arandela plana redonda cincada 1/2" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 45 | Arandela plana redonda cincada 1/4" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 46 | Árbol para cisterna de entrada | UNIDAD | grival-inalgrifos-fluid máster |  |  |  | $ 0,00 |
| 47 | Arena de peña | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 48 | Arena de río | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 49 | Armellas de 1" | UNIDAD | vera-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 50 | Armellas de 1.1/2" | UNIDAD | vera-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 51 | Armellas de 3/4" | UNIDAD | vera-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 52 | Arnés de seguridad con mosquetón | UNIDAD | zubiola - arseg |  |  |  | $ 0,00 |
| 53 | Arrancadores, directo de 220v de 100 amp | UNIDAD | siemens - telemecanique |  |  |  | $ 0,00 |
| 54 | Bajante en P.V.C rectangular tr-a 3 mts | UNIDAD | pavco-gerford-durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 55 | Balas de halógeno a 110 vol de 6" | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 56 | Balasto, electrónico de 1x26 a 110v | UNIDAD | silvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 57 | Balasto 2x48 110V Electrónico | UNIDAD | general-electrocntrol-silvania |  |  |  | $ 0,00 |
| 58 | Balasto electrónico de 1 x14 a 110v x 10 und | CAJA | electrocontrol - silvania |  |  |  | $ 0,00 |
| 59 | Balastro de 1x20 110v x 10 und | CAJA | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 60 | Balastro de 2x 48 caja de 10 und. | CAJA | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 61 | Balastro de 2x40 caja de 10 Unid | CAJA | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 62 | Balastro de 2x96 caja de 10 unid | CAJA | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 63 | Balastro de 4x32 por cajas de 10 Unid | CAJA | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 64 | Balastro de mercurio 220 V- 1000W | UNIDAD | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 65 | Balastro EB314 A 36W A 120V , para 4 tubos. | CAJA |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 66 | Balastro FO 4*32 110V Electrónico | UNIDAD | sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 67 | Balastro Reactor para luz de sodio 208 V 150 watt | UNIDAD | nippon-bester-sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 68 | Balastro Reactor para luz de sodio 220 V de 75 a 250 W | UNIDAD | nippon-bester-sylvania-electrocontrol |  |  |  | $ 0,00 |
| 69 | Baldosa de granito de 33 x 33 | M2 | corona - alfa - granitex |  |  |  | $ 0,00 |
| 70 | Baldosas para enchape de 20x20 Blanca | M2 | corona - alfa - granitex |  |  |  | $ 0,00 |
| 71 | Baldosas gris opal de 30X30 CMS | M2 | corona - alfa - granitex |  |  |  | $ 0,00 |
| 72 | Balineras de 3" diam interno de 20mm por exter 72 | UNIDAD | fag-zkl-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 73 | Bandeja porta cable tipo escalera de 10cm | METRO |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 74 | Batea para mezcla | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 75 | Baterías de 12 v.30 amperios | UNIDAD | willard - coexito - mack |  |  |  | $ 0,00 |
| 76 | Bisagra de 1/2 redondas con aletas | UNIDAD | induma |  |  |  | $ 0,00 |
| 77 | Bisagra de 1/2" cilíndrica | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 78 | Bisagra de 5/8 para soldar por pares | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 79 | Bisagra tipo piano de 1" | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 80 | Bisagras portón 4 1/2" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 81 | Biscocho para sanitario blanco Acuacer | UNIDAD | inalgrifos-grival |  |  |  | $ 0,00 |
| 82 | Bisturí Industrial | UNIDAD | stanley |  |  |  | $ 0,00 |
| 83 | Bloque No. 4 | UNIDAD | santander-nacional-santa fé |  |  |  | $ 0,00 |
| 84 | Bocel metálico esquinero x 3 mts | UNIDAD | reinolds |  |  |  | $ 0,00 |
| 85 | Bolsa de pegacor de 25 kg | UNIDAD | corona |  |  |  | $ 0,00 |
| 86 | Bombillo ahorrador 13 W 21-840 PIN | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 87 | Bombillo ahorrador 26W F26 DX/840 PIN | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 88 | Bombillo ahorrador de 15w. -110v | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 89 | Bombillo ahorrador de 25w | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 90 | Bombillo ahorrador de 26w 6400 a 110v | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 91 | Bombillo ahorrador rosca normal 26 watt | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 92 | Bombillo de 100W -110V | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 93 | Bombillo de 150 W Par 38 FLOOD | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 94 | Bombillo de 160 W-220V BASE E-27 | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 95 | Bombillo de 40 w rosca normal | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 96 | Bombillo de 250 w ref HSB. 208 w | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 97 | Bombillo de 250 W-220V BASE E-40 HOL mercurio | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 98 | Bombillo de 250w E27 DE 220- 240 V, de sodio | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 99 | Bombillo de 400 W LU 400/T/40 BASE E-40 , de sodio | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 100 | Bombillo de 50 w 12 Vol. | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 101 | Bombillo de 60 w, normal | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 102 | Bombillo de 70 w , de sodio | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 103 | Bombillo de mercurio 400 w A 220 V | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 104 | Bombillo de mercurio de 125 w a 220v | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 105 | Bombillo de mercurio de 250 w | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 106 | Bombillo de pin PLC840/2P Philips 120 volt de 26 watt | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 107 | Bombillo de sodio luz amarilla 70w | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 108 | Bombillo dicroico de 2 pines general Electric de 50w 12 Vol. | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 109 | Bombillo halógeno 50W -12V | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 110 | Bombillo halógeno de 50 w. A 100 v | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 111 | Bombillo hql 125w de rosca | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 112 | Bombillo Lámpara Metal Halide 150 W- 220V TYPO LU 150/100/HOL+140 BASE E-40 | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 113 | Bombillo Lámpara Metal Halide 70 W- 220V TIPO LU 70/901+12/27 BASE E-27 | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 114 | Bombillo Lighting MH_1000W E40/EDLG | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 115 | Bombillo de 110V | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 116 | Bombillo par 64 de 1000w 208 volt | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 117 | Bombillo pl de 13W | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 118 | Bombillo sodio de 150 watt | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 119 | Bombillo t8 17w | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 120 | Bombillo Twister de 27w-110v | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 121 | Bombillos de 400w e40, de sodio | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 122 | Boquilla para enchape blanco | KILO | corona-alfa-pegaperfect |  |  |  | $ 0,00 |
| 123 | Boquilla 3/4 EMT | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 124 | Boquilla alambre mig 0,35 | PAQUETE | cebora-lincoln-west arco |  |  |  | $ 0,00 |
| 125 | Boquilla alambre mig 0,45 | PAQUETE | west arco-lincoln-cebora |  |  |  | $ 0,00 |
| 126 | Boquillera de 6 mts aluminio | METRO | nacional-reinolds |  |  |  | $ 0,00 |
| 127 | Botas para ingenieros de caucho, talla 40 | PAR | uniroyal - croydon |  |  |  | $ 0,00 |
| 128 | pegante Boxer | GALON |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 129 | Brazos para pupitres universitarios en madera | UNIDAD | nacional-metalicas cruz |  |  |  | $ 0,00 |
| 130 | Brazos para ventanas en aluminio | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 131 | Broca de tugsteno de 3/16" X 4 pulg. | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 132 | Broca de tugsteno de1/2" X 6 pulg. | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 133 | Broca de tugsteno de1/4" X 4 pulg. | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 134 | Broca metal 5/32" | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 135 | Broca metal de 1/2" | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 136 | Broca metal de 1/4" | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 137 | Broca metal de 3/8" | UNIDAD | bosch-lw-discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 138 | Brocha de 1" profesional fibra sintética | UNIDAD | picasso-atlas-pibe |  |  |  | $ 0,00 |
| 139 | Brocha de 2" profesional fibra sintética | UNIDAD | picasso-atlas-pibe |  |  |  | $ 0,00 |
| 140 | Brocha de 4" profesional fibra sintética | UNIDAD | picasso-atlas-pibe |  |  |  | $ 0,00 |
| 141 | Brochas de 3" profesional fibra sintética | UNIDAD | picasso-atlas-pibe |  |  |  | $ 0,00 |
| 142 | Brocha de Nylon de 2” | UNIDAD | picasso-atlas-pibe |  |  |  | $ 0,00 |
| 143 | Bujes de 1 1/4" a 1", soldado | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 144 | Caballete acrílico, perfil 7, espesor 2 mm | UNIDAD | ajover-colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 145 | Caballete canaleta 90, 3% de pendiente | UNIDAD | eternit-colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 146 | Caballete Eternit mil | UNIDAD | eternit-colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 147 | Caballete fijo canaleta 43 | UNIDAD | eternit-colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 148 | Caballete fijo ondulit 20 grados en fibrocemento | UNIDAD | eternit-colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 149 | Cable calibre # 10 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 150 | Cable calibre # 12 : (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 151 | Cable calibre # 8 (7 Hilos ) Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Blanco ML rollo x 100 mts | ROLLO | centelsa-procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 152 | Cable coaxial RG 59 U75 OHM | METRO | koala-beldem |  |  |  | $ 0,00 |
| 153 | Cable cobre thw .10 AWG | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 154 | Cable cobre thw .12 AWG | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 155 | Cable cobre thw .14 AWG | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 156 | Cable duplex de 2x12 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 157 | Cable duplex de 2x14 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 158 | Cable duplex de 2x16 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 159 | Cable duplex de 2x18 rollo de 100 mts | ROLLO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 160 | Cable Duplex N° 2*14 : Flexible en Cobre rollo x 100 mts | ROLLO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 161 | Cable encauchetado 3 x 14 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 162 | Cable encauchetado 3x10 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 163 | Cable resortado blanco y negro 4 hilos para teléfono | UNIDAD | cabletec-nacional-centelsa |  |  |  | $ 0,00 |
| 164 | Cable Siliconado N°12 | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 165 | Cable Siliconado N°14: | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 166 | Cable telefónico para interiores de 4 x 2 x 0.5 mm | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 167 | Cable telefónico para interiores de 6 x 2 x 0.5 mm | METRO | Centelsa - procable |  |  |  | $ 0,00 |
| 168 | Caja 10 x 10 Galvanizada Cali. 20 | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 169 | Caja para 2 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 170 | Caja para 3 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 171 | Caja para 6 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 172 | Caja para 9 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 173 | Caja Galvanizada Cali. 20 | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 174 | Caja Galvanizada Octagonal Cali. 20 | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 175 | Caja medidor trifásico | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 176 | Caja minipragma de 12 circuitos | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 177 | Caja por 100 tiros para anclaje color rojo | CAJA | ramset-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 178 | Caja sencilla conduit de 103 X 60 x 45 mm | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 179 | Cajas de Cartón de 40 x40 x 60 CMS | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 180 | Cajas de paso de 20 x20 X 15cm. | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 181 | Cajas de sobreponer telefónicas | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 182 | Cajas toma 32 mm para canaleta | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 183 | Canal amazonas de 3 mts | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 184 | Canaleta cubierta 90 x 3 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 185 | Canaleta cubierta 90 x 4.5 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 186 | Canaleta cubierta 90 x 5 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 187 | Canaleta cubierta 90 x 6 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 188 | Canaleta cubierta 90 x 7 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 189 | Canaleta cubierta 90 x 8 mts | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 190 | Canaleta cubierta 90 x 900 CMS | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 191 | Canaleta con doble división 10x4 | METRO | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 192 | Canaleta de 12 x 7 mm x 2 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 193 | Canaleta de 16 x 16 mm x 2 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 194 | Canaleta de 20 x 10 mm x 2 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 195 | Canaleta de 20 x 20 mm x 2 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 196 | Canaleta de 25 x 25 mm x 2 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 197 | Canaleta de 90 traslucida 4.50 mts | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 198 | Canaleta plástica de 40 x 10 con adhesivo | UNIDAD | Dexson - D com |  |  |  | $ 0,00 |
| 199 | Canaleta metálica de 10 x4 pintura el ectrostatica | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 200 | Canaleta Metálica color marfil de 10*4*240 CMS | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 201 | Cancro x caja de 24 unidades x 500 mililitro | CAJA |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 202 | Candado de 40 mm | UNIDAD | yale-black and decker |  |  |  | $ 0,00 |
| 203 | Candado de 50 mm | UNIDAD | yale-black and decker |  |  |  | $ 0,00 |
| 204 | Cañuela prefabricada tipo IDU A-125 | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 205 | Cartón corrugado | ROLLO | propal-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 206 | Casco tipo ingeniero | UNIDAD | arseg - zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 207 | Celosías de 20 x 20 | M2 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 208 | Cemento blanco | BULTO | nare-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 209 | Cemento gris | BULTO | cemex-boyaca-samper-argos |  |  |  | $ 0,00 |
| 210 | Cerradura 590 de sobreponer, cuerpo lamina col roll cal 18, para puerta metálica de una sola hoja | UNIDAD | yale-abit-gato-heidel |  |  |  | $ 0,00 |
| 211 | Cerradura para alcoba, poma madera | UNIDAD | safe-schlage |  |  |  | $ 0,00 |
| 212 | Cerrojo de alta seguridad | UNIDAD | safe-yale-multilock |  |  |  | $ 0,00 |
| 213 | Cerrojos sencillos acabados en , dorado y cromo | UNIDAD | safe-yale-multilock |  |  |  | $ 0,00 |
| 214 | Cerrojos sencillos con llaves exterior mariposa | UNIDAD | safe-yale-multilock |  |  |  | $ 0,00 |
| 215 | Chapa ciega para cantonera | UNIDAD | safe-yale-multilock |  |  |  | $ 0,00 |
| 216 | Chapa para archivador | UNIDAD | vera-yes-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 217 | Chapa para carteleras | UNIDAD | vera-yes-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 218 | Chapa para escritorio | UNIDAD | drawerlock 808-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 219 | Chapa izquierda tipo pasador | UNIDAD | safe-yale-multilock-amig |  |  |  | $ 0,00 |
| 220 | Chapas pico loro | UNIDAD | geo-safe-huwil cisa |  |  |  | $ 0,00 |
| 221 | Chazo estriado con tornillo de 10-12 x 1/2 pulg., paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 222 | Chazo estriado con tornillo de 12-14 x 2 pulg., paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 223 | Chazo estriado con tornillo de 4-6 x 1 pulg., paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 224 | Chazo negro estriado de 1/4 paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 225 | Chazo negro estriado de 3/16 paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 226 | Chazo negro estriado de 3/8 paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 227 | Chazo plasticos. De ¼ x 1 pulg. paquete x 100 | PAQUETE | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 228 | Chazo puntilla de 3" diámetro 1/4 | DOCENA | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 229 | Chazo puntilla de 1" diámetro 1/4 | DOCENA | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 230 | Chazo puntilla de 2" diámetro 1/4 | DOCENA | corneta-ftm-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 231 | Cheque de 1 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 232 | Cheque de 1 1/2" en bronce vertical | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 233 | Cheque de 1 1/4" en bronce horizontal | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 234 | Cheque de 1 1/4" en bronce vertical | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 235 | Cheque de 1" en bronce horizontal | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 236 | Cheque de 1" en bronce vertical | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 237 | Cheque de 1/2" en bronce horizontal | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 238 | Cheque de 1/2" en bronce vertical | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 239 | cheque de 3/4" en bronce horizontal | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 240 | cheque de 3/4" en bronce vertical | UNIDAD | hidrosfer-napoli-helbert |  |  |  | $ 0,00 |
| 241 | Cilindro de Agamix completo, para contener gas soldadura mig sin carga | UNIDAD | oxigenos de colombia |  |  |  | $ 0,00 |
| 242 | Cilindro para gas Argon nuevo de 3,2 M3 sin carga | BOTELLA | oxigenos de colombia |  |  |  | $ 0,00 |
| 243 | Cincel de 8" | UNIDAD | forjaceros-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 244 | Cinta acrílica para exteriores de malla drywall | ROLLO | unico-nacional-cintandina |  |  |  | $ 0,00 |
| 245 | Cinta aislante auto fundente 600 v cau | UNIDAD | 3 m - cobra |  |  |  | $ 0,00 |
| 246 | Cinta de delimitadora por rollo x 48mmx300m | ROLLO | jlj-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 247 | Cinta métrica de 60 mts x 1/2" | UNIDAD | stanley-zubiola-komelon |  |  |  | $ 0,00 |
| 248 | Cinta para acabados para Draywall | UNIDAD | unico-nacional-cintandina |  |  |  | $ 0,00 |
| 249 | Cinta para enmascarar de 12 mm x 40 mts | ROLLO | 3 m - cobra |  |  |  | $ 0,00 |
| 250 | Cinta para enmascarar de 18 mm x 40 mts | UNIDAD | 3 m - cobra |  |  |  | $ 0,00 |
| 251 | Cinta teflón x 10 und | CAJA | abro-tba-jaguar |  |  |  | $ 0,00 |
| 252 | Cinturón de seguridad ortopédico | UNIDAD | arseg - zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 253 | Clavija en PVC con polo a tierra 15 A y 125 V | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 254 | Clavija de 15 A a 125 V | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 255 | Clavija de 50amp.trifásica | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 256 | Clavija de pata cruzada de 20amperios y 250V | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 257 | Clavijas industrial en caucho de 15 A | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 258 | Clavijas de 20 AMP | UNIDAD | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 259 | Clavo estriado vertical de acero de 25mm diámetro 3 mm | UNIDAD | c.a.mejia-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 260 | Clavo liso de acero de 15mm diámetro 2 mm | LIBRA | c.a.mejia-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 261 | Clavo para pistola ramset ref. 721 de 1" | UNIDAD | ramset-hilti |  |  |  | $ 0,00 |
| 262 | Codo de 90 grados 1/2" presión p.v.c. | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 263 | Codo de 90 grados 3" presión PVC | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 264 | Codo de 3" P.V.C sanitario | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 265 | Codo de 90 grados 1 1/4" presión p.v.c. | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 266 | Codo de 90 grados 1" presión p.v.c. | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 267 | Codo de 90 grados 2" presión p.v.c. | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 268 | Codo de 90 grados 3/4" presión p.v.c. | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 269 | Codos de 2 " sanitario P.V.C | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 270 | Codos de 3 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 271 | Codos de 4 x 2"· reventilado sanitario P.V.C | UNIDAD | pvc-gerford-durmon |  |  |  | $ 0,00 |
| 272 | Colbón madera | GALON | ega-colbon |  |  |  | $ 0,00 |
| 273 | Concentrado vinilo diferentes colores | GALON | pintuco-philac-ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 274 | Condensador 330v 60Hz, de 60 a 90 microfaradios | UNIDAD | inadisa-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 275 | Conector BNC Para cable rg59 de presión | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 276 | Conector rj 45 telefónico | UNIDAD | hitachi-d com |  |  |  | $ 0,00 |
| 277 | Conjunto completo gritería de entrada y salida sanitaria de 32 cms. | UNIDAD | grival-inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 278 | Contactor 110 volt de 20 a 30 amp | UNIDAD | siemens - telemecanique |  |  |  | $ 0,00 |
| 279 | Contactor CH3N a 220v de 20 a 30 amp | UNIDAD | siemens - telemecanique |  |  |  | $ 0,00 |
| 280 | Contactor de 40 amp. A 220v | UNIDAD | siemens - telemecanique |  |  |  | $ 0,00 |
| 281 | Control de 3 calores con Perilla (Estufa) | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 282 | Coraza flexible tipo americano de 1" | METRO | nacional-liquatite |  |  |  | $ 0,00 |
| 283 | Cordones telefónicos | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 284 | Corta vidrio punta diamante | UNIDAD | toyo - zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 285 | Coraza PVC 3/4 | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 286 | Cuchilla para caladora | UNIDAD | bosch-dewalt |  |  |  | $ 0,00 |
| 287 | Cuchillas de guadañadoras | UNIDAD | bellota colima-shindaiwa |  |  |  | $ 0,00 |
| 288 | Caballete para teja termo acústica | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 289 | Cuñete de emulsión asfáltica | UNIDAD | sika - toxement |  |  |  | $ 0,00 |
| 290 | Curvas conduit de 90 º 1 " | UNIDAD | celta-gerfor-durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 291 | Curvas conduit de ½" 90 º | UNIDAD | celta-gerfor-durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 292 | Diafragma para fluxometro de sanitario | UNIDAD | grival-inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 293 | Destaqueador manual de 12 m sonda manual | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 294 | Empaque para fluxometro por juego | UNIDAD | grival-inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 295 | Emulsión asfáltica por galón | UNIDAD | sika - toxement |  |  |  | $ 0,00 |
| 296 | Escalera en aluminio tipo tijera DE 8 PASOS | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 297 | Escobillas para pulidora bosh | UNIDAD | bosh - dewalt |  |  |  | $ 0,00 |
| 298 | Escobillas para taladro bosh | UNIDAD | bosh - dewalt |  |  |  | $ 0,00 |
| 299 | Escuadras metálica de 1 1/2 " | UNIDAD | nacioanl |  |  |  | $ 0,00 |
| 300 | Esmalte uso domestico | GALON | pintuco - phillac |  |  |  | $ 0,00 |
| 301 | Espaldar en madera para asientos, para pupitre estándar universitario | UNIDAD | nacioal |  |  |  | $ 0,00 |
| 302 | Euco duracril gris | GALON |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 303 | Espátula de 4" | UNIDAD | stanley - zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 304 | Empaque G 18 para diafragma | UNIDAD | grival-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 305 | Espátula de 3" | UNIDAD | stanley-zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 306 | Espátula No.5 | UNIDAD | stanley-zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 307 | Esquineras plásticas | METRO | pavco-ihb-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 308 | Esquinero de aluminio por mts. | UNIDAD | reynolds - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 309 | Estuco plástico | GALON | pintuco - recol - sika |  |  |  | $ 0,00 |
| 310 | Estuco por cuñete | UNIDAD | pintuco - recol - sika |  |  |  | $ 0,00 |
| 311 | Extensión de 10 mts. completa | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 312 | FACE plate sencillo | UNIDAD | levinton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 313 | Fallevas para puertas de 2" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 314 | Fallevas para puertas de 3" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 315 | Fallevas para ventanas de 2" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 316 | Fallevas para ventanas de 3" | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 317 | Flanches metálicos Cali. 26 de 20 x 240 CMS | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 318 | Flexo metro de 5 Metros | UNIDAD | zubiola-lufkim |  |  |  | $ 0,00 |
| 319 | Flexo metro de 7 Metros | UNIDAD | zubiola-lufkim |  |  |  | $ 0,00 |
| 320 | Flotador para tanque de 1000 lts de 1/2. | UNIDAD | grival - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 321 | Fluxómetro de pulso para orinales | UNIDAD | grival - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 322 | Fluxómetro para sanitario | UNIDAD | grival - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 323 | Fulminantes para pistola verde | UNIDAD | hilti - ramset |  |  |  | $ 0,00 |
| 324 | Grapas para cable 3x12 | DOCENA | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 325 | Grapas para cable No.12 | DOCENA | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 326 | Glifosato | GALON | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 327 | Grasa de litio | LIBRA | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 328 | Gratas de acero manual | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 329 | Grava de 1 pulg. | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 330 | Grifos orinal de pared de push | UNIDAD | grival - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 331 | Grifería para ducha clásica | UNIDAD | grival - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 332 | Grifería para lavamanos sencilla de 4" | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 333 | Guante en cuero tipo ingeniero | PAR | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 334 | Guantes de carnaza estándar sencillo | PAR | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 335 | Guantes plásticos No.8 | PAR | eterna - indulatex |  |  |  | $ 0,00 |
| 336 | Hueso duro con Catalizador por cuarto de galón | ¼ GALON | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 337 | Icopor de 122x40 | LAMINA | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 338 | Icopor de 122x60 | LAMINA | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 339 | Impermeabilizante – sikafill 5 ¼ gal. | UNIDAD | sika - toxement |  |  |  | $ 0,00 |
| 340 | Impermeabilizante asfáltico Fibra tex para cielo raso | GALON | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 341 | Impermeabilizante masterseal 485 | CUÑETE |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 342 | Impermeabilizante masterseal 580 | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 343 | Impermeabilizante sikafil de 30 gal. | UNIDAD | sika - toxement |  |  |  | $ 0,00 |
| 344 | Interruptor codillo de 12v x 110 | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 345 | Interruptor termo magnético dp x 100amp. | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 346 | Interruptores Conmutables Sencillos | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 347 | Interruptores monopolar termo de 20 amp. | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 348 | Interruptores sencillos con luz piloto | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 349 | Interruptores tripolar termo magnético 100 volt | UNIDAD | Legrand - luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 350 | Jack rj 11 | UNIDAD | d com - quest - legrand |  |  |  | $ 0,00 |
| 351 | Jack rj 22 | UNIDAD | d com - quest - legrand |  |  |  | $ 0,00 |
| 352 | Jack rj 45 | UNIDAD | d com - quest - legrand |  |  |  | $ 0,00 |
| 353 | Juego de clavija de 20 amperio | JUEGO | luminex - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 354 | Juego de Clavijas de 15 AMP con polo a tierra | JUEGO | Legrand - codelca - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 355 | Juego llaves boca de 6 und en pulgadas | UNIDAD | stanley - zubiola |  |  |  | $ 0,00 |
| 356 | Juego de sockers lámpara Slim | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 357 | Juego llaves bristol en pulgadas 6 und | UNIDAD | allen - chesco |  |  |  | $ 0,00 |
| 358 | Laca catalizada transparente | GALON | pintuco - phillac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 359 | Ladrillo prensado Santafé | UNIDAD | santafe |  |  |  | $ 0,00 |
| 360 | Ladrillos común recocido | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 361 | Ladrillos de rejilla | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 362 | Lamina collrolled calibre 18 -4X8 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 363 | Lamina drywall de yeso eterplac de ½ pul. | UNIDAD | eternit - colombit - gyplac |  |  |  | $ 0,00 |
| 364 | lamina de corcho | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 365 | Lamina de hardboard liso de 3 mm, para muros o divisiones | M2 | gyplac-colombit-eternit |  |  |  | $ 0,00 |
| 366 | Lamina de triple de 15mm. | UNIDAD | pizano-andes |  |  |  | $ 0,00 |
| 367 | Lamina de triple de 19mm. | UNIDAD | pizano-andes |  |  |  | $ 0,00 |
| 368 | Lamina de triple de 4mm. | UNIDAD | pizano-andes |  |  |  | $ 0,00 |
| 369 | Lamina de triples de 9 mm. | UNIDAD | nacional-pizano-andes |  |  |  | $ 0,00 |
| 370 | Lamina dry wall de yeso de 3/8 el preca | M2 | gyplac-colombit-eternit |  |  |  | $ 0,00 |
| 371 | Lamina para techo icopor mármolizado | M2 | formaplac-gyplac |  |  |  | $ 0,00 |
| 372 | Laminas alfajor CAL 18 | UNIDAD | nacional-ferraza-corpacero |  |  |  | $ 0,00 |
| 373 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño cristal hielo. | UNIDAD | phillips - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 374 | Láminas divisorias y difusoras de luz de 1.20 x 1.80, esp 4 mm. Diseño liso | UNIDAD | phillips - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 375 | Laminas galvanizada calibre 22 | M2 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 376 | Lámpara completa de 2x96 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 377 | Lámparas de 2x48 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 378 | Lavaplatos con accesorios 55 CMT x 40 CMT | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 379 | Lija por pliegos | PLIEGOS |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 380 | Limpiador Electrónico | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 381 | Limpiador p.v.c. 1/4 | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 382 | Llave automática para gritería | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 383 | Llave de tubo 14" | UNIDAD | zubiola-stanley - rigid |  |  |  | $ 0,00 |
| 384 | Llave Mariposa sencilla de 1/2 pul | UNIDAD | zubiola-lufkim - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 385 | Llave terminal tipo jardín de 1/2 pul | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 386 | Madecor esp. 9 mm... de 153 x 2.54 | LAMINA | pizano - madecentro |  |  |  | $ 0,00 |
| 387 | Malla de gallinero plástica | METRO | mallas y gaviones - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 388 | Malla diamante de 11x11 | METRO | mallas y gaviones - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 389 | Malla electro soldada de 15x15, diámetro 4mm | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 390 | Malla eslabonada .2 1/4"x 2 1/4", de 1.5 x 10 mts | ROLLO |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 391 | Manguera para cisterna | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 392 | Manguera para compresor | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 393 | Manija para cisterna | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 394 | Manijas para puertas | UNIDAD | cobrecol-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 395 | Manijas para ventana | UNIDAD | arcoli-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 396 | Manila de polipropileno de 1/2 | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 397 | Manto santo ref. 0,5 M2 | ROLLO | pizano - texa - edil |  |  |  | $ 0,00 |
| 398 | Marco para puerta en hierro calibre 18 de 2,20 x 80 | UNIDAD | nacional-carvajal |  |  |  | $ 0,00 |
| 399 | Marco para puertas madera de 220 x 80 | UNIDAD | nacional-laminados |  |  |  | $ 0,00 |
| 400 | Marco para segueta fijo | UNIDAD | zubiola- stanley |  |  |  | $ 0,00 |
| 401 | Marco para ventana EN ALUMINIO | M2 | alumina-reynolds-ardisa |  |  |  | $ 0,00 |
| 402 | Marmolina | BULTO | cales de la sabana-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 403 | Mascarilla para polvo | UNIDAD | arseg-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 404 | Masilla mastic fibro cemento(sika) | GALON | sika - toxement |  |  |  | $ 0,00 |
| 405 | Masterseal 458 m1 tambores de 210KG impermeabilizante | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 406 | MDF de 2,44x 1,52cmx 9 mm | LAMINA | pizano - madecentro |  |  |  | $ 0,00 |
| 407 | Mineral verde | KILO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 408 | Mixto | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 409 | Mortero | KILO | sika - cemex |  |  |  | $ 0,00 |
| 410 | Multitoma de 6 servicios | UNIDAD | Apc - Discover |  |  |  | $ 0,00 |
| 411 | Niple de 1 1/4" x 2 cms. Largo | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 412 | Niple de 2" x 17 cms. Largo | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 413 | Niple de 30 cms. De ½ “ | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 414 | Orinal grande con su respectivo fluxometro sloan | UNIDAD | grival - corona - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 415 | Orinal con accesorios de gritería tipo push | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 416 | Pegante p.v.c. por 1/4" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 417 | Peinazo calibre 18 x 6 metros | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 418 | Perfil Omega de 1,2cms | UNIDAD | acesco - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 419 | Perfil para drywall omega 60-3 mm largo 2.4 mts calb.26 | UNIDAD | acesco - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 420 | Perfil para drywall vigeta 41.3 mm 3.05 mts Cali. 26 | UNIDAD | acesco - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 421 | Perfiles canal de B9 2,44 | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 422 | Perfiles en aluminio color bronce. Tipo C | METRO | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 423 | Pernos para el anclaje de pistola | UNIDAD | hilti - ramset |  |  |  | $ 0,00 |
| 424 | Piedra copa de 5 x2 x5/8 | UNIDAD | pabsa - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 425 | Piedra para esmeril No.6” x 1” | UNIDAD | pabsa - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 426 | Piedras MEDIA SONGA | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 427 | Pintura anoloc verde | GALON | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 428 | Pintura trafico amarillo | GALON | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 429 | Pintura vinilo tipo 1 varios colores | CUÑETE | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 430 | Pintura vinilo tipo 2 varios colores | CUÑETE | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 431 | Pintura vinilo tipo 3 varios colores | CUÑETE | pintuco - philac - ico |  |  |  | $ 0,00 |
| 432 | Pistola para silicona fría | UNIDAD | zubiola-lufkim |  |  |  | $ 0,00 |
| 433 | Pistola para aplicar silicona caliente | UNIDAD | zubiola-lufkim |  |  |  | $ 0,00 |
| 434 | Placa fibrocemento de 1 CMS. | UNIDAD | eternit - colombit |  |  |  | $ 0,00 |
| 435 | Plástico polietileno pequeño por rollo por 70 mts | ROLLO | prodiplast - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 436 | Platina 3/4x 3mm. X 6 mts. | UNIDAD | paz del rio-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 437 | Platina de 1" de 6 mts. | UNIDAD | paz del rio-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 438 | Platina tiras de1 y1/8 | UNIDAD | paz del rio-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 439 | Pomas para lavamanos en acrílico transparente derechas, universal | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 440 | Pomas para lavamanos en acrílico transparente Izquierda, universal | UNIDAD | grival - inalgrifos - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 441 | Porta lámparas de losa cuadrada | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 442 | Puertas para locker lamina cold 60 X 30 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 443 | Puntilla acerada de 1 pul | Libra | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 444 | Puntilla a de 1 1/2" sin cabeza | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 445 | Puntilla acerada de una pulgada | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 446 | Puntilla acerada por 1/2 | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 447 | Puntilla de 1 " | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 448 | Puntilla de 1 1/2" | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 449 | Puntilla de 1" sin cabeza | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 450 | Puntilla de 1/2 pulgada sin cabeza | Libra | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 451 | Puntilla de 2" para madera | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 452 | Puntilla de 2" sin cabeza | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 453 | Puntilla de 3/4" sin cabeza | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 454 | Puntilla de acero de 2" | LIBRA | puma - c. a mejioa & cia |  |  |  | $ 0,00 |
| 455 | Racor de salida para compresor de 1/2 | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 456 | Recarga de botella Agamix REF. 25 ASAB MIG Argon CO2 = 25 ARG= 75 | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 457 | Recebo B 200 | M3 | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 458 | Reducción de 1 a 1/4" p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 459 | Reducción de 1/12 a 1/4" p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 460 | Reducción de 2 a 1 1/4" p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 461 | Reducciones 2 1/2 x2 p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 462 | Reducciones de 1 1/2 a 1" p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 463 | Reducciones de 3/4x 1/2 p.v.c. | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 464 | Reducciones de p.v.c. De 1 1/4 a 1/2 | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 465 | Reducciones de p.v.c. De 3 a 2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 466 | Reductores de 11/4 a1" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 467 | Reflector exterior 250 w 208/220v | UNIDAD | sylvania - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 468 | Registro cortina de ½ | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 469 | Registro cortina de 2" | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 470 | Registro cortina de1,1/4 | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 471 | Registro de 1 1/2" bola | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 472 | Registro de 3/4 de bola | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 473 | Registro de bola de 3" | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 474 | Registro de paso de 1" | UNIDAD | helbert - red white |  |  |  | $ 0,00 |
| 475 | Regleta para cable No.10 | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 476 | Rejilla metálica en aluminio de 3x1/2" | UNIDAD | fanalrej-nacional-colregil |  |  |  | $ 0,00 |
| 477 | Rejilla metálica en aluminio de 3x2" | UNIDAD | fanalrej-nacional-colregil |  |  |  | $ 0,00 |
| 478 | Rejilla metálica en aluminio para desagüe de 4x3" | UNIDAD | fanalrej-nacional-colregil |  |  |  | $ 0,00 |
| 479 | Rejilla cúpula 4X2 | UNIDAD | fanalrej-nacional-colregil |  |  |  | $ 0,00 |
| 480 | Rejilla sifón metálica de 3" | UNIDAD | fanalrej-nacional-colregil |  |  |  | $ 0,00 |
| 481 | Remaches de 5/32x 1/2" | UNIDAD | mdt-taiwan-arcoli |  |  |  | $ 0,00 |
| 482 | Remaches pop de 3/16x1" | UNIDAD | mdt-taiwan-arcoli |  |  |  | $ 0,00 |
| 483 | Removedor de pintura por galón | GALON | pintuco - phillac |  |  |  | $ 0,00 |
| 484 | Resistencia Eléctrica de 6" a 110 V (estufa) | UNIDAD | luengas-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 485 | Rodachinas de 4 para estantería | UNIDAD | imsa-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 486 | Rodamientos cilíndricos de 20 mm x 72 mm | UNIDAD | fag-zkl-nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 487 | Rodillo de felpa profesional de 3” | UNIDAD | master |  |  |  | $ 0,00 |
| 488 | Rodillos de felpa de 9" | UNIDAD | master |  |  |  | $ 0,00 |
| 489 | Rollo de alambre No. 10 x 100 mts | UNIDAD | centelsa -procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 490 | Rollo de cable No. 14 centelsa | UNIDAD | centelsa -procables |  |  |  | $ 0,00 |
| 491 | Rollo de fibra de vidrio | UNIDAD | fiberglass - texsa |  |  |  | $ 0,00 |
| 492 | Rosetas de porcelana | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 493 | Seguetas para acero | UNIDAD | stanley-nicholson |  |  |  | $ 0,00 |
| 494 | Seguetas para lamina | UNIDAD | stanley-nicholson |  |  |  | $ 0,00 |
| 495 | Sellador | GALON | bler-sapolin |  |  |  | $ 0,00 |
| 496 | Semicodos para agua lluvia de 6" p.v.c | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 497 | Semicodos presión de 2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 498 | Semicodos PVC. De 1" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 499 | Sifón sanitario tipo botella de 2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 500 | Sifón tipo botella de 1 1/2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 501 | Sifón con sosco 1 a 1.1/2 lava platos | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 502 | Sifón con sosco de 3" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 503 | Sifón de en p metálico 1 1/2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 504 | Sifón de en p metálico 2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 505 | Sifón en p neutro de 1 1/2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 506 | Sifón en p neutro de 2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 507 | Sifón en PVC de1/2 con tapón de 1 /2 | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 508 | Sifón para lavaplatos de 1 1/2" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 509 | Sifones de 2" con canastilla de 4" | UNIDAD | grival - gricol - inalgrifos |  |  |  | $ 0,00 |
| 510 | Sikaflex tubo 300ml | UNIDAD |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 511 | Silicona tubo 300ml | UNIDAD | Sika- klunter-super flex-pegadit |  |  |  | $ 0,00 |
| 512 | sockets bombillo de PIN de 13 W | UNIDAD | SILVANIA - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 513 | sockets tubo de 17 W | UNIDAD | SILVANIA - bjb - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 514 | sockets tubo de 40 W | UNIDAD | SILVANIA - bjb - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 515 | Soda cáustica | KILO | Beisbol-Alfachem |  |  |  | $ 0,00 |
| 516 | Soket para bala de halógeno de pin | UNIDAD | SILVANIA - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 517 | Soket para tl 17 | UNIDAD | SILVANIA - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 518 | Soket para tubo de 48 | UNIDAD | SILVANIA - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 519 | Soldadura 0,35 mig | ROLLO | WES ARCO-SOLTRODE |  |  |  | $ 0,00 |
| 520 | Soldadura 6013x1/8" caja | CAJA | WES ARCO-SOLTRODE |  |  |  | $ 0,00 |
| 521 | soldadura Níquel 100 | KILO | WES ARCO-SOLTRODE |  |  |  | $ 0,00 |
| 522 | Soldadura No.6013 x 3/32" | KILO | WES ARCO-SOLTRODE |  |  |  | $ 0,00 |
| 523 | Soldadura para PVC. Por cuartos | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 524 | Startes de 40 | CAJA | SILVANIA - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 525 | T en hierro de 1/8" x1" x 6m | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 526 | Tabla burra de 2mx30 cms | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 527 | Tablero acrílico de 1,20cms x80cm | UNIDAD | Acripel-Diacrilicos |  |  |  | $ 0,00 |
| 528 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta de 12 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 529 | Tablero eléctrico bifásico sin puerta 8 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 530 | Tablero eléctrico monofásico sin puerta de 4 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 531 | Tablero eléctrico monofásico sin puerta de 6 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 532 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 12 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 533 | Tablero eléctrico trifásico con puerta de 18 circuitos | UNIDAD | Legrand - Luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 534 | Tableta cerámica de 30x30cms. | M2 | corona - alfa |  |  |  | $ 0,00 |
| 535 | Taco enchufable de dos polos para 30 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 536 | Taco enchufable de dos polos para 60 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 537 | Taco enchufable de tres polos para 30 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 538 | Taco enchufable de tres polos para 60 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 539 | Taco enchufable un polo de 70 amp, | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 540 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 25 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 541 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 40 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 542 | Taco totalizador para riel din. de 3 polos de 63 amp. | UNIDAD | Legrand - Luminex - Siemens |  |  |  | $ 0,00 |
| 543 | Tanque en PVC. 1000 litros | UNIDAD | eternit-colombit-Ardisa-Ajover-Colempaques |  |  |  | $ 0,00 |
| 544 | Tanque en pvc. 2000 litros | UNIDAD | eternit-colombit-Ardisa-Ajover-Colempaques |  |  |  | $ 0,00 |
| 545 | Tapa ciega metálica rectangular | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 546 | Tapa ciega metálica redonda | UNIDAD | Nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 547 | Tapa de toma corriente doble | UNIDAD | Leviton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 548 | Tapa interruptor sencillo | UNIDAD | Leviton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 549 | Tapas telefónicas | UNIDAD | Leviton-HITACHI |  |  |  | $ 0,00 |
| 550 | Tapón de 1 roscado | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 551 | Tapón de 1/2 roscado | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 552 | Tapón de 3/4 roscado | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 553 | Tee galvanizada de 1" | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 554 | Tee CPVC 1" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 555 | Tee CPVC 1/2" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 556 | Tee CPVC 3/4" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 557 | Tee galvanizada de 3/8" | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 558 | Tee PVC 1" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 559 | Tee PVC 1/2" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 560 | Tee PVC 3/4" | UNIDAD | pavco-gerford |  |  |  | $ 0,00 |
| 561 | Teja en fibro-cemento perfil 1000 No 12 | UNIDAD | ETERNIT-COLOMBIT |  |  |  | $ 0,00 |
| 562 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 6 | UNIDAD | ETERNIT-COLOMBIT |  |  |  | $ 0,00 |
| 563 | Teja de fibro-cemento perfil 1000 No 8 | UNIDAD | ETERNIT-COLOMBIT |  |  |  | $ 0,00 |
| 564 | Tejas plásticas No 6 | UNIDAD | ETERNIT - ajover |  |  |  | $ 0,00 |
| 565 | Tejas plásticas No 8 | UNIDAD | ETERNIT - ajover |  |  |  | $ 0,00 |
| 566 | Terminal Coaxial de anillo y rosca | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 567 | Terminales para tubo PVC conduit de 1 1/2" | UNIDAD | PAVCO - ralco |  |  |  | $ 0,00 |
| 568 | Terminales para tubo PVC conduit de 1" | UNIDAD | PAVCO - ralco |  |  |  | $ 0,00 |
| 569 | Terminal de comunicaciones CT 6 Panduit blanco" | UNIDAD | panduit - amp |  |  |  | $ 0,00 |
| 570 | Thinner | GALON | PROAMERICA-SAPOLIN-TERINSA |  |  |  | $ 0,00 |
| 571 | Tintilla varios colores por galón | UNIDAD | nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 572 | Tira de flanche de 5mts. De Lx25cm de A. | UNIDAD | DIACO-LAMINADOS ANDINOS S.A |  |  |  | $ 0,00 |
| 573 | Tira de varilla de 6mts. X 10,5mm | UNIDAD | DIACO-LAMINADOS ANDINOS S.A |  |  |  | $ 0,00 |
| 574 | Toma telefónica de 4 conductos | UNIDAD | legrand - leviton |  |  |  | $ 0,00 |
| 575 | Toma de incrustar trifilar 50 amp 250 v | UNIDAD | Leviton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 576 | Toma doble, con polo a tierra de 15 amp 125 v | UNIDAD | Leviton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 577 | Toma 5262 IG leviton | UNIDAD | Leviton - luminex |  |  |  | $ 0,00 |
| 578 | Tornillo Cancamo de perno de 1" | UNIDAD | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 579 | Tornillo con tuerca para pupitre | UNIDAD | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 580 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 11/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 581 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 2", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 582 | Tornillo para madera aglomerado de 6X 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 583 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1 1/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 584 | Tornillo para madera aglomerado de 6X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 585 | Tornillo para madera aglomerado de 7X 1 1/4 ", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 586 | Tornillo para madera aglomerado de 8X1", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 587 | Tornillo para madera avellanado de 3 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 588 | Tornillo para madera avellanado de 5 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 589 | Tornillo para madera avellanado de 6 x 1/2", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 590 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 591 | Tornillo para madera avellanado de 8 x 5/8", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 592 | Tornillo para metal de 6 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 593 | Tornillo para metal de 8 x 1", paquete x 100 unidades | PAQUETE | hermundy - taiwan |  |  |  | $ 0,00 |
| 594 | Triplex de 4mm. lamina de 120x240 | UNIDAD | ARAUCO - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 595 | Triplex de 9mm. lamina de 120x240 | UNIDAD | ARAUCO - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 596 | Tubería cuadrada cal 18 de 1"x 1 " x 6 mts | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 597 | Tubería cuadrada de cal 18 3/4"x3/4" x 6 mts | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 598 | Tubería metálica redonda de 5/8" x 6 mts cal 18 | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 599 | Tubería metálica redonda de cal 18 1/2" x 6 mts | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 600 | Tubería PVC presión de 1" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 601 | Tubería PVC presión de 1/2" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 602 | Tubería PVC presión de 2" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 603 | Tubería PVC presión de 3" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 604 | Tubería PVC presión de 3/4" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 605 | Tubería PVC presión de 4" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 606 | Tubería PVC sanitaria de 1 1/2" x 6 mts | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 607 | Tubo fluorescente 13 W de pin ahorradores Caj. 24 unidades | CAJA | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 608 | Tubo Fluorescente 32 W Luz día | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 609 | Tubo fluorescente de 2x 48 w CAJA x 30 | CAJA | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 610 | Tubo fluorescente de 2x 96 w CAJA x 30 | CAJA | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 611 | Tubo fluorescente de 2x40 CAJA x 30 | CAJA | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 612 | Tubo fluorescente de1x17w CAJA x 30 | CAJA | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 613 | Tubo Halógeno 1500 W - 220 V | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 614 | Tubo Halógeno 1548 110V 300W | UNIDAD | osram-silvania-nippon-philips |  |  |  | $ 0,00 |
| 615 | Tubo rectangular de 12x25 mm espesor 1.20 metalico | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 616 | Tubo rectangular de 20x40 mm espesor 1.20 metálico | UNIDAD | colmena - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| 617 | Unión deslizable p.v.c presión 1/2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 618 | Unión deslizable p.v.c presión 3/4" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 619 | Unión universal de p.v.c presión 1 1/2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 620 | Unión universal de p.v.c presión 1/2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 621 | Unión universal de p.v.c presión 3/4" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 622 | Válvula de entrada 7/8", para sanitario | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 623 | Válvula de registro metálica de 1/2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 624 | Válvula de registro plástica de 1/2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 625 | Válvula de regulación lavamanos con adaptador 35 cms | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 626 | Válvula salida de descargue grival | UNIDAD | grival - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 627 | Válvula salida tanque 26 y 32 cms, para sanitario | UNIDAD | grival - gricol |  |  |  | $ 0,00 |
| 628 | Varilla corrugada x 6 mts dim. 1" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 629 | Varilla corrugada x 6 mts dim 1/4" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 630 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/4" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 631 | Varilla corrugada x 6 mts dim 3/8" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 632 | Varilla corrugada x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 633 | Varilla corrugada x 6 mts dim 7/8" | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 634 | Varilla corrugada x 6 mts dim 8.5 mm | UNIDAD | DIACO- paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 635 | Varilla cuadrada x 6 mts de 1/2" | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 636 | Varilla cuadrada x 6 mts de 10 mm | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 637 | Varilla cuadrada x 6 mts de 11 mm | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 638 | Varilla cuadrada x 6 mts de 12 mm | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 639 | Varilla cuadrada x 6 mts de 5/8" | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 640 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 1/2" | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 641 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 12mm | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 642 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 15mm | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 643 | Varilla redonda lisa x 6 mts dim 5/8" | UNIDAD | diaco - paz del rio |  |  |  | $ 0,00 |
| 644 | Vulkem de 116, impermeabilizante | TUBO |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 645 | Vulkem de 171, impermeabilizante | TUBO |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 646 | Win blanco plástico | METRO | NACIONAL |  |  |  | $ 0,00 |
| 647 | Win metálico de 6 mts. | UNIDAD | NACIONAL |  |  |  | $ 0,00 |
| 648 | Yee doble de 2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 649 | Yee doble de 6" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 650 | Yee sanitaria de 3" x 2" | UNIDAD | pavco - gerfor - durman |  |  |  | $ 0,00 |
| 651 | Yeso | KILO | la roca - nacional |  |  |  | $ 0,00 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES REQUERIDAS POR LA RED DE DATOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Cable Multipar telefónico de 100 pares | Metros | según especificaciones pág. 49 - 52 |  |  |  | $ 0,00 |
| 653 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 654 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 655 | Cable UTP categoría 6, color gris | Caja X 100 pies |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 656 | Patch cord 3 ft Categoría 6, color Gris | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 657 | Patch cord 7 ft, Categoría 6, color Gris | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 658 | Cable UTP para exteriores, Categoría 5e Ref. 1304A | Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 659 | Cable UTP, categoría 5e, color azul | Caja x 300 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 660 | Patch Cord categoría 5e, de 5 ft color azul | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 661 | Patch Cord categoría 5e, de 3 ft color azul | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 662 | FACE plate doble vertical, CAT. 6, beige Ref. P21W. | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 663 | Face plate doble vertical, Color beige | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 664 | Canaleta Metálica color beige 10 X 4 cm., láminas Cold Roller calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 665 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. Color beige | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 666 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Tramo X 2,4 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 667 | Canaleta plástica 40 mm. x 22 mm, color blanco Ref. CP-6000 | Tramo X 2 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 668 | Organizador horizontal 19¨,2RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate Formato 19¨ 60x80 mm. plástico Ref. :CP-6000 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 669 | Patch Panel (Herraje), 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6 Ref. :CP-6000 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 670 | Patch Panel 24 puertos, categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 671 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 25 pares | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 672 | Regletas telefónica, ponchado 110, de 50 pares | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 673 | Terminal plástica Ref. :CP-6005 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 674 | Toma Lógica (CT), Categoría 6 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 675 | Troquel de datos para canaleta metálica de (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 676 | Base adhesiva para sujeción de cables 25 mm. x 25 mm. Ref. :CP-6005 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 677 | Abrazadera metálica, 3/4 “ | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 678 | Amarres plásticos de 15 cm. | Paquete x 100 |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 679 | Cajas de montaje ref. :OB-6048 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 680 | Cajas de paso plásticas, 15 X 15 cm. | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 681 | Cajas de paso plásticas, 25 X 25 cm. | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 682 | Chazo plástico de ¼” | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 683 | Cinta de enmascarar, de 1” | Rollo |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 684 | Codo externo plástico Ref.. CP-6003 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 685 | Codo interno plástico Ref. :CP-6004 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 686 | Coraza metálica de 1 y ¾ “ | Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 687 | Curva Externa Metálica color beige 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 18-20. | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 688 | Curva interna Metálica color beige 12 X 5 cm. | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 689 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 690 | Derivación en T Ref.: CP-6001 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 691 | Puntillas de 1” para pistola Ramset | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 692 | Terminales PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 693 | Tornillo para chazo plástico 1/4 " | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 694 | Tornillos auto-perforantes ½” | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 695 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tramo X 3 Metros |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 696 | Gabinete Rack Tipo I (ver especificaciones en numeral 2.2) Ref. CP-6001 | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 697 | Gabinete Rack Tipo II (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 698 | Gabinete Rack Tipo III (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 699 | Gabinete Rack Tipo IV (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |
| 700 | Gabinete Rack Tipo V (ver especificaciones en numeral 2.2) | Unidad |  |  |  |  | $ 0,00 |

| Señor Proponente tenga en cuenta las siguientes Notas: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota N. 1: En los items en donde se relaciona la Marca Nacional, los proponentes debe ofertar r una marca del producto que sea de fabricación nacional. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota N. 2: Todos los materiales solicitados son nuevos, por lo tanto no se aceptan productos remanufacturados. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota N. 3. 6. En caso de que algún ítems se repeta debe colocarse el mismo valor en ambos ítems. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota N. 4. En los ítems que no tienen marca sugerida o estan en blanco, el proponente debe suministrar la marca. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota N. 5. Hay materiales como bateas, material de cantera y otros que no posee marca, para lo cual deben acogerse a lo estipulado en la Pág. 54 de los términos de referencia |  |  |  |  |  |  |  |

El contenido del presente ADENDA No. 3, forma parte integral de los Términos de Referencia y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los Once (11) días del mes de Mayo de dos mil diez (2010).

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

Proyecto: Belsy A.

Revisó: Carlos Cortes <