INVITACIÓN DIRECTA No. 038-2010

RESPUESTA A LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN DIRECTA No. 038-2010

OBJETO:

La universidad Distrital esta interesa en contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con la correspondiente adquisición de accesorios necesarios puesta en funcionamiento, calibración certificada y cursos de actualización de los equipos e instrumentos de los Laboratorios de Física y Química de la Facultad Tecnológica.

FIRMA:  KASAI LTDA

Fecha de presentación de la observación:  27 de mayo de 2010

Hora:  10:22  am

Presentada mediante correo electrónico

Observación 1.: en el numeral 5.7 CAUSALES DE RECHAZO. Debido a que los equipos son diversos y no podríamos ofertar la totalidad de los servicios solicitados, solicitamos dicha modificación con el fin de lograr una participación activa de los diferentes proponentes.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD

La universidad acepta esta observación y permite a los diferentes oferentes cotizar parcialmente ítem por ítem. De acuerdo a la visita técnica realizada el 26 de mayo de 2010 se reflejo esta necesidad.

Se firma la presente a los veintisiete (27)  días del mes de mayo del año 2010.

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

Revisó: Tulio Isaza

Proyectó: Ximena Montealegre