## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
INVITACION DIRECTA No. 018 DE 2010 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÒN DE EQUIPOS MENORES CON DESTINO A LOS DIFERENTES LABORATORIOS, AULAS, CENTROS Y TALLERES ESPECIALIZADOS DE LAS CINCO FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
CUADRO ANEXO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | MARCAS SUGERIDAS | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | COLECTOR DE POLVO | MOTOR DE 1 HP. 115V/60Hz. DIAMETRO DEL BLOWER 9,5". SONIDO DE 0-70DB. TAMAÑO DE PARTICULA 3IM. FLUJO DE AIRE 650 CFM. | 1 | JET |  |  |  | 0 | 0
2 | LIJADORA | BANDA 6X48" DISCO 9" C/BASE. 115V. | 1 | JET |  |  |  | 0 | 0
3 | SIERRA SINFÍN | 14" HP BASE CERRADA. | 1 | JET |  |  |  | 0 | 0
4 | TALADRO DE ARBOL | 16.1/2" 3/4 HP - 5/8" | 1 | JET |  |  |  | 0 | 0
5 | TORNO | P/MADERA. MOTOR 3/4 HP CON BASE. | 1 | JET |  |  |  | 0 | 0
6 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | Micropipeta volumen variable modelo digital, autoclavable, rango 0,5-10ul | 2 | THERMO LCP |  |  |  | 0 | 0
7 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | Micropipeta volumen variable modelo digital, autoclavable, rango 10-100ul | 2 | THERMO LCP |  |  |  | 0 | 0
8 | MALETIN DE HERRAMIENTAS | MALETÍN PARA TÉCNICOS MANTENIMIENTO ELECTRÓNICA CON 100 PIEZAS | 1 | QUEST |  |  |  | 0 | 0
9 | MALETIN DE HERRAMIENTAS | MALETÍN PARA INSTALADORES DE REDES CON 81 PIEZAS | 1 | QUEST |  |  |  | 0 | 0
10 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (Para usuarios de tipo INDUSTRIAL.) | Medidor trifasico de tres (3) elementos energía activa y reactiva, con perfil de carga, reloj, incorporado, 3 x 57.7...230/100...440 V., clase de 1.0, calibrado por un laboratorio acreditado, 5(10)A (CORRIEINTE BASE 5A/CORRIENTE MAXIMA 10A) SALIDAS S0, RELE, INTERFAZ ELECTRICA DE COMUNICACIÓN. (NTC 4052). Para usuarios de tipo INDUSTRIAL. Que cumpla con la norma NTC-5226 | 6 | ELGAMA-ELEKTRONIKA |  |  |  | 0 | 0
11 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (tipo RESIDENCIAL) | MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA 120 V / 10 (60)A (CORRIENTE BASE 10A/CORRIENTE MAXIMA 60A), Multifuncional para la medición de energía activa hasta cuatro tarifas con la pantalla de cristal líquido de ocho digitos y reloj interno de tiempo real calibrado por un laboratorio acreditado. Que incluya funciones opcionales, tales como interfaz eléctrica optica o salida de relé. Que cumpla con los estandares IEC 62052-11 y IEC 62053-21, clase 1,0. Para usuarios de tipo RESIDENCIAL. Que cumpla con la norma NTC-5226 | 6 | ELGAMA-ELEKTRONIKA |  |  |  | 0 | 0
12 | MÓDULOS PERIFÉRICOS COMPATIBLES CON CPLD | Módulos periféricos compatibles con CPLD XC2C256, incluido: ADC, DAC, H-bridge amplifier, stereo headphone jack, serial flash. | 4 | XILINX |  |  |  | 0 | 0
13 | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/(AC+DC) | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/DC Y (AC+DC). FACTOR DE CRESTA ≤ 3 A PLENA ESCALA. MEDICION DE FACTOR DE CRESTA. CAPTURA DE VALORES MAX, MIN. Y PROMEDIO. MEDICIONES RELATIVAS. MEDICION DE SEÑALES DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA EN TRES PRESENTACIONES: COMPONENTE ALTERNA (RMS, COMPONENET CONTÍNUA Y COMBINACIÓN ALTERNA- CONTÍNUA (RMS).DC volts/AC volts 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V,500.00 V, 1000.0 V, ACCURACY:0.025 %,0.4 % (true-rms) Res. min. 1uV.DC current/AC current 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA,5.0000 A, 10.000 A ACCURACY:0.15 % 0.7 % (true-rms).Res. min. 0.01uA. Temperature (excluding probe) -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F) ACCURACY:1.0 % Resistance 50.000 Ώ, 500.00 Ώ, 5.0000 kΏ, 50.000 kΏ,500.00 kΏ, 5.0000 MΏ, 50.00 MΏ, 500.0 MΏ ACCURACY:0.05 % Capacitance 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF,100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.0 mF ACCURACY:1.0 %,Frequency 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz, ACCURACY:.005 % True-rms ac bandwidth 100 kHz, DC mV resolution 1 μV, Megohm range up to 500 MΩ,Memoria para almacenar mediciones únicas y a lo largo de intervalos de tiempo especificados y con conexión a PC para exportar datos. Logging memory up to 10,000 readings, Large 50,000 count, 1/4 VGA dot matrix display with white backlight Logging function with expanded memory for unattended monitoring of signals over time. Using on-board TrendCapture users can graphically review logged readings without needing a PC. Store up to 10,000 readings over time. | 2 | FLUKE Extech Instruments |  |  |  | 0 | 0
14 | REGULADOR DE TENSION | REGULADOR DE TENSION 120V 1000W, CON SUPRESOR DE PICOS, PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO | 20 | HEVARTRONIC |  |  |  | 0 | 0
15 | SISTEMA DE DESARROLLO DE CPLD | Sistema de desarrollo de CPLD XC2C256 ampliable por módulos peroféricos, interface y cable USB 2.0, ISE WebPACK CD, | 8 | XILINX |  |  |  | 0 | 0
16 | SISTEMA DE DESARROLLO PARA MICROCONTROLADORES SERIE PSOC | Sistema de desarrollo para microcontroladores serie PSoC con: puerto RS232, base DIP para programación, portoboard, LEDs independientes, programador y cable USB | 6 | CYPRESS |  |  |  | 0 | 0
17 | TABLERO DE CIRCUITOS | TABLERO DE CIRCUITOS,TRIFASICO 6 CIRCUITOS SIN PUERTA Y SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON POLO A TIERRA Y NEUTRO AISLADO. LAMINA COLDROLLED Y PINTURA ELECTROSTATICA | 6 | LUMINEX |  |  |  | 0 | 0
18 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA FIBRA OPTICA | Contenido: 2 Ponchadoras, 4 Dados, Horno y accesorios (14 puertos), Microscopio 100X, Pelador de chaqueta, Pelador de buffer, Cortafibra, Lija 1 µm, Lija 5 µm, 2 Cajas organizadoras, Tijeras electricista, Disco de pulir, Pad de pulido, Epóx | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  | 0