- INIVTACION DIRECTA  No. 018-2010

OBJETO: “contratar la adquisición de  EQUIPOS MENORES con destino a los diferentes laboratorios, aulas, centros y talleres especializados de las cinco facultades de  la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas”.

##### ADENDA No.  01

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante la presente Adenda, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, observando que, algunas firmas interesadas en el proceso, remitieron por escrito observaciones a los Términos de Referencia publicados, aclara y modifica los Términos de Referencia que rigen el proceso de la INIVTACION DIRECTA  No. 018-2010, así:

1. El numeral 4.1.2. OBJETO SOCIAL, se modifica y quedara así:

4.1.2. OBJETO SOCIAL

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código de Comercio.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la Invitación.

El objeto social del proponente, deberá incluir la venta y/o suministro y/o comercialización de equipos y elementos de laboratorio y/o equipos eléctricos.  Por lo cual si el objeto social de la persona jurídica proponente ó alguna de las personas jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con lo anteriormente descrito, la propuesta será rechazada.

2. El numeral 6. REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, se modifica y quedara así:

  - ASPECTOS TÉCNICOS

- ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLECTOR DE POLVO | ESPECIFICACIONES MINIMAS A : -DIÁMETRO DE RUEDA DEL SOPLADOR DE 9 ½ " (BLOWER) -RANGO DE RUIDO MAXIMO 65 - 70 DB -1 MANGUERA DE CONEXIÓN DE DIÁMETRO 4 " -BOLSA DE DIÁMETRO 14 " -BOLSA DE FILTRO/LONGITUD CILINDRO DE 31 1 / 2 " -CAPACIDAD DE LA BOLSA DE 2.1 PIES CÚBICOS -FLUJO DE AIRE A 4 " 650 PIES CÚBICOS / MIN (CFM) -TAMAÑO DE PARTÍCULA 30 (MICRONES) -POTENCIA DEL MOTOR DE 1 HP -MOTOR DE UNA FASE 1 PH -MOTOR DE TENSIÓN 115V/60HZ | 1 |
| 2 | LIJADORA | BANDA 6X48" DISCO 9" C/BASE. 115V. PARA PROCESAR MADERA | 1 |
| 3 | SIERRA SINFÍN | 14" HP BASE CERRADA. PARA PROCESAR MADERA | 1 |
| 4 | TALADRO DE ARBOL | 16.1/2" 3/4 HP – MANDRIL DE 5/8" PARA PROCESAR MADERA | 1 |
| 5 | TORNO | P/MADERA. MOTOR 3/4 HP CON BASE. | 1 |
| 6 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE MODELO DIGITAL, AUTOCLAVABLE, RANGO 0,5-10UL | 2 |
| 7 | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE | MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE MODELO DIGITAL, AUTOCLAVABLE, RANGO 10-100UL | 2 |
| 8 | MALETIN DE HERRAMIENTAS | MALETÍN PARA TÉCNICOS MANTENIMIENTO ELECTRÓNICA CON 100 PIEZAS | 1 |
| 9 | MALETIN DE HERRAMIENTAS | MALETÍN PARA INSTALADORES DE REDES CON 81 PIEZAS | 1 |
| 10 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (PARA USUARIOS DE TIPO INDUSTRIAL.) | MEDIDOR TRIFASICO DE TRES (3) ELEMENTOS ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, CON PERFIL DE CARGA, RELOJ, INCORPORADO, 3 X 57.7...230/100...440 V., CLASE DE 1.0, CALIBRADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO, 5(10)A (CORRIEINTE BASE 5A/CORRIENTE MAXIMA 10A) SALIDAS S0, RELE, INTERFAZ ELECTRICA DE COMUNICACIÓN. (NTC 4052). PARA USUARIOS DE TIPO INDUSTRIAL. QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC-5226 | 6 |
| 11 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (TIPO RESIDENCIAL) | MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA 120 V / 10 (60)A (CORRIENTE BASE 10A/CORRIENTE MAXIMA 60A), MULTIFUNCIONAL PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA HASTA CUATRO TARIFAS CON LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO DE OCHO DIGITOS Y RELOJ INTERNO DE TIEMPO REAL CALIBRADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. QUE INCLUYA FUNCIONES OPCIONALES, TALES COMO INTERFAZ ELÉCTRICA OPTICA O SALIDA DE RELÉ. QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES IEC 62052-11 Y IEC 62053-21, CLASE 1,0. PARA USUARIOS DE TIPO RESIDENCIAL. QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC-5226 | 6 |
| 12 | MÓDULOS PERIFÉRICOS COMPATIBLES CON CPLD | MÓDULOS PERIFÉRICOS COMPATIBLES CON CPLD XC2C256, INCLUIDO: ADC, DAC, H-BRIDGE AMPLIFIER, STEREO HEADPHONE JACK, SERIAL FLASH. | 4 |
| 13 | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/(AC+DC) | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/DC Y (AC+DC). FACTOR DE CRESTA ≤ 3 A PLENA ESCALA. MEDICION DE FACTOR DE CRESTA. CAPTURA DE VALORES MAX, MIN. Y PROMEDIO. MEDICIONES RELATIVAS. MEDICION DE SEÑALES DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA EN TRES PRESENTACIONES: COMPONENTE ALTERNA (RMS, COMPONENET CONTÍNUA Y COMBINACIÓN ALTERNA- CONTÍNUA (RMS).DC VOLTS/AC VOLTS 50.000 MV,500.00 MV, 5.0000 V, 50.000 V,500.00 V, 1000.0 V, ACCURACY:0.025 %,0.4 % (TRUE-RMS) RES. MIN. 1UV.DC CURRENT/AC CURRENT 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 MA, 400.00 MA,5.0000 A, 10.000 A ACCURACY:0.15 % 0.7 % (TRUE-RMS).RES. MIN. 0.01UA. TEMPERATURE (EXCLUDING PROBE) -200.0 °C TO 1350.0 °C (-328.0 °F TO 2462.0 °F) ACCURACY:1.0 % RESISTANCE 50.000 Ώ, 500.00 Ώ, 5.0000 KΏ, 50.000 KΏ,500.00 KΏ, 5.0000 MΏ, 50.00 MΏ, 500.0 MΏ ACCURACY:0.05 % CAPACITANCE 1.000 NF,10.00 NF 100.0 NF, 1.000 µF, 10.00 µF,100.0 µF, 1000 µF, 10.00 MF, 100.0 MF ACCURACY:1.0 %,FREQUENCY 99.999 HZ, 999.99 HZ, 9.9999 KHZ, 99.999 KHZ, 999.99 KHZ, ACCURACY:.005 % TRUE-RMS AC BANDWIDTH 100 KHZ, DC MV RESOLUTION 1 ΜV, MEGOHM RANGE UP TO 500 MΩ,MEMORIA PARA ALMACENAR MEDICIONES ÚNICAS Y A LO LARGO DE INTERVALOS DE TIEMPO ESPECIFICADOS Y CON CONEXIÓN A PC PARA EXPORTAR DATOS. LOGGING MEMORY UP TO 10,000 READINGS, LARGE 50,000 COUNT, 1/4 VGA DOT MATRIX DISPLAY WITH WHITE BACKLIGHT LOGGING FUNCTION WITH EXPANDED MEMORY FOR UNATTENDED MONITORING OF SIGNALS OVER TIME. USING ON-BOARD TRENDCAPTURE USERS CAN GRAPHICALLY REVIEW LOGGED READINGS WITHOUT NEEDING A PC. STORE UP TO 10,000 READINGS OVER TIME. | 2 |
| 14 | REGULADOR DE TENSION | REGULADOR DE TENSION 120V 1000W, CON SUPRESOR DE PICOS, PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO | 20 |
| 15 | SISTEMA DE DESARROLLO DE CPLD | SISTEMA DE DESARROLLO DE CPLD XC2C256 AMPLIABLE POR MÓDULOS PEROFÉRICOS, INTERFACE Y CABLE USB 2.0, ISE WEBPACK CD, | 8 |
| 16 | SISTEMA DE DESARROLLO PARA MICROCONTROLADORES SERIE PSOC | SISTEMA DE DESARROLLO PARA MICROCONTROLADORES SERIE PSOC CON: PUERTO RS232, BASE DIP PARA PROGRAMACIÓN, PORTOBOARD, LEDS INDEPENDIENTES, PROGRAMADOR Y CABLE USB | 6 |
| 17 | TABLERO DE CIRCUITOS | TABLERO DE CIRCUITOS, TRIFASICO 6 CIRCUITOS SIN PUERTA Y SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON POLO A TIERRA Y NEUTRO AISLADO. LAMINA COLDROLLED Y PINTURA ELECTROSTATICA | 6 |
| 18 | KIT DE HERRAMIENTAS PARA FIBRA OPTICA | CONTENIDO: 2 PONCHADORAS, 4 DADOS, HORNO Y ACCESORIOS (14 PUERTOS), MICROSCOPIO 100X, PELADOR DE CHAQUETA, PELADOR DE BUFFER, CORTAFIBRA, LIJA 1 µM, LIJA 5 µM, 2 CAJAS ORGANIZADORAS, TIJERAS ELECTRICISTA, DISCO DE PULIR, PAD DE PULIDO, EPÓX | 2 |

- 3. El ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA, se modifica y quedara así:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No 018 DE 2010

ANEXO 4

PROPUESTA ECONOMICA

La Universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico en el ítem para el cual esta ofertando.

Ver el archivo anexo

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil diez (2010).

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero