## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | MARCA | REFERENCIA | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Demolicion de muros, enchape y mesones en concreto, desmonte de puertas, ventanas, rejas, divisiones de oficina, baranda metalica. Desmonte puerta, ventiladores y tablero electrico (cuarto frio), desmonte campana extractora y mesones en acero inoxidable. Desmonte de cielo raso y lamparas. | GL | 1
1.2 | Cancelacion puntos hidraulicos, sanitarios, gas, electricos, etc. | Gl | 1
Sub Total Capitulo
2 | PISOS
2.1 | Reparación,desmanche, pulida, brillada y cristalizada del piso en granito, incluye reparacion de guardaescoba. | M2 | 510
Sub Total Capitulo
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm, espesor muro 0,12 mts h= 2,45m, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | Ml | 8.5
3.2 | Muro doble en bloque # 4 h= 2,00m, pañete, estuco y pintura incluye filos y dilataciones. | M2 | 22
3.3 | Muros en lamina superboard espesor 10 mm, espesor muro 0,12 mts h= 2,00m, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 15
3.4 | Recubrimiento muros en lamina de superboard espesor 10 mm, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 20
3.5 | Corte con pulidora vano muro en ladrillo hemeroteca h= 1,15m * 2,00 m | Gl | 1
Sub Total Capitulo
4 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
4.1 | Pañete muros interiores | M2 | 35
4.2 | Estuco muros interiores | M2 | 35
Sub Total Capitulo
5 | CARPINTERIA EN MADERA
5.1 | Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en PVC termo fundido, de 1.15 mts * 0.70 mts (Consulta) | Un | 6
5.2 | Puerta de corredera en madera entamborada con dilataciones según diseño, incluye chapa y riel con accesorios para su correcto funcionamiento1,20*2,30 mts (color a escoger) | Un | 5
5.3 | Mueble para DVD Mueble elaborado en lamina de MDF espesor 15mm enchapado en melamina y/o formica, estructura interna en madera, según diseño de 1,60 m * 0,35 m | Un | 3
5.4 | Puerta en madera entamborada con acabado en formica color a escoger, incluye chapa y cerradura | Un | 2
Sub Total Capitulo
6 | MUEBLES
6.1 | Estantería biblioteca sitema 32 de (200cmx32cmx90cm), estructura, base, zócalo y cenefa, en lamina de acero cold rolled. Cal 18 o superior; con 4 entrepaños carga frontal, tres entrepaños graduables en altura y uno fijo (los entrepaños en lamina de acero cold rolled. Cal 20 o superior, el entrepaño cargado permanecerá totalmente horizontal, sin deformaciones ni curvaturas), trancalibros integrados acada uno de los entrepaños, sistema de sujeción y desplazamiento del trancalibros, sistema de graduación de ranura que funciona como parte integral del mueble, acabado en pintura en polvo electrostática, microtexturizada, espesor 50- 70 micras, incluye tapas superiores en aglomerado de 20 mm. | Un | 100
6.2 | Tapa frontal en aglomerado espesor 20mm con acabado en formica para estantería biblioteca de 200cmx65cm | Un | 22
6.3 | Mesa de lectura rectangular (90cm*120cm) de 4 puestos con la superficie dilatada de la estructura y sostenida longitudinal y transversalmente por elementos de la misma, altura fija, superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, estructura en tuberia cuadrada en acero cold rolled de 2" (50.8 mm). Niveladores en poliuretano con diametro, rosca 5/16" y longitud de 50 mm con seguro y esparrago, con bordes en pvc termofundido. | Un | 33
6.4 | Puesto de computador (Sala de Internet de 120cmx60cm). con superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, Falda en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales y divisiones en vidrio laminado blanco altura 140cm. | Un | 11
6.5 | Puesto oficina 2° piso (180cmx60cm) superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales, 2 gavetas, 1 Archivador en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 1
6.6 | Puesto de hemeroteca (210cmx60cm) superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales, 2 gavetas, 1 Archivador en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 2
6.7 | Puesto deposito biblioteca con 2 superfcies de 110cm*60cm y 240cm*60cm, superficies en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales, 4 gavetas, 2 Archivadores en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 1
6.8 | Puesto circulacion 120cmx60cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales, 2 gavetas, 1 Archivador en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 2
6.9 | Puesto tipo oficina 150cmx150cm superficie en aglomerado 30mm, enchapado en melamina y/o formica, con bordes en pvc termofundido, estructura tubería cuadrada en acero cold rolled de 2” (50.8 mm). Niveladores Poliuretano con diámetro de rosca 5/16” y longitud de 50 mm con seguro y espárrago, 1 porta cpu a superficie en lamina de acero cold rolled calibre 18, 1 porta teclado, elementos estructurales, 2 gavetas, 1 Archivador en lamina de acero cold rolled calibres 16.18 y 20. | Un | 1
6.1 | Silla, estructuta tuberia de acero de 7/8" calibre 16 y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. Asiento inyección de polipropileno de alta resistencia en espuma densidad mínima 30, espaldar inyección de polipropileno de alta resistencia, tapones Polipropileno antirayado y antideslizantes, estructura con acabado en Pintura electrostática. | Un | 121
6.11 | Tandem 3 puestos, estructuta tuberia de acero herraje diametro 48mm y uniones con soldadura con acabado negro sin brazos tapizada solo asiento. Asiento inyección de polipropileno de alta resistencia en espuma densidad mínima 30, espaldar inyección de polipropileno de alta resistencia, tapones Polipropileno antirayado y antideslizantes, la estructura con acabado en Pintura electrostática. | Un | 1
6.12 | Mueble (DVD) en lamina cold rolled cal. 18 o superior, soportado por niveladores, zocalo de proteccion de 10cm de alto, puertas abatibles en vidrio laminado, bandejas escalonadas de tres (3) para almacenamiento de cd´s de formato de 14,5 x 14,5 cm, con capacidad de 255 cd´s por bandeja. | Un | 2
6.13 | Poltrona tapizada en microfibra con estructura fabricada en aglomerado de 30 mm y refuerzos en madera maciza. | Un | 9
6.14 | Silla giratoria, estructura en tuberia de acero con uniones en soldadura, regulación de altura por cilindro neumatico, base de 5 aspas, con brazos y rodachinas superficie de rodamiento en poliuretano (capacidad de carga por rodachina 50 kg), asiento bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 60), carcasa exterior en polipropileno inyectado con protección UV, espaldar medio, bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad. (Densidad 30) carcasa exterior en polipropileno inyectado con protección UV, base nylon poliamida, apoyabrazos estructura en acero recubierto en Nylon o poliuretano, cubierta telescopica protectora. | Un | 8
6.15 | Carro metalico lamina cold rolled. calibre 18 de 900 x 700 x 500 con entrepaños en lámina de acero cold rolled. Cal 18, 2 planos inclinados y rodachinas para piso duro con freno, Capacidad por rodachina 60 Kg. Manija Tubería redonda de acero cold rolled, diámetro mínimo 1 ½”. | Un | 2
6.16 | Exhibidor de periodico Altura: 1600mm, Ancho: 900mm, Profundidad: 400mm, con 5 entrepaños en lamina cold rolled cal. 20 y acabado exterior en aglomerado de 19 mm enchapado en formica y/o melamina. | Un | 1
6.17 | Exhibidor de libros y revistas | Un | 1
6.18 | Escaleras (2 peldaños) en lamina cold rolled de calibre 16 o superior con pintura electroestatica | Un | 2
6.19 | Folderama | Un | 1
Sub Total Capitulo
7 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
7.1 | División en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 2.00m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4.6
7.2 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.91m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4.393
7.3 | División en vidrio templado de 10mm, h= 2.30m x 2.73m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 6.279
7.4 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.66m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 1.518
7.5 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.62m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 3.726
7.6 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.60m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 1.38
7.7 | División vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.90m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. | M2 | 4.37
7.8 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.27m x 2.00m | UN | 1
7.9 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=1.80m x 1.52m | M2 | 2.736
7.1 | Vidrio templado de 10mm con accesorios en acero inoxidable de h=0.92m x 1.97m. | M2 | 1.8124
7.11 | Puerta de corredera en vidrio templado de 10mm, h= 2.30m x 1.00m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño. incluye riel, chapas y accesorios para su correcto funcionamiento. | Un | 1
7.12 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 1.00m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y visagras hidraulicas, incluye chapas y accesorios para su correcto funcionamiento | Un | 3
7.13 | Puerta de batiente en vidrio templado de 10mm, h=2.30m x 0.70m con socalo y montante en aluminio y vinilo según diseño y visagras hidraulicas, incluye chapas y accesorios para su correcto funcionamiento | Un | 1
Sub Total Capitulo
8 | CIELORASO
8.1 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | M2 | 300
8.2 | Cielo raso en lamina de drywall, macilla y pintura, incluye filos y dilataciones. | ML | 30
Sub Total Capitulo
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | Lampara completa de 60x 60 T8 con balastro electrónico | Un | 150
9.2 | Bala para 2 bombillos ahorradores con vidrio | Un | 20
9.3 | Salida electrica toma normal | Un | 44
9.4 | Salida electrica toma regulada | Un | 44
9.5 | UPS 10 KVA | Un | 2
Sub Total Capitulo
10 | INSTALACIONES PUNTOS DE RED
10.1 | Switch Cisco Catalyst WS-2960G-24TC-L, Accesorios, garantia soporte y mantenimiento (2 años) | Un | 2
10.2 | Punto de acceso inalámbrico AIR-LAP 1252AG-A-K9, Accesorios, garantia soporte y mantenimiento (2 años) | Un | 2
10.3 | Puntos de datos categoria 6 | Un | 38
Sub Total Capitulo
11 | PINTURA
11.1 | Resane muros y techo | Gl | 1
11.2 | Pintura general biblioteca con pintura color blanco | M2 | 35
11.3 | Pintura general biblioteca con pintura color blanco | Ml | 36.5
11.4 | Pintura general cielo raso (piso 1) con pintura viniltex de pintuco color blanco | M2 | 265.4
11.5 | Pintura esmalte para marcos de ventanas y puertas | Gl | 1
Sub Total Capitulo
12 | ACCESORIOS
12.1 | Televisor LED de 40" HD Resolusioón 1920*1080 con entradas y salidas de audio y video, incluye soporte para pared. | Un | 5
12.2 | DVD con conexión digital HDMI | Un | 3
12.3 | Audifonos con cancelacion de ruido de alta calidad, diafragma tipo boveda de 40 mm | Un | 9
12.4 | Video Bean Proyector LCD, Factor de forma: Portátil, Luminosidad: 2500ANSI lumens, Resolución original: 1024 x 768, Ratio de dimensiones: 16:9, Formato de vídeo: HDTV | Un | 2
Sub Total Capitulo
13 | ASEO Y LIMPIEZA
13.1 | Aseo general al finalizar obra | Gl | 1
Sub Total Capitulo
14 | TRANSPORTES
14.1 | Retiro de escombros (viajes) | Un | 5
Sub Total Capitulo
COSTO TOTAL OBRA

## Hoja2
19.87 | 12.68
22.7 | 12.21
16.783 | 33.566