TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DIRECTA No. 49-2011

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

TIPO DE CONTRATO:   Orden de Servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”  está interesada en realizar   el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombas sumergibles de aguas negras, equipos de  presión de agua potable y equipos contra incendio, de las sedes de la Universidad y Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de manejo de aguas negras y aguas lluvias. Para el mantenimiento correctivo los repuestos serán autorizados por el supervisor del contrato previa cotización. El mantenimiento de las bombas se realizará en todas las sedes de la universidad y el mantenimiento de los sistemas de manejo de aguas negras y lluvias se realizará en la torre administrativa, sabio Caldas, macarena y vivero.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista deberá presentar dos certificaciones que acrediten una experiencia mínima de 5 años en el mantenimiento de bombas de presión y bombas eyectoras.

Así mismo deberá presentar las hojas de vida de 3  técnicos  con experiencia en mantenimiento electromecánico y bombas.

El mantenimiento preventivo a las maquinas incluye: Inspección mensual de la maquinas, Realizando:

    - Inspección mensual   de los  sistemas:

- Ajuste de conexiones eléctricas

- Medición de tensiones e intensidad de corriente en los motores

    - Adecuación de tableros e instalaciones eléctricas

- Verificación de presiones

- Detección de fugas, tanto en tuberías como en accesorios.

- Lavado, limpieza y retiro de residuos de pozos eyectores.

- Sondeo y limpieza mediante fluido a presión periódico de tuberías de aguas negras

- Informe técnico y visto bueno por parte del supervisor del contrato.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

El mantenimiento correctivo a las maquinas incluye:

    - Inspección general de cada  sistema e identificación de la falla.

    - Presentar la cotización de repuestos y aprobación por parte del supervisor del contrato; corrección de la misma en un plazo máximo de un día hábil.

    - Se realizarán Pruebas de presión,  pruebas eléctricas, verificación de la no existencia de fugas, 
Presentar garantía en mano de obra y repuestos según sea.

    - El supervisor realizará pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo.

    - El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

El contratista debe presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

Obligaciones Técnicas del contratista.

- Los repuestos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en optimas condiciones de calidad y totalmente nuevos.

- Entregar oportunamente los repuestos autorizados en optimas condiciones de calidad, nuevos, que a su vez deben estar avalados por el supervisor del contrato, previa solicitud escrita formulada por el funcionario supervisor de la ejecución del contrato.

- Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados.

- Los accesorios que sean reparados deberán ser entregados oportunamente y con la garantía del caso.

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

| Bomba | motor | Cant | Tanque Hidroflo | Tanque reserva | Descripción del sistema |  | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barnes | Siemens | 2 | 2 | Almacenamiento 1 Aguas negras 1 | Sum. Agua potable |  | Ed. Sabio Caldas |
| U.s Electrical | Siemens | 2 | x |  | Sist. contraincendio |  |  |
| Barnes | Sin marca | 2 | x |  | Eyección |  |  |
| Barnes | Siemens | 3 | 1 | Almacenamiento 1 Aguas negras 1 | Sum. Agua potable |  | Torre Admiistrativa |
| IHM |  | 2 | x |  | Eyección |  |  |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 |  | Sum. Agua potable |  | Sede Central |
| Hidromac | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  | Tecnológica |
| IHM | Siemens | 2 | x |  | Sist. contraincendio |  |  |
| IHM | Siemens | 2 | x | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  |  |
| IHM | Siemens | 2 | x | Almacenamiento | Sum. Agua potable |  | Macarena B |
| IHM | Siemens | 2 | x | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  | Macarena A |
| Barnes | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  | Vivero |
| IHM | Siemens | 2 | x | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  | Calle 64 |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento 1 | Sum. Agua potable |  | Sótanos Av Jimenez |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento 1 | Sist. contraincendio |  | Sótanos Av Jimenez |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento 1 | Sist. contraincendio |  | ASAB |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento 1 | Sist. contraincendio |  | ASAB |
| Sistema de aguas lluvias |  |  |  |  |  | Macarena A |  |
| Sistema de aguas lluvias |  |  |  |  |  | Ed Sabio Caldas |  |
| Sistema de aguas lluvias |  |  |  |  |  | Torre Administrativa |  |
| Sistema de aguas lluvias |  |  |  |  |  | Vivero |  |

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de cuarenta y cinco millones de pesos  ($45.000.0000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 5475 expedida el 25 de octubre de 2011

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Cuadro No. 1. Propuesta Económica

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | Valor unitario | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrobombas. Comprende el motor y la bomba, con accesorios de acople, tanques hidro acumuladores, tanques de reserva y accesorios eléctricos según sea. | 30 |  |  |
| 2 | Sistemas de desagüe para aguas lluvias y residuales | 4 sistemas |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  |  |
| IVA. |  |  |  |  |
| TOTAL COSTOS DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  |

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de cuarenta y cinco millones de pesos  ($45.000.000.oo) INCLUIDO IVA incluido IVA y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

Se destinaran veinte millones de pesos ( $20.000.000) M/cte.,  para el mantenimiento preventivo y veinticinco millones de pesos ($25.000.000) M/cte.,  para el mantenimiento correctivo.

Para el mantenimiento preventivo se realizarán doce (12) visitas una por mes, las  cuales la  universidad pagará al contratista  en pagos mensuales por mes vencido, contados a partir del acta de iniciación.

El mantenimiento correctivo será cancelado previa prestación de la factura del servicio realizado, el cual incluirá repuestos y mano de obra con su respectiva garantía

La Universidad pagará al contratista en pagos mensuales con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañado del cumplimiento a satisfacción expedida  por el supervisor del contrato y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales.

El mantenimiento correctivo será cancelado previa presentación de la factura del servicio realizado, el cual incluirá repuestos  con su respectiva garantía

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce  (12)  meses, contados a partir de la previa aprobación de las garantías contractuales y firma del acta de inicio,  se tienen tres (3) meses para la liquidación del contrato.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  deberá  diligenciar el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de las tres (3) certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente,  cuyo objeto principal sea  mantenimiento de electrobombas.

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR | CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Una vez efectuadas la revisión jurídica y técnica la entidad calificará las propuestas de acuerdo con los siguientes factores de selección:

La Universidad Distrital escogerá aquella propuesta económica que sea la del menor valor, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 del Acuerdo 08 de 2003, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación.

Al respecto el Comité Institucional de Laboratorios propone se tengan en cuenta en la elaboración de los Términos de Referencia, los siguientes aspectos y su calificación respectiva:

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO ECONOMICO OFERTA | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos o por quien él delegue, y las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTOR FUNCIONAMIENTO DEL  SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el 20% del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

  - AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por el diez  por ciento (10%) del valor del contrato por el termino de vigencia del contrato y tres años más

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (49), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 3:00 pm., del martes 8 de noviembre  de 2011, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- la propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No.1.  oferta económica.

- Tres  (3) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia mínima de durante los últimos cinco (5) años en el mantenimiento de electrobombas.

- Hoja de vida de los tres (3) técnicos en mecánica o eléctrica con una experiencia mínima de tres (3) años en el mantenimiento de electrobombas.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP) en la siguiente categoría Actividad 3 Proveedor. Especialidad  25. Servicios de mantenimiento Grupo 09 Y 11.

Persona Natural

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Certificado antecedentes Judiciales expedido por el DAS. (Ley 190 de 1.995)

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la CONTRATACIÓN DIRECTA en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO ISAZA

Jefe Sección Compras

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre