## Revisión Técnica
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS
CUADRO DE EVALUACIÓN TECNICA CONVOCATORIA PUBLICA N° 013 DE 2011
OBJETO: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PARA LAS BATERIAS DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CRITERIOS DE EVALUACION FIJADOS EN LAS CONDICIONES PARA OFERTAR :
# | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR PROPUESTA ECONOMICA | RUP (Registro Unico de Proponentes) | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (K) |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL (3) | OBSERVACIONES
|  |  |  | K GENERAL (1500) | K RESIDUAL (800) | PERSONA JURIDICA
1 | FERNANDO PRIETO GONZALEZ | 415889250.01 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
2 | CONSORCIO MCG | 272167713 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
3 | UNION TEMPORAL JMB | 399649574.23 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
4 | CONSORCIO ADECUACIONES UD 2011 | 310104046 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
5 | CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA | 407350295 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
6 | CONSORCIO TS INGENIERIA | 362326644 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
7 | CONSORCIO H Y J | 328130951.98 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
8 | UNION TEMPORAL OBRAS DE MANTENIMIENTO | 405115941 | CUMPLE | CUMPLE | Revisar el K Residual | COMPLETOS | CUMPLE
9 | CONSORCIO BAÑOS UD 2011 | 402704724 | CUMPLE | CUMPLE | Revisar el K Residual | COMPLETOS | CUMPLE
10 | GRUPO B&G LTDA | 382259018.36 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | NO CUMPLE | Falta una (1) certificación RECHAZADA
11 | CONSORCIO DISTRITAL 2011 | 394973930.84 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
12 | CONSORCIO CBC S.A.S | 357736170.02 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | COMPLETOS | CUMPLE
CONTENIDO DE CRITERIOS
Para acreditar la EXPERIENCIA GENERAL el oferente deberá presentar: Tres (3) certificaciones de contratos, celebrados, ejecutados y terminados durante los últimos SEIS (6) años contados retroactivamente a partir al cierre de la presente Convocatoria Pública, en las que de forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en la construcción y/o adecuación de edificaciones que hayan incluido la construcción y/o adecuación de baños o baterías de baños. Para el caso de certificaciones de obra en construcciones de edificaciones el oferente en sus certificaciones y/o sus soportes, debe demostrar que ejecutó el ítem correspondiente a la adecuación y/o construcción de baños. La sumatoria de los valores de las tres (3) certificaciones de contratos, celebrados ejecutados y términados aportados por el oferente deberá ser mayor o igual a tres (3) veces el presupuesto oficial del presente proceso. El valor minimo de los contratos deberá ser de $ 200.000.000.00 para ser tenido en cuenta en la revisión técnica de la experiencia general.
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, verificará en el respectivo Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación del proponente expedido por la Cámara de Comercio, que cuenta con una Capacidad de Contratación (K) mínima de 1.500 SMMLV. En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes. En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, el requerimiento antes descrito, se verificará de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, es decir, el K de contratación de cada uno de los miembros de la figura asociativa, se multiplica por el porcentaje de su participación en ella, para luego efectuar la sumatoria de dichos valores y así verificar el requisito señalado. La capacidad residual de contratación del constructor de mínimo de 800 SMMLV
El Oferente deberá presentar el Analisis de Precios Unitarios para cada actividad de acuerdo al cuadro de especificaciones técnicas. Información Necesaria sobre los trabajos Requeridos. La NO presentación de este análisis no es subsanable en ningún caso y si en la revisión de los mismos se evidencian errores o inconsistencias, su oferta será rechazada.El formato que utilice el oferente para presentar el APU debe contener la siguiente información información como mínimo: Materiales, Equipo, Transporte, Mano de Obra
El proponente deberá acreditar o aportar en su propuesta, el certificado del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, donde conste su actividad como CONSTRUCTOR relacionado con el objeto de la presente Convocatoria y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días. ESPECIALIDAD 01 - grupo 07, ESPECIALIDAD 02 - grupo 01, 02, ESPECIALIDAD 04 - grupo 01, 02, 03, 07
V° B° DR RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe Division de Recursos Fisicos
Proyectó: Arq. Fernando E. Martinez Chaverra
O.P.S. - División de Recursos Fisicos
Note on C10: FRANCISCO PEÑA: COASCON LTDA M Y J INGENIERIA SA GMA CONSTRUCCIONES
Note on C11: FRANCISCO PEÑA: JM MULTIINVERSIONES SA BARING LTDA
Note on C12: FRANCISCO PEÑA: JOHN FREDY RAMIREZ EISENHOWER ZAMORA GONZALEZ
Note on C15: Universidad Distrital: José Ivan Gomez Salazar Hacer de Colombia

## Revisión APU
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 013 DE 2011
DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS
ANEXO No. 3 EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
Sede: | TECNOLOGICA - MACARENA "B" ED. PEDAGOGIA INFANTIL Y LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - ED. SABIO CALDAS (FAC. INGENIERIA) ED. SEDE CENTRAL (RED DE DATOS UDNET)
OBJETO: | ADECUACIÓN BATERIA DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | ESPECIFICACION TECNICA | FERNANDO PRIETO GONZALEZ | CONSORCIO MCG | CONSORCIO ADECUACIONES UD 2011 | CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA | CONSORCIO TS INGENIERIA | CONSORCIO H Y J | CONSORCIO BAÑOS UD 2011 | CONSORCIO DISTRITAL 2011 | CONSORCIO CBC S.A.S
1 | DESMONTE
1.1 | DIVISIONES METALICAS | UN | Se realizará el desmonte de las divisiones metálicas en los baños, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Comprende cada división debidamente instalada, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad | OK | OK | No incluye herramienta menor | No incluye herramienta menor | OK | OK | OK | OK | OK
1.2 | TAZAS SANITARIAS | UN | Este ítem consiste en el desmonte de los sanitarios, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Comprende cada sanitario debidamente desmontado, sin que presente maltrato de fracturas del material por golpes, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. | OK | OK | No incluye herramienta menor | No incluye herramienta menor, e incluye volqueta | OK | OK | Incluye volqueta | OK | Incluye retiro escombros
1.3 | ORINALES | UN | Este ítem comprende el desmonte de los orinales, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada orinal debidamente desmontado, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. | OK | OK | OK | No incluye herramienta menor, e incluye volqueta | OK | OK | Incluye volqueta | OK | Incluye retiro escombros
1.4 | LAVAMANOS | UN | Este ítem comprende el desmonte de los lavamanos, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada lavamanos debidamente desmontado, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. | OK | OK | OK | No incluye herramienta menor, e incluye volqueta | OK | OK | Incluye volqueta | OK | Incluye retiro escombros
2 | DEMOLICIONES
2.1 | ENCHAPES MUROS | M2 | Corresponden a este ítem las obras necesarias para la demolición de los enchapes existentes, se contempla el retiro y bote de escombros, materiales de desecho, así como su traslado.se tendrá en cuenta enchape demolido, revisado y aprobado por la Interventoría y /o supervisión. | No incluye el retiro del material demolido fuera de la sede | OK | No incluyo el retiro de escombros | No incluye herramienta menor | OK | OK | OK | OK | OK
2.2 | PISOS | M2 | Este ítem corresponde a las obras necesarias para la demolición de los pisos descritos en los planos previo concepto de la Interventoría y /o supervisión. Se recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente todos los retiros de los escombros y los elementos desmontados que puedan servir posteriormente deberán ser llevados, almacenados o botados al lugar que indique la interventoría y /o supervisión, y su disposición final se realizará de acuerdo con la normatividad vigente y en los lugares previstos. Se verificará piso demolido, revisado y aprobado por la Interventoría y /o supervisión, incluye mano de obra, herramientas, el retiro y bote de escombros. | No incluye el retiro del material demolido fuera de la sede | OK | No incluyo el retiro de escombros | No incluye herramienta menor | OK | OK | OK | OK | OK
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
3.1 | TAZA SANITARIA | UN | En este ítem se requiere el suministro de sanitario o inodoro tipo institucional, el cual deberá cumplir con una alta eficiencia en consumo de agua, que sea por lo menos de un 20% menos del consumo estándar y con alta capacidad de evacuación de solidos con características de seguridad especiales que eviten el vandalismo, por lo tanto deberá ser 100% antivandalico, al igual que la válvula la cual será de alta eficiencia la taza debe ir colgada al muro, con sifón oculto lo cual determina que el anclaje deberá soportar 1000 libras de peso, con sistema de instalación de grifería ocultos en la pared, deberá contar con un soporte sencillo para salida de 3”, el codo debe ser reventilado, la profundidad de pared debe ser de mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada). Para salida de 4”, el codo debe ser reventilado, la profundidad de pared debe ser de mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada) El modo de Fijación al piso deberá incluir pernos de fijación ya que se deben determinar de acuerdo al tipo de piso de la construcción, el soporte debe ser instalado sobre piso terminado, se sugiere que en placa fundida (concreto): se debe utilizar chazos de expansión de 3" de longitud x 1/2" de diámetro, en placa Aligerada, Bloquelón ó Placa Falsa: se recomienda, espárragos pasantes de diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela y tuerca. En Placa Falsa con viga metálica: Se recomienda, espárragos pasantes de diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela en platina de 2” x 2” x ¼” y tuerca. de marca reconocida ( primera calidad) con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para su correcta instalación, además deberá incluir la mano de obra para la instalación en los lugares indicados . Comprenderá el suministro de cada sanitario o inodoro debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad y de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | No incluye la referencia de la tasa | Sanitario no corresponde a lo solicitado, no incluye marca grifería | No incluye referencia taza ni grifería | No incluye marca grifería, ni de taza; incluye subcontrato en materiales | No incluye marca taza, ni referencia grifería | No incluye marca y referencia de taza y griferia | OK | No icluye marca y referencia de sanitario, npo incluye referencia grifería | No incluye marca y referencia de taza y grifería
3.2 | LAVAMANOS | UN | Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de lavamanos tipo institucional de sobreponer tipo monocomando , en porcelana, los cuales se empotrarán en los lugares indicados, debe incluir la grifería anti vandálica la cual será de Push, pesada y ahorradora con diseño versátil, con accionamiento hidromecánico con una liviana presión de la mano con todos sus accesorios. Comprende el suministro de cada lavamanos debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. | No incluye referencia de lavamanos y grifería | No incluye marca ni referencia de lavamanos y grifería | No incluye referencia lavamanos ni grifería | No incluye marca grifería, ni de lavamanos, ni materiales para instalación |  | No incluye marca y referencia de taza y griferia | OK | No incluye marca y referencia de lavamanos | No incluye maraca y referencia de lavamanos y grifería
3.3 | ORINALES | UN | Orinal a instalar deberá minimizar el salpique, además de ahorrar el consumo de agua el cual optimice a 0.5 litros por descarga ó 0.125 galones por descarga. Deberá tener un 87% menos de consumo frente a los orinales tradicionales de 3.8 litros por descarga ó 1 galón por descarga. Deberá tener entrada posterior que lo de hará más seguro, debe reducir el área de acumulación de mugre y de fácil limpieza. Deberá incluir sifón oculto e integrado en la porcelana, racor posterior para instalación de grifería y rejilla de desagüe la instalación deberá seguir las recomendaciones del fabricante. Deberá ser 100% anti vandálico, deberá incluir racor de salida posterior, para facilitar la instalación de fluxómetros o válvulas de descarga. Estos elementos serán de marca reconocida ( primera calidad) con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para su correcta instalación, además deberá incluir la mano de obra para la instalación en los lugares indicados . Comprenderá el suministro de cada orinal debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. | No incluye referencia orinal y grifería | No incluye marca ni referencia grifería | No incluye marca grifería | No incluye marca grifería, ni de lavamanos, ni materiales para instalación | No incluye marca taza, ni referencia grifería | No incluye marca y referencia de taza y griferia | OK | No incluye marca y referencia de sanitario, ni referencia grifería | No incluye maraca y referencia de lavamanos y grifería
3.4 | DIVISIONES METALICAS PARA ORINALES | M2 | Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado pre lijado N° 4 con estructura interna para dar rigidez, puertas de 60cm. incluye todos los accesorios de fijación. La lamina debe tener los bordes redondeados e ir anclada al muro, con sistema cantiléver cuyas medidas serán: ancho=0,60 alto=1,20.se pagara de acuerdo a la medida de pago, por lo suministrado e instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de obra, materiales y equipo necesario para esta actividad. | OK | OK | OK | Incluye silicona blanca no necesaria | OK | OK | OK | No incluye calibre material | OK
3.5 | DIVISIONES METALICAS PARA TAZA SANITARIA | M2 | Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado pre lijado N° 4 con estructura interna para dar rigidez, puertas de 60cm. Incluye Bisagras de pivote integradas al diseño de la división, cerrojo en acero inoxidable con protector plástico, incluye todos los accesorios de fijación. La lámina debe tener los bordes redondeados e ir anclada tanto al muro como al piso mediante una estructura, con sistema cantiléver cuyas medidas serán: ancho=1,35 alto=1,80. de largo. Se pagara de acuerdo a la medida de pago, por lo suministrado e instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de obra, materiales y equipo necesario para esta actividad. | OK | OK | OK | Incluye silicona blanca no necesaria | OK | OK | OK | No incluye calibre material | OK
3.6 | ENCHAPES | M2 | Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados en muros de los baños en baldosín de cerámica primera calidad ( medidas de 0,30m x0,30m aprox.), perfectamente acabados, incluyendo el suministro e instalación de la cerámica así como los demás materiales e insumos necesarios para su terminación. Antes de enchapar se procederá a preparar la superficie, sin dejar grietas o protuberancias debiendo quedar la superficie nivelada plomada, regladas e hiladas. Sus remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien acusadas. Se pagara de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, cerámica suministrada e instalada así como los demás materiales, insumos y mano de obra necesaria. | No incluye referencia enchape | No incluye referencia enchape | No incluye referencia enchape ni material de resane muros | No incluye materiales para preparar superficie, no tiene marca ni referencia enchape | No incluye referencia enchape | No incluye referencia enchape | Enchape no correspónde con lo solicitado medida | No incluye marca y referencia enchape | No incluye referencia enchape
3.7 | PISOS | M2 | Previo a la instalación de piso este ítem incluye piso base el cual consiste en el suministro y construcción de una placa en mortero 1:4 de 2 centímetros de espesor, con refuerzo de malla electro soldada. No se aceptarán rebabas, grietas, protuberancias ni desperfectos en los afinados. Construido en un todo de acuerdo a estas especificaciones y lo prescrito por el Interventor y/o supervisor. Incluye todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y suministro de materiales empleados (cemento, arena, formaleta y demás materiales necesarios para la realización de ésta actividad). Posteriormente se realizará el suministro e instalación de piso en porcelanato de primera calidad de 0,50m x 0,50, del color establecido por el interventor y/o supervisor antes de la instalación, insumos, mano de obra y herramientas necesarias para la instalación del porcelanato. El precio unitario debe incluir todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas y suministro de materiales necesarios. | No incluye referencia del porcelanato | No incluye marca ni referencia piso | No incluye referencia porcelanato | No incluyo la malla electro soldada | No incluye referencia porcelanto | No incluye marca y referencia piso | No incluye referencia porcelanato | No incluye malla electro soldada, relleno y material para nivelación | No incluye malla electro soldada, no especifica tipo porcelanato ni la referencia
4 | HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 | ADECUACIONES HIDROSANITARIAS | GL | Este comprende el suministro, instalación y adecuación del sistema hidrosanitario, tubería de Aguas negras, Aguas potable para el correcto funcionamiento de los baños. Incluye mano de obra, materiales e insumos para la ejecución de esta actividad. Se deberá tener en cuenta que las actuales instalaciones hidrosanitarias no han tenido mantenimiento ni cambio por un periodo prolongado, lo cual amerita a juicio del interventor y/o supervisor que este ítem sea tomado en cuenta de manera especial. Comprende la adecuación total o parcial del sistema hidrosanitario, tubería, accesorios, excavaciones, relleno, compactación, replanteo y demás actividades necesarias para este trabajo, el valor incluirá además de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para esta actividad. | No incluye excavaciones, relleno, y compactación | No especifica las diferentes tipos de tubería, ni incluye excavaciones, relleno y compactación | OK | No incluye excavaciones, relleno y compactación | No incluye relleno y compactación | No incluye rellenoy compactación ni equipo para ello | No incluye relleno y compactación y equipo para ello | No incluye equipo compactación, relleno, replanteo y compactación no son materiales | No incluye equipo compactación, relleno, replanteo y compactación
4.2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | GL | Este ítem comprende la limpieza y desobstrucción del sistema sanitario, tubería de aguas negras para el correcto funcionamiento de los baños para este trabajo, el valor incluirá, todos los materiales , mano de obra herramienta y equipo (sonda eléctrica o destaqueadores) necesario para esta actividad | OK | No incluye mano de obra ni equipos para realizar una adecuada limpieza | OK | No incluye equipo ni materiales para realizar una adecuada limpieza | OK | No presento este análisis | OK | OK | OK
EVALUACION FINAL |  |  |  | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE