## AM LTDA
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | AM ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 2010-12-23 | 30972000 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2009-12-01 | 123000000 | CUMPLE
3 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 2010-01-20 | 136184000 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 290156000 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 41996176
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | BIORAD,
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## KASAI
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | KASAI
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2009-02-10 | 277122840 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2010-09-27 | 95160600 | CUMPLE
3 | SECRETARIA DE SALUD DEL META | 2009-01-08 | 400501600 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 772785040 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 123400000
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | BUSHNELL, HIPICACA, CELESTRON, CLEAVER, BRAND, BIOSPEC, BRAND, EIJKELKAMP, VIEWSONIC, HUSQVARNA, DELMHORST, BOSCH, SCHULZ, REFRITECNICA
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESP.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UPTC | 2010-12-30 | 51678000 | CUMPLE
2 CON I.E.S | SENA REGIONAL AMAZONAS | 2010-11-09 | 119760584 | SOLICITAR ACLARACION EN LAS FECHAS DE LA CERTIFICACION
3 | FONADE | 2010-06-24 | 1086300000 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 1257738584 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 203502280
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | AND WEIGHING, THOMAS SCIENTIFIC, CLEVER, BRAND, THERMOLYNE, BIOSPEC, STUART, NEW BRUNSWICK, THERMOLAB, ATAGO, MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES, BLACK DEVINSON, HUSQVARNA, CLIMBING TECHNOLOGY, THERMO SCIENTIFIC, MITUTOYO
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | SUBSANAR

## ELECTROEQUIPOS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 2009-11-03 | 1187104142 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2009-12-17 | 348923995 | CUMPLE
3 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 2010-10-07 | 959819380 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 2495847517
VALOR OFERTA | 293901660
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | PHYWE, MINIPA, GUNT,
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | 24 HORAS
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | CUMPLE
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## NUEVOS RECURSOS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | NUEVOS RECURSOS NR LTDA.
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2008-12-29 | 106335143 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 2010-09-17 | 198425871 | CUMPLE
3 | CASYBER LTDA. | 2008-08-31 | 399040000 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 703801014 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 281033559
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | DE LORENZO, TecQuipment, BOXFORD
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | CUMPLE
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## ANALYTICA
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ANALYTICA
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 2007-09-26 | 1354519488 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2008-12-30 | 758407037 | CUMPLE
3 | ICA | 2007-06-28 | 327108400 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 2440034925 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 1037012160
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | OHAUS, EPPENDORF, THERMO OWL, FISHER SCIENTIFIC, PHYSIS, HANNA, CELESTRON, HT, IBERTEST, THERMO FINNTIPPE , VELP, SOCOREX, ATAGO, EXTECH, FLIR, EXTECH, SOLUMEK – SENSORS
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## ADVANCED INSTRUMENTS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ADVANCED INSTRUMENTS
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2007-04-25 | 380932168 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
2 CON I.E.S | SENA CAMPOALEGRE | 2010-10-22 | 118575200 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
3 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 2008-11-12 | 102196000 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 601703368 | NO CUMPLE
VALOR OFERTA | 275588160
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | NO CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | ADAM EQUIPMENT, EPPENDORF, BUSHNELL, MAJOR, MINIS, LAB TECH, BARSNTEAD, ATAGO
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | NO PRESENTA CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE LAS MARCAS BUSHNELL
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | NO ADMISIBLE

## MERCK
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | MERCK S.A.
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANANDER | 2011-04-03 | 2010-05-24 | 24189480 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 2008-06-05 | 2009-11-27 | 34290000 | CUMPLE
3 | INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO | 2010-10-28 | 2010-01-12 | 78109000 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  |  | 136588480 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 132470649
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | EPPENDORF
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | CUMPLE
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## SEI
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | SEI - SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN Ltda.
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL | 2008-12-30 | 97028681 | CUMPLE
2 CON I.E.S | ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO | 2009-02-17 | 51165890 | CUMPLE
3 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO INDUSTRIAL PRODUCTIVO TOTAL - SIPT LTDA | 2010-06-11 | 182969045 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 331163616 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 126463964
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | FLUKE, POMONA, AMPROBE
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## ICL DIDACTICA
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ICL DIDACTICA Ltda.
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2008-12-23 | 1358070167 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 2010-05-12 | 252883128 | CUMPLE
3 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 2011-03-16 | 626164165 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 2237117460 | CUMPLE
VALOR OFERTA | 575453085
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | LD DIDACTIC, P.A. HILTON, AMATROL
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## SUCONEL
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | SUCONEL SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRÓNICOS S.A
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 2007-09-10 | 275395000 | CUMPLE
2 CON I.E.S | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 2008-06-08 | 55865600 | CUMPLE
3 | ALIANZA DE TELECOMUNICACIONES | 2008-12-18 | 212882040 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 544142640
VALOR OFERTA | 40531560
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | FLUKE, RIGOL, UNI-T, BK PRECISION, DIGILENT, XILINX, MICROCHIP, AEMC, POMONA, EXTECH, FLUKE NETWORKS, FREESCALE.
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | FALTAN CERTIFICADOS DE RIGOL, DIGILENT, XILINX, EXTECH Y FREESCALE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## ENTHOS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ENTHOS,
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 2011-05-16 | 5953120 | CUMPLE
2 CON I.E.S | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2009-10-02 | 5649200 | NO CUMPLE CON LA NOTA 4 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
3 | FONADE | 2010-11-29 | 286171000 | NO CUMPLE CON LA NOTA 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 297773320
VALOR OFERTA | 24186000
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | NO CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | NO CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | NO CUMPLE
MARCAS | ENTHOS,
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | NO ADMISIBLE

## TECNIPESAJE
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | TECNIPESAJE
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | SENA | 2008-11-21 | 13920000 | CUMPLE
2 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2010-05-05 | 11484000 | CUMPLE
3 | INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | 2010-12-27 | 16634400 | CUMPLE
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 42038400
VALOR OFERTA | 6496000
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | CUMPLE
MARCAS | OHAUS
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE

## SOLTECO
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
1
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | SOLTECO
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO (MINIMO 1 ENERO DE 2007) | MONTO | OBSERVACIONES
1 CON I.E.S | UNIVERSIDAD LIBRE | 2010-12-17 | 174000000 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
2 | UNIVERSIDAD EAFIT | 2009-10-12 | 206913271 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
3 | FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA | 2011-04-14 | 340000000 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIOD EN LAS NOTAS 3, 5 Y 6 DEL NUMERAL 2.4.1.1. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  | 720913271
VALOR OFERTA | 208800000
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | NO CUMPLE
K DE CONTRATACION (MINIMO 3.000) | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 2 Ó ESPECIALIDAD 18 GRUPO 1) | CUMPLE
K RESIDUAL (MINIMO EL VALOR DE LA OFERTA | NO CUMPLE
MARCAS | EXASCAM
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE
GARANTIA | CUMPLE
CATALOGOS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | CUMPLE
CAPACITACION | CUMPLE
REPUESTOS | OFERTA
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 | CUMPLE
VALORACION TECNICA | NO ADMISIBLE

## EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM
EVALUACIÓN TÉCNICA ITEM A ITEM
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 015 de 2011
EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | ADVANCED | AM LTDA | ANALITYCA | ELECTROEQUIPOS | ENTHOS | ICL | KASAI | MERCK | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES | NUEVOS RECURSOS | SISTEMAS E INSTRUMENTACION | SOLTECO | SUCONEL | TECNIPESAJE
1 | FASAB | BALANZA ELECTRONICA | 4 | NO CUMPLE POR MODO DE CONTEO | NC | NO CUMPLE POR MODO DE CONTEO | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE
2 | FCE | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PIPETEO | 1 | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR ESPECIFICACION TECNICA DE LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS} | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC
3 | FCE | BINOCULARES | 3 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUED VERIFICAR UE ES A PRUEBA DE AGUA Y NIEBLA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
4 | FCE | CAMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 1 | NO CUMPLE NO SE PUEDE VERIFICAR FUENTE DE PODER | CUMPLE | NO CUMPLE CON CAPACIDADD DE GELES Y ESPECIFICACION TECNICA DE LA FUENTE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
5 | FCE | RED DE NIEBLA PARA AVES | 5 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
6 | FCE | TERMOBLOQUE PARA TUBOS EPPENDORF | 3 | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
7 | FCE | CALORIMETRO ADIABATICO | 12 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
8 | FCE | CÁMARAS DE ELECTROFORESIS CON UNA FUENTE DE PODER POWERPAC UNIVERSAL | 1 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE EL NIVEL DE BUFFER ES MUY ALTO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
9 | FCE | PH-METRO CONDUCTIMETRO | 6 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
10 | FCE | BINOCULARES CELESTRON SKY MASTER CON TRIPODE | 5 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
11 | FCE | BINOCULARES CELESTRON SKY MASTER CON TRIPODE | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
12 | FCE | BOBINAS HELMHOLTZ, UN PAR** | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
13 | FCE | BOLAS DE ACERO | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
14 | FCE | COBRA4 USB LINK | 2 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
15 | FCE | DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES DE MAXWELL | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
16 | FCE | JAULA DE FARADAY | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
17 | FCE | JUEGO DE TUBOS ESPECTRALES | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
18 | FCE | LAMPARA HALOGENA 200 A 1000 W / 110 V | 2 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
19 | FCE | LAMPARAS ESPECTRALES PICO 9 DE ZN | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
20 | FCE | LASER HE NE | 2 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
21 | FCE | LEY DE COULOMB | 1 | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFERTA EL RIEL NI EL CARRO | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
22 | FCE | MICROFONO DE MEDICIÓN | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
23 | FCE | PERLAS DE CRISTAL | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
24 | FCE | RESISTENCIA DE 10 MEGAOHMIOS | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
25 | FCE | TESS MECÁNICA ME1 | 5 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
26 | FCE | TESS MECÁNICA ME2 | 5 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
27 | FCE | TESS MECÁNICA ME3 | 5 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
28 | FCE | CALCULADORAS | 30 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
29 | FCE | COMPRESOR | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
30 | FCE | EXTRACTOR DE AIRE | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
31 | FI | ANALIZADOR DE POTENCIA | 2 | NC | NC | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
32 | FI | APARATO DE TENSION | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON QUE EL SOFTWARE DETERMINIE EL MODULO DE YOUNG POR LA MEDICION DE LA PENDIENTE DE LA ILNEA RECTA INICIAL, NO CUMPLE CON LA DETERMINACINO DE DUREZA MEDIANTE LA INTEGRAL BAJO LA CURVA, NO INLCLUYE LOS 10 CUPONES DE ACEDRO, ACERO TEMPLADO, ALUMINIO, 2 TIPOS DE PLASTICO, ETC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
33 | FI | CABLES DE CONEXIÓN | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
34 | FI | LABORATORIO DE INGENIERIA INVERSA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC
35 | FI | MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON EL DISPOSITIVOS DE ENSAYOS DE DUREZA SOLICITADO, NI CON EL DISPOSITIVO APRAEL CORTE DE EXPERIMENTOS, AMPLIADOR DE MUESTRAS PARA IMPRESIONES BRINELL, ETC | NO CUMPLE CON EL TORQUE MAXIMO DE 150 mm Y EL PESO REQUERIDO | NC | NO CUMPLE CON EL TORQUE MAXIMO DE 150 mm Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MONTAJE SOLICITADOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
36 | FI | MAQUINAS HERRAMIENTAS CNC FRESADORA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL INTERFAZ DE CONEXIÓN RS 232 O USB, ALIMENTACION 110-220 VAC 60 HZ, DIMENSION MINIMA DE SUPERFICIE . DE TRABAJO 72 CM DE H x 75 CM A x 182 CM L | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL NUMERO DE SESIONES DEL CURRICULO SOLICITADAS, NO CUMPLOE CON EL RECORRIDO DE LOS EJES | NC | NC | NC | NC
37 | FI | MAQUINAS HERRAMIENTAS CNC TORNO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL INTERFAZ DE CONEXIÓN RS 232 O USB, LA GUIA DE INSTALAICON, ALIMENTACION DE 110-120 VAC 60 HZ, | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL NUMERO DE SESIONES DEL CURRICULO SOLICITADAS, NO CUMPLE CON LO EXIFGIDO EN EL VOLTEO DE LA BANCADA | NC | NC | NC | NC
38 | FI | MÓDULO DE CAPACITANCIAS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
39 | FI | MÓDULO DE INDUCTANCIAS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
40 | FI | MÓDULO DE RESISTENCIAS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
41 | FI | NODOS COMUNES | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
42 | FI | PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA | 5 | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DE OPERACION SOLICITADO | NO CUMPLE CON EL RANGO DE OPERACION SOLICITADO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
43 | FI | PROTOTIPADORA RAPIDA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
44 | FI | SISTEMA BRAZO ROBOT SERVOARTICULADO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
45 | FI | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 2KVA | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
46 | FI | VATIMETRO DIGITAL | 5 | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DE OPERACION SOLICITADO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
47 | FMARN | RADIOS | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
48 | FMARN | CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL | 1 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
49 | FMARN | MICROPIPETAS MULTICANAL | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON LA AUTOCALIBRACION CONTINUA | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON LA AUTOCALIBRACION CONTINUA | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
50 | FMARN | PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION | 1 | NO CUMPLEN NO TIENE DISPLAY DIGITAL | NC | NO CUMPLEN NO TIENE DISPLAY DIGITAL | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
51 | FMARN | PULVERIZADOR DE TEJIDOS "MINI BEADBEATER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
52 | FMARN | ROLLER | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
53 | FMARN | SET DE MICROPIPETAS | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON LA AUTOCALIBRACION CONTINUA | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA AUTOCALIBRACION CONTINUA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
54 | FMARN | SHAKER AGITADOR | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA EL USO Y SOPORTE SOLICITADOS PARA LAS BANDEJAS DE TINCION DE GELES VERTICALES | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
55 | FMARN | SISTEMA DE TINCIÓN | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
56 | FMARN | MUESTREADOR BAILER EN ACERO INOXIBABLE | 2 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
57 | FMARN | MUESTREADOR DE AGUA VAN DORN | 1 | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA IFNROAMCION DEL CATALOGO NO PERMITE REALIZAR LA EVALUACION TECNICA | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
58 | FMARN | GAFAS ESTEREOSCOPIAS | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO SE ACLARA QUE EN CASO DE ADJUDICACION SE DEBE GARANTIZAR QUE LAS GAFAS TIENEN COMPATIBILIDAD CON LAS TARJETAS DE VIDEO DE LAS ESTACIONES DEL LABORATORIO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
59 | FMARN | CONGELADOR | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
60 | FMARN | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
61 | FMARN | FUSIÓMETRO | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
62 | FMARN | REFRACTÓMETRO | 1 | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
63 | FMARN | BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA CAMARA DE CRECIMIENTO COMPATIBLES CON CAMARA DE CRECIMIENTO DE THERMOSCIENTIFIC. MAS LOS GANCHOS DE SOPORTE. | 3 | NC | NC | NO CUMPLE CON ESPECIFIACIONES | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
64 | FMARN | GAVETAS ENTOMOLOGICAS | 100 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA EL MODELO CORRECTO NO ESPECIFICA SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD O NEUMATICO, NO GARANTIZA ENTREGRA DE GAVETA LLENAS CON CAJAS DE CARTON | NC | NC | NC | NC | NC
65 | FMARN | TRAMPA TIPO MALAISSE PARA CAPTURA DE INSECTOS | 2 | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
66 | FMARN | SISTEMA DIDACTICO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE INCLUIR EL SOFTWARE LICENCIADO Y LOS CABLES DE CONEXIÓN | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
67 | FMARN | BLOQUEADOR | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
68 | FMARN | DESCENSOR TIPO OCHO | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
69 | FMARN | GUADAÑADORA | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
70 | FMARN | MOSQUETONES | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
71 | FMARN | NAVAJA PARA INJERTAR | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
72 | FMARN | HIGROMETRO | 2 | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA RANGOS DECONTENIDOS DE HUMEDAD NI EL TEMA DE ALAMACENAMIENTO DE DATOS | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
73 | FMARN | TALADRO PRESSLER | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
74 | FT | Omap3530 600Mhz ARM Cortex-A8 256M DDR Board, single board computer | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
75 | FT | S3C6410 ARM11 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
76 | FT | CAJA DE MODELOS MINERALES | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
77 | FT | CAJA DE MODELOS MOLECULARES | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
78 | FT | COMPRESOR SEMI-INDUSTRIAL. LIBRE DE ACEITE | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
79 | FT | EQUIPO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD DEL SUELO | 1 | NC | NC | NO CUMPLE INCLUYE UN EQUIPO DIGITAL Y ALGUNOS ELEMENTOS PARA ANALISIS DE SUELOS DE CAMPO | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
80 | FT | MALETIN ECOLOGICO PARA ANALISIS DEL SUELO | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA EL ANALISIS DE HUMUS NI LA DENSIDAD DEL SUELO | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
81 | FT | NEVERA VERTICAL | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
82 | FT | TELESCOPIO 11" M. ALTAZIMUTAL CON GPS INCORPORADO (Y/O TELESCOPIO CGEM 1100 EQ) | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS FILTROS, EL BARLOW, LOS OCULARES 15 mm, 19 mm, 23 mm Y 31mm | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
83 | FT | GONIOMETRO | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE PUES NO SE EVIDENCIA QUE CUMPLA CON LA CARACTERISITCA 360°/90° | NC | NC | NC | NC | NC
84 | FT | MARMOL DE PLANITUD | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ANEXO CATALOGO | NC | NC | NC | NC | NC
85 | FT | ADAPTADORES UNIVERSALES BNC 75Ω | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
86 | FT | CÁMARA INFRAROJA PROFESIONAL | 1 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
87 | FT | HIGROTERMÓMETRO INTERIORES Y EXTERIORES | 1 | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE CON RANGOS DE HUMEDAD REQUERIDOS NI MIDE HUMEDAD EXTERIOR | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
88 | FT | MEGOHMETRO 5 KV MEDIDOR DE AISLAMIENTO DIGITAL | 1 | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DE MEDICION DE REISITENCIA YA QUE ES INFERIOR A 250 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
89 | FT | PROGRAMADOR UNIVERSAL DE INTEGRADOS. | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
90 | FT | PUENTE RLC PARA MEDICION DE IMPEDANCIAS. | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
91 | FT | SONDA DE ALTO VOLTAJE | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
92 | FT | ANALIZADOR UNIVERSAL GASES ESCAPE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA. | 1 | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE SONDA LANDA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC
93 | FT | BOILER DE MARCET | 1 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC
94 | FT | MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR | 2 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC