- CONTRATACIÓN DIRECTA   No. 029 DE 2011

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”  está interesada en realizar la readecuación de espacios con divisiones en DRYWALL (muros doble cara) puertas (corrediza, de seguridad, en aluminio, madera y  puerta plegable en PVC), ventanas, insonorización  de puertas,  cielorrasos, en la Facultad  de Artes ASAB, Facultad de  Ciencias y Educación y la Facultad Tecnológica, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas

##### ADENDA No.  02

- Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACION DIRECTA SC-029-2011.

- En el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se hace necesario aclarar   respecto a cada ítem adicionando las características principales quedando así:

- Muro doble en drywall con refuerzo estructural

Características:

- Laminas en panel de yeso

- Marca gyplac

- Espesor lamina de ½”

- Perfileria en calibre 24 galvanizada

- Refuerzos para colgar ropa y televisor

- Estructura de 9cm de ancho

- Terminación en vinilo blanco para interiores dos (02) manos.

- Muro doble cara en drywall

Características:

- Laminas en panel de yeso

- Marca Gyplac

- Espesor lamina de ½”

- Perfileria en calibre 24 galvanizada,

- Estructura de 9cm de ancho,

- Terminación en vinilo blanco para interiores dos (02 ) manos.

- Muro sencillo cara en drywall

Características:

- Laminas en panel de yeso

- Marca Gyplac

- Espesor lamina de ½”

- Perfileria en calibre 24 galvanizada

- Terminación en vinilo blanco para interiores dos (02 ) manos.

- Puerta acústica de corredera de 3.20 x 1.20 con marco elaborados en:

Características: 
Marco en cedro fino,

  - Tapas de la puerta  en MDF de 9 mm,

  - Fibra de vidrio de 2cm,

  - Capa de membrana acústica en un lado de 3mm,

  - Triples de 4 mm en ocume,

  - Riel en aluminio,

  - Rodachines de 4 ruedas,

  - Guía en el piso

  - Pintada en catalizado (el color de la puerta se ajustara a las existentes).

- Puerta acústica de corredera de 1.80 x 0.80 con marco elaborados en:

Características:

- Puerta entamborada en triplex  de  3mm

- Marquete  en madera maciza

- chapa

Se hace necesario adicionar al numeral 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS  la programación de una visita técnica que se ha programado para el día lunes 12 de septiembre  de 2011, a las10:00 a. m.,  lugar de encuentro será en la Carrera 13 N. 14-69 Salón 111 Facultad de Artes.  La Visita técnica será atendida por la ingeniera Carlota Echeverry.

La visita técnica tiene por objeto permitir a los interesados en el proceso de selección, que por sus propios medios conozcan los lugares en los que se desarrollarán los trabajos y suministros a contratar, se hagan una idea clara y veraz del objeto del proceso así como lo de sus alcances.  De sobrevenir preguntas luego de realizar la visita técnica, los interesados podrán solicitar las aclaraciones del caso, en las condiciones y en las fechas fijadas para tal efecto por la Universidad

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los  ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil  once (2011).

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección de Compras

Elaboró: Ximena Montealegre