Universidad Distrital

Francisco José de Caldas

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2012

La Universidad está interesada en recibir propuestas para seleccionar a un oferente que a juicio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presente las mejores condiciones para contratar la adecuación y el mantenimiento para las  baterías de baños en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones.

##### ADENDO No.  02

Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, y teniendo en cuenta :

Que algunas empresas interesadas en el proceso de selección remitieron a la Universidad las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo.

Que una vez analizadas las anteriores por el Comité de Evaluación se determino, que era necesario realizar algunas  modificaciones;

Que en atención a lo anterior, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas aclara y modifica el Pliego de Condiciones que rige el proceso de la Convocatoria Pública  No. 002-2012, tal como a continuación se describe:

- Informa: La Universidad informa a todas las empresas que participaron en la visita técnica, que pueden recoger la certificación de asistencia hasta el día de cierre de la convocatoria pública.

- Modificar el numeral 1.13 que queda así:

1.13 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

| ACTIVIDAD | LUGAR , FECHA Y HORA, RESPONSABLE |
| --- | --- |
| Publicación de Pre-Pliego de Condiciones | 11 de Mayo de 2012, Portal de Contratación Estatal www.contratos.gov.co y en la página Web de la Universidad www.udistrital.edu.co/contratación/convocatorias 2012 |
| Solicitud de aclaraciones y/o modificaciones a los Pre-pliegos de Condiciones | Por escrito y medio digital, del 11 al 16 de Mayo de 2012, hasta las 4:00 p. m. , en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la Cra 7 No 40-53 piso 8vo de la ciudad de Bogotá D.C. y al correo: vicerrecadmin@udistrital.edu.co |
| Resolución de Apertura | 14 de mayo de 2012, Rectoría de la Universidad |
| Publicación Pliego de Condiciones definitivo | 22 de Mayo de 2012, Portal de Contratación Estatal www.contratos.gov.co, pagina Web de la Universidad www.udistrital.edu.co/contratación/convocatorias 2012 |
| Avisos de Prensa | 22 y 24 de Mayo de 2012, en un periódico de amplia circulación nacional. |
| Visita Técnica | 25 de mayo de 2012 a las 9:00 am. Único punto de encuentro: portería principal de la Facultad Tecnológica ubicada en la Transversal 70 B N. 73 a 35 Sur, Inicio de la visita. |
| Solicitud de aclaraciones y/o modificaciones al Pliego de Condiciones definitivo. | Por escrito y medio digital, del 22 al 28 de mayo de 2012, hasta las 4:00 p. m., en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la Cra. 7 No 40-53 piso 8vo en la ciudad de Bogotá D.C. y al correo: vicerrecadmin@udistrital.edu.co |
| Audiencia Pública de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación del Pliego de Condiciones. | 31 de mayo de 2012 a las 10: 00 a.m. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en la Cra. 7 No 40-53 piso 8vo |
| Recepción de Propuestas y cierre de la convocatoria en Audiencia Pública | 12 de Junio de 2012, hasta las 10:00 a.m. en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera ubicada en la Cra 7 No 40-53 piso 8vo de la ciudad de Bogotá D.C. Será responsabilidad de los interesados de participar en el proceso, tomar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de la hora fijada para esta diligencia. |
| Estudio y evaluación de las propuestas | Del 13 al 22 de Junio de 2012, Comité de Evaluación |
| Publicación de la evaluación de las propuestas | 25 de Junio de 2012, Portal de Contratación Estatal www.contratos.gov.co y en la página Web de la Universidad (www.udistrital.edu.co/contratación/convocatorias 2011 |
| Observaciones a la evaluación | Del 25 al 28 de Junio de 2012 hasta las 3:00 p.m. por escrito y en medio digital en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad ubicada en la Cra 7 No 40-53 piso 8vo de la ciudad de Bogotá D.C |
| Estudio y Evaluación de las observaciones presentadas a la evaluación. | Del 29 de junio al de 6 de Julio de 2012 |
| Audiencia pública para dar respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación y recomendación de adjudicación ó de declaratoria de desierta. | 9 de Julio de 2012 a las 3:00 p.m., Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 10 al 13 de Julio de 2012, Oficina Jurídica |

- Modificar el numeral 2.2.1 que queda así:

2.2.1. Certificado de existencia y representación legal

La no presentación de este documento genera rechazo de la propuesta

El oferente si es persona jurídica, deberá haberse constituido por lo menos con seis (6) años de anterioridad a la presentación de la oferta, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria  de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Para el caso de las empresas que se presenten como Sociedades por Acciones Simplificadas –SAS- se les tendrá en cuenta y se les considerará como válida la experiencia acumulada anterior a la fecha de su modificación, siempre y cuando esta experiencia se haya logrado (y se demuestre plenamente) en desarrollo de las actividades de la empresa que migro a la SAS.  Lo anterior, no aplicará para las empresas que  hayan nacido como una SAS nueva.

Si el oferente es persona natural, en caso de tener matricula mercantil  expedida por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción , deberá presentarla con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la Convocatoria, donde conste la actividad económica de conformidad con el objeto del proceso de selección.

Para el caso de personas naturales que no posean matricula mercantil, deberán anexar la copia de la matricula profesional junto a la (s) certificación(es) de experiencia especifica en obra civil.

NOTA: Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las Profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio.

IMPORTANTE: Respecto del tiempo de constitución de las empresas constitutivas de Consorcios o Uniones Temporales, por lo menos una de las empresas que los integran deberá tener por lo menos seis (6) años de constitución.

NOTA 1: Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el Consorcio o la Unión Temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.  De otra parte, es necesario establecer que, la capacidad jurídica se comprobará mediante el certificado de existencia y representación legal así como, con el RUP para el caso de personas jurídicas; para las personas naturales se verificará mediante la copia de la matricula profesional y de las certificaciones de la experiencia especifica.  Esta capacidad jurídica no es subsanable en ningún caso y su no cumplimiento, ocasionará la no habilitación jurídica del oferente.

NOTA 2: La Universidad se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona el proponente si es persona jurídica, consorcio o unión temporal, o donde desarrolla su actividad económica si es persona natural.

Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

En caso de que el proponente sea Consorcio o Unión Temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas.

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el Consorcio o Unión Temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación Acuerdo No. 08 de 2003 y sus resoluciones reglamentarias.

En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).

- Modificar el numeral 2.3.1.3 que en lo sucesivo queda así:

2.3.1.3 Declaración de Renta

Los proponentes, bien sea de manera individual o en consorcio o unión temporal deberán presentar la  correspondiente  fotocopia legible de la declaración de renta. Esta declaración deberá corresponder a:

Para personas jurídicas:     a la  vigencia fiscal 2011

Para personas naturales:   a la  vigencia fiscal 2010

- Modificar el numeral 2.4.1 que en lo sucesivo queda así:

2.4.1. Certificaciones contractuales Experiencia General.

Todos los documentos solicitados en este numeral, son de obligatoria presentación, en consecuencia su no presentación ocasiona que su oferta sea rechazada.

Para acreditar la experiencia GENERAL el oferente deberá presentar:

Tres (3) certificaciones de contratos, celebrados, ejecutados y terminados durante los últimos SEIS (6) años contados retroactivamente a partir al cierre de la presente Convocatoria Pública, en las que de  forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en: la construcción de baterías sanitarias y/o adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación de edificaciones que hayan incluido la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación de baños o baterías de baños.

La sumatoria de los valores de los contratos certificados deben sumar por lo menos  MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000.00) M/CTE IVA incluido.

Sumadas las tres certificaciones, los valores por instalaciones hidráulicas y sanitarias, y las actividades concernientes a la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación  de baños, deben sumar por lo menos el  cincuenta por ciento del presupuesto oficial de la presente convocatoria, es decir DOS CIENTOS VEINTIOCHO  MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($228.500.000.00) M/Cte, en los valores de las actividades solo se tendrán en cuenta los costos directos.

Las actividades que se tendrán en cuenta para la evaluación de la experiencia específica serán únicamente, las que se relacionan a continuación:

| N. | ITEM |
| --- | --- |
| 1 | DESMONTE TAZAS SANITARIAS |
| 2 | DESMONTE ORINALES |
| 3 | DESMONTE LAVAMANOS |
| 4 | DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS |
| 5 | DESMONTE DIVISIONES METALICAS |
| 6 | DEMOLICION ENCHAPE MUROS |
| 7 | DEMOLICION ENCHAPE PISOS |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE MUROS |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISOS |
| 15 | ADECUACIONES HIDROSANITARIAS |
| 16 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RED SANITARIA EXISTENTE |

Para el caso de certificaciones de obra en construcciones de edificaciones el oferente en sus certificaciones y/o sus soportes, debe demostrar que ejecutó el ítem correspondiente a la adecuación y/o  mantenimiento y/o remodelación y/o construcción de baños.

Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  Consorcio o de una Unión Temporal, el proponente informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación en el Consorcio o en la Unión Temporal. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a la experiencia aquí señalada, el contrato respectivo no será tenido en cuenta en el proceso de evaluación.

NOTA 1: Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 7, y cada una deberá ser expedidas por la entidad con la cual se contrató, deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA y cada una de estas deben indicar:

Nombre de la entidad contratante.

Objeto del contrato.

Valor del contrato (incluyendo adiciones).

Fecha de inicio y de finalización del contrato (incluyendo prórrogas).

Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción con calificación de excelente o como mínimo bueno.

Porcentaje de participación en caso de consorcios o uniones temporales.

NOTA 2: En caso que el proponente presente más de TRES (3) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el ANEXO No. 7.

NOTA 3: Cada certificación deberá VENIR RESPALDADA CON LA FOTOCOPIA DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO ó  DEL ACTA DE RECIBO A SATICFACCIÓN.

Certificaciones que no cuenten con la calificación de cumplimiento a satisfacción, con calificación de excelente, bueno ó sus equivalentes, ó  no tengan anexo el documento de respaldo no serán tenidas en cuenta. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del contratista en cada negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se esté certificando.

NOTA 4: Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN (1) CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato estas no serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación y calificación.

NOTA 5: Se exige como requisito que las tres (3) certificaciones presentadas y evaluadas cumplan con el Pliego de Condiciones de la presente Convocatoria Pública.  En caso tal que alguna ò algunas no cumpla no serán tenidas en cuenta en la evaluación de las mismas.

NOTA 6: No se aceptan certificaciones de obra propia, auto certificaciones, administraciones delegadas ni subcontratos, solo se aceptan contratos celebrados directamente con la entidad contratante y certificados por esta.

Para el caso de certificaciones de contratos a precio global, la forma de evaluación de los valores correspondientes a obras de construcción, adecuación y/o remodelación de baños se establecerá mediante regla de tres. Esta regla de tres tendrá en cuenta los siguientes factores:

- El valor total del contrato.

- El total de metros cuadrados realizados.

- El total de metros cuadrados de las obras de baños.

En caso de la presentación de certificaciones expedidas en otros países, estas deben venir APOSTILLADAS Y EN ORIGINAL.  El valor de dichas certificaciones debe ser expresado en dólares, los cuales se convertirán a pesos colombianos utilizando en valor de la divisa en la fecha en la cual se celebro el contrato.

- Eliminar del Pliego de Condiciones el numeral 2.6 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.  No obstante lo anterior, se aclara que; se mantienen la garantía y sus amparos establecida en el Capítulo VI del Pliego de Condiciones, numeral 6.7 Garantía Única.

- Modificar el numeral 3.4.1 que en lo sucesivo queda así.

3.4.1      Verificación de Capacidad Financiera  y Capacidad Organizacional.

La Universidad tomara para su análisis los datos que registre el RUP vigente con la información actualizada y con fecha de corte a 31 de diciembre de 2011; presentado por los oferentes en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones.

Los factores mínimos habilitantes en este proceso de selección serán:

| FACTOR | MINIMOS HABILITANTES |
| --- | --- |
| Capacidad Técnica | 300 puntos |
| Patrimonio | 210 puntos |
| Liquidez | 200 puntos |
| Endeudamiento | 150 puntos |
| Capacidad Financiera | 560 puntos |
| Capital de Trabajo | $ 800.000.000,00 |
| Capacidad de Organización | 1.500 SMMLV |

Los anteriores factores no tienen calificación alguna, se trata del estudio que realizar la Universidad para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos del Pliego de Condiciones y se efectuará sobre el RUP aportado.

Este informe excluye las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos para participar en el proceso de escogencia de las propuestas y para ser consideradas para la adjudicación.

Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se calculará los factores con base en el promedio ponderado de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal.

Su cálculo será:

F= (Fx 1) X % P1     +  (Fx 2)  X % P2  +……  (Fx  N)  X % N

En donde:

F= Factor Total

Fx  (1…N)=  Factor desde uno hasta un  número indefinido participante.

% (1…N) = porcentaje de participación de un integrante hasta un número indefinido participante.

NOTA: Si el proponente no cumple los factores mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones, se considerará la propuesta como NO HABILITADA FINANCIERAMENTE Y EN CONSECUENCIA NO CONTINUARA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

- Modificar el cuadro de especificaciones técnicas del numeral 4.1.1 que en lo sucesivo queda así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. DE MEDIDA Y PAGO | ESPECIFICACION TECNICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESMONTE DE ELEMENTOS |  |  |
| 1.1 | DESMONTE TAZAS SANITARIAS | UN | Este ítem consiste en el desmonte de los sanitarios existentes. Comprende cada sanitario debidamente desmontado, sin que presente maltrato de fracturas del material por golpes, el valor incluirá todas las herramientas, equipo y mano de obra necesaria para esta actividad. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.2 | DESMONTE ORINALES | UN | Este ítem comprende el desmonte de los orinales existentes, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada orinal debidamente desmontado, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.3 | DESMONTE LAVAMANOS | UN | Este ítem comprende el desmonte de los lavamanos, incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada lavamanos debidamente desmontado, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. Los elementos desmontados, deben ser dispuestos en un lugar para su almacenamiento y serán coordinados junto con la Interventoría y/o supervisión. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.4 | DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS | UN | Este ítem comprende el desmonte de la grifería de lavamanos Existente, incluye la herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada grifería existente en lavamanos debidamente desmontada, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.5 | DESMONTE DIVISIONES METALICAS | M2 | Se realizará el desmonte de las divisiones metálicas en los baños, incluye puertas y marcos, el contratista debe contar con la herramienta y mano de obra para el desmonte. Comprende cada división debidamente desmontada, el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.6 | DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | Este ítem consiste en el desmonte de las lámparas existentes en los baños indicados. Comprende cada luminaria debidamente desmontada. El valor incluirá todas las herramientas, equipo y mano de obra necesaria para esta actividad. El ítem incluye el traslado de los elementos hasta el lugar fijado por la Interventoría y/o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 1.7 | DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE | M2 | Este ítem comprende el desmonte del cielorraso existente; incluirá la herramienta, equipo y mano de obra necesarios para esta actividad. Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y señalar las áreas a desmontar, los cuales se efectuaran previo visto bueno de la Interventoría y/o supervisión. Se recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente incluye todos los retiros de los escombros y los elementos desmontados, los cuales deben ser trasladados hasta el lugar fijado por la Interventoría o supervisión dentro de la sede en intervención. |
| 2 | DEMOLICIONES |  |  |
| 2.1 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS | M2 | Corresponden a este ítem las obras necesarias para la demolición de los enchapes existentes, se contempla el retiro y bote de escombros, materiales de desecho, así como su traslado. Incluye el retiro de espejos, jaboneras, secadores de manos y demás elementos, dispuestos en las superficies. Además deberá evitar daños o roturas de redes eléctricas o Hidrosanitarias existentes, que serán reparadas a costa del Contratista y deberá responder y pagar los posibles daños y perjuicios causados por efecto de las demoliciones. En caso de que sea necesario se debe prever resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o resanes de filos en paredes, es decir se deben tener en cuenta los acabados parciales después de la demolición. Igualmente todos los retiros de los escombros y los elementos desmontados que puedan servir posteriormente deberán ser llevados, almacenados o botados al lugar que indique la Interventoría y /o supervisión, y su disposición final se realizará de acuerdo con la normatividad vigente y en los lugares previstos. |
| 2.2 | DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS | M2 | Este ítem corresponde a las obras necesarias para la demolición de las baldosas. Se recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente todos los retiros de los escombros y los elementos desmontados que puedan servir posteriormente deberán ser llevados, almacenados o botados al lugar que indique la Interventoría y /o supervisión, y su disposición final se realizará de acuerdo con la normatividad vigente y en los lugares previstos. Se verificará piso demolido, revisado y aprobado por la Interventoría y /o supervisión, incluye mano de obra, herramientas, el retiro y bote de escombros. Además deberá evitar daños o roturas de redes eléctricas o Hidrosanitarias existentes, que serán reparadas a costa del Contratista y deberá responder y pagar los posibles daños y perjuicios causados por efecto de las demoliciones. En caso de que sea necesario se debe prever resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o resanes de filos en paredes, es decir se deben tener en cuenta los acabados parciales después de la demolición. |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS |  |  |
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA INSTITUCIONAL | UN | En este ítem se requiere el suministro de sanitario o inodoro tipo institucional, el cual deberá cumplir con una alta eficiencia en consumo de agua, que sea por lo menos de un 20% menos del consumo estándar y con alta capacidad de evacuación de sólidos con características de seguridad especiales que eviten el vandalismo, por lo tanto deberá ser 100% anti vandálico, al igual que la válvula la cual será de alta eficiencia la taza debe ir colgada al muro, con sifón oculto lo cual determina que el anclaje deberá soportar 1000 libras de peso, con sistema de instalación de grifería ocultos en la pared, deberá contar con un soporte sencillo para salida de 3”, el codo debe ser re ventilado, la profundidad de pared debe ser de mínimo 20cm. (incluyendo la pared y piso terminados). Para salida de 4”, el codo debe ser re ventilado, la profundidad de pared debe ser de mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada). El modo de Fijación al piso deberá incluir pernos de fijación ya que se deben determinar de acuerdo al tipo de piso de la construcción, el soporte debe ser instalado sobre piso terminado, se sugiere que en placa fundida (concreto): se debe utilizar chazos de expansión de 3" de longitud x 1/2" de diámetro, en placa Aligerada, Bloquelón ó Placa Falsa: se recomienda, espárragos pasantes de diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela y tuerca. En Placa Falsa con viga metálica: Se recomienda, espárragos pasantes de diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela en platina de 2” x 2” x ¼” y tuerca de marca reconocida (primera calidad) con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para su correcta instalación, además deberá incluir la mano de obra para la instalación en los lugares indicados. Antes de la instalación se debe verificar el estado de las redes Hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del sanitario. Se deberá reemplazar, desde la red interna principal hasta la salida del aparato, con la tubería del diámetro especificado por el fabricante del fluxómetro, verificando las condiciones de presión y garantizando que no se produzca golpe de ariete (cámara de aire). Al realizar la instalación del sanitario al piso la zona adyacente se deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. Comprenderá el suministro de cada sanitario o inodoro debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad de forma que se garantice su funcionamiento al 100%. |
| 3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL | UN | El orinal a instalar deberá minimizar el salpique, además de ahorrar el consumo de agua el cual optimice a 0.5 litros por descarga ó 0.125 galones por descarga. Deberá tener un 87% menos de consumo frente a los orinales tradicionales de 3.8 litros por descarga ó 1 galón por descarga. Deberá tener entrada posterior que lo de hará más seguro, debe reducir el área de acumulación de mugre y de fácil limpieza. Deberá incluir sifón oculto e integrado en la porcelana, racor posterior para instalación de grifería y rejilla de desagüe la instalación deberá seguir las recomendaciones del fabricante. Deberá ser 100% anti vandálico, deberá incluir racor de salida posterior, para facilitar la instalación de fluxómetros o válvulas de descarga. Estos elementos serán de marca reconocida (primera calidad) con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para su correcta instalación, además deberá incluir la mano de obra para la instalación en los lugares indicados. Antes de la instalación se debe verificar el estado de las redes Hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del orinal. Se deberá reemplazar, desde la red interna principal hasta la salida del aparato, con la tubería del diámetro especificado por el fabricante del fluxómetro, verificando las condiciones de presión y garantizando que no se produzca golpe de ariete (cámara de aire). Comprenderá el suministro de cada orinal debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad de forma que se garantice su funcionamiento al 100%. |
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SOBREPONER | UN | Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de lavamanos tipo institucional de sobreponer tipo mono comando, en porcelana, los cuales se empotrarán en los lugares indicados, debe incluir grifería anti vandálica, la cual será de Push, pesada y ahorradora con diseño versátil, con accionamiento hidromecánico con una liviana presión de la mano con todos sus accesorios. Los soportes deben cumplir con las normas ASME A112 .19.2-2008/ CSA B45.1-08 y la norma NTC 920, soportando un peso mínimo de 250Lbs, permitiendo darle al usuario una seguridad completa al momento de utilizarlos. Antes de la instalación se debe verificar el estado de las redes Hidrosanitarias y reemplazar las que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del lavamanos. Al realizar la instalación del orinal a la pared la zona adyacente se deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. Comprende el suministro de cada lavamanos debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR | UN | Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de lavamanos tipo institucional de colgar tipo mono comando, en porcelana, debe incluir grifería anti vandálica, la cual será de Push, pesada y ahorradora con diseño versátil, con accionamiento hidromecánico con una liviana presión de la mano con todos sus accesorios. Con opción de pedestal corto de formas redondeadas. Los soportes deben cumplir con las normas ASME A112 .19.2-2008/ CSA B45.1-08 y la norma NTC 920, soportando un peso mínimo de 250Lbs, permitiendo darle al usuario una seguridad completa al momento de utilizarlos. Debe proporcionar la garantía del proveedor y la instalación a muro se realizará con sistema de brazo metálico de anclaje. Al realizar la instalación del lavamanos a la pared la zona adyacente se deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. Antes de la instalación se debe verificar el estado de las redes Hidrosanitarias y reemplazar las que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del lavamanos. Comprende el suministro de cada lavamanos debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad de forma que se garantice su funcionamiento al 100%. |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS EXISTENTES | UN | Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de grifería anti vandálica, la cual será de tipo Push, pesada y ahorradora con diseño versátil, con accionamiento hidromecánico con una liviana presión de la mano con todos sus accesorios. Comprende el suministro de cada grifería debidamente instalada, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad de forma que se garantice su funcionamiento al 100%. |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS PARA TAZAS SANITARIAS | M2 | Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado pre lijado N° 4 con estructura interna para dar rigidez, puertas de 65cm.x 1,50 / 1,60 Incluye Bisagras de pivote integradas al diseño de la división, cerrojo en acero inoxidable con protector plástico, incluye todos los accesorios de fijación. La lámina debe tener los bordes redondeados e ir anclada tanto al muro como al piso mediante una estructura, con sistema cantiléver cuyas medidas serán: ancho=1,35 alto=1,80. De largo. Se pagara de acuerdo a la medida de pago, por lo suministrado e instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de obra, materiales y equipo necesario para esta actividad. Al realizar la instalación de la división en la zona adyacente se deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS PARA ORINALES | M2 | Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado prefijado N° 4 con estructura interna para dar rigidez. Incluye todos los accesorios de fijación. La lámina debe tener los bordes redondeados e ir anclada al muro, con sistema cantiléver cuyas medidas serán: ancho=0,60 alto=1,20.se pagara de acuerdo a la medida de pago, por lo suministrado e instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de obra, materiales y equipo necesario para esta actividad. Al realizar la instalación la superficie de muro adyacente deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. Al realizar la instalación de la división en la zona adyacente se deberá completar el enchape de las piezas afectadas generando una superficie uniforme. |
| 3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN FIBRA MINERAL | M2 | Comprende el suministro y la instalación del cielo raso falso en fibra mineral descolgado o sobreseído en láminas de 0.60 x 0.60 amstrom ref. 704 con perfileria tipo americana auto ensamble color blanco ref. hhf154 acero galvanizado en caliente, para lo cual deberán ser montados e instalados por el contratista según los alineamientos y niveles dados en el espacio físico a intervenir, incluirá paneles tipo rejilla o laminas difusoras de luz en poliestireno, donde se requiera y proveer todos los elementos de anclaje correspondiente. En su montaje se deberá respetar los espacios destinados a luminarias. En la construcción del cielo raso modular deben cumplirse con las normas ASTM C635, ASTM C636, control al fuego o sus equivalentes en normas internacionales o colombianas, tanto para los materiales suministrados como para los procesos constructivos. La estructura del cielo raso se pagará por metro cuadrado pero la estructura adicional que se necesite por diferentes modulaciones o para la instalación de lámparas, rejillas y demás elementos, no tendrá pago por aparte, esta estructura y su instalación debe estar contemplada en el metro cuadrado de la estructura del cielo raso. Antes de iniciar las labores de instalación de los cielos rasos, el contratista debe replantear y nivelar la totalidad de las áreas. Con base en esta nivelación y replanteo y las condiciones de los elementos de las redes eléctricas y de comunicaciones (luminarias, bandejas, etc…) y de los elementos y equipos del sistema de aire acondicionado (rejillas, ductos y equipos), construir el cielo raso con los niveles y distancias ideales o propuestos o construirlo con base a los acuerdos con los componentes eléctricos, de comunicaciones y de aires acondicionados, decisión que se tomará en obra mancomunadamente. Este replanteo y nivelación no tendrá pago por aparte y lo debe contemplar el Contratista en el ITEM de esta propuesta. El sistema de la estructura de soporte debe ser tipo OWA construct Deco perfil 15/16”o equivalente aprobado por la Interventoría, el cual se modulará para soportar las láminas de fibra mineral con dimensiones (60” x 60”). La unión de estos dos materiales conformará el cielo raso modular, por lo cual los materiales deben ser del mismo fabricante. Esta estructura de soporte será para modulación 60”*60”, troquelada de 15/16” en acero galvanizado, pintura al horno de color blanco por su cara visible. La estructura del cielo raso será para láminas con bordes re cedidos. Los materiales serán: Perfiles principales, perfiles secundarios, perfiles perimetrales, alambrón galvanizado, alambre galvanizado, tornillos, puntillas, anclajes de fijación y demás materiales y elementos necesarios para montar la estructura del cielo raso modular y que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento siguiendo las normativas vigentes. |
| 3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE MUROS | M2 | Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados de muros en baños con cerámica rectangular blanca o negra según los defina el Supervisor del Contrato, de dimensiones (30 x 60 cm o 20,3 x 30,5 cm o 25 x 40 cm). Previo a la instalación del enchape se debe aplicar mortero impermeabilizado Sika 1 o similar, según la dosificación propuesta por el fabricante. El enchape a instalar debe ser de primera calidad, las tabletas no pueden presentar imperfecciones, deben ser totalmente parejas y lisas. Antes de realizar la instalación del enchape se deberá revisar la planitud, nivel y plomo, escuadra en las esquinas y condiciones físicas como: adherencia, resistencia del revoque, limpieza, humedad o re secamiento, de encontrar algún inconveniente se debe corregir de forma que se garantice las condiciones adecuadas para la instalación. Se deberá realizar la modulación de las piezas tanto en forma vertical como horizontal, buscando que al colocarlas resulte el menor número posible de cortes. Las dilataciones de la instalación deben guardar geometría y linealidad. Los remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien acusadas. Al finalizar la instalación del revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el pegacor, se debe proceder a emboquillar las juntas. Este ítem incluye el suministro e instalación de la cerámica así como los demás materiales e insumos necesarios para su terminación. |
| 3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISOS | M2 | Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados de pisos en baños con porcelanato negro mate de dimensiones (50 x 50 cm), de primera calidad, para tráfico alto, que cumpla con las especificaciones de calidad de la norma NTC 919 equivalente a la norma internacional ISO 13006. Previo a la instalación del porcelanato se deberá realizar u alistado de la placa de contra-piso con el fin de obtener una superficie plana y nivelada. Este afinado se hará con mortero 1:3, el cual debe ser impermeabilizado con Sika 1 o similar, según la dosificación propuesta por el fabricante, garantizando una buena adherencia entre el mortero y el concreto de la placa de contra-piso. Este mortero debe quedar liso, antes de iniciar el afinado, se deberá limpiar la superficie para quitarle exceso de materiales, mugre o mezclas. En los sitios que requiera evacuación de agua y lavado frecuente, donde se indiquen sifones, rejillas, canales de desagüe, se alistará con una pendiente mínima del 0,5% hacia el desagüe, de manera que no queden depresiones que permitan el apozamiento de aguas. En los demás sitios, es decir, donde no se necesiten pendientados, la superficie del alistado debe quedar sin abombamientos ni depresiones, perfectamente nivelada. Antes de realizar la instalación del porcelanato se deberá revisar la planitud, nivel y plomo, escuadra en las esquinas y condiciones físicas como: adherencia, resistencia del revoque, limpieza, humedad o re secamiento, de encontrar algún inconveniente se debe corregir de forma que se garantice las condiciones adecuadas para la instalación. Se deberá realizar la modulación de las piezas tanto en forma vertical como horizontal, buscando que al colocarlas resulte el menor número posible de cortes. Las dilataciones de la instalación deben guardar geometría y linealidad. Los remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien acusadas. Al finalizar la instalación del porcelanato y una vez haya fraguado el pegacor, se debe proceder a emboquillar las juntas. Este ítem incluye el suministro e instalación del porcelanato así como los demás materiales e insumos necesarios para su terminación. |
| 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA FLUORESCENTE 60 X 60 CON CELDAS MODULARES | UN | Este ítem corresponde al suministro e instalación de lámparas fluorescente 60 x 60 de celdas modulares, con cuatro (4) tubos T5 o T8 de 17W tipo ahorrador, balastro electrónico con conexión a tierra con al menos 2 años de garantía instalado con clavija de caucho dieléctrico, la instalación deberá hacerse con cable calibre 12 marca centelsa o procable su instalación deberá facilitar su recambio. Mueble de empotrar con capacidad de alojar 4 tubos, de tal forma que no queden visibles en la horizontal. Es decir, los tubos fluorescentes deben quedar dentro del mueble y no quedar expuestos de forma directa. Todas las luminarias a instalar deben contar con elementos difusores de luz, del tipo rejilla especular de 12 o más celdas. El costo debe incluir las salidas eléctricas y acometidas, al igual que el suministro e instalación, ensamblaje y alambrado de cada lámpara debidamente instalada, los bombillos, herrajes y demás materiales, mano de obra y equipo necesario para garantizar su correcto funcionamiento al 100%. |
| 3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS | M2 | Los espejos a suministrar e instalar deberán ser de 5 mm de espesor y biselados en todos sus bordes. Antes de la instalación se deberá verificar el estado de la superficie donde se fijaran, garantizando que la misma sea uniforme y esté libre de cualquier agente que disminuya la adherencia. La fijación del espejo deberá realizarse mediante un producto adhesivo distribuyendo el producto por la totalidad de la superficie del espejo utilizando una espátula plástica dentada y hasta formar una capa homogénea de aproximadamente 3 mm de espesor. La medida y forma de pago se hará por metro cuadrado (m2) que comprende el área cada espejo debidamente suministrado e instalado, el valor incluirá las actividades y materiales necesarios para preparar y nivelar la superficie donde se ubicaran, al igual que la mano de obra y equipo necesario para esta actividad. |
| 4 | RED SANITARIA |  |  |
| 4.1 | ADECUACIONES HIDROSANITARIAS | GL | Este comprende el suministro, instalación y adecuación del sistema Hidrosanitarias, tubería de Aguas negras, Aguas potable para el correcto funcionamiento de los baños. Incluye mano de obra, materiales e insumos para la ejecución de esta actividad. Se deberá tener en cuenta que las actuales instalaciones Hidrosanitarias no han tenido mantenimiento ni cambio por un periodo prolongado, lo cual amerita a juicio del interventor y/o supervisor que este ítem sea tomado en cuenta de manera especial. Comprende la adecuación total o parcial del sistema hidrosanitario, tubería, accesorios, excavaciones, relleno, compactación, replanteo y demás actividades necesarias para este trabajo, el valor incluirá además de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para esta actividad. |
| 4.2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA RED SANITARIA EXISTENTE | GL | Este ítem comprende la limpieza y desobstrucción del sistema sanitario, tubería de aguas negras para el correcto funcionamiento de la Batería de baños, para esta actividad, el valor incluirá, el suministro e instalación de rejillas metálicas para desagües con diámetro a escoger y de acuerdo a la necesidad, también incluye todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo (sonda eléctrica o destaque adores) necesario para esta actividad. |
| 5 | ACABADOS |  |  |
| 5.1 | PINTURA ACRILICA | M2 | La pintura debe ser 100% acrílica diluible agua y antibacterial (según el color que se defina con el supervisor), de acabado mate, así mismo debe ser lavable sin que presente desgaste o desprendimiento, de alto cubrimiento, alta adherencia, alta resistencia a los factores ambientales y de fácil remoción de manchas, resistente al agua, humedad, vapor de agua, manchas, grasas y a la formación de hongos. Este ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de pintura sobre muros y techos que previamente deben ser pañetados y estucados, de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato. Si se observen daños sobre el pañete o estuco se deberán re pañetar con mortero 1:4 y estuco. Cuando se aplique pintura sobre muros o techos que ya tengan un color definido, deberá prepararse la superficie y además sellarse previamente a la aplicación de la pintura. Todas las superficies que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco, se resanarán los huecos y desportilladuras, se aplicará luego una o dos capas de estuco con llana metálica, finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa. Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. Se deberá obtener como resultado del proceso de pintura, superficies de color, brillo y textura uniforme, libres de grumos, cráteres, piel de naranja y otros defectos. La forma de pago será por metro cuadrado, que incluye tres manos de pintura, estuco y resane, al igual que todos los materiales, personal y elementos necesarios para desarrollar esta actividad. |
| 6 | ASEO GENERAL |  |  |
| 6.1 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS EN LAS SEDES INTERVENIDAS | GL | A medida que las actividades de la obras produzcan desperdicios y desechos, el contratista deberá retirarlos del sitio de la obra. Es obligación del contratista mantener todas las partes de la obra, pasillos, espacios físicos y los andenes aledaños, libres de desperdicios y desechos, para garantizar la seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento de los materiales y equipos a su destino final dentro de la obra. La Interventoría y/o supervisión podrá exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza y aseo, cuando se observe negligencia de parte del contratista en la limpieza y aseo de la obra. |
|  |  |  | Terminadas las actividades de la obra, el contratista deberá realizar una limpieza general de muros, pisos, enchapes, puertas, etc. Utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación. Además deberá efectuar las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras, despegues ajustes manchas, etc. Para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o valores extra. |
| NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL RESIDENTE A CARGO DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA EN INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS * EL PLAN PILOTO CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA TIPOLOGIA DE BAÑOS TIPO ECOLOGICO, CON EL CONCEPTO DE AHORRO DE AGUA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA EN CUENTA DICHA PROPUESTA EN UN MEDIANO PLAZO. |  |  |  |
| NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. |  |  |  |
| NOTA 3: EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS APU EL REEMPLAZO DE TODA LA TUBERIA GALVANIZADA QUE SE ENCUENTR AL INTERIOR DE LOS BAÑOS POR TUBERIA DE PVC EN LA DIMENSIÓN QUE SE REQUIERA PARA GARANTIZAR LA PRESIÓN EN LOS APARATOS, INCLUIDOS ACCESORIOS. |  |  |  |

El contenido del presente ADENDO No.2, forma parte integral del Pliego de Condiciones y modifica en lo pertinente los numerales que le sean contrarios.

Las demás condiciones continúan como están establecidas en el Pliego de Condiciones.

Dado en Bogotá, D. C. el primer (1) día del mes de junio de dos mil doce (2012).

COMITÉ DE EVALUACION DE LA UNIVERSIDAD

Proyecto: CYEE