TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DIRECTA No. 105-2013

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia del proveedor para adquirir materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría  No. 011 (Plan Anual de Contratación de la Universidad Distrital vigencia 2013).

TIPO DE CONTRATO: Orden de compra - compraventa

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir propuestas para adquirir materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

La Institución cuenta con las siguientes sedes donde el oferente seleccionado debe entregar los elementos requeridos por la entidad según lo estipulado por el supervisor del contrato ver direcciones para entrega de insumos

| SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | SEDE | DIRECCIÓN |
| 1 | TEUSAQUILLO | Carrea 19 No. 33-39 |
| 2 | EMISORA | Calle 31 No. 6-42 |
| 3 | MACARENA A | Cra. 3 No. 26 a 40 |
| 4 | MACARENA B | Cra. 4 No. 26 b 54 |
| 5 | CALLE 34 | Cll. 34 No. 13-17 |
| 6 | MEDIO AMBIENTE | Avenida circunvalar venado de oro. |
| 7 | ASAB | Cra. 13 No. 14-69 |
| 8 | TECNOLÓGICA | Cll. 74 sur No. 62 20 |
| 9 | LUIS A CALVO | Carrera 9 No. 52-52 |
| 10 | ADMINISTRATIVA | Cra. 7 No. 40 – 53 |
| 11 | SABIO CALDAS | Cra. 8 No. 40 – 62 |
| 12 | CENTRAL | Cra. 8 No. 40 – 78 |
| 13 | CALLE 64 | Av. Ciudad de Quito No. 64 – 81 |
| 14 | PAIBA | calle 13 número 31-75 ó cra 32 nro 12-70 |

Las solicitudes de materiales al contratista serán por demanda que se presenten día a día, de acuerdo a los proyectos en ejecución y validados por el supervisor del contrato.

En ningún caso se aceptarán elementos o materiales e insumos re-manufacturados, todos los materiales e insumos que se suministren deben ser nuevos, originales de marcas reconocidas en el mercado. Es decir que los materiales e insumos serán recibidos en su empaque original, totalmente sellado y verificadas sus condiciones por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.

El contratista deberá garantizar el suministro de materiales e insumos que por el cambio o evolución de la tecnología (cambios de arquitecturas, mejoras materiales se encuentren disponibles en el mercado, durante la vigencia del contrato, sin embargo, NO se aceptaran tecnologías que no estén debidamente estandarizadas y certificadas en el mercado o que  estén en etapas de pruebas.

Las especificaciones técnicas se plasman en el cuadro No. 1

## INFORMACIÓN DE PRECIOS, TIEMPO DE GARANTÍAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES: cuadro No.2 “propuesta económica materiales de telecomunicaciones, eléctrico e insumos”

El Anexo Propuesta Económica (Cuadro No. 2) hace parte de la evaluación técnica por tal razón no se tendrán en cuenta las propuestas que tengan faltantes, tachones o enmendaduras. Deben estar diligenciados en letra imprenta.

Para las materiales e insumos que se requieran bajo el contrato y no estén relacionadas en el cuadro Nro 1 “CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS” ni en el Anexo Propuesta económica, durante  la ejecución del contrato el oferente seleccionado debe adjuntar  por lo menos una cotización de los materiales o insumos a suministrar, expedidas por empresas que estén debidamente reconocidas en el mercado y que sea validada por el supervisor o delegado del contrato.

El tiempo máximo para la entrega de los materiales y/o insumos es de 24 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor o delegado del contrato, esta solicitud se realizará mediante correo electrónico institucional, fax u oficio. El sitio de entrega de los materiales o insumos será dentro del campus Universitario indicado por el supervisor del contrato, en la sede, edificio y piso que así se requiera. Para la entrega a la Universidad de los materiales e insumos, la recogida de los mismos por concepto de garantías o no conformidad los costos asociados al desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad de los materiales e insumos están a cargo exclusivo del proponente seleccionado y en ningún caso generara costo adicional alguno a la Universidad Distrital.

## CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS.

La Universidad a través del supervisor o delegado realizará las solicitudes de los servicios a través de los siguientes medios: correo electrónico institucional, fax u oficio.

El proponente debe prever mediante un sistema de registro de solicitudes que cada solicitud de materiales o insumos quede con un número de registro consecutivo, con información acerca del día y hora de la solicitud, listado y  breve descripción de los materiales.

Las solicitudes de materiales se harán de acuerdo a la demanda que se presente día a día.

## INFORMES Y REPORTES

El oferente seleccionado debe generar y diligenciar un formato individual original y copia por requerimiento, el cual  debe contener los siguientes datos: Número de registro (el mismo con que se abrió la solicitud), fecha, hora, solicitante, dirección, oficina, teléfono, elemento solicitado,  debidamente diligenciados, firmados y perfectamente legibles en letra imprenta.

## Informes

El oferente seleccionado presentará informes bimensuales de las materiales e insumos entregados a la Universidad, en forma escrita y medio digital, este informe será requisito para los pagos.  El reporte debe tener información como número de registro, oficina, contacto en sede, descripción de la parte entregada, valor unitario, valor total, discriminando el IVA. El informe debe reflejar el resumen de costos y materiales e insumos entregados.

El informe bimensual debe contar con una copia de cada una de las remisiones o actas de entrega de los materiales o insumos, debidamente firmada a satisfacción por el contacto en cada sede.

Para el caso de las solicitudes que queden abiertas en los corte bimensual, se debe presentar un informe escrito y en medio digital que refleja las causas por las cuales no se pudo cumplir con dichas solicitudes y el compromiso de proveer los materiales y/o insumos en los próximos quince (15) días siguientes al corte.

GARANTÍAS Y CAMBIO POR NO CONFORMIDAD CON LOS MATERIALES Y/O INSUMOS

Las garantías de algunos elementos se especifica en el “CUADRO No.1 TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICO e INSUMOS” y debe darse por parte del oferente interesado aceptación explicita a las especificaciones técnicas y garantías solicitadas.

El proponente deberá especificar claramente en su propuesta, el procedimiento a seguir en caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En caso que se solicite la garantía o cambio por no conformidad con el elemento, el desplazamiento (ida y vuelta), los costos asociados a este desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad por las materiales e insumos están a cargo exclusivo del proponente seleccionado y en ningún caso generara costo adicional alguno a la Universidad Distrital.

Entiéndase que el periodo de garantía para cada material o elemento comenzara una vez la parte y sus componentes, hayan cumplido los procesos y procedimientos de entrega, recepción satisfactoria por el supervisor de la Universidad.

El tiempo máximo para la atención y solución de una solicitud de garantía o cambio por no conformidad con el elemento es de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud realizada por el supervisor o su delegado.

La Universidad a través del supervisor o delegado realizará las solicitudes de garantía o cambio por no conformidad con los materiales e insumos a través de los siguientes medios: correo electrónico institucional, fax u oficio.

- DOCUMENTACIÓN Y CATALOGOS DE MATERIALES

Se debe entregar la documentación técnica adicional que formen la oferta de cada uno de los grupos, estos deberán corresponder a las características y funcionalidades que conforman la solución, en lenguaje castellano. En caso de que estos ofrezcan características y funcionalidades adicionales a las requeridas, se asumirá que éstas vendrán incluidas dentro de la oferta y no podrán generar ningún costo adicional para la Universidad Distrital.

En caso de que la Universidad requiera la entrega de elementos que no hagan parte del listado de elementos, materiales o insumos ofertados y presentados en los términos de referencia, se deberá entregar una cotización de dichos elementos y a partir de una evaluación de costos que se adelantará al interior de la institución se validará el suministro de los elementos en cuestión.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCION | UN DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable UTP categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Caja X 100 m | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 2 | Organizador horizontal | Formato 19" 2 RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate, Plástico, Marca Panduit Ref. WMPF-1E | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 3 | Herraje | 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6, Ref: CPPL24WBLY, Marca Panduit. | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 4 | Toma Lógica (CT) | Categoría 6 color blanco marca Panduit Ref:CJ688TPIW | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 5 | Patch cord 3 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP3Y, marca Panduit | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 6 | Patch cord 5 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP5Y marca Panduit | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 7 | Patch cord 7 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP7Y marca Panduit | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 8 | Patch cord 10 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP10 marca Panduit | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 9 | Face plate doble vertical | Categoria.6, beige Ref. CF21W, marca Panduit | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 10 | Cinta velcro | 11mts X 19mm marca Panduit referencia TTS-35R X 0 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 11 | Separador plástico | 100X45 marca Dexson Ref. 3CABL100X45 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 12 | Unión plástica | Marca Desxon Ref: 3ACUBL100X45, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 13 | Tapa final plástica | plástica Referencia 3ACTFBL100X45, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 14 | Angulo Interno plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: 3ACAIBL100X45 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 15 | Angulo externo plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: ACAEBL100X45 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 16 | Canaleta plástica PVC | Formato 100x45 mm Ref- 3CASBL100X45, marca Dexson | Tramo X 2 Metros | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 17 | Derivación en T plástico | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3ACADTBL100X45, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 18 | Caja doble para montaje sobre canaleta plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 19 | Caja sencilla para montaje plástica para canaleta | Formato 100X45 plástica Ref 3CJSBL marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 20 | Caja para Toma o interruptor plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 21 | Angulo plano para canaleta plástica | Angulo plano para canaleta plástica Ref. 3ACAPBL100x45, marca Dexson | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 22 | Canaleta plástica | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson ref: 3CABL40X25 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 23 | Angulo interno plástico, | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAIBL40X25 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 24 | Angulo externo plástico | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAEBL40X25 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 25 | Unión plástica | Unión plástica, 40 mm x 25 mm, Dexson 3ACUBL40X25 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 26 | Tapa Final plástica | Formato 100 mm x 45 mm, marca Dexson, 3ACTFBL40X25 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 27 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm | 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 20-22. tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestatica, con división, Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2,4metros | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 28 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. | 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2.4metros | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 29 | Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5 | (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 30 | Troquel de datos para canaleta metálica 10x4 | (10 x 4 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 31 | Patch Panel 24 puertos | categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad | GRUPO TELECOMUNICACIONES |
| 32 | pdu marca APC | (Ver especificaciones en el Anexo No.6) | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 33 | Multitoma eléctrica | formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref: MH-4715 | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 34 | Clavija de caucho industrial 15A | Clavija de caucho industrial 15A | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 35 | Toma de caucho industrial 15A | Toma de caucho industrial 15A | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 36 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 37 | Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra | 15A-125 V marca Levinton | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 38 | Toma corriente aérea amarilla | 15A-125V amarilla marca Levinton | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 39 | Cable encauchetado 3x12 AWG | 3x12 AWG marca Centelsa | Unidad | GRUPO ELECTRICO |
| 40 | Cinta de enmascarar, de 1” | de 1” marca 3M | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 41 | Caja Plexo | 35940 L de 155X110X74 mm | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 42 | Caja Plexo | 35950 L de 180X140X86 mm | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 43 | Cajas de paso plásticas | 15 X 15 cm. Marca Legrand | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 44 | Cajas de paso plásticas | 25 X 25 cm. Marca Legrand | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 45 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 46 | Munición café | Calibre 22 para pistola Ramset | Caja X100 | GRUPO INSUMOS |
| 47 | Puntillas de 1” | para pistola Ramset | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 48 | Terminales PVC eléctricas | 3/4” | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 49 | Amarre plástico T6 | Marca Dexson, Ref.DXN3006N | Paquete x 100 unidades | GRUPO INSUMOS |
| 50 | Amarre plástico T8 | Marca Dexson, Ref.DXN3008N | Paquete x 100 unidades | GRUPO INSUMOS |
| 51 | Amarre plástico T10 | Marca Dexson, Ref. DXN3010N | Paquete x 100 unidades | GRUPO INSUMOS |
| 52 | Chazo puntilla plástico | ¼” X1"1/4 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 53 | Guantes | Guantes de piel de vaca leather | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 54 | Chazo puntilla | 5/32"x1"1/4 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 55 | Chazo puntilla 3/16"x1" | 3/16"x1" | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 56 | Tornillos punta broca | 1/2" | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 57 | Tornillos punta broca | 3/8" | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 58 | Tornillo aglomerado | 1 ¼”, cabeza plana | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 59 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | tramo x 3 metros | GRUPO INSUMOS |
| 60 | Tubo PVC eléctrico, 1” | Tubo PVC eléctrico, 1” | tramo x 3 metros | GRUPO INSUMOS |
| 61 | Sierra copa bimetálica de 1" | 1" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 62 | Sierra copa bimetálica de 1 1/2" | 1 1/2" marca bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 63 | Sierra copa bimetálica de 2" | 2" marca bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 64 | Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8" | 1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 65 | Escalera en aluminio tijera 7 pasos. | Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras. | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 66 | Aceite lubricante dieléctrico | CRC 5--56 presentación 430 cm3 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 67 | Aceite 3en 1 | presentación 430 cm3 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 68 | Guante en cuero tipo ingeniero | Guante en cuero tipo ingeniero | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 69 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 70 | Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8" | 3/16"x6"x8" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 71 | Broca–SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 72 | Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 73 | Broca-SDS-PLUS 1/4"X2"X4" | 1/4"X2"X4" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 74 | Broca-SDS-PLUS 1"X8"X10" | 1"X8"X10" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 75 | Broca-SDS-PLUS 3/8"X10"X12" | 3/8"X10"X12" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 76 | ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4" | 9/16" a 1-1/4" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 77 | ADAPT HEX de 15/16" a 6" | 15/16" a 6" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 78 | Brocasierra HSS-BIM 1-1/2 | HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 79 | Brocasierra HSS-BIM 2-1/4" | HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 80 | Brocamulticons. 6,5x100 (1/4") | 6,5x100 (1/4") marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 81 | Brocamulticons.5x85 (3/16") | 5x85 (3/16") marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 82 | Brocamulticons.10x120 (3/8") | 10x120 (3/8") marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 83 | Brocas para lámina 5/32 | Brocas para lámina 5/32 marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 84 | Brocas para lámina 3/16 | Brocas para lámina 3/16 marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 85 | Brocas para lámina 7/32 | Brocas para lámina 7/32 marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 86 | Brocas para lámina 1/4 | Brocas para lámina 1/4 marca Bosch | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 87 | Protector de cara | Protector de cara polybag 0/6 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 88 | Bayetilla | N/A | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 89 | Batería recargable | Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 90 | Barra de silicona | para pistola Stanley Ref: GR20 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 91 | cable telefónico cuatro hilos | plano color blanco | Metro | GRUPO INSUMOS |
| 92 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | de 25 pares | Metro | GRUPO INSUMOS |
| 93 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | de 50 pares | Metro | GRUPO INSUMOS |
| 94 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 25 pares | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 95 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 50 pares | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 96 | Base adhesiva para sujeción de cables | 25 mm. x 25 mm. | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 97 | conectores plug rj 11 | rj 11 | Unidad | GRUPO INSUMOS |
| 98 | conectores plug rj 22 | rj 22 | Metro | GRUPO INSUMOS |
| 99 | conectores plug rj 45 | rj 45 | Unidad | GRUPO INSUMOS |

Cuadro Nro.- 1 especificaciones técnicas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual  así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($12.400.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 4989 expedida el 5 de diciembre de 2013

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

La Universidad informa que el diligenciamiento de este anexo, cuadro de la propuesta económica es obligatorio. Solo se calificaran las ofertas económicas de los oferentes que hayan cumplido con los requerimientos de orden técnico ofertando. Solo se calificaran las ofertas presentadas cuyo valor sea menor o igual al valor base determinado por la universidad para cada ítem.

El presente anexo debe ser diligenciado en su totalidad y la oferta económica debe venir totalizado su valor para el cuadro No.1; de lo contrario esto genera el rechazo de la oferta en el cuadro correspondiente al incumplimiento.

| CUADRO No.2 PROPUESTA ECONÓMICA materiales de telecomunicaciones, eléctrico e insumos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCION | UN DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| 1 | Cable UTP categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Caja X 100 m. |  |
| 2 | Organizador horizontal | Formato 19" 2 RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate, Plástico, Marca Panduit Ref. WMPF-1E | Unidad |  |
| 3 | Herraje | 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6, Ref: CPPL24WBLY, Marca Panduit. | Unidad |  |
| 4 | Toma Lógica (CT) | Categoría 6 color blanco marca Panduit Ref:CJ688TPIW | Unidad |  |
| 5 | Patch cord 3 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP3Y, marca Panduit | Unidad |  |
| 6 | Patch cord 5 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP5Y marca Panduit | Unidad |  |
| 7 | Patch cord 7 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP7Y marca Panduit | Unidad |  |
| 8 | Patch cord 10 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP10 marca Panduit | Unidad |  |
| 9 | Face plate doble vertical | Categoria.6, beige Ref. CF21W, marca Panduit | Unidad |  |
| 10 | Cinta velcro | 11mts X 19mm marca Panduit referencia TTS-35R X 0 | Unidad |  |
| 11 | Separador plástico | 100X45 marca Dexson Ref. 3CABL100X45 | Unidad |  |
| 12 | Unión plástica | Marca Desxon Ref: 3ACUBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 13 | Tapa final plástica | plástica Referencia 3ACTFBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 14 | Angulo Interno plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: 3ACAIBL100X45 | Unidad |  |
| 15 | Angulo externo plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: ACAEBL100X45 | Unidad |  |
| 16 | Canaleta plástica PVC | Formato 100x45 mm Ref- 3CASBL100X45, marca Dexson | Tramo X 2 Metros |  |
| 17 | Derivación en T plástico | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3ACADTBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 18 | Caja doble para montaje sobre canaleta plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad |  |
| 19 | Caja sencilla para montaje plástica para canaleta | Formato 100X45 plástica Ref 3CJSBL marca Dexson | Unidad |  |
| 20 | Caja para Toma o interruptor plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad |  |
| 21 | Angulo plano para canaleta plástica | Angulo plano para canaleta plástica Ref. 3ACAPBL100x45, marca Dexson | Unidad |  |
| 22 | Canaleta plástica | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson ref: 3CABL40X25 | Unidad |  |
| 23 | Angulo interno plástico, | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAIBL40X25 | Unidad |  |
| 24 | Angulo externo plástico | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAEBL40X25 | Unidad |  |
| 25 | Unión plástica | Unión plástica, 40 mm x 25 mm, Dexson 3ACUBL40X25 | Unidad |  |
| 26 | Tapa Final plástica | Formato 100 mm x 45 mm, marca Dexson, 3ACTFBL40X25 | Unidad |  |
| 27 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm | 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 20-22. tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestatica, con división, Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2,4metros |  |
| 28 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. | 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2.4metros |  |
| 29 | Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5 | (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |
| 30 | Troquel de datos para canaleta metálica 10x4 | (10 x 4 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |
| 31 | Patch Panel 24 puertos | categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad |  |
| 32 | pdu marca APC | (Ver especificaciones en el Anexo No.6) | Unidad |  |
| 33 | Multitoma eléctrica | formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref: MH-4715 | Unidad |  |
| 34 | Clavija de caucho industrial 15A | Clavija de caucho industrial 15A | Unidad |  |
| 35 | Toma de caucho industrial 15A | Toma de caucho industrial 15A | Unidad |  |
| 36 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad |  |
| 37 | Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra | 15A-125 V marca Levinton | Unidad |  |
| 38 | Toma corriente aérea amarilla | 15A-125V amarilla marca Levinton | Unidad |  |
| 39 | Cable encauchetado 3x12 AWG | 3x12 AWG marca Centelsa | Unidad |  |
| 40 | Cinta de enmascarar, de 1” | de 1” marca 3M | Unidad |  |
| 41 | Caja Plexo | 35940 L de 155X110X74 mm | Unidad |  |
| 42 | Caja Plexo | 35950 L de 180X140X86 mm | Unidad |  |
| 43 | Cajas de paso plásticas | 15 X 15 cm. Marca Legrand | Unidad |  |
| 44 | Cajas de paso plásticas | 25 X 25 cm. Marca Legrand | Unidad |  |
| 45 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |
| 46 | Munición café | Calibre 22 para pistola Ramset | Caja X100 |  |
| 47 | Puntillas de 1” | para pistola Ramset | Unidad |  |
| 48 | Terminales PVC eléctricas | 3/4” | Unidad |  |
| 49 | Amarre plástico T6 | Marca Dexson, Ref.DXN3006N | Paquete x 100 unidades |  |
| 50 | Amarre plástico T8 | Marca Dexson, Ref.DXN3008N | Paquete x 100 unidades |  |
| 51 | Amarre plástico T10 | Marca Dexson, Ref. DXN3010N | Paquete x 100 unidades |  |
| 52 | Chazo puntilla plástico | ¼” X1"1/4 | Unidad |  |
| 53 | Guantes | Guantes de piel de vaca leather | Unidad |  |
| 54 | Chazo puntilla | 5/32"x1"1/4 | Unidad |  |
| 55 | Chazo puntilla 3/16"x1" | 3/16"x1" | Unidad |  |
| 56 | Tornillos punta broca | 1/2" | Unidad |  |
| 57 | Tornillos punta broca | 3/8" | Unidad |  |
| 58 | Tornillo aglomerado | 1 ¼”, cabeza plana | Unidad |  |
| 59 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | tramo x 3 metros |  |
| 60 | Tubo PVC eléctrico, 1” | Tubo PVC eléctrico, 1” | tramo x 3 metros |  |
| 61 | Sierra copa bimetálica de 1" | 1" marca Bosch | Unidad |  |
| 62 | Sierra copa bimetálica de 1 1/2" | 1 1/2" marca bosch | Unidad |  |
| 63 | Sierra copa bimetálica de 2" | 2" marca bosch | Unidad |  |
| 64 | Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8" | 1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch | Unidad |  |
| 65 | Escalera en aluminio tijera 7 pasos. | Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras. | Unidad |  |
| 66 | Aceite lubricante dieléctrico | CRC 5--56 presentación 430 cm3 | Unidad |  |
| 67 | Aceite 3en 1 | presentación 430 cm3 | Unidad |  |
| 68 | Guante en cuero tipo ingeniero | Guante en cuero tipo ingeniero | Unidad |  |
| 69 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad |  |
| 70 | Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8" | 3/16"x6"x8" marca Bosch | Unidad |  |
| 71 | Broca–SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad |  |
| 72 | Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad |  |
| 73 | Broca-SDS-PLUS 1/4"X2"X4" | 1/4"X2"X4" marca Bosch | Unidad |  |
| 74 | Broca-SDS-PLUS 1"X8"X10" | 1"X8"X10" marca Bosch | Unidad |  |
| 75 | Broca-SDS-PLUS 3/8"X10"X12" | 3/8"X10"X12" marca Bosch | Unidad |  |
| 76 | ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4" | 9/16" a 1-1/4" marca Bosch | Unidad |  |
| 77 | ADAPT HEX de 15/16" a 6" | 15/16" a 6" marca Bosch | Unidad |  |
| 78 | Brocasierra HSS-BIM 1-1/2 | HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch | Unidad |  |
| 79 | Brocasierra HSS-BIM 2-1/4" | HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch | Unidad |  |
| 80 | Brocamulticons. 6,5x100 (1/4") | 6,5x100 (1/4") marca Bosch | Unidad |  |
| 81 | Brocamulticons.5x85 (3/16") | 5x85 (3/16") marca Bosch | Unidad |  |
| 82 | Brocamulticons.10x120 (3/8") | 10x120 (3/8") marca Bosch | Unidad |  |
| 83 | Brocas para lámina 5/32 | Brocas para lámina 5/32 marca Bosch | Unidad |  |
| 84 | Brocas para lámina 3/16 | Brocas para lámina 3/16 marca Bosch | Unidad |  |
| 85 | Brocas para lámina 7/32 | Brocas para lámina 7/32 marca Bosch | Unidad |  |
| 86 | Brocas para lámina 1/4 | Brocas para lámina 1/4 marca Bosch | Unidad |  |
| 87 | Protector de cara | Protector de cara polybag 0/6 | Unidad |  |
| 88 | Bayetilla | N/A | Unidad |  |
| 89 | Batería recargable | Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola | Unidad |  |
| 90 | Barra de silicona | para pistola Stanley Ref: GR20 | Unidad |  |
| 91 | cable telefónico cuatro hilos | plano color blanco | Metro |  |
| 92 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | de 25 pares | Metro |  |
| 93 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | de 50 pares | Metro |  |
| 94 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 25 pares | Unidad |  |
| 95 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 50 pares | Unidad |  |
| 96 | Base adhesiva para sujeción de cables | 25 mm. x 25 mm. | Unidad |  |
| 97 | conectores plug rj 11 | rj 11 | Unidad |  |
| 98 | conectores plug rj 22 | rj 22 | Metro |  |
| 99 | conectores plug rj 45 | rj 45 | Unidad |  |
|  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | iva 16% |  |
|  |  | valor total propuesta económica |  |  |

- Nota: estos listados no son exhaustivo, por lo cual el contratista tendrá que prever que tiene suficiente capacidad para la atención de todos los equipos de las marcas y modelos que existen en el mercado y que no se reflejan en este anexo.

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($12.400.000)  m/cte incluido IVA., y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

El valor total  del contrato que se suscriba, se pagará  a la entrega del bien adquirido, con corte  a  treinta (30) días después de presentar la factura, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será de  cuatro meses (4)  meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las pólizas.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

ESTUDIO JURÍDICO

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas no admisibles jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.

ESTUDIO TÉCNICO

Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento del Capítulo técnico de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. El Resultado será admisible o no admisible.

CRITERIOS ECONÓMICOS

NOTA ESPECIAL: Solo se calificarán las propuestas económicas de los oferentes que hayan Cumplido con los requerimientos de orden jurídico  y técnico y  cuyos valores sean iguales o inferiores al valor estimado por la Universidad. Aquellas propuestas cuyo valor sea superior se rechazarán. A la propuesta de menor precio se le asignaran los cien puntos (100) y a las demás proporcionalmente.

METODO DE CALIFICACIÓN ECONÓMICA

El proponente deberá diligenciar  la totalidad del  ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA en el cual se establezca LA TOTALIDAD DE SU OFERTA ECONÓMICA por el cuadro No. 1.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad Distrital a través de la Jefe de la Red UDNET, acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como, con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (105), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 9:00 am., del  jueves 26 de  diciembre de 2013, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- La propuesta sea presentada  vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad.

- ENTREGA DEL BIEN: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. El contratista ganador del presente proceso de selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos los presentes Términos de Referencia, en cualquier numeral o ítem en el establecido

## OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

- Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección los trabajos a realizar.

- Entregar todas las especificaciones técnicas, que se requieran para la ejecución del contrato.

- Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados.

- Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PROPUESTA:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el  CUADRO DE LA PROPUESTA ECONOMICA y aceptación de cada una de las especificaciones técnicas.

- Dos (2)  certificaciones  de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años, que acrediten una experiencia objeto de esta invitación.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

  - Copia del contrato, orden de compra y/o servicio.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Documentos que deben anexar  Persona Jurídica y Persona Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre