CONTRATACION DIRECTA

TERMINOS DE REFERENCIA No. 071-2013

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización para la compra de equipos, como apoyo a los grupos de investigación: OKAN, arte danzario, artes relacionales, agua fuerte, archivo sonoro, malinche, teatro contemporáneo, ATHANOR, música arte y contexto coma, cuestionarte, estética e historia, voz y la palabra, Piñeros y Salazar, para el fortalecimiento de sus capacidades de investigación dentro de los proyectos de investigación institucionales, aprobados por los respectivos Concejos de Facultad.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL:

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría  No. 011 (Plan Anual de Contratación de la Universidad Distrital vigencia 2013).

TIPO DE CONTRATO: El contrato a firmar es una  compraventa

- OBJETO  DEL CONTRATO:

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas” está interesada en recibir propuestas para la compra de equipos, como apoyo a los grupos de investigación: OKAN, arte danzario, artes relacionales, agua fuerte, archivo sonoro, malinche, teatro contemporáneo, ATHANOR, música arte y contexto coma, cuestionarte, estética e historia, voz y la palabra, Piñeros y Salazar, para el fortalecimiento de sus capacidades de investigación dentro de los proyectos de investigación institucionales, aprobados por los respectivos Concejos de Facultad

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

Computador portátil Tipo Asistencial

Cantidad:16

Perfil: computador portátil asistentes administrativos

Procesador Procesador Intel® Core™ i3-M (3M Cache, 2.20 GHz) Tercera generación.

Memoria 4 GB, 1333 MHz SDRAM DDR3 (2x2GB) o (1x4GB)

Disco Duro (capacidad mínima) 250 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s 8 o 16 MB

Dispositivo Óptico Quemador DVD+/-RW de doble capa

Tarjeta de Video Integrada

Conector de video VGA de 15 pines

Tamaño de pantalla (medida máxima) WSVGA ó WXGA 15”

Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Mbps. Wireless card 802.11 b/g/n Certificación Wi-Fi. Bluetooth™ opcional

Tarjeta de Sonido: Tarjeta de sonido integrada

(1 línea de salida, 1 entrada para micrófono)

Parlantes Internos

Mouse Mouse óptico con netscroll

Batería Primaria Batería 6 celdas

Adaptador de corriente AC Adaptador de CA de 60 watts

Lector de tarjetas 3 en 1 (SD/MMC/MS)

Teclado latinoamericano

Sistema Operativo Licenciado Windows 7 Home, 32-64-bit, OEM español.

Maletín De nylon

Garantía de Fábrica: 1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo y partes internas al chasis. 2. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipos ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo y partes internas al chasis. 3. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad la certificación de garantía de fábrica única para todo el equipo y partes internas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. Sistema de Seguridad incluido Guaya con candado de cuatro dígitos.

Observaciones 1) Marcas de las Motherboards Intel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board’s

de la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo de

mainboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo y

otros), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componentes internos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica. 3) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico. 4) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, software ofimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, minis y portátiles. (este punto es opcional) 5) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de la Universidad.

Video beam Tipo 3

Cantidad. 1

Tipo Proyector 3LCD WXGA o DLP

Peso máximo 3.1kg

Lumens mínimo 2200

Resolución nativa 1280x800

Tipo de lámpara 200 Watios

Tiempo de vida lámpara mínima 3000 horas

Entrada de video RGB, S-video, video compuesto,

Componente de video NTSC

Mando a distancia RF o IR

Tamaño de la imagen 1.00 mts a 7.00 mts

Distancia de proyección 1.0 mts a 12.0 mts

Tipo de zoom Manual

Corrección Keystone Vertical mínima -30 / +30

Ruido máximo baja luminosidad 32db

Conectividad inalámbrica, incluidos accesorios Wi-Fi b/g

Cables Potencia y de datos VGA

Manuales Usuario

Maletín Nylon

Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas.

RESUMEN VIDEO BEAM TIPO 3

Video Beam tipo: Proyector LCD SVGA o DLP; Peso máximo: 3.1 Kg; Lumens mínimo: 2200; Resolución nativa: 1280 x 800; Tipo de lámpara: 200 Watios; Tiempo de vida lámpara mínimo: 3000 horas; Entrada de video: RGB, S-video, video compuesto; Componente de video: NTSC; Mando a distancia: IR; Tamaño de la imagen: 1.0 mts a 7.0 mts; Distancia de proyección: 1.0 mts a 12.0 mts; Tipo de zoom: Manual; Corrección Keystone Vertical mínima: -30 / +30; Ruido máximo baja luminosidad: 32db; Conectividad inalámbrica: incluidos accesorios: Wi-Fi b/g; Cables: Potencia y de datos; Manuales: Usuario; Maletín: Nylon; Garantía de Fábrica: Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas.

Escáner tipo 3

Cantidad : 1

Tipo de escáner Alimentador de hojas escáner a color de ambas caras en una sola pasada.

Volumen diario 5.000 páginas al día

Resolución óptica 600 dpi

Velocidad de producción (vertical, tamaño carta)

Blanco y negro/escala de grises: Hasta 70 páginas por minuto / 140 imágenes

por minuto a 200 dpi. Color: Hasta 60 páginas por minuto a 200 dpi.

Máx./Mín. Tamaño del documento 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pulgadas)/50 mm x 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5 pulgadas)

Alimentador Hasta 50 hojas de papel

Accesorios opcionales 1. Accesorio de cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft). 2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft). 3. Accesorio de fondo de imagen en negro para cama plana.. 4. Ninguno

Software incluido Software básico de escaneo

Conectividad USB 2.0

Formato de salida de archivos TIFF, JPEG, RTF y PDF

Dimensiones y Peso máximos Peso: 6 kg; profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja

de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeja de entrada

Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.

Cable de datos Cable USB 2.0, Incluido

Sistema de seguridad incluido Guaya de seguridad con clave de cuatro dígitos mínimo.

RESUMEN ESCANER TIPO 3

Tipo de escáner: Alimentador de hojas escáner a color de ambas caras en una sola pasada; Volumen diario: 5.000 páginas al día; Resolución

óptica: 600 dpi; Velocidad de producción (vertical, tamaño carta): Blanco y negro/escala de grises: Hasta 70 páginas por minuto / 140 imágenes por minuto a 200 dpi, Color: Hasta 60 páginas por minuto a 200 dpi; Máx./Mín. Tamaño del documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pulgadas)/50 mm x 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5 pulgadas); Alimentador: Hasta 50 hojas de papel; Accesorios opcionales: 1. Accesorio de cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft), 2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft), 3. Accesorio de fondo de imagen en negro para cama plana, 4. Ninguno; Software incluido: Software básico de escaneo; Conectividad: USB 2.0; Formato de salida de archivos: TIFF, JPEG, RTF y PDF; Dimensiones y Peso máximos: Peso: 6 kg; profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeja de entrada; Garantía de Fábrica: Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles; Cable de datos: Cable USB 2.0, Incluido; Sistema de seguridad incluido: Guaya de seguridad con clave de cuatro dígitos mínimo.

Computador Tipo 3

Cantidad. 5

Perfil: equipo para investigación y desarrollo de software.

Procesador Intel® Core™ i7-3770 (3.4 GHz, 8 MB cache, 4 cores)

Motherboards* Mínimo 8 USB (6 traseros y 2 delanteros frontales).

Memoria (capacidad mínima) 8 GB, 1600 MHz SDRAM DDR3 (2x4GB)

Disco Duro (capacidad mínima) 250 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s 8 o 16 MB

Tarjeta de Video PCI Express 1 Gb No integrada

Dispositivo Óptico Quemador DVD+/-RW de doble capa

Conectividad Ethernet 10/100/1000 Mbps

Wireless card 802.11 b/g/n Certificación Wi-Fi (opcional)

Tarjeta de Sonido Tarjeta de sonido integrada

Parlantes Internos

Monitor panel plano: 1. LCD o LED. 2. Tamaño diagonal de pantalla: de 17” a 19”. 3. Soporte resolución Full HD (1920 x 1080)

Mouse Mouse óptico USB con Scroll

Teclado 101 teclas expandido latinoamericano

Sistema Operativo: Licenciado Windows 7 Home, 64-bit, OEM español.

Garantía de Fábrica:

1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas al chasis. 2. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipos

ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis.

3. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad la certificación de garantía de fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.

Sistema de Seguridad Guayas para el chasis y monitor con candado de cuatro dígitos Mantenimientos preventivos

(opcional). Servicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía, mínimo una (1) visita por año, las cuales serán programadas por la Universidad Distrital. Este mantenimiento preventivo consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente y Motherboards y limpieza de chasis. Todo esto como mínimo.

Observaciones 1) Marcas de las Motherboards Intel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board’s

de la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo de

mainboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo y

otros), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componentes internos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica. 3) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico. 4) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, software ofimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, minis y portátiles. (este punto es opcional)

5) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de la

Universidad.

INFORMACION SOBRE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS:

- PRECIOS DE LA OFERTA.

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta por ítem y/o sub-ítem, discriminando el I. V. A. Se debe presentar por escrito.

Los precios totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, (Cuadro No.1).

| ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | Computador Portátil Tipo asistencial | 16 |  |  |
| 2 | UNIDAD | Videobeam Tipo 3 | 1 |  |  |
| 3 | UNIDAD | Escáner a color de cama plana | 1 |  |  |
| 4 | UNIDAD | Computador Tipo 3 | 5 |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  | APLICA IVA |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación directa es  cincuenta y cuatro millones cinco mil cuarenta pesos ($54.005.040) MCTE, INCLUIDO EL IVA, soportados con la Disponibilidad Presupuestal  No. 4538 de fecha 19 de noviembre de 2013, rubro: Promoción de la investigación y Desarrollo Científico, expedido por el Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de es  cincuenta y cuatro millones cinco mil cuarenta pesos ($54.005.040) MCTE, INCLUIDO EL IVA,  y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

El valor total  del contrato que se suscriba, se pagará  a la entrega de los bienes adquiridos, con corte  a  treinta (30) días después de presentar  la factura, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la orden de compra. Las fechas de entrega se deberán programar previamente con la Sección de Almacén.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan mejor calidad de los materiales, confección y diseños.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PROPUESTA ECONOMICA | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico y  las funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 008 de 2003 y Resolución 482 de 2006.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y tres  (3) años  más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (071), el nombre y la dirección del proponente hasta  las  4:00 p.m. del día martes 3 de diciembre de 2013, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si el oferente no presenta las muestras físicas en la hora y el día señalado en los  presentes términos de referencia.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Dos (2)  certificaciones  de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años, que acrediten una experiencia objeto de esta invitación.

Las Certificaciones de los Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos al momento de la entrega de la propuesta genera rechazo de la oferta

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes (RUP)

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

TULIO BERNARDO  ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección Compras

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre