CONVOCATORIA  CONTRATACION DIRECTA No.126 -2014

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de algunos equipos del laboratorio de química de la Facultad de Ciencias y Educción.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicio de mantenimiento

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en  realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de algunos equipos del laboratorio de química de la Facultad de Ciencias y Educción.

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de once millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos M/cte ($11.274.575.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 2362 de fecha 29 de julio de 2014, Rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROPUESTA ECONOMICA :

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANT. | ESPECIFICACION TECNICA |  |  | VALOR UNITARIO | VAOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | CROMATOGRAFO DE GASES CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS . MARCA SHIMADZU, LIMPIEZA FUIENTE DE IONES, VIALES PARA SONDA DE INSERCION DIRECTA, MANTENIMIENTO GENERAL. INCLUYE VIALES DE MUESTRA 2 PAQUETES X 100 |  |  |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE FOURIER. MARCA SHIMADZU MANTENIMIWENTO GENERAL, LIMPIEZA SISTEMA OPTICO, CAMBIO D EVENTANAS DE KBr PARA LIQUIDOS. INCLUYE VENTANAS DE KBr 4 UNIDADES |  |  |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | MICRO KJELDAHL. MARCA VELP LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE SET DE TUBOS PARA MUESTRAS. INCLUYE 10 TUBOS DE BOROSILICATO DE 300MM DE LOMGITUD Y 26 MM DE DIAMETRO |  |  |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | LIOFILIZADOR. MARCA LABCONCO REF. FREEZE DRY SYSTEM/FREEZONE 4,5 CAMBIO DE ACEITE BOMBA DE VACIO, CALIBRACION Y REVISION DE CONEXIONES |  |  |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | LAMPARA UV. MARCA KAMAG, CAMBIO DE LAMPARA REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 4 | HORNO DE CALENTAMIENTO (4 UNIDADES). REVISION DE CONTROL DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO GENERAL |  |  |  |  |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | FREEZER VERTICAL NO FROST. MARCA ELECTROLUX, REVISION DE TUBERIAS, CONEXIONES ELECTRICAS Y CONTROLES DE TEMPERATURA |  |  |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 4 | TERMOMETRO DIGITAL (4 UNIDADES) MANTENIMIENTO GENERAL Y CALIBRACION |  |  |  |  |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | MICROCENTRIFUGA. MARCA MICRONAX-RF 120 REVISION DE SISTEMA DE APERTURA |  |  |  |  |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 5 | BOMBA DE VACIO (5 UNIDADES). REVISON DE CONEXIÓN ELECTRICA, SISTEMA DE SUCCION, MANTENIMIENTO GENERAL |  |  |  |  |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UND |  | 1 | ESTEREOSCOPIO. LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO, REVISION GENERAL |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APLICA IVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de once millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco  pesos  M/cte ($11.274.575oo) INCLUIDO IVA.  y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará   el valor  del contrato cuando el contratista realice los servicios  contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de tres  (3) meses, contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales o  a partir de la firma del acta de inicio

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| OFERTA ECONOMICA | 100% |

LA UNIVERSIDAD una vez recibidas las propuestas, verificará que las mismas cumplan con las condiciones exigidas en los presentes convocatoria, a saber:

Presentación de documentos jurídicos, técnicos, y económicos de acuerdo con las exigencias de estos términos.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Coordinador de Laboratorios de Química Facultad de Ciencias y Educación, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD  DEL SERVICIO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho (18) meses  más, contados desde el acta de recibo a satisfacción.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (126), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 11:00 am., el 11 de agosto de 2014  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Dos (2) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos tres (3) años cuyo objeto sea igual o similar a  la de esta convocatoria.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmó el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación bancaria

- Registro Único de Proponentes –RUP (Si es el caso).

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre