CONVOCATORIA CONTRATACION DIRECTA No. 182-2014

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia del contratista para adquirir suministros de infraestructura tecnológica especializada requeridos en el centro de computación de alto desempeño en el marco del proyecto de inversión. Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías – adquisición y soporte tecnológico.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoria y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Resolución de Rectoría N° 006-2014 Plan de Contratación

- Resolución 015 de 2009 CSU, (Plan Maestro de Desarrollo Físico)

- Las Normas para salvaguardar la salud ocupacional.

- Criterios Ambientales PIGA-UD

TIPO DE CONTRATO: Orden de Compra

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir propuestas para adquirir suministros de infraestructura tecnológica especializada requeridos en el centro de computación de alto desempeño en el marco del proyecto de inversión. Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías – adquisición y soporte tecnológico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tool case- Specialized tolos cabinet | 1 |
| 2 | Mantenimiento y suministros para piso elevado 52 mts Aspirado de piso base Nivelación y ajuste de baldosas Ajuste de soporte sueltos Limpieza acabados superior (12) suministro de soportes de refuerzo h=35,5 (30) suministro e instalación de sellos pasables en policarbonato ABS, incluye cortes pascables. (1) suministro de balsoa en acero de alta resistencia, con recubrimiento laminado de alta presión antiestático micarta incluye corte pasacable de 20 x 20 (1) suministro de angulo de aluminio de 1,15 m (1) suministro de baldosas en acero perforada para salida de aire acondicionado | 1 |
| 3 | - 7915EGU IBM X3650 M4, Xeon 6C E%-2630v2 80W 2.6Ghz/1600MHz/15MB, (8) BAHIAS PARA DISCO HS SAS/SATA, ServeRaid M5110e, MULTIBURNER. FUENTE HS DE 550W, RACK, con unidad DVD - IBM INTEL XEON 6C PROCESSOR MODEL E5-2630v2 80w 2.6GHz/1600MHz/15MB. (4) IBM 16GB (1X16GB, 2RX4, 1.5V) PC3-149000 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM (2) IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD (1) IBM System x 550 w Hight Efficiency Platinum AC Power Supply Garantía 3 años | 1 |
| 4 | Socket y persiana | 1 |

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de treinta y ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos ($38.154.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 3744 expedida el 30 de octubre de 2014

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| ITEM | ESPECIFICACION |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tool case- Specialized tolos cabinet |  | 1 |  |  | - |
| 2 | Mantenimiento y suministros para piso elevado 52 mts Aspirado de piso base Nivelación y ajuste de baldosas Ajuste de soporte sueltos Limpieza acabados superior (12) suministro de soportes de refuerzo h=35,5 (30) suministro e instalación de sellos pasables en policarbonato ABS, incluye cortes pascables. (1) suministro de balsoa en acero de alta resistencia, con recubrimiento laminado de alta presión antiestático micarta incluye corte pasacable de 20 x 20 (1) suministro de angulo de aluminio de 1,15 m (1) suministro de baldosas en acero perforada para salida de aire acondicionado |  | 1 |  |  | - |
| 3 | - 7915EGU IBM X3650 M4, Xeon 6C E%-2630v2 80W 2.6Ghz/1600MHz/15MB, (8) BAHIAS PARA DISCO HS SAS/SATA, ServeRaid M5110e, MULTIBURNER. FUENTE HS DE 550W, RACK, con unidad DVD - IBM INTEL XEON 6C PROCESSOR MODEL E5-2630v2 80w 2.6GHz/1600MHz/15MB. (4) IBM 16GB (1X16GB, 2RX4, 1.5V) PC3-149000 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM (2) IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD (1) IBM System x 550 w Hight Efficiency Platinum AC Power Supply Garantía 3 años |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Socket y persiana |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
|  | IVA 16% |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL PROYECTO |  |  |  |  |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de treinta y ocho millones ciento cincuenta y cuatro pesos ($38.154.000) m/cte INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará el valor  total del contrato contra entrega de los bienes contratados en los presentes  términos  de condiciones a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento a satisfacción del supervisor del contrato y la  certificación de aportes parafiscales.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de un  (1) mes,  contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas  las  propuestas  presentadas  válidamente  en  la invitación a cotizar  las  analizará  la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, garantizando una selección objetiva que permita asegurar la elección de la propuesta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la convocatoria.

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones de los contratos que  a realizado  podrá utilizar  el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de los tres (3) contratos  debe ser igual o superior al valor del presupuesto.

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR | CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través de la directora del Doctorado, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en la Convocatoria.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL BIEN: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,  y su vigencia  igual al plazo del contrato y un (1) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de los mismos.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el supervisor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (182), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 4:30 pm., del martes  9 de diciembre  de 2014, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro de la  PROPUESTA ECONOMICA.

- Anexar tres (3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o similar al de esta convocatoria, La evaluación se realizará teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato, con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica y Natural

- Cámara de Comercio el certificado de existencia y representación legal,  cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Copia cuenta bancaria

- Registro Único de Proponentes -RUP  (si fuere el caso)

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras