CONVOCATORIA  No. 111-2014

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  recibir ofertas para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos) para equipos de aire acondicionado.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 006-2014 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicios

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital está interesada en recibir ofertas para  realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo repuestos) para equipos de aire acondicionado.

ALCANCES

Parta el cumplimiento del objeto, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá realizar las siguientes actividades:

- Realizar el mantenimiento preventivo (incluyendo repuestos) en los equipos: de ventilación mecánica, lavadores de aire, equipos mini Split y equipos de aire acondicionado de precisión; ubicados en las diferentes sedes de la Universidad.

- Realizar el mantenimiento correctivo (incluyendo repuestos) en los equipos: de ventilación mecánica, lavadores de aire, equipos mini Split y equipos de aire acondicionado de precisión; ubicados en las diferentes sedes de la Universidad.

- Suministrar e instalar (a cero metros y todo costo), dentro de los mantenimientos correctivos; dos (2) Mini Split 3TR (equipos menores)  para ser ubicados en el Data Center de la facultad Tecnología (1) y el Edifico Sanz de la Biblioteca Aduanilla de Paiba.

- Dentro de los mantenimientos correctivos, cuando se deba realizar el cambio de algún repuesto, parte o componente, el contratista ganador del proceso de selección deberá presentar al Supervisor del contrato, la cotización del repuesto, parte o componente con el fin de que, éste autorice o no su instalación.

- Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones, para la realización de los mantenimientos preventivos o correctivos.

- El pago de los mantenimientos correctivos (monto parcial ofertado) queda supeditado, a la ocurrencia de los eventos que lo ameritaran en consenso con el Supervisor del contrato.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto Técnico a tener en cuenta:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES CONDENSADORAS Y SECCIÓN DE CONDENSACIÓN

RUTINAS GENERALES:

- Limpieza de serpentín condensadora.

- Toma de lecturas de parámetros eléctricos de operación de motores y compresores.

- Verificación de operación de resistencias del Carter.

- Verificación de niveles de aceite en compresores.

- revisión de presiones alta y baja en circuitos de refrigeración.

- revisión de presiones de aceite.

- limpieza general de la unidad.

- Ajuste de la tornillería.

RUTINAS EN TABLERO ELECTRICO:

- Ajuste de terminales eléctricos.

- Limpieza general de contactos eléctricos.

- Desulfatación de terminales.

- Verificación de operación de elementos de control.

- Ajuste del control de temperatura.

CIRCUITOS DE REFRIGERACION

-   Revisión  de carga de refrigerante.

- Inspección  de tuberías de refrigeración para detectar posibles fugas.

- Inspección  de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos.

- Verificar estado del aislamiento térmico de tuberías

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS Y SECCION EVAPORACION

RUTINAS GENERALES: - Limpieza de serpentín evaporador - Toma de lecturas de parámetros eléctricos del motor. - Limpieza de bandeja de condensación. - Limpieza interna de la tubería de evacuación de condensado. - Revisión y calibración de válvula termostática o válvula de tres vías. - Limpieza y lavado de filtros metálicos. - Limpieza general de la unidad. - Ajuste de la tornillería.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANAS, DUCTOS, VENTILADORES CENTRIFUGOS Y HONGO

RUTINAS GENERALES: - Limpieza general de conductos y difusores. Eliminación de grasas - Limpieza de grasa de filtros de canales opuestos - Limpieza general de campanas - Engrase de chumaceras y rodamientos. - Alinear trasmisiones de potencia. - Verificar y corregir tensión de correas. - Toma de lecturas de operación de motores (voltajes y amperajes). - Ajuste de tornillería - Limpieza y lavado de filtros metálicos. - Limpieza general de la unidad. - Verificación de estado de eliminadores de vibración. TABLERO ELECTRICO: - Ajuste de terminales eléctricos. - Limpieza general de contactor eléctricos. - Desulfatación de terminales. - Verificar operación de elementos de protección. - Ajuste de controles de temperatura y/o de operación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE PRECISIÓN

- Pruebas y revisión de alarmas sonoras en el microprocesador. - Revisión y ajuste de los parámetros de operación en el microprocesador. - Limpieza general interior y exterior del gabinete, revisión y ajuste de presencia de ruidos extraños y estado del aislamiento térmico. - Limpieza de bandeja de condensado y bandeja del humidificador. - Verificación de llenado del humidificador. - Limpieza y verificación del buen funcionamiento del sistema de drenaje tanto de la bandeja de condensado como humidificador. - Limpieza del motor, blower y sistema de ventilación. - Revisión de tensión del sistema de transmisión, estado de correas y alineación de poleas. - Revisión del eje, engrase de rodamientos y chumaceras, si se requiere. - Limpieza de filtros o cambio de elemento filtrante. - Lavado y limpieza de serpentines unidad condensadora con hidrolavadora. - Revisión de contactores, fusibles y estado de conexiones eléctricas en la unidad condensadora. - Toma de parámetros de alta y baja presión en el compresor. El contratista debe presentar un Informe técnico del trabajo realizado con el visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue. - EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS MAQUINAS INCLUYE: - Cubrimiento 7X24 durante la duración del contrato para los equipos de precisión y semiautomático. - Inspección general de cada sistema e identificación de la falla. - Identificación de la falla o fallas y corrección de la misma en un plazo máximo de 24 horas. - Pruebas técnicas tanto mecánicas, eléctricas y electrónicas a los equipos, garantizando la temperatura requerida en el salón o área en cuestión, puesta a punto y en marcha de la máquina. El supervisor realizará pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo. El contratista deberá presentar un Informe técnico del trabajo realizado con el visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA. - Los repuestos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos. - Entregar oportunamente los repuestos autorizados en óptimas condiciones de calidad, nuevos, que a su vez deben estar avalados por el supervisor del contrato, previa solicitud escrita formulada por el funcionario supervisor de la ejecución del contrato. - Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados. - Los accesorios que sean reparados deberán ser entregados oportunamente y con la garantía del caso.

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | CANTIDAD | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca LG 1.6TR. | 1 | Torre administrativa Rectoría |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca LG 1.6 TR. | 1 | Calle 8 con 40 Doctorado (CECAD) |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca STAR LIGHT de 1.5TR | 1 | Calle 8 con 40 Doctorado (CECAD) |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca STAR LIGHT de 2TR | 1 | Calle 40 con Cra. 8. Oficina Asesora de sistemas. |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca EVERWELL de 3TR | 1 | Calle 8 con 40 Doctorado (CECAD) |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca EVERWELL de 3TR | 1 | Calle 40 con Cra. 8. Oficina Asesora de sistemas. |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca LG de 1.6TR | 15 | Facultad de artes ASAB Carrera 13 No. 14 - 69 |
| Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca American Air de 1.5TR | 4 | Academia Luis A Calvo Carrera 9 No. 52 - 52 |
| Sistema lavador de aire y ventilación mecánica Marca. AFL UML1150, Hp:2.25Kw V:220 A:9.6 | 9 | Calle 40. Ed. Sabio Caldas Terraza – Piso 8 |
| Sistema de ventilación mecánica Marca. AFL UML1150, Hp:2.25Kw V:220 A:9.6 | 5 | Facultad de artes ASAB Sótanos Av. Jiménez con Cra 8 |
| Sistema de ventilación mecánica Marca. Faccini, uml 460, Hp:0.75Kw-1/2-2.20 V:220 A:9.6 | 6 | Calle 40. Ed. Sabio Caldas. Sótanos 1-3 Auditorio, Conferencias y Biblioteca. |
| Sistema de aire acondicionado de semiautomático de 3 TR. Marca Aireflex data. | 1 | Calle 40 con Cra 8. Oficina Asesora de sistemas. |
| Sistema de aire acondicionado de precisión de 12 TR LIEBERT DS | 1 | Calle 40 con Cra. 8 Doctorado CECAD. |
| Sistema de aire acondicionado de precisión LIEBERT DATAMATE de 3TR. | 1 | Facultad del Medio Ambiente. Av. Circunvalar venado de oro. |
| Sistema de aire acondicionado de precisión LIEBERT CHALLENGER 3000 de 5TR | 1 | Facultad Tecnológica. |

  - VISITA TECNICA

La Universidad Distrital, ha programado para el día miércoles 14 de julio de 2013 a las 8:00 am, una visita técnica, con el objetivo de que los interesados en el proceso inspeccionen detenidamente la sede donde se requieren los servicios y de esta forma obtengan la información suficiente sobre las condiciones físicas y de trabajo, que les permitan  analizar los factores que inciden en la prestación del servicio y en sus respectivos costos.

En esta visita técnica no se contestaran por parte de la universidad preguntas respecto de las condiciones establecidas en la Orden de Servicio, si los interesados tienen alguna inquietud podrán solicitar las respectivas aclaraciones por escrito antes del cierre de la convocatoria..

La Visita técnica será atendida por el Ingeniero Abelardo Rueda LUGAR ÚNICO DE ENCUENTRO: SALA DE JUNTAS DE LA  DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS, ubicada en la Carrera 7 No 40B - 53, piso 6,  Bogotá D.C.

La asistencia a la Visita Técnica de acuerdo a lo señalado en la presente Orden de Servicio NO ES OBLIGATORIA, sin embargo, no exime al proponente en caso de un inadecuado cálculo de la oferta. Por ello se recomienda a los interesados en el proceso asistan a la misma, para evitar que a futuro, el ganador del proceso de selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o en los costos en los que incurre para desarrollar las diferentes labores pactadas.

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de sesenta millones de pesos M/cte ($60.000.000.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 2159 de fecha 08 de julio de 2014, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | UN. MEDIDA | CANT. |  | # VISITAS | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL |
| 1 | Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca EVERWELL de 3TR (CECAD, SISTEMAS) | UN | 2 |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca STAR LIGHT de 1.5TR y 2TR (ACCESSGRID, SISTEMAS) | UN | 2 |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca American Air de 1.5TR (Luis A. Calvo) | UN | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Sistema de aire acondicionado tipo mini Split. Marca LG de 1.6TR (CECAD , ASAB ARTES y RECTORIA) | UN | 17 |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Sistema lavador de aire y ventilación mecánica Marca. AFL UML1150, Hp:2.25Kw V:220 A:9.6 (Ed. Sabio Caldas Terraza – Piso 8) | UN | 9 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Sistema de ventilación mecánica Marca. AFL UML1150, Hp:2.25Kw V:220 A:9.6 (Sótanos Av. Jiménez) | UN | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Sistema de ventilación mecánica Marca. Faccini, uml 460, Hp:0.75Kw-1/2-2.20 V:220 A:9.6 (Sótanos 1-3 Auditorio, Conferencias y Biblioteca) | UN | 6 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Sistema de aire acondicionado de semiautomático de 3 TR. Marca Aireflex data. (SISTEMAS) | UN | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Sistema de aire acondicionado de precisión de 12 TR LIEBERT DS (CECAD DOCTORADO) | UN | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Sistema de aire acondicionado de precisión LIEBERT DATAMATE de 3 TR. (VIVERO) | UN | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Sistema de aire acondicionado de precisión LIEBERT CHALLENGER 3000 de 5 TR (TECNOLOGICA) | UN | 1 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | IVA DEL 16% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| BOLSA DE VALORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 3TR; incluye acometida eléctrica y accesorios necesarios para su instalación. (Data Center sala de sistemas Facultad Tecnológica y Data Center edificio SANZ Biblioteca Aduanilla de Paiba) | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Suministro e instalación de tarjeta de control AASY No. 41676G1 REV 34 , para el equipo de aire acondicionado de precisión LIEBERT CHALLENGER 3000 de 5 TR (TECNOLOGICA) | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mantenimiento correctivo con suministro de repuestos y reposición de equipos, para los sistemas de Aire Acondicionado tipo mini Split, precisión, lavadores de aire, ventilación mecánica; ubicados en las diferentes sedes de la Universidad Distrital. | UN | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | IVA DEL 16% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de sesenta millones de pesos  M/cte ($60.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará parcialmente el valor  del contrato cuando el contratista entregue los bienes  contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales o hasta agotar el registro presupuestal.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

## Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la convocatoria, cumpla técnicamente con lo ofertado y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos,  y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y un año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (111), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 10:00 am., el lunes 21 de julio de 2014  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- El proponente deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados y terminados a satisfacción en donde acredite experiencia mínimo  de cinco años en trabajos de mantenimiento de equipos de aire acondicionado automático, semiautomático, convencional y ventilación mecánica, Al menos una de las certificaciones deberá ser de equipos de precisión.

- La hoja de vida de un ingeniero Mecánico con experiencia  en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, con experiencia mínimo de cinco (5)  años certificados, según CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL y vinculado directamente en la actualidad con el oferente.

- La hoja de vida de tres técnicos  certificados y con experiencia mínima de dos años en mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de precisión y vinculado directamente en la actualidad con el oferente (anexar fotocopia de contrato y pagos de nómina). De igual manera deben estar certificados con trabajo en Alturas.  .

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmó el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes – RUP inscritos en 4322 Instalaciones de calefacción y aire acondicionado y 3312 Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras