CONVOCATORIA  CONTRATACION DIRECTA No. 147-2014

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  la adquisición de  materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura  de telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Normas ICONTEC

- Normas de seguridad Industrial

- Resolución de Rectoría N° 006-2014 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Suministro

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para la adquisición de  materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura  de telecomunicaciones de la Universidad Distrital.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el PRESENTE CAPITULO, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en los términos de referencia. De la misma manera, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la oferta:

  - GENERALIDADES

La Institución cuenta con las siguientes sedes donde el oferente seleccionado debe entregar los elementos requeridos por la entidad según lo estipulado por el supervisor del contrato ver direcciones para entrega de insumos

| SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | SEDE | DIRECCIÓN |
| 1 | IDEXUD | Carrea 17 No. 32A-28 |
| 2 | EMISORA | Calle 31 No. 6-42 |
| 3 | MACARENA A | Cra. 3 No. 26 a 40 |
| 4 | MACARENA B | Cra. 4 No. 26 b 54 |
| 5 | CALLE 34 | Cll. 34 No. 13-17 |
| 6 | MEDIO AMBIENTE | Avenida circunvalar venado de oro. |
| 7 | ASAB | Cra. 13 No. 14-69 |
| 8 | TECNOLÓGICA | Cll. 74 sur No. 62 20 |
| 9 | LUIS A CALVO | Carrera 9 No. 52-52 |
| 10 | ADMINISTRATIVA | Cra. 7 No. 40 – 53 |
| 11 | SABIO CALDAS | Cra. 8 No. 40 – 62 |
| 12 | CENTRAL- RED DE DATOS UDNET | Cra. 8 No. 40 – 78 |
| 13 | CALLE 64 | Av. Ciudad de Quito No. 64 – 81 |
| 14 | PAIBA | Calle 13 número 31-75 ó cra 32 nro 12-70 |
| 15 | PUBLICACIONES | Ubicación geográfica por definir |

Las solicitudes de materiales al contratista serán por demanda que se presenten día a día, de acuerdo a los proyectos en ejecución y validados por el supervisor del contrato.

En ningún caso se aceptarán elementos o materiales e insumos re-manufacturados, todos los materiales e insumos que se suministren deben ser nuevos, originales de marcas reconocidas en el mercado. Es decir que los materiales e insumos serán recibidos en su empaque original, totalmente sellado y verificadas sus condiciones por el supervisor del contrato o quien haga sus veces.

El contratista deberá garantizar el suministro de materiales e insumos que por el cambio o evolución de la tecnología (cambios de arquitecturas, mejoras materiales se encuentren disponibles en el mercado, durante la vigencia del contrato, sin embargo, NO se aceptaran tecnologías que no estén debidamente estandarizadas y certificadas en el mercado o que  estén en etapas de pruebas.

Las especificaciones técnicas de los materiales e insumos se encuentran referidas en el cuadro No. 1 ESPECIFICACACIONES TÉCNICAS.

## INFORMACIÓN DE PRECIOS, TIEMPO DE GARANTÍAS DE SUMINISTROS DE MATERIALES: cuadro No.2 “propuesta económica materiales de telecomunicaciones, eléctrico e insumos”

El Anexo Propuesta Económica (Cuadro No. 2) hace parte de la evaluación técnica por tal razón no se tendrán en cuenta las propuestas que tengan faltantes, tachones o enmendaduras. Deben estar diligenciados en letra imprenta.

Para las materiales e insumos que se requieran bajo el contrato y no estén relacionadas en el cuadro Nro 1 “CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS” ni en el Anexo Propuesta económica, durante  la ejecución del contrato el oferente seleccionado debe adjuntar  por lo menos una cotización de los materiales o insumos a suministrar, expedidas por empresas que estén debidamente reconocidas en el mercado y que sea validada por el supervisor o su delegado.

El tiempo máximo para la entrega de los materiales y/o insumos es de 24 horas a partir de la solicitud realizada por el supervisor o  su delegado, esta solicitud se realizará mediante correo electrónico institucional, fax u oficio. El sitio de entrega de los materiales o insumos será dentro del campus Universitario indicado por el supervisor del contrato, en la sede, edificio y piso que así se requiera. Para la entrega a la Universidad de los materiales e insumos, la recogida de los mismos por concepto de garantías o no conformidad los costos asociados al desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad de los materiales e insumos están a cargo exclusivo del proponente seleccionado y en ningún caso generara costo adicional alguno a la Universidad Distrital.

## CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS.

La Universidad a través del supervisor o delegado realizará las solicitudes de los servicios a través de los siguientes medios: correo electrónico institucional, fax u oficio.

El proponente debe prever mediante un sistema de registro de solicitudes que cada solicitud de materiales o insumos quede con un número de registro consecutivo, con información acerca del día y hora de la solicitud, listado y  breve descripción de los materiales.

Las solicitudes de materiales se harán de acuerdo a la demanda que se presente día a día.

## INFORMES Y REPORTES

El oferente seleccionado debe generar y diligenciar un formato individual original y copia por requerimiento, el cual  debe contener los siguientes datos: Número de registro (el mismo con que se abrió la solicitud), fecha, hora, solicitante, dirección, oficina, teléfono, elemento solicitado,  debidamente diligenciados, firmados y perfectamente legibles en letra imprenta.

## Informes

El oferente seleccionado presentará informes bimensuales de las materiales e insumos entregados a la Universidad, en forma escrita y medio digital, este informe será requisito para los pagos.  El reporte debe tener información como número de registro, oficina, contacto en sede, descripción de la parte entregada, valor unitario, valor total, discriminando el IVA. El informe debe reflejar el resumen de costos y materiales e insumos entregados.

El informe bimensual debe contar con una copia de cada una de las remisiones o actas de entrega de los materiales o insumos, debidamente firmada a satisfacción por el contacto en cada sede.

Para el caso de las solicitudes que queden abiertas en los corte bimensual, se debe presentar un informe escrito y en medio digital que refleja las causas por las cuales no se pudo cumplir con dichas solicitudes y el compromiso de proveer los materiales y/o insumos en los próximos quince (15) días siguientes al corte.

  - GARANTÍAS Y CAMBIO POR NO CONFORMIDAD CON LOS MATERIALES Y/O INSUMOS

Las garantías de algunos elementos se especifica en el “CUADRO No.1 CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GARANTIA” y debe darse por parte del oferente interesado aceptación explicita a las especificaciones técnicas y garantías solicitadas.

El proponente deberá especificar claramente en su propuesta, el procedimiento a seguir en caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En caso que se solicite la garantía o cambio por no conformidad con el elemento, el desplazamiento (ida y vuelta), los costos asociados a este desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad por las materiales e insumos están a cargo exclusivo del proponente seleccionado y en ningún caso generara costo adicional alguno a la Universidad Distrital.

Entiéndase que el periodo de garantía para cada material o elemento comenzara una vez la parte y sus componentes, hayan cumplido los procesos y procedimientos de entrega, recepción satisfactoria por el supervisor de la Universidad.

El tiempo máximo para la atención y solución de una solicitud de garantía o cambio por no conformidad con el elemento es de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud realizada por el supervisor o su delegado.

La Universidad a través del supervisor o delegado realizará las solicitudes de garantía o cambio por no conformidad con los materiales e insumos a través de los siguientes medios: correo electrónico institucional, fax u oficio.

- DOCUMENTACIÓN Y CATALOGOS DE MATERIALES

Se debe entregar la documentación técnica adicional que formen la oferta de cada uno de los grupos, estos deberán corresponder a las características y funcionalidades que conforman la solución, en lenguaje castellano. En caso de que estos ofrezcan características y funcionalidades adicionales a las requeridas, se asumirá que éstas vendrán incluidas dentro de la oferta y no podrán generar ningún costo adicional para la Universidad Distrital.

En caso de que la Universidad requiera la entrega de elementos que no hagan parte del listado de elementos, materiales o insumos ofertados y presentados en los términos de referencia, se deberá entregar una cotización de dichos elementos y a partir de una evaluación de costos que se adelantará al interior de la institución se validará el suministro de los elementos en cuestión.

CUADRO No.1 CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GARANTIA

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCION | UN DE MEDIDA | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable UTP categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Caja X 100 m. | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 2 | Organizador horizontal | Formato 19" 2 RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate, Plástico, Marca Panduit Ref. WMPF-1E | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 3 | Herraje | 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6, Ref: CPPL24WBLY, Marca Panduit. | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 4 | Toma Lógica (CT) | Categoría 6 color blanco marca Panduit Ref:CJ688TPIW | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 5 | Patch cord 3 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP3Y, marca Panduit | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 6 | Patch cord 5 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP5Y marca Panduit | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 7 | Patch cord 7 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP7Y marca Panduit | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 8 | Patch cord 10 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP10 marca Panduit | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 9 | Face plate doble vertical | Categoria.6, beige Ref. CF21W, marca Panduit | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 10 | Cinta velcro | 11mts X 19mm marca Panduit referencia TTS-35R X 0 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 11 | Separador plástico | 100X45 marca Dexson Ref. 3CABL100X45 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 12 | Unión plástica | Marca Desxon Ref: 3ACUBL100X45, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 13 | Tapa final plástica | plástica Referencia 3ACTFBL100X45, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 14 | Angulo Interno plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: 3ACAIBL100X45 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 15 | Angulo externo plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: ACAEBL100X45 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 16 | Canaleta plástica PVC | Formato 100x45 mm Ref- 3CASBL100X45, marca Dexson | Tramo X 2 Metros | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 17 | Derivación en T plástico | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3ACADTBL100X45, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 18 | Caja doble para montaje sobre canaleta plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 19 | Caja sencilla para montaje plástica para canaleta | Formato 100X45 plástica Ref 3CJSBL marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 20 | Caja para Toma o interruptor plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 21 | Angulo plano para canaleta plástica | Angulo plano para canaleta plástica Ref. 3ACAPBL100x45, marca Dexson | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 22 | Canaleta plástica | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson ref: 3CABL40X25 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 23 | Angulo interno plástico, | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAIBL40X25 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 24 | Angulo externo plástico | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAEBL40X25 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 25 | Unión plástica | Unión plástica, 40 mm x 25 mm, Dexson 3ACUBL40X25 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 26 | Tapa Final plástica | Formato 100 mm x 45 mm, marca Dexson, 3ACTFBL40X25 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 27 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm | 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 20-22. tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestatica, con división, Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2,4metros | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 28 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. | 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2.4metros | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 29 | Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5 | (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 30 | Troquel de datos para canaleta metálica 10x4 | (10 x 4 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 31 | Patch Panel 24 puertos | categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 32 | pdu marca APC | (Ver especificaciones en el Anexo No.6) | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 33 | Multitoma eléctrica | formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref: MH-4715 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 34 | Clavija de caucho industrial 15A | Clavija de caucho industrial 15A | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 35 | Toma de caucho industrial 15A | Toma de caucho industrial 15A | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 36 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 37 | Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra | 15A-125 V marca Levinton | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 38 | Toma corriente aérea amarilla | 15A-125V amarilla marca Levinton | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 39 | Cable encauchetado 3x12 AWG | 3x12 AWG marca Centelsa | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 40 | Cinta de enmascarar, de 1” | de 1” marca 3M | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 41 | Caja Plexo | 35940 L de 155X110X74 mm | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 42 | Caja Plexo | 35950 L de 180X140X86 mm | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 43 | Cajas de paso plásticas | 15 X 15 cm. Marca Legrand | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 44 | Cajas de paso plásticas | 25 X 25 cm. Marca Legrand | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 45 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 46 | Munición café | Calibre 22 para pistola Ramset | Caja X100 | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 47 | Puntillas de 1” | para pistola Ramset | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 48 | Terminales PVC eléctricas | 3/4” | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 49 | Amarre plástico T6 | Marca Dexson, Ref.DXN3006N | Paquete x 100 unidades | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 50 | Amarre plástico T8 | Marca Dexson, Ref.DXN3008N | Paquete x 100 unidades | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 51 | Amarre plástico T10 | Marca Dexson, Ref. DXN3010N | Paquete x 100 unidades | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 52 | Chazo puntilla plástico | ¼” X1"1/4 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 53 | Guantes | Guantes de piel de vaca leather | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 54 | Chazo puntilla | 5/32"x1"1/4 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 55 | Chazo puntilla 3/16"x1" | 3/16"x1" | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 56 | Tornillos punta broca | 1/2" | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 57 | Tornillos punta broca | 3/8" | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 58 | Tornillo aglomerado | 1 ¼”, cabeza plana | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 59 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | tramo x 3 metros | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 60 | Tubo PVC eléctrico, 1” | Tubo PVC eléctrico, 1” | tramo x 3 metros | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 61 | Sierra copa bimetálica de 1" | 1" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 62 | Sierra copa bimetálica de 1 1/2" | 1 1/2" marca bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 63 | Sierra copa bimetálica de 2" | 2" marca bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 64 | Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8" | 1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 65 | Escalera en aluminio tijera 7 pasos. | Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras. | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 66 | Aceite lubricante dieléctrico | CRC 5--56 presentación 430 cm3 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 67 | Aceite 3en 1 | presentación 430 cm3 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 68 | Guante en cuero tipo ingeniero | Guante en cuero tipo ingeniero | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 69 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 70 | Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8" | 3/16"x6"x8" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 71 | Broca–SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 72 | Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 73 | Broca-SDS-PLUS 1/4"X2"X4" | 1/4"X2"X4" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 74 | Broca-SDS-PLUS 1"X8"X10" | 1"X8"X10" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 75 | Broca-SDS-PLUS 3/8"X10"X12" | 3/8"X10"X12" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 76 | ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4" | 9/16" a 1-1/4" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 77 | ADAPT HEX de 15/16" a 6" | 15/16" a 6" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 78 | Brocasierra HSS-BIM 1-1/2 | HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 79 | Brocasierra HSS-BIM 2-1/4" | HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 80 | Brocamulticons. 6,5x100 (1/4") | 6,5x100 (1/4") marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 81 | Brocamulticons.5x85 (3/16") | 5x85 (3/16") marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 82 | Brocamulticons.10x120 (3/8") | 10x120 (3/8") marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 83 | Brocas para lámina 5/32 | Brocas para lámina 5/32 marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 84 | Brocas para lámina 3/16 | Brocas para lámina 3/16 marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 85 | Brocas para lámina 7/32 | Brocas para lámina 7/32 marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 86 | Brocas para lámina 1/4 | Brocas para lámina 1/4 marca Bosch | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 87 | Protector de cara | Protector de cara polybag 0/6 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 88 | Bayetilla | N/A | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 89 | Batería recargable | Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 90 | Barra de silicona | para pistola Stanley Ref: GR20 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 91 | cable telefónico cuatro hilos | plano color blanco | Metro | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 92 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | de 25 pares | Metro | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 93 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | de 50 pares | Metro | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 94 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 25 pares | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 95 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 50 pares | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 96 | Base adhesiva para sujeción de cables | 25 mm. x 25 mm. | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 97 | conectores plug rj 11 | rj 11 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 98 | conectores plug rj 22 | rj 22 | Metro | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 99 | conectores plug rj 45 | rj 45 | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 100 | PATCH PANEL CAT-6A 24 PUERTOS TIPO 110 (2) PANDUIT ANGULADO | DPA246X88TGY | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 101 | CABLE UTP CATEGORIA 6A PANDUIT LSZH AZUL X 305 MTS | PUL6A04BU-CEG | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 102 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 0.9MTS PANDUIT AZUL | STP6X3BU | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 103 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO AZUL 1.5MTS PANDUIT | STP6X5BU | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 104 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 2.1MTS AZUL PANDUIT | STP6X7BU | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 105 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 3MTS AZUL PANDUIT | STP6X10BU | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |
| 106 | TOMA RJ45 CAT-6A BLINDADA PANDUIT 0 | CJS6X88TGY | Unidad | En caso de no cumplir con la descripción técnica o encontrarse en mal estado debe suministrarse uno con la calidad y condiciones que garanticen lo solicitado en sus empaques originales. |

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de veinte millones de pesos  M/cte ($20.000.000.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 2490 de fecha 12 de agosto de 2014, rubro: Materiales y suministros, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCION | UN DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable UTP categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Categoría 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit | Caja X 100 m. |  |
| 2 | Organizador horizontal | Formato 19" 2 RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate, Plástico, Marca Panduit Ref. WMPF-1E | Unidad |  |
| 3 | Herraje | 24 puertos modular, Formato 19”, Categoría 6, Ref: CPPL24WBLY, Marca Panduit. | Unidad |  |
| 4 | Toma Lógica (CT) | Categoría 6 color blanco marca Panduit Ref:CJ688TPIW | Unidad |  |
| 5 | Patch cord 3 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP3Y, marca Panduit | Unidad |  |
| 6 | Patch cord 5 ft | Categoría 6, color Blanco,Ref UTPSP5Y marca Panduit | Unidad |  |
| 7 | Patch cord 7 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP7Y marca Panduit | Unidad |  |
| 8 | Patch cord 10 ft | Categoría 6, color Blanco, Ref UTPSP10 marca Panduit | Unidad |  |
| 9 | Face plate doble vertical | Categoria.6, beige Ref. CF21W, marca Panduit | Unidad |  |
| 10 | Cinta velcro | 11mts X 19mm marca Panduit referencia TTS-35R X 0 | Unidad |  |
| 11 | Separador plástico | 100X45 marca Dexson Ref. 3CABL100X45 | Unidad |  |
| 12 | Unión plástica | Marca Desxon Ref: 3ACUBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 13 | Tapa final plástica | plástica Referencia 3ACTFBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 14 | Angulo Interno plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: 3ACAIBL100X45 | Unidad |  |
| 15 | Angulo externo plástico | Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref: ACAEBL100X45 | Unidad |  |
| 16 | Canaleta plástica PVC | Formato 100x45 mm Ref- 3CASBL100X45, marca Dexson | Tramo X 2 Metros |  |
| 17 | Derivación en T plástico | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3ACADTBL100X45, marca Dexson | Unidad |  |
| 18 | Caja doble para montaje sobre canaleta plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad |  |
| 19 | Caja sencilla para montaje plástica para canaleta | Formato 100X45 plástica Ref 3CJSBL marca Dexson | Unidad |  |
| 20 | Caja para Toma o interruptor plástica | Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVBL40, marca Dexson | Unidad |  |
| 21 | Angulo plano para canaleta plástica | Angulo plano para canaleta plástica Ref. 3ACAPBL100x45, marca Dexson | Unidad |  |
| 22 | Canaleta plástica | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson ref: 3CABL40X25 | Unidad |  |
| 23 | Angulo interno plástico, | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAIBL40X25 | Unidad |  |
| 24 | Angulo externo plástico | Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAEBL40X25 | Unidad |  |
| 25 | Unión plástica | Unión plástica, 40 mm x 25 mm, Dexson 3ACUBL40X25 | Unidad |  |
| 26 | Tapa Final plástica | Formato 100 mm x 45 mm, marca Dexson, 3ACTFBL40X25 | Unidad |  |
| 27 | Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm | 12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 20-22. tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestatica, con división, Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2,4metros |  |
| 28 | Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4. | 10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M. | tramo x2.4metros |  |
| 29 | Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5 | (12 x 5 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |
| 30 | Troquel de datos para canaleta metálica 10x4 | (10 x 4 cm.), categoría 6. Color beige | Unidad |  |
| 31 | Patch Panel 24 puertos | categoría 5e, debe incluir los CT´s. Modelo NPP 1024 | Unidad |  |
| 32 | pdu marca APC | (Ver especificaciones en el Anexo No.6) | Unidad |  |
| 33 | Multitoma eléctrica | formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref: MH-4715 | Unidad |  |
| 34 | Clavija de caucho industrial 15A | Clavija de caucho industrial 15A | Unidad |  |
| 35 | Toma de caucho industrial 15A | Toma de caucho industrial 15A | Unidad |  |
| 36 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad |  |
| 37 | Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra | 15A-125 V marca Levinton | Unidad |  |
| 38 | Toma corriente aérea amarilla | 15A-125V amarilla marca Levinton | Unidad |  |
| 39 | Cable encauchetado 3x12 AWG | 3x12 AWG marca Centelsa | Unidad |  |
| 40 | Cinta de enmascarar, de 1” | de 1” marca 3M | Unidad |  |
| 41 | Caja Plexo | 35940 L de 155X110X74 mm | Unidad |  |
| 42 | Caja Plexo | 35950 L de 180X140X86 mm | Unidad |  |
| 43 | Cajas de paso plásticas | 15 X 15 cm. Marca Legrand | Unidad |  |
| 44 | Cajas de paso plásticas | 25 X 25 cm. Marca Legrand | Unidad |  |
| 45 | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Curvas PVC eléctricas, 3/4” | Unidad |  |
| 46 | Munición café | Calibre 22 para pistola Ramset | Caja X100 |  |
| 47 | Puntillas de 1” | para pistola Ramset | Unidad |  |
| 48 | Terminales PVC eléctricas | 3/4” | Unidad |  |
| 49 | Amarre plástico T6 | Marca Dexson, Ref.DXN3006N | Paquete x 100 unidades |  |
| 50 | Amarre plástico T8 | Marca Dexson, Ref.DXN3008N | Paquete x 100 unidades |  |
| 51 | Amarre plástico T10 | Marca Dexson, Ref. DXN3010N | Paquete x 100 unidades |  |
| 52 | Chazo puntilla plástico | ¼” X1"1/4 | Unidad |  |
| 53 | Guantes | Guantes de piel de vaca leather | Unidad |  |
| 54 | Chazo puntilla | 5/32"x1"1/4 | Unidad |  |
| 55 | Chazo puntilla 3/16"x1" | 3/16"x1" | Unidad |  |
| 56 | Tornillos punta broca | 1/2" | Unidad |  |
| 57 | Tornillos punta broca | 3/8" | Unidad |  |
| 58 | Tornillo aglomerado | 1 ¼”, cabeza plana | Unidad |  |
| 59 | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | Tubo PVC eléctrico, 3/4” | tramo x 3 metros |  |
| 60 | Tubo PVC eléctrico, 1” | Tubo PVC eléctrico, 1” | tramo x 3 metros |  |
| 61 | Sierra copa bimetálica de 1" | 1" marca Bosch | Unidad |  |
| 62 | Sierra copa bimetálica de 1 1/2" | 1 1/2" marca bosch | Unidad |  |
| 63 | Sierra copa bimetálica de 2" | 2" marca bosch | Unidad |  |
| 64 | Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8" | 1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch | Unidad |  |
| 65 | Escalera en aluminio tijera 7 pasos. | Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras. | Unidad |  |
| 66 | Aceite lubricante dieléctrico | CRC 5--56 presentación 430 cm3 | Unidad |  |
| 67 | Aceite 3en 1 | presentación 430 cm3 | Unidad |  |
| 68 | Guante en cuero tipo ingeniero | Guante en cuero tipo ingeniero | Unidad |  |
| 69 | Cinta aislante | super 33+ | Unidad |  |
| 70 | Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8" | 3/16"x6"x8" marca Bosch | Unidad |  |
| 71 | Broca–SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad |  |
| 72 | Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6" | 1/4"x4"x6" marca Bosch | Unidad |  |
| 73 | Broca-SDS-PLUS 1/4"X2"X4" | 1/4"X2"X4" marca Bosch | Unidad |  |
| 74 | Broca-SDS-PLUS 1"X8"X10" | 1"X8"X10" marca Bosch | Unidad |  |
| 75 | Broca-SDS-PLUS 3/8"X10"X12" | 3/8"X10"X12" marca Bosch | Unidad |  |
| 76 | ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4" | 9/16" a 1-1/4" marca Bosch | Unidad |  |
| 77 | ADAPT HEX de 15/16" a 6" | 15/16" a 6" marca Bosch | Unidad |  |
| 78 | Brocasierra HSS-BIM 1-1/2 | HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch | Unidad |  |
| 79 | Brocasierra HSS-BIM 2-1/4" | HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch | Unidad |  |
| 80 | Brocamulticons. 6,5x100 (1/4") | 6,5x100 (1/4") marca Bosch | Unidad |  |
| 81 | Brocamulticons.5x85 (3/16") | 5x85 (3/16") marca Bosch | Unidad |  |
| 82 | Brocamulticons.10x120 (3/8") | 10x120 (3/8") marca Bosch | Unidad |  |
| 83 | Brocas para lámina 5/32 | Brocas para lámina 5/32 marca Bosch | Unidad |  |
| 84 | Brocas para lámina 3/16 | Brocas para lámina 3/16 marca Bosch | Unidad |  |
| 85 | Brocas para lámina 7/32 | Brocas para lámina 7/32 marca Bosch | Unidad |  |
| 86 | Brocas para lámina 1/4 | Brocas para lámina 1/4 marca Bosch | Unidad |  |
| 87 | Protector de cara | Protector de cara polybag 0/6 | Unidad |  |
| 88 | Bayetilla | N/A | Unidad |  |
| 89 | Batería recargable | Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola | Unidad |  |
| 90 | Barra de silicona | para pistola Stanley Ref: GR20 | Unidad |  |
| 91 | cable telefónico cuatro hilos | plano color blanco | Metro |  |
| 92 | Cable Multipar telefónico de 25 pares | de 25 pares | Metro |  |
| 93 | Cable Multipar telefónico de 50 pares | de 50 pares | Metro |  |
| 94 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 25 pares | Unidad |  |
| 95 | Regletas,telefónica, ponchado 110 | 50 pares | Unidad |  |
| 96 | Base adhesiva para sujeción de cables | 25 mm. x 25 mm. | Unidad |  |
| 97 | conectores plug rj 11 | rj 11 | Unidad |  |
| 98 | conectores plug rj 22 | rj 22 | Metro |  |
| 99 | conectores plug rj 45 | rj 45 | Unidad |  |
| 100 | PATCH PANEL CAT-6A 24 PUERTOS TIPO 110 (2) PANDUIT ANGULADO | DPA246X88TGY | Unidad |  |
| 101 | CABLE UTP CATEGORIA 6A PANDUIT LSZH AZUL X 305 MTS | PUL6A04BU-CEG | Unidad |  |
| 102 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 0.9MTS PANDUIT AZUL | STP6X3BU | Unidad |  |
| 103 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO AZUL 1.5MTS PANDUIT | STP6X5BU | Unidad |  |
| 104 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 2.1MTS AZUL PANDUIT | STP6X7BU | Unidad |  |
| 105 | PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 3MTS AZUL PANDUIT | STP6X10BU | Unidad |  |
| 106 | TOMA RJ45 CAT-6A BLINDADA PANDUIT 0 | CJS6X88TGY | Unidad |  |
|  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | IVA 16% |  |
|  |  | valor total propuesta económica |  |  |

- Nota: El presente listado no es exhaustivo, por lo cual el contratista tendrá que prever la capacidad de suministrar todos los materiales de telecomunicaciones, eléctrico e insumos que no estén identificados y que existan en el mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas en tal caso.

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta  de veinte millones de pesos  M/cte ($20.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará al contratista el valor proporcional del contrato contra entrega de la factura correspondiente a los bienes recibidos. Para el pago debe entregarse la certificación del cumplimiento a satisfacción, expedida por el supervisor o delegado del contrato. Los cortes de pago serán bimensuales durante el tiempo de ejecución del contrato. En cada corte de pago el contratista deberá adjuntar los parafiscales del mes correspondiente, informe escrito de las materiales e insumos suministradas a la Universidad debidamente firmado por el representante legal de la empresa, fotocopias de las actas o formatos de entrega de cada parte, resumen de costos discriminados de las materiales e insumos entregadas.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será de  seis (6)  meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las pólizas.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

## Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la convocatoria, cumpla técnicamente con lo ofertado y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad Distrital a través de: Jefe de la Red de Datos UDNET o su delegado, acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (147), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 10:00 am., el19 de septiembre de 2014  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- El contratista deberá  presentar como mínimo dos (2) certificaciones que acrediten una experiencia al objeto de esta convocatoria

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación bancaria

- Registro Único de Proponentes – RUP -  (Si fuere el caso)

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras