CONVOCATORIA  CONTRATACION DIRECTA No. 20-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia   para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las   Barreras, Puertas y Cortinas Electromecánicas, ubicadas en el edificio Administrativo y Sabio Caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la Universidad Distrital.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicios

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las   Barreras, Puertas y Cortinas Electromecánicas, ubicadas en el edificio Administrativo y Sabio Caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la Universidad Distrital.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El sistema está compuesto por un tablero de control, dos motor reductores, guayas y accesorios mecánicos que generan el movimiento y el desplazamiento de la máquina. Y un riel de desplazamiento empotrado en la terraza

El mantenimiento preventivo a los mecanismos incluye: Inspección periódica de la maquina ubicada en la terraza del edificio administrativo.

- Inspección de elementos eléctricos y electrónicos

- Inspección de niveles de aceite

- Verificación conexiones mecánicas y eléctricas

- Verificación de tenciones mediante voltímetro

- Verificar el nivel de aceite de los moto reductores

- Inspección de la guaya

- Verificar el estado del riel de desplazamiento

- Nivelación e inspección de la canasta

- Revisar chumaceras, cadenas poleas, finales de carrera y sensores

- Limpiar y engrasar los elementos de transmisión de movimiento que lo necesiten

- Inspección de accesorios eléctricos y electrónicos.

- Limpieza lavado y desincrustación de serpentines

- Limpieza y lavado de bandejas

- Pruebas de funcionamiento a unidades

- Pruebas de presión a tuberías

- Toma de presiones de alta y baja para líquido refrigerante

- Inspección de válvulas y accesorios

- Calibración de termostatos de ambiente para líquido refrigerante

- Inspección de motores eléctricos

- Inspección de válvulas, tubería y accesorios

- Realizar pruebas de presión y hermética certificada

- Inspección de fistos y pilotos

- Inspección de válvulas

- Inspección de mangueras

- Inspección a resistencias

El contratista debe presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue

El mantenimiento correctivo a las maquinas incluye:

- Inspección general de cada sistema

- Realizar pintura cuando está presente deterioro.

- Cambio de aceite a los motor reductores cada 2000 horas de trabajo

- Inspección general de cada  sistema e identificación de la falla.

- Identificación de la falla  o fallas y corrección de la misma en un plazo máximo de  24 horas.

- Pruebas técnicas tanto mecánicas, eléctricas y electrónicas a los equipos,  garantizando la puesta a punto y en marcha de la máquina.

- El supervisor realizará pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

- Inspección general de cada sistema e identificación de la falla.

- Identificación de la falla y corrección de la misma en un plazo máximo de 24 horas.

- Presentar la cotización de repuestos para la apr9vación del supervisor del contrato.

- Restauración e instalación de repuestos nuevos con su respectiva garantía según sea.

- Pruebas técnicas de presión a las tuberías y accesorios mediante manómetros calibrados garantizado la presión requerida en la instalación, puesta a punto de todo el sistema.

c. Obligaciones Técnicas del contratista.

• Los repuestos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos.

• Entregar oportunamente los repuestos autorizados en óptimas condiciones de calidad, nuevos, que a su vez deben estar avalados por el supervisor del contrato, previa solicitud escrita formulada por el funcionario supervisor de la ejecución del contrato.

• Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados.

• Los accesorios que sean reparados deberán ser entregados oportunamente y con la garantía del caso.

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  | CANTIDAD |  | UBICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de estufas industriales que funcionan con gas natural |  |  | 3 |  | facultad de ingeniería |  |  |  |
| Samovar (sistema de calefacción y preparación de alimentos) |  |  | 4 |  | Tecnológica Ingeniería Macarena A Posgrados Artes ASAB |  |  |  |
| Refrigerador friomix de 10 pies |  |  | 1 |  | Calle 40, Apoyo Alimentario |  |  |  |
| Nevera Haceb, Icasa, Centrales, Abba |  |  | 5 |  | Vivero |  |  |  |
| Congelador THERMO AIRE Grande |  |  | 2 |  | Calle 40, Apoyo Alimentario |  |  |  |
| Refrigerador THERMO AIRE |  |  | 2 |  | Calle 40, Apoyo Alimentario |  |  |  |
| Nevera challenger |  |  | 2 |  | Torre Administrativa, Rectoría y Financiera |  |  |  |
| Nevera andino |  |  | 1 |  | Vicerrectoría Administrativa |  |  |  |
| Suministro e instalación por metro de tubería de gas ½” |  |  | 1 |  | Todas Las Sedes De La Universidad |  |  |  |
| Suministro e instalación de accesorios (válvula, registro) |  |  | 1 |  | Todas Las Sedes De La Universidad |  |  |  |
| ELEMENTO | CANT. | DIMENSIONES |  | MATERIAL DE FABRICACIÓN Y ACABADO |  | SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | UBICACIÓN |  |
| Puerta | 1 | 4.74m x 2.50m |  | Perfileria metálica cal. 18. Pintura en aceite. |  | Sistema de moto reductor | Entrada parqueadero Ed. Sabio Caldas |  |
| Talanquera | 1 | Paral largo 4.0m |  | Paral en aluminio |  | Sistema moto reductor | Entrada parqueadero Ed. Sabio Caldas |  |
| Cortinas | 2 | 6.86m x 5m |  | Perfileria metálica cal. 18. Pintura en aceite. |  | Sistema de moto reductor | Cafetería y cocina Ed. Sabio Caldas |  |
| Barreras | 3 | 4.6m x 2m 3.6m x 2m 1.45m x1.6m |  | Perfileria metálica cal. 18. Pintura en aceite. |  | Sistema de moto reductor | Salida de evacuación Ed. Sabio Caldas |  |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de cuarenta y tres millones de pesos M/cte ($43.000.000.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 2041 de fecha 26 de mayo de 2015, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UN; CANT.; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del Andamio colgante y riel de desplazamiento; UN; 1. 2; mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las Barreras, Puertas y Cortinas Electromecánicas, ubicadas en el edificio Administrativo y Sabio Caldas; UN; 1. 3; mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración; UN; 1. TOTAL COSTOS DIRECTOS. IVA. TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de cuarenta y tres millones de pesos M/cte ($43.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará  el parcialmente el valor del contrato cuando el contratista entregue a satisfacción el bien  contratado con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

## Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos técnicos ofertados en la convocatoria y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

LA UNIVERSIDAD una vez recibidas las propuestas, verificará que las mismas cumplan con las condiciones exigidas en los presentes convocatoria, a saber:

Luego de verificada la información presentada con la propuesta, se procederá a determinar si el proponente cumple con los requisitos mínimos de experiencia solicitada en esta convocatoria

El evento en que el proponente incumpla con los requisitos mínimos de experiencia general ó experiencia específica solicitados, la propuesta será declarada NO CUMPLE y no se tendrá en cuenta para la evaluación de los factores de calificación.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (20), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 10:00 am., el miércoles 10 de junio de 2015  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Hoja de vida de un técnico mecánico o electromecánico con conocimiento de equipos electromecánicos y que acrediten experiencia en el mantenimiento de sistema de estufas industriales y/o equipos de refrigeración

- Dos (2) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos dos (2) años cuyo objeto sea la de esta convocatoria.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes (RUP).  Si es el caso

- Certificación bancaria

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar  - Jefe Sección Compras