CONVOCATORIA  No. 21-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  realizar el suministro, recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de todas las sedes de la Universidad Distrital.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006 y Resolución 143 del 22 de abril de 2009  emanadas de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Norma NFPA 10 – 12 – 25- 72-750-1962- 2001

- Normas NEMA

- Normas ICONTEC

- Normas de seguridad Industrial

- Utilizar las protecciones adecuadas en el proceso de mantenimiento carga y recarga de extintores.

- Norma ambiental según sea para el manejo y almacenamiento de líquidos refrigerantes, polvo químico y CO2.

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicios

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para realizar el suministro, recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de todas las sedes de la Universidad Distrital.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para realizar un contrato de suministro, mantenimiento preventivo y correctivo con abastecimiento de recarga de polvo químico, solkaflam y CO2, cambiando empaques, sellos, etiquetas de garantía y revisión en general a todos los extintores de la Universidad Distrital, incluye: prueba hidrostática, pintura, instalación de los mismos, señalización y demarcación de los extintores con un código que se concerté junto con la División de Recursos Físicos.

Dado que los servicios por mantenimiento preventivo a realizar listados en la siguiente tabla no siempre causarán el valor total de estos mantenimientos; los saldos remanentes se podrán utilizar para realizar recargas o mantenimientos correctivos por situaciones ajenas al normal desarrollo del contrato. El oferente ganador deberá ser consciente de esta situación para evitar posteriores dificultades en el desarrollo del contrato. No obstante lo anterior se debe recalcar que el presupuesto total destinado para para el contrato será el mismo de la oferta ganadora.

| NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | ACTIVIDAD A REALIZAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintor portátil PQS ABC de 2.5 lbs. | UN | 1 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS ABC de 5 lbs. | UN | 15 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS ABC de 10 lbs. | UN | 169 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS ABC de 20 lbs. | UN | 61 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS ABC de 150 lbs. | UN | 4 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS BC de 2.5 lbs. | UN | 0 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS BC de 5 lbs. | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS BC de 10 lbs. | UN | 45 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil PQS BC de 20 lbs. | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil agente limpio 123 de 3700 gr. | UN | 117 | Mantenimiento |
| Extintor portátil agente limpio 123 de 3700 gr. | UN | 117 | Recarga general |
| Gramos para nivelación de Solkaflan 123 en las revisiones | UN | 117 | Suministro de gramos de Solkaflan 123 para nivelación |
| Extintor portátil agua a presión 2.5 galones | UN | 56 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil gas carbónico Co2 10 lbs. | UN | 54 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil Co2 10 Lbs | UN | 54 | Revisión |
| Extintor portátil Co2 15 Lbs | UN | 1 | Mantenimiento y recarga |
| Extintor portátil Solkaflam 3700 grm | UN | 117 | Revisión |
| Extintor tipo K | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |
| Manómetro de control de presión | UN | 1 | Suministro e instalación |
| Válvula | UN | 1 | Suministro e instalación |
| Manguera progen | UN | 1 | Suministro e instalación |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 2.5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 20 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 150 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 2.5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 20 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil agua a presión 2.5 gl | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil gas carbónico Co2 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil gas carbónico Co2 15 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Prueba hidrostática extintor portátil tipo K | UN | 1 | Prueba a extintores |
| Pintura para extintor de 2.5 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |
| Pintura para extintor de 5 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |
| Pintura para extintor de 10 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |
| Pintura para extintor de 15 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |
| Pintura para extintor de 150 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |
| Instalación y señalización | UN | 1 | Instalación en sitio específico, con suministro de señal según corresponda. |
| Colocación de un código para identificación de los extintores (puede ser impreso, en adhesivo o calcomanía) el código se debe realizar bajo las especificaciones dadas por la División de Recursos Físicos. | UN | 529 | Impresión de código para identificación del extintor de acuerdo a especificaciones dadas.(relacionar aquí si es impreso, adhesivo o en calcomania). |

|  | Vale la pena aclarar que el número de recargas varía de acuerdo a eventos de orden público que suceden a lo largo del desarrollo de las actividades académicas adelantadas en la Universidad. De igual manera los accesorios y repuestos suministrados es una cantidad variable por la misma razón anteriormente expuesta. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NOMBRE DEL ELEMENTO; UNIDAD DE MEDIDA; CANT.; ESPECIFICACIÓN TECNICA. Extintor Portátil PQS ABC de 5 lbs; UN; 1; Extintor portátil de polvo químico seco de 5 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared.. Extintor Portátil PQS ABC de 10 lbs.; UN; 1; Extintor portátil de polvo químico seco de 10 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared.. Extintor Portátil PQS ABC de 20 lbs.; UN; 1; Extintor portátil de polvo químico seco de 20 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared.. Extintor de 150 libras ABC satélite rodante; UN; 1; Extintor rodante de polvo químico seco capacidad 150 lbs. ABC multipropósito tipo satelital. Presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de 3.5 m de largo, señalización del uso del extintor.. Extintor Portátil gas carbónico Co2 de 10 lbs. BC; UN; 1; Equipo contra incendio de gas carbónico Co2 de 10 lbs, cilindro en aleación, con manguera y corneta de descargue soporte en L y señalización del uso del extintor.. Extintor Portátil gas carbónico Co2 de 15 lbs. BC; UN; 1; Equipo contra incendio de gas carbónico Co2 de 15 lbs, cilindro en aleación, con manguera y corneta de descargue soporte en L y señalización del uso del extintor.. Base de piso de 10 lbs; UN; 1; Base para colocar el extintor en caso de que éste no se pueda empotrara a la pared.. Base de piso de 20 lbs; UN; 1; Base para colocar el extintor en caso de que éste no se pueda empotrara a la pared.. Gabinete para extintor de 10 lbs.; UN; 1; Gabinete en lámina cold rolled para extintor portátil de 10 Lbs. Con vidrio, chapa y llaves, pintura roja horneable.. Gabinete para extintor de 20 lbs.; UN; 1; Gabinete en lámina cold rolled para extintor portátil de 20 lbs. Con vidrio, chapa y llaves, pintura roja horneable.. La cantidad de extintores a suministrar está sujeta a variables tales como que un extintor no pase alguna prueba técnica que se le aplique, a pérdidas de los mismos por eventos de orden público. La Universidad empezó el programa de cambio de los extintores solkaflam por Co2, debido a que el Solkaflam 123 como se conoce comercialmente es un agente limpio para la extinción de incendios en equipos electrónicos, identificado químicamente como 2.2. di-cloro 1.1.1.trifluoroetano (HCFC 123), es una substancia que agota la capa de ozono. Estos productos químicos se conocen como sustancias de transición porque se han utilizado como sustitutos de los CFC (Halones). Su empleo es preferible debido al hecho de su capacidad de destrucción del ozono es menor que los CFC, sin embargo son productos químicos controlados con arreglo al Protocolo de Montreal el cual incluye disposiciones especiales para los países en desarrollo y les concede un periodo de gracia de 10 a 15 años para prohibir su importación y uso. Colombia está comprometida con una eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), a partir del año 2010, este plan debe facilitar la eliminación del consumo de cerca de 800 toneladas de SAO de manera voluntaria, propiciando una cultura de la responsabilidad con la protección del ambiente y la capa de ozono. La enmienda de Copenhague de 1992, introduce los HCFC y HBFC, como sustancias de transición que deben ser controladas y pertenecen al los grupos I y II respectivamente del Anexo C, parágrafo 1 Artículo 25 del Protocolo de Montreal dentro de las que se cuentan los agentes para la extinción de incendios en extintores portátiles e instalaciones fijas en edificios y medios de transporte. En este anexo establece unos niveles de consumo así: Nivel básico de consumo al año 2015 Reducción del consumo partir del 1° enero de 2016 Restricción total del Consumo a partir del 1° enero de 2040 Como puede observarse es responsabilidad de todos, Empresarios, usuarios y en general de cada colombiano propender la disminución gradual del uso y consumo de sustancias como los HCFC 123 y HBFC en el caso nuestro, utilizadas para el control de incendios y, reorientarse al uso de otras sustancias y tecnologías limpias que causen menos impacto al ambiente y por ende la protección a la capa de ozono siendo esta la mayor preocupación mundial y así poderle dejar a las generaciones futuras la posibilidad de tener un ambiente menos contaminado - El proponente se obliga a asumir los gastos de transporte que se deriven del traslado y garantías que se deriven durante el proceso de ejecución del contrato. - En caso de que el proponente ofrezca agente limpio original e importado, deberá presentar el certificado que lo acredite como distribuidor directo. El proponente deberá presentar la (s) certificación (es) respectiva (s) que lo acredite(n) para realizar el suministro, mantenimiento carga y recarga de extintores. - PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de sesenta y dos millones cuatrocientos mil pesos M/cte ($62.400.000.oo) INCLUIDO IVA. Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 1972 de fecha 21 de mayo de 2015, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad. - PROPUESTA ECONOMICA: El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato: |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | ACTIVIDAD A REALIZAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extintor portátil PQS ABC de 2.5 lbs. | UN | 1 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS ABC de 5 lbs. | UN | 15 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS ABC de 10 lbs. | UN | 169 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS ABC de 20 lbs. | UN | 61 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS ABC de 150 lbs. | UN | 4 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS BC de 2.5 lbs. | UN | 0 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS BC de 5 lbs. | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS BC de 10 lbs. | UN | 45 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil PQS BC de 20 lbs. | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil agente limpio 123 de 3700 gr. | UN | 117 | Mantenimiento |  |  |
| Extintor portátil agente limpio 123 de 3700 gr. | UN | 117 | Recarga general |  |  |
| Gramos para nivelación de Solkaflan 123 en las revisiones | UN | 117 | Suministro de gramos de Solkaflan 123 para nivelación |  |  |
| Extintor portátil agua a presión 2.5 galones | UN | 56 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil gas carbónico Co2 10 lbs. | UN | 54 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil Co2 10 Lbs | UN | 54 | Revisión |  |  |
| Extintor portátil Co2 15 Lbs | UN | 1 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Extintor portátil Solkaflam 3700 grm | UN | 117 | Revisión |  |  |
| Extintor tipo K | UN | 2 | Mantenimiento y recarga |  |  |
| Manómetro de control de presión | UN | 1 | Suministro e instalación |  |  |
| Válvula | UN | 1 | Suministro e instalación |  |  |
| Manguera progen | UN | 1 | Suministro e instalación |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 2.5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 20 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil PQS de 150 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 2.5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 5 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil BC de 20 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil agua a presión 2.5 gl | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil gas carbónico Co2 10 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil gas carbónico Co2 15 lbs | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Prueba hidrostática extintor portátil tipo K | UN | 1 | Prueba a extintores |  |  |
| Pintura para extintor de 2.5 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |  |  |
| Pintura para extintor de 5 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |  |  |
| Pintura para extintor de 10 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |  |  |
| Pintura para extintor de 15 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |  |  |
| Pintura para extintor de 150 lbs. | UN | 1 | Proceso de pintado con acabado final de pintura electrostática |  |  |
| Instalación y señalización | UN | 1 | Instalación en sitio específico, con suministro de señal según corresponda. |  |  |
| Colocación de un código para identificación de los extintores (puede ser impreso, en adhesivo o calcomanía) el código se debe realizar bajo las especificaciones dadas por la División de Recursos Físicos. | UN | 529 | Impresión de código para identificación del extintor de acuerdo a especificaciones dadas.(relacionar aquí si es impreso, adhesivo o en calcomania). |  |  |

| SUMINISTRO E INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | ESPECIFICACIÓN TECNICA | VALOR |
| Extintor Portátil PQS ABC de 5 lbs | UN | 1 | Extintor portátil de polvo químico seco de 5 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared. |  |
| Extintor Portátil PQS ABC de 10 lbs. | UN | 1 | Extintor portátil de polvo químico seco de 10 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared. |  |
| Extintor Portátil PQS ABC de 20 lbs. | UN | 1 | Extintor portátil de polvo químico seco de 20 lbs. ABC, presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de descargue, señalización del uso del extintor, soporte metálico para instalación a pared. |  |
| Extintor de 150 libras ABC satélite rodante | UN | 1 | Extintor rodante de polvo químico seco capacidad 150 lbs. ABC multipropósito tipo satelital. Presurizado con nitrógeno, incluido manómetro, válvula, manguera de 3.5 m de largo, señalización del uso del extintor. |  |
| Extintor Portátil gas carbónico Co2 de 10 lbs. BC | UN | 1 | Equipo contra incendio de gas carbónico Co2 de 10 lbs, cilindro en aleación, con manguera y corneta de descargue soporte en L y señalización del uso del extintor. |  |
| Extintor Portátil gas carbónico Co2 de 15 lbs. BC | UN | 1 | Equipo contra incendio de gas carbónico Co2 de 15 lbs, cilindro en aleación, con manguera y corneta de descargue soporte en L y señalización del uso del extintor. |  |
| Base de piso de 10 lbs | UN | 1 | Base para colocar el extintor en caso de que éste no se pueda empotrara a la pared. |  |
| Base de piso de 20 lbs | UN | 1 | Base para colocar el extintor en caso de que éste no se pueda empotrara a la pared. |  |
| Gabinete para extintor de 10 lbs. | UN | 1 | Gabinete en lámina cold rolled para extintor portátil de 10 Lbs. Con vidrio, chapa y llaves, pintura roja horneable. |  |
| Gabinete para extintor de 20 lbs. | UN | 1 | Gabinete en lámina cold rolled para extintor portátil de 20 lbs. Con vidrio, chapa y llaves, pintura roja horneable. |  |
|  |  |  | Subtotal |  |
|  |  |  | IVA 16% |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de  sesenta y dos millones cuatrocientos mil pesos  M/cte ($62.4000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará parcialmente el valor  del contrato cuando el contratista entregue los bienes  contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

## Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la convocatoria, cumpla técnicamente con lo ofertado y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos,  y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (21), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 9:00 am., el  11 de junio de 2015  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

El proponente deberá presentar la (s) certificación (es) respectiva (s) que lo acredite(n)  para realizar el suministro, mantenimiento carga y recarga de extintores.

El proponente debe presentar la hoja de vida de dos (2) técnicos con experiencia mínima de un año de instalación, mantenimiento y recarga de extintores con su respectivo certificado de capacitación de acuerdo a la norma

El proponente deberá presentar una certificación de acuerdo a la norma ISO requerida para el mantenimiento, recarga, suministro e instalación de extintores.

- Tres (3) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los cinco (5) años en trabajos de mantenimiento y recarga de equipos de extintores.

- Debe presentar las hojas de seguridad respectiva por cada agente químico que manipule.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Registro Único de Proponentes (RUP).

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar  - Jefe Sección Compras