CONVOCATORIA  CONTRATACION DIRECTA No. 25-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos; al sistema de bombas sumergibles de aguas negras y lluvias (sedes Macarena, torre Administrativa, Sabio Caldas y Posgrados Calle 64), equipos de presión de agua potable, equipos contra incendio. El mantenimiento de las bombas y equipos de presión se realizara en todas las sedes de la Universidad Distrital

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y Resolución No. 262 de 2015, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005, donde se establece las restricciones para la contratación directa en la Universidad Distrital y que empezó a regir a partir del veinticinco (25) de enero del año en curso, todo proceso de contratación que se adelante en la Universidad Distrital deberá cumplir con los principios de pluralidad de oferentes y publicidad

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Normas de seguridad Industrial

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicios de mantenimiento  y suministro

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para  realizar realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos; al sistema de bombas sumergibles de aguas negras y lluvias (sedes Macarena, torre Administrativa, Sabio Caldas y Posgrados Calle 64), equipos de presión de agua potable, equipos contra incendio. El mantenimiento de las bombas y equipos de presión se realizara en todas las sedes de la Universidad Distrital

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El mantenimiento preventivo de los equipos incluye: Inspección mensual de la maquinas, Realizando:

    - Inspección mensual de los sistemas:

- Ajuste de conexiones eléctricas

- Medición de tensiones e intensidad de corriente en los motores

- Adecuación de tableros e instalaciones eléctricas

- Verificación de presiones

- Detección de fugas, tanto en tuberías como en accesorios.

- Lavado, limpieza y retiro de residuos de pozos eyectores 2 veces al año.

- Sondeo y limpieza mediante fluido a presión periódico de tuberías de aguas negras

- Informe técnico y visto bueno por parte del supervisor del contrato.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

El mantenimiento correctivo a las maquinas incluye:

    - Inspección general de cada  sistema e identificación de la falla.

    - Presentar la cotización de repuestos y aprobación por parte del supervisor del contrato; corrección de la misma en un plazo máximo de un día hábil.

    - Se realizarán Pruebas de presión,  pruebas eléctricas, verificación de la no existencia de fugas.

    - Presentar garantía en mano de obra y repuestos según sea.

    - El supervisor realizará pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo.

    - El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

El contratista debe presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

Obligaciones Técnicas del contratista.

- Los repuestos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos.

- Entregar oportunamente los repuestos autorizados en óptimas condiciones de calidad, nuevos, que a su vez deben estar avalados por el supervisor del contrato, previa solicitud escrita formulada por el funcionario supervisor de la ejecución del contrato.

- Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados.

- Los accesorios que sean reparados deberán ser entregados oportunamente y con la garantía del caso.

El contratista debe presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

| BOMBA | MOTOR | CANT. | TANQUE HIDROFLO | TANQUE RESERVA | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barnes | Siemens | 2 | 2 |  | Sum. Agua potable | Ed. Sabio Caldas |
|  |  |  |  | Almacenamiento |  |  |
| U.s Elelctrical | Siemens | 2 | - |  | Sist. contraincendio |  |
| Barnes | Sin marca | 5 | - | Aguas negras | Eyección |  |
| Barnes | Siemens | 3 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Torre Administrativa |
| IHM | Sin marca | 1 | - | Aguas negras | Eyección |  |
| Barnes | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua | Sede Central |
|  |  |  |  |  | potable |  |
| Hidromac | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Tecnológica |
| IHM | Siemens | 2 | - |  | Sist. contraincendio |  |
| IHM | Siemens | 2 | - |  | Sum. Agua potable |  |
| IHM | Siemens | 2 | - | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Macarena B |
| IHM | Siemens | 2 | 2 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Macarena A |
| Barnes | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Vivero |
| IHM | Sin marca | 1 | - | Aguas negras | Eyección | Calle 64 |
| IHM | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Sótanos Av. Jimenez |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento | Sist. contraincendio |  |
| IHM | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | Calle 34 |
| Barnes | Siemens | 2 | 1 | Almacenamiento | Sum. Agua potable | ASAB |
| Barnes | Siemens | 1 | 1 | Almacenamiento | Sist. contraincendio | ASAB |
| IHM | Siemens | 2 | 2 | Almacenamiento | Sum. Agua tratada | Biblioteca Aduanilla de Paiba |
| IHM | Siemens | 2 | 2 | Almacenamiento | Sum. Agua potable |  |
| Barnes | Siemens | 2 | - | Aguas negras | Eyección |  |
| IHM | Siemens | 1 | - | Almacenamiento | Sist. contraincendio |  |

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de ochenta y ocho millones de pesos  M/cte ($88.000.000.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 1986 de fecha 21 de mayo de 2015, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANT. | DESCRIPCIÓN TÉCNICA |  |  | VALOR UNITARIO |  |  | VALOR TOTAL (12 Meses) |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo de Electrobombas: Comprende el motor y la bomba, con accesorios de acople, tanques hidro acumuladores, tanques de reserva y accesorios eléctricos según sea. | UN |  | 40 | Verificación de presiones, ajustes de conexiones eléctricas, Medición de tensiones e intensidad de corriente en los motores, detección de fugas en tuberías y accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mantenimiento preventivo de: sistemas eyectores de desagüé para aguas lluvias y residuales (Sabio Caldas, Administrativa, Calle 64 y Paiba | UN |  | 9 | Lavado, limpieza y retiro de residuos de pozos eyectores. Verificación de conexiones eléctricas y flotadores mecánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lavado y desinfección de posos eyectores | UN |  | 6 | Lavado y desinfección de posos eyectores, retiro de residuos y aplicación de agua a presión con hidrolavadora. (actividad se realizara 2 veces al Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mantenimiento correctivo de: equipos de presión, eyectores de aguas negras y lluvias | UN |  | 42 | Identificación de fallas, suministro de repuestos o Equipos según corresponda. Puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IVA DEL 16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de ochenta y ocho millones de pesos  M/cte ($88.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará parcialmente el valor  del contrato cuando el contratista entregue los bienes  contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

Para el mantenimiento preventivo se realizarán 12 visitas una al mes, las cuales se pagaran una vez realizadas, previa presentación de la factura  la cual debe incluir IVA y el visto bueno por parte del supervisor del contrato. Para el mantenimiento correctivo este se cancelara una vez realizados los trabajos y suministrados los repuestos, previa presentación de cotización y visto bueno por parte del supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta agotar el registro presupuestal, contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

## Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la convocatoria, cumpla técnicamente con lo ofertado y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO Y DEL SERVICIO: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos,  y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y un año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (25), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 9:00 am., el jueves 18 de junio de 2015  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- El contratista deberá  presentar como tres (3) certificaciones que acrediten una experiencia mínima de los últimos  5 años en el mantenimiento de bombas de presión y bombas eyectoras. El valor de las dos certificaciones deberá sumar el 100% del valor del presupuesto de la presente convocatoria.

- Así mismo deberá presentar las hojas de vida de 3  técnicos  con experiencia en mantenimiento electromecánico y bombas.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación bancaria

- Registro Único de Proponentes – RUP -   Grupo F.  Servicios. Segmento 73: Componentes y suministros. Familia 15: Servicios de apoyo a la fabricación. Clase 21: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos de manufacturas.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras