CONVOCATORIA  CONTRATACION DIRECTA No. 27-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia  para  realizar el lavado y desinfección de los tanques subterráneos de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes sedes y demás condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y Resolución No. 262 de 2015, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Normas de seguridad Industrial

- Resolución 2190 de 1991: Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carrotanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliario.

- Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicios

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir ofertas para  realizar el lavado y desinfección de los tanques subterráneos de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes sedes y demás condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A través de los Coordinadores de Recursos Físicos, se tendrá previa programación de lavado de los tanques, de acuerdo con un cronograma el cual se proyectará con el oferente ganador a fin de poder anticipar el cierre de las válvulas, a fin de no incurrir en desgaste y pérdida de agua potable, al igual tener que usar motobomba para extraer el agua, procedimiento que no se debe contemplar en el desarrollo de esta actividad.

El cronograma de ejecución para los dos lavados, es susceptible de modificar sus fechas y ajustar de común acuerdo entre el Supervisor del contrato y oferente ganador.

En razón a las normas ambientales, el lavado de tanques se debe realizar cada seis meses y de igual forma dos veces durante la vigencia, lo que implicar que la actividad se realizará preferiblemente en período vacacional del primer y segundo semestre del año 2015. Lo anterior permite indicar que los pagos se realizarán en dos facturas el cual se presentan durante los treinta (30) días siguientes a la ejecución de la actividad. No se admite que el lavado de tanques se pase a la vigencia 2016.

El proponente ganador del proceso de selección, se deberá comprometer desde el momento de la adjudicación del proceso de Contratación Directa con la Universidad Distrital, a mantener durante toda la ejecución del contrato (incluidas las adiciones si las hubiere) la calidad, el precio y las características de los productos y/o actividades ofertados. Presentado el personal encargado del lavado y desinfección dentro del proceso inicial, no se acepta el cambio o alteraciones de la nómina encargada de su ejecución.

  - CRITERIOS AMBIENTALES

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes para hacerlas compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su actividad visional y misional. Entendemos la protección del medio ambiente, como una responsabilidad indelegable de la Universidad y nos comprometemos a incorporar el Plan Institucional de Gestión Ambiental, en los planes de acción de los diferentes campos en donde se desempeñe la Universidad.  En este sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a:

  - CERTIFICACIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las certificaciones presentadas por el proponente ganador, deberán contener como mínimo los datos que a continuación se relacionan, los cuales constituyen la información básica solicitada por los entes de control:

- Características del tanque (aéreo-subterráneo, capacidad, material)

- Protocolo de lavado, dependiendo del tipo de tanque

- Elementos de protección personal utilizado por los operarios encargados del lavado.

- Ficha técnica del producto utilizado

- Recibo a satisfacción del Director de sede o a quien delegue.

- Registro fotográfico del lavado, con fecha

- Concepto sanitario favorable del contratista, otorgado por la Autoridad sanitaria.

- La certificación debe ser independiente para cada sede

- Recomendaciones para el funcionamiento y/o mantenimiento del tanque

- La Empresa deberá certificar el procedimiento que emplea para desechar los envases contaminados con hipoclorito de sodio y los demás residuos peligrosos que se podrían generar en la actividad.

  - RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ACTIVIDAD

Es importante considerar que para realizar el lavado y desinfección de los tanques por parte del oferente ganador, se deben cerrar las válvulas con anterioridad, con el fin de que se desocupen los tanques y evitar el desperdicio de agua. Adicionalmente, en el momento de realizar la actividad de lavado y desinfección del tanque todas las válvulas de ingreso de agua potable provenientes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB, deben estar cerradas. Por lo anterior, no se pueden prestar servicios académicos y administrativos  y previamente se notifica a las Facultades y dependencias, con el objeto de no incurrir en la falta de suministro de agua y evitar riesgos sanitario-ambientales.

Así mismo, en los Programas de uso eficiente de agua y energía que lidera el PIGA, se tiene contemplado (en la medida que las condiciones lo permitan), restringir el uso de motobombas para desocupar los tanques, con el fin de evitar el consumo excesivo de energía de estos equipos y el desperdicio de agua que se ocasionaría.

- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado para la presente CONVOCATORIA es de doce millones de pesos M/cte ($12.000.000.oo) INCLUIDO IVA.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No 2178 de fecha 10 de junio de 2015, rubro: Mantenimiento y Reparaciones, expedido por la Jefe de la Sección de Presupuesto de la Universidad.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

| No. | SEDE | DIRECCION | DETALLE | LAVADOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asab | Cra 13 N° 14-69 | Subt. 1 x 26.400 Litros | 2 |  |  |
| 2 | Sótanos | Cra 8va con Avenida Jiménez | Subt. 1 x 26.400 Litros | 2 |  |  |
| 3 | Macarena A | Cra 3 N° 26 A 40 | Subt. 1 x 264.600 Litros | 2 |  |  |
| 4 | Tecnológica | Transversal 70 B No 73 A 35 Sur | Subt. 1 x 525.000 Litros | 2 |  |  |
|  |  |  | Subt. 1 x 150.000 Litros | 2 |  |  |
| 5 | Aduanilla de Paiba | Cra 32 con Calle 13 | Subt. 1 x 70.000 Litros | 2 |  |  |
|  |  |  | Subt. 1 x 50.000 Litros | 2 |  |  |
| 6 | Sabio Caldas | Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6. | Subt. 1 x 254.100 Litros | 2 |  |  |
| 7 | Macarena B | Cra 3 N° 26 A 40 | Subt. 1 x 40.320 Litros | 2 |  |  |
| 8 | Calle 34 | Calle 34 con Cra 13 | Subt. 1 x 22.540 Litros | 2 |  |  |
| 9 | Postgrados | Av. Ciudad de Quito N° 64-81 | Subt. 1 x 34.000 Litros | 2 |  |  |
| 10 | Vivero | Avenida Circunvalar, Venado de Oro | Subt. 1 x 131.400 Litros | 2 |  |  |
|  |  |  | Subt. 1 x 52.500 Litros | 2 |  |  |
| 11 | Torre Administrativa | Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6. | Subt. 1 x 97.200 Litros | 2 |  |  |
| 12 | Sede Central | Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6. | Subt. 1 x 24.000 Litros | 2 |  |  |
| SUBTOTAL ANTES DE IVA |  |  |  |  | $ |  |
| IVA (16%) |  |  |  |  | $ |  |
| TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | $ |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de doce millones de pesos  M/cte ($12.000.000.oo) INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La UNIVERSIDAD pagará al contratista el valor del contrato en dos mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. Para estos desembolsos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), y la certificación de los mismos por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

El pago estará sujeto a la presentación  del cumplido a satisfacción; para su obtención el Contratista deberá entregar dos informes descritos una vez realizado el lavado de los tanques programados para el mes de Julio/2015 y Diciembre/2015 y demás condiciones que se indican en el Pliego de Condiciones.

Junto con la factura, se debe anexar además: el certificado de lavado y desinfección de cada uno de los tanques subterráneos; protocolo utilizado; ficha técnica de productos; registro fotográfico de la actividad; y certificación firmada por el Coordinador de Recursos Físicos de cada una de las Sedes.

Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la respectiva factura, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato; la Universidad Distrital sólo pagará al contratista, previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses contados a partir  de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

Nota:  Todas las propuestas presentadas válidamente serán analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación.

Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, resulte ser el más benéfico para la entidad.

- Evaluación Jurídica

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal Documentos Jurídicos del Pliego de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas NO ADMISIBLES jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE jurídicamente.

- Evaluación Técnica

Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento de lo requerido en el presente Pliego de Condiciones. Se debe tener en cuenta que estos aspectos son de obligatorio cumplimiento dado que no otorgaran puntaje, pues se entienden como aspectos  habilitantes. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE técnicamente.

- Evaluación Económica

La Universidad realizará un análisis comparativo de las OFERTAS ADMITIDAS, es decir, las que hayan obtenido en los aspectos jurídico y técnico la calificación de admisibles y seleccionará aquella que obtenga el menor precio ofertado

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°) , y con los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,  y su vigencia  igual al plazo del contrato y un (1) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de los mismos.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) meses más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y un (1) año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (27), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 3:00 pm., el martes 23 de junio de 2015  en la Sección de Compras: carrera 7 No 40B -53 piso 7 Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el proponente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en esta convocatoria.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en esta convocatoria.

- La propuesta sea presentada por vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en la presente convocatoria causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- El contratista deberá  presentar TRES (3)  certificaciones  de  contratos,  celebrados,  ejecutados  y  terminados  durante los últimos DOS (2) años  contados  retroactivamente  a  partir  al  cierre  de  la  presente invitación, en las que de  forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES SUBTERRÁENOS DE AGUA POTABLE.

La sumatoria de las certificaciones aportadas por el proponente debe ser igual o superior a DOS VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ES DECIR: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M/CTE ($ 24.000.000,00).

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

No se aceptarán ni se validarán documentos mediante Actas de Inicio, Actas de Liquidación, Actas de Finalización o Actas de Entrega y Recibo Final como soportes que lleguen a reemplazar una certificación.

La presentación de las certificaciones y la documentación de respaldo no son subsanables y genera rechazo de la propuesta luego se calificará como NO ADMISIBLE.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación bancaria

- Registro Único de Proponentes – RUP -

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta esta convocatoria en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a lo contemplado en esta convocatoria

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras