CONTRATACION DIRECTA No. 56-2015

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de un proveedor para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los ascensores de la Universidad Distrital. El mantenimiento preventivo se realizara mensualmente acompañado de informe de las actividades realizadas.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y Resolución No. 262 de 2015, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 037-2015 Plan de Contratación

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir  ofertas parar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los ascensores de la Universidad Distrital. El mantenimiento preventivo se realizara mensualmente acompañado de informe de las actividades realizadas.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Realizar doce (12) rutinas de mantenimiento preventivo a cada ascensor y salvaescaleras durante el año.

- Presentar un informe detallado de los ascensores que se encuentran con intermitencia del servicio o fuera de servicio con los correctivos necesarios para el correcto funcionamiento de estos.

- Efectuar las visitas requeridas para el mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad al cronograma presentado por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato, en el cual conste, entre otros aspectos, el tiempo de respuesta para los requerimientos realizados o efectuados por el supervisor.

- Prestar el servicio de atención de llamadas durante las 24 horas 7 días a la semana, sin distinción entre días hábiles y no hábiles sin costo adicional, para atender las situaciones que requieras atención inmediata para garantizar permanentemente el correcto funcionamiento de los ascensores y salvaescaleras objeto de la presente convocatoria.

- Emplear el personal idóneo, competente, acreditado y calificado en mecánica, electricidad, electrónica y en general en todos los conocimientos relacionados con los ascensores y salvaescaleras, capacitado para mantener los equipos operando en perfecto estado.

- Suministrar los repuestos originales, genuinos u homologados por la casa matriz requeridos para efectuar de forma adecuada la labor de mantenimiento preventivo y correctivo d los ascensores y salvaescaleras.

- Efectuar rutinas de mantenimiento en las que se examine, ajuste y lubrique periódica y sistemáticamente, los equipos y si fuese necesario se reparen y/o remplacen las partes que se requieran por causas relacionadas con el desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. Estas piezas incluyen: máquina, motor, generador, control, selector y partes que los conformas como: Equipo despachador, bobinas de freno, fusibles, rodamientos, cojines, escobillas, contactos, resistencias, relevos, transformadores, transductor e indicadores de posición, regulador de velocidad y partes que lo conforman, operador de puertas, cerradura de puertas de piso y seguros.

- Cambiar las ruedas o zapatas de guías de cabina y contrapeso, cuando sea necesario, para obtener una operación suave y silencios e igualar la tensión en los cables de tracción y remplazarlos cuando se requiera para mantener un coeficiente de seguridad adecuado.

- Suministrar grasas y lubricantes necesarios para ejecutar a cabalidad el mantenimiento citado de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante.

Examinar en cada rutina preventiva todos los dispositivos de seguridad, entre ellos los interruptores de final de recorrido, amortiguadores, reguladores de velocidad y hacer por lo menos una (1) prueba del dispositivo paracaídas durante la vigencia del contrato conforme a las normas de seguridad en el funcionamiento del equipo

  - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

En cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, el oferente deberá:

- El oferente ganador  al término del contrato, deberá garantizar a la universidad el buen   funcionamiento de los ascensores, eximiéndolos de cualquier intervención de programación o bloqueo, ya que sería causal de incumplimiento contractual por parte del contratista.

- Si alguno de los suministros no cumple con las características técnicas específicas, el contratista deberá verificar y solicitar la aclaración correspondiente con el proveedor o fabricante correspondiente y adelantara el cambio, sometiéndolo nuevamente a todas las pruebas técnicas a que haya lugar.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

Aspecto Técnico a tener en cuenta:

- El mantenimiento preventivo incluye:

- Inspección mensual interna y externa del sistema

- Limpieza, lubricación y  engrase de los elementos de máquina que así lo ameriten.

- Inspección de rodamientos

- Inspección de embobinado y rotor del motor eléctrico.

- Inspección del reductor

- Regulación y ajuste del sistema de freno

- verificación de los elementos de control electrónico del sistema (variador y tarjetas de control)

- limpieza de foso

- Inspección y limpieza de elementos  internos de cabina “paredes en acero inoxidable, luces de techo de cabina y piso en caucho”

- Limpieza de techo de cabina

- Limpieza y lubricación de guías, poleas, guayas

- Inspección de los motores operadores de puerta

- Limpieza  y verificación de los cables de tracción

- Verificación del nivel de aceite de los reductores

- Cambio de aceite a los  motor reductores

- Cambio de aceite hidráulico del sistema de potencia del ascensor SCALA

- Inspección y diagnóstico del cable viajero

- Inspección del sistema de chasis y amortiguación.

- Suministro e instalación de repuestos menores.

El contratista debe presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

- El mantenimiento correctivo a las maquinas incluye:

- Inspección general de cada  sistema e identificación de la falla.

- Identificación de la falla  o fallas y corrección de la misma en un plazo máximo de  3 horas después de que el daño sea reportado vía telefónica o por medio escrito. En el caso que la falla demande un tiempo mayor a tres horas el contratista deberá informar  y reportarse ante el supervisor del contrato.

- Presentar la cotización de repuestos y aprobación por parte del supervisor del contrato

- Realizar pruebas de viaje, cierre puertas con paradas en todos los pisos

- Restauración e instalación de repuestos nuevos con su respectiva garantía según sea.

El supervisor podrá realizar  pruebas de funcionamiento técnico mecánico y eléctrico después de cada mantenimiento correctivo.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de ciento diez millones de pesos  ($110.000.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 3047 expedida el 3 de septiembre de 2015

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Formato de algunos repuestos para atender correctivos que puedan surgir durante el desarrollo del contrato:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO (INCLUYE IVA E INSTALACIÓN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | MECANISMO FERMATOR APERTURA CENTRAL 800MM |  |
| 2 | MECANISMO BEST APERTURA CENTRAL PL 800MM |  |
| 3 | MECANISMO FERMATOR NV LATERAL Y CENTRAL 800MM |  |
| 4 | MECANISMO FERMATOR APERTURA CENTRAL Y LATERAL PL 900MM |  |
| 5 | MECANISMO FERMATOR APERTURA CENTRAL PL 1000MM |  |
| 6 | MECANISMO TIPO JAPONES CENTRAL 700MM |  |
| 7 | MECANISMO TIPO JAPONES CENTRAL 800MM |  |
| 8 | MECANISMO TIPO JAPONES CENTRAL 900MM |  |
| 9 | MECANISMO TIPO JAPONES CENTRAL 1000MM |  |
| 10 | OPERADOR HEAVY DUTTY VVVF ALTO TRAFICO FERMATOR APERTURA CENTRAL Y LATERAL 800MM |  |
| 11 | OPERADOR HEAVY DUTTY VVVF ALTO TRAFICO FERMATOR APERTURA CENTRAL Y LATERAL 900MM |  |
| 12 | OPERADOR FERMATOR APERTURA CENTRAL PL 1000MM |  |
| 13 | OPERADIR NBSL CENTRAL 700MM |  |
| 14 | OPERADOR NBSL CENTRAL 800MM |  |
| 15 | OPERADOR NBSL CENTRAL 900MM |  |
| 16 | OPERADOR NBSL CENTRAL 1000MM |  |
| 17 | CONTACTO ELECTRICO PRESENCIA HOJA FERMATOR |  |
| 18 | CABLE TRENZADO 8 HILOS ( valor metro) |  |
| 19 | CABLE TRENZADO 16 HILOS ( valor metro ) |  |
| 20 | CABLE DE TRACCION DE 10MM |  |
| 21 | CABLE DE TRACCION DE 6MM |  |
| 22 | SISTEMA DE ALARMA |  |
| 23 | CAJA DE MANTENIMIENTO |  |
| 24 | FOTOCELULA TIPO CORTINA |  |
| 25 | MAS DE 10 FOTCELULA |  |
| 26 | TERMINALES DE GUAYA |  |
| 27 | AMORTIGUADOR - PUFFER |  |
| 28 | LIMITADORES DE VELOCIDAD PARA 1M/S |  |
| 29 | RIEL T70232,800.00 |  |
| 30 | RIEL T50155,200.00 |  |
| 31 | RIEL T75258,700.00 |  |
| 32 | RIEL T90 375,000.00 |  |
| 33 | MAQUINA AKIS, 7.5 HP, MODELO CF-125, POLEA 520MM PARA 4 Y 5 GUAYAS DE 11MM, PARA 480KG, 6 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00M/S, VVVF (CON POLEA DE DESVIO) |  |
| 34 | MAQUINA AKIS, 10 HP, MODELO CF-150, POLEA 520MM PARA 5 GUAYAS 11MM, PARA 600KG, 8 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00M/S, VVVF (CON POLEA DE DESVIO) |  |
| 35 | MAQUINA AKIS, 12.2 HP, MODELO CF-150, POLEA 520MM PARA 5 GUAYAS 11MM, PARA 750KG, 10 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00M/S, VVVF (CON POLEA DE DESVIO) |  |
| 36 | MAQUINA AKIS, 15HP, MODELO CF-180, POLEA 520MM PARA 5 GUAYAS 13MM, PARA 1000KG 13 PASAJEROS, VELOCIDAD 1.00M/S |  |
| 37 | MAQUINA GEM ITALIANA 8HP, MODELO HW134L, VELOCIDAD 1M/S POLEA DE TRACCION 550X4X10 ( CON POLEA) |  |
| 38 | MAQUINA GEM ITALIANA 10HP, MODELO HW134L, VELOCIDAD 1M/S POLEA DE TRACCION 550X4X12 ( SIN POLEA) |  |
| 39 | MAQUINA GEARLESS 480KG, 1M/S, VF 3.0KW, 480/220V, 3F, POLEA 325MM 5R 8MM |  |
| 40 | MAQUINA GEARLESS 480KG, 1.6M/S, VF 4.8KW, 480/220V, 3F, POLEA 325MM 5R 8MM |  |
| 41 | MAQUINA GEARLESS 630KG, 1.0M/S, VF 4.0KW, 480/220V, 3F, POLEA 325MM 5R 8MM |  |
| 42 | MAQUINA GEARLESS 630KG, 1.6M/S, VF 7.0KW, 480/220V, 3F, POLEA 325MM 5R 8MM |  |
| 43 | MAQUINA GEARLESS 800KG, 1.75M/S, VF 9.5KW, 480/220V, 3F, POLEA 410MM 5R 10MM |  |
| 44 | MAQUINA GEARLES 1000kg a 1.00m/s 220v |  |
| 45 | MAQUINA GEARLESS 1000KG, 1.75M/S, VF 11.9KW, 480/220V, 3F, POLEA 410MM 5R 10MM |  |
| 46 | MAQUINA GEARLESS 1150KG, 1.75M/S, VF 13.7KW, 480/220V, 3F, POLEA 410MM 5R 10MM |  |
| 47 | MAQUINA GEARLESS 1000kg a 0.63m/s 220V |  |
| 48 | MAQUINA GEARLESS 1000kg a 1.00m/s 220V |  |
| 49 | MOTOR FERMATOR |  |
| 50 | TARJETA VVVF4 FERMATOR |  |
| 51 | CAJA CUÑA SISTEMA PARACAIDAS HX2800 |  |
| 52 | CAJA INSPECCION PARA EL FOSO (INFERIOR) |  |
| 53 | LANCHA FERMATOR IZQUIERDA O DERECHA |  |
| 54 | CONTACTO DE CANDADO DE MECANISMO FERMATOR |  |
| 55 | CONTACTO ELECTRICO PRESENCIA HOJA FERMATOR |  |
| 56 | CANDADO FERMATOR IZQUIERDO O DERECHO |  |
| 57 | RUEDA CONCENTRICA SUPERIOR 48MM MECANISMO |  |
| 58 | CORREA VVVF FERMATOR CENTRAL O LATERAL DE 800MM |  |
| 59 | CORREA VVVF FERMATOR CENTRAL O LATERAL DE 900MM |  |
| 60 | CORREA VVVF FERMATOR CENTRAL 1000MM |  |
| 61 | CONTROL MONARCH DE 11KW PARA MAQUINA 7.5HP |  |
| 62 | CONTROL MONARCH DE 15KW PARA MAQUINA 10HP |  |
| 63 | TARJETA PARA TECHO CABINA MONARCH |  |
| 64 | TARJETA TECHO CABINA MONARCH |  |
| 65 | TARJETA PARA LLAMADAS MONARCH |  |
| 66 | TARJETA LLAMADAS MONARCH |  |
| 67 | PROGRAMADOR PARA EL CUADRO DE CONTROL |  |
| 68 | DISPLAY DE MATRIZ DE PUNTOS PARA MONARCH |  |
| 69 | DISPLAY LCD PARA MONARCH |  |
| 70 | SWITCH FINALES DE CARRERA PARA MONARCH |  |
| 71 | FOTO-INDUCTOR ELECTRICO PARA MONARCH |  |
| 72 | CABLE VIAJERO 24H ESPECIAL PARA CONTROL MONARCH |  |

| PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | UN. MEDIDA | CANT. |  | # VISITAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ANUAL |
| 1 | Ascensor marca Thissen, con tarjetas Mac Puarsa y variador Yaskawa, capacidad máxima de 900kg. 12 Paradas, sistema de motoreductor (Torre Administrativa) | UN | 2 |  | 12 |  |  |
| 2 | Ascensor marca andino. Capacidad máxima de 900 kg. 10 Paradas. sistema de motoreductor (Torre Sabio Caldas) | UN | 1 |  | 12 |  |  |
| 3 | Ascensor para discapacitados marca Scala. Pasajeros capacidad máxima de 200 kg. Con sistema de potencia hidráulico. (Torre Administrativa) | UN | 1 |  | 12 |  |  |
| 4 | Ascensor marca EUROLIFT, Equipo de transporte vertical 6-100-AC-VVVF, para pasajeros, capacidad máxima de 630 kg, 4 paradas doble acceso. (Macarena A ala Sur) | UN | 1 |  | 12 |  |  |
| 5 | Ascensor marca EUROLIFT, Equipo de transporte vertical 6-100-AC-VVVF, para pasajeros, capacidad máxima de 630 kg, 5 Paradas doble acceso. (Macarena A ala Centro) | UN | 2 |  | 12 |  |  |
| 6 | Ascensor marca EUROLIFT, Equipo de transporte vertical 6-100-AC-VVVF, para pasajeros, capacidad máxima de 630 kg, 5 Paradas doble acceso. (Macarena A ala Centro) | UN | 1 |  | 12 |  |  |
| 7 | Plataforma Salva Escalera, de accionamiento hidráulico, velocidad nominal 0.1m/s, recorrido máximo 8m Alimentación: 230V, 900W (Macarena A) | UN | 7 |  | 12 |  |  |
| 8 | Ascensor marca Schindler Equipo de transporte vertical. para 10 pasajeros, capacidad máxima de 750 kg, 3 Paradas (Biblioteca Aduanilla de Paiba) | UN | 2 |  | 12 |  |  |
|  |  | IVA DEL 16% |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |
| BOLSA DE VALORES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mantenimiento correctivo con suministro de repuestos y reposición de equipos, para todos los Ascensores ubicados en las diferentes sedes de la Universidad Distrital. | UN | 17 |  |  |  |  |
|  |  | IVA DEL 16% |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. |  |  |  |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de ciento diez millones de pesos  ($110.000.000) m/cte INCLUIDO IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará el valor del contrato parcial a medida que el contratista entregue los servicios contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura,  acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta agotar el registro presupuestal, contados a partir del acta de inicio y previa aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento del las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO |

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006).

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,  y su vigencia  igual al plazo del contrato y un (1) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de los mismos.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente a un 10% del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y una año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (56), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 9:30 am., del viernes 11 de septiembre de 2015, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El oferente ganador  al término del contrato, deberá garantizar a la universidad el buen   funcionamiento de los ascensores, eximiéndolos de cualquier intervención de programación o bloqueo, ya que sería causal de incumplimiento contractual por parte del contratista.

- Si alguno de los suministros no cumple con las características técnicas especificas, el contratista deberá verificar y solicitar la aclaración correspondiente con el proveedor o fabricante correspondiente y adelantara el cambio, sometiéndolo nuevamente a todas las pruebas técnicas a que haya lugar.

- El contratista deberá presentar un Informe técnico del  trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

- Mínimo tres certificaciones en donde acredite  trabajos terminados y a satisfacción  de mantenimiento de ascensores

- La hoja de vida con soportes de un ingeniero Mecánico  con experiencia mínima de tres años en mantenimiento y repotenciación de ascensores

- Las hojas de vida de cuatro técnicos que soporten experiencia en mantenimiento de ascensores.

- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

- Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

- Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos

- Entregar todas las especificaciones técnicas que se requieran para la ejecución del contrato.

- Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados

- Dar a conocer al contratista los lineamientos establecidos por el PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar, así como cualquier norma técnica que se constituya como requisito de cumplimiento.

- Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Hoja de vida con soportes de un ingeniero Mecánico electromecánico  con experiencia mínima de tres años en mantenimiento  de ascensores vinculados laboralmente a la empresa

- Hojas de vida de cuatro técnicos que soporten experiencia en mantenimiento de ascensores vinculados laboralmente.

- Tres (3) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos tres (3) años cuyo objeto principal  sea mantenimiento de ascensores cuyo sumatoria sea igual o superior al valor de esta convocatoria.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmo el contrato,  estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

Persona Jurídica y natural

- Cámara de Comercio el certificado de existencia y representación legal,  cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Certificación cuenta bancaria

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Ediso n Ramírez Tovar