CONTRATACION DIRECTA No. 003-2016

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de UPS incluido traslado, adecuación, repuestos, baterías y mano de obra eléctrica.

INFORMACIÓN GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y Resolución No. 262 de 2015, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 009-2016 Plan de Contratación

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Norma NTC 2050, bajo la cual se reglamentan las instalaciones eléctricas para los organismos públicos y privados.

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir  ofertas para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de UPS incluido traslado, adecuación, repuestos, baterías y mano de obra eléctrica..

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Información sobre los trabajos requeridos.

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo los siguientes elementos con las características aquí establecidas; características que serán parte integrante de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, en el evento de que se seleccione:

  - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS

Especificaciones técnicas: El oferente deberá en su propuesta ofrecer como mínimo las siguientes características, las cuales serán parte integral de las obligaciones que se pacten en el contrato respectivo, ene l evento en que se seleccione como ganador del proceso.

    - Mantenimiento preventivo de los equipos:

- Inspecciones internas y externas del sistema de UPS de la Universidad.

- Mantenimiento y verificación conexiones eléctricas.

- Verificar la operatividad y correcto funcionamiento de los equipos y sistemas.

- Limpieza mediante aire comprimido cada una de las partes que componen cada una de las UPS (board, baterías, ventiladores, transformador, etc).

- Limpieza  con spray al hardware, board y circuitos con el fin de disminuir la estática.

- Mantenimiento y verificación de velocidad y nivel de caudal de extracción de los ventiladores de cada UPS.

- Revisión y mantenimiento a tarjetas electrónicas (pistas, puntos de soldadura).

- Revisión, mantenimiento, ajuste y calibración de tableros de control de las UPS.

- Revisión y mantenimiento y/o carga de baterías.

- Cambio de filtros de choque.

- Revisión y mantenimiento transformadores.

- Revisión y mantenimiento inversor.

- Configuración UPS.

- Revisión y medición de condensadores, resistencias, mosfet, diodos, etc.

- Mantenimiento y reparación de Displays.

- Verificación de señalizaciones de alarma.

- Verificación de parámetros operativos de su sistema.

- Limpieza y/o cambio de filtros de aire.

- Limpieza de gabinetes.

- Limpieza interna de los sistemas.

- Reapriete de conexiones de control y potencia.

- Revisión de condiciones de herrajes, cableados, ventiladores, etc.

- Revisión y reajuste de ser necesario de la etapa de control.

- Revisión y estado de componentes de potencia, fusibles, diodos, scr, bobinas transistores, etc.

- Pruebas de sincronía, transferencia, corte de entrada, prueba de autonomía del banco de baterías, etc.

- Estos ítems o labores a desarrollar pueden aumentar de acuerdo a la potencia de la UPS o necesidad de la Universidad con el fin de desarrollar el correcto mantenimiento y garantizar la funcionalidad de las UPS.

    - Mantenimiento correctivo a los equipos.

- Identificación de las fallas.

- Cotización de los partes desgastadas o dañadas para ser revisada y aprobada por parte del supervisor del contrato.

- Reparación e instalación de los elementos que presenten alguna anomalía o daño.

- Reemplazo de partes o elementos que no puedan ser reparadas.

- Suministro e instalación de elementos nuevos necesarios para el funcionamiento de las UPS, con la respectiva garantía y mano de obra.

- El contratista deberá presentar un informe del trabajo realizado con el  visto bueno por parte del supervisor del contrato o a quien este delegue.

    - Obligaciones Técnicas del contratista:

El oferente ganador deberá garantizar:

- Efectuar los mantenimientos objetos del presente contrato en el sitio y a los equipos relacionados anteriormente en coordinación con el funcionario autorizado por parte del supervisor del contrato.

- Suministrar el servicio o los elementos que se requieran, hasta el agotamiento de la cuantía asignada para el contrato que se firme.

- Suministrar los elementos necesarios, en las condiciones que le autorice el supervisor del contrato y de acuerdo a las cantidades solicitadas por la Universidad en cada evento.

- Efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos en los sitios y horarios establecidos por el supervisor del contrato.

- Atender la solicitud de servicio efectuada por el supervisor del contrato en un tiempo no mayor a doce (12) horas, luego de haber sido esta requerida.

- Disponer de su cuenta y riesgo del parque automotor y del personal necesario para realizar el despacho de las entregas en el plazo y sitios establecidos.

- Cumplir y acreditar si se le solicita, el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en la presente contratación.

- Cambiar cualquier elemento suministrado por ustedes que llegare a presentar defecto de fabricación sin costo alguno para la Universidad.

- Que los equipos a suministrar, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos.

- La presentación de los catálogos de funcionamiento, mantenimiento e instalación de programas “si se requiere” de los equipos suministrados.

- Los elementos (a que haya lugar) que sean suministrados por el contratista seleccionado, deberán ser entregados (instalados y puestos en funcionamiento) de forma oportuna, en óptimas condiciones de calidad y totalmente nuevos.

- Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios prestados.

Los aspectos descritos anteriormente se llevarán a cabo en las distintas sedes de la Universidad:

Se realizarán cuatro (4) mantenimientos, uno cada tres meses durante 12 meses a cada una de las UPS relacionadas a continuación:

| DESCRIPCION | KVA | SEDE | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 | TECNOLOGICA | SALA INFORMATICA |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 | TECNOLOGICA | BIBLIOTECA BLOQUE 7 |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 | TECNOLOGICA | BIBLIOTECA BLOQUE 7 |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 | TECNOLOGICA | BLOQUE 1 PISO 2 |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 | TECNOLOGICA | BLOQUE 4 PISO 2 |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 | TECNOLOGICA | BLOQUE 12 PISO 2 |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 | TECNOLOGICA | BLOQUE 5 PISO 2 LABORATORIOS |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 | TECNOLOGICA | BLOQUE 6 DECANATURA |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 | VIVERO | NATURA PISO 1 |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 | VIVERO | NATURA PISO 1 |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 | VIVERO | NATURA PISO 4 |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 | VIVERO | LAB SUELOS Y AGUAS |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 | VIVERO | SERV PUBLICOS |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 | VIVERO | LAB SECADO MADERAS |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 | VIVERO | LAB SERV PUBLICOS NAT |
| TRIPP LITE SU 1000 | 1 | VIVERO | AULAS LAB MADERA |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 | MACARENA | SEDE B PISO 3 |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 | MACARENA | CECAD PISO 1 |
| TRIPP LITE SU 16000 | 16 | ADMINISTRATIVA | PISO 6 |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 | ADMINISTRATIVA | PISO7 |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 | ADMINISTRATIVA | PISO 8 |
| TRIPP LITE SU 16000 | 16 | ADMINISTRATIVA | PISO 9 |
| TRIPP LITE SU 60K | 60 | ALEJANDRO S C | PISO 1 |
| EMERSON LIEBERT NX | 15 | ALEJANDRO S C | PISO 1 SISTEMAS |
| APC SL 40 | 40 | SABIO CALDAS | SOTANO 1 |
| APC SL 80 | 80 | SABIO CALDAS | SOTANO 1 |
| VGD 6000 VA | 6 | ILUD | CRA 17 CON 59 |
| APC SMART | 6 | ILUD | AV CARACAS CON 54 A |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 | IDEXUD | CRA 17 CON 32 A |
| UPS | 2.2 | EMISORA | CALLE 31 CON 6 |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 | DEPORTES | CALLE 34 CON 13 |
| APC SAMART 3000 | 3 | ASAB | CRA 13 CON 14 |
| ENERGEX | 15 | ASAB | CRA 13 CON 15 |
| ENERGEX | 15 | POSGRADOS | CALLE 64 CON 30 P2 |
| ENERGEX | 15 | POSGRADOS | CALLE 64 CON 30 P7 |
| ENERGEX | 10 | SUAREZ COPETE | PISO 1 - ILUD |

  - VISITA TECNICA

La Universidad Distrital, ha programado para el día miércoles 24 de febrero de 2016 a las 9:00 a.m., una visita técnica destinando como lugar de encuentro para la misma, en la sala de juntas de la División de Recursos Físicos ubicada en la carrera 7ma. No 40-53, piso 6 de Bogotá, D. C, con el objetivo de que los interesados en el proceso, que así lo deseen, verifiquen por sus propios medios los diferentes sitios donde se desarrollará el contrato. La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de Recursos Físicos o el funcionario que este designe, quien guiará y controlará la diligencia. LUGAR ÚNICO DE ENCUENTRO: en la sala de juntas de la División de Recursos Físicos ubicada en la carrera 7. No 40-53, piso 6 de Bogotá, D. C. Si bien la visita no es obligatoria se recomienda que los interesados en el proceso asistan a la misma, para que por sus propios medios, verifiquen las condiciones y lugares en los que se desarrollará el contrato lo anterior, para evitar que a futuro el ganador del proceso de selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o alegare desequilibrio económico.

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de setenta millones de pesos  ($70.000.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 1026  expedida el 16 de febrero de 2016.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Cuadro No. 1

| DESCRIPCION | KVA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4 | TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 2200 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 1000 | 1 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 16000 | 16 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 10000 | 10 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 16000 | 16 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 60K | 60 |  |  |  |  |  |
| EMERSON LIEBERT NX | 15 |  |  |  |  |  |
| APC SL 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| APC SL 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| VGD 6000 VA | 6 |  |  |  |  |  |
| APC SMART | 6 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 6000 | 6 |  |  |  |  |  |
| UPS | 2,2 |  |  |  |  |  |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 |  |  |  |  |  |
| APC SAMART 3000 | 3 |  |  |  |  |  |
| ENERGEX | 15 |  |  |  |  |  |
| ENERGEX | 15 |  |  |  |  |  |
| ENERGEX | 15 |  |  |  |  |  |
| ENERGEX | 10 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | KVA | SEDE | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | COSTO MTTO CORRECTIVO |  |
| TRIPP LITE SU 30K3/3 | 30 | ALEJANDRO SUAREZ COPETE | CECAD PISO 1 | BATERÍAS |  |  |
| TRIPP LITE SU 20K3/3 | 20 | DEPORTES | CALLE 34 CON 13 | CAMBIO DE BYPASS - CAMBIO DE BATERÍAS |  |  |
| ENERGEX | 15 | ASAB | CRA 13 CON 15 | UPS NO ENCIENDE - CAMBIO DE FUSIBLES |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS |  |  |  |  |  |  |

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará parcialmente el valor del contrato  a medida que el contratista entregue los servicios contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados  del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de doce (12)  meses o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir de la aprobación de las respectivas pólizas solicitadas, previa comunicación al supervisor del contrato para su inicio.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| ESTUDIO JURÍDICO | Admisible / No Admisible | X |
| ESTUDIO FINANCIERO | Admisible / No Admisible | X |
| ESTUDIO TÉCNICO | Admisible / No Admisible | X |
| PRECIO | POR PUNTAJE A MENOR PRECIO TOTAL (TODOS LOS ITEMS) Con o sin intervalo de aceptación. | X |

CRITERIOS DE SELECCIÓN Todas las propuestas presentadas válidamente en la Convocatoria las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, garantizando una selección objetiva que permita asegurar la elección de la propuesta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la convocatoria. El PROPONENTE: Deberá anexar en máximo dos (2) certificaciones de experiencia que sumen el valor del presupuesto, para el registro de las certificaciones deberá diligenciar el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de las certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente, cuyo objeto principal sea realizar mantenimiento preventivo y correctivo de UPS de alta potencia. Anexo No. 01. OBJETO; FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN; ENTIDAD CONTRATANTE; (%) DE PARTICIPACIÒN; VALOR; CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN. Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la Orden de Servicio y ofrezca el menor valor. ASPECTOS A EVALUAR; CALIFICACION. ESTUDIO JURIDICO; ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos); ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. PRECIO; MENOR PRECIO (30 PUNTOS). TECNICO; 20 PUNTOS. RECURSO HUMANO; ADMISIBLE NO ADMISIBLE. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se asignarán treinta (30) puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor en el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de UPS y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente regla: P = (MVTO / VTOPE) * 30 Donde: P = puntaje MVTO = Menor valor mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de UPS ofrecido. VTOPE = Valor mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de UPS proponente evaluado. EVALUACION DE ORDEN TÉCNICO: 20 PUNTOS El oferente deberá presentar con su propuesta: - Tiempo de respuesta menor a 6 horas para realizar el mantenimiento una vez manifestado el problema. (20 puntos). ## Para la evaluación en este proceso de contratación directa se llevará acabo todos los procesos de negociación que permitan obtener las mejores condiciones para la Universidad, dando aplicabilidad al Artículo 79 de la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

- DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS

  - CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar dos (2) certificaciones  de  contratos,  celebrados,  ejecutados  y  terminados  durante los últimos  tres (3)  años,  contados  retroactivamente  a  partir  al  cierre  de  la  presente Convocatoria, en las que de  forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas estén relacionados con mantenimiento de UPS y/o instalación de éstas.

El  proponente,  deberá  relacionar  únicamente  el  valor  correspondiente  a  las  actividades  que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, el contrato respectivo no será tenido en cuenta en el proceso de evaluación.

7.2 RECURSO HUMANO

Requisitos mínimos:

Se deben anexar los documentos q se relacionan a continuación, del profesional y técnico a cargo de la ejecución del contrato así:

Requisitos mínimos:

- Ingeniero Electricista o Electrónico

- Matrícula Profesional

- Experiencia de mínimo 4 años a partir de expedición de matrícula profesional

- Dentro de su perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo tenga calidades de liderazgo, actitud para trabajar bajo presión, al igual que sea una persona proactiva y responsable

Requisitos mínimos:

- Técnico Electricista.

- Experiencia de mínimo 3 años de experiencia específica en mantenimiento de UPS.

- No contar con antecedentes penales y disciplinarios.

- Dentro de su perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo tenga calidades de liderazgo, actitud para trabajar bajo presión, al igual que sea una persona proactiva y responsable.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos,  el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006).

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,  y su vigencia  igual al plazo del contrato y un (1) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción  y puesta en funcionamiento de los mismos.

- AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y deberá extenderse por el termino de  vigencia del mismo y tres (3) años más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente a un 10% del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y una año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:  Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (003), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 9:00 am., el 25 de febrero de 2016, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Dos (2) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos tres (3) años, cuyo objeto principal sea mantenimiento preventivo y correctivo y/o instalación de UPS. Diligenciar anexo 1.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Copia certificado cuenta bancaria

Persona Natural

- Registro Mercantil

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Copia certificado cuenta bancaria

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los términos de esta convocatoria.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

- Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto.

- Cuando a pesar de las medidas adoptadas dentro del proceso por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para subsanar las falencias que sean subsanables ninguno de los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes.

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40b-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar