CONTRATACION DIRECTA No. 004-2016

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización para realizar el suministro e instalación de un transformador trifásico de 225 kVA, tipo seco incluyendo fusibles tipo H 30 Amperios, DPS, y terminales premoldeados para la Sede Macarena B.

INFORMACIÓN GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 003 de 2015 y Resolución No. 262 de 2015, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría N° 009-2016 Plan de Contratación

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

- Norma NTC 2050, bajo la cual se reglamentan las instalaciones eléctricas para los organismos públicos y privados.

TIPO DE CONTRATO El contrato  que se deriven del proceso de selección será un contrato de: Servicio

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir  ofertas para realizar el suministro e instalación de un transformador trifásico de 225 kVA, tipo seco incluyendo fusibles tipo H 30 Amperios, DPS, y terminales premoldeados para la Sede Macarena B

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Normas técnicas: NTC 3445, NTC 3654, IEC 60076-11, ANSI C57 12 01

Frecuencia: 60 Hz

Conexión: Dyn5

Tipo: Seco Clase H

Devanados: Cobre

Tipo de aislador: Porcelana, Polimérico Tipo de montaje Exterior, Interior

Rango de altura de operación: 1000 m- 5000 msnm

Tensión: 11.4 Kv / 220v

Debe incluir protocolos

- PROPUESTA ECONOMICA:

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual; así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de cuarenta y cinco millones de pesos  ($45.000.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 1069  expedida el 19 de febrero de 2016.

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Cuadro No. 1

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación de un transformador trifásico Dyn5 de 225kVA tipo Seco incluye suministro e instalación de DPS. | GL | 1 |  |  |
| 2 | Suministro e instalación de Fusible tipo H 30 Amperios | UND | 3 |  |  |
| 3 | TERMINALES PREMOLDEADOS PREFORMADOS 17,5 KV CALIBRE 4 - 2/0 | GL | 1 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | ADMINISTRACION |  |
|  |  |  |  | IMPREVISTO |  |
|  |  |  |  | UTILIDAD |  |
|  |  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

La Universidad pagará  el valor del contrato  a medida que el contratista entregue los servicios contratados con corte a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, acompañados  del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de dos (2)  meses o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir de la aprobación de las respectivas pólizas solicitadas, previa comunicación al supervisor del contrato para su inicio.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de los términos de referencia y ofrezcan el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| ESTUDIO JURÍDICO | Admisible / No Admisible | X |
| ESTUDIO FINANCIERO | Admisible / No Admisible | X |
| ESTUDIO TÉCNICO | Admisible / No Admisible | X |
| PRECIO | POR PUNTAJE A MENOR PRECIO TOTAL (TODOS LOS ITEMS) Con o sin intervalo de aceptación. | X |

CRITERIOS DE SELECCIÓN Todas las propuestas presentadas válidamente en la Convocatoria las analizará la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, garantizando una selección objetiva que permita asegurar la elección de la propuesta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la convocatoria. El PROPONENTE: Deberá anexar en máximo dos (2) certificaciones de experiencia que sumen el valor del presupuesto, para el registro de las certificaciones deberá diligenciar el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de las certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente, cuyo objeto principal sea montaje de subestaciones eléctricas. Anexo No. 01. OBJETO; FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN; ENTIDAD CONTRATANTE; (%) DE PARTICIPACIÒN; VALOR; CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN. Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la Orden de Servicio y ofrezca el menor valor. ASPECTOS A EVALUAR; CALIFICACION. ESTUDIO JURIDICO; ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos); ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. PRECIO; MENOR PRECIO (30 PUNTOS). TECNICO; 20 PUNTOS. RECURSO HUMANO; ADMISIBLE NO ADMISIBLE. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se asignaran cien (100) puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor en el suministro e instalación con accesorios del transformador de 225 kVa y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente regla: P = (MVTO / VTOPE) * 100 Donde: P = puntaje MVTO = Menor valor del suministro e instalación del transformador VTOPE = Valor proponente evaluado ## Para la evaluación en este proceso de contratación directa se llevará acabo todos los procesos de negociación que permitan obtener las mejores condiciones para la Universidad, dando aplicabilidad al Artículo 79 de la Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

- DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS

  - CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar en máximo dos  (2)  certificaciones  de  contratos,  celebrados,  ejecutados  y  terminados  durante los últimos  tres (3)  años  contados  retroactivamente  a  partir  al  cierre  de  la  presente Convocatoria, en las que de  forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en el suministro y/o instalación de transformadores o subestaciones.

- Si el objeto de las certificaciones está relacionado con el mantenimiento, suministro y/o instalación de transformadores o subestaciones, las certificaciones deberán sumar el 100% del presupuesto oficial de la presente convocatoria.

El  proponente,  deberá  relacionar  únicamente  el  valor  correspondiente  a  las  actividades  que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, el contrato respectivo no será tenido en cuenta en el proceso de evaluación.

8.2 RECURSO HUMANO

Requisitos mínimos:

Debe haber una persona encargada del proceso de todos los mantenimientos con el siguiente perfil:

- Título profesional en Ingeniería Eléctrica.

- Matricula Profesional vigente

- Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional

- No contar con antecedentes penales y disciplinarios.

- Acreditar mínimo cinco (5) años de experiencia, según vigencia de matrícula profesional

- Dentro de su perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo tenga calidades de liderazgo, actitud para trabajar bajo presión, al igual que sea una persona proactiva y responsable.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato derivado del  proceso de selección estará a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos,  el cual  coordinará, supervisará y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista; acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006).

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato,  y su vigencia  igual al plazo del contrato y un (1) años más, contados desde el acta de recibo a satisfacción  y puesta en funcionamiento de los mismos.

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente a un 10% del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y una año más.

- LIQUIDACIÓN

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:  Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

Apertura de la invitación a cotizar el 1 de marzo  de 2016  a las 08:00 am

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, identificado con el número del presente término de referencia (004), el nombre y la dirección del proponente hasta  las 4:00 p.m., el 4 de marzo de 2016, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA COTIZACIÓN:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No. 1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Tres (3) certificaciones de contratos ejecutados que acrediten una experiencia durante los últimos tres (3) años, cuyo objeto principal sea mantenimiento, suministro y/o instalación de transformadores o subestaciones. anexo1.

Persona Jurídica

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Copia certificado cuenta bancaria

Persona Natural

- Registro Mercantil

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal

- Declaración Juramentada de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Registro Único Tributario

- Copia certificado cuenta bancaria

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los términos de esta convocatoria.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

- Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto.

- Cuando a pesar de las medidas adoptadas dentro del proceso por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para subsanar las falencias que sean subsanables ninguno de los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes.

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40b-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar