## RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 014 DE 2017
OBJETO ES: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A CERO METROS DEL MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE DE BOSA – PORVENIR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.”
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | [5 empty] | UNION TEMPORAL MOBILIARIO 014-2017 |  |  | LAB BRANDS SAS |  |  | ANALYTICA S.A.S. |  |  | WESEMANN GmbH E ICL DIDACTICA LTDA-UNION TEMPORAL
REQUISITO | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
2.4. CAPACIDAD TÉCNICA VERIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO No. 8 Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. El proponente acreditará que los bienes ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico No. 8 _"Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes" del pliego de condiciones. SE ENTENDERÁN ACEPTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUIERIMIENTOS TÉCNICOS DEL ANEXO TÉCNICO NO. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS, CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO No. 1. Es importante anotar, que la información contenida en el Anexo No. 8 NO puede ser modificada en ninguna forma por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son las mínimas excluyentes que exige la Entidad, que por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES. NOTA 1: El oferente deberá presentar el Anexo No. 8 "Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes" diligenciado y debidamente firmado. | [5 empty] | X |  | Folios 144 149 En oficio remitido a 22 de noviembre se adjunta nuevamente el anexo 8 tal como se presentó en la propuesta, evidenciando los mismos aspectos faltantes. En oficio remitido a 30 de noviembre, aclaran que los aspectos fundamentales quedaron registrados en el Anexo 8 y los aspectos complementarios no descritos dentro de los ítems están soportados en la memoria técnica. |  | X | Folios 147 181 Dentro del anexo 8 no se incluyó en el cuadro la columna de Descripción Ítem Cotizado. Acorde a lo definido en el pliego de condiciones página 71 "El oferente debe diligenciar para TODOS los suministros ofertados las casillas de “DESCRIPCIÓN ITEM COTIZADO” y “MARCA”. La no inclusión de esta información será objeto de RECHAZO DE LA PROPUESTA" | X |  | Folios 150 a 160 y 160 A El anexo 8 esta diligenciado acorde a lo definido en el pliego de condiciones. | X |  | Folios 100 a 121 y CD El anexo 8 esta diligenciado acorde a lo definido en el pliego de condiciones.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE |  |  |  | CERTIFICACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 |  | X |  | Folios 153 a 157 Presenta acta de recepción del mobiliario de laboratorios suministrado por Burdinola a la Universidad de Valencia. Se aclara el valor del contrato en SMLM por medio de oficio de fecha 22 de noviembre. | X |  | Folios 263 a 288 Presenta certificación y contrato del mobiliario de laboratorios suministrado por LAB BRANDS a la Unión Temporal Dotaequip. |  | X | Folios 163 a 168 Presenta contrato con la empresa Nova Serviconstrucciones, dentro del contrato se señala la fecha de suscripción y el plazo otorgado, sin embargo, no existe certeza de la fecha en que se termino. | X |  | Folios 128 a 129 Presenta factura de las soluciones de estaciones de trabajo de laboratorio suministradas por Wesemann a Entwicklungsgesell Schat Ruhr. El alcance de la factura presentadas cumple con el objeto solicitado, verificados los elementos relacionados en las factura se observa que los mismos hacen parte del portafolio de Wesemann identificados como soluciones de estaciones de trabajo de laboraotorios o mobiliario flexible de laboratorios.
|  |  |  | 2 |  | X |  | Folios 158 a 168 Presenta acta de recepción del mobiliario de laboratorios suministrado por Burdinola a la Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias GISPASA. Se aclara el valor del contrato en SMLM por medio de oficio de fecha 22 de noviembre. | X |  | Folios 289 a 302 Presenta certificación y contrato del mobiliario de laboratorios suministrado por LAB BRANDS a Casa Mercantil Ltda. | X |  | Folio 169 Presenta certificación con la empresa Nova Serviconstrucciones que cumplen con el objeto y periodo solicitado. Por valor de 1.138,8 SMLM | X |  | Folios 130 a 131 Presenta factura de las soluciones de estaciones de trabajo de laboratorio suministradas por Wesemann a Hessisches Baumanagement. El alcance de la factura presentadas cumple con el objeto solicitado, verificados los elementos relacionados en las factura se observa que los mismos hacen parte del portafolio de Wesemann identificados como soluciones de estaciones de trabajo de laboraotorios o mobiliario flexible de laboratorios.
|  |  |  | 3 |  | X |  | Folios 169 a 177 Presenta acta de recepción del mobiliario de laboratorios suministrado por Burdinola a la Universidad de la Rioja. Se aclara el valor del contrato en SMLM por medio de oficio de fecha 22 de noviembre. | X |  | Folios 303 a 327 Presenta certificación, contrato del mobiliario de laboratorios y otrosíes suministrado por LAB BRANDS a Fundación Colegio Anglo Colombiano. |  | X | Folio 170 La certificación anexada no es expedida directamente por el fabricante (Kewaunee), sino por un tercero (Facilities Services Univesity of Chicago), quien certifica que realizó un contrato con la firma Kewaunee. Incumpliendo la condición fijada en el Adendo 5, numeral 2.4 Capacidad Técnica, aparatado Experiencia Específica del Proponente, Nota 7: “La experiencia del proponente general y la experiencia específica se podrá acreditar con certificaciones expedidas directamente por el fabricante". | X |  | Folios 132 a 133 Presenta factura de las soluciones de estaciones de trabajo de laboratorio suministradas por Wesemann a Klinikum der Universitat zu Koln. El alcance de la factura presentadas cumple con el objeto solicitado, verificados los elementos relacionados en las factura se observa que los mismos hacen parte del portafolio de Wesemann identificados como soluciones de estaciones de trabajo de laboraotorios o mobiliario flexible de laboratorios.
TOTAL MINIMO REQUERIDO EN SMMLV 6.813,13 |  |  |  |  | U | 17772.62 |  | CUMPLE | 8511.47 |  | CUMPLE | 1138.8 |  | NO CUMPLE | 70467 |  | CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: |  |  |  | CERTIFICACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 |  | X |  | Folios 181 a 194 Presenta certificación del mobiliario de laboratorios suministrado por Burdinola a la Universidad del País Vasco, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una institución educativa. | X |  | Folios 329 a 337 Presenta certificación y contrato del mobiliario de laboratorios suministrado por LAB BRANDS a Tecnofar Tq, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una institución farmacéutica. | X |  | Folios 173 a 181 Adjunta contrato y certificación del contrato celebrado con la Universidad de Santander, cumpliendo el requisito de que el mobiliario sea para una institución educativa. | X |  | Folios 136 a 137 Presenta factura de las soluciones de estaciones de trabajo de laboratorio suministradas por Wesemann a Ernts Abbe Stiftung, para el Edificio de investigación CEEC, que pertenece a Universidad Friedrich Schiller de Jena, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una institución académica.
|  |  |  | 2 |  | X |  | Folios 181 a 194 Presenta acta de recepción de suministro del mobiliario de laboratorios suministrado por Burdinola a la Universidad de Córdoba, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una institución educativa. | X |  | Folios 338 a 347 Presenta certificación y contrato del mobiliario de laboratorios suministrado por LAB BRANDS al Instituto Nacional de Metrología de Colombia, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una entidad del gobierno. |  | X | Folio 182 Se adjunta una certificación donde se manifiesta que la compañía Advance Technology adquirió mobiliario de la marca Kewaunne para la Universidad de Kuwait, se cumple con la condición de que el mobiliario sea para una institución educativa, sin embargo, la certificación anexada no es expedida directamente por el fabricante, incumpliendo la condición fijada en el Adendo 5, numeral 2.4 Capacidad Técnica, aparatado Experiencia Específica del Proponente, Nota 7: “La experiencia del proponente general y la experiencia específica se podrá acreditar con certificaciones expedidas directamente por el fabricante. | X |  | Folios 138 a 139 Presenta factura de las soluciones de estaciones de trabajo de laboratorio suministradas por Wesemann a Vermogen und Bau Baden para el Instituto de química que pertenece al Instituto Tecnológico de Karlsruhe, cumpliendo con el requisito exigido que el mobiliario de laboratorio fuera para una institución académica.
REGISTRO DE IMPORTACIÓN | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folio 217 Presenta oficio comprometiéndose en caso de ser favorecido a entregar los manifiestos de importación. | X |  | Folio 348 Presenta oficio comprometiéndose en caso de ser favorecido a entregar los manifiestos de importación. | X |  | Folio 184 Presenta oficio comprometiéndose en caso de ser favorecido a entregar los manifiestos de importación. | X |  | Folio 141 Presenta oficio comprometiéndose en caso de ser favorecido a entregar los manifiestos de importación.
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folios 219 a 222 Presenta carta de las firmas Burdinola, Asecos señalando que pueden comercializar sus productos. Y de la firma FINSA indicando que son proveedores de materia prima. | X |  | Folios 353 a 358, 411 a 413 y 417 Presenta carta de las firmas Waldner, Bimos, Rc. Proyectos, señalando que LAB BRANDS es distribuidor directo de sus productos. Y de la firma Pfleiderer indicando que son proveedores de materia prima. | X |  | Folios 186 a 188 Presenta cartas de las firmas Asecos, Carvajal y Kewaunee donde manifiesta que la firma Analytica es distribuidor autorizado de sus productos. | X |  | Folios 143 a 152 Presenta carta de la firma Asecos, donde manifiesta que la firma Wesemann es distribuidor autorizado y recibe soporte técnico completo por parte de ellos.
GARANTÍA MÍNIMA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folios 224 a 230 Presenta el anexo 9 ofertando la garantía solicitada de 10 años, sobre los ítems requeridos, firmado por la firma Burdinola como fabricante de los mismos. También se adjunta oficio de la firma Asecos donde certifican que Burdinola es un distribuidor oficial de sus productos y hacen transferencia para que éste asuma la garantía de sus productos. |  | X | Folios 359 a 368 y 370 a 390 Presenta el anexo 9 ofertando la garantía solicitada de 10 años, sobre los ítems requeridos, firmado por la firma Waldner como fabricante de los mismos. También se adjunta la garantía de 10 años ofertada por Bimos. Falta la garantía de la firma DUPERTAL para Waldner. |  | X | Folios 190 a 204 Presenta el anexo 9 ofertando la garantía solicitada de 10 años, sobre los ítems requeridos, firmado por el proponente como distribuidor del mobiliario ofertado. Señala que la firma Analytica se compromete a dar mínimo 10 años de garantía. Mediante oficio del 22 de noviembre anexa carta de garantía de 1 año dada directamente por parte de la firma Kewaunne. No se incluyen la carta de garantía de las firmas Asecos y Carvajal de quienes el proponente oferta productos. | X |  | Folios 154 a 161 Presenta el anexo 9 ofertando la garantía solicitada de 10 años, sobre los ítems requeridos, firmado por el proponente como fabricante de los mismos. Se aclara para el mueble de líquidos inflamables de marca Asecos hace parte del portafolio y quedan incluidos dentro de la oferta. De igual manera anexan la carta de la firma Asecos donde señalan que el mueble para líquidos inflamables cuenta con garantía de 10 años y en el folio 144 presenta la autorización para ser distribuidores de esta firma.
CATÁLOGOS | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folios 232 al 330 Presenta los catálogos de la firma Burdinola, con muebles que pueden ser elaborados a la medida. En oficio remitido a 22 de noviembre se aclara cual es el mueble para líquidos inflamables ofertado en el archivo catálogo mueles para líquidos inflamables adjuntado en la Memoria Técnica Descriptiva. Para la división en vidrio, estantería abierta y sillas también se indica que los catálogos corresponden a los de los archivos incluidos en la Memoria Técnica / Catálogos mobiliario denominados Fichas técnicas otros y Fichas técnicas sillas. |  | X | Folios 519 al 642 Presenta los catálogos de la firma Waldner, con muebles que pueden ser elaborados a la medida. No presentan catálogos de: mueble para líquidos inflamables, división en vidrio y silla universitaria. |  | X | Folios 203 a 291 Presenta los catálogos de Kewaunee que pueden ser elaborados a la medida y catálogo del mueble para ácidos y bases de la firma Asecos. Mediante oficio de 23 de noviembre adjunta en CD los catálogos de las sillas tipo cajero, silla universitaria y división en vidrio. En catálogo del mueble para líquidos inflamables Asecos anexado de referencia S90.196.120.WDAS no cumple con todas las especificaciones solicitadas, como el sistema de cierre automático y garantía de 10 años. | X |  | Folios 163 a 206 Presenta los catálogos propios con muebles que pueden ser elaborados a la medida. Y los catálogos de los demás proveedores ofertados acorde a las condiciones establecidas en los pliegos.
DISTRIBUIDOR / PROVEEDOR EXCLUSIVO | [5 empty] | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | NA |  | NA | NA
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMA |  | NORMA | NUMERO | COMPONENTE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
|  | UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA | 14727 / SEFA 8 | sistemas de almacenamiento de laboratorio |  | X |  | Folios 333 a 337 Presenta certificación UNE EN 14727 otorgada a Burdinola válida hasta 28-02-2018. Sin embargo, los muebles para almacenamiento de ácidos y bases ofertados de dimensiones de: frente 0.60 m, fondo 0.60 m y alto 2.010 m., no están cubiertos por ésta certificación. | X |  | Folios 391 a 397 Presenta certificación DIN EN 14727 otorgada a Waldner válida hasta 2019-10-16. | X |  | Folio 307 Presenta certificación DIN EN 14727 otorgada a Asecos válida hasta Noviembre 12 de 2017, es decir que se encontraba vencida a la fecha del cierre de las propuestas, el 14 de noviembre de 2017. En oficio de fecha 23 de noviembre, se adjunta la certificación con vencimiento de junio 28 de 2021, al haber sido expedida en junio 29 de 2016, es decir, antes del cierre de la convocatoria se acepta y considera subsadanda la oferta en este aspecto. | X |  | Folios 209 a 214 Presenta certificación DIN EN 14727 otorgada a Wesemann válida hasta 2020-03-26
|  | UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA | 13150 /SEFA 2 | Mesas especiales de laboratorio y estructura de suministros de servicios de electricidad, datos, gases y otros fluidos. |  | X |  | Folios 333 a 337 Presenta certificación UNE EN 13150 otorgada a Burdinola válida hasta 28-02-2018, otorgada para mobiliario de laboratorio, mesas en estructura en C y sistema de servicios. | X |  | Folios 398 a 407 Presenta certificación DIN EN 13150 otorgada a Waldner válida hasta 2019-11-03. |  | X | No presenta certificado UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA 13150 / SEFA 2 para mesas especiales de laboratorio y estructura de suministros. Mediante oficio de 22 de noviembre señala que anexa certificación actualizado de Kewaunee y Asecos con vigencia 2018, pero se adjuntan son dos membresías otorgadas por SEFA a Kewaunee y Aseco. El pliego indica para el aspecto de Certificado cumplimiento de norma, "se deberán presentar certificaciones internacionales de fabricación de mobiliario vigentes" y también se indica en la Nota 3 de este mismo apartado que "La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta". | X |  | Folios 216 a 223 Presenta certificación DIN EN 13150 otorgada a Wesemann válida hasta 2020-03-26
|  | UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA | 14470 / SEFA 11 | Sistemas de almacenamiento de líquidos inflamables |  | X |  | Folios 343 a 344 Presenta certificación DIN EN 14470 otorgada a Asecos válida hasta 28-03-2022. | X |  | Folios 408 a 410 Presenta certificación DIN EN 14470 otorgada a Duperthal válida hasta 2021-01-14. |  | X | Folio 311 Presenta certificación DIN EN 14470 otorgada a Asecos válida hasta Diciembre 31 de 2017. | X |  | Folios 225 a 226 Presenta certificación DIN EN 14470 otorgada a Asecos válida hasta 2021-06-28. Aclarando que Wesemann en distribuidor de esta firma
|  | UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA | 14322 / SEFA 8 | Tableros derivados de la madera Tableros revestidos con melamina para utilización interior Definición, requisitos y clasificación |  | X |  | Folios 228 a 231 Presenta certificación UNE EN 14322 otorgada a Finsa válida hasta 31-12-2017. | X |  | Folios 414 a 429 Presenta certificación EN 14322 otorgada a Pfleiderer válida hasta 2018-02-05. |  | X | No presenta certificado UNE EN Ó DIN EN Ó SEFA 14322 / SEFA 8 para tableros derivados de la madera, tableros revestidos con melamina. Mediante oficio de 22 de noviembre señala que anexa certificación actualizado de Kewaunee y Asecos con vigencia 2018, pero se adjuntan son dos membresías otorgadas por SEFA a Kewaunee y Aseco. El pliego indica para el aspecto de Certificado cumplimiento de norma, "se deberán presentar certificaciones internacionales de fabricación de mobiliario vigentes" y también se indica en la Nota 3 de este mismo apartado que "La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta". | X |  | Folios 228 a 231 Presenta certificación EN 14322 otorgada a Pfleiderer válida hasta 2018-02-05. Incluye declaratoria de Wesemman señalando que su único proveedor de aglomerado de partículas de melamina en Pfleiderer.
CERTIFICADO BS OSHAS 18001:2007 | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folio 347 Presenta certificación OSHAS 18001:2007 otorgada a Burdinola válida hasta 2020-05-21. |  | X | Folios 434 y 435 Solo anexa certificado para PFLEIDERER y no para Waldner que es el fabricante de mobiliario | X |  | Folios 325 a 326 Presenta certificación OSHAS 18001:2007 otorgada a Kewaunee válida hasta19-06-2020 y certificación OSHAS 18001:2007 otorgada a Carvajal válida hasta Junio 9 de 2016. | X |  | Folios 245 A 248 Presenta certificación OSHAS 18001:2007 otorgada a Wesemann válida hasta 2019-07-12
CERTIFICADO ISO 14001 EN VERSIÓN 2004 Ó 2015 | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Folios 349 a 352 Presenta certificación ISO 14001:2004 otorgada a Burdinola válida hasta 2018-09-14. | X |  | Folios 430 a 435 Presenta certificaciones de ISO 14001:2004 otorgadas a Waldner válidas hasta 14-09-2018 y la ISO 14001:2005 de Pfleiderer válida a 14-09-2018 | X |  | Folios 328 a 330 Presenta certificación ISO 14001:2015 otorgada a Kewaunee válida hasta19-06-2020 y certificación ISO 14001:2008 otorgada a Asecos válida hasta 14-09-2018 y certificación ISO 14001:2004 otorgada a Carvajal válida hasta Septiembre 15 de 2018. | X |  | Folios 245 A 248 Presenta certificación ISO 14001:2004 otorgada a Wesemann válida hasta 2018-06-09
MUESTRAS | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
[6 empty] | X |  | Presenta muestra de 50x 50 de material TRESPA TOPLAB PLUS color Blanco Folios 362 a 377 Adjunta certificados de pruebas de materiales. Presentando una relación de 49 químicos, de los cuales 38 están clasificados con nivel 0, que representan el 78% superando el 75% mínimo solicitado. | X |  | Presenta muestra de 50x 50 de material TRESPA TOPLAB PLUS color Gris Pastel Folios 496 a 505 Adjunta certificados de pruebas de materiales. Presentando una relación de 49 químicos, de los cuales 43 están clasificados con nivel 0, que representan el 87.7% superando el 75% mínimo solicitado. |  | X | Presenta muestra de 50x 50 de material TRESPA TOPLAB PLUS color negro Folios 313 a 323 Acorde a los resultados del certificado de prueba de materiales de resistividad química y antibacterial de la muestra presentada el 73% de reactivos químicos se encuentra en escala 0, el cual es inferior al 75% solicitado. Mediante oficio de 22 de noviembre el proponente señala que los documentos aportados son para superficies color negro, pero como la entidad no ha definido el color adjuntan las pruebas para superficie color blanco. Frente a este aspecto vale la pena señalar que la muestra presentada es negra y por tanto es sobre la información de ésta que la Universidad realiza la evaluación. El cambio de color representa una modificación de la oferta la cual no puede ser aceptada en esta parte del proceso. | X |  | Presenta muestra de 50x 50 de material TRESPA TOPLAB PLUS color blanco Folios 235 a 243 Adjunta certificados de pruebas de materiales. Presentando una relación de 49 químicos, de los cuales 38 están clasificados con nivel 0, que representan el 78% superando el 75% mínimo solicitado.
MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA | CRITERIO |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
| 1. Características técnicas, funcionales, ergonómicas y estéticas del mobiliario. Durabilidad y Calidad de los materiales. | [5 empty] | X | Documento en DVD 1. Incluye 3 archivos, con los catálogos del mobiliario, muebles inflamables y superficies. No se describen de manera particular las características técnicas, funcionales, ergonómicas y estéticas, así como las condiciones de durabilidad y calidad de los materiales de los productos ofertados. La Universidad aclaro en las repuestas a las observaciones que la evaluación técnica la adelantaría a partir de los documentos presentados por los oferentes en la Memoria Técnica Descriptiva. En oficio de 22 de noviembre el oferente señala que la información es la contenida en los catálogos adjuntos en DVD 1, manteniéndose la información inicial aportada. En oficio de 30 de noviembre el oferente anexa documentos con la descripción de los elementos ofertados, no obstante, el material de algunos muebles difiere del inicialmente ofertado, en el documento adjunto se indica que serán elaborados en aglomerado e inicialmente señalaban que eran en melamina de 19 mm. (mueble inferior sobre ruedas de 2 cajones, mueble inferior sobrer ruedas 2 puertas, mueble superior de almacenamiento, mueble almacenamiento). En el mueble poceta se ofertaba la lámina de protección de salpicaduras en resina fenólica y en la descripción se encuentra en vidrio. |  | X | Documento en DVD 1. Incluye 10 archivos denominados Características, funcionales, ergonómicas y estéticas mobiliario (1 al 10), con condiciones generales asociadas y un archivo de aclaraciones en temas de diseño y montaje. Falta aclarar para cada uno de los ítems solicitados en la convocatoria sus condiciones particulares, teniendo presente que se debían detallar las características técnicas, funcionales, ergonómicas y estéticas, así como las condiciones de durabilidad y calidad de los materiales con los que serán elaborados. El silla tipo cajero descrita en el documento adjunto no incluye el aro apoya pies en poliamida o polipropileno, solicitado por la Universidad para este ítem. |  | X | Documento en DVD 1. Incluye 4 archivos presentados por marca, con condiciones generales asociadas. En el documento presentado para gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables se oferta el mueble de referencia S90.196.120.WDAS que no cumple con todas las especificaciones solicitadas como el sistema de cierre automático y garantía de 10 años. Mediante oficio de 22 de noviembre el proponente adjunta en archivo denominado subsane 6.1, cuadro con las características técnicas, funcionales, ergonómicas y estéticas del mobiliario, en el cual no se aclaran las condiciones de los muebles ofertados y se listan en la columna de características técnicas las diferentes opciones de materiales que da la universidad sin señalar cuál es la ofertada por el proponente, de igual manera no se aclaran las características funcionales, ergonómicas y estéticas del mobiliario específicamente ofertado, como tampoco la durabilidad y calidad de los materiales, haciéndose alusión a la información contenida en los catálogos la cual es general. | X |  | Documento en DVD 1. Identificado como 1. Características, funcionales, ergonómicas y estéticas. Descrito acorde al mobiliario ofertado para cada laboratorio.
| 2. Planos de distribución del mobiliario (plantas, cortes y alzados) del mobiliario de cada laboratorio en 2D y 3D. |  |  |  |  | X |  | Documento en DVD 1 y ajustado por medio de oficio de 22 de noviembre. Remitido en 14 archivos y 14 planos adjuntos a la comunicación, distribuidos por nivel y por laboratorio, con un archivo adicional de detalle de mesa central. Incluye planta vista en 3D, sin identificación del mobiliario acorde a los ítems solicitados. En oficio de 30 de noviembre adjuntan los planos de cada laboratorio, anexando los cortes e identificación del mobiliario. |  | X | Documento en DVD 1. En cinco archivos presentados por nivel de semisótano al cuarto piso y una carta de compromiso de elaborar planos de detalle en la adjudicación. Se incluye plantas y vista en 3D. El mobiliario no se encuentra identificado acorde a la convocatoria. Faltan cortes del mobiliario y cotas. El detalle de los planos no permite verificar que se cumplan con las especificaciones solicitadas por la Universidad. |  | X | Documento en DVD 1. En dos archivos: Archivo 1 Distribución y archivo 2. Dibujos completos. El archivo de distribución no tiene incluidas las plantas de cada laboratorio ni la identificación del mobiliario por espacio. En el archivo de dibujos completos se encuentran los ítems pero sin identificación asociada a los elementos solicitados y al espacio, como también los cortes del mobiliario. Faltan las plantas de cada laboratorio debidamente identificadas y acotadas. Mediante oficio de 22 de noviembre remiten los planos ajustados de los ítems ofertados, los cuales no incluyen las plantas y detalles, las cotas en los alzados no se logran leer porque existen textos sobrepuestos. No se incluyen los planos generales por laboratorio. El detalle de los planos no permite verificar que se cumplan con las especificaciones solicitadas por la Universidad. | X |  | Documento en DVD 1. Remitido en 13 archivos, distribuidos por nivel y por laboratorio tanto en formato PDF como en AUTOCAD. Incluye cortes, plantas, alzados, identificación de mobiliario y dimensiones. Mediante oficio del 29 de noviembre remiten plano aclaratorio de la ubicación de los dos escurridores del mueble poceta, el cual es consistente con lo ofertado en el anexo 8, en las características técnicas y en catálogos.
| 3. Programa de trabajo previsto en el que se detalle de forma completa y precisa las fechas de comienzo y final de las diferentes actividades (organización del suministro y montaje). |  |  |  |  | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado 3. Cronograma del proyecto que incluye los aspectos solicitados. |  | X | Documento en DVD 1. En archivo denominado 3. Programa de trabajo, relaciona las actividades de manera general. Falta detallar las actividades por laboratorio y/o nivel. | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado Programa de trabajo previsto. Mediante oficio de 22 de noviembre remite la aclaración del programa de trabajo previsto detallándola por laboratorio. | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado 3. Programa de trabajo, incluye los aspectos solicitados.
| 4.Servicio Postventa. Oferta y Plazos de ejecución del mantenimiento, así como Certificado de la empresa de garantía de reposición de piezas de recambio del mobiliario de laboratorio suministrado y montado. |  |  |  |  | X |  | Documento en DVD 1 y aclarado por medio de oficio de 23 de noviembre. En archivo denominado Servicio Posventa. |  | X | Documento en DVD 1. En tres archivos denominados: Certificado fabricante reposición de piezas, oferta y plazos de mantenimiento y plan de mantenimiento. Está condicionada la oferta en términos del estado en que se debe tener la edificación y el periodo en que se realizaría el mantenimiento. |  | X | Documento en DVD 1. En archivo denominado 4. Servicio Posventa. Especifica la garantía de reposición. No son claras las condiciones del mantenimiento preventivo y correctivo, en aspectos como: mano de obra, traslado de piezas entre otros. Mediante oficio de 22 de noviembre remite el mismo archivo de la propuesta inicial y no se aclaran los aspectos faltantes. | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado Servicio Posventa. Detalla condiciones de los mantenimientos y garantía de reposición
| 5. Certificado emitido por la empresa de la garantía de todo el mobiliario objeto del presente proceso de contratación y sus coberturas. |  |  |  |  | X |  | Documento en DVD 1. En dos archivos denominados Certificado Garantía y Anexo 9. Incluye certificado de garantía y coberturas. | X |  | Documento en DVD 1. En tres archivo denominados Garantía Fabricante, Cobertura garantía con traducción oficial y anexo 9. Compromisos de garantía mínima. Incluye certificado de garantía y coberturas. | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado Cobertura Garantía. Incluye certificado de garantía y coberturas. | X |  | Documento en DVD 1. En archivo denominado Certificado de Garantía. Y remitido nuevamente mediante oficio del 22 de noviembre, con la firma del representante legal.
| 6. Manual de formación que permita el máximo aprovechamiento del mobiliario, incluyendo un curso de funcionamiento y manejo en nuestra Sede. (La Universidad garatizará la confidencialidad de este documento). |  |  |  |  | X |  | Documento en DVD 2. En cinco archivos. Mediante oficio del 22 de noviembre adjunta carta firmada por el representante legal aclarando las condiciones en que se ofrecerá del curso de funcionamiento y mantenimiento del mobiliario en la sede. | X |  | Documento en DVD 2. En 12 archivos. El archivo de programa de capacitación señala mediante carta firmada por el representante legal el compromiso de realizar capacitación sobre el funcionamiento del mobiliario al personal en la sede de Bosa. |  | X | Documento en DVD 2. En cuatro archivos. No se incluyen las condiciones en que se ofrecerá del curso de funcionamiento y mantenimiento del mobiliario en la sede. | X |  | Documento en DVD 2. En dos archivos. Mediante oficio del 22 de noviembre adjunta carta firmada por el representante legal aclarando las condiciones en que se ofrecerá del curso de funcionamiento y mantenimiento del mobiliario en la sede.
RESULTADO FINAL | [5 empty] | NO HABILITADO |  |  | NO HABILITADO |  |  | NO HABILITADO |  |  | HABILITADO
MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES EVALUADORA TECNICA